| UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ VIỆT NAM - SINGAPORE | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

# CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

NGHỀ: KỸ THUẬT MÁY LẠNH VÀ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ

MÃ NGHỀ:  6520205

TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG

Ban hành kèm theo Quyết định số:     /QĐ-TCĐNVS     ngày    tháng   năm

của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Singapore

Bình Dương – Năm 2025

| UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ VIỆT NAM - SINGAPORE | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ________________ |
| --- | --- |

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Nghề: Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí

Mã nghề: 6520205

Trình độ đào tạo: Cao đẳng

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương;

Thời gian khóa học: 3 năm

1. Giới thiệu chương trình/mô tả ngành, nghề đào tạo

Ngành Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí là ngành chuyên lắp đặt, vận hành, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống máy lạnh và điều hòa không khí như: Hệ thống máy lạnh trong các kho lạnh, hệ thống máy lạnh thương nghiệp, máy kem, máy đá, tủ lạnh; hệ thống điều hòa không khí trung tâm, điều hòa không khí cục bộ… đúng yêu cầu kỹ thuật, đạt năng suất, an toàn.

Ngành Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí thường được bố trí làm việc ở các cơ sở, các công ty dịch vụ chuyên ngành, siêu thị, các nhà máy bia, chế biến sữa, bảo quản thủy hải sản; các nhà máy chế tạo thiết bị máy lạnh, điều hòa không khí, các công ty, tập đoàn thi công lắp đặt, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa máy lạnh và điều hòa không khí.

Sinh viên tốt nghiệp có thể thực hiện công tác an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp; lắp đặt hệ thống máy lạnh công nghiệp; lắp đặt hệ thống máy lạnh thương nghiệp; lắp đặt hệ thống điều hoà không khí trung tâm; lắp đặt hệ thống điều hoà không khí cục bộ; vận hành hệ thống máy lạnh; vận hành hệ thống điều hoà không khí trung tâm; Bảo trì – Bảo dưỡng hệ thống lạnh; sửa chữa hệ thống lạnh; nâng cao nghiệp vụ chuyên môn; tổ chức lao động; giao tiếp với khách hàng.

2. Mục tiêu đào tạo

2.1.Mục tiêu chung:

Đào tạo kỹ sư thực hành nghề kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí có phẩm chất chính trị, đạo đức, có kiến thức chuyên môn toàn diện, có kỹ năng làm việc cơ bản, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo nhằm đạt được thành công về nghề nghiệp trong lĩnh vực chuyên môn, có trách nhiệm nghề nghiệp, đáp ứng nhu cầu xã hội; có ý thức phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế.

2.2. Mục tiêu cụ thể:

- Kiến thức:

- Trình bày được các quy định, tiêu chuẩn về bản vẽ kỹ thuật trong nghề;

- Trình bày được những nội dung cơ bản về tiêu chuẩn an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp, phòng chống cháy nổ trong thực hiện các công việc của ngành, nghề;

- Trình bày được phương pháp, quy trình thực hiện xanh hóa trong thực hiện các công việc của nghề;

- Trình bày được phương pháp và quy trình lắp đặt, vận hành các hệ thống máy lạnh công nghiệp, thương nghiệp, dân dụng đảm bảo an toàn, đúng yêu cầu kỹ thuật;

- Mô tả được các loại trang thiết bị, dụng cụ và phân tích được chức năng của từng thiết bị, dụng cụ trong nghề kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí;

- Trình bày được phương pháp và quy trình lắp đặt, vận hành các hệ thống điều hòa không khí cục bộ, điều hòa không khí trung tâm đảm bảo an toàn, đúng yêu cầu kỹ thuật;

- Trình bày được phương pháp và quy trình lắp đặt, vận hành các hệ thống điều hòa không khí Chiler, VRV/VRF;

- Trình bày được phương pháp và quy trình lắp đặt, vận hành các hệ thống điều hòa không khí ô tô;

- Trình bày được phương pháp và quy trình bảo trì, bảo dưỡng các hệ thống lạnh đảm bảo an toàn, đúng yêu cầu kỹ thuật;

- Phân tích được các hư hỏng về cơ, điện, lạnh trong các hệ thống máy lạnh và điều hòa không khí;

- Phân tích được các hư hỏng thông thường về điều khiển điện tử trong các hệ thống lạnh;

- Xác định được phương pháp cập nhật các tài liệu kỹ thuật liên quan đến nghề;

- Trình bày được nguyên lý làm việc, cách sử dụng các dụng cụ, thiết bị chính được sử dụng trong nghề;

- Trình bày được phương pháp tính toán phụ tải lạnh, chọn, thiết kế lắp đặt sơ bộ được hệ thống điện - lạnh của máy lạnh, điều hòa không khí có năng suất lạnh nhỏ;

- Trình bày được các quy định trong nghiệm thu bàn giao công việc;

- Trình bày được những kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội, pháp luật, quốc phòng an ninh, giáo dục thể chất theo quy định.

- Trình bày được các quy trình vận hành, bảo dưỡng, lắp đặt hệ thống máy lạnh nhỏ, hệ thống máy lạnh công nghiệp; các loại máy điều hoà cục bộ và hệ thống điều hoà trung tâm.

- Trình bày được những dấu hiệu hư hỏng, quy trình kiểm tra, sửa chữa, thay thế các chi tiết, cụm chi tiết và toàn bộ máy hay hệ thống.

- Có khả năng tổ chức tổ, nhóm trong các hoạt động vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa cũng như các hoạt động tìm hiểu thị trường, tìm hiểu công nghệ mới của nghề.

- Có khả năng sử dụng các thiết bị an toàn trong nghề; sơ cứu ngưòi bị điện giật, bị bỏng lạnh, bị ngã từ trên cao xuống.

- Kỹ năng:

- Đọc được các bản vẽ kỹ thuật, sơ đồ thiết kế, lắp đặt, sửa chữa trong hệ thống lạnh, hệ thống điều hòa trung tâm, điều hòa ô tô...;

- Lựa chọn, sử dụng thành thạo các dụng cụ, thiết bị chính trong nghề;

- Giám sát và tổ chức thực hiện được công tác an toàn trong lĩnh vực của ngành, nghề;

- Lắp đặt, vận hành thành thạo các hệ thống máy lạnh công nghiệp, thương nghiệp, dân dụng đảm bảo an toàn, đúng yêu cầu kỹ thuật, đạt hiệu quả tiết kiệm nguyên, nhiên vật liệu;

- Lắp đặt, vận hành thành thạo các hệ thống điều hòa không khí cục bộ, điều hòa không khí trung tâm đảm bảo an toàn, đúng yêu cầu kỹ thuật, đạt hiệu quả, tiết kiệm nguyên, nhiên vật liệu;

- Bảo trì, bảo dưỡng thành thạo các hệ thống lạnh, hệ thống điều hòa ô tô, lắp đặt vận hành hệ thống VRV/VRF đảm bảo an toàn, đúng yêu cầu kỹ thuật, đạt hiệu quả, tiết kiệm nguyên, nhiên vật liệu;

- Kiểm tra được các thông số kỹ thuật hệ thống thiết bị, thiết bị, nguyên vật liệu chuyên ngành đầu vào;

- Sửa chữa thành thạo các hư hỏng về cơ, điện, lạnh trong các các hệ thống lạnh;

- Sửa chữa được các hư hỏng thông thường về điều khiển điện tử trong hệ thống lạnh;

- Tính toán được phụ tải lạnh, chọn, thiết kế, lắp đặt sơ bộ được hệ thống điện lạnh của máy lạnh, điều hòa không khí có năng suất lạnh nhỏ;

- Đánh giá được tác động môi trường của môi chất lạnh và các yếu tố ảnh hưởng đến môi trường khi thực hiện các công việc của nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí;

- Phân loại được rác thải trong công nghiệp;

- Nhận biết được dấu hiệu, xác định được các nguyên nhân hư hỏng; vạch ra được quy trình sửa chữa; sửa chữa tốt các hư hỏng thông thường cả phần điện và phần lạnh. Thay thế được các chi tiết, cụm chi tiết bị hư hỏng. Sửa chữa được các mạch điều khiển, khống chế và những hư hỏng phức tạp khác trong các máy lạnh nhỏ và điều hoà không khí cục bộ dân dụng.

- Tổ chức và điều hành được hoạt động của tổ, nhóm lắp đặt, nhóm vận hành hay sửa chũa; hướng dẫn được cho thợ dưói bậc và thợ phụ trong các công việc.

- Giao tiếp tốt, phân tích được tình hình thị trường các sản phẩm Điện - Lạnh; định hướng được hoạt động của bản thân và tổ, nhóm.

- Sử dụng các thiết bị an toàn đúng kỹ thuật, sơ cứu được nạn nhân khi có sự cố mất an toàn về điện, lạnh v.v...

- Sử dụng được công nghệ thông tin cơ bản theo quy định; khai thác, xử lý, ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc chuyên môn của ngành, nghề;

- Sử dụng được ngoại ngữ cơ bản, đạt bậc 2/6 trong Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam; ứng dụng được ngoại ngữ vào công việc chuyên môn của ngành, nghề.

- Tự học tập có phương pháp: Tra cứu, đọc, nghiên cứu và rút ra kiến thức cần có.

2.3. Mức độ tự chủ và trách nhiệm

- Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi;

- Hướng dẫn giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định, chịu trách nhiệm với kết quả công việc của bản thân và nhóm;

- Đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm;

- Chịu trách nhiệm đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của bản thân và các thành viên trong nhóm trước lãnh đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị;

- Có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp;

- Có phẩm chất đạo đức tốt, biết giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc, có tính kỷ luật, tính trung thực, sẵn sàng đảm nhiệm các công việc được giao.

-Ý thức trong học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn và nghiệp vụ.

Có đủ sức khỏe để làm việc theo tiêu chuẩn nghề nghiệp.

Hiểu biết những kiến thức, kỹ năng cơ bản cần thiết trong chương trình giáo dục quốc phòng - an ninh.

Hiểu biết về phương pháp rèn luyện thể chất, ý thức xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Có ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng thực hiện

Có ý thức học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp.

3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

- Sau khi tốt nghiệp người học có năng lực đáp ứng các yêu cầu tại các vị trí việc làm của ngành, nghề bao gồm:

- Lắp đặt hệ thống máy lạnh thương nghiệp;

- Lắp đặt hệ thống điều hòa không khí cục bộ;

- Vận hành hệ thống máy lạnh;

- Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống lạnh;

- Sửa chữa hệ thống lạnh;

- Bảo hành hệ thống lạnh;

- Sửa chữa mạch điện điều khiển cho hệ thống lạnh;

- Lắp đặt hệ thống lạnh công nghiệp;

- Lắp đặt hệ thống điều hòa không khí Chiler;

- Lắp đặt vận hành hệ thống VRV/VRF;

- Vận hành hệ thống điều hòa không khí trung tâm;

- Quản lý thi công hoặc trực tiếp cùng công nhân thi công các hệ thống thông gió, điều hòa không khí dân dụng - công nghiệp, hệ thống lạnh, ngoài ra hướng dẫn thợ bậc thấp  hơn.

- Làm cán bộ kinh doanh thiết bị điện, thông gió, điều hòa không khí trong dân dụng và công nghiệp.

4. Khối lượng kiến thức và thời gian khoá học

- Số lượng môn học, mô đun: 28

- Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 	116 Tín chỉ /2790 Giờ

- Khối lượng các môn học chung: 			  435 giờ

- Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn: 	2355 giờ

- Khối lượng lý thuyết: 849 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm, kiểm tra: 1941giờ

- Thời gian khóa học 36 tháng.

5. Tổng hợp các năng lực của ngành, nghề

| TT | Mã năng lực | Tên năng lực |
| --- | --- | --- |
| I | Năng lực cơ bản (năng lực chung) |  |
| 1 | NLCB-01 | - Đọc được các bản vẽ kỹ thuật, sơ đồ thiết kế, lắp đặt trong hệ thống lạnh |
| 2 | NLCB-02 | - Lựa chọn, sử dụng được các dụng cụ, thiết bị chính trong nghề |
| 3 | NLCB-03 | - Giám sát và thực hiện được công tác an toàn trong lĩnh vực của nghề |
| II | Năng lực cốt lõi (năng lực chuyên môn) |  |
| 4 | NLCL-01 | - Lắp đặt hệ thống máy lạnh thương nghiệp |
| 5 | NLCL-02 | - Lắp đặt hệ thống điều hòa không khí cục bộ |
| 6 | NLCL-03 | - Vận hành hệ thống máy lạnh |
| 7 | NLCL-04 | - Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống lạnh |
| 8 | NLCL-05 | - Sửa chữa hệ thống lạnh |
| III | Năng lực nâng cao |  |
| 9 | NLNC-01 | - Bảo hành hệ thống lạnh |
| 10 | NLNC-02 | - Sửa chữa mạch điện điều khiển cho hệ thống lạnh |

6. Nội dung chương trình

| Mã MH/MĐ | Tên môn học, mô đun | Số tín chỉ (*) | Thời gian học tập (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Tổng | Trong đó |  |  |
|  |  |  | số | Lý thuyết | Thực hành/ TT/ thí nghiệm/ BT/ thảo luận | Kiểm tra |
| I | Các môn học chung | 20 | 435 | 157 | 255 | 23 |
| MH 01 | Giáo dục chính trị | 4 | 75 | 41 | 29 | 5 |
| MH 02 | Pháp luật | 2 | 30 | 18 | 10 | 2 |
| MH 03 | Giáo dục thể chất | 2 | 60 | 5 | 51 | 4 |
| MH 04 | Giáo dục quốc phòng và An ninh | 4 | 75 | 36 | 35 | 4 |
| MH 05 | Tin học | 3 | 75 | 15 | 58 | 2 |
| MH 06 | Tiếng anh | 5 | 120 | 42 | 72 | 6 |
| II | Các môn học, mô đun chuyên môn nghề | 96 | 2355 | 692 | 1587 | 76 |
| II.1 | Các môn học, mô đun cơ sở | 36 | 645 | 362 | 250 | 33 |
| MH 07 | Anh văn nâng cao | 8 | 120 | 60 | 54 | 6 |
| MH 08 | An toàn lao động Điện Lạnh và vệ sinh công nghiệp | 2,0 | 30 | 28 | 0 | 2 |
| MH 09 | Vẽ điện | 3,0 | 45 | 42 | 0 | 3 |
| MH 10 | Cơ sở kỹ thuật Nhiệt - Lạnh và điều hoà không khí | 4,0 | 60 | 56 | 0 | 4 |
| MĐ 11 | Điện cơ bản | 3,0 | 60 | 30 | 27 | 3 |
| MĐ 12 | Điện tử công suất | 4,0 | 90 | 30 | 56 | 4 |
| MH 13 | Kỹ năng mềm | 2 | 30 | 28 | 0 | 2 |
| MH 14 | Tổ chức sản xuất | 2 | 30 | 28 | 0 | 2 |
| MĐ 15 | Máy điện | 6,0 | 120 | 60 | 55 | 5 |
| MĐ 16 | Thực tập Hàn | 2,0 | 60 | 0 | 58 | 2 |
| II.2 | Các môn học, mô đun chuyên nghề | 60,0 | 1710 | 330 | 1337 | 43 |
| MĐ 17 | Trang bị điện | 5,0 | 120 | 30 | 85 | 5 |
| MĐ 18 | PLC | 5,0 | 120 | 30 | 85 | 5 |
| MĐ 19 | Đo lường Điện - Lạnh | 3,0 | 60 | 30 | 27 | 3 |
| MĐ 20 | Lạnh cơ bản | 6,0 | 120 | 60 | 55 | 5 |
| MĐ 21 | Hệ thống máy lạnh dân dụng | 4,0 | 90 | 30 | 56 | 4 |
| MĐ 22 | Hệ thống máy lạnh công nghiệp | 5,0 | 120 | 30 | 85 | 5 |
| MĐ 23 | Hệ thóng điều hoà không khí cục bộ | 5,0 | 120 | 30 | 85 | 5 |
| MĐ 24 | Hệ thống điều hoà không khí trung tâm | 5,0 | 120 | 30 | 85 | 5 |
| MĐ 25 | Thiết kế lắp đặt sơ bộ hệ thống máy lạnh | 3,0 | 60 | 30 | 27 | 3 |
| MĐ 26 | Thiết kế lắp đặt sơ bộ hệ thống điều hoà không khí | 3,0 | 60 | 30 | 27 | 3 |
| MĐ 27 | Thực hành tại doanh nghiệp /Đồ án môn học | 8 | 360 | 0 | 360 | 0 |
| MĐ 28 | Thực tập tốt nghiệp | 8 | 360 | 0 | 360 | 0 |
| TỔNG CỘNG |  | 116 | 2790 | 849 | 1842 | 99 |
| Tỉ lệ |  |  | 100% | 30,43% | 66,02% | 3,55% |

(*): Số tín chỉ = (Số giờ LT/15) + (Số giờ TH/30) + (Số giờ TTSX/45)

(Nội dung chi tiết xem Phụ lục kèm theo)

7. Hướng dẫn sử dụng chương trình

7.1. Hướng dẫn xác định nội dung và thời gian đào tạo và các hoạt động ngoại khóa:

7.1.1. Thời gian học tập: 131 tuần trong đó thời gian ôn, kiểm tra kết thúc môn học/mô đun, thời gian ôn thi và thi tốt nghiệp là 300 giờ; Trong đó thi tốt nghiệp là 120 giờ

7.1.2. Thời gian khai, bế giảng, nghỉ lễ, nghỉ hè, dự phòng và cho các hoạt động ngoại khóa: 25 tuần.

Trong đó, thời gian và nội dung cho các hoạt động giáo dục ngoại khóa (được bố trí ngoài thời gian đào tạo) nhằm đạt được mục tiêu giáo dục toàn diện:

- Học tập nội quy, quy chế, giới thiệu chương trình đào tạo và các lĩnh vực liên quan đến nghề nghiệp;

- Tổ chức tham quan, thực nghiệm tại các cơ sở sản xuất;

- Tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ và thể thao;

- Tham gia các hoạt động do đoàn thanh niên, hội sinh viên trường tổ chức;

7.2. Hướng dẫn tổ chức thi kết thúc môn học, mô đun:

Thời gian thi hết môn học, mô đun cần được xác định và có hướng dẫn cụ thể theo từng môn học, mô đun trong chương trình đào tạo.

7.3. Hướng dẫn thi tốt nghiệp hoặc làm chuyên đề, khóa luận tốt nghiệp và xét công nhận tốt nghiệp

7.3.1. Đối với đào tạo theo niên chế

- Người học phải học hết chương trình đào tạo và đạt yêu cầu tất cả các môn học, mô đun đào tạo trong chương trình sẽ được dự thi tốt nghiệp hoặc làm chuyên đề, khóa luận tốt nghiệp;

7.3.1.1. Thi tốt nghiệp

Các môn thi tốt nghiệp:

+ Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp

+ Thực hành nghề nghiệp

Thời gian làm bài thi, cách thức tiến hành, điều kiện công nhận tốt nghiệp theo quy định hiện hành.

| Số TT | Môn thi | Hình thức thi | Thời gian thi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Lý thuyết nghề nghiệp | Viết | Không quá 180 phút |
| 2 | - Thực hành nghề nghiệp | Thực hành bài tập kỹ năng tổng hợp | Không quá 24 giờ |

7.3.1.2. Làm chuyên đề, khóa luận tốt nghiệp

Trường hợp người học có nguyện vọng làm chuyên đề, khóa luận tốt nghiệp sẽ đăng ký theo quy định của trường. Hội đồng sư phạm sẽ xem xét và quyết định. (có quy định riêng)

- Hội đồng sư phạm căn cứ vào kết quả thi tốt nghiệp/ bảo vệ chuyên đề, khóa luận tốt nghiệp của người học và các quy định liên quan để xét công nhận tốt nghiệp, cấp bằng cao đẳng và công nhận danh hiệu kỹ sư thực hành theo quy định của trường.

7.3.2. Đối với đào tạo theo phương thức tích lũy mô đun hoặc tích lũy tín chỉ

- Người học phải học hết chương trình đào tạo và phải tích lũy đủ số mô đun hoặc tín chỉ theo quy định trong chương trình đào tạo.

- Hiệu trưởng nhà trường căn cứ vào kết quả tích lũy của người học để quyết định việc công nhận tốt nghiệp ngay cho người học hoặc phải làm chuyên đề, khóa luận làm điều kiện xét tốt nghiệp.

- Hiệu trưởng nhà trường căn cứ vào kết quả xét công nhận tốt nghiệp để cấp bằng cao đẳng và công nhận danh hiệu kỹ sư thực hành theo quy định của trường.

HIỆU TRƯỞNG

PHỤ LỤC I

CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT

CÁC MÔN HỌC CHUNG

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

(Kèm theo TT số: 24/2018/TT-BLĐTBXH Ban hành Chương trình môn học Giáo dục chính trị thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng)

### Tên môn học: Giáo dục chính trị

Mã môn học: MH 01

Thời gian thực hiện môn học: 75 giờ (lý thuyết: 41 giờ; thảo luận: 29 giờ; kiểm tra: 05 giờ)

I. Vị trí, tính chất của môn học

1. Vị trí

Môn học Giáo dục chính trị là môn học bắt buộc thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ cao đẳng.

2. Tính chất

Chương trình môn học bao gồm khái quát về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; hình thành thế giới quan, nhân sinh quan khoa học và cách mạng cho thế hệ trẻ Việt Nam; góp phần đào tạo người lao động phát triển toàn diện đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

II. Mục tiêu môn học

Sau khi học xong môn học, người học đạt được:

1. Về kiến thức

Trình bày được một số nội dung cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam và những nhiệm vụ chính trị của đất nước hiện nay; nội dung học tập, rèn luyện để trở thành người công dân tốt, người lao động tốt.

2. Về kỹ năng

Vận dụng được các kiến thức chung về quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước vào giải quyết các vấn đề của cá nhân, xã hội và các vấn đề khác trong quá trình học tập, lao động, hoạt động hàng ngày và tham gia xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

3. Về năng lực tự chủ và trách nhiệm

Có năng lực vận dụng các nội dung đã học để rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; thực hiện tốt quan điểm, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước.

III. Nội dung môn học

1. Nội dung tổng quát và phân bố thời gian

| STT | Tên bài | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thảo luận | Kiểm tra |
| 1 | Bài mở đầu | 2 | 2 |  |  |
| 2 | Bài 1: Khái quát về chủ nghĩa Mác - Lênin | 13 | 9 | 4 |  |
| 3 | Bài 2: Khái quát về tư tưởng Hồ Chí Minh | 13 | 9 | 4 |  |
| 4 | Kiểm tra | 2 |  |  | 2 |
| 5 | Bài 3: Những thành tựu của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng | 5 | 3 | 2 |  |
| 6 | Bài 4: Đặc trưng và phương hướng xây dựng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam | 5 | 3 | 2 |  |
| 7 | Bài 5: Phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, con người ở Việt Nam | 10 | 5 | 5 |  |
| 8 | Bài 6: Tăng cường quốc phòng an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế ở nước ta hiện nay | 6 | 3 | 3 |  |
| 9 | Kiểm tra | 2 |  |  | 2 |
| 10 | Bài 7: Xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam | 7 | 3 | 4 |  |
| 11 | Bài 8: Phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc | 6 | 3 | 3 |  |
| 12 | Bài 9: Tu dưỡng, rèn luyện để trở thành người công dân tốt, người lao động tốt | 3 | 1 | 2 |  |
| 13 | Kiểm tra | 1 |  |  | 1 |
|  | Tổng cộng | 75 | 41 | 29 | 05 |

2. Nội dung chi tiết

BÀI MỞ ĐẦU

Thời gian: 2 giờ

1. Mục tiêu

Sau khi học xong bài này, người học đạt được:

Trình bày được vị trí, tính chất, mục tiêu, nội dung chính, phương pháp dạy học và đánh giá môn học.

2. Nội dung

2.1. Vị trí, tính chất môn học

2.2. Mục tiêu của môn học

2.3. Nội dung chính

2.4. Phương pháp dạy học và đánh giá môn học

Bài 1: KHÁI QUÁT VỀ CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN		Thời gian: 13 giờ

1. Mục tiêu

Sau khi học xong bài này, người học đạt được:

- Trình bày được khái niệm, nội dung cơ bản, vai trò của chủ nghĩa Mác - Lênin trong nhận thức và thực tiễn đời sống xã hội;

- Bước đầu vận dụng được thế giới quan và phương pháp luận của chủ nghĩa Mác - Lênin vào giải quyết các vấn đề của cá nhân và xã hội.

2. Nội dung

2.1. Khái niệm chủ nghĩa Mác - Lênin

2.2. Một số nội dung cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin

2.2.1. Triết học Mác - Lênin

2.2.2. Kinh tế chính trị Mác - Lênin

2.2.3. Chủ nghĩa xã hội khoa học

2.3. Vai trò nền tảng tư tưởng, lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin

Bài 2: KHÁI QUÁT VỀ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH		Thời gian: 13 giờ

1. Mục tiêu

Sau khi học xong bài này, người học đạt được:

- Trình bày được một số điểm cơ bản về nguồn gốc, quá trình hình thành, nội dung cơ bản, giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh; sự cần thiết, nội dung học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;

- Có nhận thức đúng đắn, vận dụng tốt các kiến thức đã học vào việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức và phong cách của cá nhân.

2. Nội dung

2.1. Khái niệm, nguồn gốc và quá trình hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh

2.1.1. Khái niệm

2.1.2. Nguồn gốc

2.1.3. Quá trình hình thành

2.2. Một số nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh

2.2.1. Tư tưởng về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại

2.2.2. Tư tưởng về quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng nhà nước thật sự của dân, do dân, vì dân

2.2.3. Tư tưởng về đại đoàn kết toàn dân

2.2.4. Tư tưởng về phát triển kinh tế và văn hóa, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân

2.2.5. Tư tưởng về đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư

2.2.6. Tư tưởng về chăm lo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau

2.3. Vai trò của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam

2.4. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay

2.4.1. Sự cần thiết phải học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

2.4.2. Nội dung chủ yếu của học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Bài 3: NHỮNG THÀNH TỰU CỦA CÁCH MẠNG VIỆT NAM DƯỚI SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG 								Thời gian: 5 giờ

1. Mục tiêu

Sau khi học xong bài này, người học đạt được:

- Trình bày được quá trình ra đời và những thành tựu của cách mạng Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo;

- Khẳng định, tin tưởng và tự hào về sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng ở nước ta.

2. Nội dung

2.1. Sự ra đời và lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với cách mạng Việt Nam

2.1.1. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam

2.1.2. Vai trò lãnh đạo của Đảng trong các giai đoạn cách mạng

2.2. Những thành tựu của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng

2.2.1. Thắng lợi của đấu tranh giành và bảo vệ nền độc lập dân tộc

2.2.2. Thắng lợi của công cuộc đổi mới

Bài 4: ĐẶC TRƯNG VÀ PHƯƠNG HƯỚNG XÂY DỰNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM								Thời gian: 5 giờ

1. Mục tiêu

Sau khi học xong bài này, người học đạt được:

- Trình bày được đặc trưng và phương hướng xây dựng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam;

- Có nhận thức đúng đắn và niềm tin vào việc xây dựng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay.

2. Nội dung

2.1. Đặc trưng của xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

2.1.1. Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh

2.1.2. Do nhân dân làm chủ

2.1.3. Có nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và quan hệ sản xuất tiến bộ, phù hợp

2.1.4. Có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc

2.1.5. Con người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện

2.1.6. Các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp nhau cùng phát triển

2.1.7. Có Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân do Đảng Cộng sản lãnh đạo

2.1.8. Có quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước trên thế giới

2.2. Phương hướng xây dựng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

2.2.1. Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước gắn với phát triển kinh tế tri thức, bảo vệ tài nguyên, môi trường

2.2.2. Phát triển nên kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

2.2.3. Xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; xây dựng con người, nâng cao đời sống nhân dân, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội

2.2.4. Đảm bảo vững chắc quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội

2.2.5. Thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế

2.2.6. Xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, thực hiện đại đoàn kết dân lộc, tăng cường và mở rộng mặt trận dân tộc thống nhất

2.2.7. Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân

2.2.8. Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

Bài 5: PHÁT TRIỂN KINH TẾ, XÃ HỘI, VĂN HÓA, CON NGƯỜI Ở VIỆT NAM

Thời gian: 10 giờ

1. Mục tiêu

Sau khi học xong bài này, người học đạt được:

- Trình bày được một số quan điểm và giải pháp xây dựng và phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, con người ở Việt Nam hiện nay;

- Nhận thức được đường lối phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, con người của nước ta trong giai đoạn hiện nay là phù hợp và chủ động thực hiện đường lối đó.

2. Nội dung

2.1. Nội dung của chủ trương phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, con người ở Việt Nam hiện nay

2.2. Giải pháp phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, con người ở Việt Nam hiện nay

2.2.1. Nội dung phát triển kinh tế, xã hội

2.2.2. Nội dung phát triển văn hóa, con người

Bài 6: TĂNG CƯỜNG QUỐC PHÒNG AN NINH, MỞ RỘNG QUAN HỆ ĐỐI NGOẠI VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ Ở NƯỚC TA HIỆN NAY	Thời gian: 6 giờ

1. Mục tiêu

Sau khi học xong bài này, người học đạt được:

- Trình bày được những quan điểm cơ bản về đường lối quốc phòng, an ninh và đối ngoại của Đảng ta hiện nay;

- Tin tưởng và tích cực thực hiện tốt đường lối quốc phòng, an ninh và đối ngoại hiện nay.

2. Nội dung

2.1. Bối cảnh Việt Nam và quốc tế

2.2. Quan điểm và những nhiệm vụ chủ yếu của đường lối quốc phòng, an ninh

2.2.1. Quan điểm của Đảng về đường lối quốc phòng, an ninh

2.2.2. Những nhiệm vụ chủ yếu của đường lối quốc phòng, an ninh

2.3. Quan điểm và những nhiệm vụ chủ yếu của đường lối đối ngoại

2.3.1. Quan điểm của Đảng về đường lối đối ngoại

2.3.2. Những nhiệm vụ chủ yếu của đường lối đối ngoại

Bài 7: XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM							    Thời gian: 7 giờ

1. Mục tiêu

Sau khi học xong bài này, người học đạt được:

- Trình bày được bản chất, đặc trưng, phương hướng và nhiệm vụ xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Khẳng định được tính ưu việt của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam so với các kiểu nhà nước khác và xác định được nhiệm vụ của bản thân trong việc xây dựng và bảo vệ Nhà nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

2. Nội dung

2.1. Bản chất và đặc trưng của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

2.1.1. Bản chất của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

2.1.2. Đặc trưng của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

2.2. Phương hướng, nhiệm vụ xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

2.2.1. Phương hướng xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

2.2.2. Nhiệm vụ và giải pháp xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Bài 8: PHÁT HUY SỨC MẠNH CỦA KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC TRONG XÂY DỰNG, BẢO VỆ TỔ QUỐC				  Thời gian: 6 giờ

1. Mục tiêu

Sau khi học xong bài này, người học đạt được:

- Trình bày được tầm quan trọng và nội dung phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc;

- Khẳng định được tầm quan trọng và thực hiện tốt vai trò của cá nhân trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

2. Nội dung

2.1. Tầm quan trọng của đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

2.1.1. Cơ sở lý luận của đường lối, chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

2.1.2. Cơ sở thực tiễn của đường lối, chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

2.2. Quan điểm và phương hướng của Đảng về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

2.2.1. Quan điểm của Đảng về đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

2.2.2. Phương hướng và giải pháp phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Bài 9: TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN ĐỂ TRỞ THÀNH NGƯỜI CÔNG DÂN TỐT, NGƯỜI LAO ĐỘNG TỐT						Thời gian: 3 giờ

1. Mục tiêu

Sau khi học xong bài này, người học đạt được:

- Trình bày được quan niệm, nội dung tu dưỡng và rèn luyện để trở thành người công dân tốt, người lao động tốt;

- Tích cực học tập và rèn luyện để trở thành người công dân tốt, người lao động tốt.

2. Nội dung

2.1. Quan niệm về người công dân tốt, người lao động tốt

2.1.1. Người công dân tốt

2.1.2. Người lao động tốt

2.2. Nội dung tu dưỡng và rèn luyện để trở thành người công dân tốt, người lao động tốt

2.2.1. Phát huy truyền thống yêu nước, trung thành với sự nghiệp cách mạng cửa nhân dân Việt Nam

2.2.2. Phấn đấu học tập nâng cao năng lực và rèn luyện phẩm chất cá nhân

IV. Điều kiện thực hiện môn học

- Phòng học, máy tính, máy chiếu và các thiết bị dạy học khác;

- Chương trình môn học, giáo trình, tài liệu tham khảo, giáo án, phim ảnh, và các tài liệu liên quan;

V. Phương pháp đánh giá

Việc đánh giá kết quả học tập của người học được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 04/2022/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp và theo quy định hiện hành của nhà trường.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học

1. Phạm vi áp dụng môn học

Môn học Giáo dục chính trị là một trong các môn học bắt buộc thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để giảng dạy.

Người học là đối tượng tuyển sinh hệ tốt nghiệp trung học cơ sở bắt buộc học toàn bộ chương trình môn học này.

2. Miễn trừ, bảo lưu kết quả học tập môn học

Việc miễn trừ, bảo lưu kết quả học tập môn học được thực hiện theo Thông tư số 04/2022/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

3. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học

- Đối với giảng viên: Giảng viên vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học; lấy người học làm trung tâm; tổ chức các hoạt động giảng dạy bài tập đa dạng với sự hỗ trợ giảng viên trang thiết bị phục vụ nhằm đạt mục tiêu bài học.

- Đối với người học: Thực hiện nội dung chương trình theo hướng dẫn của giảng viên.

- Khuyến khích việc tự học và tham khảo các tài liệu liên quan

- Bên cạnh việc học 75 giờ trên lớp, giảng viên nên xây dựng nội dung và mục tiêu tự học thêm giờ cho người học thông qua hệ thống bài tập nhằm giúp người học đạt năng lực theo quy định sau khi tốt nghiệp trình độ cao đẳng.

4.Tài liệu tham khảo

1. Ban Bí thư Trung ương Đảng (2014), Kết luận số 94-KL/TW, ngày 28/3/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về tiếp tục đổi mới, học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân”.

2. Ban Tuyên giáo Trung ương (2014), Hướng dẫn số 127-HD/BTGTW ngày 30/6/2014 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc triển khai thực hiện Kết luận số 94-KL/TW ngày 28/3/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về tiếp tục đổi mới, học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân”.

3. Ban Tuyên giáo Trung ương (2016), Những điểm mới trong văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia.

4. Ban Tuyên giáo Trung ương (2018), sổ tay các văn bản hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

5. Bộ Chính trị (2016), Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

6. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (2008), Quyết định số 03/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 18/2/2008 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành chương trình môn học Chính trị dùng cho các trường trung cấp nghề, trường cao đẳng nghề.

7. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2008), Quyết định số 52/2008/QĐ-BGDĐT, ngày 18/9/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành chương trình Các môn lý luận chính trị trình độ đại học, cao đẳng dùng cho sinh viên khối không chuyên ngành Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh.

8. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2012), Thông tư số 11/2012/TT-BGDĐT, ngày 7/3/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành chương trình môn học Giáo dục chính trị dùng trong đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp.

9. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2017), Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội.

10. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2017), Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội.

11. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2018), Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội.

12. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

13. Đảng Cộng sản Việt Nam (2017), Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia sự thật, Hà Nội.

14. Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (2017), Giáo trình Trung cấp Lý luận - Hành chính: Những vấn đề cơ bản về quản lý nhà nước, Nhà xuất bản Lý luận chính trị, Hà Nội.

15. Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (2017), Giáo trình Trung cấp Lý luận - Hành chính: Những vấn đề cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Lý luận chính trị, Hà Nội.

16. Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (2017), Giáo trình Trung cấp Lý luận- Hành chính: Đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội, Nhà xuất bản Lý luận chính trị, Hà Nội.

17. Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (2017), Giáo trình Trung cấp Lý luận - Hành chính: Nghiệp vụ công tác đảng ở cơ sở, Nhà xuất bản Lý luận chính trị, Hà Nội.

18. Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (2017), Giáo trình Trung cấp Lý luận - Hành chính: Những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản và lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà xuất bản Lý luận chính trị, Hà Nội;

19. Hội đồng Lý luận Trung ương (2017), Phê phán các quan điểm sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng, cương lĩnh, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

20. Quốc hội (2013), Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 2013.

Các tài liệu liên quan khác./.

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

(Kèm theo TT số: 13 /2018/TT-BLĐTBXH ngày  26 tháng 9 năm 2018 Ban hành chương trình môn học Pháp luật thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng)

### Tên môn học: Pháp luật

Mã môn học: MH 02

Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ (Lý thuyết: 18 giờ; Thảo luận, bài tập: 10 giờ; kiểm tra: 2 giờ)

I. Vị trí, tính chất của môn học

1. Vị trí

Môn học Pháp luật là môn học bắt buộc thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ cao đẳng.

2. Tính chất

Chương trình môn học bao gồm một số nội dung về nhà nước và pháp luật; giúp người học có nhận thức đúng và thực hiện tốt các quy định của pháp luật.

II. Mục tiêu môn học

Sau khi học xong môn học này, người học đạt được:

1. Về kiến thức

- Trình bày được một số nội dung cơ bản về Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và hệ thống pháp luật của Việt Nam;

- Trình bày được một số nội dung cơ bản về Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; pháp luật dân sự, lao động, hành chính, hình sự; phòng, chống tham nhũng và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

2. Về kỹ năng

- Nhận biết được cấu trúc, chức năng của các cơ quan trong bộ máy nhà nước và các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội ở Việt Nam; các thành tố của hệ thống pháp luật và các loại văn bản quy phạm pháp luật của Việt Nam;

- Phân biệt được khái niệm, đối tượng, phương pháp điều chỉnh và vận dụng được các kiến thức được học về pháp luật dân sự, lao động, hành chính, hình sự; phòng, chống tham nhũng; bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng vào việc xử lý các vấn đề liên quan trong các hoạt động hàng ngày.

3. Về năng lực tự chủ và trách nhiệm

Tôn trọng, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật; tự chủ được các hành vi của mình trong các mối quan hệ liên quan các nội dung đã được học, phù hợp với quy định của pháp luật và các quy tắc ứng xử chung của cộng đồng và của xã hội.

III. Nội dung môn học

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian

| TT | Tên chương/ bài | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thảo luận/ bài tập | Kiểm tra |
| 1 | Bài 1: Một số vấn đề chung về nhà nước và pháp luật | 2 | 1 | 1 |  |
| 2 | Bài 2: Hiến pháp | 2 | 1 | 1 |  |
| 3 | Bài 3: Pháp luật dân sự | 5 | 3 | 2 |  |
| 4 | Bài 4: Pháp luật lao động | 7 | 5 | 2 |  |
| 5 | Bài 5: Pháp luật hành chính | 4 | 3 | 1 |  |
| 6 | Bài 6: Pháp luật hình sự | 5 | 3 | 2 |  |
| 7 | Bài 7: Pháp luật phòng, chống tham nhũng | 2 | 1 | 1 |  |
| 8 | Bài 8: Pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng | 1 | 1 | 0 |  |
| 9 | Kiểm tra | 2 |  |  | 2 |
|  | Cộng | 30 | 18 | 10 | 2 |

2. Nội dung chi tiết:

Bài 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT

Thời gian: 2 giờ

1. Mục tiêu

- Nhận biết được bản chất, chức năng, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của các cơ quan trong bộ máy Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Nhận biết được các thành tố của hệ thống pháp luật và hệ thống văn bản quy phạm pháp luật Việt Nam.

2. Nội dung

2.1. Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

2.1.1. Bản chất, chức năng của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

2.1.2. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

2.1.3. Bộ máy Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

2.2. Hệ thống pháp luật Việt Nam

2.2.1. Các thành tố của hệ thống pháp luật

2.2.1.1. Quy phạm pháp luật

2.2.1.2. Chế định pháp luật

2.2.1.3. Ngành luật

2.2.2. Các ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam

2.2.3. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật

2.2.3.1. Khái niệm văn bản quy phạm pháp luật

2.2.3.2. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của Việt Nam hiện nay

Bài 2: HIẾN PHÁP	Thời gian: 2 giờ

1. Mục tiêu

- Trình bày được khái niệm, vị trí của hiến pháp và một số nội dung cơ bản của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Nhận thức được trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc thi hành và bảo vệ Hiến pháp.

2. Nội dung

2.1. Hiến pháp trong hệ thống pháp luật Việt Nam

2.1.1. Khái niệm hiến pháp

2.1.2. Vị trí của hiến pháp trong hệ thống pháp luật Việt Nam

2.2. Một số nội dung cơ bản của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013

2.2.1. Chế độ chính trị

2.2.2. Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân

2.2.3. Kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường

Bài 3: PHÁP LUẬT DÂN SỰ	Thời gian: 5 giờ

1. Mục tiêu

- Trình bày được một số nội dung cơ bản về Luật dân sự.

- Nhận biết được quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản và các vấn đề cơ bản về hợp đồng.

2. Nội dung

2.1. Khái niệm, đối tượng và phương pháp điều chỉnh của Luật dân sự

2.2. Các nguyên tắc cơ bản của Luật dân sự

2.3. Một số nội dung của Bộ luật dân sự

2.3.1. Quyền sở hữu và quyền khác đối với tài sản

2.3.2. Hợp đồng

Bài 4: PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG	Thời gian: 7 giờ

1. Mục tiêu

- Trình bày được một số nội dung cơ bản về Luật lao động.

- Nhận biết được quyền, nghĩa vụ của người lao động, người sử dụng lao động và một số vấn đề cơ bản khác trong pháp luật lao động.

2. Nội dung

2.1. Khái niệm, đối tượng và phương pháp điều chỉnh của Luật lao động

2.2. Các nguyên tắc cơ bản của Luật lao động

2.3. Một số nội dung của Bộ luật lao động

2.3.1. Quyền và nghĩa vụ của người lao động

2.3.2. Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động

2.3.3. Hợp đồng lao động

2.3.4. Tiền lương

2.3.5. Bảo hiểm xã hội

2.3.6. Thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi

2.3.7. Kỷ luật lao động

2.3.8. Tranh chấp lao động

2.3.9. Công đoàn

Bài 5: PHÁP LUẬT HÀNH CHÍNH	Thời gian: 4 giờ

1. Mục tiêu

- Trình bày được một số nội dung cơ bản về Luật hành chính;

- Nhận biết được các dấu hiệu vi phạm hành chính, nguyên tắc và các hình thức xử lý vi phạm hành chính.

2. Nội dung

2.1. Khái niệm, đối tượng và phương pháp điều chỉnh của Luật hành chính

2.2. Vi phạm và xử lý vi phạm hành chính

2.2.1. Vi phạm hành chính

2.2.2. Xử lý vi phạm hành chính

Bài 6: PHÁP LUẬT HÌNH SỰ	Thời gian: 5 giờ

1. Mục tiêu

- Trình bày được một số nội dung cơ bản của Luật hình sự.

- Nhận biết được các loại tội phạm và các hình phạt.

2. Nội dung

2.1. Khái niệm, đối tượng và phương pháp điều chỉnh của Luật hình sự

2.2. Một số nội dung cơ bản của Bộ luật hình sự

2.2.1.Tội phạm

2.2.2. Hình phạt

Bài 7: PHÁP LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG	Thời gian: 2 giờ

1. Mục tiêu

- Trình bày được một số nội dung về phòng, chống tham nhũng và các điểm chính của Luật Phòng, chống tham nhũng;

- Nhận thức đúng quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân trong công tác phòng, chống tham nhũng.

2. Nội dung

2.1. Khái niệm tham nhũng

2.2. Nguyên nhân, hậu quả của tham nhũng

2.3. Ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phòng, chống tham nhũng

2.4. Trách nhiệm của công dân trong việc phòng, chống tham nhũng

2.5. Giới thiệu Luật Phòng, chống tham nhũng

Bài 8: PHÁP LUẬT BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG

Thời gian: 1 giờ

1. Mục tiêu

- Trình bày được quyền và nghĩa vụ của người tiêu dùng;

- Nhận thức được trách nhiệm của tổ chức, cá nhân đối với người tiêu dùng và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

2. Nội dung

2.1. Quyền và nghĩa vụ của người tiêu dùng

2.2. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân đối với người tiêu dùng và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học.

2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, máy chiếu Projector.

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Phim, tranh ảnh minh họa các tình huống pháp luật, tài liệu phát tay cho học sinh, tài liệu tham khảo.

4. Các điều kiện khác:

Khuyến khích các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trang bị phòng học và các điều kiện khác để có thể tổ chức giảng dạy môn học hoặc một số nội dung của môn học theo hình thức trực tuyến.

V. Phương pháp đánh giá

Việc đánh giá kết quả học tập của người học được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 04/2022/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp và theo quy định hiện hành của nhà trường.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học

1. Phạm vi áp dụng môn học

Môn học Pháp luật  là một trong các môn học bắt buộc thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để giảng dạy.

Người học là đối tượng tuyển sinh hệ tốt nghiệp trung học cơ sở bắt buộc học toàn bộ chương trình môn học này.

2. Miễn trừ, bảo lưu kết quả học tập môn học

Việc miễn trừ, bảo lưu kết quả học tập môn học được thực hiện theo Thông tư số 04/2022/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

3. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học

- Đối với giảng viên: Giảng viên vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học; lấy người học làm trung tâm; tổ chức các hoạt động giảng dạy bài tập đa dạng với sự hỗ trợ giảng viên trang thiết bị phục vụ nhằm đạt mục tiêu bài học.

- Đối với người học: Thực hiện nội dung chương trình theo hướng dẫn của giảng viên.

- Khuyến khích việc tự học và tham khảo các tài liệu liên quan

- Bên cạnh việc học 30 giờ trên lớp, giảng viên nên xây dựng nội dung và mục tiêu tự học thêm giờ cho người học thông qua hệ thống bài tập nhằm giúp người học đạt năng lực theo quy định sau khi tốt nghiệp trình độ Cao đẳng.

4. Tài liệu tham khảo

1. Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 2013.

2. Bộ Luật lao động, 2012.

3. Bộ Luật dân sự, 2015.

4. Bộ Luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

5. Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, 2010.

6. Luật Phòng, chống tham nhũng, 2005.

7. Luật Xử lý vi phạm hành chính, 2012.

8. Quyết định số 1309/QĐ-TTg ngày 05/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ  Phê duyệt Đề án đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân.

9. Quyết định số 1997/QĐ-TTg ngày 18/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2016 – 2020.

10. Chỉ thị số 10/CT- TTg ngày 12/06/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo từ năm học 2013-2014.

11. Thông tư số 08/2014/TT-BLĐTBXH ngày 22/04/2014 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành chương trình, giáo trình môn học Pháp luật dùng trong đào tạo trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề.

12. Bộ Giáo dục và Đào tạo: Giáo trình Pháp luật đại cương, Nhà Xuất bản Đại học Sư phạm, 2017.

13. Bộ Giáo dục và Đào tạo: Tài liệu giảng dạy về phòng, chống tham nhũng dùng cho các trường đại học, cao đẳng không chuyên về luật (Phê duyệt kèm theo Quyết định số 3468/QĐ-BGDĐT ngày 06 tháng 9 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm 2014).

14. Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh -  Trường Đại học Kinh tế - Luật: Giáo trình Luật Lao động, năm 2016.

15. Trường Đại học Luật Hà Nội: Giáo trình Lý luận chung về Nhà nước và Pháp luật, Nhà Xuất bản Tư pháp, năm 2018.

16. Trường Đại học Luật Hà Nội: Giáo trình Luật Hiến pháp Việt Nam, Nhà Xuất bản Công an nhân dân, năm 2017.

17. Trường Đại học Luật Hà Nội: Giáo trình Luật Lao động Việt Nam, Nhà Xuất bản Công an nhân dân, năm 2018.

18. Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình Luật Hình sự Việt Nam, Nhà Xuất bản Công an nhân dân, năm 2015.

19. Trường Đại học Luật Hà Nội: Giáo trình Luật dân sự Việt Nam, Nhà Xuất bản Công an nhân dân, năm 2017.

20. Trường Đại học Luật Hà Nội: Giáo trình Luật hành chính Việt Nam, Nhà Xuất bản Công an nhân dân, năm 2015.

21. Trường Đại học Luật Hà Nội: Giáo trình Xây dựng văn bản pháp luật, Nhà Xuất bản Tư pháp, năm 2016.

22. Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh: Giáo trình Luật Hiến pháp Việt Nam, năm 2017.

23. Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh: Giáo trình Pháp luật về hợp đồng và bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, năm 2017.

24. Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh: Giáo trình Luật hành chính Việt Nam, năm 2018./.

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

(Kèm theo TT số: 12/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 9 năm 2018 Ban hành chương trình môn học Giáo dục thể chất thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng)

### Tên môn học: Giáo dục thể chất

Mã môn học: MH 03

Thời gian thực hiện: 60 giờ (lý thuyết: 05 giờ; thực hành: 51 giờ; kiểm tra: 04 giờ)

I. Vị trí, tính chất

1. Vị trí

Môn học Giáo dục thể chất là môn học điều kiện, bắt buộc thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ cao đẳng.

2. Tính chất

Chương trình môn học bao gồm một số nội dung cơ bản về thể dục, thể thao; giúp người học tập luyện để nâng cao sức khỏe, phát triển thể lực, tầm vóc, góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện.

II. Mục tiêu môn học

Sau khi học xong môn học này, người học đạt được:

1. Về kiến thức

Trình bày được tác dụng, các kỹ thuật cơ bản và một số quy định của luật môn thể dục thể thao được học để rèn luyện sức khỏe, phát triển thể lực chung.

2. Về kỹ năng

Tự tập luyện, rèn luyện đúng các yêu cầu về kỹ thuật, quy định của môn thể dục thể thao được học.

3. Về năng lực tự chủ và trách nhiệm

Có ý thức tự giác và hình thành thói quen tập luyện thể dục thể thao hàng ngày để góp phần bảo đảm sức khỏe trong học tập, lao động và trong các hoạt động khác.

III. Nội dung môn học

- Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian

| TT | Chương/ bài | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành | Kiểm tra |
| I | BÀI MỞ ĐẦU | 1 | 1 |  |  |
| II | Chương I: GIÁO DỤC THỂ CHẤT CHUNG |  |  |  |  |
| 1 | Bài 1: Thể dục cơ bản | 13 | 1 | 12 |  |
| 2 | Bài 2: Điền kinh | 14 | 1 | 13 |  |
| 3 | Kiểm tra giáo dục thể chất chung | 2 |  |  | 2 |
| III | Chương II: CHUYÊN ĐỀ THỂ DỤC THỂ THAO TỰ CHỌN (chọn 1 trong các chuyên đề sau) |  |  |  |  |
| 3 | Chuyên đề 3: Môn bóng chuyền | 30 | 2 | 26 | 2 |
|  | Cộng | 60 | 5 | 51 | 4 |

2. Nội dung chi tiết

BÀI MỞ ĐẦU		Thời gian: 1 giờ

1. Mục tiêu

Sau khi học xong bài này, người học đạt được:

Trình bày được vị trí, tính chất, mục tiêu, nội dung chính, phương pháp dạy học và đánh giá môn học.

2. Nội dung

2.1. Vị trí, tính chất môn học

2.2. Mục tiêu của môn học

2.3. Nội dung chính

2.4. Tổ chức dạy học và đánh giá kết quả học tập

Chương I: GIÁO DỤC THỂ CHẤT CHUNG

Bài 1: THỂ DỤC CƠ BẢN						Thời gian: 13 giờ

1. Mục tiêu

Sau khi học xong bài này, người học đạt được:

- Trình bày được tác dụng, kỹ thuật cơ bản của một số bài thể dục cơ bản;

- Thực hiện được đúng động tác kỹ thuật của các bài thể dục được học.

2. Nội dung

2.1. Giới thiệu về thể dục cơ bản

2.2. Thể dục tay không liên hoàn

2.2.1. Tác dụng của thể dục tay không liên hoàn

2.2.2. Các động tác kỹ thuật

2.3. Thể dục cơ bản với dụng cụ đơn giản

2.3.1. Tác dụng của thể dục cơ bản với dụng cụ đơn giản

2.3.2. Các động tác kỹ thuật

Bài 2: ĐIỀN KINH								Thời gian: 14 giờ

1. Mục tiêu

Sau khi học xong bài này, người học đạt được:

- Trình bày được tác dụng, kỹ thuật cơ bản và một số nội dung trong Luật Điền kinh như: Chạy cự ly ngắn, chạy cự ly trung bình, nhảy xa hoặc nhảy cao;

- Thực hiện đúng động tác kỹ thuật và bảo đảm các yêu cầu khác của môn điền kinh được học.

2. Nội dung

2.1. Chạy cự ly ngắn

2.1.1. Tác dụng của chạy cự ly ngắn

2.1.2. Các động tác kỹ thuật

2.1.3. Một số quy định trong Luật Điền kinh về chạy cự ly ngắn

2.2. Chạy cự ly trung bình

2.2.1. Tác dụng của chạy cự ly trung bình

2.2.2. Các động tác kỹ thuật

2.2.3. Một số quy định trong Luật Điền kinh về chạy cự ly trung bình

2.3. Nhảy cao hoặc nhảy xa

Tùy theo điều kiện cụ thể, Hiệu trưởng nhà trường quyết định chọn dạy một trong hai nội dung điền kinh dưới đây: Nhảy cao hoặc nhảy xa.

2.3.1. Nhảy cao

2.3.1.1. Tác dụng của nhảy cao

2.3.1.2. Các động tác kỹ thuật

2.3.1.3. Một số quy định trong Luật Điền kinh về nhảy cao

2.3.2. Nhảy xa

2.3.2.1. Tác dụng của nhảy xa

2.2.2.2. Các động tác kỹ thuật

2.3.2.3. Một số quy định trong Luật Điền kinh về nhảy xa

Chương II: CHUYÊN ĐỀ THỂ DỤC THỂ THAO TỰ CHỌN

Chuyên đề: MÔN BÓNG CHUYỀN					Thời gian: 30 giờ

1. Mục tiêu

Sau khi học xong chuyên đề này, người học đạt được:

- Trình bày được tác dụng, kỹ thuật chính và một số quy định trong Luật Bóng chuyền;

- Thực hiện đúng động tác kỹ thuật cơ bản của môn Bóng chuyền.

2. Nội dung

2.1. Tác dụng của môn Bóng chuyền

2.2. Các động tác kỹ thuật

2.2.1. Tư thế cơ bản, các bước di chuyển

2.2.2. Kỹ thuật chuyền bóng cao tay cơ bản (chuyền bước 2)

2.2.3. Kỹ thuật chuyền bóng thấp tay cơ bản (chuyền bước 1)

2.2.4. Kỹ thuật phát bóng thấp tay trước mặt

2.2.5. Kỹ thuật phát bóng cao tay trước mặt

2.2.6. Kỹ thuật chắn bóng

2.2.7. Kỹ thuật đập bóng theo phương lấy đà

2.3. Một số quy định của Luật Bóng chuyền

IV. Điều kiện thực hiện môn học

1. Điều kiện chung: Nhà tập luyện/ thi đấu đa năng; video/clip, tranh ảnh, máy chiếu, loa, đài, còi, cờ lệnh, đồng hồ bấm giờ; bàn, ghế; quần áo tập luyện, dụng cụ y tế.

2. Trang thiết bị

2.1. Đối với giáo dục thể chất chung

- Thể dục cơ bản: Sân tập, còi, tranh động tác, thảm tập; dụng cụ tập như gậy, bóng, hoa; nhạc tập và các thiết bị khác.

-  Điền kinh:

+ Chạy cự ly ngắn và trung bình: Sân chạy, dụng cụ phát lệnh, bàn đạp xuất phát và các thiết bị khác;

+ Nhảy cao: Nệm nhảy cao, trụ, xà nhảy cao và các thiết bị khác;

+ Nhảy xa: Hố nhảy xa, thước đo và các thiết bị khác.

2.2. Đối với chuyên đề thể dục thể thao tự chọn:

- Môn bơi lội: Hồ bơi, phao bơi, nón bơi, kính bơi và các thiết bị khác;

- Môn cầu lông: Sân cầu lông, bộ trụ; lưới, vợt, quả cầu lông, bảng lật tỷ số và các và các thiết bị khác;

- Môn bóng chuyền: Sân bóng chuyền; trụ, lưới, bóng chuyền; bảng lật tỷ số, sa bàn chiến thuật và các thiết bị khác;

- Môn bóng rổ: Sân bóng rổ, trụ bóng rổ; bảng lật tỷ số, sa bàn chiến thuật và các thiết bị khác;

- Môn bóng đá: Sân bóng đá, khung thành, bóng đá, thẻ phạt, bảng lật tỷ số, sa bàn chiến thuật và các thiết bị khác;

- Môn bóng bàn: Phòng tập; bàn, vợt, bóng, bảng lật tỷ số và các thiết bị khác.

3.  Các điều kiện khác

Khuyến khích các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đầu tư phòng học và các điều kiện khác để có thể tổ chức giảng dạy môn học hoặc một số nội dung của môn học theo hình thức trực tuyến.

V. Phương pháp đánh giá

Việc đánh giá kết quả học tập của người học được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 04/2022/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp và theo quy định hiện hành của nhà trường.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học

1. Phạm vi áp dụng môn học

Môn học Giáo dục thể chất là một trong các môn học bắt buộc thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ Cao đẳng theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để giảng dạy.

2. Miễn trừ, bảo lưu kết quả học tập môn học

Việc miễn trừ, bảo lưu kết quả học tập môn học được thực hiện theo Thông tư số 04/2022/TT-BLĐTBXH.

3. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học

- Đối với giảng viên: Giảng viên vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học; lấy người học làm trung tâm; tổ chức các hoạt động giảng dạy bài tập đa dạng với sự hỗ trợ giảng viên trang thiết bị, phục vụ mục tiêu bài học.

- Đối với người học: Thao tác theo hướng dẫn của giảng viên.

- Khuyến khích việc tự học và rèn luyện thể thao hàng ngày

- Bên cạnh việc học 60 giờ trên lớp, giảng viên nên xây dựng nội dung và mục tiêu tự học thêm giờ cho người học thông qua hệ thống bài tập nhằm giúp người học đạt năng lực theo quy định sau khi tốt nghiệp trình độ Cao đẳng.

4. Tài liệu tham khảo

1. Nghị định số 11/2015/NĐ-CP ngày 32/01/2015 của Chính phủ Quy định về Giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong nhà trường.

2. Quyết định số 1076/QĐ-TTg ngày 17/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ  Phê duyệt đề án tổng thể phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025;

3. Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh: Giáo trình Cầu lông, Nhà Xuất bản Thể dục thể thao, năm 2000.

4. Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh: Giáo trình Bơi thể thao, Nhà Xuất bản Thể dục thể thao, năm 2015.

5. Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh: Giáo trình Thể dục, Nhà Xuất bản Thể dục thể thao, năm 2009.

6. Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh: Giáo trình Bóng chuyền, Nhà xuất bản Thể dục thể thao, năm 2006.

7. Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh: Điền kinh (sách giáo khoa), năm 2006.

8. Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh: Giáo trình Bóng đá, Nhà Xuất bản Thể dục thể thao, năm 2007.

9. Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh: Giáo trình Bơi thể thao, Nhà Xuất bản Thể dục thể thao, năm 2015.

10. Trường Đại học Thể dục thể thao TP. Hồ Chí Minh: Giáo trình điền kinh, Nhà Xuất bản Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, năm 2016.

11. Trường Đại học Thể dục thể thao TP. Hồ Chí Minh: Giáo trình bóng rổ, Nhà Xuất bản Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, năm 2016.

12. Trường Đại học Thể dục thể thao TP. Hồ Chí Minh: Giáo trình bóng đá, Nhà Xuất bản Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, năm 2017.

13. Trường Đại học Thể dục thể thao TP. Hồ Chí Minh: Giáo trình bơi lội (tập 1, tập 2), Nhà Xuất bản Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, năm 2016.

14. Trường Đại học Thể dục thể thao TP. Hồ Chí Minh: Giáo trình bóng bàn, Nhà Xuất bản Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, năm 2014.

15. Trường Đại học Sư phạm thể dục thể thao TP. Hồ Chí Minh: Giáo trình Điền kinh, năm 2016.

16. Trường Đại học Sư phạm thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh: Giáo trình Bóng chuyền, Nhà Xuất bản Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2014.

17. Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng: Giáo trình thể dục (tập 1, tập 2) Nhà Xuất bản Thể dục thể thao, năm 2014.

18. Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng: Giáo trình điền kinh, Nhà Xuất bản Thể dục thể thao, năm 2014.

19. Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng: Giáo trình bóng bàn, Nhà Xuất bản Thể dục thể thao, năm 2015.

20. Luật các môn thể thao và các tài liệu tham khảo khác./.

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

(Theo TT Số: 10/2018/TT-BLĐTBXH ngày  26 tháng 9 năm 2018 Quy định chương trình, tổ chức dạy học và đánh giá kết quả học tập môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng)

### Tên môn học: Giáo dục quốc phòng và an ninh

Mã môn học: MH 04

Thời gian thực hiện: 75 giờ (lý thuyết: 36 giờ; thực hành, thảo luận, bài tập: 35 giờ; kiểm tra: 04 giờ)

I. Vị trí, tính chất của môn học

1. Vị trí

Môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh là môn học điều kiện, bắt buộc thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo cao đẳng.

2. Tính chất

Chương trình môn học bao gồm những nội dung cơ bản về quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác quốc phòng và an ninh; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; có kiến thức cơ bản về phòng thủ dân sự, rèn luyện kỹ năng quân sự; sẵn sàng tham gia bảo vệ Tổ quốc.

II. Mục tiêu môn học

Sau khi học xong môn học, người học đạt được:

1. Về kiến thức

- Trình bày được những nội dung cơ bản về chiến lược “Diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam;

- Trình bày được những kiến thức cơ bản về xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên; xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia;

- Trình bày được một số nội dung cơ bản về dân tộc và tôn giáo; phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; đường lối quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng;

- Trình bày được những vấn đề cơ bản về xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam; đường lối chủ trương của Đảng và Nhà nước về kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường, củng cố quốc phòng và an ninh;

- Trình bày được một số nội dung cơ bản về đội ngũ đơn vị cấp tiểu đội, trung đội; tác dụng, tính năng, cấu tạo và cách thức sử dụng của một số loại vũ khí bộ binh thông thường; kỹ thuật cấp cứu chuyển thương.

2. Về kỹ năng

- Nhận biết được một số biểu hiện, hoạt động về “Diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam hiện nay;

- Nhận biết được trách nhiệm của tổ chức và cá nhân trong việc xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên; xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia;

- Xác định được một số vấn đề cơ bản về dân tộc và tôn giáo; phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc; xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam;

- Nhận thức đúng đường lối quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng; kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng và an ninh;

- Thực hiện đúng các động tác trong đội ngũ đơn vị; kỹ thuật sử dụng một số loại vũ khí bộ binh; cấp cứu chuyển thương.

3. Về năng lực tự chủ và trách nhiệm

- Luôn có tinh thần cảnh giác cao trước những âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch; chấp hành tốt mọi đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác quốc phòng và an ninh;

- Rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức, hình thành lối sống có kỷ luật, có ý thức tự giác và tác phong nhanh nhẹn trong các hoạt động;

- Sẵn sàng tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và các hoạt động xã hội góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc;

- Có ý thức, trách nhiệm trong việc xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; chiến tranh nhân dân, phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường, củng cố quốc phòng và an ninh.

III. Nội dung môn học

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian

| STT | Tên bài | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành/ thảo luận | Kiểm tra |
| 1 | Bài 1: Nhập môn Giáo dục quốc phòng và an ninh | 2 | 2 |  |  |
| 2 | Bài 2: Phòng chống chiến lược "Diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam | 4 | 3 | 1 |  |
| 3 | Bài 3: Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên | 4 | 3 | 1 |  |
| 4 | Bài 4: Xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia | 4 | 3 | 1 |  |
| 5 | Bài 5: Một số vấn đề cơ bản về dân tộc và tôn giáo | 4 | 3 | 1 |  |
| 6 | Bài 6: Những vấn đề cơ bản về phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội | 4 | 3 | 1 |  |
| 7 | Kiểm tra | 1 |  |  | 1 |
| 8 | Bài 7: Đường lối quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng | 5 | 3 | 2 |  |
| 9 | Bài 8: Chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa | 5 | 3 | 2 |  |
| 10 | Bài 9: Xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam | 5 | 3 | 2 |  |
| 11 | Bài 10: Kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường, củng cố quốc phòng và an ninh | 5 | 3 | 2 |  |
| 12 | Kiểm tra | 1 |  |  | 1 |
| 13 | Bài 11: Đội ngũ đơn vị | 4 | 1 | 3 |  |
| 14 | Bài 12: Giới thiệu và hướng dẫn kỹ thuật sử dụng một số loại vũ khí bộ binh | 19 | 5 | 14 |  |
| 15 | Bài 13: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương | 6 | 1 | 5 |  |
| 16 | Kiểm tra | 2 |  |  | 2 |
|  | CỘNG | 75 | 36 | 35 | 4 |

2. Nội dung chi tiết

Bài 1: NHẬP MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH	     Thời gian: 2 giờ

1. Mục tiêu

Sau khi học xong bài học, người học đạt được:

- Trình bày được vị trí, tính chất, mục tiêu, nội dung chính, điều kiện thực hiện, yêu cầu về kiểm tra đánh giá môn học; các yêu cầu tối thiểu về lễ tiết tác phong quân nhân cho người học môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh;

- Nâng cao ý thức, trách nhiệm của người học trong học tập môn học, nhận thức được tầm quan trọng của công tác quốc phòng và an ninh, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

2. Nội dung

2.1. Vị trí, tính chất, mục tiêu của môn học

2.2. Các nội dung chính

2.3. Một số yêu cầu cơ bản về lễ tiết tác phong quân nhân cho người học

2.4. Điều kiện thực hiện môn học

2.5. Tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập

Bài 2: PHÒNG CHỐNG CHIẾN LƯỢC "DIỄN BIẾN HÒA BÌNH", BẠO LOẠN LẬT ĐỔ CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH ĐỐI VỚI VIỆT NAM        Thời gian: 4 giờ

1. Mục tiêu

Sau khi học xong bài học, người học đạt được:

- Trình bày được những nội dung cơ bản về chiến lược “Diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với các nước xã hội chủ nghĩa và Việt Nam;

- Nhận biết được một số biểu hiện, hoạt động về “Diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam hiện nay.

2. Nội dung

2.1. Chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch chống phá chủ nghĩa xã hội

2.1.1.	Khái niệm chiến lược "Diễn biến hòa bình"

2.1.2.	Khái niệm bạo loạn lật đổ

2.2. Chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam

2.2.1.	Âm mưu, thủ đoạn của chiến lược "Diễn biến hòa bình" đối với Việt Nam

2.2.2.	Bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch chống phá Việt Nam

2.3. Quan điểm và phương châm của Đảng, Nhà nước về phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ

2.3.1.	Quan điểm chỉ đạo

2.3.2.	Phương châm tiến hành

2.4. Những giải pháp phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ ở Việt Nam hiện nay

2.4.1. Nâng cao nhận thức về âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, nắm chắc mọi diễn biến không để bị động và bất ngờ

2.4.2.	Đẩy lùi tệ quan liêu, tham nhũng, tiêu cực trong xã hội, giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa trên các lĩnh vực, chống nguy cơ tụt hậu về kinh tế

2.4.3.	Xây dựng ý thức bảo vệ Tổ quốc cho toàn dân

2.4.4.	Xây dựng cơ sở chính trị - xã hội vững mạnh về mọi mặt

2.4.5.	Chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang ở địa phương vững mạnh

2.4.6.	Xây dựng, luyện tập các phương án, các tình huống chống "Diễn biến hoà bình", bạo loạn lật đổ của địch

2.4.7.	Đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân lao động

2.5. Thảo luận

Bài 3: XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG DÂN QUÂN TỰ VỆ, LỰC LƯỢNG DỰ BỊ ĐỘNG VIÊN 										     Thời gian: 4 giờ

1. Mục tiêu

Sau khi học xong bài học, người học đạt được:

- Trình bày được những kiến thức cơ bản về xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên;

- Phân biệt được trách nhiệm của tổ chức và cá nhân trong việc tham gia xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên.

2. Nội dung

2.1. Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ

2.1.1. Khái niệm, vị trí vai trò và nhiệm vụ của lực lượng dân quân tự vệ

2.1.2. Nội dung xây dựng lực lượng dân quân tự vệ

2.1.3. Một số biện pháp xây dựng lực lượng dân quân tự vệ trong giai đoạn hiện nay

2.2. Xây dựng lực lượng dự bị động viên

2.2.1. Khái niệm, vị trí, vai trò xây dựng lực lượng dự bị động viên

2.2.2. Những quan điểm, nguyên tắc xây dựng lực lượng dự bị động viên

2.2.3. Nội dung xây dựng lực lượng dự bị động viên

2.2.4. Một số biện pháp xây dựng lực lượng dự bị động viên trong giai đoạn hiện nay

2.3. Thảo luận

Bài 4: XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ CHỦ QUYỀN LÃNH THỔ, BIÊN GIỚI QUỐC GIA										   Thời gian: 4 giờ

1. Mục tiêu

Sau khi học xong bài học, người học đạt được:

- Trình bày được những kiến thức cơ bản về chủ quyền lãnh thổ, biển đảo và biên giới quốc gia, quan điểm của Đảng, Nhà nước về xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biển đảo và biên giới quốc gia;

- Phân biệt được trách nhiệm của tổ chức và cá nhân trong việc xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biển đảo và biên giới quốc gia.

2. Nội dung

2.1. Xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia

2.1.1. Chủ quyền lãnh thổ quốc gia

2.1.2. Chủ quyền biên giới quốc gia

2.2. Quan điểm của Đảng, Nhà nước về xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biển đảo và biên giới quốc gia

2.3. Một số giải pháp cơ bản của Đảng, Nhà nước về xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biển đảo và biên giới quốc gia

2.4. Trách nhiệm của tổ chức và cá nhân trong việc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biển đảo và biên giới quốc gia

2.5. Thảo luận

Bài 5: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO

Thời gian: 4 giờ

1. Mục tiêu

Sau khi học xong bài học, người học đạt được:

- Trình bày được những nội dung chính về dân tộc, tôn giáo; vấn đề dân tộc, tôn giáo theo quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước hiện nay;

- Xác định rõ quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước về vấn đề dân tộc, tôn giáo ở Việt Nam hiện nay.

2. Nội dung

2.1. Một số vấn đề cơ bản về dân tộc

    - 2.1.1. Một số vấn đề chung về dân tộc

    - 2.1.2. Đặc điểm các dân tộc ở Việt Nam

2.2. Một số vấn đề cơ bản về tôn giáo

2.2.1. Một số vấn đề chung về tôn giáo

    - 2.2.2. Tình hình tôn giáo ở Việt Nam

2.3. Quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước về vấn đề dân tộc, tôn giáo ở Việt Nam

    - 2.3.1. Quan điểm, chính sách về dân tộc của Đảng và Nhà nước

    - 2.3.2. Quan điểm, chính sách về tôn giáo của Đảng và Nhà nước

    - 2.3.3. Một số giải pháp nâng cao nhận thức xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

2.4. Thảo luận

Bài 6: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM VÀ TỆ NẠN XÃ HỘI 									Thời gian: 4 giờ

1. Mục tiêu

Sau khi học xong bài học, người học đạt được:

- Trình bày được những nội dung cơ bản về công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội;

- Xác định được trách nhiệm của tổ chức và cá nhân trong công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội hiện nay.

2. Nội dung

2.1. Những vấn đề cơ bản về phòng chống tội phạm

2.1.1. Khái niệm tội phạm và phòng chống tội phạm

2.1.2. Nội dung nhiệm vụ hoạt động phòng chống tội phạm

2.1.3. Chủ thể và nguyên tắc tổ chức hoạt động phòng chống tội phạm

2.1.4. Phòng chống tội phạm trong nhà trường

2.2. Công tác phòng chống tệ nạn xã hội

2.2.1. Khái niệm, mục đích công tác phòng chống tệ nạn xã hội và đặc điểm đối tượng hoạt động tệ nạn xã hội

2.2.2. Chủ trương, quan điểm và các quy định của pháp luật về phòng chống tệ nạn xã hội

2.2.3. Trách nhiệm của tổ chức và cá nhân trong phòng chống tệ nạn xã hội

2.3. Thảo luận

Bài 7: ĐƯỜNG LỐI QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG, CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT CỦA NHÀ NƯỚC VIỆT NAM VỀ BẢO VỆ AN NINH CHÍNH TRỊ, KINH TẾ, VĂN HÓA, TƯ TƯỞNG							     Thời gian: 5 giờ

1. Mục tiêu

Sau khi học xong bài học, người học đạt được:

- Trình bày được những kiến thức cơ bản về đường lối quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng;

- Nhận thức đúng đường lối quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng.

2. Nội dung

2.1. Quan điểm và tư tưởng chỉ đạo của Đảng về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng

2.1.1. Bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng là nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam

2.1.2. Quan điểm cơ bản của Đảng về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng

2.2. Nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng

2.2.1. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng

2.2.2. Kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với việc tăng cường bảo vệ an ninh chính trị, văn hóa, tư tưởng trên cơ sở phát huy mọi tiềm năng của đất nước

2.2.3. Tăng cường đổi mới và nâng cao chất lượng công tác hội nhập quốc tế về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng

2.3. Những giải pháp cơ bản về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng

2.4. Thảo luận

Bài 8: CHIẾN TRANH NHÂN DÂN BẢO VỆ TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ HỘI CHỦ NGHĨA								   Thời gian: 5 giờ

1. Mục tiêu

Sau khi học xong bài học, người học đạt được:

- Trình bày được các nội dung cơ bản về chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa;

- Xác định được trách nhiệm của tổ chức và cá nhân trong chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

2. Nội dung

2.1. Những vấn đề chung về chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc

2.1.1. Mục đích, đối tượng của chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc

2.1.2. Tính chất đặc điểm của chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc

2.2. Quan điểm của Đảng trong chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc

2.2.1. Tiến hành chiến tranh nhân dân, toàn dân đánh giặc, lấy lực lượng vũ trang nhân dân làm nòng cốt. Kết hợp tác chiến của lực lượng vũ trang địa phương với tác chiến của các binh đoàn chủ lực

2.2.2. Tiến hành chiến tranh toàn diện, kết hợp chặt chẽ giữa đấu tranh quân sự, chính trị, ngoại giao, kinh tế, văn hoá và tư tưởng, lấy đấu tranh quân sự là chủ yếu, lấy thắng lợi trên chiến trường là yếu tố quyết định để giành thắng lợi trong chiến tranh

2.2.3. Chuẩn bị mọi mặt trên cả nước cũng như từng khu vực để đủ sức đánh được lâu dài, ra sức thu hẹp không gian, rút ngắn thời gian của chiến tranh giành thắng lợi càng sớm càng tốt

2.2.4. Kết hợp kháng chiến với xây dựng, vừa kháng chiến vừa xây dựng, ra sức sản xuất thực hành tiết kiệm giữ gìn và bồi dưỡng lực lượng ta càng đánh càng mạnh

2.2.5. Kết hợp đấu tranh quân sự với bảo đảm an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, trấn áp kịp thời mọi âm mưu và hành động phá hoại gây bạo loạn

2.2.6. Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, phát huy tinh thần tự lực tự cường, tranh thủ sự giúp đỡ quốc tế, sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân tiến bộ trên thế giới

2.3. Một số nội dung chủ yếu của chiến tranh nhân dân

2.3.1. Tổ chức thế trận chiến tranh nhân dân

2.3.2. Tổ chức lực lượng chiến tranh nhân dân

2.4. Thảo luận

Bài 9: XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN VIỆT NAM

Thời gian: 5 giờ

1. Mục tiêu

Sau khi học xong bài học, người học đạt được:

- Trình bày được những vấn đề cơ bản về xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam;

- Xác định được trách nhiệm của tổ chức và cá nhân trong việc tham gia xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam.

2. Nội dung

2.1. Khái niệm, đặc điểm và những quan điểm, nguyên tắc cơ bản xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân

2.1.1. Khái niệm

2.1.2. Đặc điểm liên quan đến xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân

2.1.3. Những quan điểm, nguyên tắc cơ bản xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân trong thời kỳ mới

2.2. Phương hướng xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân trong giai đoạn mới

  - 2.2.1. Xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng

  - 2.2.2. Chính quy

  - 2.2.3. Tinh nhuệ

  - 2.2.4. Từng bước hiện đại

2.3. Những biện pháp chủ yếu xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân

2.4. Thảo luận

Bài 10: KẾT HỢP PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VỚI TĂNG CƯỜNG, CỦNG CỐ QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH				Thời gian: 5 giờ

1. Mục tiêu

Sau khi học xong bài học, người học đạt được:

- Trình bày được những vấn đề cơ bản về việc kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường, củng cố quốc phòng và an ninh;

- Nhận thức đúng trách nhiệm của tổ chức và cá nhân trong việc tham gia xây dựng phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường, củng cố quốc phòng và an ninh.

2. Nội dung

2.1. Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường, củng cố quốc phòng và an ninh ở Việt Nam

2.1.1. Cơ sở lý luận của sự kết hợp

2.1.2. Cơ sở thực tiễn của sự kết hợp

2.2. Nội dung kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường, củng cố quốc phòng và an ninh với đối ngoại ở nước ta hiện nay

2.2.1. Kết hợp trong xác định chiến lược phát triển kinh tế - xã hội

2.2.2. Kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường, củng cố quốc phòng và an ninh trong phát triển các vùng lãnh thổ

2.2.3. Kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường, củng cố quốc phòng và an ninh trong các ngành, các lĩnh vực kinh tế chủ yếu

2.2.4. Kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường, củng cố quốc phòng và an ninh trong thực hiện nhiệm vụ chiến lược bảo vệ Tổ quốc

2.2.5. Kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường, củng cố quốc phòng và an ninh trong hoạt động đối ngoại

2.3. Một số giải pháp chủ yếu thực hiện kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường, củng cố quốc phòng và an ninh ở Việt Nam hiện nay

2.4. Thảo luận

Bài 11: ĐỘI NGŨ ĐƠN VỊ 						Thời gian: 4 giờ

1. Mục tiêu

Sau khi học xong bài học, người học đạt được:

- Trình bày được một số nội dung cơ bản về đội ngũ đơn vị cấp tiểu đội, trung đội;

- Thực hiện đúng các động tác trong đội ngũ đơn vị cấp tiểu đội, trung đội.

2. Nội dung

2.1. Đội hình tiểu đội

2.1.1. Đội hình tiểu đội một hàng ngang

2.1.2. Đội hình tiểu đội hai hàng ngang

2.1.3. Đội hình tiểu đội một hàng dọc

2.1.4. Đội hình tiểu đội hai hàng dọc

2.2. Đội hình trung đội

2.2.1. Đội hình trung đội một hàng ngang

2.2.2. Đội hình trung đội hai hàng ngang

2.2.3. Đội hình trung đội ba hàng ngang

2.2.4. Đội hình trung đội một hàng dọc

2.2.5. Đội hình trung đội hai hàng dọc

2.2.6. Đội hình trung đội ba hàng dọc

2.3. Đổi hướng đội hình

2.3.1. Đổi hướng đội hình khi đứng tại chỗ

2.3.2. Đổi hướng đội hình trong khi đi

2.4. Thực hành

Bài 12: GIỚI THIỆU VÀ HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT SỬ DỤNG MỘT SỐ LOẠI VŨ KHÍ BỘ BINH								Thời gian: 19 giờ

1. Mục tiêu

Sau khi học xong bài học, người học đạt được:

- Trình bày được tác dụng, tính năng chiến đấu, cấu tạo, chuyển động của một số loại vũ khí bộ binh;

- Thực hiện đúng động tác tháo lắp súng bộ binh và kỹ thuật sử dụng một số loại vũ khí bộ binh;

- Có ý thức giữ gìn, bảo quản và sử dụng vũ khí bộ binh trong tập luyện và chiến đấu.

2. Nội dung

2.1. Giới thiệu một số loại vũ khí bộ binh

2.1.1. Súng trường CKC

2.1.2. Súng tiểu liên AK

2.1.3. Súng trung liên RPĐ cỡ 7,62 mm

2.1.4. Súng diệt tăng B41

2.1.5. Lựu đạn cần 97 Việt Nam, lựu đạn -1

2.2. Hướng dẫn kỹ thuật sử dụng một số loại vũ khí bộ binh

2.2.1. Kỹ thuật tháo và lắp một số loại vũ khí bộ binh

2.2.2. Kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK và súng trường CKC

2.2.3. Kỹ thuật sử dụng lựu đạn cần 97 Việt Nam và Lựu đạn -1

2.3. Thực hành

Bài 13: KỸ THUẬT CẤP CỨU VÀ CHUYỂN THƯƠNG		Thời gian: 6 giờ

1. Mục tiêu

Sau khi học xong bài học, người học đạt được:

- Trình bày được một số nội dung cơ bản về kỹ thuật cấp cứu, chuyển thương;

- Thực hiện đúng các bước cấp cứu, chuyển thương.

2. Nội dung

2.1. Cầm máu tạm thời

2.1.1. Mục đích

2.1.2. Nguyên tắc cầm máu tạm thời

2.1.3. Phân biệt các loại chảy máu

2.1.4. Các biện pháp cầm máu tạm thời

2.2. Cố định tạm thời xương gãy

2.2.1. Mục đích

2.2.2. Nguyên tắc cố định tạm thời xương gãy

2.2.3. Kỹ thuật cố định tạm thời xương gãy

2.3. Hô hấp nhân tạo

2.3.1. Nguyên nhân gây ngạt thở

2.3.2. Kỹ thuật cấp cứu ban đầu

2.3.3. Tiến triển của việc cấp cứu ngạt thở

2.4. Kỹ thuật chuyển thương

2.4.1. Mang vác bằng tay

2.4.2. Chuyển nạn nhân bằng cáng

2.5. Thực hành

IV. Điều kiện thực hiện môn học

1. Địa điểm học tập

Phòng học, thao trường, bãi tập và các địa điểm khác đáp ứng điều kiện thực hiện môn học.

2. Trang thiết bị

2.1. Tài liệu:

Giáo trình Giáo dục quốc phòng và an ninh bậc trung cấp và các tài liệu tham khảo khác do Hiệu trưởng nhà trường quyết định theo quy định của pháp luật.

2.2. Tranh, phim ảnh:

- Sơ đồ tổ chức Quân đội và Công an;

- Cấu tạo, sử dụng một số loại lựu đạn;

- Kỹ thuật băng bó cấp cứu, chuyển thương;

- Súng tiểu liên AK, súng trường CKC, súng trung liên RPĐ, súng diệt tăng B41;

- Các tư thế, động tác bắn súng AK, CKC;

- Cấu tạo và động tác sử dụng lựu đạn Ф1, lựu đạn cần 97;

-  Phim ảnh về giáo dục quốc phòng và an ninh.

2.3. Mô hình vũ khí:

- Mô hình súng AK-47, CKC, RPĐ, B41 cắt bổ;

- Mô hình súng tiểu liên AK-47, CKC luyện tập;

- Mô hình lựu đạn lựu đạn Ф1, lựu đạn cần 97 cắt bổ;

- Mô hình lựu đạn lựu đạn Ф1, lựu đạn cần 97 luyện tập.

2.4. Máy bắn tập:

- Máy bắn MBT-03;

- Thiết bị tạo tiếng nổ và lực giật cho máy bắn tập MBT-03 TNAK-12;

- Thiết bị theo dõi đường ngắm RDS-07;

- Lựu đạn tập nổ nhiều lần sử dụng CO2 lỏng (LĐT-15).

2.5. Thiết bị khác:

- Bao đạn, túi đựng lựu đạn;

- Bộ bia (khung + mặt bia số 4);

- Giá đặt bia đa năng;

- Kính kiểm tra đường ngắm;

- Đồng tiền di động;

- Mô hình đường đạn trong không khí;

- Hộp dụng cụ huấn luyện;

- Thiết bị tạo tiếng súng và tiếng nổ giả;

- Dụng cụ băng bó cứu thương;

- Cáng cứu thương;

- Giá súng và bàn thao tác;

- Tủ đựng súng và thiết bị.

2.6. Trang phục:

- Trang phục giảng viên và cán bộ quản lý giáo dục quốc phòng và an ninh

+ Trang phục mùa hè;

+ Trang phục dã chiến;

+ Mũ Kêpi;

+ Mũ cứng;

+ Mũ mềm;

+ Thắt lưng;

+ Giầy da;

+ Tất sợi;

+ Sao mũ Kêpi giáo dục quốc phòng và an ninh;

+ Sao mũ cứng giáo dục quốc phòng và an ninh;

+ Sao mũ mềm giáo dục quốc phòng và an ninh;

+ Nền cấp hiệu giáo dục quốc phòng và an ninh;

+ Nền phù hiệu giáo dục quốc phòng và an ninh;

+ Biển tên;

+ Ca vát.

- Trang phục người học giáo dục quốc phòng và an ninh

+ Trang phục hè;

+ Mũ cứng;

+ Mũ mềm;

+ Giầy vải;

+ Tất sợi;

+ Sao mũ cứng giáo dục quốc phòng và an ninh;

+ Thắt lưng;

+ Sao mũ mềm giáo dục quốc phòng và an ninh.

V. Phương pháp đánh giá

Việc đánh giá kết quả học tập của người học được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 04/2022/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp và theo quy định hiện hành của nhà trường.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học

1. Phạm vi áp dụng môn học

Môn học Giáo dục quốc phòng và An ninh là một trong các môn học bắt buộc thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ cao đẳng theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để giảng dạy.

2. Miễn trừ, bảo lưu kết quả học tập môn học

2.1. Học sinh, sinh viên được miễn học, kiểm tra, thi kết thúc môn học nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Có giấy chứng nhận sĩ quan dự bị hoặc bằng tốt nghiệp do các trường quân đội, công an cấp;

b) Có chứng chỉ Giáo dục quốc phòng và an ninh hoặc có giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh tương đương với trình độ đào tạo hoặc cao hơn;

c) Có giấy chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền cấp đã hoàn thành và có điểm đạt yêu cầu của môn học trong chương trình đào tạo trình độ tương ứng hoặc cao hơn so chương trình đào tạo trình độ đang học;

d) Có bằng tốt nghiệp từ trình độ trung cấp trở lên do cơ sở giáo dục nghề nghiệp hoặc cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam cấp thì được miễn học, miễn kiểm tra, thi kết thúc môn học trong chương trình đào tạo trình độ tương ứng hoặc thấp hơn;

đ) Học sinh, sinh viên là người nước ngoài.

2.2. Học sinh, sinh viên được miễn học, các nội dung thực hành kỹ năng quân sự trong môn học nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Không đủ sức khỏe về thể lực hoặc mắc những bệnh lý thuộc diện miễn làm nghĩa vụ quân sự theo quy định hiện hành;

b) Đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, công an nhân dân.

2.3. Học sinh, sinh viên được tạm hoãn học môn học nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Vì lý do sức khỏe không bảo đảm để học môn học theo kế hoạch học tập chung và phải có giấy xác nhận của cơ sở y tế khám chữa bệnh hợp pháp;

b) Là phụ nữ đang mang thai hoặc trong thời gian nghỉ chế độ thai sản theo quy định hiện hành;

c) Có lý do khác không thể tham gia hoàn thành môn học, kèm theo minh chứng cụ thể và phải được hiệu trưởng nhà trường hoặc được thủ trưởng trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh chấp thuận.

2.4. Học sinh, sinh viên có giấy xác nhận khuyết tật theo quy định của Luật Người khuyết tật, hoặc là thương bệnh binh, có thương tật hoặc bệnh mãn tính làm hạn chế chức năng vận động được hiệu trưởng nhà trường hoặc thủ trưởng trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh xem xét, quyết định cho miễn học môn học hoặc giảm một số nội dung trong môn học mà khả năng cá nhân không thể đáp ứng được.

2.5. Sinh viên học chương trình đào tạo trình độ cao đẳng đã có bằng tốt nghiệp trung cấp, được hiệu trưởng nhà trường xem xét, quyết định cho miễn học những nội dung đã được học ở chương trình đào tạo trình độ trung cấp.

2.6. Hiệu trưởng quy định cụ thể việc miễn trừ học tập, tạm hoãn học tập môn học.

3. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học

- Đối với giảng viên: Giảng viên vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học; lấy người học làm trung tâm; tổ chức các hoạt động giảng dạy bài tập đa dạng với sự hỗ trợ của máy móc, trang thiết bị, phục vụ mục tiêu bài học.

- Đối với người học: Thao tác theo hướng dẫn của giảng viên và làm bài tập về nhà.

- Khuyến khích các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trang bị phòng học và các điều kiện khác để có thể tổ chức giảng dạy nội dung lý thuyết theo hình thức trực tuyến.

- Bên cạnh việc học 75 giờ trên lớp, giảng viên nên xây dựng nội dung và mục tiêu tự học thêm giờ cho người học thông qua hệ thống bài tập bổ sung, phần mềm, tài liệu tham khảo khác nhằm giúp người học đạt năng lực theo quy định sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp. Khuyến khích các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trang bị phòng học và các điều kiện khác để có thể tổ chức giảng dạy nội dung lý thuyết theo hình thức trực tuyến.

4. Tài liệu tham khảo:

1. Chỉ thị 12-CT/TW ngày 03/05/2007 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Giáo dục quốc phòng và an ninh trong tình hình mới.

2. Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII”, Văn phòng Trung ương Đảng, Hà Nội, 2016.

3. Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 2013.

4. Luật Biên giới quốc gia, 2004.

5. Luật nghĩa vụ quân sự, 2015.

6. Luật an ninh quốc gia, 2004.

7. Bộ luật hình sự, 2015.

8. Luật phòng chống tham nhũng, 2005; sửa đổi bổ sung năm 2018.

9. Luật tín ngưỡng, tôn giáo, 2016.

10. Luật Quốc phòng, 2006; sửa đổi, bổ sung năm 2018.

11. Luật giáo dục quốc phòng và an ninh, 2013.

12. Luật biển Việt Nam, 2012.

13. Luật Dân quân tự vệ, 2009.

14. Luật phòng, chống ma túy, năm 2000; sửa đổi, bổ sung năm 2009.

15. Pháp lệnh số 10/2003/PL-UBTVQH11 ngày 17/03/2003 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về phòng, chống mại dâm.

16. Nghị định số 116/2006/NĐ-CP ngày 06/10/2006 của Chính phủ về động viên quốc phòng.

17. Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ về Công tác dân tộc.

18. Nghị định số 25/2014/NĐ-CP ngày 07/04/2014 quy định về phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật khác có sử dụng công nghệ cao.

19. Nghị định số 13/2014/NĐ-CP ngày 25/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết về biện pháp thi hành Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh.

20. Nghị định số 71/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018 quy định chi tiết một số điều của luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ về vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ.

21. Thông tư số 01/2018/TT-BGDĐT ngày 26/01/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn học giáo dục quốc phòng và an ninh trong các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (có cấp trung học phổ thông), trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học.

22. Thông tư số 02/2017/TT-BGDĐT ngày 13/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung học phổ thông.

23. Thông tư số 08/2015/TT-BLĐTBXH ngày 27/02/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Ban hành chương trình, giáo trình môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh dùng cho trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề.

24. Thông tư số 03/2017/TT-BGDĐT ngày 13/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học.

25. Bộ Giáo dục và Đào tạo: Giáo trình Giáo dục quốc phòng – an ninh tập 1, tập 2 dùng cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng, Nhà xuất bản Giáo dục 2007.

26. Học viện chính trị: Phòng, chống "diễn biến hòa bình" ở Việt Nam - những vấn đề lý luận và thực tiễn, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, 2009.

27. Giáo trình Giáo dục an ninh - trật tự, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam 2012.

28. Điều lệnh quản lý bộ đội, Nhà xuất bản Quân đội nhân dân, 2011.

29. Sách dạy bắn súng tiểu liên AK, Cục quân huấn, BTTM, năm 1997.

30. Sách dạy bắn súng  trung liên RPĐ, Cục quân huấn, BTTM, năm 2000.

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

(Kèm theo TT số: 11/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 9 năm 2018 Ban hành chương trình môn học Tin học thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng)

### Tên môn học: Tin học

Mã môn học: MH 05

Thời gian thực hiện: 75 giờ, (lý thuyết: 15 giờ; thực hành, thảo luận, bài tập: 58 giờ; kiểm tra: 2 giờ).

I. Vị trí, tính chất của môn học

1. Vị trí: Môn học Tin học là môn học bắt buộc thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo cao đẳng.

2. Tính chất: Chương trình môn học bao gồm nội dung cơ bản về máy tính và công nghệ thông tin, cũng như việc sử dụng máy tính trong đời sống, học tập và hoạt động nghề nghiệp sau này.

II. Mục tiêu của môn học

Sau khi học xong môn học này, người học đạt được Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông, cụ thể:

1. Về kiến thức

Trình bày và giải thích được được kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin; sử dụng máy tính, xử lý văn bản; sử dụng bảng tính, trình chiếu, Internet.

2. Về kỹ năng

- Nhận biết được các thiết bị cơ bản của máy tính, mạng máy tính; phân loại phần mềm; lập trình; phần mềm thương mại và phần mềm nguồn mở;

- Sử dụng được hệ điều hành Windows để tổ chức, quản lý thư mục, tập tin trên máy tính và sử dụng máy in;

- Sử dụng được phần mềm soạn thảo để soạn thảo được văn bản hành chính theo đúng quy định về kỹ thuật soạn thảo văn bản hành chính;

- Sử dụng được phần mềm xử lý bảng tính để tạo trang tính và các hàm cơ bản để tính các bài toán thực tế;

- Sử dụng được phần mềm trình chiếu để xây dựng và trình chiếu được các nội dung cần thiết;

- Sử dụng được một số dịch vụ Internet cơ bản như: Trình duyệt Web, thư điện tử, tìm kiếm thông tin và một số dạng truyền thông số thông dụng;

- Nhận biết và áp dụng biện pháp phòng tránh các loại nguy cơ đối với an toàn dữ liệu, mối nguy hiểm tiềm năng khi sử dụng các trang mạng xã hội, an toàn và bảo mật, bảo vệ thông tin;

- Thực hiện đúng các quy định về an toàn bảo mật thông tin; an toàn lao động và bảo vệ môi trường trong việc sử dụng máy tính và ứng dụng công nghệ thông tin.

3. Về năng lực tự chủ và trách nhiệm

- Nhận thức được tầm quan trọng và thực hiện đúng quy định của pháp luật, có trách nhiệm trong việc sử dụng máy tính và công nghệ thông tin trong đời sống, học tập và nghề nghiệp;

- Có thể làm việc độc lập hoặc theo nhóm trong việc áp dụng chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản vào học tập, lao động và các hoạt động khác.

III.  Nội dung môn học

1.  Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian

| Số TT | Tên chương | Tổng số | Thời gian (giờ) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Lý thuyết | Thực hành, thảo luận, bài tập | Kiểm tra |
| 1 | Chương I. Hiểu biết về công nghệ thông tin cơ bản | 5 | 3 | 2 |  |
| 2 | Chương II. Sử dụng máy tính cơ bản | 6 | 2 | 4 |  |
| 3 | Chương III. Xử lý văn bản cơ bản | 17 | 2 | 15 |  |
| 4 | Kiểm tra | 1 |  |  | 1 |
| 5 | Chương IV. Sử dụng bảng tính cơ bản | 29 | 4 | 25 |  |
| 6 | Chương V. Sử dụng trình chiếu cơ bản | 11 | 2 | 9 |  |
| 7 | Chương VI. Sử dụng Internet cơ bản | 5 | 2 | 3 |  |
| 8 | Kiểm tra | 1 |  |  | 1 |
|  | Tổng cộng | 75 | 15 | 58 | 2 |

2.  Nội dung chi tiết như sau:

2.  Nội dung chi tiết

Chương I. HIỂU BIẾT VỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN   Thời gian: 5 giờ

1. Mục tiêu

Học xong chương này, người học có khả năng:

- Trình bày được các kiến thức cơ bản về máy tính, phần mềm, biểu diễn thông tin trong máy tính, mạng cơ bản; các quy định liên quan đến việc sử dụng máy tính và công nghệ thông tin;

- Nhận biết được các thiết bị phần cứng chủ yếu, hệ điều hành, phần mềm ứng dụng; tuân thủ đúng các quy định trong việc sử dụng máy tính và ứng dụng công nghệ thông tin.

2. Nội dung

2.1. Kiến thức cơ bản về máy tính

2.1.1. Thông tin và xử lý thông tin

2.1.1.1. Thông tin

2.1.1.2. Dữ liệu

2.1.1.3. Xử lý thông tin

2.1.2. Phần cứng

2.1.2.1. Đơn vị xử lý trung tâm

2.1.2.2. Thiết bị nhập

2.1.2.3. Thiết bị xuất

2.1.2.4. Bộ nhớ và thiết bị lưu trữ

2.2. Phần mềm

2.2.1. Phần mềm hệ thống

2.2.2. Phần mềm ứng dụng

2.2.3. Một số phần mềm ứng dụng thông dụng

2.2.4. Phần mềm nguồn mở

2.3. Biểu diễn thông tin trong máy tính

2.3.1. Biểu diễn thông tin trong máy tính

2.3.2. Đơn vị thông tin và dung lượng bộ nhớ

2.4. Mạng cơ bản

2.4.1. Những khái niệm cơ bản

2.4.2. Internet, Intranet, Extranet

2.4.3. Truyền dữ liệu trên mạng

2.4.3.1. Truyền dữ liệu trên mạng

2.4.3.2. Tốc độ truyền

2.4.3.3. Các số đo (bps, Kbps, Mbps, Gbps…)

2.4.4. Phương tiện truyền thông

2.4.4.1. Giới thiệu về phương tiện truyền thông

2.4.4.2. Băng thông

2.4.4.3. Phân biệt các phương tiện truyền dẫn có dây

2.4.5. Download, Upload

2.5. Các ứng dụng của công nghệ thông tin – truyền thông

2.5.1. Một số ứng dụng công nghệ thông tin và ứng dụng trong kinh doanh

2.5.2. Một số ứng dụng phổ biến để liên lạc, truyền thông

2.6. An toàn lao động và bảo vệ môi trường trong sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông

2.6.1. An toàn lao động

2.6.2. Bảo vệ môi trường

2.7. Các vấn đề an toàn thông tin cơ bản khi làm việc với máy tính

2.7.1. Kiểm soát truy nhập, bảo đảm an toàn cho dữ liệu

2.7.2. Phần mềm độc hại (malware)

2.8. Một số vấn đề cơ bản liên quan đến pháp luật trong sử dụng công nghệ thông tin

2.8.1. Bản quyền/ Sở hữu trí tuệ

2.8.2. Bảo vệ dữ liệu

Chương II. SỬ DỤNG MÁY TÍNH CƠ BẢN				   Thời gian: 6 giờ

1. Mục tiêu

Học xong chương này, người học có khả năng:

- Trình bày được một số kiến thức cơ bản về hệ điều hành Windows, quản lý thư mục, tập tin; phần mềm tiện ích và đa phương tiện, sử dụng tiếng Việt trong máy tính, sử dụng máy in;

- Khởi động, tắt được máy tính, máy in theo đúng quy trình. Thực hiện được việc quản lý thư mục, tập tin; cài đặt, gỡ bỏ và sử dụng được một số phần mềm tiện ích thông dụng.

2. Nội dung

2.1. Làm việc với hệ điều hành

2.1.1. Windows là gì?

2.1.2. Khởi động và thoát khỏi Windows

2.1.3. Desktop

2.1.4. Thanh tác vụ (Taskbar)

2.1.5. Menu Start

2.1.6. Khởi động và thoát khỏi một ứng dụng

2.1.7. Chuyển đổi giữa các cửa sổ ứng dụng

2.1.8. Thu nhỏ một cửa sổ, đóng cửa sổ một ứng dụng

2.1.9. Sử dụng chuột

2.2. Quản lý thư mục và tập tin

2.2.1. Khái niệm thư mục và tập tin

2.2.2. Xem thông tin, di chuyển, tạo đường tắt đến nơi lưu trữ thư mục và tập tin

2.2.3. Tạo, đổi tên tập tin và thư mục, thay đổi trạng thái và hiển thị thông tin về tập tin

2.2.4. Chọn, sao chép, di chuyển tập tin và thư mục

2.2.5. Xóa, khôi phục tập tin và thư mục

2.2.6. Tìm kiếm tập tin và thư mục

2.3. Sử dụng Control Panel

2.3.1. Khởi động Control Panel

2.3.2. Region and Language

2.3.3. Devices and Printers

2.3.4. Programs and Features

2.4. Một số phần mềm tiện ích

2.4.1. Phần mềm nén, giải nén tập tin

2.4.2. Phần mềm diệt virus

2.5. Sử dụng tiếng Việt

2.5.1. Các bộ mã tiếng Việt

2.5.2. Cách thức nhập tiếng Việt

2.5.3. Chọn phần mềm nhập tiếng Việt

2.6. Chuyển đổi định dạng tập tin

2.7. Đa phương tiện

2.8. Sử dụng máy in

2.8.1. Lựa chọn máy in

2.8.2. In

Chương III. XỬ LÝ VĂN BẢN CƠ BẢN				Thời gian: 17 giờ

1. Mục tiêu

Học xong chương này, người học có khả năng:

- Trình bày được một số kiến thức cơ bản về văn bản, soạn thảo và xử lý văn bản, sử dụng phần mềm Microsoft Word trong soạn thảo văn bản, kết xuất và phân phối văn bản;

- Soạn thảo được văn bản bảo đảm đúng các yêu cầu về kỹ thuật soạn thảo văn bản hành chính; in ấn và phân phối văn bản bảo đảm đúng quy định.

2. Nội dung

2.1. Khái niệm văn bản và xử lý văn bản

2.1.1. Khái niệm văn bản.

2.1.2. Khái niệm xử lý văn bản.

2.2. Sử dụng Microsoft Word

2.2.1. Giới thiệu Microsoft Word

2.2.1.1. Mở, đóng Microsoft Word

2.2.1.2. Giới thiệu giao diện Microsoft Word

2.2.2. Thao tác với tập tin Microsoft Word

2.2.2.1. Mở một tập tin có sẵn

2.2.2.2. Tạo một tập tin mới

2.2.2.3. Lưu tập tin

2.2.2.4. Đóng tập tin

2.2.3. Định dạng văn bản

2.2.3.1. Định dạng văn bản (Text)

2.2.3.2. Định dạng đoạn văn

2.2.3.2.1. Định dạng đoạn (Paragraph)

2.2.3.2.2. Định dạng Bullets, Numbering

2.2.3.2.3. Thiết lập điểm dừng (Tab)

2.2.3.2.4. Định dạng khung và nền (Borders and Shading)

2.2.3.3. Kiểu dáng (Style)

2.2.3.4. Chèn (Insert) các đối tượng vào văn bản

2.2.3.4.1. Bảng (Table)

2.2.3.4.2. Chèn hình ảnh (Picture)

2.2.3.4.3. Chèn chữ nghệ thuật (WordArt)

2.2.3.4.4. Chèn ký tự đặc biệt

2.2.3.4.5. Chèn đối tượng Shapes

2.2.3.5. Hộp văn bản (Textbox)

2.2.3.6. Tham chiếu (Reference)

2.2.3.7. Hoàn tất văn bản

2.2.3.7.1. Căn lề toàn bộ văn bản

2.2.3.7.2. Thêm, bỏ ngắt trang

2.2.3.7.3. Tạo tiêu đề trang (Header & Footer)

2.2.4. In văn bản

2.2.5. Phân phối văn bản

2.2.6. Soạn thông báo, thư mời

2.2.7. Soạn và xử lý văn bản hành chính mẫu

Chương IV. SỬ DỤNG BẢNG TÍNH CƠ BẢN			Thời gian: 29 giờ

1. Mục tiêu

Học xong chương này, người học có khả năng:

- Trình bày được một số kiến thức cơ bản về bảng tính, trang tính; về sử dụng phần mềm Microsoft Excel;

- Sử dụng được phần mềm xử lý bảng tính Microsoft Excel để tạo bảng tính, trang tính; nhập và định dạng dữ liệu; sử dụng các biểu thức toán học, các hàm cơ bản để tính toán các bài toán thực tế.

2. Nội dung

2.1. Kiến thức cơ bản về bảng tính (Workbook)

2.2.1. Khái niệm bảng tính

2.2.2. Các bước xây dựng bảng tính thông thường

2.2. Sử dụng Microsoft Excel

2.2.1. Làm việc với phần mềm Microsoft Excel

2.2.1.1. Mở, đóng phần mềm

2.2.1.2. Giao diện Microsoft Excel

2.2.2. Thao tác trên tập tin bảng tính

2.2.2.1. Mở tập tin bảng tính

2.2.2.2. Lưu bảng tính

2.2.2.3. Đóng bảng tính

2.3. Thao tác với ô

2.3.1. Các kiểu dữ liệu

2.3.2. Cách nhập dữ liệu

2.3.3. Chỉnh sửa dữ liệu

2.3.3.1. Xóa dữ liệu

2.3.3.2. Khôi phục dữ liệu

2.4. Làm việc với trang tính (Worksheet)

2.4.1. Dòng và cột

2.4.1.1. Thêm dòng và cột

2.4.1.2. Xoá dòng và cột

2.4.1.3. Hiệu chỉnh kích thước ô, dòng, cột

2.2.1.4. Ẩn/hiện, cố định (freeze)/ thôi cố định (unfreeze) tiêu đề dòng, cột

2.4.2. Trang tính

2.4.2.1. Tạo, xóa, di chuyển, sao chép các trang tính

2.4.2.2. Thay đổi tên trang tính

2.4.2.3. Mở nhiều trang tính

2.4.2.4. Tính toán trên nhiều trang tính

2.5. Định dạng ô, dãy ô

2.5.1. Định dạng kiểu số, ngày, tiền tệ

2.5.2. Định dạng văn bản

2.5.3. Căn chỉnh, hiệu ứng viền

2.6. Biểu thức và hàm

2.6.1. Biểu thức số học

2.6.1.1. Khái niệm biểu thức số học

2.6.1.2. Tạo biểu thức số học đơn giản

2.6.1.3. Các lỗi thường gặp

2.6.2. Hàm

2.6.2.1. Khái niệm hàm, cú pháp hàm, cách nhập hàm

2.6.2.2. Toán tử so sánh =, < , >

2.6.2.3. Các hàm cơ bản (SUM, AVERAGE, MIN, MAX, COUNT, COUNTA, ROUND, INT, MOD, RANK)

2.6.2.4. Hàm điều kiện IF

2.6.2.5. Các hàm logic (AND, OR)

2.6.2.6. Các hàm ngày (DAY, MONTH, YEAR, NOW)

2.6.2.7. Các hàm chuỗi (LEFT, RIGHT, MID, LEN, UPPER, PROPER, LOWER, VALUE)

2.6.2.8. Các hàm tìm kiếm (VLOOKUP, HLOOKUP)

2.6.2.9. Các hàm có điều kiện (COUNTIF, SUMIF)

2.7. Biểu đồ

2.7.1. Tạo biểu đồ

2.7.2. Chỉnh sửa, cắt dán, di chuyển, xóa biểu đồ

2.8. Kết xuất và phân phối trang tính, bảng tính

2.8.1. Trình bày trang tính để in

2.8.2. Kiểm tra và in

2.8.3. Phân phối trang tính

Chương V. SỬ DỤNG TRÌNH CHIẾU CƠ BẢN			Thời gian: 11 giờ

1. Mục tiêu

Học xong chương này, người học có khả năng:

- Trình bày được một số kiến thức cơ bản về sử dụng máy tính và sử dụng phần mềm Microsoft PowerPoint trong việc thiết kế và trình chiếu thông tin;

- Sử dụng được phần mềm trình chiếu Microsoft PowerPoint để soạn thảo nội dung, thiết kế và trình chiếu các nội dung cần thiết cho một bài thuyết trình thông thường.

2. Nội dung

2.1. Kiến thức cơ bản về bài thuyết trình

2.1.1. Khái niệm bài thuyết trình

2.1.2. Các bước cơ bản để tạo một bài thuyết trình

2.2. Sử dụng phần mềm Microsoft PowerPoint

2.2.1. Các thao tác tạo trình chiếu cơ bản

2.2.1.1. Giới thiệu Microsoft PowerPoint

2.2.1.2. Tạo một bài thuyết trình cơ bản

2.2.1.3. Các thao tác trên slide

2.2.1.4. Chèn Picture

2.2.1.5. Chèn Shapes, WordArt và Textbox

2.2.1.6. Chèn Table, Chart, SmartArt

2.2.1.7. Chèn Audio, Video

2.2.2. Hiệu ứng, trình chiếu và in bài thuyết trình

2.2.2.1. Tạo các hiệu ứng hoạt hình cho đối tượng

2.2.2.2. Tạo các hiệu ứng chuyển slide

2.2.2.3. Cách thực hiện một trình diễn

2.2.2.4. Lặp lại trình diễn

2.2.2.5. In bài thuyết trình

Chương VI.  SỬ DỤNG INTERNET CƠ BẢN			Thời gian: 5 giờ

1. Mục tiêu

Học xong chương này, người học có khả năng:

- Trình bày được một số kiến thức cơ bản về Internet, WWW (World Wide Web), các thao tác với thư điện tử;

- Sử dụng được các thao tác xử lý cơ bản trên Internet, thư điện tử và tìm kiếm thông tin.

- Nhận biết và thực hiện được các biện pháp an toàn bảo mật thông tin khi sử dụng các thiết bị, trang thông tin liên quan đến Internet.

2. Nội dung

2.1. Kiến thức cơ bản về Internet

2.1.1. Tổng quan về Internet

2.1.2. Dịch vụ WWW (World Wide Web)

2.1.3. Bảo mật khi làm việc với Internet

2.2. Khai thác và sử dụng Internet

2.2.1. Sử dụng trình duyệt Web

2.2.1.1. Thao tác duyệt web cơ bản

2.2.1.2. Thiết đặt (setting)

2.2.1.3. Chuyển hướng từ nguồn nội dung Internet này qua  nguồn khác

2.2.1.4. Đánh dấu

2.2.2. Sử dụng Web

2.2.2.1. Biểu mẫu và sử dụng một số dịch vụ công

2.2.2.2. Tìm kiếm, bộ tìm kiếm (máy tìm kiếm)

2.2.2.3. Lưu nội dung

2.2.2.4. In

2.2.3. Thư điện tử (Email)

2.2.3.1. Khái niệm thư điện tử

2.2.3.2. Viết và gửi thư điện tử

2.2.3.3. Nhận và trả lời thư điện tử

2.2.3.4. Quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng thư điện tử

2.3. Một số dạng truyền thông số thông dụng

2.3.1. Dịch vụ nhắn tin tức thời

2.3.2. Cộng đồng trực tuyến

2.3.3. Thương mại điện tử và ngân hàng điện tử

2.4. Kiến thức cơ bản  về an toàn và bảo mật thông tin trên mạng

2.4.1. Nguồn gốc các nguy cơ đối với việc đảm bảo an toàn dữ liệu  và thông tin

2.4.2. Tác dụng và hạn chế chung của phần mềm diệt virus, phần mềm an ninh mạng

2.4.3. An toàn thông tin khi sử dụng các loại thiết bị di động và  máy tính trên internet

2.4.4. An toàn khi sử dụng mạng xã hội

IV. Điều kiện thực hiện môn học

1 . Phòng học chuyên môn/nhà xưởng

- Phòng máy tính có cấu hình phù hợp (đảm bảo mỗi sinh viên 1 máy). Phòng được trang bị hệ thống đèn đủ ánh sáng và máy điều hòa.

- Bàn, ghế cho sinh viên (mỗi bàn đặt 1 bộ máy tính).

- Bàn ghế giảng viên, bảng, máy chiếu, bút bảng.

2. Trang thiết bị máy móc

- Máy tính cài hệ điều hành Windows, Microsoft Office (Microsoft Word, Microsoft  Excel, Microsoft  PowerPoint), phần mềm tiện ích và có kết nối Internet.

- Các thiết bị phần cứng máy tính gồm: Mainboard, CPU, Ram, Ổ cứng, Card màn hình, Card âm thanh, Card mạng, Vỏ máy tính, Nguồn máy tính, Màn hình, Bàn phím, Chuột, Loa; Các thiết bị mạng cơ bản: Bridge, Repeater, Hub, Switch, Router  và Gateway.

- Có một máy server quản lý toàn bộ máy con có kết nối mạng LAN và một máy cho giảng viên.

3.  Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

Giáo trình, bài giảng, hệ thống bài tập, tài liệu tham khảo.

4.  Các điều kiện khác

Khuyến khích các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trang bị phòng học và các điều kiện khác để có thể tổ chức giảng dạy môn học theo hình thức trực tuyến.

V. Phương pháp đánh giá

Việc đánh giá kết quả học tập của người học được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 04/2022/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp và theo quy định hiện hành của nhà trường.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học

1. Phạm vi áp dụng môn học

Môn học Tin học là một trong các môn học bắt buộc thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ cao đẳng theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để giảng dạy.

2. Miễn trừ, bảo lưu kết quả học tập môn học

Việc miễn trừ, bảo lưu kết quả học tập môn học được thực hiện theo Thông tư số 04/2022/TT-BLĐTBXH. Ngoài ra, Hiệu trưởng quy định cụ thể và quyết định miễn trừ học tập môn học như sau:

- Miễn trừ học tập môn học đối với người học có:

+ Chứng chỉ chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc Chứng chỉ chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin nâng cao theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông;

+ Chứng chỉ công nghệ thông tin của tổ chức nước ngoài sử dụng ở Việt Nam đáp ứng chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc Chứng chỉ chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin nâng cao theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông;

3. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học

- Đối với giảng viên: Giảng viên vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học; lấy người học làm trung tâm; tổ chức các hoạt động giảng dạy bài tập đa dạng với sự hỗ trợ của máy móc, trang thiết bị, phục vụ mục tiêu bài học.

- Đối với người học: Thao tác theo hướng dẫn của giảng viên và làm bài tập về nhà.

- Khuyến khích việc tự học và làm thêm các bài tập ngoài giáo trình.

- Bên cạnh việc học 75 giờ trên lớp, giảng viên nên xây dựng nội dung và mục tiêu tự học thêm giờ cho người học thông qua hệ thống bài tập bổ sung, phần mềm, tài liệu tham khảo khác nhằm giúp người học đạt năng lực theo quy định sau khi tốt nghiệp trình độ cao đẳng.

4. Tài liệu tham khảo

1. Quyết định số 392/QĐ-TTg ngày 27/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ  phê duyệt “Chương trình mục tiêu phát triển công nghiệp công nghệ thông tin đến 2020, tầm nhìn 2025”.

2. Quyết định số 1982/QĐ-TTg ngày 31/10/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án “Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, hoạt động dạy và học nghề đến năm 2020”.

3. Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

4. Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21/06/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin.

5. Thông tư số 44/2017/TT-BTTTT ngày 29/12/2017 của của Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định về việc công nhận chứng chỉ công nghệ thông tin của tổ chức nước ngoài sử dụng ở Việt Nam đáp ứng chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin

6. Nguyễn Đăng Tỵ, Hồ Thị Phương Nga, Giáo trình Tin học Đại cương, NXB Đại học Quốc  gia TP. Hồ Chí Minh, 2015.

7. Huyền Trang, Sử dụng Internet an toàn, NXB Phụ nữ, 2014.

8. Phạm Phương Hoa, Phạm Quang Hiển, Giáo trình thực hành Microsoft Word, NXB Thanh Niên, 2016.

9. Phạm Phương Hoa, Phạm Quang Hiển, Giáo trình thực hành Excel, NXB Thanh Niên, 2017.

10. Joan Lambert and Curtis Frye, Microsoft Office 2016 Step by Step 1st Edition, Microsoft, 2015.

11. Peter Weverka, Office 2016 All-In-One For Dummies 1st Edition, John Wiley & Sons, 2016./.

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

(Kèm theo TT số: 03/2019/TT-BLĐTBXH ngày 17 tháng 01 năm 2019 Ban hành Chương trình môn học Tiếng Anh thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng)

### Tên môn học: Tiếng Anh

Mã môn học: MH 06

Thời gian thực hiện: 120 giờ, (Lý thuyết: 42 giờ; Thực hành, thảo luận, bài tập: 72 giờ; Kiểm tra và ôn tập: 6 giờ).

I. Vị trí, tính chất của môn học

1. Vị trí: Môn học Tiếng Anh là một trong các môn học ngoại ngữ bắt buộc thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ cao đẳng.

2. Tính chất: Chương trình môn học Tiếng Anh bao gồm các kiến thức, kỹ năng sử dụng tiếng Anh cơ bản trong đời sống, học tập và hoạt động nghề nghiệp phù hợp với trình độ được đào tạo.

II. Mục tiêu môn học

Sau khi học xong chương trình ở trình độ cao đẳng, người học đạt được trình độ năng lực ngoại ngữ Bậc 2 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, cụ thể:

1. Về kiến thức

Nhận biết và giải thích được các cấu trúc ngữ pháp cơ bản về thành phần của câu, cách sử dụng thì hiện tại đơn, tiếp diễn và hoàn thành, thì quá khứ đơn, tiếp diễn, thì tương lai, phân loại danh từ, đại từ và tính từ; phân biệt và giải thích được các từ vựng về những chủ đề quen thuộc như giới thiệu bản thân và người khác, các hoạt động hàng ngày, sở thích, địa điểm, thực phẩm và đồ uống, các sự kiện đặc biệt, kỳ nghỉ, các kế hoạch trong tương lai, ngoại hình và tính cách, sự phát triển của công nghệ và thói quen mua sắm.

2. Về kỹ năng

a) Kỹ năng nghe: Nghe và hiểu được những cụm từ và cách diễn đạt liên quan tới nhu cầu thiết yếu hằng ngày khi được diễn đạt chậm và rõ ràng về các chủ đề liên quan đến các thành viên gia đình, các hoạt động giải trí trong thời gian rảnh rỗi, vị trí đồ đạc trong nhà, các loại thức ăn và đồ uống phổ biến, các hoạt động trong các dịp lễ hoặc sự kiện đặc biệt, du lịch, các hoạt động hàng ngày, sở thích, kế hoạch trong tương lai, ngoại hình, tính cách và mua sắm; hiểu được ý chính trong các giao dịch quen thuộc hằng ngày khi được diễn đạt chậm và rõ ràng.

b) Kỹ năng nói: Giao tiếp một cách đơn giản và trực tiếp về các chủ đề quen thuộc hằng ngày liên quan tới tự giới thiệu bản thân, gia đình, nghề nghiệp, sở thích; chỉ đường đến những địa điểm thông thường; đặt được câu hỏi về số lượng; giới thiệu được những ngày lễ, sự kiện đặc biệt, hoạt động du lịch, các kế hoạch cho các ngày lễ và sự kiện đặc biệt; mô tả tính cách và ngoại hình của bản thân và người khác; giới thiệu các sản phẩm công nghệ và công dụng; mô tả thói quen mua sắm; truyền đạt quan điểm, nhận định của mình trong các tình huống xã giao đơn giản, ngắn gọn.

c) Kỹ năng đọc: Đọc và phân tích được các đoạn văn bản ngắn và đơn giản về các vấn đề quen thuộc và cụ thể; đọc hiểu đại ý và thông tin chi tiết thông qua các bài đọc có liên quan đến giới thiệu bạn bè, các hoạt động trong thời gian rảnh rỗi, nơi chốn, các thức ăn và đồ uống phổ biến, các ngày lễ đặc biệt và kỳ nghỉ, các hoạt động hàng ngày và các sở thích, cách chào đón năm mới ở các quốc gia, sự phát triển của công nghệ và thói quen mua sắm.

d) Kỹ năng viết: Viết được các mệnh đề, câu đơn giản và kết nối với nhau bằng các liên từ cơ bản; viết đoạn văn ngắn về các chủ đề có liên quan đến bản thân, sở thích và các hoạt động trong thời gian rảnh rỗi, mô tả nhà ở, thức ăn và đồ uống, các lễ hội và dịp đặc biệt, các kỳ nghỉ và các sở thích, kế hoạch và dự định cho việc chào đón năm mới, thiết bị công nghệ và thói quen mua sắm.

3. Về năng lực tự chủ và trách nhiệm

- Nhận thức được tầm quan trọng của ngoại ngữ nói chung và Tiếng Anh nói riêng, có trách nhiệm trong việc sử dụng tiếng Anh trong đời sống, học tập và nghề nghiệp;

- Có thể làm việc độc lập hoặc theo nhóm trong việc áp dụng tiếng Anh vào học tập, lao động và các hoạt động khác.

III. Nội dung môn học

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian

| Số TT | Tên đơn vị bài học | Tổng số | Thời gian (giờ) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Lý thuyết | Thực hành, thảo luận, bài tập | Kiểm tra & Ôn tập |
| 1 | Bài 1: Gia đình và bạn bè (Family and friends) | 9 | 3 | 6 |  |
| 2 | Bài 2: Thời gian rảnh rỗi (Leisure time) | 9 | 3 | 6 |  |
| 3 | Bài 3: Địa điểm (Places) | 9 | 3 | 6 |  |
| 4 | Bài 4: Các loại thực phẩm và đồ uống (Food and drink) | 9 | 3 | 6 |  |
| 5 | Ôn tập và kiểm tra (Consolidation & test) | 4 | 2 |  | 2 |
| 6 | Bài 5: Các sự kiện đặc biệt (Special occasions) | 9 | 3 | 6 |  |
| 7 | Bài 6: Kỳ nghỉ (Vacation) | 9 | 3 | 6 |  |
| 8 | Bài 7: Các hoạt động hàng ngày (Activities) | 9 | 3 | 6 |  |
| 9 | Bài 8: Sở thích (Hobbies and interests) | 9 | 3 | 6 |  |
| 10 | Ôn tập và kiểm tra (Consolidation & test) | 4 | 2 |  | 2 |
| 11 | Bài 9: Các kế hoạch trong tương lai (Future plans) | 9 | 3 | 6 |  |
| 12 | Bài 10: Ngoại hình và tính cách (Appearance and personality) | 9 | 3 | 6 |  |
| 13 | Bài 11: Công nghệ (Technology) | 9 | 3 | 6 |  |
| 14 | Bài 12: Mua sắm (Shopping) | 9 | 3 | 6 |  |
| 15 | Ôn tập và kiểm tra (Consolidation & test) | 4 | 2 |  | 2 |
|  | Tổng cộng | 120 | 42 | 72 | 6 |

2. Nội dung chi tiết như sau:

Bài 1. GIA ĐÌNH VÀ BẠN BÈ (FAMILY AND FRIENDS)	     Thời gian: 9 giờ

1. Mục tiêu

- Nhận biết các động từ thông dụng và từ vựng về gia đình;

- Nhận biết và sử dụng được thì hiện tại đơn, tính từ sở hữu, đại từ và đại từ chỉ định;

- Nghe và trả lời câu hỏi về đề tài gia đình;

- Nói về bản thân và gia đình;

- Đọc hiểu bài đọc và trả lời câu hỏi về gia đình;

- Viết đoạn văn giới thiệu bản thân.

2. Nội dung

2.1. Từ vựng (Vocabulary)

2.1.1. Gia đình;

2.1.2. Nghề nghiệp;

2.1.3. Các động từ thông dụng và các hoạt động.

2.2. Ngữ pháp (Grammar)

2.2.1. Động từ “to be”;

2.2.2. Tính từ sở hữu;

2.2.3. Đại từ và đại từ chỉ định;

2.2.4. Thì hiện tại đơn.

2.3. Kỹ năng nghe (Listening)

2.3.1. Nghe và trả lời câu hỏi về thông tin cá nhân và gia đình;

2.3.2. Bài tập True/False.

2.4. Kỹ năng nói (Speaking)

2.4.1. Giới thiệu bản thân và gia đình;

2.4.2. Hỏi và trả lời.

2.5. Kỹ năng đọc (Reading)

2.5.1. Bài đọc: My friend Minh;

2.5.2. Bài tập trắc nghiệm;

2.5.3. Bài tập True/False.

2.6. Kỹ năng viết (Writing)

Viết đoạn văn giới thiệu bản thân (tối thiểu 50 từ).

Bài 2. THỜI GIAN RẢNH RỖI (LEISURE TIME)			Thời gian: 9 giờ

1. Mục tiêu

- Nhận biết và đặt ví dụ với các trạng từ chỉ tần suất (Adverbs of frequency), động từ khiếm khuyết can/can’t và câu hỏi với How often...?;

- Sử dụng các từ vựng về sở thích, thể thao và hoạt động lúc rảnh rỗi;

- Nghe các cá nhân giới thiệu sở thích và trả lời câu hỏi;

- Trình bày về sở thích và các hoạt động trong thời gian rảnh rỗi;

- Đọc hiểu bài đọc và trả lời câu hỏi về sở thích trong thời gian rảnh rỗi;

- Viết về các hoạt động yêu thích trong thời gian rảnh rỗi.

2. Nội dung

2.1. Từ vựng (Vocabulary)

2.1.1. Các môn thể thao;

2.1.2. Các hoạt động trong thời gian rãnh rỗi.

2.2. Ngữ pháp (Grammar)

2.2.1. Trạng từ chỉ tần suất;

2.2.2. Động từ khiếm khuyết Can/can’t;

2.2.3. Cấu trúc How often...?.

2.3. Kỹ năng nghe (Listening)

2.3.1. Nghe các cá nhân giới thiệu sở thích và trả lời câu hỏi;

2.3.2. Bài tập nghe và lựa chọn đáp án chính xác;

2.3.3. Bài tập nghe và kết hợp đúng đối tượng và hoạt động.

2.4. Kỹ năng nói (Speaking)

2.4.1. Trình bày về sở thích và các hoạt động trong thời gian rảnh rỗi;

2.4.2. Phỏng vấn một người bạn trong lớp.

2.5. Kỹ năng đọc (Reading)

2.5.1. Bài đọc: What does she usually do on Saturdays?;

2.5.2. Đọc và trả lời câu hỏi;

2.5.3. Bài tập trắc nghiệm;

2.5.4. Bài tập True/False.

2.6. Kỹ năng viết (Writing)

Viết về các hoạt động yêu thích trong thời gian rảnh rỗi (tối thiểu 50 từ).

Bài 3. ĐỊA ĐIỂM (PLACES)						Thời gian: 9 giờ

1. Mục tiêu

- Nhận biết và đặt ví dụ với There is/there are, giới từ chỉ nơi chốn và các từ vựng về vật dụng trong nhà, các địa điểm phổ biến và các tính từ phổ biến;

- Nghe và trả lời câu hỏi về vị trí các vật dụng trong nhà;

- Hỏi đường và chỉ đường;

- Đọc hiểu bài đọc giới thiệu về thành phố và các địa điểm nổi bật;

- Viết đoạn văn ngắn giới thiệu về quê hương của bạn.

2. Nội dung

2.1. Từ vựng (Vocabulary)

2.1.1. Các địa điểm trong thành phố;

2.1.2. Các tính từ thông dụng;

2.1.3. Các đồ vật trong nhà;

2.2. Ngữ pháp (Grammar)

2.2.1. Cấu trúc There is/ There are;

2.2.2. Giới từ chỉ nơi chốn.

2.3. Kỹ năng nghe (Listening)

2.3.1. Nghe và trả lời câu hỏi về vị trí các vật dụng trong nhà;

2.3.2. Bài tập nghe và chọn đáp án chính xác.

2.4. Kỹ năng nói (Speaking)

2.4.1. Mô tả vị trí các đồ vật và nơi chốn trong hình ảnh;

2.4.2. Bài tập điền hoàn chỉnh bảng câu hỏi.

2.5. Kỹ năng đọc (Reading)

2.5.1. Bài đọc: Da Nang City - a worth-living city in Viet Nam;

2.5.2. Bài tập đọc và trả lời câu hỏi.

2.6. Kỹ năng viết (Writing)

Viết đoạn văn ngắn mô tả một căn phòng trong nhà bạn (tối thiểu 50 từ).

Bài 4. CÁC LOẠI THỰC PHẨM VÀ ĐỒ UỐNG (FOOD AND DRINK)

Thời gian: 9 giờ

1. Mục tiêu

- Nhận biết và đặt ví dụ với danh từ đếm được và không đếm được (Countable and uncountable nouns), cấu trúc How much/how many, động từ khiếm khuyết Should / shouldn’t, cấu trúc Would like và các từ vựng về các loại thức ăn và đồ uống;

- Nghe và trả lời câu hỏi về các loại thức ăn, đồ uống;

- Hỏi về số lượng;

- Đọc hiểu một số thức ăn và đồ uống trong thực đơn;

- Viết đoạn văn ngắn nêu những việc nên làm và không nên làm để có sức khỏe tốt.

2. Nội dung

2.1. Từ vựng (Vocabulary)

Các loại thực phẩm và đồ uống.

2.2. Ngữ pháp (Grammar)

2.2.1. Danh từ đếm được và không đếm được;

2.2.2. Cấu trúc How much/ How many;

2.2.3. Cấu trúc Should/ Shouldn’t;

2.2.4. Cấu trúc Would like.

2.3. Kỹ năng nghe (Listening)

2.3.1. Nghe và trả lời câu hỏi về các loại thức ăn, đồ uống;

2.3.2. Bài tập True/False;

2.3.3. Bài tập trắc nghiệm.

2.4. Kỹ năng nói (Speaking)

2.4.1. Hỏi về số lượng trong mua sắm;

2.4.2. Bài tập điền hoàn chỉnh câu với much hoặc many;

2.4.3. Bài tập lựa chọn đáp án đúng;

2.4.4. Bài tập sửa lỗi câu.

2.5. Kỹ năng đọc (Reading)

2.5.1. Bài đọc: A restaurant menu;

2.5.2. Bài tập phân loại từ vựng;

2.5.3. Bài tập True/False.

2.6. Kỹ năng viết (Writing)

Viết đoạn văn ngắn nêu những việc nên làm và không nên làm để có sức khỏe tốt (tối thiểu 50 từ).

Bài 5. CÁC SỰ KIỆN ĐẶC BIỆT (SPECIAL OCCASIONS)	    Thời gian: 9 giờ

1. Mục tiêu

- Sử dụng thì Present simple và Present continuous, giới từ chỉ thời gian (prepositions of time) và các từ vựng về quần áo, màu sắc, lễ hội và sự kiện đặc biệt và tính từ mô tả ngoại hình;

- Nghe và trả lời câu hỏi về lễ hội và các thông tin có liên quan;

- Thực hành nói về các hoạt động của gia đình trong các lễ hội và sự kiện đặc biệt;

- Đọc hiểu và trả lời câu hỏi về các hoạt động trong ngày Tết truyền thống Việt Nam;

- Viết đoạn văn ngắn mô tả một lễ hội hoặc sự kiện đặc biệt.

2. Nội dung

2.1. Từ vựng (Vocabulary)

2.1.1. Các ngày lễ quan trọng;

2.1.2. Từ vựng mô tả ngoại hình;

2.1.3. Quần áo và màu sắc.

2.2. Ngữ pháp (Grammar)

2.2.1. Thì hiện tại đơn;

2.2.2. Thì hiện tại tiếp diễn;

2.2.3. Giới từ chỉ thời gian.

2.3. Kỹ năng nghe (Listening)

2.3.1. Nghe và trả lời câu hỏi về lễ hội và các thông tin có liên quan;

2.3.2. Bài tập lựa chọn đáp án đúng;

2.3.3. Thực hành theo cặp đôi;

2.3.4. Bài tập nghe và điền từ vào chỗ trống.

2.4. Kỹ năng nói (Speaking)

2.4.1. Thực hành nói về các hoạt động của gia đình trong các lễ hội và sự kiện đặc biệt;

2.4.2. Bài tập sắp xếp câu theo trật tự phù hợp;

2.4.3. Thực hành nói với bạn trong lớp.

2.5. Kỹ năng đọc (Reading)

2.5.1. Bài đọc: Tet holiday;

2.5.2. Bài tập đọc và trả lời câu hỏi;

2.5.3. Thảo luận.

2.6. Kỹ năng viết (Writing)

Viết đoạn văn ngắn mô tả một lễ hội hoặc sự kiện đặc biệt (tối thiểu 50 từ).

Bài 6. KỲ NGHỈ (VACATION)						Thời gian: 9 giờ

1. Mục tiêu

- Sử dụng thì quá khứ đơn (Past simple), các cụm từ chỉ thời gian, các vật dụng và hoạt động liên quan đến kỳ nghỉ, tính từ mô tả nơi chốn và cảm xúc;

- Nghe và trả lời câu hỏi về kỳ nghỉ;

- Thực hành đặt câu hỏi có liên quan đến kỳ nghỉ;

- Đọc hiểu và trả lời câu hỏi về một chuyến du lịch đã thực hiện;

- Viết đoạn văn ngắn kể về kỳ nghỉ vừa qua của bạn.

2. Nội dung

2.1. Từ vựng (Vocabulary)

2.1.1. Các hoạt động liên quan đến kỳ nghỉ;

2.1.2. Các vật dụng liên quan đến kỳ nghỉ;

2.1.3. Các tính từ mô tả nơi chốn và cảm xúc.

2.2. Ngữ pháp (Grammar)

2.2.1. Thì quá khứ đơn;

2.2.2. Dạng quá khứ của động từ To be;

2.2.3. Dạng quá khứ của động từ Can;

2.2.4. Động từ hợp quy tắc.

2.3. Kỹ năng nghe (Listening)

2.3.1. Nghe và trả lời câu hỏi về kỳ nghỉ;

2.3.2. Bài tập nghe và lựa chọn đáp án đúng;

2.3.3. Bài tập nghe và kết hợp.

2.4. Kỹ năng nói (Speaking)

2.4.1. Thực hành đặt câu hỏi có liên quan đến kỳ nghỉ;

2.4.2. Bài tập sắp xếp câu theo trật tự phù hợp;

2.4.3. Thực hành với bạn trong lớp.

2.5. Kỹ năng đọc (Reading)

2.5.1. Bài đọc: My first trip to Hanoi;

2.5.2. Bài tập đọc và trả lời câu hỏi;

2.5.3. Bài tập True/False.

2.6. Kỹ năng viết (Writing)

Viết đoạn văn ngắn kể về kỳ nghỉ vừa qua của bạn (tối thiểu 50 từ).

Bài 7. CÁC HOẠT ĐỘNG HÀNG NGÀY (ACTIVITIES)		   Thời gian: 9 giờ

1. Mục tiêu

- Sử dụng kết hợp thì hiện tại đơn và thì hiện tại tiếp; to infinitive và gerund và từ vựng về các hoạt động hàng ngày; các tính từ chỉ tính cách;

- Nghe và trả lời câu hỏi về đề tài các hoạt động hàng ngày;

- Nói về các hoạt động hàng ngày;

- Đọc hiểu bức thư giới thiệu về một chuyến du lịch;

- Viết đoạn văn mô tả hoạt động đang diễn ra trong một bức tranh.

2. Nội dung

2.1. Từ vựng (Vocabulary)

2.1.1. Các hoạt động hàng ngày;

2.1.2. Tính từ chỉ tính cách.

2.2. Ngữ pháp (Grammar)

2.2.1. Kết hợp thì hiện tại đơn và thì hiện tại tiếp diễn;

2.2.2. To infinivive and Gerund.

2.3. Kỹ năng nghe (Listening)

2.3.1. Nghe và trả lời câu hỏi về đề tài các hoạt động hàng ngày;

2.3.2. Bài tập nghe và lựa chọn đáp án đúng;

2.3.3. Bài tập nghe và trả lời câu hỏi.

2.4. Kỹ năng nói (Speaking)

2.4.1. Nói về các hoạt động hàng ngày;

2.4.2. Thực hành nghe và lặp lại;

2.4.3. Thực hành theo cặp đôi.

2.5. Kỹ năng đọc (Reading)

2.5.1. Bài đọc: A letter;

2.5.2. Bài tập đọc và lựa chọn đáp án đúng.

2.6. Kỹ năng viết (Writing)

Viết đoạn văn mô tả hoạt động đang diễn ra trong một bức tranh (tối thiểu 50 từ).

Bài 8. SỞ THÍCH (HOBBIES AND INTERESTS)			    Thời gian: 9 giờ

1. Mục tiêu

- Sử dụng kết hợp thì quá khứ đơn (Past simple) và thì quá khứ tiếp diễn (Past continuous) các từ vựng về sở thích , các môn thể thao đi chung với động từ: play, go và do;

- Nghe các cá nhân nói về sở thích và trả lời câu hỏi;

- Nói về sở thích trong quá khứ và hiện tại;

- Đọc hiểu bài đọc và trả lời câu hỏi về sở thích;

- Viết đoạn văn ngắn mô tả các sở thích của bản thân.

2. Nội dung

2.1. Từ vựng (Vocabulary)

2.1.1. Sở thích;

2.1.2. Cấu trúc Play/go/do+ sport.

2.2. Ngữ pháp (Grammar)

2.2.1. Thì quá khứ đơn;

2.2.2. Thì quá khứ tiếp diễn;

2.2.3. Kết hợp thì quá khứ đơn và thì quá khứ tiếp diễn.

2.3. Kỹ năng nghe (Listening)

2.3.1. Nghe các cá nhân nói về sở thích và trả lời câu hỏi;

2.3.2. Bài tập nghe và lựa chọn đáp án đúng.

2.4. Kỹ năng nói (Speaking)

2.4.1. Nói về sở thích trong quá khứ và hiện tại;

2.4.2. Thực hành nghe và lặp lại.

2.5. Kỹ năng đọc (Reading)

2.5.1. Bài đọc: What is a hobby?;

2.5.2. Bài tập True/False/Not given.

2.6. Kỹ năng viết (Writing)

Viết đoạn văn ngắn mô tả các sở thích của bản thân (tối thiểu 80 từ).

Bài 9. CÁC KẾ HOẠCH TRONG TƯƠNG LAI (FUTURE PLANS)

Thời gian: 9 giờ

1. Mục tiêu

- Sử dụng cấu trúc Will và going to; các từ định lượng a little, a few, many, much và a lot of và các từ vựng về các hoạt động trên lễ hội và sự kiện đặc biệt; các tính từ mô tả địa điểm;

- Nghe và trả lời câu hỏi về nơi sinh sống;

- Nói về các dự định và kế hoạch cho một lễ hội và sự kiện đặc biệt;

- Đọc hiểu bài đọc về các cách chào đón năm mới ở một số quốc gia và trả lời câu hỏi;

- Viết đoạn văn ngắn mô tả các dự định và kế hoạch chào đón năm mới.

2. Nội dung

2.1. Từ vựng (Vocabulary)

2.1.1. Lễ hội;

2.1.2. Tính từ mô tả địa điểm.

2.2. Ngữ pháp (Grammar)

2.2.1. Cấu trúc Will và going to;

2.2.2. Từ định lượng a little, a few, many, much và a lot of.

2.3. Kỹ năng nghe (Listening)

2.3.1. Nghe và trả lời câu hỏi về nơi sinh sống;

2.3.2. Bài tập nghe và lựa chọn đáp án đúng.

2.4. Kỹ năng nói (Speaking)

2.4.1. Nói về các dự định và kế hoạch cho một lễ hội và sự kiện đặc biệt;

2.4.2. Thực hành nghe và lặp lại;

2.4.3. Thực hành theo cặp đôi.

2.5. Kỹ năng đọc (Reading)

2.5.1. Bài đọc: New Year Celebrations;

2.5.2. Bài tập True/False/Not given.

2.6. Kỹ năng viết (Writing)

Viết đoạn văn ngắn mô tả các dự định và kế hoạch chào đón năm mới (tối thiểu 80 từ).

Bài 10. NGOẠI HÌNH VÀ TÍNH CÁCH (APPEARANCE AND PERSONALITY)

Thời gian: 9 giờ

1. Mục tiêu

- Sử dụng cấu trúc so sánh hơn (comparative), so sánh nhất (superlative); và các tính từ mô tả ngoại hình và tính cách;

- Nghe và trả lời câu hỏi về tuổi, ghi các tính từ mô tả hình dáng và tính cách một người;

- Mô tả ngoại hình và tính cách các thành viên trong lớp học;

- Đọc hiểu bài đọc về đề tài du lịch và trả lời câu hỏi;

- Viết đoạn văn ngắn mô tả một người bạn thân.

2. Nội dung

2.1. Từ vựng (Vocabulary)

2.1.1. Tính từ mô tả ngoại hình;

2.1.2. Tính từ mô tả tính cách.

2.2. Ngữ pháp (Grammar)

2.2.1. So sánh hơn (Comparative);

2.2.2. So sánh nhất (Superlative).

2.3. Kỹ năng nghe (Listening)

2.3.1. Nghe và trả lời câu hỏi về tuổi, ghi các tính từ mô tả hình dáng và tính cách một người;

2.3.2. Bài tập nghe và lựa chọn đáp án đúng;

2.3.3. Bài tập nghe và điền hoàn chỉnh.

2.4. Kỹ năng nói (Speaking)

2.4.1. Mô tả ngoại hình và tính cách các thành viên trong lớp học;

2.4.2. Thực hành nghe và lặp lại;

2.4.3. Thực hành theo cặp đôi.

2.5. Kỹ năng đọc (Reading)

2.5.1. Bài đọc: My travel page;

2.5.2. Bài tập True/False/Not given.

2.6. Kỹ năng viết (Writing)

Viết đoạn văn ngắn mô tả về một người bạn thân (tối thiểu 80 từ).

Bài 11. CÔNG NGHỆ (TECHNOLOGY)				     Thời gian: 9 giờ

1. Mục tiêu

- Sử dụng thì hiện tại hoàn thành (Present perfect); cấu trúc How long...?, for và since và các từ vựng về các thiết bị công nghệ và ứng dụng;

- Nghe và trả lời câu hỏi về đặc tính các loại thiết bị phổ biến trong gia đình;

- Thực hành nói về các thiết bị công nghệ;

- Đọc hiểu và trả lời câu hỏi về sự phát triển của công nghệ kỹ thuật số;

- Viết đoạn văn ngắn mô tả thiết bị công nghệ mà bạn yêu thích.

2. Nội dung

2.1. Từ vựng (Vocabulary)

2.1.1. Các thiết bị công nghệ;

2.1.2. Công nghệ.

2.2. Ngữ pháp (Grammar)

2.2.1. Thì hiện tại hoàn thành;

2.2.2. Cấu trúc How long...?;

2.2.3. Giới từ For và since.

2.3. Kỹ năng nghe (Listening)

2.3.1. Nghe và trả lời câu hỏi về đặc tính các loại thiết bị phổ biến trong gia đình;

2.3.2. Bài tập True/False.

2.4. Kỹ năng nói (Speaking)

2.4.1. Thực hành nói về các thiết bị công nghệ;

2.4.2. Thực hành nghe và lặp lại;

2.4.3. Thực hành theo cặp đôi.

2.5. Kỹ năng đọc (Reading)

2.5.1. Bài đọc: The Rise of Digital Media;

2.5.2. Bài tập True/False/Not given.

2.6. Kỹ năng viết (Writing)

Viết đoạn văn ngắn mô tả thiết bị công nghệ mà bạn yêu thích (tối thiểu 80 từ).

Bài 12. MUA SẮM (SHOPPING)					Thời gian: 9 giờ

1. Mục tiêu

- Sử dụng thì hiện tại hoàn thành (Present perfect) và thì quá khứ đơn (Past simple) và từ vựng về các loại thực phẩm;

- Nghe và trả lời câu hỏi về mua sắm;

- Thực hành nói về kế hoạch mua sắm;

- Đọc hiểu và trả lời câu hỏi thói quen mua sắm;

- Viết đoạn văn ngắn kể về việc mua sắm tại chợ/siêu thị tuần trước và hiện tại.

2. Nội dung

2.1. Từ vựng (Vocabulary)

Các từ vựng liên quan đến mua sắm.

2.2. Ngữ pháp (Grammar)

2.2.1. Thì hiện tại hoàn thành;

2.2.2. Thì quá khứ đơn;

2.2.3. Kết hợp thì hiện tại hoàn thành và thì quá khứ đơn.

2.3. Kỹ năng nghe (Listening)

2.3.1. Nghe và trả lời câu hỏi về mua sắm;

2.3.2. Bài tập nghe và lựa chọn đáp án đúng.

2.4. Kỹ năng nói (Speaking)

2.4.1. Thực hành nói về kế hoạch mua sắm;

2.4.2. Thực hành nghe và lặp lại;

2.4.3. Thực hành theo cặp đôi.

2.5. Kỹ năng đọc (Reading)

2.5.1. Bài đọc: My Shopping Day;

2.5.2. Bài tập True/False/Not given.

2.6. Kỹ năng viết (Writing)

Viết đoạn văn ngắn kể về việc mua sắm tại chợ/siêu thị tuần trước và hiện tại (tối thiểu 80 từ).

IV. Điều kiện thực hiện môn học

1. Phòng học chuyên môn/nhà xưởng

- Phòng học được trang bị hệ thống đèn đủ ánh sáng;

- Bàn, ghế rời cho từng sinh viên;

- Bàn ghế giảng viên, bảng, máy chiếu, phấn (hoặc bút bảng).

2. Trang thiết bị máy móc

Máy chiếu, hệ thống âm thanh.

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu

Giảng viên sử dụng giáo trình dùng chung và tham khảo các tài liệu giảng dạy khác hỗ trợ bài giảng.

4. Các điều kiện khác

Khuyến khích các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trang bị phòng học nghe nhìn và các điều kiện khác để có thể tổ chức giảng dạy môn học hoặc một số nội dung của môn học theo hình thức trực tuyến.

V. Phương pháp đánh giá

1. Nội dung

1.1. Kiến thức: Các kiến thức về từ vựng và cấu trúc ngữ pháp theo từng chủ đề liên quan trong chương trình.

1.2. Về kỹ năng:

- Kỹ năng nghe: Nghe và xác định thông tin về gia đình, bạn bè, các hoạt động hàng ngày và trong các sự kiện đặc biệt, vị trí và nơi chốn, và các sở thích, kế hoạch trong tương lai, ngoại hình, tính cách và mua sắm theo yêu cầu.

- Kỹ năng nói: Tự giới thiệu về bản thân, gia đình, công việc, sở thích và các hoạt động hàng ngày và trong các sự kiện đặc biệt; mô tả tính cách và ngoại hình của bản thân và người khác; giới thiệu các sản phẩm công nghệ và công dụng; mô tả thói quen mua sắm theo yêu cầu.

- Kỹ năng đọc: Đọc hiểu đại ý và thông tin chi tiết của các bài đọc ngắn theo yêu cầu.

- Kỹ năng viết: Viết câu và đoạn văn ngắn về các chủ đề khác nhau theo yêu cầu.

1.3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Làm việc độc lập hoặc theo nhóm.

2. Phương pháp đánh giá

Việc đánh giá kết quả học tập của người học được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 04/2022/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp và theo quy định hiện hành của nhà trường.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học

1. Phạm vi áp dụng môn học

Môn học Tiếng Anh là một trong các môn học bắt buộc thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ cao đẳng. Tùy theo đặc thù của các ngành, nghề đào tạo, các trường lựa chọn môn học Tiếng Anh hoặc môn học ngoại ngữ khác theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để giảng dạy.

2. Miễn trừ, bảo lưu kết quả học tập môn học

a) Miễn học, miễn thi kết thúc môn học Tiếng Anh

Người học được miễn học, miễn thi kết thúc môn học Tiếng Anh trong các trường hợp sau:

- Có chứng chỉ Tiếng Anh Bậc 2 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

- Có chứng chỉ Tiếng Anh tương đương cấp độ A2 trở lên theo Khung tham chiếu chung Châu Âu do các tổ chức nước ngoài cấp.

b) Bảo lưu, công nhận kết quả học tập

Thực hiện theo quy định tại Thông tư 04/2022/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

c) Người học có nhu cầu được miễn trừ, bảo lưu kết quả môn học phải có đơn đề nghị hiệu trưởng xem xét, quyết định khi nhập học và trước mỗi kỳ thi.

3. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học

- Đối với giảng viên: Giảng viên vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học; chú trọng phương pháp giao tiếp trong giảng dạy; áp dụng đa dạng các kỹ thuật dạy học; lấy người học làm trung tâm; tổ chức các hoạt động nghe, nói, đọc và viết sinh động nhằm tăng cường sự tham gia của người học; tổ chức các hoạt động đa dạng với sự hỗ trợ của các học liệu, giáo cụ trực quan sinh động phục vụ mục tiêu bài học.

- Đối với người học: Quan sát, hoạt động nhóm, thao tác theo hướng dẫn của giảng viên và làm bài tập về nhà.

- Chương trình môn học tiếng Anh trình độ cao đẳng có thể chia thành 02 (hai) phần để giảng dạy, mỗi phần 60 giờ.

- Khuyến khích việc tổ chức dạy và học trực tuyến môn học, kết hợp với các phần mềm tự học trực tuyến nhằm nâng cao chất lượng dạy và học.

- Bên cạnh việc học 120 giờ trên lớp, giảng viên xây dựng nội dung và mục tiêu tự học thêm 180 giờ cho người học thông qua hệ thống bài tập bổ sung, phần mềm hoặc ứng dụng tiếng Anh hỗ trợ tự học, tài liệu tham khảo khác nhằm giúp người học đạt được năng lực ngoại ngữ theo quy định sau khi tốt nghiệp trình độ cao đẳng.

4. Tài liệu tham khảo

1. Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dung cho Việt Nam.

2. Quyết định số 1982/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Khung trình độ quốc gia Việt Nam.

3. Thông tư 03/2017/TT-BLĐTBXH ngày 01 tháng 3 năm 2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình; tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định giáo trình đào tạo trình độ trung cấp và cao đẳng.

4. Thông tư 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13 tháng 3 năm 2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp.

5. Tim Falla and Paul A. Davies, Solutions Elementary (02nd edition), Oxford University Press, 2012.

6. Miles Craven, Breakthrough Plus 1, MacMillan Education, 2013.

7. Herbert Puchta and Jeff Stranks, More! 1, Cambridge University Press, 2008.

8. Jack C. Richards, Tactics for Listening (02nd edition), Oxford University Press, 2015.

9. Tiếng anh cơ bản, trình độ cao đẳng, Bộ LĐ- TBXH -Tổng cục giáo dục nghề nghiệp

PHỤ LỤC II

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN

ĐÀO TẠO NGHỀ

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: Anh văn nâng cao

Mã số môn học: MH 07

Thời gian thực hiện môn học: 120 giờ  (Lý thuyết: 60 giờ, Thực hành, thảo luận, bài tập: 54 giờ, Kiểm tra: 6 giờ)

I. Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí: Môn học này được bố trí giảng dạy sau khi người học đã học xong môn Anh văn trong chương trình các môn chung.

- Tính chất: Môn học này nhằm giúp người học nâng cao kỹ năng: nghe, nói, đọc và viết bằng tiếng Anh, nhận ra ý chính, nhận ra các từ nhấn mạnh trong câu, đoán nghĩa từ vựng trong ngữ cảnh. Đồng thời sinh viên được trang bị những kiến thức về ngôn ngữ tiếng anh cần thiết cho một buổi phỏng vấn, viết được đơn xin việc và sơ yếu lý lịch. Ngoài ra, còn giúp cho sinh viên làm quen với việc làm các bài thi theo chuẩn châu Âu B1. Ngoài ra, nó còn giúp cho người học phát triển được kiến thức và kỹ năng cần thiết về sử dụng Tiếng Anh chuyên ngành để đọc, hiểu các tài liệu kỹ thuật trong lĩnh vực cơ điện tử, điện công nghiệp cũng như giao tiếp Tiếng Anh chuyên ngành trong mơi trường làm việc tại doanh nghiệp.

II. Mục tiêu môn học:

+  Về kiến thức: Sau khi học xong học phần này, sinh viên có thể:

- Luyện tập phát âm chính xác, rõ ràng, có ngữ điệu;

- Củng cố ngữ pháp: phân tích được những hiện tượng ngữ pháp cơ bản trong   phạm vi bài học và sử dụng trong thực tiễn một cách tốt nhất.

- Dạy và cũng cố một số từ vựng chính liên quan đến bài học (units); Cung cấp kiến thức cơ bản về văn hóa được đề cập trong bài học.

- Trình bày được kiến thức nền tảng về chuyên ngành điện, điện tử

+ Về kỹ năng: Vận dụng tiếng Anh trong việc diễn tả những hoạt động thường ngày, hoàn thiện kĩ năng làm bài thi theo chuẩn Châu Âu B1

  - Kỹ năng ngôn ngữ (thực hành):

    - Kỹ năng nghe thực hành kỹ năng nghe lấy ý chính, kỹ năng nghe lấy thông tin chi tiết, và nghe trả lời câu hỏi;

    - Kỹ năng đọc: thực hành đọc các đoạn thông tin ngắn (100-160 từ) để trả lời các câu hỏi kèm theo bằng kỹ thuật đọc lướt lấy ý chính skimming) và đọc nhanh tìm thông tin (scanning);

    - Kỹ năng viết: thực hành viết các mẫu câu được học trong phần ngữ pháp dựa trên các từ cho sẵn (sentence building) hoặc biến đổi câu (sentence transformation); hướng

dẫn đọc và phân tích yêu cầu của bài viết (writing topic); hướng dẫn cách dùng “linking words”, cách viết “topic and supporting sentences”, hình thức viết 1 lá thư hoặc bài luận, cách đưa dẫn chứng/ví dụ để thực hành viết 1 bài văn 120-140 từ) mạch lạc, đúng yêu cầu; thực hành viết mô tả công việc (jobs/study), tầm quan trọng của internet, trãi nghiệm tại một nhà hàng (experience at a restaurant);

    - Kỹ năng nói thực hành sử dụng các mẫu câu đơn, các liên từ (but, however, firstly, secondly,…) để trình bày ý kiến và lập luận về các chủ đề (technology, shopping places, food, job).

+ Tiếp cận được nhiều thuật ngữ chuyên môn và khái niệm về chuyên ngành điện - điện tử

+  Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: chuyên cần trong học tập, tích cực, năng động và chủ động trong học tập và làm việc nhóm cũng như thuyết trình.

III. Nội dung môn học:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| Số TT | Tên chương/mục | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập | Kiểm tra |
| A | ANH VĂN NÂNG CAO (90tiết) | 90 | 45 | 41 | 4 |
| 1 | Unit 1: Jobs Language knowledge: - Grammar: present simple and present continuous. - Vocabulary: talking about jobs, activities at work Listening & Speaking: common questions about jobs - Talking about work - Managing your time - Ask and answer - Talk about what you're doing at the moment -Talk about arrangements and appointments Reading & Writing: - there's no money in it - describe your jobs/ study. | 5 | 3 1 1 1 | 2 1 1 |  |
| 2 | Unit 2: Shop Language knowledge: - Grammar: past simple, comparatives - Vocabulary: describing things you bought, shopping Online Listening & Speaking: - Talking about shopping - Conversations in a shop comparing - Talk about shopping products and things you buy - Talk about problems you can have with shopping practice speaking. Reading & Writing: - Click to buy! - Write a paragraph comparing places or products Review 1 Writing 1 Language knowledge: - Review grammar, vocab in 1,2 - Do exercises. Listening & Speaking: practice speaking Reading & Writing: correct students' writing - Do test 1 | 5 5 | 3 1 1 1 2 1 1 | 2 1 1 2 1 1 | 1 |
| 3 | Unit 3: Getting there Language knowledge: - Grammar: past simple, past continuous, quantifiers with Getting (un)countable nouns - Vocabulary: places in town, travelling by plane, transport Listening & speaking: - Asking for directions - Travel news - Talk about buildings and places town, - Ask for and give directions talk about different ways of travelling discussing where. Reading & writing: lessons in life: how not to miss flights - Write a letter telling a person how to get to a place. | 5 | 2 1 1 | 3 1 1 1 |  |
|  | Unit 4: Eat Language knowledge: - Grammar: present perfect, discussing too and not...enough eat - Vocabulary: restaurants, - Discuss describing food Listening & speaking: - Discussing where to eat - Discuss where and what to eat - Ask and answer questions in a restaurant - Talk about typical foods and eating habits. Reading & writing: - Breakfast around the world, describe restaurants and meals - Write about your experiences at a restaurant Review 2 Writing 2 Language knowledge: - Review grammar, vocab in 3,4 - Do exercises. Listening & Speaking: practice speaking Reading & Writing: correct students' writing - Do and correct the KET test 2 | 5 5 | 3 1 1 1 2 1 1 | 2 1 1 2 1 1 | 1 |
| 5 | Unit 5: Relax Language knowledge: - Grammar: plans and arrangements, superlatives - Vocabulary: places and equipment, sports and games, word families Listening & Speaking: plans for the weekend why is football popular? hobbies to help you relax talk about activities, places and equipment - Talk about watching and doing sports discuss relaxing and stressful experiences. Reading & Writing: there's more to sport than football - Write a passage to compare three or more¦ entertainment activities. | 5 | 2 1 1 | 3 1 1 1 |  |
| 6 | Unit 6. Family & Friends Language knowledge: - Grammar: question formation, similarities and contrasts · - Vocabulary: family and friends, character and habits, words with same verb and noun forms Listening & speaking: - Talking about people - The family business - Describe people you know - Describe character and abilities -Discuss uses of social media and online. Reading & Writing: - Online friends: - What kind of an online friend are you? - Describe person admire. Review 3 Writing 3 Language knowledge: - Review grammar, vocab in unit 5, 6 - Do exercises. Listening & Speaking: practice speaking Reading & Writing: correct students' writing - Do and correct the KET test 3 | 5 5 | 2 1 1 2 1 1 | 3 1 1 1 2 1 1 | 1 |
| 7 | Unit 7: Your place Language knowledge: - Grammar: "have to/ don't have to, can/can’t, will/ won't" - Vocabulary: describing places, where live, staying with people. Listening & Speaking: - Where are you from? - Staying in someone's home - Describe your town live, and area ask questions when staying with people - Ask for permission to do things Reading & Writing: my new home describe your house | 5 | 3 1 1 1 | 2 1 1 |  |
| 8 | Unit 8: Education Language knowledge: - Grammar: first conditionals, “had to and could" - Vocabulary: stages of education, education systems, cheating grammar. Listening & Speaking: - Comparing education systems - Talk about the education system - Discuss cheating in education and in other areas of life practice speaking. Reading & Writing: - Cheating their way to the top - Describe your academic experiences. Review 4 Writing 4 Language knowledge: - Review grammar, vocab in unit 7, 8 - Do exercises. Listening & Speaking: practice speaking Reading & Writing: correct students' writing - Do test 4 | 5 5 | 2 1 1 2 1 1 | 3 1 1 1 3 1 1 1 |  |
| 9 | Unit 9: Mind Body Language knowledge: - Grammar: giving advice, imperatives - Vocabulary: illnesses and health problems, phrases with mind and matter, parts of the body. Listening & Speaking: - How are you feeling? - Health advice write - Describe common your illnesses and their symptoms - Give medical advice - Ask and answer questions about illness. Reading & Writing: - Mind over matter - Write about activities you do keep healthy | 5 | 3 1 1 1 | 2 1 1 |  |
| 10 | Unit 10: Places to stay Language knowledge: - Grammar: second conditionals, “used to" - Vocabulary: places to stay, solving hotel problems Listening & Speaking: - Hotel information - Credit card details - A difficult hotel guest - Describe places you stayed in - Book somewhere to stay - Apologise for bad news explain and deal with problems in hotels Reading & Writing: - Memories of childhood holidays - Write letter to complain about a problem you had at hotel Review 5 Writing 5 Language knowledge: - Review grammar, vocab in unit 9, 10 - Do exercises. Listening & Speaking: practice speaking Reading & Writing: correct students' writing - Do test 5 | 5 5 | 3 1 1 1 2 1 1 | 2 1 1 2 1 1 | 1 |
| 11 | Unit 11: Science and Nature Language knowledge: - Grammar: past perfect, passives - Vocabulary: science and nature in the news, animals Listening & Speaking: - Discussing the news - Science phone –in - Talk about the weather - Discuss news stories - Talk about animals - Talk about scientists and research Reading & Writing: - Man’s best friends - An animal experiment - Describe your favorite weather (give reason) | 5 | 3 1 1 1 | 2 1 1 |  |
| 12 | Unit 12: On the phone Language knowledge: - Grammar: “still and just", reporting speech - Vocabulary: using phones, forming negatives, reporting crimes. Listening & Speaking: - Problems after a crime - Talk about different kinds of phones give and take phone messages - Ask for people and where people are practice speaking. Reading & Writing: write a complaint letter reporting the poor service at restaurant. Review 6 Writing 6 Language knowledge: - Review grammar, vocab in unit 11, 12 - Do exercises. Listening & Speaking: practice speaking Reading & Writing: correct students' writing | 5 5 | 3 1 1 1 3 1 1 1 | 2 1 1 2 1 1 |  |
| B | ANH VĂN CHUYÊN NGÀNH (30 tiết) | 30 | 15 | 13 | 2 |
| 13 | Electrical materials 1. Vocabulary 2. Grammar (Simple present tense) 3. Reading 4. Listening 5. Short talks | 5 | 2 0,5 0,5 0,5 0,5 | 3 0,5 0,5 1 1 |  |
| 14 | Electronic devices 1. Vocabulary 2. Grammar (The Present Participle) 3. Reading 4. Listening 5. Short talks Test | 6 | 2 0,5 0,5 0,5 0,5 | 3 0,5 0,5 1 1 | 1 1 |
| 15 | Electric circuits 1. Vocabulary 2. Grammar (Relative Clause) 3. Reading 4. Listening 5. Short talks | 5 | 2 0,5 0,5 0,5 0,5 | 3 0,5 0,5 1 1 |  |
| 16 | How energy is produced 1. Vocabulary 2. Grammar (The Passive Voice) 3. Reading 4. Listening 5. Short talks Test | 6 | 2 0,5 0,5 0,5 0,5 | 3 0,5 0,5 1 1 | 1 1 |
| 17 | Health and safety at work 1. Vocabulary 2. Grammar 3. Reading 4. Listening 5. Short talks | 5 | 2 0,5 0,5 0,5 0,5 | 3 0,5 0,5 1 1 |  |
| 18 | REVIEW + FINAL TEST | 3 |  | 1,5 1,5 | 1,5 1,5 |
|  | TỔNG CỘNG (A VÀ B) | 120 | 60 | 54 | 6 |

2. Nội dung đề cương bài giảng:

Unit 1: Jobs									Thời gian:  5 giờ

- Mục tiêu:

- Giúp sinh viên biết được các từ vựng về chủ đề Công việc, các hoạt động trong Công việc

- Giúp sinh viên ôn tập lại cấu trúc ngữ pháp về hình thức của thì hiện tại đơn, thì hiện tại tiếp diễn, sự phối hợp giữa động từ và chủ từ

- Sinh viên có thể nghe và hiểu để làm các phần chọn trắc nghiệm về chủ đề Công việc, thực hành nói về việc quản lí, sắp xếp công việc và thời gian

- Thực hành đọc hiểu các bài đọc về chủ đề Công việc

- Viết được một đoạn văn mô tả về công việc của bản thân hoặc việc học

- Nội dung bài:

Unit 1: Jobs

Language knowledge

- Grammar: present simple and present continuous.

- Vocabulary: talking about jobs, activities at work

Listening & Speaking: common questions about jobs

- Talk about what you're doing at the moment

- Talk about arrangements and appointments

-  Talking about work

- Managing your time

- Ask and answer

Reading & Writing: - there's no money in it

- Describe your jobs/ study.

Unit 2: Shop                                                                                           Thời gian: 10 giờ.

1. Mục tiêu:

- Giúp sinh viên biết được các từ vựng về chủ đề Mua sắm

- Giúp sinh viên ôn tập lại cấu trúc ngữ pháp về hình thức của thì quá khứ đơn, hình thức so sánh của tính từ dài và ngắn

- Sinh viên có thể nghe và hiểu để làm các phần chọn trắc nghiệm về chủ đề Mua sắm, thực hành nói về việc đi mua sắm, nói về các mặt hàng mua sắm và các vấn đề gặp phải khi đi mua sắm

- Thực hành đọc hiểu các bài đọc về chủ đề Mua sắm

- Viết được một đoạn văn mô tả về việc so sánh giữa các sản phẩm khi mua sắm

- Sinh viên ôn tập lại phần ngữ pháp, từ vựng và làm bài kiểm tra định kì

- Hướng dẫn và cho sinh viên làm bài kiểm tra theo dạng chuẩn châu Âu A2 và sửa bài cho sv

2. Nội dung bài:

Unit 2: Shop

Language knowledge

- Grammar: past simple, comparatives

- Vocabulary: describing things you bought, shopping Online

Listening & Speaking:

- Talking about shopping

- Conversations in a shop comparing

- Talk about shopping products and things you buy

- Talk about problems you can have with shopping practice speaking.

Reading & Writing:

- Click to buy!

- Write a paragraph comparing places or products

Review 1

Writing 1

Language knowledge

- Review grammar, vocab in 1, 2

- Do exercises.

Listening & Speaking: practice speaking

Reading & Writing: correct students' writing

- Do test 1

Unit 3: Getting there							Thời gian:  5 giờ.

1. Mục tiêu:

- Giúp sinh viên biết được các từ vựng về chủ đề Phương tiện giao thông

- Giúp sinh viên ôn tập lại cấu trúc ngữ pháp về hình thức của thì quá khứ đơn, thì quá khứ tiếp diễn, các lượng từ chỉ định với danh từ đếm được và không đếm được

- Sinh viên có thể nghe và hiểu để làm các phần chọn trắc nghiệm về chủ đề Phương tiện giao thông, thực hành nói về cách hỏi đường, mô tả về cách chỉ đường

- Thực hành đọc hiểu các bài đọc về chủ đề Phương tiện giao thông

- Viết được một lá thư để chỉ đường cho một ai đó

2. Nội dung bài:

- Unit 3: Getting there

Language knowledge

- - Grammar: past simple, past continuous, quantifiers with Getting (un)countable nouns

- - Vocabulary: places in town, travelling by plane, transport

Listening & speaking:

- Asking for directions

- Travel news

- Talk about buildings and places town,

- Ask for and give directions talk about different ways of travelling discussing where.

- Reading & writing: lessons in life: how not to miss flights

- - Write a letter telling a person how to get to a place.

Unit 4: Eat								         Thời gian: 10 giờ.

1. Mục tiêu:

- Giúp sinh viên biết được các từ vựng về chủ đề Ăn uống, các nơi ăn uống

- Giúp sinh viên ôn tập lại cấu trúc ngữ pháp về hình thức của thì hiện tại hoàn thành, các cấu trúc “too…to” và “enough…to”

- Sinh viên có thể nghe và hiểu để làm các phần chọn trắc nghiệm về chủ đề Ăn uống, thực hành hỏi và trả lời khi vào nhà hàng, nói về thói quen ăn uống

- Thực hành đọc hiểu các bài đọc về chủ đề Ăn uống

- Viết được một đoạn văn về trải nghiệm của bản thân khi ăn ở một nhà hàng

- Sinh viên ôn tập lại phần ngữ pháp, từ vựng và làm bài kiểm tra định kì

- Hướng dẫn và cho sinh viên làm bài kiểm tra theo dạng chuẩn châu Âu A2 và sửa bài cho sv

2. Nội dung:

- Unit 4: Eat

Language knowledge

- - Grammar: present perfect, discussing too and not...enough eat

- - Vocabulary: restaurants,

- - Discuss describing food

Listening & speaking:

- - Discussing where to eat

- - Discuss where and what to eat

- - Ask and answer questions in a restaurant

- - Talk about typical foods and eating habits.

- Reading & writing:

- - Breakfast around the world describe restaurants and meals

-  Write about your experiences at a restaurant

Review 2

Writing 2

Language knowledge

- Review grammar, vocab in 3, 4

- Do exercises.

Listening & Speaking: practice speaking

Reading & Writing: correct students' writing

- Do test 2

Unit 5: Relax								Thời gian: 5 giờ.

1. Mục tiêu:

- Giúp sinh viên biết được các từ vựng về chủ đề Giải trí, các hoạt động giải trí và các nơi vui chơi giải trí

- Giúp sinh viên ôn tập lại cấu trúc ngữ pháp về hình thức của thì tương lai đơn, hình thức so sánh nhất của tính từ dài và tính từ ngắn

- Sinh viên có thể nghe và hiểu để làm các phần chọn trắc nghiệm về chủ đề Giải trí, các hoạt động để giải trí và thư giản, các môn thể thao để giải trí

- Thực hành đọc hiểu các bài đọc về chủ đề Giải trí

- Viết được một đoạn văn để so sánh giữa các hoạt động giải trí

2. Nội dung bài:

Unit 5: Relax

Language knowledge

- Grammar: plans and arrangements, superlatives

- Vocabulary: places and equipment, sports and games, word families

Listening & Speaking: plans for the weekend why is football popular?

- Hobbies to help you relax talk about activities, places and equipment

- Talk about watching and doing sports discuss relaxing and stressful experiences.

Reading & Writing: there's more to sport than football

- Write a passage to compare three or more| entertainment activities.

Unit 6. Family & Friends							Thời gian: 10 giờ.

1. Mục tiêu:

- Giúp sinh viên biết được các từ vựng về chủ đề Gia đình và bạn bè, thói quen và tính cách của bản thân

- Giúp sinh viên ôn tập lại cấu trúc ngữ pháp về cách thành lập câu hỏi, hình thức so sánh và đối chiếu

- Sinh viên có thể nghe và hiểu để làm các phần chọn trắc nghiệm về chủ đề Gia đình, bạn bè, mô tả về bản thân, thảo luận về các phương tiện truyền thông

- Thực hành đọc hiểu các bài đọc về chủ đề Gia đình

- Viết được một đoạn văn để mô tả về một người bạn ngưỡng mộ

- Sinh viên ôn tập lại phần ngữ pháp, từ vựng và làm bài kiểm tra định kì

- Hướng dẫn và cho sinh viên làm bài kiểm tra theo dạng chuẩn châu Âu A2 và sửa bài cho sv

2. Nội dung bài:

Unit 6. Family & Friends

Language knowledge

- Grammar: question formation, similarities and contrasts ·

- Vocabulary: family and friends, character and habits, words with same verb and noun forms

Listening & speaking:

- Talking about people

- The family business

- Describe people you know

- Describe character and abilities

-Discuss uses of social media and online.

Reading & Writing:

- Online friends:

- What kind of an online friend are you?

- Describe person admire.

Review 3

Writing 3

Language knowledge

- Review grammar, vocab in unit 5, 6

- Do exercises.

Listening & Speaking:  practice speaking

Reading & Writing: correct students' writing

- - Do test 3

Unit 7: Your place								Thời gian: 5 giờ.

1. Mục tiêu:

- Giúp sinh viên biết được các từ vựng về chủ đề Nơi chốn

- Giúp sinh viên ôn tập lại cấu trúc ngữ pháp về các động từ tình thái như have to/don’t have to, can/can’t/ will/won’t

- Sinh viên có thể nghe và hiểu để làm các phần chọn trắc nghiệm về chủ đề Nơi chốn, hỏi và trả lời về nơi sống của ai đó

- Thực hành đọc hiểu các bài đọc về chủ đề Nơi chốn

- Viết được một đoạn văn để mô tả về một ngôi nhà của bạn

2. Nội dung bài:

Unit 7: Your place

Language knowledge

- Grammar: "have to/ don't have to, can/can’t, will/ won't"

- Vocabulary: describing places, where live, staying with people.

Listening & Speaking:

- Where are you from?

- Staying in someone's home

- Describe your town live, and area ask questions when staying with people

- Ask for permission to do things

Reading & Writing: my new home

  - Describe your house.

Unit 8: Education								Thời gian:  10 giờ.

1. Mục tiêu:

- Giúp sinh viên biết được các từ vựng về chủ đề Giáo dục, hệ thống giáo dục

- Giúp sinh viên ôn tập lại cấu trúc ngữ pháp về câu điều kiện, động từ tình thái “had to” và “could”

- Sinh viên có thể nghe và hiểu để làm các phần chọn trắc nghiệm về chủ đề Giáo dục, so sánh các hệ thống giáo dục

- Thực hành đọc hiểu các bài đọc về chủ đề Giáo dục

- Viết được một đoạn văn để mô tả về một năm trải nghiệm học tập của bản thân

- Sinh viên ôn tập lại phần ngữ pháp, từ vựng và làm bài kiểm tra định kì

- Hướng dẫn và cho sinh viên làm bài kiểm tra theo dạng chuẩn châu Âu A2 và sửa bài cho sv

2. Nội dung bài:

Unit 8: Education

Language knowledge

- Grammar: first conditionals, “had to and could"

- Vocabulary: stages of education, education systems, cheating grammar.

Listening & Speaking:

- Comparing education systems

- Talk about the education system

- Discuss cheating in education and in other areas of life practice speaking.

Reading & Writing:

  - Cheating their way to the top

  - Describe your academic experiences.

Review 4

Writing 4

Language knowledge

- Review grammar, vocab in unit 7, 8

- Do exercises.

Listening & Speaking:  practice speaking

Reading & Writing: correct students' writing

- - Do test 4

Unit 9: Mind Body								Thời gian: 5 giờ.

1. Mục tiêu:

- Giúp sinh viên biết được các từ vựng về chủ đề Sức khoẻ, các vấn đề về sức khoẻ, các bộ phận cơ thể người

- Giúp sinh viên ôn tập lại cấu trúc ngữ pháp về các cho lời khuyên, câu đề nghị và cầu khiến

- Sinh viên có thể nghe và hiểu để làm các phần chọn trắc nghiệm về chủ đề Sức khoẻ, cách hỏi và trả lời vè các căn bệnh và triệu chứng của chúng

- Thực hành đọc hiểu các bài đọc về chủ đề Sức khoẻ

- Viết được một đoạn văn để nói về cách để có sức khoẻ tốt

2. Nội dung bài:

Unit 9: Mind Body

Language knowledge

- Grammar: giving advice, imperatives

- Vocabulary: illnesses and health problems, phrases with mind and matter, parts of the body.

Listening & Speaking:

- How are you feeling?

- Health advice write

- Describe common your illnesses and their symptoms

- Give medical advice

- Ask and answer questions about illness.

Reading & Writing:

- Mind over matter

- Write about activities you do keep healthy

Unit 10: Places to stay							Thời gian: 10 giờ.

1. Mục tiêu:

- Giúp sinh viên biết được các từ vựng về chủ đề Kì nghỉ

- Giúp sinh viên ôn tập lại cấu trúc ngữ pháp về câu điều kiện, hình thức “used to”, “be used to/get used to”

- Sinh viên có thể nghe và hiểu để làm các phần chọn trắc nghiệm về chủ đề Kì nghỉ, các nơi chốn để nghỉ ngơi, mô tả về nơi chốn

- Thực hành đọc hiểu các bài đọc về chủ đề Kì nghỉ

- Viết được một lá thư để phàn nàn về một vấn đề xảy ra khi ở một khách sạn

- Sinh viên ôn tập lại phần ngữ pháp, từ vựng và làm bài kiểm tra định kì

- Hướng dẫn và cho sinh viên làm bài kiểm tra theo dạng chuẩn châu Âu A2 và sửa bài cho sv

- 2. Nội dung bài:

Unit 10: Places to stay

Language knowledge

- Grammar: second conditionals, “used to"

- Vocabulary: places to stay, solving hotel problems

Listening & Speaking:

- Hotel information

- Credit card details

- A difficult hotel guest

- Describe places you stayed in

- Book somewhere to stay

- Apologise for bad news explain and deal with problems in hotels

Reading & Writing:

  - Memories of childhood holidays

  - Write letter to complain about a problem you had at hotel

Review 5

Writing 5

Language knowledge

- Review grammar, vocab in unit 9, 10

- Do exercises.

Listening & Speaking:  practice speaking

Reading & Writing: correct students' writing

  - Do test 5

Unit 11: Science and Nature						Thời gian:  5 giờ.

1. Mục tiêu:

  - Giúp sinh viên biết được các từ vựng về chủ đề Khoa học và thiên nhiên

  - Giúp sinh viên ôn tập lại cấu trúc ngữ pháp về thì quá khứ hoàn thành, câu bị động

  - Sinh viên có thể nghe và hiểu để làm các phần chọn trắc nghiệm về chủ đề Khoa học và thiên nhiên, nói về các tin tức liên quan, các nghiên cứu của các nhà khoa học

  - Thực hành đọc hiểu các bài đọc về chủ đề Khoa học và thiên nhiên

  - Viết được một đoạn văn để nói một cái thời tiết mà bạn yêu thích và cho lí do

2. Nội dung bài:

Unit 11: Science and Nature

Language knowledge

  - Grammar: past perfect, passives

  - Vocabulary: science and nature in the news, animals

Listening & Speaking:

  - Discussing the news

  - Science phone –in

  - Talk about the weather

  - Discuss news stories

  - Talk about animals

  - Talk about scientists and research

Reading & Writing:

  - Man’s best friends

  - An animal experiment

  - Describe your favorite weather (give reason)

Unit 12: On the phone							Thời gian: 10 giờ.

1. Mục tiêu:

- Giúp sinh viên biết được các từ vựng về chủ Giao tiếp qua điện thoại

- Giúp sinh viên ôn tập lại cấu trúc ngữ pháp về câu tường thuật, trực tiếp và gián tiếp

- Sinh viên có thể nghe và hiểu để làm các phần chọn trắc nghiệm về chủ đề Giao tiếp qua điện thoại, hỏi và thực hành nói khi giao tiếp qua điện thoại

- Thực hành đọc hiểu các bài đọc về chủ đề Giao tiếp qua điện thoại

- Viết được một lá thư để phàn nàn về một dịch vụ khi ở một khách sạn

- Sinh viên ôn tập lại phần ngữ pháp, từ vựng và làm bài kiểm tra định kì

- Hướng dẫn và cho sinh viên làm bài kiểm tra theo dạng chuẩn châu Âu A2 và sửa bài cho sv

2. Nội dung bài:

Language knowledge

- Grammar: still and just", reporting speech

- Vocabulary: using phones, forming negatives, reporting crimes.

Listening & Speaking:

- Problems after a crime

- Talk about different kinds of phones give and take phone messages

- Ask for people and where people are practice speaking.

Reading & Writing: write a complaint letter reporting the poor service at restaurant.

Review 6

Writing 6

Language knowledge

- Review grammar, vocab in unit 11, 12

- Do exercises.

Listening & Speaking: practice speaking

Reading & Writing: correct students' writing

B. ANH VĂN CHUYÊN NGÀNH

UNIT 1: Electrical materials						Thời gian:  5,0  giờ

1. Mục tiêu:

- Đọc hiểu được các thuật ngữ về vật liệu điện, điện tử bằng tiếng Anh

- Hiểu được các từ trong cấu tạo và nguyên lý vật liệu dẫn điện, vật liệu bán dẫn, vật liệu cách điện, vật liệu từ và các vật liệu đặc biệt khác bằng tiếng Anh.

- Sử dụng được thì hiện tại đơn để giao tiếp trong lĩnh vực điện bằng tiếng Anh.

- Tự tin giao tiếp tiếng Anh chuyên ngành trong môi trường làm việc tại doanh nghiệp

- Phát triển 4 kĩ năng nghe, nói, đọc, viết cho sinh viên.

2. Nội dung:

2.1. Vocabulary

2.2. Grammar: Simple Present Tense

2.3. Reading

2.4. Listening

2.5. Short talks

UNIT 2: Electronic devices  					        Thời gian:  6,0  giờ

1. Mục tiêu:

- Đọc hiểu được các linh kiện điện tử bằng tiếng Anh như đi-ốt bán dẫn, điện dung, MOSFET, tran si to, điện trở, tụ điện, các giá trị linh kiện của chúng.

- Đọc hiểu các từ vựng và phát âm chính xác các thuật ngữ chuyên ngành về linh kiện điện tử.

- Hiểu và biết cách sử dụng hiện tại phân từ trong tiếng Anh.

- Tự tin giao tiếp trong môi trường doanh nghiệp.

- Phát triển 4 kĩ năng nghe, nói, đọc, viết cho sinh viên.

2. Nội dung:

2.1. Vocabulary

2.2. Grammar: The Present Participle

2.3. Reading

2.4. Listening

2.5. Short talks

2.6. Test

UNIT 3: Electric circuits							Thời gian: 5,0 giờ

1. Mục tiêu:

- Đọc hiểu được các thuật ngữ về mạch điện bằng tiếng Anh

- Hiểu được nguyên lý hoạt động của mạch điện cơ bản bằng tiếng Anh.

- Sử dụng được mệnh đề quan hệ để giao tiếp trong lĩnh vực điện bằng tiếng Anh.

- Tự tin giao tiếp tiếng Anh chuyên ngành trong môi trường làm việc tại doanh nghiệp

- Phát triển 4 kĩ năng nghe, nói, đọc, viết cho sinh viên.

2. Nội dung:

2.1. Vocabulary

2.2. Grammar: Relative Clause

2.3. Reading

2.4. Listening

2.5. Short talks

UNIT 4:  How energy is produced                                                  Thời gian: 6,0 giờ

1. Mục tiêu:

- Đọc hiểu được các thuật ngữ về năng lượng và truyền tải điện bằng tiếng Anh

- Hiểu được cơ bản nguyên lý hoạt động của các loại nhà máy điện bằng tiếng Anh.

- Sử dụng được cấu trúc câu bị động để giao tiếp trong lĩnh vực điện bằng tiếng Anh.

- Tự tin giao tiếp tiếng Anh chuyên ngành trong môi trường làm việc tại doanh nghiệp

- Phát triển 4 kĩ năng nghe, nói, đọc, viết cho sinh viên.

2. Nội dung:

2.1. Vocabulary

2.2. Grammar: The Passive Voice

2.3. Reading

2.4. Listening

2.5. Short talks

2.6. Test

UNIT 5: Health and safety at work          				Thời gian: 5,0  giờ

1. Mục tiêu:

- Đọc hiểu được các thuật ngữ về an toàn lao động bằng tiếng Anh

- Hiểu được cơ bản ý nghĩa các loại biển báo trong nhà máy, công xưởng bằng tiếng Anh.

- Sử dụng được các liên từ để giao tiếp trong lĩnh vực điện bằng tiếng Anh.

- Tự tin giao tiếp tiếng Anh chuyên ngành trong môi trường làm việc tại doanh nghiệp

- Phát triển 4 kĩ năng nghe, nói, đọc, viết cho sinh viên.

2. Nội dung:

2.1. Vocabulary

2.2. Grammar: Conjunctions

2.3. Reading

2.4. Listening

2.5. Short talks

Review + Final test

Thời gian: 3,0 giờ

1. Mục tiêu:

- Ôn tập nhằm giúp cho người học nắm được tất cả về cấu trúc ngữ pháp, từ vựng đã học,  đồng thời phát triển thành các kĩ năng.

2. Nội dung chương:

1. Review:  4 skills

2. Final test

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng chuyên môn hóa /nhà xưởng:  Phòng học lý thuyết

2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, máy chiếu PROJECTOR, âm ly, loa, băng từ, đĩa CD ROM, DVD, Máy cassette và băng chứa các mẫu đàm thoại…, hình vẽ…

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

- Tài liệu hướng dẫn môn học Anh văn.

- Tài liệu phát cho người học, tài liệu tham khảo.

- Giáo trình Môn Anh văn.

V. Phương pháp đánh giá:

1. Nội dung:

- Kiến thức:

+ Trình bày chức năng ngữ pháp của câu.

+ Xây dựng các từ mới bằng cách sử dụng tiếp đầu ngữ, đuôi từ và ghép từ.

- Kỹ năng:

+ Phát triển được 4 kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Nghiêm túc, tích cực, tự giác trong học tập.

2. Phương pháp:

- Đánh giá kỹ năng thực hành của sinh viên trong bài thực hành Anh văn đạt được các yêu cầu sau:

+ Phân biệt các thì trong ngữ pháp câu.

+ Phát triển được 4 kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng tại trường.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giảng viên, giảng viên:

+ Giải thích các từ vựng mới

+ Đọc qua nội dung bài học

+ Phát vấn các câu hỏi

+ Cho sinh viên nghe một nội dung cụ thể và nêu câu hỏi để sinh viên trả lời

- Đối với người học:  Làm việc nhóm, trao đổi với nhau, trình bày theo nhóm.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

- Trước khi giảng dạy, giảng viên phải căn cứ vào nội dung của từng bài học, chuẩn bị đầy đủ các phương tiện để thực hiện bài giảng thật tốt.

- Cần chú ý tất cả chương vì đây là những chủ đề nâng cao rất quan trọng cho việc học tập tra cứu tài liệu, nâng cao các kĩ năng về ngoại ngữ tiếng Anh.

4. Tài liệu tham khảo:

- Dellar, H., & Walkley, A. (2011). Outcomes pre-intermediate (student’s book) (2nd ed.). Heinle, Cengage Learning.

- Cambridge Key English Test. Cambridge University Presss.

- Giáo trình Anh Văn chuyên ngành Điện tử công nghiệp, Trường Cao Đẳng Nghề LILAMA 2, 2013

- Grammar in use.

- FLASH on English for MECHANICS, ELECTRONICS and TECHNICAL ASSISTANCE, Sabrina Sopranzi,  ISBN-10: 88536144

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: An toàn lao động điện lạnh và vệ sinh công nghiệp

Mã số môn học: MH 08

Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ; (Lý thuyết: 28 giờ; bài tập: 0  giờ; Kiểm tra: 02 giờ)

I. Vị trí, tính chất môn học:

- Vị trí:

Môn học An toàn lao động điện lạnh và vệ sinh công nghiệp được học sau khi sinh viên đã học xong các môn học chung và các môn học cơ sở: Vật liệu điện lạnh,  cơ sở nhiệt lạnh và điều hòa không khí.

- Tính chất:

+ Là môn học bắt buộc trong chương trình đào tạo.

+ Môn học An toàn lao động điện lạnh, vệ sinh công nghiệp được học sau khi sinh viên đã học xong các môn học chung và các môn học cơ sở

II. Mục tiêu môn học:

- Về kiến thức:

+ Nêu được các quy định pháp quy của nhà nước về an toàn vệ sinh lao động

+ Phòng tránh và sơ cứu người khi gặp tai nạn

+ Biết phân tích và đưa ra được các biện pháp an toàn trong mạng điện.

Hiểu rõ và phân biệt được phương pháp bảo vệ nối đất và phương pháp bảo   vệ nối dây trung tính

-Về kỹ năng:

+ Áp dụng được các quy định pháp quy của nhà nước về an toàn và vệ sinh lao động vào nghề;

+ Sơ cứu được khi gặp các tai nạn, khắc phục và giảm thiệt hại về người và thiết bị khi xảy ra mất an toàn.

+ Có ý thức đảm bảo an toàn cho người và thiết bị khi làm việc, an toàn và vệ sinh công nghiệp.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Có trách nhiệm, nghiêm túc tìm hiểu uy định pháp quy của nhà nước về an toàn và vệ sinh lao động vào nghề;

+ Tự thể hiện và chịu trách nhiệm với nhiệm vụ mà giảng viên giao cho

III. Nội dung môn học:

- Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| TT | Tên chương, mục |  | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập | Kiểm tra |
| 1 |  | Bài 01. An toàn trong hệ thống lạnh | 10 | 9 | 0 | 1 |
|  |  | - An toàn môi chất lạnh | 3 | 3 |  |  |
|  |  | - An toàn cho máy và thiết bị | 2 | 2 |  |  |
|  |  | - Một số quy định khác về kỹ thuật an toàn đối với hệ thống lạnh | 2 | 2 |  |  |
|  |  | - Dụng cụ đo lường, an toàn, kiểm tra thử nghiệm hệ thống lạnh | 1 | 1 |  |  |
|  |  | - Khám nghiệm kỹ thuật và đăng ký sử dụng bảo hộ lao động | 1 | 1 |  |  |
|  |  | - Kiểm tra | 1 |  |  | 1 |
| 2 |  | Bài 02. An toàn điện | 20 | 19 |  | 1 |
|  |  | 1. Một số khái niệm cơ bản về an toàn điện | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 2. Nguyên nhân gây ra tai nạn điện | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 3. Các biện pháp sơ cấp cứu cho nạn nhân bị điện giật | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 4. Các biện pháp bảo vệ an toàn cho người và thiết bị khi sử dụng điện | 2 | 2 |  |  |
|  |  | 5. Phòng tránh và sơ cứu các tai nạn khác | 2 | 2 |  |  |
|  |  | 6. Kiểm tra | 1 |  |  | 1 |
|  |  | Cộng | 30 | 28 |  | 2 |

2. Nội dung chi tiết:

Bài 01: An toàn trong hệ thống lạnh					Thời gian: 10 giờ

1. Mục tiêu:

- Nêu được các điều khoản chung về an toàn hệ thống lạnh, môi chất lạnh máy và thiết bị, dụng cụ đo lường, an toàn, kiểm tra thử nghiệm hệ thống lạnh;

- Áp dụng các quy định pháp quy của nhà nước về an toàn hệ thống lạnh, các quy định về khám nghiệm kỹ thuật và bảo hộ lao động;

- Có ý thức tự chấp hành các quy định về an toàn lao động và hướng dẫn mọi người cùng thực hiện.

2. Nội dung:

1. An toàn môi chất lạnh

2. An toàn cho máy và thiết bị:

3. Một số quy định khác về kỹ thuật an toàn đối với hệ thống lạnh:

4. Dụng cụ đo lường, an toàn, kiểm tra thử nghiệm hệ thống lạnh:

5. Khám nghiệm kỹ thuật và đăng ký sử dụng bảo hộ lao động:

6. Kiểm tra

Bài 2: An toàn điện								Thời gian: 20 giờ

1.Mục tiêu:

- Trình bày được kiến thức về cách phòng tránh và sơ cứu khi gặp các tai nạn về môi chất lạnh, điện và một số dạng tai nạn khác;

- Sơ cứu được các tai nạn xảy ra về môi chất lạnh, điện và một số dạng tai nạn khác;

- Có ý thức tự chấp hành các quy định về an toàn lao động và hướng dẫn mọi người cùng thực hiện.

2.Nội dung chương:

2.1. Một số khái niệm cơ bản về an toàn điện

2.2. Nguyên nhân gây ra tai nạn điện

2.3. Các biện pháp sơ cấp cứu cho nạn nhân bị điện giật

2.4. Các biện pháp bảo vệ an toàn cho người và thiết bị khi sử dụng điện

2.5. Phòng tránh và sơ cứu các tai nạn khác

2.6. Kiểm tra

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn: Phòng học lý thuyết

2. Trang thiết bị máy móc:

+ Laptop.

+ Projector.

3. Học liêu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

- Vật liệu:

+ Giáo trình, tài liệu phát tay

- Dụng cụ: Không

4. Các điều kiện khác: Môn học An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp được học sau khi sinh viên đã học xong các môn học chung và các môn học cơ sở

V. Phương pháp đánh giá:

1. Nội dung:

- Kiến thức:

+ Quy định pháp quy của nhà nước về an toàn vệ sinh lao động

+ Phòng tránh và sơ cứu người khi gặp tai nạn

+ Phân tích và đưa ra được các biện pháp an toàn trong mạng điện; phân biệt được phương pháp bảo vệ nối đất và phương pháp bảo   vệ nối dây trung tính

- Kỹ năng:

+ Áp dụng được các quy định pháp quy của nhà nước về an toàn và vệ sinh lao động vào nghề;

+ Sơ cứu được khi gặp các tai nạn, khắc phục và giảm thiệt hại về người và thiết bị khi xảy ra mất an toàn.

+ Có ý thức đảm bảo an toàn cho người và thiết bị khi làm việc, an toàn và vệ sinh công nghiệp.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Có trách nhiệm, nghiêm túc tìm hiểu uy định pháp quy của nhà nước về an toàn và vệ sinh lao động vào nghề;

+ Tự thể hiện và chịu trách nhiệm với nhiệm vụ mà giảng viên giao cho

2. Phương pháp:

+ Kết hợp phương pháp tự luận và trắc nghiệm.

+ Bài tập tính toán nên dùng phương pháp tự luận kết hợp với các bài tập thực nghiệm trên thiết bị.

+ Bài thi kết thúc có thể kiểm tra trắc nghiệm

3. Hình thức đánh giá:

- Lý thuyết: Học sinh, sinh viên làm 1 bài thi kết thúc với thời gian 60 phút, trắc nghiệm hoặc tự luận.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng chương trình môn học:

#### - Chương trình được dùng giảng dạy cho nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí trình độ Cao đẳng

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học đào tạo:

- Đối với giảng viên: Đây là môn học lý thuyết trang bị kiến thức nền về kỹ thuật an toàn trong quá trình làm việc sau này của người kỹ sư thực hành, Phương pháp chủ đạo là thuyết trình và  minh họa hình ảnh thực tế trong lĩnh vực an toàn điện- điện lạnh.

- Đối với sinh viên:

+ Tham dự đầy đủ số tiết qui định

+ Hoàn thành các bài tập, kiểm tra theo yêu cầu của giảng viên

+ Được sử dụng học liệu, dụng cụ, thiết bị học tập

3. Những trọng tâm cần chú ý:

- Tất cả các chương, mục

4. Tài liệu cần tham khảo:

[1]- Thông tư số 10/2003/TT - LĐTBXH ngày 18/04/2003

[2]- TCVN 4244 - 2005

[3]- Nghị định 181/CP ngày 18/12 năm 1964

[4]- Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam năm 1992

[5]- Bộ luật lao động

[6]- Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tuỳ. Kỹ thuật lạnh cơ sở.NXB Giáo dục - 1999.

[7]- Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tuỳ. Kỹ thuật lạnh ứng dụng.NXB Giáo dục- 2002.

[8]- Hà Đăng Trung, Nguyễn Quân. Điều tiết không khí. NXB Khoa học kỹ thuật - 1997.

[9]- Nguyễn Đức Lợi. Kỹ thuật an toàn hệ thống lạnh. NXB Giáo dục - 2007.

# CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

# Tên môn học: Vẽ điện

# Mã số môn học: MH 09

Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ; (Lý thuyết: 42 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 0  giờ; Kiểm tra: 3 giờ)

# I. V trí, tính chất của môn học:

- Vị trí: Mô đun này được bố trí sau khi học xong môn học An toàn điện và học song song với môn học Khí cụ điện và học trước các môn học, mô đun chuyên môn nghề.

- Tính chất: Là môn học kỹ thuật cơ sở, thuộc các môn học đào tạo nghề bắt buộc.

# II. Mục tiêu môn học:

- Về kiến thức:

+ Nhận dạng được các ký hiệu điện, các ký hiệu mặt bằng xây dựng trên sơ đồ điện.

+ Trình bày được các tiêu chuẩn kỹ thuật của các nhóm vật liệu điện thông dụng, tiêu chuẩn bản vẽ điện theo tiêu chuẩn Việt Nam và tiêu chuẩn IEC;

- Về kỹ năng:

+ Vẽ và đọc được các dạng sơ đồ điện như: sơ đồ nguyên lý, sơ đồ lắp đặt, sơ đồ nối dây, sơ đồ đơn tuyến...

+ Thực hiện được bản vẽ điện cơ bản theo yêu cầu cho trước.

+ Dự trù được khối lượng vật tư thiết bị điện cần thiết phục vụ quá trình thi công.

+ Sử dụng thành thạo một số phần mềm chuyên dụng để vẽ sơ đồ điện như: Autocad 2D, Cade_simu, Visio

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Hình thành tính cẩn thận, làm việc logic khoa học

+ Hình thành thái độ nghiêm túc trong công việc

# III. Nội dung môn học:

- Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:

| Số TT | Tên chương, mục | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập | Kiểm tra |
| 1 | Bài mở đầu : Khái quát về vẽ điện 1. Khái niệm chung về vẽ điện 2. Qui ước trình bày bản vẽ điện | 2 1 1 | 2 1 1 |  |  |
| 2 | Chương 1: Các tiêu chuẩn kỹ thuật 1. Các tiêu chuẩn của nhóm vật liệu điện thông dụng. 2. Các tiêu chuẩn bản vẽ điện 2.1. Tiêu chuẩn Việt Nam 2.2. Tiêu chuẩn Quốc tế | 3 2 1 | 3 2 1 |  |  |
| 3 | Chương 2: Các ký hiệu qui ước dùng trong bản vẽ điện. - Vẽ các ký hiệu phòng ốc và mặt bằng xây dựng. - Vẽ các ký hiệu điện trong sơ đồ điện chiếu sáng. 2.1. Nguồn điện. 2.2. Các loại đèn điện và thiết bị dùng điện. 2.3. Các loại thiết bị đóng cắt, bảo vệ. 2.4. Các loại thiết bị đo lường. - Vẽ các ký hiệu điện trong sơ đồ điện công nghiệp. 3.1. Các loại máy điện. 3.2.Các loại đóng cắt, điều khiển. - Vẽ các ký hiệu điện trong sơ đồ cung cấp điện. 4.1. Các loại thiết bị đóng cắt, đo lường, bảo vệ. 4.2. Đường dây và phụ kiện đường dây. 5. Bài tập | 8 1,5 2,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 2 | 7 1,5 2 0,5 0,5 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 0,5 0, 5 1,5 |  | 1 0,5 0,5 |
| 4 | Chương 3 :Vẽ sơ đồ điện. - Vẽ sơ đồ mặt bằng, sơ đồ vị trí. - Vẽ sơ đồ nguyên lý và sơ đồ nối dây - Vẽ sơ đồ đơn tuyến 4 . Nguyên tắc chuyển đổi các dạng sơ đồ 5. Bài tập vận dụng 6. Dự trù vật tư. 7. Giới thiệu một số phần mềm chuyên dùng 8. Vận dụng phần mềm vẽ sơ đồ điện | 32 1 4 2 0,5 10 0,5 2 12 | 30 1 4 2 0,5 9 0,5 2 11 |  | 2 1 1 |
|  | Cộng: | 45 | 42 | 0 | 3 |

2. Nội dung chi tiết:

Bài mở đầu: Khái quát về vẽ điện                                 		Thời gian: 2 giờ

# 1. Mục tiêu:

- Trình bày được khái niệm về vẽ điện

- Vận dụng đúng qui ước trình bày bản vẽ điện

- Rèn luyện được tính chủ động và nghiêm túc trong công việc.

# 2. Nội dung chương:

2.1. Khái niệm chung về vẽ điện

2.2. Qui ước trình bày bản vẽ điện

Chương 1: Các tiêu chuẩn kỹ thuật                                          	Thời gian: 3 giờ

1. Mục tiêu:

- Trình bày và phân biệt được các tiêu chuẩn kỹ thuật của bản vẽ điện và các nhóm vật liệu điện thông dụng: dẫn điện, cách điện, bán dẫn theo tiêu chuẩn Việt Nam và tiêu chuẩn IEC;

- Rèn luyện được tính cẩn thận, chính xác và nghiêm túc trong công việc.

2. Nội dung chương:

2.1. Các tiêu chuẩn của nhóm vật liệu điện thông dụng.

2.2. Các tiêu chuẩn bản vẽ điện

2.2.1. Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN)

# 2.2.2 Tiêu chuẩn Quốc tế (IEC)

# Chương 2: Các ký hiệu qui ước dùng trong bản vẽ điện        	Thời gian: 8 giờ

1. Mục tiêu:

- Vẽ được các ký hiệu như: ký hiệu mặt bằng, ký hiệu điện .

- Phân biệt được các dạng ký hiệu khi được thể hiện trên những dạng sơ đồ khác nhau như: sơ đồ nguyên lý, sơ đồ đơn tuyến

- Rèn luyện được tính cẩn thận, chính xác và nghiêm túc trong công việc.

# 2. Nội dung chương:

2.1. Vẽ các ký hiệu phòng ốc và mặt bằng xây dựng

2.2. Vẽ các ký hiệu điện trong sơ đồ điện chiếu sáng.

2.2.1. Nguồn điện.

2.2.2. Các loại đèn điện và thiết bị dùng điện.

2.2.3. Các loại thiết bị đóng cắt, bảo vệ.

2.2.4. Các loại thiết bị đo lường.

2.3. Vẽ các ký hiệu điện trong sơ đồ điện công nghiệp.

2.3.1. Các loại máy điện.

2.3.2. Các loại thiết bị đóng cắt, điều khiển.

2.4. Vẽ các ký hiệu điện trong sơ đồ cung cấp điện.

2.4.1. Các loại thiết bị đóng cắt, đo lường, bảo vệ.

2.4.2. Đường dây và phụ kiện đường dây.

Chương 3: Vẽ sơ đồ điện                                           			Thời gian: 32 giờ

# 1. Mục tiêu:

- Vẽ được các bản vẽ điện cơ bản đúng tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN)

- Vẽ/phân tích được các bản vẽ điện chiếu sáng; bản vẽ lắp đặt điện; cung cấp điện; theo tiêu chuẩn Việt Nam.

- Chuyển đổi qua lại được giữa các dạng sơ đồ theo các ký hiệu qui ước.

- Dự trù được khối lượng vật tư cần thiết phục vụ quá trình thi công theo tiêu chuẩn qui định.

-  Sử dụng thành thạo một số phần mềm chuyên dùng để vẽ sơ đồ điện như: Autocad 2D, Cade_simu, Visio

- Rèn luyện được tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, chủ động và sáng tạo trong công việc.

# 2. Nội dung chương:

2.1 Vẽ sơ đồ mặt bằng, sơ đồ vị trí.

2.2 Vẽ sơ đồ nguyên lý và sơ đồ nối dây

2.3 Vẽ sơ đồ đơn tuyến

2.4 Nguyên tắc chuyển đổi các dạng sơ đồ

2.5 Bài tập vận dụng

2.6 Dự trù vật tư.

2.7 Giới thiệu một số phần mềm chuyên dụng

2.8 Vận dụng phần mềm vẽ sơ đồ điện

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

# 1. Phòng học chuyên môn hóa/ nhà xưởng:

+ Phòng học chuyên môn về lý thuyết

# 2. Trang thiết bị máy móc:

+ PC, phần mềm chuyên dùng.

+ Projector, overhead.

# 3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

+ Giấy vẽ các loại; một số bản vẽ mẫu.

+ Dụng cụ vẽ các loại.

+ Bản vẽ kỹ thuật.

+ Mô hình hệ thống cung cấp điện cho một căn hộ hoặc một xưởng công nghiệp.

+ Mô hình các mạch điện, mạng điện cơ bản.

+ Một số khí cụ điện: cầu dao, cầu chì, các loại công tắc, các loại đèn điện...

# 4. Các điều kiện khác: không

# V. Nội dung và phương pháp, đánh giá

1. Nội dung:

- Kiến thức:

+ Nhận biết được các ký hiệu qui ước chính xác về đường nét, kích thước.

+ Nhận biết được sơ đồ nguyên lý hoặc sơ đồ nối dây và sơ đồ đơn tuyến.

- Kỹ năng:

+ Đọc, phân tích các bản vẽ điện, đề xuất phương án thi công hợp lý.

+ Biết cách chuyển đổi được từ sơ đồ nguyên lý hoặc sơ đồ nối dây sang sơ đồ đơn tuyến và ngược lại.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Nghiêm túc, tích cực, tự giác trong học tập.

2. Phương pháp: Có thể áp dụng hình thức kiểm tra viết đọc bản vẽ, nhận dạng bản vẽ,  vẽ bản vẽ trên giấy hoặc vẽ trên máy.

# VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

- Phạm vi áp dụng môn học:

Chương trình thuộc môn học cơ sở, được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng.

- Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học :

Đối với giảng viên, giảng viên

- Trước khi giảng dạy, giảng viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

- Nên áp dụng phương pháp đàm thoại để người học ghi nhớ kỹ hơn.

- Nên bố trí thời gian giải bài tập hợp lý, hướng dẫn và sửa sai tại chỗ cho người học

Đối với người học

- Cần lưu ý kỹ về cách vẽ các ký hiệu; qui ước về đường nét, kích thước

- Những trọng tâm cần chú ý:

- Qui ước trình bày bản vẽ điện, khung tên và nội dung khung tên.

- Các ký hiệu qui ước, đường nét qui ước đối với từng ký hiệu.

- Nguyên tắc để thiết lập và chuyển đổi qua lại giữa các dạng sơ đồ.

- Nguyên tắc đọc, phân tích bản vẽ.

4. Tài liệu cần tham khảo:

[1]- Lê Công Thành, Giáo trình Vẽ điện, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM 2000.

[2]- Tiêu  chuẩn nhà nước: Ký hiệu điện; Ký hiệu xây dựng, NXB KHKT, 2002

[3]-  Nguyễn Thế Nhất , Vẽ Điện, NXB GD 2004

[4]- Chu Văn Vượng, Các tiêu chuẩn bản vẽ điện, NXB ĐH sư phạm, 2004

[5]- Trần Văn Công, Kí hiệu thiết bị điện, NXB GD 2005

[6]- Người dịch Phan Thị Thanh Bình, Phan Quốc Dũng,…, Hướng dẫn thiết kế lắp đặt điện theo tiêu chuẩn quốc tế IEC, NXB Khoa học & Kỹ thuật  2006

# CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

# Tên môn học: Cơ sở kỹ thuật nhiệt – lạnh và điều hòa không khí

# Mã số môn học: MH 10

Thời gian thực hiện môn học:  60 giờ; (Lý thuyết: 56 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 0  giờ; Kiểm tra: 04 giờ)

I. Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí:

+ Là môn học cơ sở kỹ thuật chuyên nghành, chuẩn bị các kiến thức cần thiết cho các phần học kỹ thuật chuyên môn tiếp theo.

+ Môn học được giảng dạy ở học kỳ I của khóa học, được học trước các môn an toàn lao động, vật liệu điện lạnh.

- Tính chất:

+ Là môn học có tính chất tư duy rất cao. Vì vậy đối với việc giảng dạy môn học giảng viên phải hướng dẫn sinh viên thực hành tra bảng, giải các bài tập, phân tích các khái niệm cơ sở của ngành..

+ Môn cơ sở kỹ thuật nhiệt lạnh và điều hòa không khí có thời gian thực hành trên lớp chiếm 50%; sinh viên phải tự thực hành ở nhà rất nhiều khoảng gấp 2 - 3 lần thời gian trên lớp.

II. Mục tiêu môn học:

- Về kiến thức:

+ Nêu được các khái niệm về dẫn nhiệt, truyền nhiêt, hơi, độ chứa hơi..

+ Phân tích được hoạt động của động cơ nhiệt, máy lạnh, điều hòa không khí

+ Trình bày được chu trình lạnh vào hệ thống nhiệt lạnh trong đời sống thực tế

- Về kỹ năng:

+ Xác định các thông số trạng thái của quá trình nhiệt động

+ Vận dụng để giải bài tập nhiệt động và truyền nhiệt

+ Vận dụng để giải được bài tập về chu trình lạnh và điều hòa không khí

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Có khả năng tư duy sáng tạo, có tinh thần tự học, rèn luyện và nâng cao kiến thức

+ Có trách nhiệm với công việc được giao, thực hiện nhiệm vụ đúng thời gian qui định.

+ Tự thể hiện và chịu trách nhiệm với nhiệm vụ mà giảng viên giao cho

III.Nội dung môn học:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| Số TT | ###### Tên chương mục | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập | Kiểm tra |
| 1 | Bài 01. Cơ sở nhiệt động kỹ thuật và truyền nhiệt - Nhiệt động kỹ thuật - Truyền nhiệt | 11 5 6 | 10 5 5 | 0 | 1 0 1 |
| 2 | Bài 02. Cơ sở kỹ thuật lạnh - Khái niệm chung - Môi chất lạnh và chất tải lạnh - Các hệ thống lạnh dân dụng - Máy nén lạnh - Giới thiệu chung về các thiết bị khác của hệ thống lạnh. | 32 1 5 10 11 5 | 31 1 5 10 10 5 | 0 | 1 1 |
| 3 | Bài 03. Cơ sở kỹ thuật điều hoà không khí - Không khí ẩm - Khái niệm về điều hòa không khí | 17 6 11 | 15 5 10 | 0 | 2 1 1 |
|  | ###### Cộng | 60 | 56 | 0 | 4 |

2. Nội dung chi tiết:

Bài 01: Cơ sở kỹ thuật nhiệt động và truyền nhiệt 			Thời gian: 11 giờ

1. Mục tiêu:

Trình bày được kiến thức chung nhất về kỹ thuật Nhiệt-Lạnh. Phân tích được các quá trình, nguyên lý làm việc của máy lạnh và các quy luật truyền nhiệt nói chung.

2. Nội dung:

2.1. Nhiệt động kỹ thuật

2.1.1. Chất môi giới và các thông số trạng thái của chất môi giớ

21.1.1. Các khái niệm và định nghĩa

2.1.1.2. Chất môi giới và các thông số trạng thái của chất môi giới

2.1.1.3. Nhiệt dung riêng và tính nhiệt lượng theo nhiệt dung riêng

2.1.2. Hơi và các thông số trạng thái của hơi

2.1.2.1. Các thể (pha) của vật chất

2.1.2.2. Quá trình hoá hơi đẳng áp

2.1.2.3. Các đường giới hạn và các miền trạng thái của nước và hơi;

2.1.2.4. Cách xác định các thông số của hơi bằng bảng và đồ thị lgp-h

2.1.3. Các quá trình nhiệt động cơ bản của hơi

2.1.3.1. Các quá trình nhiệt động cơ bản của hơi trên đồ thị lgp-h

2.1.3.2. Quá trình lưu động và tiết lưu

2.1.3.3. Quá trình lưu động

2.1.3.4. Quá trình tiết lưu

2.1.4. Chu trình nhiệt động của máy lạnh và bơm nhiệt

2.1.4.1. Khái niệm và định nghĩa chu trình nhiệt động

2.1.4.2. Chu trình nhiệt động của máy lạnh và bơm nhiệt

2.1.4.3. Chu trình máy lạnh hấp thụ

2.2. Truyền nhiệt

2.2.1. Dẫn nhiệt

2.2.1.1. Các khái niệm và định nghĩa

2.2.1.2. Dòng nhiệt ổn định dẫn qua vách phẳng và vách trụ

2.2.1.3. Nhiệt trở của vách phẳng và vách trụ mỏng

2.2.2. Trao đổi nhiệt đối lưu

2.2.2,1. Các khái niệm và định nghĩa

2.2.2.2. Các nhân tố ảnh hưởng tới trao đổi nhiệt đối lưu

2.2.2.3. Một số hình thức trao đổi nhiệt đối lưu thường gặp

2.2.2.4. Tỏa nhiệt khi sôi và khi ngưng hơi

2.2.3. Trao đổi nhiệt bức xạ

2.2.3.1. Các khái niệm và định nghĩa

2.2.3.2. Dòng nhiệt trao đổi bằng bức xạ giữa các vật

2.2.3.3. Bức xạ của mặt trời (nắng)

2.2.4. Truyền nhiệt và thiết bị trao đổi nhiệt

2.2.4.1. Truyền nhiệt tổng hợp

2.2.4.2. Truyền nhiệt qua vách

2.2.4.3. Truyền nhiệt qua vách phẳng và vách trụ

2.2.4.4. Truyền nhiệt qua vách có cánh

2.2.4.5. Tăng cường truyền nhiệt và cách nhiệt

2.2.4.6. Thiết bị trao đổi nhiệt

Bài 02: Cơ sở kỹ thuật lạnh 						Thời gian: 32 giờ

1. Mục tiêu:

- Nêu được các kiến thức cơ sở về máy và hệ thống lạnh (Chưa đi sâu về chi tiết).

- Trình bày được nguyên lý làm việc của máy nén và các hệ thống lạnh thông dụng.

2. Nội dung:

2.1. Khái niệm chung

2.1.1. ý nghĩa của kỹ thuật lạnh trong đời sống và kỹ thuật

2.1.2. Các phương pháp làm lạnh  nhân tạo

2.2. Môi chất lạnh và chất tải lạnh

2.2.1. Các môi chất lạnh thường dùng trong kỹ thuật lạnh

2.2.2. Chất tải lạnh

2.2.3. Bài tập về môi chất lạnh và chất tải lạnh

2.3. Các hệ thống lạnh thông dụng

2.3.1. Hệ thống lạnh với một cấp nén

2.3.1.1. Sơ đồ 1 cấp nén đơn giản

2.3.1.2. Sơ đồ có quá nhiệt hơi hút, quá lạnh lỏng và hồi nhiệt

2.3.2. Sơ đồ 2 cấp nén có làm mát trung gian

2.3.3. Các sơ đồ khác

2.3.4. Bài tập

2.4. Máy nén lạnh

2.4.1. Khái niệm

2.4.1.1. Vai trò của máy nén lạnh

2.4.1.2. Phân loại máy nén lạnh

2.4.1.3. Các thông số đặc trưng của máy nén lạnh

2.4.2. Máy nén pittông

2.4.2.1. Máy nén lí tưởng một cấp nén (không có không gian thừa)

2.4.2.2. Cấu tạo và chuyển vận

2.4.2.3. Các hành trình và đồ thị P-V

2.4.2.4. Máy nén có không gian thừa

2.4.2.5. Năng suất nén thể tích khi có không gian thừa

2.4.2.6. Máy nén nhiều cấp có làm mát trung gian.

2.4.2.7. Cấu tạo và nguyên lý làm việc

2.4.2.8. Đồ thị P-V.

2.4.2.9. Tỉ số nén ở mỗi cấp.

2.4.2.10. Lợi ích của máy nén nhiều cấp

2.4.3. Giới thiệu một số chủng loại máy nén khác

2.4.3.1. Máy nén rô to

2.4.3.2. Máy nén scroll (đĩa xoắn)

2.4.3.3. Máy nén trục vít

2.5. Giới thiệu chung về các thiết bị khác của hệ thống lạnh

2.5.1. Các thiết bị trao đổi nhiệt chủ yếu

2.5.1.1. Thiết bị ngưng tụ và tháp giải nhiệt

2.5.1.2. Vai trò của thiết bị trong hệ thống lạnh

2.5.1.3. Các kiểu thiết bị ngưng tụ thường gặp

2.5.1.4. Tháp giải nhiệt

2.5.1.5. Thiết bị bay hơi

2.5.1.6. Vai trò của thiết bị trong hệ thống lạnh

2.5.1.7. Các kiểu thiết bị bay hơi thường gặp

2.5.2. Thiết bị tiết lưu (giảm áp)

2.5.2.1. Giảm áp bằng ống mao

2.5.2.2. Van tiết lưu

2.5.3. Các thiết bị tự động và bảo vệ của hệ thống lạnh

2.5.3.1. Tự động điều chỉnh năng suất lạnh

2.5.3.2. Các thiết bị bảo vệ chính

Bài  03: Cơ sở kỹ thuật điều hoà không khí 				Thời gian: 17 giờ

1. Mục tiêu:

- Nêu được các kiến thức cơ sở về điều hòa không khí và hệ thống ĐHKK (Chưa đi sâu về chi tiết).

- Trình bày được khái niệm về ĐHKK, vai trò  và chức năng của các thiết bị chính trong hệ thống ĐHKK

2. Nội dung:

2.1. Không khí ẩm

2.1.1. Các thông số trạng thái của không khí ẩm

2.1.1.1. Thành phần của không khí ẩm

2.1.1.2. Các thông số trạng thái của không khí ẩm

2.1.2. Đồ thị I-d và d-t của không khí ẩm

2.1.2.1. Đồ thị I-d

2.1.2.2. Đồ thị d-t

2.1.3. Một số quá trình của không khí ẩm khi ĐHKK

2.1.4. Bài tập về sử dụng đồ thị

2.2. Khái niệm về điều hòa không khí

2.2.1. Khái niệm về thông gió và ĐHKK

2.2.1.1. Thông gió là gì

2.2.1.2. Khái niệm về ĐHKK

2.2.1.3. Khái niệm về nhiệt thừa và tải lạnh cần thiết của công trình

2.2.2. Bài tập về tính toán tải lạnh đơn giản

2.2.3. Các hệ thống ĐHKK

2.3.1. Các khâu của hệ thống ĐHKK

2.3.2. Phân loại hệ thống ĐHKK

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn: Phòng học lý thuyết

2. Trang thiết bị máy móc:

+ Laptop.

+ Projector.

+ Mô hình thí nghiệm kỹ thuật nhiệt- lạnh

3. Học liêu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

- Vật liệu:

+ Giáo trình, tài liệu phát tay

- Dụng cụ: Không

4. Các điều kiện khác: không

V.  Nội dung và phương pháp, đánh giá:

1. Nội dung:

- Kiến thức:

+ Khái niệm về dẫn nhiệt, truyền nhiêt, hơi, độ chứa hơi..

+ Hoạt động của động cơ nhiệt, máy lạnh, điều hòa không khí

+ Chu trình lạnh vào hệ thống nhiệt lạnh trong đời sống thực tế

- Kỹ năng:

+ Xác định các thông số trạng thái của quá trình nhiệt động

+ Vận dụng để giải bài tập nhiệt động và truyền nhiệt

+ Vận dụng để giải được bài tập về chu trình lạnh và điều hòa không khí

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Có khả năng tư duy sáng tạo, có tinh thần tự học, rèn luyện và nâng cao kiến thức

+ Có trách nhiệm với công việc được giao, thực hiện nhiệm vụ đúng thời gian qui định.

+ Tự thể hiện và chịu trách nhiệm với nhiệm vụ mà giảng viên giao cho

+ Các khái niệm về dẫn nhiệt, truyền nhiêt, hơi, độ chứa hơi..

+ Phân tích hoạt động của động cơ nhiệt, máy lạnh, điều hòa không khí

+ Chu trình lạnh và hệ thống nhiệt lạnh trong đời sống thực tế

2. Phương pháp:

+ Kết hợp phương pháp tự luận và trắc nghiệm.

+ Bài tập tính toán nên dùng phương pháp tự luận kết hợp với các bài tập thực nghiệm trên thiết bị.

+ Bài thi kết thúc có thể kiểm tra trắc nghiệm kèm tự luận là giải các bài tập áp dụng.

3. Hình thức đánh giá:

- Lý thuyết: Sinh viên làm 1 bài thi kết thúc với thời gian 60 phút, trắc nghiệm hoặc tự luận.

- Thực hành: Sinh viên làm bài thi thực hành với thời gian 60 phút (1,0 giờ).

- Điểm tổng kết mô đun theo qui chế thi và kiểm tra.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng chương trình môn học:

Môn học được thực hiện bắt buộc đối với các sinh viên cao đẳng kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí, trước khi học các môn vật liệu điện lanh, an toàn,  mô đun lạnh cơ bản.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học đào tạo:

- Đối với giảng viên: Đây là môn học lý thuyết trang bị kiến thức từ đầu, tương đối độc lập so với các môn học khác. Phương pháp chủ đạo là thuyết trình và bài tập minh họa.

- Đối với sinh viên:

+ Tham dự đầy đủ số tiết qui định

+ Hoàn thành các bài tập, kiểm tra theo yêu cầu của giảng viên

+ Được sử dụng học liệu, dụng cụ, thiết bị học tập

3. Những trọng tâm chương trình môn học cần chú ý:

- Chương 1: Chú ý phần truyền nhiêt, dẫn nhiêt, tinh toán cách nhiệt;

- Chương 2: Chu trình lạnh;

- Chương 3: Không khí ẩm

4. Tài liệu cần tham khảo:

[1]- Bùi Hải và Trần Thế Sơn - Kỹ thuật nhiệt: NXB Giáo dục -

[2]- Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tuỳ -Thông gió và điều hoà không khí: NXB Khoa học và kỹ thuật -.

[3] - Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tuỳ-Kỹ thuật lạnh cơ sở. NXB Giáo dục 1995.

[4]-  PGS.TS Nguyễn Bốn – Phạm Ngọc Đồng- Kỹ thuật nhiêt –NXB GD -1999

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN

Tên mô đun: Điện cơ bản

Mã số mô đun: MĐ 11

Thời gian thực hiện mô đun: 60 giờ; (Lý thuyết: 30 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 27 giờ; Kiểm tra: 3 giờ)

I. Vị trí, tính chất của mô đun:

- Ví trí: Môn học điện cơ bản được bố trí học sau các môn học An toàn lao động điện, Vẽ điện học trước các môn học, mô đun chuyên môn nghề.

- Tính chất: Là mô đun kĩ thuật chuyên môn, thuộc mô đun đào tạo nghề bắt buộc.

II. Mục tiêu mô đun:

- Về kiến thức:

- Phát biểu được các khái niệm, định luật, định lý cơ bản trong mạch điện một chiều, xoay chiều, mạch ba pha.

- Tính toán được các thông số kỹ thuật trong mạch điện một chiều, xoay chiều, mạch ba pha ở trạng thái xác lập.

- Đo được các thông số và các đại lượng cơ bản của mạch điện.

- Về kỹ năng:

- Vận dụng được các phương pháp phân tích, biến đổi mạch để giải các bài toán về mạch điện hợp lý.

- Vận dụng phù hợp các định lý các phép biến đổi tương đương để giải các mạch điện phức tạp.

- Giải thích được một số ứng dụng đặc trưng theo quan điểm của kỹ thuật điện.

- Sử dụng được các loại máy đo để kiểm tra, phát hiện hư hỏng của thiết bị.

- Gia công kết quả đo nhanh chóng, chính xác.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Rèn luyện tính cận thận, tỉ mỉ trong tính toán.

- Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

- Phát huy tính chủ động, sáng tạo và tập trung trong công việc

III. Nội dung mô đun:

- Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:

| SỐ TT | Tên chương, mục | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập | Kiểm tra |  |
| 1 | Bài mở đầu: Đại cương về đo lường điện và các loại cơ cấu đo thông dụng. 1.Khái niệm về đo lường điện. Các sai số và tính sai số. 2.Các phương pháp đo. Các loại cơ cấu đo. | 02 01 01 | 01 0,5 0,5 | 01 0,5 0,5 |  |  |
| 2 | Bài 1. Các khái niệm cơ bản về mạch điện. | 03 | 02 | 01 |  |  |
|  | 1. Các khái niệm cơ bản trong mạch điện. | 1,5 | 01 | 0,5 |  |  |
|  | 2. Các phép biến đổi tương đương. | 1,5 | 01 | 0,5 |  |  |
| 3 | Bài 2. Mạch điện một chiều. | 10 | 05 | 04 | 01 |  |
|  | 1. Các định luật và biểu thức cơ bản trong mạch một chiều. | 02 | 01 | 01 |  |  |
|  | 2. Các phương pháp giải mạch một chiều. | 08 | 04 | 03 | 01 |  |
| 4 | Bài 3. Mạch điện xoay chiều hình sin. | 15 | 05 | 09 | 01 |  |
|  | 1. Khái niệm về dòng điện xoay chiều. | 01 | 01 |  |  |  |
|  | 2. Biểu diễn đại lượng xoay chiều hình sin | 04 | 01 | 03 |  |  |
|  | 3. Giải mạch xoay chiều R-L-C nối tiếp. | 04 | 01 | 03 |  |  |
|  | 4. Giải mạch xoay chiều R-L-C song song | 06 | 02 | 03 | 01 |  |
| 5 | Bài 4. Mạch điện ba pha. | 10 | 04 | 05 | 01 |  |
|  | 1. Khái niệm chung. | 0,5 | 0,5 |  |  |  |
|  | 2. Sơ đồ đấu dây trong mạch ba pha. | 02 | 01 | 01 |  |  |
|  | 3. Công suất mạng ba pha. | 03 | 01 | 01 | 01 |  |
|  | 4. Phương pháp giải mạch ba pha. | 4,5 | 1,5 | 03 |  |  |
| 5 | Bài 5: Sử dụng các loại đồng hồ đo thông dụng | 05 | 02 | 02 | 01 |  |
|  | 1. Đồng hồ A, V, VOM, M. | 02 | 01 | 01 |  |  |
|  | 2. Đồng hồ Ampe kìm | 03 | 01 | 01 | 01 |  |
| 6 | Bài 6: Đo các đại lượng điện cơ bản | 15 | 4 | 10 | 01 |  |
|  | 1. Đo các đại lượng U, I. | 5 | 1 | 4 |  |  |
|  | 2. Đo các đại lượng R, L,C. | 5 | 1 | 4 |  |  |
|  | 3. Đo công suất 1 pha, 3 pha. | 5 | 2 | 2 | 01 |  |
|  | Cộng: | 60 | 30 | 27 | 3 |  |

2. Nội dung chi tiết:

Bài mở đầu: Đại cương về đo lường điện và các loại cơ cấu đo thông dụng

Thời gian: 2 giờ

1. Mục tiêu của bài:

- Giải thích các khái niệm về đo lường điện.

- Tính toán được sai số của phép đo, vận dụng phù hợp các phương pháp hạn chế sai số.

- Đo các đại lượng điện bằng phương pháp đo trực tiếp hoặc gián tiếp.

- Phân tích được cấu tạo, nguyên lý của các loại cơ cấu đo thông dụng như: từ điện, điện từ, điện động.

- Lựa chọn các loại cơ cấu đo phù hợp với từng trường hợp sử dụng cụ thể.

- Sử dụng và bảo quản các loại cơ cấu đo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật và an toàn.

- Rèn luyện tính chính xác, chủ động, nghiêm túc trong công việc.

2. Nội dung của bài:

| 2.1. Khái niệm về đo lường điện |  |
| --- | --- |
| 2.2. Các sai số và tính sai số. |  |
| 2.2.1. Khái niệm về sai số. |  |
| 2.2.2. Các loại sai số. |  |
| 2.2.3. Phương pháp tính sai số. |  |
| 2.3. Các phương pháp đo. |  |
| 2.4. Các loại cơ cấu đo. |  |
| 2.4.1. Cơ cấu đo từ điện. |  |
| 2.4.2. Cơ cấu đo điện từ. |  |
| 2.4.3. Cơ cấu đo điện động. |  |

Bài 1:	Các khái niệm cơ bản về mạch điện	                                 Thời gian: 03 giờ

1. Mục tiêu của bài:

- Phân tích và giải thích được các khái niệm cơ bản trong mạch điện.

- Phân tích được nhiệm vụ, vai trò của các phần tử cấu thành mạch điện như: nguồn điện, dây dẫn, phụ tải, thiết bị đo lường, đóng cắt.

- Giải thích được cách xây dựng mô hình mạch điện, các phần tử chính trong mạch điện. Phân biệt được phần tử lý tưởng và phần tử thực.

- Hiểu và vận dụng được các biểu thức tính toán cơ bản của phép biến đổi nguồn áp, nguồn dòng điện trở.

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ trong tính toán

2. Nội dung của bài:

2.1. Các khái niệm cơ bản trong mạch điện.

2.1.1. Dòng điện và chiều qui ước của dòng điện.

2.1.2. Mạch điện.

2.2. Các phép biến đổi tương đương.

2.2.1. Nguồn áp mắc ghép nối tiếp.

2.2.2. Nguồn dòng ghép song song.

2.2.3. Điện trở mắc nối tiếp, song song.

2.2.4. Biến đổi  - Y và Y - .

Bài 2: Mạch điện một chiều				         		Thời gian: 10 giờ

1. Mục tiêu của bài:

- Trình bày, giải thích và vận dụng linh hoạt các biểu thức tính toán trong mạch điện DC (dòng điện, điện áp, công suất).

- Tính toán được các thông số (điện trở, dòng điện, điện áp, công suất) của mạch DC một nguồn, nhiều nguồn từ đơn giản đến phức tạp.

- Phân tích được sơ đồ và chọn phương pháp giải mạch hợp lý.

- Lắp ráp, đo đạc được các thông số của mạch DC theo yêu cầu.

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ trong tính toán

2. Nội dung của bài:

2.1. Các định luật và biểu thức cơ bản trong mạch một chiều.

2.1.1. Định luật Ohm.

2.1.2. Định luật Kirchhoff .

2.2. Các phương pháp giải mạch một chiều.

2.2.1. Phương pháp dòng điện nhánh

2.2.2. Phương pháp dòng điện vòng.

Bài 3:	Mạch điện  xoay chiều hình sin.			      		Thời gian: 15 giờ

1. Mục tiêu của bài:

- Giải thích được các khái niệm cơ bản trong mạch xoay chiều như: chu kỳ, tần số, pha, sự lệch pha, trị biên độ, trị hiệu dụng... Phân biệt các đặc điểm cơ bản giữa dòng điện một chiều và dòng điện xoay chiều.

- Biểu diễn được lượng hình sin bằng đồ thị vector, bằng phương pháp biên độ phức.

- Tính toán được các thông số (tổng trở, dòng điện, điện áp...) của mạch điện xoay chiều một pha..

# - Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ trong tính toán

2. Nội dung của bài:

# 2.1. Khái niệm về dòng điện xoay chiều.

2.1.1. Dòng điện xoay chiều

2.1.2. Chu kỳ và tần số của dòng điện xoay chiều.

2.1.3. Dòng điện xoay chiều hình sin.

2.1.4. Các đại lượng đặc trưng.

2.1.5. Pha và sự lệch pha.

2.2. Biểu diễn đại lượng xoay chiều hình sin bằng số phức

# 2.3. Giải mạch xoay chiều R-L-C nối tiếp.

# 2.4. Giải mạch xoay chiều R-L-C song song.

# Bài 4: Mạch điện ba pha.                                        	                   Thời gian: 10 giờ

1. Mục tiêu của bài:

- Phân tích được khái niệm, đặc điểm và ý nghĩa mạch xoay chiều ba pha.

- Phân tích và vận dụng được các dạng sơ đồ đấu dây trong mạch ba pha.

- Giải được các dạng bài toán về mạch ba pha.

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ trong tính toán

2. Nội dung của bài:

2.1. Khái niệm chung.

2.2. Sơ đồ đấu dây trong mạch ba pha.

2.2.1. Các định nghĩa.

2.2.2. Đấu dây hình sao (Y).

2.2.3. Đấu dây hình tam giác ().

2.3. Công suất mạng ba pha đối xứng.

2.3.1 Công suất tác dụng

2.3.2 Công suất phản kháng

2.3.3 Công suất biểu kiến

2.4. Phương pháp giải mạch ba pha đối xứng.

2.4.1 Mạch ba pha nối hình sao

2.4.2 Mạch ba pha nối tam giác

2.5. Phương pháp giải mạch ba pha không đối xứng.

2.4.1 Mạch ba pha nối hình sao

2.4.2 Mạch ba pha nối tam giác

Bài 5: Sử dụng các loại đồng hồ đo thông dụng                             Thời gian: 05 giờ

1. Mục tiêu của bài:

- Giải thích cấu tạo, nguyên lý tổng quát của các loại máy đo thông dụng như: A, V, VOM, Ampe kìm, M.

- Sử dụng thành thạo các thiết bị đo thông dụng để đo các thông số trong mạch điện.

- Bảo quản an toàn tuyệt đối các loại máy đo khi sử dụng cũng như lưu trữ.

- Rèn luyện tính chính xác, chủ động, sáng tạo, nghiêm túc trong công việc.

2. Nội dung của bài:

| 2.1. Đồng hồ A, V, VOM, M. |  |
| --- | --- |
| 2.1.1. Đồng hồ A. |  |
| 2.1.2. Đồng hồ V. |  |
| 2.1.3. Đồng hồ VOM. |  |

Bài 6: Đo các đại lượng điện cơ bản					Thời gian: 15 giờ

1. Mục tiêu của bài:

- Đo, đọc chính xác trị số các đại lượng điện U, I, R, L, C, công suất.

- Lựa chọn phù hợp phương pháp đo cho từng đại lượng cụ thể.

- Sử dụng và bảo quản các loại thiết bị đo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật.

- Rèn luyện tính chính xác, chủ động, nghiêm túc trong công việc.

2. Nội dung của bài:

| 2.1. Đo các đại lượng U, I. |  |
| --- | --- |
| 2.1.1. Đo dòng điện. |  |
| 2.1.2. Đo điện áp. |  |
| 2.2. Đo các đại lượng R, L, C. |  |
| 2.2.1. Đo điện trở. |  |
| 2.2.2. Đo điện cảm. |  |
| 2.2.3. Đo điện dung |  |
| 2.3. Đo công suất 1 pha, 3 pha |  |
| 2.3.1. Đo công suất 1 pha |  |
| 2.3.2. Đo công suất 3 pha |  |

IV. Điều kiện thực hiện mô đun

1. Phòng học chuyên môn hóa/ nhà xưởng:

+ Phòng học lý thuyết có trang bị phương tiện nghe, nhìn.

+ Xưởng thực hành đo lường điện.

2. Trang thiết bị máy móc:

+ PC, phần mềm chuyên dùng.

+ Projector.

+ Bộ thí nghiệm về mạch điện DC.

+ Bộ thí nghiệm về mạch điện AC 1 pha, 3 pha.

+ Nguồn DC, AC 1 pha, 3 pha điều chỉnh được.

+ Máy đo các loại (VOM; DVOM; M;  Ampare kìm...)

+ Mô hình dàn trải hoặc thiết bị thật các cơ cấu đo, các loại đồng hồ đo.

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

- Vật liệu:

+ Điện trở các loại.

+ Tụ điện các loại.

+ Cuộn cảm.

+ Dây nối.

+ Dây dẫn điện, nguồn điện.

+ Đầu cắm bắp chuối.

- Dụng cụ:

+ Bộ đồ nghề điện, cơ khí cầm tay.

+ Project Board cắm linh kiện

4. Các điều kiện khác: Không

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá

1. Nội dung:

- Kiến thức:

+ Phân tích cấu tạo, nguyên lý các loại cơ cấu đo.

+ Các Định luật, biểu thức cơ bản.

+ Sơ đồ đấu dây mạch 3 pha, mối quan hệ giữa đại dây và đại lượng pha, công suất trong mạng 3 pha.

+ Phương pháp giải mạng 3 pha không đối xứng.

- Kỹ năng:

+ Nhận dạng và sử dụng đúng chức năng các loại cơ cấu đo.

+ Đo các đại lượng điện như: dòng điện, điện áp, công suất.

+ Đo các thông số trong mạch điện như: điện trở, điện dung.

+ Sử dụng các loại đồng hồ đo thông dụng.

+ Giải mạch một chiều có nhiều nguồn tác động.

+ Giải mạch xoay chiều nối tiếp, song song, hỗn hợp dạng bài toán ngược.

+ Giải mạch xoay chiều bằng định luật Kirchooff.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Nghiêm túc, tích cực, tự giác trong học tập.

2. Phương pháp: Áp dụng hình thức kiểm tra tích hợp giữa lý thuyết với thực hành.

VI. Hướng dẫn thực hiện mô đun:

1. Phạm vi áp dụng mô đun:

Chương trình thuộc mô đun cơ sở, được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập mô đun:

- Đối với giảng viên, giảng viên:

+ Trước khi giảng dạy, giảng viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

+ Nên áp dụng phương pháp đàm thoại để người học ghi nhớ kỹ hơn.

+ Nên bố trí thời gian giải bài tập hợp lý mang tính minh họa để người học hiểu bài sâu hơn.

+ Nên tập trung phân tích nhiều dạng bài tập ở phần “Các phương pháp ứng dụng Định luật Kirchhoff”.

+ Chú ý bổ sung phần số phức trước khi dạy phần “phương pháp biên độ phức”.

+ Nêu mối liên hệ về phương pháp giải mạch xoay chiều 1 và 3 pha cân bằng

+ Nên bố trí thời gian giải bài tập, làm các bài thực hành nhận dạng các loại cơ cấu đo, sử dụng các loại thiết bị đo thông dụng.

- Đối với người học:

+	Người học phải tham khảo tài liệu trước khi đến lớp

+ Nghiêm túc ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành nội quy, tinh thần làm việc nhóm, làm việc độc lập, tinh thần trách nhiệm và hợp tác.

+ Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác trong tính toán.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

- Phương pháp giải mạch, tính toán các thông số trong mạch DC nhiều nguồn.

- Phương pháp giải mạch, tính toán các thông số trong mạch AC phân nhánh.

- Phương pháp giải mạch, tính toán các thông số trong mạch AC 3 pha cân bằng 1 tải, nhiều tải (ghép nối tiếp, song song).

- Phương pháp giải một số mạch nâng cao và giải bài toán quá độ đơn giản.

- Cấu tạo, nguyên lý các loại cơ cấu đo.

- Công dụng, cách sử dụng và bảo quản các thiết bị đo thông dụng như: A, V, VOM, Ampe kìm, ...

- Phương pháp đo các đại lượng, các thông số trong mạch điện AC, DC.

4. Tài liệu tham khảo:

[1]. PGS.TS. Đặng Văn Đào, PGS. TS. Lê Văn Doanh, Giáo trình Điện Kỹ thuật, NXB Giáo dục 2002.

[2] Đặng Văn Đào, Kỹ Thuật Điện, NXB Giáo Dục 1999.

[3] Nguyễn Văn Hoà, Giáo trình Đo lường các đại lượng điện và không điện, NXB Giáo Dục 2002.

[4] Nguyễn Ngọc Tân, Ngô Văn Ky , Kỹ Thuật Đo, NXB Đại học quốc gia TP. HCM 2005

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN

Tên mô đun: Điện tử công suất

Mã số mô đun: MĐ 12

Thời gian thực hiện mô đun: 90 giờ; (Lý thuyết: 30 giờ; Thực hành: 56 giờ; Kiểm tra: 4 giờ).

I. Vị trí, tính chất của mô đun:

- Vị trí: Trước khi học mô đun này cần hoàn thành các môn học như: An toàn điện lạnh, Vẽ điện, Điện cơ bản.

- Tính chất: Là mô đun cơ sở.

II. Mục tiêu mô đun:

- Về kiến thức:

- Trình bày được cấu tạo, ký hiệu, tính chất và ứng dụng của các linh kiện thụ động.

- Trình bày được cấu tạo, ký hiệu, tính chất ứng dụng của các linh kiện bán dẫn, các cách mắc linh kiện trong mạch điện, cách xác định thông số kỹ thuật của linh kiện.

- Trình bày được cấu tạo một số mạch điện tử đơn giản ứng dụng linh kiện điện tử và nguyên lý hoạt động của chúng.

- Trình bày được cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các linh kiện điện tử công suất.

- Trình bày được các quy trình trong bảo trì, thay thế các linh kiện điện tử công suất đạt tiêu chuẩn kỹ thuật.

- Giải thích và phân tích được hệ thống điện gió và điện năng lượng mặt trời

- Về kỹ năng:

- Kiểm tra được chất lượng các linh kiện điện tử công suất.

- Lắp được các mạch điện tử công suất ứng dụng trong công nghiệp.

- Đo đạc, kiểm tra sửa chữa mạch điện tử công suất đạt yêu cầu về thời gian với độ chính xác.

- Thay thế các linh kiện, mạch điện tử công suất hư hỏng.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+   Rèn luyện năng lực tự chủ trong công việc và tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính  xác và an toàn vệ sinh công nghiệp.

+   Qua đó rèn luyện tinh thần trách nhiệm trong học tập, làm việc.

III. Nội dung mô đun:

- Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:

| SỐ TT | Tên các bài trong mô đun | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập | Kiểm tra |
| 1 | Bài 1: LINH KIỆN THỤ ĐỘNG - Điện trở - Ký hiệu, phân loại, cấu tạo. - Cách đọc, đo và cách mắc điện trở. - Ứng dụng. - Tụ điện - Ký hiệu, phân loại, cấu tạo. - Cách đọc, đo và cách mắc tụ điện. - Ứng dụng. - Cuộn cảm - Ký hiệu, phân loại, cấu tạo. - Cách đọc, đo và cách mắc cuộn cảm. - Ứng dụng. | 3 | 3 1 0,5 1 0,5 | 0 | 0 |
| 2 | Bài 2: CÁC LINH KIỆN BÁN DẪN - Diode - Cấu tạo - Ký hiệu & hình dạng - Đặc tuyến - Ứng dụng - Diac - Cấu tạo - Ký hiệu & hình dạng - Đặc tuyến - Ứng dụng - Transistor - Cấu tạo - Ký hiệu & hình dạng - Đặc tuyến. - Ứng dụng - Thyristor - Cấu tạo - Ký hiệu & hình dạng - Đặc tuyến 2.4.Các cách làm SCR dẫn, ngắt 2.5.Ứng dụng - Triac - Cấu tạo - Ký hiệu & hình dạng - Đặc tuyến - Các cách làm Triac dẫn - Ứng dụng - Bài tập thực hành - Hướng dẫn sử dụng vật tư, thiết bị | 9 | 5 0,5 0,5 1 1,5 1,5 | 4 4 |  |
| 3 | Bài 3: CHỈNH LƯU KHÔNG ĐIỀU KHIỂN - Chỉnh lưu 1 pha bán kỳ - Chỉnh lưu tia 2 pha - Chỉnh lưu cầu 1 pha - Chỉnh lưu tia 3 pha - Chỉnh lưu cầu 3 pha - Bài tập thực hành - Ráp mạch chỉnh lưu bán kỳ - Ráp mạch chỉnh lưu cầu 1 pha - Ráp mạch chỉnh lưu tia 3 pha mắc Cathode chung - Ráp mạch chỉnh lưu tia 3 pha mắc Anode chung - Kiểm tra | 26 | 5 1 1 1 1 1 | 20 4 4 8 | 1 1 |
| 4 | Bài 4: CHỈNH LƯU CÓ ĐIỀU KHIỂN - Chỉnh lưu 1 pha bán kỳ - Chỉnh lưu tia 2 pha - Chỉnh lưu cầu 1 pha - Chỉnh lưu cầu 1 pha điều khiển bán phần đối xứng - Chỉnh lưu cầu 1 pha điều khiển bán phần không đối xứng - Chỉnh lưu cầu 1 pha điều khiển toàn phần - Chỉnh lưu tia 3 pha - Chỉnh lưu cầu 3 pha - Bài tập thực hành - Ráp mạch chỉnh lưu bán kỳ - Ráp mạch chỉnh lưu cầu 1 pha điều khiển bán phần đối xứng - Ráp mạch chỉnh lưu cầu 1 pha điều khiển bán phần không đối xứng - Ráp mạch chỉnh lưu cầu 1 pha điều khiển toàn phần - Kiểm tra | 27 | 5 0,5 1 0,5 1 0,5 1 0,5 | 20 4 4 4 8 | 2 2 |
| 5 | Bài 5: BỘ BIẾN ĐỔI ĐIỆN ÁP XOAY CHIỀU. - Khái niệm chung - Bộ điều chỉnh điện áp xoay chiều 1 pha - Tải thuần trở - Phụ tải có thành phần cảm kháng - Bài tập thực hành: - Ráp mạch biến đổi điện áp xoay chiều 1 pha dùng TRIAC. - Ráp mạch biến đổi điện áp xoay chiều 1 pha dùng SCR. | 17 | 5 0,5 2,5 2 | 12 4 8 | 0 |
| 7 | Bài 6: NGHỊCH LƯU VÀ BIẾN TẦN - Nghịch lưu - Khái niệm chung. - Định nghĩa. - Phân loại. - Nguyên tắc hoạt động của mạch nghịch lưu - Tổng quan về biến tần - Khái niệm. - Phân loại. - Các mạch biến tần. - Kiểm tra | 6 | 5 1 2 2 | 0 | 1 1 |
| 7 | Bài 7: NĂNG LƯỢNG ĐIỆN GIÓ VÀ NĂNG LƯỢNG ĐIỆN MẶT TRỜI - Khái quát - Năng lượng điện gió Năng lượng điện mặt trời | 2 | 2 1 1 | 0 | 0 |
|  | Cộng | 90 | 30 | 56 | 4 |

- Nội dung chi tiết:

Bài mở đầu

Bài 1: Linh kiện thụ động						Thời gian: 3 giờ (LT: 3 giờ)

- Mục tiêu của bài:

- Trình bài được cấu tạo, ký hiệu, phân loại và ứng dụng của các linh kiện thụ động trong mạch điện tử công suất.

- Đọc đúng trị số điện trở, tụ điện, cuộn cảm theo qui ước quốc tế.

- Thay thế / thay tương đương điện trở, tụ điện, cuộn cảm theo yêu cầu kĩ thuật của mạch điện..

- Nội dung của bài:

  - Điện trở

    - Ký hiệu, phân loại, cấu tạo.

    - Cách đọc, đo và cách mắc điện trở.

    - Ứng dụng.

  - Tụ điện

    - Ký hiệu, phân loại, cấu tạo.

    - Cách đọc, đo và cách mắc điện trở.

    - Ứng dụng.

  - Cuộn cảm

    - Ký hiệu, phân loại, cấu tạo.

    - Cách đọc, đo và cách mắc điện trở.

    - Ứng dụng.

Bài 2: Các linh kiện bán dẫn			Thời gian: 9 giờ (LT:5 giờ; TH:4 giờ)

- Mục tiêu của bài:

- Trình bày được cấu tạo, ký hiệu nguyên lý hoạt động của linh kiện điện tử công suất.

- Nhận dạng và vẽ đặc tuyến của các linh kiện điện tử công suất.

- Phân tích được ứng dụng của linh kiện điện tử công suất.

- Trình bày được các quy trình trong bảo trì, thay thế các linh kiện điện tử công suất đạt tiêu chuẩn kỹ thuật.

- Nội dung của bài:

  - Diode

    - Cấu tạo

    - Ký hiệu & hình dạng

    - Đặc tuyến

    - Ứng dụng

  - Diac

    - Cấu tạo

    - Ký hiệu & hình dạng

    - Đặc tuyến

    - Ứng dụng

  - Thyristor

    - Cấu tạo

    - Ký hiệu & hình dạng

    - Đặc tuyến

    - Các cách làm SCR dẫn, ngắt

    - Ứng dụng

  - Triac

    - Cấu tạo

    - Ký hiệu & hình dạng

    - Đặc tuyến

    - Các cách làm Triac dẫn

    - Ứng dụng

  - Transistor

      - Cấu tạo

      - Ký hiệu & hình dạng

    - Đặc tuyến

    - Ứng dụng

  - Bài tập thực hành

    - Hướng dẫn sử dụng vật tư, thiết bị.

Bài 3:	Chỉnh lưu không điều khiển 	  Thời gian: 26 giờ (LT: 5 giờ; TH: 20 giờ; KT: 1 giờ)

1. Mục tiêu của bài:

- Nhận dạng được các mạch chỉnh lưu không điều khiển.

- Giải thích được nguyên lý hoạt động các mạch chỉnh lưu không điều khiển.

- Lắp ráp được các mạch chỉnh lưu không điều khiển.

- Vẽ được sóng vào, sóng ra của mạch; tính toán được các thông số theo yêu cầu của mạch.

- Rèn luyện tính tỷ mỉ, chính xác, an toàn và vệ sinh công nghiệp.

2. Nội dung của bài:

  - Chỉnh lưu 1 pha bán kỳ

  - Chỉnh lưu tia 2 pha

  - Chỉnh lưu cầu 1 pha

  - Chỉnh lưu tia 3 pha

  - Chỉnh lưu cầu 3 pha

  - Bài tập thực hành

    - Ráp mạch chỉnh lưu bán kỳ

    - Ráp mạch chỉnh lưu cầu 1 pha

    - Ráp mạch chỉnh lưu tia 3 pha mắc Cathode chung

    - Ráp mạch chỉnh lưu tia 3 pha mắc Anode chung

Bài 4: Chỉnh lưu có điều khiển 		Thời gian: 27 giờ (LT: 5 giờ; TH: 20 giờ; KT: 2 giờ)

1. Mục tiêu của bài:

- Nhận dạng được các mạch chỉnh lưu có điều khiển.

- Giải thích được nguyên lý hoạt động các mạch chỉnh lưu có điều khiển.

- Lắp ráp được các mạch chỉnh lưu có điều khiển.

- Vẽ được sóng vào, sóng ra của mạch; tính toán được các thông số theo yêu cầu của mạch.

- Rèn luyện tính tỷ mỉ, chính xác, an toàn và vệ sinh công nghiệp.

2. Nội dung của bài:

  - Chỉnh lưu 1 pha bán kỳ

  - Chỉnh lưu tia 2 pha

  - Chỉnh lưu cầu 1 pha

    - Chỉnh lưu cầu 1 pha điều khiển bán phần đối xứng

    - Chỉnh lưu cầu 1 pha điều khiển bán phần không đối xứng

    - Chỉnh lưu cầu 1 pha điều khiển toàn phần

  - Chỉnh lưu tia 3 pha

  - Chỉnh lưu cầu 3 pha

  - Bài tập thực hành

    - Ráp mạch chỉnh lưu bán kỳ

    - Ráp mạch chỉnh lưu cầu 1 pha điều khiển bán phần đối xứng

    - Ráp mạch chỉnh lưu cầu 1 pha điều khiển bán phần không đối xứng.

    - Chỉnh lưu cầu 1 pha điều khiển toàn phần

Bài 5:	Bộ biến đổi điện áp xoay chiều	        Thời gian: 17 giờ (LT: 5 giờ; TH: 12 giờ)

1. Mục tiêu của bài:

- Trình bày được nguyên lý hoạt động, đặc tính và phạm vi ứng dụng các mạch điểu chỉnh điện áp theo nội dung đã học.

- Lắp ráp được các mạch điểu chỉnh điện áp.

- Kiểm tra, sửa chữa được các mạch điều chỉnh điện áp đạt yêu cầu kỹ thuật.

- Rèn luyện tính tỷ mỉ, chính xác, an toàn và vệ sinh công nghiệp

2. Nội dung của bài:

  - Khái niệm chung

  - Bộ điều chỉnh điện áp xoay chiều 1 pha

    - Tải thuần trở

    - Phụ tải có thành phần cảm kháng

  - Bài tập thực hành

    - Ráp mạch biến đổi điện áp xoay chiều 1 pha dùng Triac

    - Ráp mạch biến đổi điện áp xoay chiều 1 pha dùng Triac

Bài 6: Nghịch lưu và biến tần 		       Thời gian: 6 giờ (LT: 5 giờ; KT: 1 giờ)

1. Mục tiêu của bài:

- Trình bày được nguyên lý hoạt động, đặc tính và phạm vi ứng dụng các mạch nghịch lưu thông dụng.

- Lắp ráp, kiểm tra, sửa chữa các mạch nghịch lưu thông dụng.

- Trình bày được nguyên lý hoạt động, đặc tính và phạm vi ứng dụng các mạch biến tần thông dụng.

- Rèn luyện tính tỷ mỉ, chính xác, an toàn và vệ sinh công nghiệp.

2. Nội dung của bài:

  - Nghịch lưu

    - Khái niệm chung

    - Định nghĩa

    - Phân loại

    - Nguyên tắc hoạt động của mạch nghịch lưu cầu

  - Tổng quan về biến tần

    - Khái niệm

    - Phân loại

    - Các mạch biến tần

Bài 7:	Năng lượng điện gió và năng lượng điện mặt trời

Thời gian: 2 giờ (LT: 2 giờ)

1. Mục tiêu của bài:

- Trình bày được khái quát và tầm quan trọng của năng lượng điện gió và năng lượng điện mặt trời .

- Phân tích được các bộ phận chính trong hệ thống năng lượng điện gió và hệ  thống năng lượng điện mặt trời.

- Nhận dạng được các thiết bị trong hệ thống điện gió, hệ thống năng lượng điện mặt trời.

- Rèn luyện khả năng tự học tập và tự nghiên cứu để phát triển và mở rộng nội dung học tập.

2. Nội dung của bài:

  - Khái quát

  - Nặng lượng điện gió

  - Năng lượng điện mặt trời

IV. Điều kiện thực hiện mô đun

1. Phòng học chuyên môn hóa/ nhà xưởng:

- Phòng học lý thuyết có trang bị phương tiện nghe, nhìn.

- Xưởng thực hành Điện tử công suất.

2. Trang thiết bị máy móc:

-  Động cơ một chiều và xoay chiều.

-  Máy hiện sóng 2 tia.

-  Mỏ hàn, kìm cắt, kìm nhọn.

-  Đồng hồ VOM.

-  Bảng thực tập điện tử công suất.

-  Mô hình thực tập mạch điện tử công suất

-  PC, phần mềm chuyên dùng, Projector,..

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

- Điốt.

- Điện trở.

- Cuộn dây.

- SCR.

- TRIAC,

- Power Transistors & GTO thysistors.

- MosFet

- IGBT

- Linh kiện điện tử công suất các loại .

- Dây nối mạch, mỏ hàn, thiếc hàn..

- Cánh tỏa nhiệt các loại.

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá

1. Nội dung:

- Về kiến thức: Được đánh giá bằng hình thức thi viết, trắc nghiệm theo các nội dung sau:

- Cấu tạo, ký hiệu, phân loại và ứng dụng của các linh kiện thụ động.

- Cấu tạo, ký hiệu, đặc tuyến và điều kiện hoạt động của các linh kiện điện tử công suất.

- Các thông số kỹ thuật của linh kiện điện tử công suất.

- Nguyên lý làm việc của mạch điện tử công suất,...

- Về kỹ năng: Đánh giá kỹ năng thực hành theo những nội dung sau: Mỗi sinh viên, nhóm sinh viên thực hiện công việc sau đây theo yêu cầu của giảng viên.

- Đo, kiểm tra, nhận dạng các linh kiện điện tử công suất cho trước.

- Lắp các mạch động lực và điều khiển theo sơ đồ.

- Đo đạt, kiểm tra, phân tích các hư hỏng bằng các thiết bị đo.

- Thay thế các linh kiện mới hoặc tương đương cho mạch điện tử công suất hư hỏng.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Đánh giá năng lực tự chủ và trách nhiệm trong công việc thể hiện ở: tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác và an toàn vệ sinh công nghiệp.

2. Phương pháp:

- Áp dụng hình thức thi tích hợp giữa lý thuyết với thực hành trong thời gian từ 90 đến 120 phút.

VI. Hướng dẫn thực hiện mô đun:

1. Phạm vi áp dụng mô đun:

Chương trình thuộc mô đun cơ sở, được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập mô đun:

- Đối với giảng viên, giảng viên:

- Chia người học thành các nhóm nhỏ từ 1 đến 3 sinh viên, để thực hiện nội dung thực hành.

- Chuẩn bị đầy đủ vật liệu, dụng cụ và trang thiết bị trước khi thực hiện bài giảng.

- Căn cứ vào thực tế của nơi đào tạo, giảng viên có thể thay đổi nội dung, nhưng vẫn phải đảm bảo số giờ qui định.

- Hệ thống nguồn điện cần được kiểm tra trước khi cho người học thực hành.

- Đối với người học:

- Nghiêm túc, tỉ mỉ, chính xác trong học tập và trong thực hiện công việc.

- Thực hiện công việc theo qui trình 5S.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

- Cần chú ý tập trung vào phần đọc, đo linh kiện đến khi đạt yêu cầu, người học nào chưa thực hiện được phải học lại ngay trước khi sang các nội dung khác.

- Cần phân biệt rõ sự khác nhau cơ bản của các loại mạch trên sơ đồ mạch và trong thực tế, Nhất là các dạng mạch gần giống nhau.

- Cần chú ý phạm vi ứng dụng của các dạng mạch tránh nhầm lẫn khi người học thực tập trong điều kiện cùng một lúc có nhiều dạng mạch.

- Cần chú ý các biện pháp an toàn về điện, nhắc nhở người học thường xuyên trong khi học tập.

4. Tài liêu tham khảo:

[1] Đề cương môđun/môn học nghề Sửa chữa thiết bị điện tử công nghiệp”, Dự án Giáo dục kỹ thuật và Dạy nghề (VTEP), Tổng cục Dạy Nghề, Hà Nội, 2003

[2] Power electronic - Heinz- Piest-Institut fur. Handwekstechnik at the University of Hannover

[3] Leistungelektronik - Rainer Felderhoff

[4] Điện tử công suất và điều khiển động cơ điện. Cyril W. Lander

[5] Nguyễn Bính: Điện tử công suất. NXB Khoa học kỹ thuật 2005

[6] Nguyễn Tấn Phước: Điện tử công suất. nxb khoa học kỹ thuật 2004

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: Kỹ năng mềm

Mã môn học: MH 13

Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ; (Lý thuyết: 28 giờ;  Thực hành, thảo luận, bài tập: 0 giờ;  Kiểm tra: 2 giờ)

I. Vị trí, tính chất của môn học:

- Môn học Kỹ năng mềm được bố trí giảng dạy vào học kỳ 1 hoặc học kỳ 2 của năm thứ nhất.

- Môn học Kỹ năng mềm là môn học bắt buộc đối với người học sau khi học xong môn tin học.

II. Mục tiêu môn học:

1. Kiến thức:

- Trình bày được kiến thức cơ bản về kỹ năng làm việc nhóm và các nguyên tắc, kỹ năng giao tiếp, ứng xử trong một số trường hợp thông thường.

- Xác định được cơ bản môi trường làm việc, văn hóa công sở.

- Vận dụng được các phong cách, kiểu tư duy trong học tập và làm việc.

2. Kỹ năng:

- Soạn thảo và chuẩn bị các tài liệu, bài trình chiếu có liên quan để trình bày giải quyết một vấn đề, một nội dung theo yêu cầu của công việc.

- Lựa chọn, áp dụng các năng lực về phương pháp và xã hội để thể hiện được các kiến thức đã học và khai thác hiệu quả hơn năng lực cá nhân, phương pháp phối hợp làm việc giữa các cá nhân khi tham gia làm việc theo nhóm;

- Vận dụng các phương pháp rèn luyện để tăng cường kỹ năng giao tiếp, ứng xử; có thể xây dựng kế hoạch tự rèn luyện kỹ năng giao tiếp và lựa chọn được phương pháp rèn luyện ngôn từ, cách diễn đạt, thái độ ứng xử và quản lý được hành vi cá nhân phù hợp khi tham gia các hoạt động giao tiếp trong các trường hợp thông thường.

- Tổ chức được các hoạt động để rèn luyện để xây dựng hình ảnh, phong cách cá nhân phù hợp với môi trường làm việc.

3. Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Chấp nhận thái độ và hành vi tích cực, hợp tác, trách nhiệm khi tham gia các hoạt động tập thể, hoạt động nhóm; tuân thủ các thái độ ứng xử và hành vi giao tiếp đúng mực, văn minh, phù hợp với hoàn cảnh, đối tượng, mục đích giao tiếp cụ thể.

- Hưởng ứng tích cực những suy nghĩ lạc quan, chủ động chia sẻ, điều chỉnh cảm xúc, hành vi cá nhân khi gặp các vấn đề căng thẳng, áp lực không mong muốn trong học tập, các quan hệ xã hội và cuộc sống.

III. Nội dung môn học

- Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| TT | Tên bài | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thảo luận | Kiểm tra |
| 1 | Chương 1. MỞ ĐẦU | 2 | 2 |  |  |
| 2 | Chương 2. KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH | 4 |  |  |  |
|  | 2.1. Khái quát |  | 1 |  |  |
|  | 2.2. Các bước sọạn thảo bài thuyết trình |  | 2 |  |  |
|  | 2.3. Chuẩn bị trước ngày thuyết trình |  | 1 |  |  |
|  | 2.4. Kỹ năng khi thuyết trình |  | 1 |  |  |
| 3 | Chương 3. KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM | 5 |  |  |  |
|  | 3.1. Khái quát |  | 1 |  |  |
|  | 3.2. Nhóm, phân loại nhóm |  | 1 |  |  |
|  | 3.3. Hoạt động nhóm |  | 1 |  |  |
|  | 3.4. Điều hành nhóm |  | 2 |  |  |
| 4 | Chương 4. KỸ NĂNG THIẾT LẬP MỤC TIÊU | 5 |  |  | 1 |
|  | 4.1. Khái quát |  | 1 |  |  |
|  | 4.2. Mục tiêu, phân loại và đặc điểm mục tiêu |  | 1 |  |  |
|  | 4.3. Thiết lập mục tiêu |  | 1 |  |  |
|  | 4.4. Các công cụ hỗ trợ thiết lập mục tiêu |  | 1 |  |  |
| 5 | Chương 5. KỸ NĂNG QUẢN LÝ THỜI GIAN | 3 |  |  |  |
|  | 5.1. Khái quát |  | 1 |  |  |
|  | 5.2. Hiệu quả sử dụng thời gian |  | 1 |  |  |
|  | 5.3. Phương pháp quản lý thời gian |  | 1 |  |  |
| 6 | Chương 6. KỸ NĂNG GIAO TIẾP VÀ TÁC PHONG CÔNG SỞ | 11 |  |  | 1 |
|  | 6.1. Khái quát |  | 0,5 |  |  |
|  | 6.2. Mục tiêu và phương thức giao tiếp |  | 0,5 |  |  |
|  | 6.3. Các nguyên tắc cơ bản trong giao tiếp |  | 0,5 |  |  |
|  | 6.4. Phong cách giao tiếp |  | 0,5 |  |  |
|  | 6.5. Kỹ năng cơ bản trong giao tiếp |  | 4 |  |  |
|  | 6.6. Giao tiếp nơi công sở |  | 0,5 |  |  |
|  | 6.7. Nghi thức xã giao |  | 0,5 |  |  |
|  | 6.8. Giao tiếp qua điện thoại |  | 0,5 |  |  |
|  | 6.9. Giao tiếp qua Email |  | 0,5 |  |  |
|  | 6.10. Gặp gỡ khách hàng |  | 1 |  |  |
|  | Cộng | 30 | 28 | 0 | 02 |

2. Nội dung chi tiết:

| Chương 1. Mở đầu Thời gian: 2 giờ |  |
| --- | --- |
| Mục tiêu: - Trình bày được những kiến thức cơ bản về kỹ năng mềm; - Phân loại và đánh giá được tầm quan trọng của một số kỹ năng mềm; Nội dung chương: 1.1. Khái niệm về kỹ năng mềm |  |
| 1.2. Tầm quan trọng của kỹ năng mềm |  |
| Chương 2. Kỹ năng thuyết trình Thời gian: 4 giờ |  |
| Mục tiêu: Sau khi học xong chương này người học có khả năng: - Trình bày được những kiến thức cơ bản về thuyết trình; - Vận dụng nội dung dạy học và việc trình bày một nội dung trước đám đông Nội dung: 2.1. Khái quát |  |
| 2.1.1. Khái niệm |  |
| 2.1.2. Tầm quan trọng của kỹ năng thuyết trình |  |
| 2.2. Các bước sọạn thảo bài thuyết trình |  |
| 2.2.1. Xác định mục tiêu |  |
| 2.2.2. Xác định đối tượng |  |
| 2.2.3. Xây dựng tiêu đề, cấu trúc bài thuyết trình |  |
| 2.2.4. Soạn thảo, cấu trúc slides |  |
| 2.3. Chuẩn bị trước ngày thuyết trình |  |
| 2.3.1. Địa điểm |  |
| 2.3.2. Phương tiện hỗ trợ |  |
| 2.3.3. Luyện tập |  |
| 2.4. Kỹ năng khi thuyết trình |  |
| 2.4.1. Kiểm soát tâm lý |  |
| 2.4.2. Phong cách thuyết trình |  |
| 2.4.3. Kiểm soát bài thuyết trình |  |
| Chương 3. Kỹ năng làm việc nhóm Thời gian: 5 giờ |  |
| Mục tiêu: Sau khi học bài này, người học có khả năng như sau: - Trình bày được những lý do phải làm việc theo nhóm tại môi trường doanh nghiệp và môi trường học tập; - Nêu lên được kiến thức cơ bản về nhóm như khái niệm, quá trình phát triển nhóm và phân loại nhóm; - Liệt kê được các kỹ năng cá nhân trong phối hợp với các thành viên khác trong nhóm. - Vận dụng được ở mức cơ bản những kỹ năng này vào công việc nhóm và tổ chức, điều hành, đánh giá và báo cáo cho cấp trên kết quả hoạt động của tổ, nhóm, chuyền SX nhỏ; giải quyết các xung đột và hài hòa giữa các thành viên trong nhóm. - Lập được và theo dõi kế hoạch của cả nhóm; Nội dung chương: 3.1. Khái quát |  |
| 3.1.1. Khái niệm |  |
| 3.1.2. Tầm quan trọng của kỹ năng làm việc nhóm |  |
| 3.2. Nhóm, phân loại nhóm |  |
| 3.2.1. Nhóm |  |
| 3.2.2. Phân loại nhóm |  |
| 3.3. Hoạt động nhóm |  |
| 3.3.1. Các giai đoạn của hoạt động nhóm |  |
| 3.3.2. Vai trò các thành viên của nhóm |  |
| 3.3.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động nhóm |  |
| 3.4. Điều hành nhóm |  |
| 3.4.1. Phong cách điều hành hoạt động nhóm |  |
| 3.4.2. Họp nhóm |  |
| 3.4.3. Thảo luận và ra quyết định trong nhóm |  |
| 3.4.5. Một số công cụ điều hành họp nhóm |  |
| 3.4.6. Giải quyết các xung đột |  |
| Chương 4. Kỹ năng thiết lập mục tiêu Thời gian: 5 giờ |  |
| Mục tiêu: Sau khi học xong bài này, người học có khả năng: - Trình bày được công tác lập mục tiêu và vai trò của nó; - Liệt kê được các loại mục tiêu trong tổ chức; - Trình bày được các nguyên tắc và căn cứ thiết lập mục tiêu; - Xây dựng được các mục tiêu trong ngắn hạn và trung hạn; tác động của mục tiêu cá nhân, tổ, nhóm với mục tiêu chung của doanh nghiệp; phán đoán được các rủi ro… - Đánh giá được các công cụ ảnh hưởng tới việc thiết lập mục tiêu. Nội dung chương: 4.1. Khái quát |  |
| 4.1.1. Khái niệm |  |
| 4.1.2. Tầm quan trọng của kỹ năng thiết lập mục tiêu |  |
| 4.2. Mục tiêu, phân loại và đặc điểm mục tiêu |  |
| 4.2.1. Mục tiêu |  |
| 4.2.2. Phân loại mục tiêu |  |
| 4.3. Thiết lập mục tiêu |  |
| 4.3.1. Nguyên nhân làm việc thiếu mục tiêu |  |
| 4.3.2. Các nguyên tắc thiết lập mục tiêu |  |
| 4.3.3. Các bước thiết lập mục tiêu |  |
| 4.4. Các công cụ hỗ trợ thiết lập mục tiêu |  |
| 4.4.1. Phân tích S.W.O.T |  |
| 4.4.2. Phương pháp S.M.A.R.T |  |
| 4.4.3. Phương pháp bản đồ tư duy |  |
| Chương 5. Kỹ năng quản lý thời gian Thời gian: 3 giờ |  |
| Mục tiêu: Sau khi học xong bài này người học có khả năng: - Biết cách đề xuất các biện pháp đảm bảo thời gian phù hợp với công việc chuyên môn - Liệt kê được các kỹ năng quản lý bản thân, quản lý thời gian và làm chủ bản thân như một nhà quản trị hiệu quả; - Vận dụng được việc sử dụng thời gian trong hoạch định và tổ chức công việc; - Giải quyết được việc quản lý thời gian và làm việc nhóm tạo mối quan hệ, giao tiếp và xử lý các vấn đề trong công việc. Nội dung chương: 5.1. Khái quát |  |
| 5.1.1. Khái niệm |  |
| 5.1.2. Tầm quan trọng của kỹ năng quản lý thời gian |  |
| 5.2. Hiệu quả sử dụng thời gian |  |
| 5.2.1. Các chỉ báo về hiệu quả sử dụng thời gian |  |
| 5.2.2. Nguyên nhân của việc sử dụng thời gian chưa hiệu quả |  |
| 5.3. Phương pháp quản lý thời gian |  |
| 5.3.1. Tổ chức nơi làm việc |  |
| 5.3.2. Xác định các mục tiêu và thứ tự ưu tiên |  |
| 5.3.3. Xây dựng lịch trình công việc |  |
| 5.3.4. Đồ thị quản lý thời gian |  |
| 5.3.5. Các công cụ hỗ trợ khác |  |
| Chương 6. Kỹ năng giao tiếp Thời gian: 11 giờ |  |
| Mục tiêu: Sau khi học xong bài này người học có khả năng: - Nhận biết được ý nghĩa của giao tiếp trong công việc, lợi ích mà giao tiếp tốt mang lại; - Nhận dạng được ra và phát huy các điểm mạnh trong giao tiếp của bản thân; Phát hiện và kiểm soát các điểm yếu trong giao tiếp; - Sử dụng được tâm lý cho bản thân để giao tiếp tốt hơn; - Thực hiện được các kỹ năng và kỹ thuật cơ bản trong giao tiếp. - Trình bày được một số vấn đề ứng xử giao tiếp trong môi trường làm việc, các tổ chức, doanh nghiệp. - Phân biệt được tầm quan trọng của việc xây dựng những mối quan hệ ứng xử tốt đẹp trong doanh nghiệp, qua đó áp dụng các cách ứng xử phù hợp và làm việc hiệu quả. - Xác định được văn hóa giao tiếp trong công sở ở Việt Nam, đồng thời trang bị một số kỹ năng giao tiếp trong nội bộ doanh nghiệp. Nội dung chương: 6.1. Khái quát |  |
| 6.1.1. Khái niệm |  |
| 6.1.2. Tầm quan trọng của kỹ năng giao tiếp |  |
| 6.2. Mục tiêu và phương thức giao tiếp |  |
| 6.2.1. Mục tiêu giao tiếp |  |
| 6.2.2. Phương thức giao tiếp |  |
| 6.3. Các nguyên tắc cơ bản trong giao tiếp |  |
| 6.3.1. Nguyên tắc bình đẳng |  |
| 6.3.2. Nguyên tắc hài hòa lợi ích |  |
| 6.3.3. Nguyên tắc định hướng tối ưu |  |
| 6.3.4. Nguyên tắc tôn trọng sự khác biệt văn hóa |  |
| 6.4. Phong cách giao tiếp |  |
| 6.4.1. Khái niệm |  |
| 6.4.2. Các phong cách giao tiếp cơ bản |  |
| 6.4.3. Các phong cách của đối tác cần lưu ý |  |
| 6.5. Kỹ năng cơ bản trong giao tiếp |  |
| 6.5.1. Kỹ năng lắng nghe |  |
| 6.5.2. Kỹ năng nói |  |
| 6.5.3. Kỹ năng sử dụng ngôn ngữ cơ thể |  |
| 6.5.4. Trắc nghiệm kỹ năng giao tiếp bản thân |  |
| 6.6. Giao tiếp nơi công sở |  |
| 6.6.1. Giới thiệu |  |
| 6.6.2. Định nghĩa, vai trò của giao tiếp |  |
| 6.6.3. 3V trong giao tiếp hoàn hảo |  |
| 6.6.4. Rào cản trong giao tiếp |  |
| 6.6.5. Kỹ năng lắng nghe |  |
| 6.7. Nghi thức xã giao |  |
| 6.7.1. Trang phục - Diện mạo |  |
| 6.7.2. Nghệ thuật bắt tay |  |
| 6.7.3. Nghi thức cúi chào |  |
| 6.7.4. Chú ý nơi công sở |  |
| 6.8. Giao tiếp qua điện thoại |  |
| 6.8.1. Ưu - Nhược điểm của giao tiếp qua điện thoại |  |
| 6.8.2. Kỹ năng NGHE điện thoại |  |
| 6.8.3. Kỹ năng GỌI điện thoại |  |
| 6.9. Giao tiếp qua Email |  |
| 6.9.1. Ưu điểm, vai trò của E-mail |  |
| 6.9.2. Các lỗi thường gặp khi viết E-mail |  |
| 6.9.3. Các bước viết E-mail |  |
| 6.10. Gặp gỡ khách hàng |  |
| 6.10.1. Chuẩn bị gì trước khi đi gặp gỡ khách hàng? |  |
| 6.10.2. Trao/nhận danh thiếp |  |
| 6.10.3. Vị trí ngồi |  |
| 6.10.4. Dẫn khách, chỉ đường |  |
| 6.10.5. Cách mời trà, nước |  |
| 6.10.6. Bí quyết để tạo ấn tượng |  |

IV. Điều kiện thực hiện môn học

- Phòng học, máy tính, máy chiếu và các thiết bị dạy học khác;

- Chương trình môn học, giáo trình, tài liệu tham khảo, giáo án, phim ảnh, và các tài liệu liên quan;

V. Phương pháp đánh giá

Việc đánh giá kết quả học tập của người học được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 04/2022/TT-BLĐTBXH của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học:

- Môn học Kỹ năng mềm được sử dụng để giảng dạy cho trình độ cao đẳng.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giảng viên, giảng viên:

- Khi giảng dạy, cần giúp người học phân biệt rõ khái niệm về khả năng thuyết trình, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng xác định mục tiêu, kỹ năng làm việc nhóm, cách ứng xử và sử dụng phương tiện, vật tư, thiết bị trong cơ quan doanh nghiệp và văn hóa công sở.

- Các nội dung liên quan đến cấu trúc, tổ chức, chỉ phân tích.

- Để giúp người học nắm vững những kiến thức cơ bản cần thiết sau mỗi chương cần giao các câu hỏi, bài tập để làm ngoài giờ. Các câu hỏi, bài tập chỉ cần ở mức độ đơn giản, trung bình phù hợp với phần lý thuyết đã học.

- Tăng cường sử dụng thiết bị, đồ dùng dạy học để đạt hiệu quả dạy học.

- Phần thực hành, cần cho người học thực hiện các bài thuyết trình, làm việc nhóm, giải quyết các tình huống trong công việc.

- Đối với người học:

- Tham gia học tại lớp/ xưởng thực hành tối thiểu 80% thời lượng của mô đun.

- Tuân thủ các qui định của lớp học/ xưởng thực hành và yêu cầu của giảng viên.

- Tham gia kiểm tra định kỳ, kết thúc mô đun theo qui định.

VII. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

- Trọng tâm môn học là Chương 2, 3 và chương 5, 6

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: Tổ chức sản xuất

# Mã số của môn học: MH 14

Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ; (Lý thuyết: 28 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 0 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)

I. Vị trí, tính chất môn học:

- Vị trí: Trước khi học môn học này cần hoàn thành các môn học cơ sở, mô đun chuyên môn nghề nên bố trí học trước khi học viên đi Thực tập tốt nghiệp

- Tính chất: Là môn học chuyên môn nghề, thuộc các môn học đào tạo nghề bắt buộc.

II. Mục tiêu môn học:

- Về kiến thức:

- Sắp xếp được việc làm theo kế hoạch sản xuất của cơ sở một cách hợp lý và khoa học.

- Bố trí được việc làm phù hợp với khả năng và trình độ của người lao động.

- Về kỹ năng:

- Tổ chức được kế hoạch sản xuất theo đúng qui định và tiến độ của cơ sở.

- Điều động được thiết bị vật tư phục vụ cho sản xuất một cách đầy đủ và chính xác.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Hình thành và rèn luyện tính cẩn thận, chính xác và khả năng giao tiếp.

III. Nội dung môn học:

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:

| Số TT | Tên chương, mục | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập | Kiểm tra |
| 1 | Bài mở đầu :Tổng quan về Tổ chức sản xuất 1. Khái quát chung về tổ chức sản xuất 2. Công tác tổ chức sản xuất trong doanh nghiệp | 2 | 2 1 1 |  |  |
|  | Chương 1 : Đặc điểm cơ bản Nhiệm vụ - Quyền hạn của doanh nghiệp công nghiệp nhà nước | 3 | 3 |  |  |
|  | 1.Khái niệm. |  | 0,5 |  |  |
|  | 2.Nhiệm vụ của doanh nghiệp nhà nước. |  | 1,5 |  |  |
|  | 3.Quyền hạn của doanh nghiệp nhà nước. |  | 1 |  |  |
| 2 | Chương 2 : Các yếu tố của quá trình sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp công nghiệp. | 3 | 3 |  |  |
|  | 1.Các giai đoạn của quá trình tái sản xuất và tái sản xuất mở rộng. |  | 1 |  |  |
|  | 2.Vốn của doanh nghiệp. |  | 1 |  |  |
|  | 3.Tập thể lao động trong doanh nghiệp. |  | 1 |  |  |
| 3 | Chương 3 :Hệ thống tổ chức quản lý trong doanh nghiệp công nghiệp. | 3 | 3 |  |  |
|  | 1.Chế độ quản lý doanh nghiệp công nghiệp nhà nước. |  | 1 |  |  |
|  | 2. Cơ cấu tổ chức quản lý trong doanh nghiệp công nghiệp. |  | 1 |  |  |
|  | 3. Cơ cấu tổ chức sản xuất trong doanh nghiệp công nghiệp. |  | 1 |  |  |
| 4 | Chương 4 :Công tác kế hoạch hóa trong doanh nghiệp công nghiệp. | 3 | 3 |  |  |
|  | 1. Các loại kế hoạch hóa trong doanh nghiệp công nghiệp. |  | 1,5 |  |  |
|  | 2. Nội dung của kế hoạch sản xuất - kỹ thuật -tài chính hàng năm của doanh nghiệp. |  | 1,5 |  |  |
| 5 | Chương 5 : Công tác tổ chức và quản lý lao động trong doanh nghiệp công nghiệp. | 8 | 7 |  | 1 |
|  | 1. Năng suất lao động. |  | 1,5 |  |  |
|  | 2. Định mức lao động. |  | 1,25 |  |  |
|  | 3. Biện pháp sử dụng đầy đủ thời gian lao động trong ca sản xuất. |  | 3 |  |  |
|  | 4.Tăng cường kỷ luật lao động. |  | 1,25 |  |  |
| 6 | Chương 6 : Công tác quản lý kỹ thuật trong doanh nghiệp công nghiệp | 4 | 4 |  |  |
|  | 1.Một số khái niệm ban đầu. |  | 1 |  |  |
|  | 2. Quản chất lượng sản phẩm. |  | 3 |  |  |
| 7 | Chương 7 :Giá thành sản phẩm và biện pháp hạ giá thành sản phẩm doanh nghiệp | 4 | 3 |  | 1 |
|  | 1. Khái niệm, phân loại. |  | 1 |  |  |
|  | 2. Những biện pháp chủ yếu phấn đấu hạ giá thành sản phẩm. |  | 2 |  |  |
|  | Cộng: | 30 | 28 | 0 | 2 |

2. Nội dung chi tiết:

Bài mở đầu: Tổng quan về tổ chức sản xuất                      	  Thời gian: 2 giờ

1. Mục tiêu:

- Phân tích được ý nghĩa, nhiệm vụ công tác tổ chức sản xuất.

- Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác, logic khoa học, tác phong công nghiệp

2. Nội dung chương:

2.1. Khái quát chung về tổ chức sản xuất

2.2. Công tác tổ chức sản xuất trong doanh nghiệp

Chương 1: Đặc điểm cơ bản - Nhiệm vụ - Quyền hạn của  doanh nghiệp công nghiệp nhà nước       								Thời gian: 3 giờ

1. Mục tiêu:

- Phân tích được đặc điểm, nhiệm vụ, quyền hạn của doanh nghiệp.

- Phân loại được doanh nghiệp.

- Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác, logic khoa học, tác phong công nghiệp

2. Nội dung chương:

| 2.1. Khái niệm. |  |
| --- | --- |
| 2.1.1. Định nghĩa về doanh nghiệp nhà nước. |  |
| 2.1.1.1. Doanh nghiệp nói chung. |  |
| 2.1.1.2. Doanh nghiệp nhà nước. |  |
| 2.1.2. Đặc điểm của doanh nghiệp nhà nước. |  |
| 2.1.3. Phân loại doanh nghiệp. |  |
| 2.1.3.1. Phân loại theo cấp nhà nước. |  |
| 2.1.3.2. Phân loại theo thành phần kinh tế. |  |
| 2.2. Nhiệm vụ của doanh nghiệp nhà nước. |  |
| 2.2.1. Nhiệm vụ đối với nhà nước. |  |
| 2.2.2. Nhiệm vụ đối với các đơn vị kinh tế. |  |
| 2.2.3. Nhiệm vụ đối với người tiêu dùng. |  |
| 2.2.4. Nhiệm vụ đối với nội bộ doanh nghiệp. |  |
| 2..3. Quyền hạn của doanh nghiệp nhà nước. |  |
| 2.3.1. Quyền chủ động trong mọi hoạt động sản xuất- kinh doanh. |  |
| 2.3.2. Quyền tự chủ trong lĩnh vực tài chính. |  |
| 2.3.3. Quyền tự chủ trong lĩnh vực sử dụng lao động. |  |
| 2.3.4. Quyền tự chủ trong lĩnh vực quản lý. |  |

Chương 2: Các yếu tố của quá trình sản xuất- kinh doanh của doanh nghiệp công nghiệp                                                                                                        Thời gian: 3 giờ

1. Mục tiêu:

- Giải thích được các yếu tố của quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp công nghiệp.

- Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác, logic khoa học, tác phong công nghiệp

2. Nội dung chương:

| 2.1. Các giai đoạn của quá trình tái sản xuất và tái sản xuất mở rộng. |  |
| --- | --- |
| 2.2. Vốn của doanh nghiệp. |  |
| 2.2.1. Vốn cố định. |  |
| 2.2.2. Vốn lưu động. |  |
| 2.3. Tập thể lao động trong doanh nghiệp. |
| 2.3.1. Lực lượng lao động sản xuất công nghiệp. |  |
| 2.3.2. Lực lượng lao động ngoài sản xuất công nghiệp. |  |

# Chương 3: Hệ thống tổ chức quản lý trong doanh nghiệp công nghiệp

Thời gian: 3 giờ

1. Mục tiêu:

- Phân tích rõ hệ thống tổ chức quản lý trong doanh nghiệp công nghiệp.

- Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác, logic khoa học, tác phong công nghiệp

2. Nội dung chương:

2.1. Chế độ quản lý doanh nghiệp công nghiệp nhà nước.

2.1.1. Sự lãnh đạo của tổ chức cơ sở Đảng ở doanh nghiệp công nghiệp.

2.1.2. Thi hành chế độ thủ trưởng.

2.1.3. Thực hiện quyền làm chủ tập thể của công nhân viên chức trong doanh nghiệp.

2.2.Cơ cấu tổ chức quản lý trong doanh nghiệp công nghiệp.

2.3. Cơ cấu tổ chức sản xuất trong doanh nghiệp công nghiệp.

# Chương 4: Công tác kế hoạch hóa trong doanh nghiệp công nghiệp

Thời gian: 3 giờ

1. Mục tiêu:

- Sắp xếp được việc làm theo kế hoạch sản xuất của cơ sở một cách hợp lý và khoa học.

- Tổ chức tiến độ sản xuất theo đúng qui định và kế hoạch của cơ sở.

- Điều động thiết bị vật tư phục vụ cho sản xuất một cách đầy đủ và chính xác.

- Theo dõi điều chỉnh sản xuất kịp thời khi thay đổi công nghệ sản xuất.

- Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác, logic khoa học, tác phong công nghiệp

2. Nội dung chương:

2.1. Các loại kế hoạch hóa trong doanh nghiệp công nghiệp.

2.1.1. Kế hoạch sản xuất - kỹ thuật - tài chính.

2.1.2. Kế hoạch tiến độ sản xuất (kế hoạch tác nghiệp).

2.2. Nội dung của kế hoạch sản xuất - kỹ thuật -tài chính hàng năm của doanh nghiệp.

2.2.1. Kế hoạch sản suất và tiêu thụ sản phẩm (kế hoạch sản lượng).

2.2.2. Kế hoạch khoa học - kỹ thuật

2.2.3. Kế hoạch xây dựng cơ bản và sửa chữa lớn.

2.2.4. Kế hoạch cung ứng vật tư.

2.2.5. Kế hoạch lao động tiền lương.

2.2.6. Kế hoạch tài chính - tín dụng.

Chương 5: Công tác tổ chức và quản lý lao độngtrong doanh nghiệp công nghiệp

Thời gian: 8 giờ

1. Mục tiêu:

- Sắp xếp việc làm theo kế hoạch sản xuất của cơ sở một cách hợp lý và khoa học.

- Biết bố trí việc làm phù hợp với khả năng và trình độ của người lao động.

- Tổ chức tiến độ sản xuất theo đúng qui định và kế hoạch của cơ sở.

- Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác, logic khoa học, tác phong công nghiệp

2. Nội dung chương:

| 2.1. Năng suất lao động. |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2.1.1. Khái niệm. |  |  |
| 2.1.2. Công thức tính. |  |  |
| 2.1.3. Những yếu tố ảnh hưởng đến năng suất lao động. |  |  |
| 2.1.4. Ý nghĩa của năng suất lao động và lợi ích của việc tăng năng suất lao động. |  |  |
| 2.1.5. Biện pháp chủ yếu để tăng năng suất lao động doanh nghiệp. |  |  |
| 2.2.Định mức lao động. |  |  |
| 2.2.1. Khái niệm. |  |  |
| 2.2.2. Công thức tính định mức lao động. |  |  |
| 2.2.3. Ý nghĩa của định mức lao động. |  |  |
| 2.2.4. Phương pháp xây dựng định mức lao động. |  |  |
| 2.3. Biện pháp sử dụng đầy đủ thời gian lao động trong ca sản xuất. |  |  |
| 2.4.Tăng cường kỷ luật lao động. |  |  |
| 2.4.1. Kỷ luật về thời gian. |  |  |
| 2.4.2. Kỷ luật công nghệ. |  |  |
| 2.4.3. Kỷ luật sản xuất. |  |  |

Chương 6: Công tác quản lý kỹ thuật trong doanh nghiệp  công nghiệp

Thời gian: 4 giờ

1. Mục tiêu:

- Giải thích, phân tích được các biện pháp quản chất lượng sản phẩm trong doanh nghiệp công nghiệp.

- Vận dụng phù hợp từng biện pháp vào các tình huống cụ thể.

- Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác, logic khoa học, tác phong công nghiệp

2. Nội dung chương:

| 2.1. Một số khái niệm ban đầu. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1. Kỹ thuật. |  |  |  |
| 2.1.2. Công nghiệp. |  |  |  |
| 2.1.3. Tiến bộ khoa học - kỹ thuật |  |  |  |
| 2.1.4. Quản lý kỹ thuật. |  |  |  |
| 2.1.5. Quy trình kỹ thuật. |  |  |  |
| 2.2. Quản chất lượng sản phẩm. |  |  |  |
| 2.2.1. Khái niệm. |  |  |  |
| 2.2.2. Lợi ích của việc nâng cao chất lượng sản phẩm. |  |  |  |
| 2.2.3. Biện pháp. |  |  |  |
| 2.2.4. Công tác kiểm tra chất lượng sản phẩm (KCS). |  |  |  |
| 2.2.5. Phương pháp KCS. |  |  |  |

Chương 7: Giá thành sản phẩm và biện pháp hạ giá thành sản phẩm doanh nghiệp

Thời gian: 4 giờ

1. Mục tiêu:

- Áp dụng được các biện pháp hạ giá thành sản phẩm doanh nghiệp.

- Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác, logic khoa học, tác phong công nghiệp

2. Nội dung chương:

# 2.1. Khái niệm và phân loại.

2.1.1. Khái niệm giá thành sản phẩm.

2.1.2. Cấu tạo giá thành sản phẩm.

# 2.2. Những biện pháp chủ yếu phấn đấu hạ giá thành sản phẩm.

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/ nhà xưởng: Phòng học lý thuyết có trang bị phương tiện nghe, nhìn.

2. Trang thiết bị máy móc:

+ Projector, máy chiếu qua đầu

+ Máy vi tính.

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Phim đèn chiếu và tranh treo tường về phương pháp sắp xếp việc làm, bố trí nhân lực, tổ chức sản xuất...

4. Các điều kiện khác: Cho người học đi thực tập tại các cơ sở sản xuất để người học có điều kiện tiếp xúc với thực tế sản xuất.

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá

1. Nội dung:

- Kiến thức: Phương pháp sắp xếp, bố trí nhân lực.

- Kỹ năng: Tổ chức tiến độ sản xuất, theo dõi, giám sát tiến độ...

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Nghiêm túc, tích cực, tự giác trong học tập.

2. Phương pháp: Có thể kết hợp bài kiểm tra trắc nghiệm khách quan và bài kiểm tra tự luận.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học :

1. Phạm vi áp dụng môn học:

Chương trình thuộc môn học chuyên ngành, được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:

- Trước khi giảng dạy, giảng viên cần căn cứ vào nội dung của từng chương để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

- Nên áp dụng phương pháp đàm thoại để người học ghi nhớ kỹ hơn.

- Nên bố trí thời gian giải bài tập, thực tế tại các cơ quan, xí nghiệp hoặc đưa ra các tình huống giả định để người học có điều kiện củng cố bài học.

- Cần lưu ý kỹ về các phương pháp phân công lao động, kiểm tra sản phẩm.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

- Đặc điểm, nhiệm vụ, vai trò của doanh nghiệp.

- Công tác tổ chức quá trình sản xuất và quản lý trong doanh nghiệp

4. Tài liệu cần tham khảo:

[1]- Tổ chức và quản lý sản xuất, Viện nghiên cứu và đào tạo về quản lý 2004.

[2]- Nguyễn Thượng Chính, Tổ chức sản xuất, NXB Giáo dục 2005.

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN

Tên mô đun: Máy điện

Mã số mô đun: MĐ 16

Thời gian thực hiện mô đun: 120 giờ; (Lý thuyết: 60 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 54  giờ; Kiểm tra: 6 giờ)

I. Vị trí tính chất của mô đun:

- Vị trí: Mô đun này học sau các môn học kỹ thuật cơ sở An toàn lao động điện lạnh, Vẽ điện và mô đun Điện cơ bản.

- Tính chất: Là mô đun chuyên môn nghề, thuộc mô đun đào tạo nghề bắt buộc.

II. Mục tiêu mô đun:

- Về kiến thức:

- Trình bày được cấu tạo, nguyên lý hoạt động, tính chất, ứng dụng của các vật liệu điện dùng để chế tạo máy điện.

- Phân tích cấu tạo, nguyên lý của các loại máy điện thông dụng như: máy biến áp, động cơ, máy phát điện.

- Về kỹ năng:

- Kết nối mạch, vận hành máy điện.

- Tính toán các thông số kỹ thuật trong máy điện.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và tư duy khoa học trong công việc

III. Nội dung mô đun:

1. Nội dung tổng quát và phân bố thời gian:

| Số TT | Tên chương, mục | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập | Kiểm tra |
| 1 | Bài 1: Khái niệm chung về máy điện. - Các định luật điện từ dùng trong máy điện. - Định nghĩa và phân loại máy điện. - Nguyên lý máy phát điện và động cơ điện. - Các vật liệu chế tạo máy điện. - Phát nóng và làm mát máy điện. | 05 | 05 03 0,5 0,5 0,5 0,5 |  |  |
| 2 | Bài 2:Máy biến áp. - Khái niệm chung. - Cấu tạo của máy biến áp. - Các đại lượng định mức của máy biến áp. - Nguyên lí làm việc của máy biến áp. - Mô hình toán và sơ đồ thay thế của máy biến áp. - Các chế độ làm việc của máy biến áp. - Máy biến áp ba pha. - Sự làm việc song song của máy biến áp. - Các máy biến áp đặc biệt. - Thí nghiệm máy biến áp | 31 | 13 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 | 16 16 | 2 1 1 |
| 3 | Bài 3:Máy điện không đồng bộ. - Khái niệm chung về máy điện không đồng bộ. - Cấu tạo của máy điện không đồng bộ ba pha. - Từ trường của máy điện không đồng bộ. - Nguyên lý làm việc cơ bản của máy điện không đồng bộ. - Mô hình toán và sơ đồ thay thế của động cơ điện không đồng bộ. - Biểu đồ năng lượng và hiệu suất của động cơ không đồng bộ. - Mô men quay của động cơ không đồng bộ ba pha. - Mở máy động cơ không đồng bộ ba pha. - Điều chỉnh tốc độ động cơ không đồng bộ. - Động cơ không đồng bộ một pha. - Thí nghiệm máy điện không đồng bộ | 37 | 25 2 3 3 3 3 3 2 2 1 1 2 | 10 10 | 2 1 1 |
| 4 | Bài 4: Máy điện đồng bộ. - Định nghĩa và công dụng. - Cấu tạo của máy điện đồng bộ. - Nguyên lí làm việc của máy phát điện đồng bộ. - Phản ứng phần ứng trong máy phát điện đồng bộ. - Các đường đặc tính của máy phát điện đồng bộ. - Sự làm việc song song của máy phát điện đồng bộ. - Động cơ và máy bù đồng bộ. - Thí nghiệm máy điện đồng bộ | 16 | 5 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 | 10 10 | 1 |
| 5 | Bài 5 :Máy điện một chiều. - Đại cương về máy điện một chiều - Cấu tạo của máy điện một chiều - Nguyên lý làm việc cơ bản của máy điện một chiều. - Từ trường và sức điện động của máy điện một chiều. - Công suất điện từ và mô-men điện từ của máy điện một chiều. - Tia lửa điện trên cổ góp và biện pháp khắc phục. - Máy phát điện một chiều. - Động cơ điện một chiều. - Thí nghiệm máy điện một chiều | 31 | 12 1 1 1 1 1 1 2 1 3 | 18 18 | 1 1 |
|  | Cộng | 120 | 60 | 54 | 6 |

2. Nội dung chi tiết

Bài 1: Khái niệm chung về máy điện      		Thời gian: 5h (LT: 5h; TH: 0h)

- Mục tiêu của bài:

- Phát biểu về sự khác nhau của các loại máy điện hiện đang hoạt động theo cấu tạo, theo nguyên tắc hoạt động, theo loại dòng điện...

- Trình bày được cấu tạo, nguyên lý hoạt động, tính chất, ứng dụng của các vật liệu điện dùng để chế tạo máy điện.

- Giải thích quá trình phát nóng và làm mát của máy điện hiện đang hoạt động, theo nguyên tắc định luật về điện.

- Nội dung của bài:

| 2.1. Các định luật điện từ dùng trong máy điện. |  |
| --- | --- |
| 2.2. Định nghĩa và phân loại máy điện. |  |
| 2.3. Nguyên lý máy phát điện và động cơ điện. |  |
| 2.3.1. Nguyên lý máy phát điện và động cơ điện. |  |
| 2.3.2. Tính thuận nghịch của máy điện |  |
| 2.4. Các vật liệu chế tạo máy điện |  |
| 2.4. Phát nóng và làm mát máy điện. |  |

Bài 2: Máy biến áp				Thời gian: 31h (LT: 13h; TH: 16h; KT:2h)

1. Mục tiêu của bài:

    - Mô tả cấu tạo, phân tích nguyên lý làm việc của máy biến áp một pha và ba pha.

    - Xác định cực tính và đấu dây vận hành máy biến áp một pha, ba pha đúng kỹ thuật.

    - Tính toán các thông số của máy biến áp ở các trạng thái: không tải,  có tải,  ngắn mạch.

    - Chọn lựa máy biến áp phù hợp với mục đích sử dụng. Bảo dưỡng và sửa chữa máy biến áp theo yêu cầu.

2. Nội dung của bài:

| 2.1. Khái niệm chung. |  |
| --- | --- |
| 2.2. Cấu tạo của máy biến áp. |  |
| 2.3. Các đại lượng định mức của máy biến áp. |  |
| 2.4. Nguyên lí làm việc của máy biến áp. |  |
| 2.5. Mô hình toán và sơ đồ thay thế của máy biến áp. |  |
| 2.6. Các chế độ làm việc của máy biến áp. |  |
| 2.7. Máy biến áp ba pha. |  |
| 2.8. Sự làm việc song song của máy biến áp. |  |
| 2.9. Các máy biến áp đặc biệt. 2.10. Thí nghiệm máy điện không đồng bộ |  |

Bài 3: Máy điện không đồng bộ     	Thời gian: 37h (LT: 25h; TH: 10h; KT: 2h)

1. Mục tiêu của bài:

    - Phát biểu nguyên lý cấu tạo, các phương  pháp mở máy, đảo chiều quay của động cơ không đồng bộ.

    - Tính toán các đại lượng cơ bản của động cơ không đồng bộ theo tiêu chuẩn kỹ thuật.

    - Bảo dưỡng và sửa chữa những hư hỏng thông thường của máy điện không đồng bộ đảm bảo máy hoạt động tốt theo đúng tiêu chuẩn về điện.

2. Nội dung của bài:

2.1. Khái niệm chung về máy điện không đồng bộ.

2.2. Cấu tạo của máy điện không đồng bộ ba pha.

2.3. Từ trường của máy điện không đồng bộ.

2.4. Nguyên lý làm việc cơ bản của máy điện không đồng bộ.

2.5. Mô hình toán và sơ đồ thay thế của động cơ điện không đồng bộ.

2.6. Biểu đồ năng lượng và hiệu suất của động cơ không đồng bộ.

2.7. Mô men quay của động cơ không đồng bộ ba pha.

2.8. Mở máy động cơ không đồng bộ ba pha.

2.9. Điều chỉnh tốc độ động cơ không đồng bộ.

2.10. Động cơ không đồng bộ một pha.

2.11. Thí nghiệm máy điện không đồng bộ

Bài 4: Máy điện đồng bộ	      		Thời gian: 16h (LT: 05h; TH: 10h; KT:01h)

1. Mục tiêu của bài:

    - Phân tích cấu tạo, nguyên lý, các phản ứng phần ứng xảy ra trong máy phát điện đồng bộ.

    - Bảo dưỡng và sửa chữa những hư hỏng thông thường của máy điện đồng bộ theo tiêu chuẩn kỹ thuật.

2. Nội dung của bài:

| 2.1. Định nghĩa và công dụng. |  |
| --- | --- |
| 2.2. Cấu tạo của máy điện đồng bộ. |  |
| 2.3. Nguyên lí làm việc của máy phát điện đồng bộ. |  |
| 2.4. Phản ứng phần ứng trong máy phát điện đồng bộ. |  |
| 2.5. Các đường đặc tính của máy phát điện đồng bộ. |  |
| 2.6. Sự làm việc song song của máy phát điện đồng bộ. |  |
| 2.7. Động cơ và máy bù đồng bộ. 2.8. Thí nghiệm máy điện đồng bộ |  |

Bài 5: Máy điện một chiều		Thời gian:31h (LT: 12h; TH: 18h; KT: 1h)

1. Mục tiêu của bài:

    - Phân tích được cấu tạo, nguyên lý, quan hệ điện từ, các phản ứng phần ứng xảy ra trong máy điện một chiều.

    - Trình bày quá trình đổi chiều dòng điện trong dây quấn phần ứng, các nguyên nhân gây ra tia lửa và biện pháp cải thiện đổi chiều.

    - Trình bày các phương pháp mở máy, đảo chiều quay, điều chỉnh tốc độ động cơ điện một chiều.

    - Bảo dưỡng và sửa chữa được những hư hỏng thông thường của máy điện một chiều.

2.  Nội dung của bài:

2.1.	Đại cương về máy điện một chiều

2.2.	Cấu tạo của máy điện một chiều

2.3.	Nguyên lý làm việc cơ bản của máy điện một chiều.

2.4.	Từ trường và sức điện động của máy điện một chiều.

2.5.	Công suất điện từ và mô-men điện từ của máy điện một chiều.

2.6.	Tia lửa điện trên cổ góp và biện pháp khắc phục.

2.7.	Máy phát điện một chiều.

2.8.	Động cơ điện một chiều.

2.9. 	Thí nghiệm máy điện một chiều

IV. Điều kiện thực hiện mô đun:

1. Phòng học chuyên môn hóa/ nhà xưởng:

- Phòng học lý thuyết có trang bị phương tiện nghe, nhìn.

- Xưởng thực hành Máy điện.

2. Trang thiết bị máy móc:

    - PC, phần mềm chuyên dùng.

    - Projector, overhead.

    - Máy chiếu vật thể 3 chiều.

    - Các loại máy đo: VOM/DVOM, Watt kế AC, Cosϕ  kế, tần số kế...

    - Các loại máy điện.

    - Mô hình thực hành chứng minh tính thuận nghịch của máy điện.

    - Mô hình thực hành máy biến áp một pha, ba pha.

    - Mô hình thực hành  động cơ một pha, ba pha.

    - Mô hình bổ cắt động cơ điện một pha, ba pha.

    - Mô hình thực hành đấu dây động cơ ba pha 2 cấp tốc độ.

    - Mô hình mô phỏng sự cố trên máy điện xoay  chiều.

    - Máy phát điện xoay chiều một pha, ba pha.

    - Bộ thí nghiệm máy phát điện xoay chiều một pha, ba pha.

    - Mô hình mô phỏng các sự cố trong máy điện xoay chiều.

    - Mô hình cắt bổ máy phát điện một chiều.

    - Bộ thực hành máy phát điện một chiều.

    - Mô hình mô phỏng các sự cố trong máy điện một chiều.

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

*Vật liệu:

    - Cáp điện các loại, đầu cắm bắp chuối.

    - Chì ống các loại.

    - Băng keo cách điện .

    - Pin( 1,5V, 9V).

    - Một số vật liệu cần thiết khác.

*Dụng cụ và trang thiết bị:

    - Bộ đồ nghề điện cầm tay gồm:

- Mỏ hàn điện.

- Kìm điện các loại: kìm B (kìm răng), kìm nhọn, kìm cắt, kìm tuốt dây, kìm bấm cốt.

    - Các loại máy đo (AC & DC): ampe kế, volt kế, Ohm kế, watt kế, điện kế 1pha, 3 pha,

    - Động cơ điện một pha và ba pha các loại.

    - Động cơ điện một chiều các loại.

    - Máy biến áp các loại.

    - Nguồn AC 1 pha, 3 pha và nguồn DC điều chỉnh điện áp.

4. Các điều kiện khác: Không

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá

1. Nội dung:

- Kiến thức:

+ Phân tích cấu tạo, nguyên lý máy biến áp, động cơ không đồng bộ, máy phát điện đồng bộ, máy điện DC.

+ Phân tính, khảo sát các đặc điểm, đặc tính của các loại máy điện nói trên.

- Kỹ năng:

+ Nhận dạng và đo kiểm, đấu dây vận hành đúng sơ đồ.

+ Phát hiện và sửa chữa khắc phục một số hư hỏng thường gặp.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Nghiêm túc, tích cực, tự giác trong học tập.

2. Phương pháp: Áp dụng hình thức thi tích hợp giữa lý thuyết với thực hành.

VI. Hướng dẫn thực hiện mô đun:

1. Phạm vi áp dụng mô đun:

Chương trình thuộc mô đun chuyên ngành, được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun:

    - Trước khi giảng dạy, giảng viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

    - Nên áp dụng phương pháp đàm thoại để Học viên ghi nhớ kỹ hơn.

    - Nên bố trí thời gian giải bài tập, làm các bài thực hành nhận dạng các loại động cơ, đo kiểm, đấu dây vận hành động cơ, máy phát.

    - Nên sử dụng các mô hình cắt bổ, để minh họa nguyên lý của các loại máy điện.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

    - Cấu tạo, nguyên lý các loại máy điện.

    - Đấu dây, vận hành các loại động cơ, máy biến áp.

    - Sửa chữa một số hư hỏng thường gặp.

4. Tài liệu cần tham khảo:

    - Công nghệ chế tạo Máy điện và Máy biến áp, Nguyễn Đức Sĩ, NXB Giáo dục, Hà Nội 1995.

    - Máy điện 1, Vũ Gia Hanh - Trần Khánh Hà - Phan Tử Thụ - Nguyễn Văn Sáu, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội 2001.

    - Máy điện 2, Vũ Gia Hanh - Trần Khánh Hà - Phan Tử Thụ - Nguyễn Văn Sáu, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội 2001.

    - Hướng dẫn sử dụng và sửa chữa Máy biến áp, Động cơ điện, Máy phát điện công suất nhỏ, Châu Ngọc Thạch, NXB Giáo dục, Hà Nội 1994.

    - Tính toán cung cấp và lựa chọn thiết bị, khí cụ điện, Nguyễn Xuân Phú - Nguyễn Công Hiền, NXB Giáo dục, Hà Nội 1998.

    - Kỹ thuật điện, Đặng Văn Đào - Lê Văn Doanh, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội 1999.

    - Đặng Văn Đào, Trần Khánh Hà-Giáo trình máy điện- Nhà xuất bản giáo dục.

    - Nguyễn Trọng Thắng- Giáo Trình Máy Điện – Nhà xuất bản thống kê.

# CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN

# Tên mô đun: Thực tập hàn

# Mã số mô đun: MĐ 16

Thời gian thực hiện mô đun: 60 giờ; (Lý thuyết: 0  giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 58 giờ; Kiểm tra:  2 giờ)

I. Vị trí, tính chất của mô dun:

- Vị trí:

+ Thực tập qua ban Hàn là một mô đun đào tạo trong chương trình nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí.

+ Chương trình được thực hiện sau khi đã học xong môn học an toàn lao động điện lạnh và vệ sinh công nghiệp, vẽ điện.

- Tính chất:

Là môn học mang tính chất bổ trợ cho tay nghề phần thực hành sửa chữa lắp đặt máy lạnh và điều hoà không khí, vì trong quá trình thực hiện cần phải sử dụng đến phương pháp hàn để sửa chữa vỏ máy, sửa chữa các chi tiết trong máy lạnh và điều hoà không khí, lắp đặt hệ thống đường ống; ... mới hoàn thành đựơc công việc.

II. Mục tiêu của mô đun

- Kiến thức:

+ Cung cấp kiến thức cơ bản về phương pháp hàn

- Kỹ năng:

+ Hàn được những mối hàn trên mặt phẳng, hàn giáp mối, hàn lấp góc, hàn gấp mép bằng phương pháp hàn điện phục vụ cho công việc lắp đặt, sửa chữa điều hoà, máy lạnh.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Cẩn thận, kiên trì, nghiêm túc.

+ Bảo quản tốt dụng cụ, thiết bị thực tập.

+ Sắp xếp nơi làm việc gọn gàng ngăn nắp, đảm bảo an toàn lao động.

III. Nội dung mô đun:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| Số TT | Tên các bài trong mô đun | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập | Kiểm tra |
| 1 | Bài 1. An toàn lao động, sử dụng thiết bị, dụng cụ- thiết bị hàn | 4 |  | 4 |  |
| 2 | Bài 2. Sử dụng dụng cụ, thiết bị hàn điện hồ quang tay. | 4 |  | 4 |  |
| 3 | Bài 3.Gây và duy trì hồ quang hàn | 4 |  | 4 |  |
| 4 | Bài 4.Hàn đường thẳng và các đường thẳng song song trên mặt phẳng | 12 |  | 12 |  |
| 5 | Bài 5.Hàn bằng giáp mối | 16 |  | 15 | 1 |
| 6 | Bài 6. Hàn bằng lấp góc chữ “T” | 16 |  | 15 | 1 |
|  | Cộng | 60 |  | 58 | 2 |

2. Nội dung chi tiết

Bài 1: An toàn lao động, sử dụng thiết bị, dụng cụ- thiết bị hàn      Thời gian: 04 giờ

1. Mục tiêu:

- Nêu được nội quy an toàn xưởng thực tập hàn.

-  Kiểm tra được an toàn thiết bị  dụng cụ trước khi vận hành.

- Thực hiện các kỹ thuật an toàn nhằm tránh điện giật, kỹ thuật an toàn nhằm tránh ánh sáng hồ quang, kỹ thuật an toàn nhằm tránh kim loại lỏng bắn toé, khói bụi ....

- Biết tổ chức khoa học nơi làm việc của thợ hàn.

2. Nội dung:

2.1. Nội quy an toàn xưởng thực tập hàn

2.2. Kỹ thuật an toàn hàn điện hồ quang tay

Bài 2: Sử dụng dụng cụ, thiết bị hàn điện hồ quang tay  		Thời gian: 04 giờ

1. Mục tiêu:

- Trình bày được nguyên lý cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy hàn điện xoay chiều có cuộn dây chuyển động.

- Nêu được tính năng, tác dụng của từng dụng cụ nghề hàn.

- Vận hành và điều chỉnh được cường độ dòng điện hàn theo yêu cầu.

- Thao tác trên các dụng cụ nghề hàn đúng, nhanh, gọn và hợp lý.

- Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

2. Nội dung chương:

2.1. Sử dụng thiết bị hàn đện hồ quang.

2.2. Sử dụng dụng cụ hàn điện hồ quang tay

Bài 3: Gây và duy trì hồ quang 						Thời gian: 04 giờ

1. Mục tiêu:

- Nêu được quá trình phát sinh hồ quang hàn.

- Gây được hồ quang hàn theo hai phương pháp là mổ thẳng và ma sát.

- Gây được hồ quang hàn đúng vị trí.

- Duy trì được hồ quang hàn cháy ổn định và điều chỉnh được chiều dài hồ quang.

- Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

2. Nội dung:

2.1. Khái niệm hồ quang hàn:

2.1.1. Hồ quang hàn

2.1.2. Sự tạo thành bể hàn

2.1.3. Phương pháp gây và duy trì hồ quang

2.1.4. Các dạng sai hỏng

2.2. Trình tự tiến hành:

2.2.1. Đọc bản vẽ

2.2.2. Chuẩn bị

2.2.3. Gây hồ quang hàn theo phương pháp mổ thẳng.

2.2.4. Gây hồ quang hàn theo phương pháp ma sát.

2.2.5. Duy trì hồ quang hàn.

Bài 4: Hàn đường thẳng và các đường thẳng song song trên mặt phẳng

Thời gian: 12 giờ

1. Mục tiêu:

- Đọc được bản vẽ chi tiết hàn.

- Hình thành kỹ năng hàn bằng trên mặt phẳng.

- Hàn được mối hàn bằng trên mặt phẳng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

- Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

2. Nội dung:

2.1. Kỹ thuật hàn bằng trên mặt phẳng

2.1.1 Chế độ hàn

2.1.2. Kỹ thuật hàn đường thẳng trên mặt phẳng

2.1.3. Các dạng sai hỏng

2.2. Trình tự tiến hành:

2.2.1. Đọc và nghiên cứu bản vẽ chi tiết hàn

2.2.2. Chuẩn bị trang thiết bị dụng cụ

2.2.3. Chọn chế độ hàn

2.2.4. Kỹ thuật hàn đường thẳng và các đường thẳng song song trên mặt phẳng

2.2.5. Kiểm tra mối hàn

Bài 5: Hàn bằng giáp mối 					Thời gian: 16 giờ

1. Mục tiêu:

- Đọc được bản vẽ chi tiết hàn.

- Hình thành kỹ năng hàn bằng giáp mối.

- Hàn được mối hàn bằng giáp mối đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

- Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

2. Nội dung:

2.1. Kỹ thuật hàn bằng giáp mối

2.1.1. Chế độ hàn

2.1.2 Kỹ thuật hàn bằng giáp mối

2.1.3. Các dạng sai hỏng và biện pháp phòng ngừa

2.2. Trình tự tiến hành

2.2.1. Đọc và nghiên cứu bản vẽ chi tiết hàn

2.2.2. Chuẩn bị trang thiết bị dụng cụ

2.2.3. Chọn chế độ hàn

2.2.4. Hàn đính

2.2.5. Kỹ thuật hàn bằng giáp mối

2.2.6. Kiểm tra mối hàn

Bài 6: Hàn bằng lấp góc chữ “T” 					Thời gian: 16 giờ

1. Mục tiêu:

- Đọc được bản vẽ chi tiết hàn

- Hình thành kỹ năng hàn bằng lấp góc

- Hàn được mối hàn bằng lấp góc chữ “T” đảm bảo yêu cầu kỹ thuật

- Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị

2. Nội dung:

2.1. Kỹ thuật hàn bằng lấp góc

2.1.1. Chế độ hàn

2.1.2 Kỹ thuật hàn bằng lấp góc chữ “T”

2.1.3. Các dạng sai hỏng và biện pháp phòng ngừa

2.2. Trình tự tiến hành

2.2.1. Đọc và nghiên cứu bản vẽ chi tiết hàn

2.2.2. Chuẩn bị trang thiết bị dụng cụ

2.2.3. Chọn chế độ hàn

2.2.4. Hàn đính

2.2.5. Kỹ thuật hàn bằng lấp góc

2.2.6. Kiểm tra mối hàn

IV. Điều kiện thực hiện mô đun:

1. Phòng học chuyên môn: Xưởng thực hành hàn - gò

2. Trang thiết bị máy móc:

| TT | Loại trang thiết bị | Số lượng |
| --- | --- | --- |
| 1 | Máy cắt tôn | 01 cái |
| 2 | Máy hàn điện xoay chiều với đầy đủ các phụ kiện | 05 cái |
| 3 | Máy mài 2 đá | 02 cái |
| 4 | Tủ sấy que hàn | 01 cái |

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu

+ Bài soạn giảng

+ Bản vẽ chi tiết gò

+ Bản vẽ trình tự gò

+ Tài liệu giảng dạy qua ban gò của giảng viên

+ Tài liệu cho sinh viên

+ Giấy, bút, phấn cho giảng viên

| TT | Loại vật liệu | Số lượng |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tôn trắng 1000x 2000x(0,6 -0,8) | 10 tấm |
| 2 | Tôn đen 1000x 2000x(0,6 -0,8) | 10 tấm |
| 3 | Thép tấm 200 x 40 x 4 | 800tấm |
| 4 | Thép ống 80 x 40 x 2 | 160ống |
| 5 | Que hàn điện 3,2 | 35kg |
| 6 | Dây hàn thép 2,5 | 30kg |
| 7 | Thuốc hàn (Bôzăc) | 0,5kg |

| TT | Loại dụng cụ | Số lượng |
| --- | --- | --- |
| 1 | Đe các loại | 05 cái |
| 2 | Bàn nguội | 05 cái |
| 3 | Kéo cắt tay | 05 cái |
| 4 | Búa nguội (250g) | 35 cái |
| 5 | Thước lá | 05 cái |
| 6 | Mũi vạch | 10 cái |
| 7 | Đục | 10 cái |
| 8 | Dưỡng kiểm tra | 10 cái |
| 9 | Ke 90 | 10 cái |
| 10 | Găng tay | 10đôi |
| 11 | Đe thuyền | 03 cái |
| 12 | Kìm nguội | 03 cái |
| 13 | Mặt nạ hàn | 15 cái |
| 14 | Kính hàn hơi | 15 cái |
| 15 | Kính | 10 cái |
| 16 | Tạp dề da | 05 cái |
| 17 | Thước lá | 05 cái |
| 18 | Búa nguội 500g | 10 cái |
| 19 | Mũi vạch | 10 cái |
| 20 | Đục | 10 cái |
| 21 | Búa gõ xỉ | 10 cái |
| 22 | Bàn chải sắt | 10 cái |
| 23 | Dưỡng kiểm tra | 10 cái |
| 24 | Ke 90 | 10 cái |
| 25 | Găng tay | 10 đôi |
| 26 | Kìm kẹp phôi | 10 cái |
| 27 | Đe thuyền | 03 cái |
| 28 | Kìm điện | 03 cái |
| 29 | Bút thử điện | 03 cái |

4. Các điều kiện khác: Không.

V. Nội dung và phuơng pháp đánh giá:

1. Nội dung:

- Kiến thức:

+ Hiểu được kỹ thuật gò và các phương pháp khai triển....

+ Hiểu được các nguyên nhân gây ra các dạng sai hỏng trong gò và biện pháp phòng ngừa.

- Kỹ năng:

+ Sử dụng thành thạo các dụng cụ nghề gò

+ Lựa chọn, sử dụng dụng cụ hợp lý trong quá trình gò.

+ Khai triển và gò được các dạng sản phẩm theo bản vẽ.

+ Lắp ghép được các ỗng dẫn với nhau bắng phương pháp gấp mép.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+Thể hiện tính kiên trì ,cẩn thận, nghiêm túc trong khi sử dụng trang thiết bị  gò cũng như khi thao tác thực hiện bài tập.

+ Tổ chức nơi làm việc ngăn nắp, khoa học.

+ Chuyên cần thực tập, đảm bảo thời gian tham gia môn học theo đúng quy chế

2. Phương pháp:

+ Đánh giá kết quả thông qua bài tập nhóm; cá nhân

+ Sinh viên làm 2 bài kiểm tra quá trình

3. Hình thức đánh giá:

- Lý thuyết: Sinh viên làm 1 bài thi kết thúc với thời gian 60 phút, trắc nghiệm hoặc tự luận.

- Thực hành: Sinh viên làm bài thi thực hành với thời gian 60 phút (1,0 giờ).

- Điểm tổng kết mô đun theo qui chế thi và kiểm tra.

VI. Hướng dẫn thực hiện mô đun:

1. Phạm vi áp dụng chương trình mô đun:

Mô đun áp dụng cho chương trình đào tạo Cao đẳng Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun đào tạo:

- Đối với giảng viên:

Trong quá trình hướng dẫn thường xuyên, giảng viên nên tăng cường vận dụng phương pháp giảng dạy trực quan thông qua việc thị phạm và uốn nắn các thao tác cơ bản để hình thành kỹ năng nghề cho sinh viên.

- Đối với sinh viên:

+ Cần lưu ý kỹ về các kỹ năng thao tác cơ khí cơ bản như: giũa, cưa, đục... kim loại, hàn bằng giáp mối, hàn lắp góc, hàn thẳng.

+ Tham dự đầy đủ số giờ qui định

+ Hoàn thành các bài tập, kiểm tra theo yêu cầu của giảng viên

+ Được sử dụng học liệu, dụng cụ, thiết bị học tập

3. Những trọng tâm chương trình mô đun cần chú ý:

Trọng tâm chính của chương trình là kỹ thuật khai triển gò - hàn

4. Tài liệu cần tham khảo:

[1]- Khai triển hình gò – Nhà xuất bản khoa học kỹ thu-ật

[2]- Trần Văn Niên - Trần Thế San - Thực hành kỹ thuật hàn gò - NXB Đà Nẵng

[3]- Trương Công Đạt -Kỹ thuật hàn

[4]- Giáo trình công nghệ hàn - Vụ Trung học chuyên nghiệp và dạy nghề.

[5]- Hoàng Tùng - Sổ tay công nghệ hàn.

5. Ghi chú và giải thích

Các thao tác cơ bản được sắp xếp theo hệ thống  nguyên công, từ nguyên công chuẩn bị đến nguyên công khai triển hàn. Để sinh viên có thể hình thành được kỹ năng nghề  cơ bản, thì trước khi thực hành cần phải được cung cấp  những kiến thức cơ bản nhất về kỹ thuật hàn. Khi sinh viên đã nắm hiểu được kiến thức của bài thì  sinh viên sẽ thực hiện kỹ năng bài tập, đó chính là phương pháp dạy tích hợp các bài thực hành hàn

# CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN

Tên mô đun: Trang bị điện

# Mã số mô đun: MĐ 17

Thời gian thực hiện mô đun: 120  giờ; (Lý thuyết: 30 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 85 giờ; Kiểm tra: 5 giờ)

I. Vị trí tính chất của mô đun:

- Vị trí: Mô đun Trang bị điện là mô đun chuyên môn nghề được bố trí học sau các môn học chung, các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở và mô đun Máy điện.

- Tính chất: Là mô đun chuyên môn nghề thuộc mô đun đào tạo nghề bắt buộc.

II. Mục tiêu mô đun:

- Về kiến thức:

- Đọc, vẽ và phân tích được các sơ đồ mạch điều khiển dùng rơle công tắc tơ dùng trong khống chế động cơ 3 pha.

+ Phân tích được sơ đồ nguyên lý hệ thống điện của các máy công cụ và các máy sản xuất  như:  máy tiện, máy phay, máy khoan,  băng tải...

- Phân tích được nguyên lý của sơ đồ làm cơ sở cho việc phát hiện hư hỏng và chọn phương án cải tiến mới.

- Về kỹ năng:

- Lắp đặt, sửa chữa được các mạch mở máy, dừng máy cho động cơ 1 pha, 3 pha.

- Lắp ráp được các mạch bảo vệ và tín hiệu

- Vận hành được mạch theo nguyên tắc, theo qui trình đã định. Từ đó sẽ vạch ra kế hoạch bảo trì hợp lý, đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp.

+ Có ý thức sử dụng tiết kiệm vật tư, nguyên vật liệu và bảo vệ môi trường

+ Rèn luyện đức tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, tư duy sáng tạo và khoa học.

III. Nội dung mô đun:

- Nội dung tổng quát và phân bố thời gian:

| Số TT | Tên chương , mục | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập | Kiểm tra |
| 1 | Bài mở đầu: Khái quát chung về hệ thống trang bị điện # 1.Đặc điểm của hệ thống trang bị điện # 2.Yêu cầu đối với hệ thống trang bị điện công nghiệp. # 3. Các ký hiệu thường dùng trong trang bị điện | 3 | 3 1 1 3 | 0 |  |
| 2 | Bài 1: Các phương pháp khởi động và đảo chiều quay động cơ điện. 1.Phương pháp khởi động động cơ điện 3 pha. 2. Phương pháp khởi động động cơ điện 1 pha. 3. Phương pháp đảo chiều quay động cơ điện 3 pha. 4. Phương pháp đảo chiều quay động cơ điện 1 pha. 5. Phương pháp khởi động gián tiếp động cơ 3 pha : dùng điện trở, điện kháng, sao – tam giác. | 39 | 10 2 2 2 2 2 | 28 4 4 8 4 8 | 1 |
| 3 | Bài 2: Các khâu liên động trong điều khiển động cơ điện. 1. Khâu liên động làm việc đồng thời. 2. Khâu liên động làm việc theo trình tự. 3.Khâu liên động làm việc chéo nhau. | 26 | 5 1 2 2 | 20 4 12 4 | 1 |
| 4 | Bài 3: Tự động khống chế truyền động điện: 1.Khái niệm về tự động khống chế 2. Các yêu cầu của tự động khống chế. 3. Các nguyên tắc điều khiển. 3.1 Nguyên tắc khống chế theo thời gian. 3.2 Nguyên tắc khống chế theo hành trình. 3.3 Nguyên tắc khống chế theo tốc độ. 3.4 Nguyên tắc khống chế theo phụ tải (dòng điện). 4. Các khâu bảo vệ và liên động trong tự động khống chế. | 52 | 10 1 1 1 1 2 2 2 | 39 8 8 8 4 11 | 3 |
|  | Cộng: | 120 | 30 | 85 | 5 |

2. Nội dung chi tiết:

# Bài mở đầu: Khái quát chung về hệ thống trang bị điện                 Thời gian: 3 giờ

1. Mục tiêu của bài:

- Phân tích được đặc điểm của hệ thống trang bị điện.

- Vận dụng đúng các yêu cầu hệ  thống trang bị điện khi thiết kế, lắp đặt.

- Rèn luyện tính cẩn thận, và nghiêm túc trong học tập và trong thực hiện công việc.

2. Nội dung của bài:

  - Đặc điểm của hệ thống trang bị điện

# 2.2 Yêu cầu đối với hệ thống trang bị điện công nghiệp.

# 2.3 Các ký hiệu thường dùng trong trang bị điện

Bài 1:	Các phương pháp khởi động và đảo chiều quay động cơ điện												Thời gian: 39 giờ

1. Mục tiêu của bài:

    - Đọc, vẽ và phân tích các sơ đồ mạch điện khởi động trực tiếp động cơ điện (1 pha, 3 pha) dùng cầu dao, công tắc tơ, …

    - Đọc, vẽ và phân tích các sơ đồ mạch điện đảo chiều quay động cơ điện (1 pha, 3 pha) dùng cầu dao, công tắc tơ.

    - Đọc, vẽ và phân tích các sơ đồ mạch điện khởi động gián tiếp động cơ điện (1 pha, 3 pha) dùng điện trở, điện kháng, sao – tam giác.

    - Nhận dạng chính xác thiết bị như CB, công tắc tơ, nút nhấn, rơle, ...

    - Lắp đặt, đấu nối thành thạo các mạch khởi động trực tiếp động cơ 1 pha, 3 pha, ... Lắp đặt, đấu nối hoàn chỉnh các mạch để đảo chiều quay động cơ điện 1 pha, 3 pha.

    - Chẩn đoán chính xác các hư hỏng của mạch điều khiển và khắc phục hoàn chỉnh.

2. Nội dung của bài:

2.1. Phương pháp khởi động và đảo chiều quay động cơ điện 1 pha. 2.1.1 Khởi động trực tiếp động cơ điện 1 pha. 2.1.2 Mạch điện đảo chiều quay động cơ điện 1 pha 2.2. Phương pháp khởi động trực tiếp và đảo chiều quay động cơ điện 3 pha. 2.2.1 Khởi động trực tiếp động cơ điện 3 pha. 2.2.2 Mạch điện đảo chiều quay động cơ điện 3 pha. 2.3. Phương pháp khởi động gián tiếp động cơ 3 pha : 2.3.1 Mạch điện khởi động gián tiếp dùng điện trở, điện kháng. 2.3.2 Mạch điện khởi động gián tiếp dùng phương pháp sao – tam giác.

Bài 2: Các khâu liên động trong điều khiển động cơ điện		Thời gian: 26 giờ

1. Mục tiêu của bài:

    - Vẽ, phân tích được được các khâu liên động trong qui trình công nghệ của một số máy sản xuất.

    - Giải thích, phân biệt được các khâu liên động và lựa chọn khâu liên động phù hợp yêu cầu.

    - Đủ khả năng phân tích hư hỏng làm cơ sở cho việc chọn phương án cải tiến mới đạt tiêu chuẩn kỹ thuật, phù hợp điều kiện kinh tế của Việt Nam.

    - Lắp đặt, đấu nối hoàn chỉnh các khâu liên động phù hợp yêu cầu qui trình sản xuất.

    - Chẩn đoán chính xác các hư hỏng của mạch điện và khắc phục hoàn chỉnh.

2. Nội dung của bài:

2.1. Khâu liên động làm việc đồng thời. 2.2. Khâu liên động làm việc theo trình tự. 2.3. Khâu liên động làm việc chéo nhau.

# Bài 3: Tự động khống chế truyền động  điện				Thời gian: 52 giờ

1. Mục tiêu của bài:

- Đọc, vẽ và phân tích các sơ đồ mạch điều khiển dùng rơle công tắc tơ dùng trong khống chế động cơ 3 pha, theo yêu cầu.

- Vận dụng các nguyên tắc tự động khống chế phù hợp, linh hoạt, đảm bảo an toàn cho từng loại động cơ và qui trình của máy sản xuất.

- Lắp đặt, sửa chữa được một số mạch điều khiển đơn giản trên bảng thực hành đảm bảo an toàn tiết kiệm và vệ sinh công nghiệp.

- Phát huy tính tích cực, chủ động và tư duy sáng tạo.

2. Nội dung của bài:

| 2.1 Khái niệm về tự động khống chế (TĐKC). |  |
| --- | --- |
| 2.2 Các yêu cầu của TĐKC. |  |
| 2.3 Các nguyên tắc điều khiển |  |
| 2.3.1 Nguyên tắc điều khiển theo thời gian 2.3.1.1 Mạch điện khởi động tuần tự 2 động cơ . 2.3.1.1 Mạch điện khởi động tuần tự 3 động cơ . |  |
| 2.3.2 Nguyên tắc điều khiển theo tốc độ. 2.3.2.1 Mạch điện hãm ngược dùng rơ le tốc độ |  |
| 2.3.3 Nguyên tắc điều khiển theo dòng điện 2.3.3.1 Mạch điện khống chế động cơ roto dây quấn theo nguyên tắc dòng điện |  |
| 2.3.4 Nguyên tắc điều khiển theo vị trí 2.3.4.1 Mạch điện giới hạn hành trình dùng công tắc hành trình. 2.3.4.2 Mạch điện tự động giới hạn hành trình và đổi chiều chuyển động. |  |
| 2.4 Các khâu bảo vệ và liên động trong TĐKC - TĐĐ. |  |
| 2.4.1 Bảo vệ quá dòng. |  |
| 2.4.2 Bảo vệ điện áp. |  |
| 2.4.3 Bảo vệ thiếu và mất từ trường. |  |
| 2.5 Bài tập tổng hợp |  |
| 2.5.1 Mạch điện khởi động trực tiếp, có bảo vệ quá dòng, áp, mất pha khi dừng có hãm động năng. |  |
| 2.5.2 Mạch điện 2 động cơ luân phiên và tự động lặp lại |  |
| 2.5.3 Mạch khởi động trước dừng trước 2 động cơ |  |
| 2.5.4 Mạch điện khởi động trước dừng sau 2 động cơ. 2.5.5 Mạch điện động cơ 2 cấp tốc độ dạng ∆/YY. 2.5.6 Mạch điện động cơ 2 cấp tốc độ dạng Y/YY |  |

IV. Điều kiện thực hiện mô đun:

1. Phòng học chuyên môn hóa/ nhà xưởng:

+ Phòng học lý thuyết có trang bị phương tiện nghe, nhìn.

+ Xưởng thực hành Trang bị điện.

2. Trang thiết bị máy móc:

+ PC, phần mềm chuyên dùng.

+ Projector, overhead.

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

+ Các mô hình mô phỏng cần thiết.

+ Bản vẽ, hình ảnh liên quan.

4. Các điều kiện khác: Không

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá

1. Nội dung:

- Kiến thức:

+ Mô tả được cấu tạo các khí cụ điện điều khiển có trong sơ đồ

+ Vẽ được sơ đồ mạch điện

+ Phân tích đúng nguyên lý mạch điện.

+ Lựa chọn thiết bị để thay thế mới/thay thế tương đương phù hợp.

+ Nguyên tắc lắp ráp mạch điều khiển.

- Kỹ năng:

+ Lắp ráp mạch điều khiển dùng rơle, công tắc tơ (đơn giản) trên bảng thực hành.

+ Khả năng phân tích nguyên lý để phát hiện sai lỗi, đề ra phương án sửa chữa phù hợp.

+ Thao tác lắp ráp mạch thành thạo (lắp trên bảng thực hành, lắp trong tủ điện, lắp trên mô hình).

+ Mạch lắp phải đáp ứng được các yêu cầu về kỹ thuật, mỹ thuật và an toàn (mạch hoạt động đúng qui trình, bố trí thiết bị hợp lý đảm bảo không gian cho phép, đi dây gọn đẹp, không có các sự cố về điện, về độ bền cơ).

+ Lắp ráp, sửa chữa đúng qui trình, sử dụng đúng dụng cụ đồ nghề, đúng thời gian qui định. Đảm bảo an toàn tuyệt đối.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Nghiêm túc, tích cực, tự giác trong học tập.

2. Phương pháp:

Áp dụng hình thức thi tích hợp giữa lý thuyết với thực hành.

VI. Hướng dẫn thực hiện mô đun:

1. Phạm vi áp dụng mô đun:

Chương trình thuộc mô đun chuyên ngành, được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun:

- Trước khi giảng dạy, giảng viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

- Khi giải bài tập, làm các bài thực hành... Giảng viên hướng dẫn, thao tác mẫu và sửa sai tại chỗ cho người học.

- Nên sử dụng các mô hình, học cụ  mô phỏng để minh họa trang bị điện cho máy cắt gọt, các máy sản xuất.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

- Các mạch khởi động, dừng máy động cơ rôto lồng sóc, rôto dây quấn

- Các phương pháp bảo vệ các loại sự cố.

- Mạch điện các máy cắt gọt kim loại, máy sản xuất.

4. Tài liệu cần tham khảo:

[1] Vũ Quang Hồi, Trang bị điện - điện tử máy gia công kim loại, NXB Giáo dục 1996.

[2] Vũ Quang Hồi, Trang bị điện - điện tử công nghiệp, NXB Giáo dục 2000

[3] Bùi Quốc Khánh, Hoàng Xuân Bình, Trang bị điện – điện tử tự động hóa cầu trục và cần trục, Nxb KHKT 2006

[4] Bùi Quốc Khánh. Nguyễn Thị Hiền. Nguyễn Văn Liễn, Truyền động điện, Nxb KHKT 2006

[5] Nguyễn Đức Lợi, Giáo trình chuyên ngành điện tập 1,2,3,4, NXB Thống kê 2001

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN

Tên mô đun: PLC

Mã số mô đun: MĐ 18

Thời gian thực hiện mô đun: 120 giờ; (Lý thuyết: 30 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 85  giờ; Kiểm tra: 5 giờ)

I. Vị trí, tính chất của mô đun:

- Vị trí: Mô đun PLC cơ bản là mô đun chuyên môn nghề được bố trí học sau các môn học chung, các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở và mô đun Máy điện, Trang bị điện.

- Tính chất: Là mô đun chuyên môn nghề thuộc mô đun đào tạo nghề bắt buộc.

II. Mục tiêu mô đun:

- Về kiến thức:

- Trình bày được cấu trúc và nguyên lý hệ điều khiển lập trình PLC;

- So sánh các ưu nhược điểm với bộ điều khiển có tiếp điểm và các bộ lập trình cỡ nhỏ khác.

- Phân tích được cấu tạo phần cứng và nguyên tắc hoạt động của phần mềm trong hệ điều khiển lập trình PLC.

- Phân tích được nguyên lý của các loại cảm biến công nghiệp

- Trình bày và phân loại được các thành phần cơ bản của hệ thống mạng truyền thông công nghiệp.

- Trình bày được cấu trúc và nguyên lý làm việc của các hệ thống điều khiển SCADA (Supervision Control And Data Acquisition) trong công nghiệp

- Trình bày được các đặc điểm cấu trúc cơ bản của một số hệ thống bus tiêu biểu: Profibus, Modbus, OSI, ASCII, Ethernet;

- Về kỹ năng:

- Phương pháp kết nối dây giữa PC - PLC và thiết bị ngoại vi.

- Thực hiện được một số bài toán ứng dụng đơn giản trong công nghiệp.

- Kết nối thành thạo phần cứng của PLC - PC với thiết bị ngoại vi.

- Viết được chương trình, nạp chương trình để thực hiện được một số bài toán ứng dụng đơn giản trong công nghiệp.

- Phân tích được  một số chương trình đơn giản, phát hiện sai lỗi và sửa chữa khắc phục.

- Lắp ráp và cấu hình được một hệ thống mạng;

- Lắp đặt được một số hệ thống điều khiển SCADA đơn giản  trong công nghiệp;

- Lập trình, điều khiển được các thông số, thiết bị cơ bản trong hệ thống điều khiển trong công nghiệp;

- Tháo, lắp được bộ cảm biến và bộ phận/phần tử trong hệ thống tự động hóa, thay thế và hiệu chỉnh các phần tử;

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Nghiêm túc, tích cực, tự giác trong học tập.

- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp.

- Có ý thức sử dụng tiết kiệm vật tư, nguyên vật liệu và bảo vệ môi trường

III. Nội dung mô đun:

- Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:

| SỐ TT | Tên chương, mục | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập | Kiểm tra |
| 1 | Bài 1: Đại cương về điều khiển lập trình | 5 | 5 | 0 |  |
|  | 1. Tổng quan về điều khiển |  | 1 |  |  |
|  | 2. Các hệ số cơ bản |  | 1 |  |  |
|  | 3. Điều khiển nối cứng và điều khiển lập trình |  | 1 |  |  |
|  | 4. So sánh PLC và các hình thức điều khiển khác |  | 1 |  |  |
|  | 5.Thiết bị điều khiển lập trình, Xử lý chương trình. |  | 1 |  |  |
| 2 | Bài 2: Kết nối giữa PLC và thiết bị ngoại vi | 6 | 5 | 1 | 0 |
|  | 1. Một số cảm biến công nghiệp |  | 2 |  |  |
|  | 2. Kết nối ngõ vào của PLC với công tắc, nút nhấn, cảm biến |  | 1 | 0,25 |  |
|  | 3. Kết nối ngõ ra của PLC với đèn, rơle trung gian |  | 1 | 0,25 |  |
|  | 4. Kết nối PLC và PC, cài đặt và sử dụng phần mềm lập trình cho PLC |  | 1 | 0,5 |  |
| 3 | Bài 3: Các lệnh cơ bản của PLC | 5 | 5 | 0 | 0 |
|  | 1. Các liên kết logic. |  | 2 |  |  |
|  | 2. Các lệnh ghi/xóa giá trị cho tiếp điểm. |  | 1 |  |  |
|  | 3. Timer. |  | 1 |  |  |
|  | 4. Couter. |  | 1 |  |  |
| 4 | Bài 4: Các phép toán số của PLC | 6 | 5 | 0 | 1 |
|  | 1. Chức năng truyền dẫn |  | 1 |  |  |
|  | 2. Chức năng so sánh. |  | 2 |  |  |
|  | 3. Chức năng dịch chuyển |  | 1 |  |  |
|  | 4. Chức năng toán học |  | 1 |  |  |
| 5 | Bài 5: Hệ thống điều khiển giám sát và thu thập dữ liệu (SCADA) | 11 | 10 | 0 | 1 |
|  | 1. Tổng quan về cơ cấu hệ thống SCADA,Cấu trúc chung hệ thống SCADA |  | 2 |  |  |
|  | 2. Giao diện người – máy HMI |  | 1 |  |  |
|  | 3. Cấu trúc liên kết mạng trong hệ thống(Topology). |  | 1 |  |  |
|  | 4. Chuẩn liên kết mạng Ethernet. |  | 1 |  |  |
|  | 5. Giao thức ASCII. |  | 1 |  |  |
|  | 6. Giao thức ModBus. |  | 1 |  |  |
|  | 7. Giao thức OSI. |  | 1 |  |  |
|  | 8. Giao thức TCP/IP. |  | 1 |  |  |
|  | 9. Giao thức Field Bus – Profibus |  | 1 |  |  |
| 6 | Bài 6: Các bài tập thực hành | 87 |  | 84 |  |
|  | 1. Lập trình khởi động động cơ KĐB 3 pha |  |  | 2 |  |
|  | 2. Lập trình mạch điều khiển động cơ đảo chiều. |  |  | 2 |  |
|  | 3. Lập trình mạch khởi động trước dừng trước sử dụng nút nhấn. |  |  | 4 |  |
|  | 4. Lập trình mạch khởi động trước dừng sau sử dụng nút nhấn. |  |  | 4 |  |
|  | 5. Lập trình mạch 3 động cơ hoạt động luân phiên sử dụng nút nhấn. |  |  | 8 | 1 |
|  | 6. Lập trình mạch điều khiển trò chơi “Olympia”. |  |  | 4 |  |
|  | 7. Lập trình mạch điều khiển động cơ hoạt động tuần tự theo thời gian. |  |  | 8 |  |
|  | 8. Lập trình mạch khởi động động cơ sao – tam giác. |  |  | 4 |  |
|  | 9. Lập trình mạch điều khiển đèn giao thông |  |  | 8 |  |
|  | 10. Lập trình mạch đóng mở cửa gara ô tô. |  |  | 8 |  |
|  | 11. Lập trình mạch điều khiển 2 băng chuyền có đếm sản phẩm |  |  | 8 | 1 |
|  | 12. Lập trình mạch điều khiển xe chuyển nguyên liệu – liên kết HMI. |  |  | 8 |  |
|  | 13. Lập trình mạch điều khiển thiết bị nâng hàng – liên kết HMI |  |  | 8 |  |
|  | 14. Lập trình mạch bồn trộn hoá chất – liên kết HMI |  |  | 8 | 1 |
|  | Cộng | 120 | 30 | 85 | 5 |

2. Nội dung chi tiết:

Bài 1:	Đại cương về điều khiển lập trình				Thời gian: 5 giờ

1. Mục tiêu của bài:

- Trình bày được khái niệm PLC

- Trình bày được ứng dụng của PLC trong thực tế

- Trình bày được các thiết bị điều khiển PLC

- Trình bày được các ngôn ngữ lập trình PLC.

- Trình bày được nguyên lý hệ điều khiển lập trình PLC

- Trình bày được các hệ số cơ bản trong PLC

- So sánh được các ưu điểm của điều khiển lập trình so với các loại điều khiển khác và các ứng dụng của chúng trong thực tế.

- Trình bày được cấu trúc và nhiệm vụ các khối chức năng của PLC theo nội dụng đã học.

- Thực hiện xử lý chương trình đúng theo nội dung đã học

- Rèn luyện tính tỉ mỉ, cẩn thận trong công việc, an toàn, tác phong công nghiệp.

2. Nội dung của bài:

2.1. Tổng quan về điều khiển

2.1.1. Lịch sử ra đời và phát triển của PLC

2.1.2. Các ứng dụng của PLC trong thực tế

2.1.3. Giới thiệu chung về các loại PLC,PLC của các hãng

2.1.4. Giới thiệu chung về các ngôn ngữ lập trình PLC

2.2. Các hệ số cơ bản trong PLC

2.2.1. Các hệ đếm

2.2.2. Cách biểu diễn số nhị phân

2.2.3. Các đơn vị lưu trữ dữ liệu(bit,digit,byte,word)

2.3. Điều khiển nối cứng và điều khiển lập trình

2.4. So sánh PLC và các hình thức điều khiển khác

2.4.1. PLC với hệ thống điều khiển bằng rơle

2.4.2. PLC với máy tính cá nhân

2.5. Cấu trúc của một PLC.

2.5.1.1. Khối vào (Input)

2.5.1.2. Bộ nhớ (Memory)

2.4.1.3. Khối xử lý điều khiển (CPU)

2.4.1.4. Khối ra

2.4.1.5 Hệ điều hành

2.5. Thiết bị điều khiển lập trình

2.5.1. Đặc điểm của PLC OMRON CP1L

2.5.2. Các đèn báo chỉ thị trạng thái

2.5.3. Các địa chỉ bộ nhớ khối vào/ra

2.5.4. Các vùng nhớ

2.6. Xử lý chương trình

Bài 2:	Kết nối giữa PLC và thiết bị ngoại vi				Thời gian: 06 giờ

1. Mục tiêu của bài:

- Trình bày được các loại cảm biến công nghiệp theo nội dung đã học.

- Trình bày được cách kết nối giữa PLC và thiết bị ngoại vi

- Thực hiện được sự kết nối giữa PLC và các thiết bị ngoại vi.

- Lắp đặt được các thiết bị bảo vệ cho PLC theo yêu cầu kỹ thuật.

- Thực hiện cài đặt phần mềm đúng yêu cầu kỹ thuật

- Rèn luyện tính tỉ mỉ, cẩn thận trong công việc, an toàn, tác phong công nghiệp.

2. Nội dung của bài:

2.1. Một số cảm biến công nghiệp

2.1.1. Cảm biến điện trở

2.1.2. Cảm biến điện từ

2.1.3. Cảm biến tĩnh điện

2.1.4. Cảm biến tự phát nguồn

2.1.5. Cảm biến thông minh

2.2.Kết nối ngõ vào của PLC với công tắc, nút nhấn, cảm biến

2.3.Kết nối ngõ ra của PLC với đèn, rơle trung gian

2.4. Kết nối PLC và PC, cài đặt và sử dụng phần mềm  lập trình cho PLC

Bài 3:	Các lệnh cơ bản của PLC						Thời gian: 5 giờ

1. Mục tiêu của bài:

- Trình bày được các liên kết logic theo nội dung đã học.

- Trình bày được các lệnh ghi /xóa theo nội dung đã học.

- Trình bày được nguyên lý làm việc của Timer, Counter theo nội dung đã học.

- Thực hiện các lệnh cơ bản trên PLC đạt yêu cầu kỹ thuật.

- Rèn luyện tính tỉ mỉ, cẩn thận trong công việc, an toàn, tác phong công nghiệp.

2. Nội dung của bài:

2.1. Các liên kết logic

2.1.1. LOAD và LOAD NOT

2.1.2. OUT và OUT NOT

2.2. Các lệnh ghi/xoá giá trị cho tiếp điểm

2.2.1. Bật bit (SET) và xoá bit (RSET)

2.2.2. Lệnh giữ KEEP

2.2.3. Lệnh vi phân (DIFU, DIFD)

2.3. Timer

2.3.1. Khái niệm về timer

2.3.2. Lệnh TIM

2.3.3. Lệnh TIMH

2.3.4. Lệnh TTIM(thời gian cộng dồn)

2.4. Counter

2.3.1. Khái niệm về counter

2.4.2. Lệnh CNT

2.4.3. Lệnh CNTR(bộ đếm có thể đảo ngược)

Bài 4:	Các phép toán số của PLC					Thời gian: 6 giờ

1. Mục tiêu của bài:

- Trình bày được các phép toán số của PLC

- Vận dụng các phép toán số của PLC vào các bài toán ứng dụng cơ bản

- Rèn luyện tính tỉ mỉ, cẩn thận trong công việc, an toàn, tác phong công nghiệp.

2. Nội dung của bài:

2.1. Chức năng truyền dẫn.

2.1.1. Lệnh MOVE

2.1.2. Lệnh MOVE NOT

2.1.3. Lệnh MOVE BIT

2.1.4. Lệnh MOVE DIGIT

2.2. Chức năng so sánh.

2.2.1. Lệnh COMPARE

2.2.2. Lệnh DOUBLE COMPARE

2.2.3. Lệnh TABLE COMPARE

2.3. Chức năng dịch chuyển.

2.3.1. Lệnh SHIFT REGISTER

2.3.2. Lệnh ARITHMETIC SHIFT LEFT

2.3.3. Lệnh ARITHMETIC SHIFT RIGHT

2.4. Chức năng toán học

Bài 5:	Hệ thống điều khiển giám sát và thu thập dữ liệu (SCADA)  Thời gian: 11 giờ

1. Mục tiêu của bài:

- Phát biểu được khái niệm về hệ thống điều khiển giám sát và thu thập dữ liệu (SCADA).

- Trình bày được các phân cấp quản lý của hệ thống SCADA.

- Trình bày được yêu cầu chung của hệ thống SCADA.

- Trình bày được cấu trúc của hệ thống SCADA.

- Trình bày được các giao thức kết nối trong hệ thống SCADA.

- Trình bày được các cấu trúc liên kết mạng dành cho SCADA theo nội dung đã học.

- Thực hiện được một số hệ thống SCADA đơn giản trong công nghiệp theo nội dung đã học.

- Rèn luyện tính tỉ mỉ, cẩn thận trong công việc, an toàn, tác phong công nghiệp 2. Nội dung của bài:

2.1. Tổng quan về cơ cấu hệ thống SCADA

2.2. Cấu trúc chung hệ thống SCADA

2.4.1. Các thiết bị điện tử thông minh IEDs

2.4.2. Thiết bị đầu cuối RTU.

2.4.3. Bộ điều khiển lập trình PLC trong SCADA

2.4.4. Trạm chủ.

2.4.5. Cấu hình dự phòng của hệ thống SCADA.

2.4.6. Cấu trúc truyền thông

2.3. Giao diện người – máy HMI

2.4. Cấu trúc liên kết mạng trong hệ thống(Topology).

2.5. Chuẩn liên kết mạng Ethernet.

2.6. Giao thức ASCII.

2.7. Giao thức ModBus.

2.8. Giao thức OSI.

2.9. Giao thức TCP/IP.

2.10. Giao thức Field Bus – Profibus

Bài 6:	Các bài tập thực hành						Thời gian: 87 giờ

1. Mục tiêu của bài:

- Phân tích qui trình công nghệ của một số mạch máy sản xuất.

- Lập trình được một số mạch ứng dụng thường gặp trong thực tế.

- Lập trình, vận hành và kiểm tra mạch hoạt động theo yêu cầu kỹ thuật.

- Rèn luyện tính tỉ mỉ, cẩn thận trong công việc, an toàn, tác phong công nghiệp

2. Nội dung của bài:

2.1. Lập trình khởi động động cơ KĐB 3 pha

2.2. Lập trình mạch khởi động trước dừng trước sử dụng nút nhấn.

2.3. Lập trình mạch khởi động trước dừng sau sử dụng nút nhấn.

2.4. Lập trình mạch điều khiển động cơ đảo chiều.

2.5. Lập trình mạch 3 động cơ hoạt động luân phiên sử dụng nút nhấn.

2.6. Lập trình mạch điều khiển trò chơi “Olympia”.

2.7. Lập trình mạch điều khiển động cơ hoạt động tuần tự theo thời gian.

2.8. Lập trình mạch khởi động động cơ sao – tam giác.

2.9. Lập trình mạch điều khiển đèn giao thông

2.10. Lập trình mạch đóng mở cửa gara ô tô.

2.11. Lập trình mạch điều khiển 2 băng chuyền có đếm sản phẩm – liên hết HMI(SCADA)

2.12. Lập trình mạch điều khiển xe chuyển nguyên liệu – liên kết HMI(SCADA).

2.13. Lập trình mạch điều khiển thiết bị nâng hàng – liên kết HMI(SCADA).

2.14. Lập trình mạch bồn trộn hoá chất – liên kết HMI(SCADA).

IV. Điều kiện thực hiện mô đun

1. Phòng học chuyên môn hóa/ nhà xưởng:

+ Phòng thực hành PLC.

+ Phòng lý thuyết.

2. Trang thiết bị máy móc:

+ PC, phần mềm CX-ONE.

+ Projector, overhead.

+ Kit PLC Omron

+ Màn Hình HMI

+ Cáp kết nối

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

+ Giáo trình PLC cơ bản

+ Bộ dụng cụ thực hành điện.

+ Bản vẽ, hình ảnh liên quan

4. Các điều kiện khác: không

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá

1. Nội dung:

- Kiến thức:

+ Giải thuật phù hợp đơn giản, ngắn gọn.

+ Nạp trình thành thạo, kiểm tra sửa chữa lỗi khi nạp trình

- Kỹ năng:

+ Sử dụng đúng các khối chức năng, các lệnh cơ bản (các phép toán nhị phân các phép toán số của PLC).

+ Sử dụng, khai thác thành thạo phầm mềm mô phỏng. Thực hiện kết nối tốt với PC.

+ Lắp ráp thành thạo mạch động lực đảm bảo kỹ thuật và an toàn

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Nghiêm túc, tích cực, tự giác trong học tập.

2. Phương pháp:

Áp dụng hình thức thi tích hợp giữa lý thuyết với thực hành.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng mô đun:

Chương trình thuộc mô đun chuyên ngành, được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập mô đun:

- Đối với giảng viên, giảng viên:

+ Trước khi giảng dạy, giảng viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

+ Nên áp dụng phương pháp đàm thoại để người học ghi nhớ kỹ hơn.

+ Khi giải bài tập, làm các bài thực hành... Giảng viên hướng dẫn, thao tác mẫu và sửa sai tại chổ cho người học.

+ Nên sử dụng mô hình, học cụ  mô phỏng để minh họa các bài tập ứng dụng.

- Đối với người học:

+ Nghiêm túc, tỉ mỉ, chính xác trong học tập và trong thực hiện công việc.

+ Thực hiện công việc theo qui trình 5S.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

- Cấu trúc PLC, cấu trúc chương trình...

- Kết nối dây giữa PLC và thiết bị ngoại vi.

- Các phép toán nhị phân các phép toán số của PLC, xử lý tín hiệu analog.

- Thao tác kết nối dây, sử dụng phần mềm viết chương trình, nạp trình vào PLC.

4. Tài liêu tham khảo:

[1] Nguyễn Trọng Thuần, Điều khiển logic và ứng dựng, NXB Khoa học kỹ thuật 2006.

[2] Trần Thế San (biên dịch), Hướng dẫn thiết kế mạch và lập trình PLC, NXB Đà Nằng 2005.

[3] Tăng Văn Mùi (biên dịch), Điều khiển logic lập trình PLC, NXB Thống kê 2006.

[4] Lê Ngọc Bích – Phạm Quang Huy, Lập trình PLC SCADA Mạng truyền thông công nghiệp, NXB Bách khoa Hà Nội

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN

Tên mô đun: Đo lường Điện - Lạnh

Mã số mô đun: MĐ 19

Thời gian mô đun: 60 giờ  (Lý thuyết:30 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 27 giờ; Kiểm tra: 3 giờ )

I. Vị trí, tính chất của mô đun:

- Vị trí : Đo lường điện - lạnh là môn học chuyên môn trong chương trình đào tạo nghề kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí. Mô đun được sắp xếp sau khi học xong các môn học cơ sở nghề

- Tính chất: Là môn học quan trọng và không thể thiếu trong nghề kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí vì trong quá trình lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa máy lạnh chúng ta thường xuyên phải sử dụng các dụng cụ đo kiểm tra về dòng điện, điện áp, công suất, điện trở, nhiệt độ, áp suất, lưu lượng, độ ẩm...

II. Mục tiêu mô đun:

- Kiến thức:

+ Nêu được khái niệm cơ bản, các phương pháp và các loại dụng cụ về đo lường nhiệt, đo lường điện, đo áp suất, lưu lượng.

+ Trình bày được nguyên lý cấu tạo, làm việc của các dụng cụ đo lường và biết ứng dụng trong quá trình làm việc.

- Kỹ năng:

+ Lựa chọn dụng cụ đo cho phù hợp với công việc: Chọn độ chính xác của các dụng cụ đo, thang đo và sử lý được kết quả đo.

+ Đo được chính xác và đánh giá các đại lượng đo được về điện, điện áp, công suất, điện trở, nhiệt độ, áp suất, lưu lượng và độ ẩm.

- Kỹ năng tự chủ và trách nhiệm:

+ Cẩn thận, kiên trì.

+ Thu xếp nơi làm việc gọn gàng ngăn nắp

+ Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị

III. Nội dung mô đun:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| Số TT | Tên các bài trong mô đun | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập | Kiểm tra |
| 1 | Bài 1. Những khái niệm cơ bản về đo lường | 5 | 5 |  |  |
| 2 | Bài 2. Đo lường điện | 26 | 10 | 15 | 1 |
| 3 | Bài 3. Đo nhiệt độ | 9 | 5 | 4 | 0 |
| 4 | Bài 4. Đo áp suất và chân không | 9 | 5 | 3 | 1 |
| 5 | Bài 5.Đo lưu lượng | 7 | 3 | 3 | 1 |
| 6 | Bài 6. Đo độ ẩm | 3 | 2 | 1 | 0 |
|  | Cộng | 60 | 30 | 27 | 3 |

2. Nội dung chi tiết:

Bài 1: Những khái niệm cơ bản về đo lường 				Thời gian: 5,0 giờ

1. Mục tiêu:

- Kiến thức:

+ Nêu được một số khái niệm cơ bản về đo lường

- Kỹ năng:

+ Định nghĩa, phân loại các phép đo

+ Đọc được, chuyển đổi những tham số đặc trưng cho phẩm chất, các sai số của dụng cụ đo.

- Thái độ:

+ Cẩn thận, chính xác, khoa học

| 2. Nội dung: |  |
| --- | --- |

2.1. Định nghĩa và phân loại phép đo

2.1.1. Định nghĩa về đo lường

2.1.2. Phân loại đo lường

2.1.2.1. Phép đo trực tiếp

2.1.2.2. Phép đo gián tiếp

2.1.2.3. Phép đo tổng hợp

2.2. Những tham số đặc trưng cho phẩm chất của dụng cụ đo

2.2.1. Lý thuyết về những tham số đặc trưng cho phẩm chất của dụng cụ đo

2.2.2. Đọc hiểu những tham số đặc trưng cho phẩm chất của dụng cụ đo

2.2.2.1. Sai số và cấp chính xác của dụng cụ đo

2.2.2.2. Độ nhạy

2.2.2.3. Biến sai

2.2.2.4. Hạn nhạy

2.3. Sơ lược về sai số đo lường

2.3.1. Khái niệm về sai số đo lường

2.3.2. Sơ lược về các sai số đo lường

2.3.2.1. Sai số chủ quan (thô)

2.3.2.2. Sai số hệ thống

2.3.2.3. Sai số ngẫu nhiên

2.3.2.4. Sai số động

Bài 2: Đo lường điện							Thời gian: 26 giờ

1. Mục tiêu:

- Kiến thức:

+ Hiểu được mục đích và phương pháp đo một số đại lượng về điện

- Kỹ năng:

+ Phân loại các dụng cụ đo lường điện

+ Điều chỉnh được các dụng cụ đo

+ Đo kiểm các thông số cơ bản về điện

+ Ghi, chép kết quả đo

+ Đánh giá, so sánh các kết quả đo được

- Thái độ: Cẩn thận, chính xác, khoa học

| 2. Nội dung: |  |
| --- | --- |

2.1. Khái niệm chung - các cơ cấu đo điện thông dụng

2.1.1. Khái niệm chung

2.1.2. Các cơ cấu đo điện thông dụng:

2.1.2.1. Cơ cấu đo từ điện

2.1.2.2. Cơ cấu đo điện từ

2.1.2.3. Cơ cấu đo điện động

2.1.2.4. Cơ cấu đo cảm ứng

2.2. Đo dòng điện

2.1. Khái niệm về dụng cụ đo dòng điện

2.2. Các phương pháp đo dòng điện

2.3. Mở rộng thang đo

3. Đo điện áp

3.1. Khái niệm

3.2. Các phương pháp đo điện áp

3.3. Mở rộng thang đo

4. Đo công suất

4.1. Đo công suất bằng Volt- Ampe

4.2. Đo công suất một chiều và xoay chiều

4.3. Đo công suất mạch xoay chiều ba pha đối xứng

4.4. Đo công suất phản kháng

5. Đo điện trở

5.1.Các phương pháp đo điện trở

5.1.1.Phương pháp đo gián tiếp Đo công suất mạch xoay chiều một pha đối xứng

5.1.2.Phương pháp đo trực tiếp

5.1.3.Phương pháp đo so sánh

5.2. Đo điện trở nhỏ, lớn

5.3.Đo điện trở nối đất

Bài 3: Đo nhiệt độ								 Thời gian: 09 giờ

1.Mục tiêu:

- Kiến thức:

+ Nêu được mục đích và phương pháp đo nhiệt độ

- Kỹ năng:

+ Phân tích được nguyên lý chung - các dụng cụ đo nhiệt độ

+ Lựa chọn, lắp đặt dụng cụ đo

+ Điều chỉnh được các dụng cụ đo

+ Đo kiểm nhiệt độ

+ Ghi, chép kết quả đo

+ Đánh giá, so sánh các kết quả đo được

- Thái độ: Cẩn thận, chính xác

| 2.Nội dung: |  |
| --- | --- |

2.1. Khái niệm - phân loại các dụng cụ đo nhiệt độ

2.1.1. Khái niệm về nhiệt độ và thang đo nhiệt độ

2.1.2. Phân loại các dụng cụ đo nhiệt độ:

2.1.2.1. Dựa vào sự thay đổi tính chất của các chất khi chịu tác dụng của nhiệt độ

2.1.2.2. Theo kết cấu của dụng cụ

2.2. Đo nhiệt độ bằng nhiệt kế dãn nở

2.2.1. Cấu tạo, nguyên lý làm việc của dụng cụ đo nhiệt độ bằng nhiệt kế giãn nở

2.2.1.1. Đo nhiệt độ bằng nhiệt kế dãn nở chất rắn

2.2.1.2. Đo nhiệt độ bằng nhiệt kế dãn nở chất lỏng

2.3. Đo nhiệt độ bằng nhiệt kế kiểu áp kế

2.3.1. Cấu tạo, nguyên lý làm việc của dụng cụ đo nhiệt độ bằng nhiệt kế kiểu áp kế

2.3.2.Phân loại nhiệt kế kiểu áp kế

2.4. Đo nhiệt độ bằng cặp nhiệt

2.4.1. Hiệu ứng nhiệt điện và nguyên lý đo nhiệt độ bằng cặp nhiệt

2.4.2.Cấu tạo của cặp nhiệt

2.4.3. Vật liệu dùng chế tạo cặp nhiệt, các cặp nhiệt thường dùng trong thực tế

2.4.4. Bù nhiệt độ đầu lạnh của cặp nhiệt

2.4.5. Các cách nối cặp nhiệt và khắc độ

2.4.6. Đo suất nhiệt điện động của cặp nhiệt

2.5. Đo nhiệt độ bằng nhiệt kế điện trở

2.5.1. Nguyên lý đo nhiệt độ bằng NKĐT

2.5.2. Đặc điểm

2.5.3.Vật kiệu dùng chế tạo nhiệt kế điện trở

2.5.4.Cấu tạo của nhiệt kế điện trở

Bài 4: Đo áp suất và chân không 				      Thời gian: 09 giờ

1.Mục tiêu:

- Kiến thức:

+ Nêu được mục đích và phương pháp đo áp suất

+ Trình bày được khái niệm và các thang đo áp suất thông dụng

- Kỹ năng:

+ Phân biệt được cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các dụng cụ đo áp suất

+ Lựa chọn, lắp đặt dụng cụ đo

+ Điều chỉnh được các dụng cụ đo

+ Đo kiểm áp suất

+ Ghi, chép kết quả đo

+ Đánh giá, so sánh các kết quả đo được

- Thái độ:

+ Cẩn thận, chính xác

| 2. Nội dung: |  |
| --- | --- |

2.1. Khái niệm cơ bản - phân loại các dụng cụ đo áp suất

2.1.1. Khái niệm về áp suất và thang đo áp suất

2.1.1.1. Áp suất và đơn vị đo áp suất

2.1.1.2. Phân loại áp suất

2.1.1.3. Đọc và chuyển đổi các đơn vị áp suất khác nhau

2.1.2. Phân loại các dụng cụ đo áp suất

2.2. Đo áp suất bằng áp kế chất lỏng

2.2.1.Đo áp suất chất lỏng không chuyển động

2.2.2. Đo áp suất bằng áp kế đàn hồi

2.2.2.1. Nguyên lý làm việc

2.2.2.2. Bộ phận nhạy cảm áp kế dạng màng

2.2.3. Đồng hồ đo hiệu áp suất kiểu màng phẳng có một lò xo đàn hồi

2.2.4. Đo áp suất dùng bộ nhạy cảm dạng ống đàn hồi

2.3. Đo áp suất bằng áp kế điện

2.3.1. Đo áp suất bằng áp kế điện dung

2.3.2. Đo áp suất bằng áp kế kiểu áp điện

2.3.3. Đo áp suất bằng áp kế kiểu điện trở lực căn

2.4.Thông số kỹ thuật một số dạng áp kết trong thực tế

Bài 5: Đo lưu lượng 							Thời gian: 07 giờ

1. Mục tiêu:

- Kiến thức:

+ Nêu được mục đích và phương pháp đo lưu lượng

+ Trình bày được khái niệm về lưu lượng và thang đo lưu lượng

- Kỹ năng:

+ Đọc và chuyển đổi các đơn vị lưu lượng khác nhau

+ Lựa chọn, lắp đặt dụng cụ đo

+ Điều chỉnh được các dụng cụ đo

+ Đo kiểm lưu lượng

+ Ghi, chép kết quả đo

+ Đánh giá, so sánh các kết quả đo được

- Thái độ:

+ Cẩn thận, chính xác

+ Yêu nghề, ham học hỏi

| 2. Nội dung: |  |
| --- | --- |

1. Khái niệm cơ bản - phân loại các dụng cụ đo lưu lượng

1.1. Khái niệm cơ bản

1.2. Định nghĩa – đơn vị đo lưu lượng

2. Đo lưu lượng bằng phương pháp đo lưu tốc

2.1.Đồng hồ đo tốc độ gió

2.2. Đồng hồ đo lưu lượng nước

2.3.Đo lưu lượng bằng phương pháp đo thể tích

2.4. Lưu lượng kế kiểu bánh răng

2.5. Lưu lượng kế kiểu piston

2.6. Thùng đong và phễu lật

3. Đo lưu lượng theo phương pháp tiết lưu

3.1. Thiết bị tiết lưu qui chuẩn

3.2. Thiết bị tiết lưu ngoại qui chuẩn

3.3. Cách lắp đặt thiết bị tiết lưu

4. Sai số trong đo lưu lượng

Bài 6: Đo độ ẩm 								Thời gian: 03 giờ

- Mục tiêu:

- Kiến thức:

+ Nêu được mục đích và phương pháp đo độ ẩm

+ Trình bày được khái niệm, tính chất của nước và không khí ẩm

- Kỹ năng:

+ Phân biệt được cấu tạo, nguyên lý hoạt động, phân loại các dụng cụ đo độ ẩm

+ Lựa chọn, lắp đặt dụng cụ đo

+ Điều chỉnh được các dụng cụ đo

+ Đo kiểm độ ẩm

+ Ghi, chép kết quả đo

+ Đánh giá, so sánh các kết quả đo được

- Thái độ:

+ Cẩn thận, chính xác

+ Yêu nghề, ham học hỏi

| - Nội dung chương: |  |
| --- | --- |

2.1. Khái niệm cơ bản

2.2. Đo độ ẩm bằng phương pháp điểm ngưng tụ

2.2.1. Phương pháp điểm ngưng tụ với LiCl

2.2.2. Các đặc tính của cảm biến LiCl

2.3. Cảm biến đo độ ẩm

2.3.1.Cảm biến đo độ ẩm có điện dung thay đổi

2.3.2. Cảm biến độ ẩm với điện trở thay đổi

2.3.3. Cảm biến độ ẩm theo tổng trở của màng mỏng Al203

2.4.Phương pháp đo độ ẩm của các vật liệu sấy

2.4.1. Nguyên lý chung

2.4.2. Phương pháp xác định độ ẩm của vật liệu ẩm

2.4.3. Tiến hành khảo sát thực nghiệm xác định độ ẩm của vật liệu ẩm

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn: Phòng thực tập đo lường – tự động hóa

2. Trang thiết bị máy móc:

| TT | Loại trang thiết bị | Số lượng |
| --- | --- | --- |
| 1 | Mô hình máy lạnh dân dụng và công nghiệp | 4 máy |
| 2 | Đồng hồ vạn năng | 5 cái |
| 3 | Ampekìm | 5 cái |
| 4 | Nhiệt kế dãn nở | 5 cái |
| 5 | Nhiệt kế kiểu áp kế | 3 cái |
| 6 | Nhiệt kế cặp nhiệt | 3 cái |
| 7 | Nhiệt kế điện trở | 5 cái |
| 8 | Áp kế chất lỏng | 5 cái |
| 9 | Áp kế đàn hồi | 5 cái |
| 10 | Áp kế điện | 3 cái |
| 11 | Pitô | 5 cái |
| 12 | Ống ghẽn, ống phun, ống Venturi | 6 cái |
| 13 | Ẩm kế | 3 cái |

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

+ Bài soạn giảng

+ Tài liệu giảng dạy đo lường điện lạnh

+ Tài liệu phát tay cho sinh viên

+ Giấy, bút, phấn cho giảng viên

| TT | Loại vật liệu | Số lượng |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dây cặp nhiệt | 20m |
| 2 | Vật liệu bảo ôn | 5 cây |
| 3 | Than hoạt tính | 1 kG |
| 4 | Gas R22 | 1 bình |
| 5 | Nước |  |
| 6 | Băng dính cách điện | 3 cuộn |

| TT | Dụng cụ | Số lượng |
| --- | --- | --- |
| 1 | Máy khoan | 1 cái |
| 2 | Cưa | 2 cái |
| 3 | Cờ lê | 3 bộ |
| 4 | Mỏ lết | 5 cái |
| 5 | Tuốc nơ vít | 5 cái |
| 6 | Kìm | 5 cái |
| 7 | Thước đo | 5 cái |
| 8 | Giẻ lau | 3 cái |

4. Các điều kiện khác: Không

V. Phương pháp đánh giá:

1. Nội dung:

- Kiến thức:

+ Các khái niệm cơ bản về đo lường điện, đo áp suất, đo lưu lượng và đo độ ẩm.

+ Nguyên lý cấu tạo, làm việc của các dụng cụ đo lường và biết ứng dụng trong quá trình làm việc.

+ Hiểu rõ độ chính xác của các dụng cụ đo, sử lý kết quả đo.

- Kỹ năng:

+ Lựa chọn dụng cụ đo cho phù hợp với công việc.

+ Thực hành đo được chính xác và đánh giá các đại lượng đo được về điện, áp suất, lưu lượng và độ ẩm.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Đảm bảo an toàn lao động

+ Nơi thực tập phải gọn gàng, ngăn nắp

+ Cẩn thận, tỉ mỉ

2. Phương pháp:

+ Đánh giá kết quả thông qua bài tập nhóm; cá nhân

+ Sinh viên làm 5 bài kiểm tra quá trình

3. Hình thức đánh giá:

- Lý thuyết: Sinh viên làm 1 bài thi kết thúc với thời gian 60 phút, trắc nghiệm hoặc tự luận.

- Thực hành: Sinh viên làm bài thi thực hành với thời gian 60 phút (1,0 giờ).

- Điểm tổng kết mô đun theo qui chế thi và kiểm tra.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng chương trình môn học:

Mô đun được áp dụng cho hệ đào tạo Cao đẳng “Kỹ thuật máy lạnh và Điều hòa không khí”

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học đào tạo:

- Đối với giảng viên:

Trong quá trình hướng dẫn thường xuyên, giảng viên nên tăng cường vận dụng phương pháp giảng dạy trực quan thông qua việc thị phạm và uốn nắn các thao tác cơ bản để hình thành kỹ năng nghề cho sinh viên. Khi chuyển sang thực tập bài tiếp theo, giảng viên phải nêu được tính kế thừa, logic giữa hai bài tập

- Đối với sinh viên:

+ Cần lưu ý kỹ về các kỹ năng thao tác sử dụng các dụng cụ đo lường như: đo điện áp, dòng điện, công suất, độ ẩm, nhiệt độ, áp suất..

+ Tham dự đầy đủ số giờ qui định

+ Hoàn thành các bài tập, kiểm tra theo yêu cầu của giảng viên

+ Được sử dụng học liệu, dụng cụ, thiết bị học tập

3. Những trọng tâm chương trình môn học cần chú ý:

Tất cả các bài

4. Tài liệu cần tham khảo:

[1]- Bài soạn giảng - Đo lường điện lạnh- Trường cao đẳng Đường Sắt - 2010

[2]- Nguyễn Văn Hòa – Bùi Đăng Thành – Hoàng Sỹ Hồng -Đo lường và cảm biến – NXB GD

[3]- Trần Văn Lịch – Giáo trình đo lường kỹ thuật lạnh phần 1 và 2- NXB Hà Nội -2007

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN

Tên mô đun: Lạnh cơ bản

Mã số mô đun: MĐ 20

Thời gian mô đun: 120 giờ (Lý thuyết: 60 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 55 giờ; Kiểm tra: 5 giờ)

I. Vị trí, tính chất của mô đun:

- Vị trí: Là mô đun cơ bản của nghề đối với hệ đào tạo cao đẳng sau khi đã học xong các môn kỹ thuật cơ sở, kỹ thuật đo lường điện lạnh, các mô đun về điện và các mô đun nguội, hàn, gò.

- Tính chất: Trên nền của môn học cơ sở kỹ thuật lạnh và điều hoà không khí, các mô đun hỗ trợ khác, mô đun này sẽ cung cấp các kiến thức và kỹ năng cơ bản, cung cấp các kiến thức và kỹ năng thử nghiệm của nghề với các thiết bị của hệ thống lạnh như máy nén, hệ thống máy lạnh, hệ thống điều hòa không khí nhiều dàn bay hơi, bơm nhiệt... trước khi đi vào học các mô đun chuyên sâu của nghề.

II. Mục tiêu mô đun:

- Kiến thức:

+ Cung cấp các kiến thức cơ bản nhất về sử dụng môi chất lạnh, chất tải lạnh, dầu lạnh, vật liệu cách nhiệt, hút ẩm, cung cấp các kiến thức về kết nối, lắp ráp, vận hành  mô hình các hệ thống lạnh điển hình.

+ Cung cấp các kiến thức về thử nghiệm các thiết bị và mô hình các hệ thống lạnh như máy nén, hệ thống máy lạnh, hệ thống điều hòa không khí nhiều dàn bay hơi, bơm nhiệt...

- Kỹ năng:

+ Cung cấp các kỹ năng gia công đường ống dùng trong kỹ thuật lạnh, nhận biết, kiểm tra, đánh giá tình trạng các thiết bị, phụ kiện của hệ thống lạnh, lắp đặt, kết nối, vận hành các thiết bị và mô hình các hệ thống lạnh điển hình.

+ Rèn luyện các kỹ năng gia công đường ống dùng trong kỹ thuật lạnh, nhận biết, kiểm tra, đánh giá tình trạng các thiết bị, phụ kiện của hệ thống lạnh, lắp đặt, kết nối, vận hành các thiết bị và mô hình các hệ thống máy lạnh và điều hòa không khí có nhiều dàn bay hơi, bơm nhiệt... Kỹ năng thử nghiệm máy nén, kết nối, lắp ráp, thử nghiệm mô hình các hệ thống máy lạnh, hệ thống điều hòa không khí nhiều dàn bay hơi, bơm nhiệt...

    - Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Có trách nhiệm, nghiêm túc thực hiện đúng quy trình công nghệ để thực hiện hoàn chỉnh bài tập, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị

+ Tự thể hiện và chịu trách nhiệm với nhiệm vụ mà giảng viên giao cho

+ Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc có tinh thần cầu thị, ham học hỏi

III. Nội dung mô đun:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| Số TT | # Các bài trong mô đun | # Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập | # Kiểm tra |
| 1 | Bài 1.Tổng quan về các loại máy lạnh thông dụng | 5 | 5 | 0 |  |
| 2 | Bài 2. Các loại máy nén lạnh | 9 | 5 | 4 | 0 |
| 3 | Bài 3.Thiết bị ngưng tụ | 9 | 5 | 4 |  |
| 4 | Bài 4.Thiết bị bay hơi | 9 | 5 | 4 |  |
| 5 | Bài 5.Thiết bị tiết lưu | 9 | 5 | 4 |  |
| 6 | Bài 6.Thiết bị phụ trong hệ thống lạnh | 19 | 10 | 8 | 1 |
| 7 | Bài 7. Dụng cụ, đường ống, vật liệu trong hệ thống lạnh | 37 | 15 | 20 | 2 |
| 8 | Bài 8.Các thiết bị tự động hóa hệ thống lạnh | 14 | 5 | 8 | 1 |
| 9 | Bài 9.Nhận diện, kết nối hệ thống lạnh trên mô hình | 14 | 5 | 8 | 1 |
|  | Cộng | 120 | 60 | 55 | 5 |

2. Nội dung chi tiết:

Bài 1: Tổng quan về các loại máy lạnh thông dụng 			Thời gian: 05 giờ

1. Mục tiêu:

- Cung cấp các kiến thức cơ bản về các loại máy lạnh thông dụng có ý nghĩa thực tế và được ứng dụng rộng rãi trong sản xuất và đời sống.

- Nhận dạng được các loại máy lạnh, các thiết bị chính của máy lạnh nén hơi ở các hệ thống lạnh trong thực tế.

2. Nội dung:

2.1. Máy lạnh nén hơi

2.1.1. Định nghĩa, sơ đồ nguyên lý, nguyên lý làm việc và ứng dụng của máy lạnh nén hơi.

2.1.2. Vận hành một hệ thống máy lạnh nén hơi, quan sát, nhận dạng, đọc tên, nêu nhiệm vụ của từng thiết bị trong hệ thống máy lạnh nén hơi.

2.2. Máy lạnh hấp thụ

2.2.1. Định nghĩa, sơ đồ nguyên lý, nguyên lý làm việc và ứng dụng của máy lạnh hấp thụ

2.2.1. Vận hành một hệ thống máy lạnh hấp thụ, quan sát, nhận dạng, đọc tên, nêu nhiệm vụ của từng thiết bị trong hệ thống máy lạnh hấp thụ.

2.3. Máy lạnh nén khí

2.3.1. Định nghĩa, sơ đồ nguyên lý, nguyên lý làm việc và ứng dụng của máy lạnh nén khí

2.3.2. Vận hành một hệ thống máy lạnh nén khí, quan sát, nhận dạng, đọc tên, nêu nhiệm vụ của từng thiết bị trong hệ thống máy lạnh nén khí.

2.4.Nhận diện vận hành thử nghiệm hệ thống lạnh cơ bản

2.5. Kiểm tra cuối bài

Vẽ sơ đồ nguyên lý hệ thống máy lạnh nén hơi, nêu tên, nhiệm vụ từng thiết bị, nguyên lý làm việc của hệ thống.

Bài 2: Các loại máy nén lạnh 						Thời gian: 09  giờ

1. Mục tiêu:

- Nắm được định nghĩa, cấu tạo, nguyên lý làm việc của các loại máy nén lạnh.

- Nắm được ưu nhược điểm và phạm vi ứng dụng của các loại máy nén trên.

- Vận hành, cưa, bổ, tháo, lắp, thay dầu một số máy nén trên.

2. Nội dung:

2.1. Khái niệm

2.2. Các thông số thiết kế

2.3. Máy nén pittong

2.3.1.Phân loại máy nén pitong trược

2.3.2.Các dạng cấu tạo

2.3.4. Máy nén thuận dòng

2.3.5 Máy nén ngược dòng

2.4. Máy nén hở

2.5. Máy nén nữa kín

2.6. Máy nén kín

2.7.Các chi tiết trong máy nén pittong

2.8. Khảo sát tháo lắp máy mén pittong

Bài 3:  Thiết bị ngưng tụ 							Thời gian: 09  giờ

1. Mục tiêu:

- Nắm được vị trí, vai trò của thiết bị ngưng tụ trong hệ thống lạnh.

- Nắm được cấu tạo, nguyên lý làm việc và ứng dụng của các loại thiết bị ngưng tụ.

- Phân biệt được các thiết bị ngưng tụ dùng cho các môi chất khác nhau.

- Nhận dạng được đầu vào, đầu ra của môi chất; nước làm mát của các thiết bị ngưng tụ.

- Vệ sinh được một số thiết bị ngưng tụ.

2. Nội dung:

2.1.Thiết bị ngưng tụ

2.1.1.Công dụng và phân loại

2.1.2.Thiết bị ngưng tụ giải nhiệt bằng nước

2.1.3.Thiết bị ngưng tụ giải nhiệt bằng nước và không khí

2.1.4.Thiết bị ngưng tụ làm mát bằng không khí

2.2.Khảo sát nhận diện một số thiết bị ngưng tụ trong thực tế

Bài 4: Thiết bị bay hơi 							Thời gian: 09 giờ

1. Mục tiêu:

- Nắm được vị trí, vai trò của thiết bị bay hơi trong hệ thống lạnh.

- Nắm được cấu tạo, nguyên lý làm việc của các loại thiết bị bay hơi và ứng dụng của chúng.

- Phân biệt được các thiết bị bay hơi dùng cho các môi chất khác nhau, nhận dạng được đầu vào, đầu ra của môi chất, chất tải lạnh của các thiết bị bay hơi.

- Vệ sinh được một số thiết bị bay hơi.

2. Nội dung chương:

2.1.Định nghĩa

2.2. Phân loại

2.3. Thiết bị bay hơi làm lạnh chất lỏng

2.4. Thiết bị bay hơi làm lạnh không khí

2.5. Khảo sát nhận diện các lọai thiết bị bay hơi

Bài 5: Thiết bị tiết lưu 							Thời gian: 09 giờ

1. Mục tiêu:

- Nắm được vai trò, vị trí lắp đặt, cấu tạo, nguyên lý làm việc của các loại tiết lưu.

- Nhận biết được các loại thiết bị  tiết lưu, đầu vào, đầu ra của môi chất, tín hiệu điều khiển.

2. Nội dung bài :

2.1.Van tiết lưu cảm ứng nhiệt

2.1.1.Công dụng

2.1.2.Phân loại

2.1.2.1. Van tiết lưu nhiệt cân bằng trong

2.1.2.2 van tiết lưu nhiệt cân bằng ngoài

2.2. Chức năng của ống mao dẫn

2.3.Thực hành nhận diện van tiết lưu

Gọi tên, chỉ rõ đầu vào, đầu ra của môi chất, tín hiệu điều khiển, vị trí đặt cảm biến của các loại thiết bị tiết lưu.

Bài 6: Thiết bị phụ trong hệ thống lạnh 				Thời gian: 19 giờ

1. Mục tiêu:

- Nêu được nhiệm vụ, vị trí lắp đặt, cấu tạo, nguyên lý làm việc của các thiết bị phụ dùng trong hệ thống lạnh.

- Nhận biết được các loại thiết bị  phụ. Vận hành, xác định đầu ra, đầu vào của các thiết bị phụ, vệ sinh được các thiết bị trên.

2. Nội dung chương:

2.1.Cấu tạo và hoạt động bình tách dầu

2.2.Bình chứa dầu

2.3.Các loại bình chứa

2.4.Bình tách lỏng

2.5.Bình trung gian

2.6.Bình quá lạnh

2.7.Bình tách khí không ngưng

2.8.Tháp giải nhiệt

2.9.Phin lọc gas

2.10.Mắt gas

2.11.Bơm, quạt

2.12.Các loại van

2.13.Thực hành khảo sát thiết bị phụ.

Nhận biết, gọi tên, nêu vị trí lắp đặt, đầu vào, đầu ra của một số thiết bị phụ của hệ thống lạnh.

Bài 7: Dụng cụ ,đường ống, vật liệu cách nhiệt, hút ẩm trong hệ thống lạnh											Thời gian: 37 giờ

1. Mục tiêu:

- Thực hành tính chọn nông –loe ống trong kỹ thuật lạnh, cách hàn nối ống phục vụ cho sửa chữa hệ thống lạnh.

- Khảo sát, lựa chọn ứng dụng của vật liệu cách nhiệt, hút ẩm dùng trong hệ thống lạnh.

- Kỹ năng : sử dụng đúng dụng cụ gia công ống, sử dụng thành thạo bộ hàn gió đá., đảm bảo mối hàn phải kín và đẹp, an toàn trong quá trình lưu chuyển môi chất. Lớp bạc phải phủ đều.

- An toàn :đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

2. Nội dung:

2.1. Gia công ống trong sửa chữa thiết bị lạnh

2.1.1.Phương pháp cắt ống

2.1.2.Phương pháp uốn ống bằng lò xo

2.1.3.Phương pháp loe

2.1.4. Phương pháp làm rộng miệng ống

2.2. Hàn gió đá trong sửa chữa thiết bị lạnh

2.2.1. Thao tác mở gió đá

2.2.2. Thao tác tắt gió đá

2.2.3. Thao tác mồi lửa

2.2.4.Thao tác chỉnh lửa hàn

2.2.5. Thao tác tắt lửa hàn

2.3.Nhận diện vật liệu hút ẩm, môi chất lạnh…

2.3.1. Môi chất lạnh

2.3.2. Các môi chất lạnh thường dung

2.3.3. Các loại vật liệu khác

2.4. Khảo sát các loại vật liệu

Bài 8:	 Các thiết bị tự động hóa hệ thống lạnh			 Thời gian: 14 giờ

1. Mục tiêu:

- Nêu được cấu tạo, nguyên lý làm việc, vị trí lắp đặt, công dụng, phạm vi ứng dụng của các rơ le hiệu áp dầu, rơ le áp suất cao, rơ le áp suất thấp, rơ le nhiệt độ.

- Vận hành và biết cách căn chỉnh các loại rơ le.

2.Nội dung :

2.1.Điều khiển tự động dừng, chạy máy nén

2.2.Bảo vệ áp suất đầu đẩy

2.3.Bảo vệ áp suất đầu hút

2.4.Tự động bảo vệ áp lực dầu bôi trơn

2.5.Tự động bảo vệ dầu trong carte máy nén

2.6.Bảo vệ nhiệt độ đầu đẩy máy nén

2.7.bảo vệ nhiệt độ cuộn dây động cơ

2.8.Bảo vệ áp lực nước

2.9 Thực hành lắp ráp một số mạch cơ bản

Nhận biết, gọi tên, chỉ rõ đầu vào, đầu ra, tín hiệu điều khiển, vị trí đặt của các thiết bị tự động hóa hệ thống lạnh.

Bài 9: Nhận diện Kết nối hệ thống máy lạnh trên mô hình		Thời gian: 14 giờ

1. Mục tiêu:

- Nêu được nhiệm vụ, vị trí lắp đặt, cấu tạo, nguyên lý làm việc của các thiết bị trên mô hình máy lạnh.

- Nêu được nguyên lý, phương pháp kết nối, vận hành một mô hình hệ thống điện - lạnh của một máy lạnh đơn giản nhất.

- Nhận biết được các loại thiết bị, xác định đầu ra, đầu vào của các thiết bị, đánh giá được tình trạng của thiết bị, tính năng kỹ thuật và cách lắp đặt các thiết bị có trên mô hình.

- Biết gia công đường ống, kết nối, vận hành hệ thống điện - lạnh của một mô hình máy lạnh đơn giản nhất đảm bảo đúng kỹ thuật, phương pháp, an toàn, đánh giá được sự làm việc của mô hình.

2. Nội dung chương:

2.1.Sơ đồ hệ thống lạnh đơn giản

2.2.Nhận diện thiết bị trên mô hình điều hòa một cụm

2.3.Báo cáo kết quả

Hãy nêu nguyên lý làm việc của mô hình hệ thống máy lạnh, nêu các thông số kỹ thuật và so sánh với đồ thị nhiệt động của môi chất, rút ra kết luận.

IV. Điều kiện thực hiện mô đun:

1. Phòng học chuyên môn: Phòng thực tập điện lạnh cơ bản

2. Trang thiết bị máy móc:

| TT | Loại trang thiết bị | Số lượng |
| --- | --- | --- |
| 1 | Mô hình điều hoà nhiệt độ | 5 bộ |
| 2 | Mô hình tủ lạnh | 5 bộ |
| 3 | Mô hình máy lạnh thương nghiệp | 5 bộ |
| 4 | Mô hình kho lạnh | 2 bộ |
| 5 | Mô hình điều hoà trung tâm làm lạnh nước | 2 bộ |
| 6 | Mô hình ĐHTT có hệ thống dẫn gió lạnh | 2 bộ |
| 7 | Mô hình máy nén lạnh các loại | 5 bộ |
| 8 | Tủ lạnh các loại | 5 bộ |
| 9 | Máy lạnh thương nghiệp các loại | 10 bộ |
| 10 | Kho lạnh | 2 bộ |
| 11 | Máy điều hoà cửa sổ | 5 bộ |
| 12 | Máy điều hoà nhiệt độ 2 phần tử | 5 bộ |
| 13 | Bơm nhiệt các loại | 5 bộ |
| 14 | Máy điều hoà không khí kiểu tủ | 5 bộ |
| 15 | Máy điều hoà nhiệt độ kiểu VRV | 2 bộ |
| 16 | Máy điều hoà không khí trung tâm các loại | 2 bộ |
| 17 | Máy nén lạnh các loại | 50 chiếc |
| 18 | Bộ hàn hơi O2 - C2H2 | 5 bộ |
| 19 | Các dàn trao đổi nhiệt ống - quạt | 100 chiếc |
| 20 | Máy nén khí có bình chứa | 2 bộ |
| 21 | Chai nitơ cao áp | 4 bộ |
| 22 | Máy hút chân không | 4 bộ |
| 23 | Máy mài | 2 bộ |
| 24 | Máy khoan đứng | 2 bộ |
| 25 | Máy khoan tay | 5 bộ |
| 26 | Bộ đồ nghề điện lạnh chuyên dụng | 20 bộ |
| 27 | Am pe kìm | 10 bộ |
| 28 | Bộ uốn ống các loại | 10 bộ |
| 29 | Bộ nong loe các loại | 10 bộ |
| 30 | Mỏ lết các loại | 10 bộ |
| 31 | Xi lanh nạp ga | 10 bộ |
| 32 | Máy thu hồi ga | 2 bộ |
| 33 | Đèn hàn | 20 bộ |
| 34 | Nhiệt kế các loại | 10 bộ |
| 35 | Rơ le nhiệt độ các loại | 10 bộ |
| 36 | Ca bin thực tập lắp đặt mô hình máy lạnh và ĐHKK | 10 bộ |
| 37 | Ca bin thực tập lắp đặt ĐHKK | 5 bộ |

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

+ Bài soạn giảng

+ Tài liệu giảng dạy lạnh cơ bản

+ Tài liệu phát tay cho sinh viên

+ Giấy, bút, phấn cho giảng viên

| TT | Loại vật liệu – dụng cụ | Số lượng |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ống đồng các loại | 200 kG |
| 2 | Tiết lưu các loại | 100 chiếc |
| 3 | Que hàn các loại | 100 kG |
| 4 | Van đảo chiều các loại | 20 chiếc |
| 5 | Van một chiều | 20 chiếc |
| 6 | Ống gấp | 20 chiếc |
| 7 | Dầu lạnh, giẻ lau, dây điện, công tắc, áp tô mát, đèn tín hiệu...... | 100 bộ |

V. Phương pháp đánh giá:

1. Nội dung:

- Kiến thức:

+ Kiến thức cơ bản nhất về sử dụng môi chất lạnh, chất tải lạnh, dầu lạnh, vật liệu cách nhiệt, hút ẩm, cung cấp các kiến thức về kết nối, lắp ráp, vận hành  mô hình các hệ thống lạnh điển hình.

+ Kiến thức về thử nghiệm các thiết bị và mô hình các hệ thống lạnh như máy nén, hệ thống máy lạnh, hệ thống điều hòa không khí nhiều dàn bay hơi, bơm nhiệt...

- Kỹ năng:

+ Gia công đường ống dùng trong kỹ thuật lạnh, nhận biết, kiểm tra, đánh giá tình trạng các thiết bị, phụ kiện của hệ thống lạnh, lắp đặt, kết nối, vận hành các thiết bị và mô hình các hệ thống lạnh điển hình.

+ Gia công đường ống dùng trong kỹ thuật lạnh, nhận biết, kiểm tra, đánh giá tình trạng các thiết bị, phụ kiện của hệ thống lạnh, lắp đặt, kết nối, vận hành các thiết bị và mô hình các hệ thống máy lạnh và điều hòa không khí có nhiều dàn bay hơi, bơm nhiệt... Kỹ năng thử nghiệm máy nén, kết nối, lắp ráp, thử nghiệm mô hình các hệ thống máy lạnh, hệ thống điều hòa không khí nhiều dàn bay hơi, bơm nhiệt...

    - Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Có trách nhiệm, nghiêm túc thực hiện đúng quy trình công nghệ để thực hiện hoàn chỉnh bài tập, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị

+ Tự thể hiện và chịu trách nhiệm với nhiệm vụ mà giảng viên giao cho

+ Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc có tinh thần cầu thị, ham học hỏi

2. Phương pháp:

+ Đánh giá kết quả thông qua bài tập nhóm; cá nhân

+ Sinh viên làm bài kiểm tra quá trình

3. Hình thức đánh giá:

- Lý thuyết: Sinh viên làm 1 bài thi kết thúc với thời gian 60 phút, trắc nghiệm hoặc tự luận.

- Điểm tổng kết mô đun theo qui chế thi và kiểm tra.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng chương trình môn học:

- Là mô đun bắt buộc tất cả các học viên cao đẳng đều phải thực hiện.

- Mô đun được tiến hành sau khi sinh viên đã học xong các môn học cơ sở, các mô đun hỗ trợ và trước khi học các mô đun chuyên sâu của nghề.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học đào tạo:

- Đối với giảng viên:

Trong quá trình hướng dẫn thường xuyên, giảng viên nên tăng cường vận dụng phương pháp giảng dạy trực quan thông qua việc thị phạm và uốn nắn các thao tác cơ bản để hình thành kỹ năng nghề cho sinh viên. Khi chuyển sang thực tập bài tiếp theo, giảng viên phải nêu được tính kế thừa, logic giữa hai bài tập

- Đối với sinh viên:

+ Cần lưu ý kỹ về các kỹ năng thao tác sử dụng vận hành, gia công ống và kết nối hẹ thống lạnh

+ Tham dự đầy đủ số giờ qui định

+ Hoàn thành các bài tập, kiểm tra theo yêu cầu của giảng viên

+ Được sử dụng học liệu, dụng cụ, thiết bị học tập

3. Những trọng tâm chương trình môn học cần chú ý:

Bài 1, 5, 7, 8, 9.

4. Tài liệu cần tham khảo:

[1]- Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tuỳ.- Máy và thiết bị lạnh: NXB Giáo dục

[2]- Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tuỳ.-Kỹ thuật lạnh cơ sở: NXB Giáo dục

[3]- Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tuỳ-Tủ lạnh, máy kem, máy đá: Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật

CHƯƠNG TRÌNH MÔĐUN

Tên mô đun: Hệ thống máy lạnh dân dụng

Mã số mô đun: MĐ 21

Thời gian mô đun: 90 giờ (Lý thuyết: 30 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 56 giờ; Kiểm tra: 4 )

I. Vị trí, tính chất của mô đun:

- Vị trí:

+ Mô đun được thực hiện sau khi sinh viên học xong các môn kỹ thuật cơ sở của chương trình

- Tính chất:

+ Là Mô đun chuyên môn bắt buộc trong cương trình chuyên môn kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

+ Cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về hệ thống máy lạnh dân dụng

+ Hình thành kỹ năng về sửa chữa lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống máy lạnh dân dụng

II. Mục tiêu mô đun:

- Kiến thức:

+ Nguyên lý hoạt động, cấu tạo hệ thống máy lạnh dân dụng

+ Sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống máy lạnh dân dụng

+ Lắp đặt  hệ thống máy lạnh dân dụng

- Kỹ năng:

+ Sử dụng thành thạo các dụng cụ, đồ nghề

+ Sửa chữa, bảo dưỡng thành thạo hệ thống máy lạnh đân dụng

+ Lắp đặt được hệ thống máy lạnh dân dụng đúng quy trình kỹ thuật

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Đảm bảo an toàn lao động

+ Cẩn thận, tỷ mỉ

+ Tổ chức nơi làm việc gọn gàng, ngăn nắp

+ Biết làm việc theo nhóm

III. Nội dung mô đun:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| Số TT | Tên các bài trong mô đun | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập | Kiểm tra |
| I II 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. | Nhập môn lý thuyết về tủ lạnh Thực hành sửa chữa tủ lạnh Bài 1. Các thông số cơ bản và vật liệu trong tủ lạnh Bài 2. Xác định và chạy block kín Bài 3.Tháo nạp dầu và kiểm tra trình trạng block kín Bài 4.Thiết bị cơ của tủ lạnh Bài 5.Thiết bị điện tủ lạnh Bài 6.Đấu các mạch điện tủ lạnh Bài 7.Hàn nối các thiết bị điện tủ lạnh Bài 8. Cân cáp tủ lạnh Bài 9.Thử kín và hút chân không hệ thống Bài 10.Nạp gas và kiểm tra thông số kỹ thuật Bài 11.Xác định các hư hỏng của tủ lạnh Bài 12.Sửa chữa một số hư hỏng của tủ lạnh Bài 13.Sửa chữa một số hư hỏng của tủ ướp, tủ kem, tủ đá Bài 14. Sửa chữa phần cơ khí thiết bị gia dụng tủ lạnh | 15 7 6 6 5 5 5 10 4 6 6 10 9 9 8 | 15 3 2 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 | 0 4 4 4 4 4 4 8 4 4 4 8 8 8 8 | 0 0 0 1 1 0 1 1 1 |
|  | Cộng | 90 | 30 | 56 | 4 |

2. Nội dung chi tiết:

Phần 1: Nhập môn lý thuyết về tủ lạnh 				Thời gian: 15 giờ

  - Mục tiêu:

+ Sơ đồ nguyên lý tủ lạnh

+ Cấu tạo các bộ phận tủ lạnh gia đình

+ Các mạch điện điều khiển cho tủ lạnh

+ Trình bày nguyên lý làm việc tủ lạnh gia đình

+ Trình bày cấu tạo tủ lạnh gia đình

+ Giải thích được hoạt động của mạch điện điều khiển, lựa chọn được thiết bị khi thay thế.....

+ Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc

| 2. Nội dung: |  |
| --- | --- |

2.1. Giới thiệu đặc điểm, cấu tạo của tủ lạnh nén hơi

2.2. Tủ lạnh trực tiếp

2.2.1. Thiết bị lạnh trong hệ thống tủ lạnh trực tiếp

2.2.2. Sơ đồ hệ thống lạnh

2.2.3. Thiết bị điện điều khiển trong hệ thống lạnh

2.2.4. Phương pháp xả tuyết trong tủ lạnh

2.2.5. Các mạch điện điều khiển tủ lạnh

2.3. Tủ lạnh gián tiếp

2.3.1.Thiết bị trong hệ thống tủ lạnh gián tiếp

2.3.2.Sơ đồ hệ thống tủ lạnh gián tiếp

2.3.3.Thiết bị điện điều khiển

2.3.4. Mạch điện điều khiển tủ lạnh gián tiếp

2.3.5. Vấn đề nạp dầu và kiểm tra máy nén

2.3.6. Chọn máy nén thay cho tủ lạnh

Phần 2: Thực hành sửa chữa tủ lạnh

Bài 1: Các thông số cơ bản và vật liệu trong tủ lạnh         		Thời gian: 07 giờ

1. Mục tiêu:

+ Trình bày được nguyên lý họat động của tủ lạnh

+ Trình bày cấu tạo của cỏc thành phần tủ lạnh

+Nhận diện được thiết bị chính và phụ của tủ lạnh

+ Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc

| 2. Nội dung: |  |
| --- | --- |

2.1.Cấu tạo

2.2. Hoạt động làm lạnh

2.3. Phân loại

2.4. Thông số kỹ thuật

Bài 2: Xác định và chạy block kín 					Thời gian: 6 giờ

1. Mục tiêu:

+ Xác định được 03 cọc tiếp điện của động cơ block kớn ( C, R, S )

+ Đấu điện cho động cơ block họat động, không gây ngắn mạch

+ Sử dụng đúng các dụng cụ đo kiểm

+ Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc

| 2. Nội dung: |  |
| --- | --- |

2.1. Cơ sở để xác định động cơ block kín

2.2. Các phương pháp xác định

2.3. Chạy thử

Bài 3: Tháo nạp dầu và kiểm tra trình trạng block kín 		Thời gian: 6 giờ

1. Mục tiêu:

+ Xác định được trìnhnh trạng của một block kín

+ Nạp dầu đúng chủng lọai và đủ số lượng.

+ Tháo, nạp dầu vào block kín tủ lạnh và máy lạnh đúng kỹ thuật

+ Cẩn thận, chính xácc, nghiêm túcc

| 2. Nội dung: |  |
| --- | --- |

2.1. Nhiệm vụ của dầu bôi trơn trong block kín

2.2. Yêu cầu nạp dầu

2.3. Tháo nạp dầu block pittong

2.4. Tháo nạp dầu block gale

2.5. Kiểm tra trình trạng block

Bài 4: Thiết bị cơ tủ lạnh 							Thời gian: 5 giờ

1. Mục tiêu:

+ Trình bày được công dụng, cấu tạo và họat động của máy nén, dàn ngưng, dàn lạnh….

+ Xác định được công dụng và cấu tạo của dàn nóng, dàn lạnh nêu ra các hư hỏng thường gặp.

+ Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc

| 2. Nội dung: |  |
| --- | --- |

2.1. Máy nén

2.1.1. Công dụng

2.1.2. Cấu tạo

2.1.2. Hoạt động

2.2. Dàn nóng

2.2.1. Công dụng

2.2.2. Cấu tạo

2.2.3. Hoạt động

2.3. Dàn lạnh

2.3.1. Cụng dụng

2.3.2. Cấu tạo

2.3.3. Hoạt động

2.4. Phin lọc

2.4.1. Công dụng

2.4.2. Cấu tạo

Bài 5: Thiết bị điện tủ lạnh         						Thời gian: 5 giờ

1. Mục tiêu:

+ Trình bày họat động của từng thiết bị

+ Đo kiểm chính xác trình trạng các thiết bị

+ Đấu điện được toàn thiết bị

+ Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc

| 2. Nội dung: |  |  |
| --- | --- | --- |

2.1. Động cơ block kín

2.2. Các loại động cơ dung trong tủ lạnh

2.3. Rờ le khởi động

2.4. Tụ điện

2.5. Bộ điều chỉnh lạnh (thermostat)

2.6. Đèn, quạt trong tủ lạnh

Bài 6: Đấu các mạch điện tủ lạnh 					Thời gian: 5 giờ

1. Mục tiêu:

+ Vẽ sơ đồ điện, đọc và trỡnh bày được họat động của mạch điện

+ Xác định được các đầu dây ra của tủ lạnh

+ Đấu điện đúng sơ đồ, mạch họat động đúng theo yêu cầu

+ Không gây ngắn mạch, bố trí dây gọn đẹp

+ Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc

| 2. Nội dung: |  |
| --- | --- |

2.1. Sơ đồ mạch điện đơn giản

2.2. Mạch điện xả đá bán tự động dung điện trở

2.3. Mạch điện xả đá tự động dung điện trở

2.4. Mạch điện tủ lạnh sử dụng quạt

Bài 7: Hàn nối thiết bị tủ lạnh 						Thời gian: 10 giờ

1. Mục tiêu:

+ Các kiến thức hàn nối các thiết bị tủ lạnh đúng yêu cầu kỹ thuật

+ Bố trí ống gọn, đẹp

+ Đúng trỡnh tự thao tỏc

+ Mối hàn đẹp, chắc, đạt yêu cầu

+ Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc

| 2. Nội dung: |  |  |
| --- | --- | --- |

2.1. Kỹ thuật hàn nối thiết bị

2.2. Trình tự thực hiện công việc

Bài 8: Cân cáp tủ lạnh 							Thời gian: 4 giờ

1. Mục tiêu:

+ Có kiến thức lựa chọn cáp đúng theo công suất tủ lạnh

+ Chọn đúng trị số cân cáp

+ Bố trí cáp gọn, đẹp, không gây nghẹt cáp

+ Đúng trình tự thao tác

+ Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc thực hiện

| 2. Nội dung: |  |
| --- | --- |

2.1. Chức năng của cáp

2.2. Sơ đồ cân cáp

2.3. Trình tự thực hiện công việc cân cáp

Bài 9: Thử kín và hút chân không hệ thống tủ lạnh 			Thời gian: 6 giờ

1. Mục tiêu:

+ Có kiến thức thử kín, hútt chân không hệ thống

+ Thử kín và hút chân không đạt yêu cầu kỹ thuật

+ Hút sạch không khí bên trong hệ thống

+ Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc chấp hành nội qui xưởng và an toàn vệ sinh

| 2. Nội dung: |  |  |
| --- | --- | --- |

2.1. Thử kín

2.1.1. Công dụng

2.1.2. Nguyên tắc

2.1.3. Sơ đồ thử kín

2.2. Hút chân không

2.2.1. Công dụng

2.2.2. Thao tác thực hiện

Bài 10: Nạp gas và kiểm tra thụng số kỹ thuật 			Thời gian: 06 giờ

1. Mục tiêu:

+ Có kiến thức nạp gas,hệ thống không bị xì gaz, nghẹt gaz, tắc ẩm

+ Nạp gaz đạt yêu cầu kỹ thuật

+ Tủ họat động đạt độ lạnh

+ Đúng trình tự thao tác

+ Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc thực hiện

| 2. Nội dung: |  |
| --- | --- |

2.1. Nạp methanol

2.2. Nạp gas theo sơ đồ nạp

2.3. Kiểm tra và hàn bít đầu nạp

Bài 11: Xác định các hư hỏng của tủ lạnh 				Thời gian: 10 giờ

1. Mục tiêu:

+ Xác định chính xác và nhanh chóng các pan hư hỏng

+Xử lý nhanh chúng cỏc pan hư hỏng

+ Đúng trình tự thao tác

+ Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc

| 2. Nội dung: |  |
| --- | --- |

2.1. Cho máy chạy

2.2. Block không hoạt động

2.3. Block hoạt động

Bài 12: Sửa chữa một số hư hỏng của tủ lạnh 			Thời gian: 9 giờ

1. Mục tiêu:

+ Phân tích được cỏc sự cố khi sửa chữa

+ Sửa chữa chớnh xỏc nhanh chúng

+ Không gây sự cố về điện

+ Đúng trình tự thao tỏc

+ Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc

| 2. Nội dung: |  |
| --- | --- |

2.1. Hỏng thermic

2.2. Hư thermostat

2.3. Cháy block

2.4. Điện yếu

2.5. Tụ khởi động hỏng

2.6. Yếu bơm

2.7. Nghẹt gas

2.8. Xì gas

Bài 13: Sửa chữa một số hư hỏng của tủ trữ, tủ ướp, tủ kem 	Thời gian: 9 giờ

1. Mục tiêu:

+ Phân tích được các khi Sửa chữa các pan hư hỏng của tủ trữ, tủ ướp, tủ kem

+ Sửa chữa chớnh xỏc nhanh chúng

+ Không gây sự cố về điện

+ Đúng trình tự thao tác

+ Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc

| 2. Nội dung: |  |
| --- | --- |

2.1. Phân tích, nhận diện các sự cố

2.2. Hỏng thermic

2.2. Hư thermostat

2.3. Cháy block

2.4. Điện yếu

2.5. Tụ khởi động hỏng

2.6. Yếu bơm

2.7. Nghẹt gas

2.8. Xì gas

2.9. Trị số cân cáp và nạp gas cho các loại tủ ướp, tủ kem

Bài 14: Sửa chữa phần cơ khí thiết bị gia dụng của tủ lạnh 	Thời gian: 8 giờ

1. Mục tiêu:

+ Phân tích được các sự cố khi Sửa chữa phần cơ khí của thiết bị tủ lạnh

+ Sửa chữa đạt yêu cầu

+ Bề mặt khi gia công lại đẹp

+ Không làm hư hỏng các thiết bị sau khi thực hiện sửa chữa

+ Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc

| 2. Nội dung: |  |
| --- | --- |

2.1. Sửa chữa dàn núng bị rò rỉ

2.2. Sửa chữa dàn lạnh bị rò rỉ

2.3. Kỹ thuật làm đồng tủ lạnh

2.4. Kỹ thuật sơn tủ lạnh

IV. Điều kiện thực hiện mô đun:

1. Phòng học chuyên môn hóa/ nhà xưởng:

Phòng thực tập điện lạnh cơ bản

2. Trang thiết bị máy móc:

| TT | Loại trang thiết bị | Số lượng |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tủ lạnh trực tiếp | 5 chiếc |
| 2 | Tủ lạnh gián tiếp | 5 chiếc |
| 3 | Thùng lạnh | 5 chiếc |
| 4 | Quầy lạnh | 5 chiếc |
| 5 | Máy hút chân không | 5 chiếc |
| 6 | Timer | 10 chiếc |
| 7 | Cầu chì 70 | 10 chiếc |
| 8 | Đèn hàn ôxi | 5 chiếc |
| 9 | Bộ đồ cơ khí | 5 bộ |
| 10 | Cưa sắt | 5 chiếc |
| 11 | Rơle -7 | 10 chiếc |
| 12 | Blôc tủ lạnh | 5 chiếc |
| 13 | Điện trở xả đá | 10 chiếc |
| 14 | Thermic | 10 chiếc |
| 15 | Thermostat | 10 chiếc |

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

+ Bài soạn giảng

+ Tài liệu giảng dạy lạnh cơ bản

+ Tài liệu phát tay cho sinh viên

+ Giấy, bút, phấn cho giảng viên

| TT | Loại vật liệu- dụng cụ | Số lượng |
| --- | --- | --- |
| 1 | ống đồng ễ6 | 100m |
| 2 | Que hàn | 1kG |
| 3 | Băng dính cách điện | 20 cuộn |
| 4 | Xà phòng | 10 kG |
| 5 | Gas R134a | 5 bình |
| 6 | Gas R12 | 5 bình |
| 7 | Gas đốt | 5 bình |

4. Các điều kiện khác: Không

V. Phương pháp đánh giá:

1. Nội dung:

- Kiến thức:

+ Trình bày đúng nguyên lý làm việc

+ Sửa chữa đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và thời gian

- Kỹ năng

+ Trình bày tốt nguyên lý làm việc của sơ đồ

+ Sửa chữa thành thạo đảm bảo yêu cầu kỹ thuật

+ Sử dụng dụng cụ thành thạo đúng phương pháp

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Đảm bảo an toàn lao động

+ Nơi thực tập phải gọn gàng, ngăn nắp

+ Cẩn thận, tỉ mỉ, nghiêm túc hoàn thành bài tập đúng thời gian qui định

2. Phương pháp:

- Có thể áp dụng hình thức kiểm tra viết hoặc kiểm tra trắc nghiệm.

- Lý thuyết: Sinh viên viết bài luận làm cơ sở đánh giá quá trình

- Kỹ năng: Hoàn thành bài tập theo nhóm, cá nhân bằng sản phẩm thực tế

- Trả lời đúng câu hỏi phản biện của giảng viên

3. Hình thức đánh giá:

- Lý thuyết: Sinh viên làm 1 bài thi kết thúc với thời gian 60 phút, trắc nghiệm hoặc tự luận.

- Thực hành: Sinh viên làm bài thi thực hành với thời gian 60 phút (1,0 giờ).

- Điểm tổng kết mô đun theo qui chế thi và kiểm tra.

VI. Hướng dẫn thực hiện mô đun:

1. Phạm vi áp dụng chương trình mô đun:

- Mô đun được áp dụng cho  sinh viên cao đẳng nghề “Kỹ thuật máy lạnh và Điều hòa không khí” sau khi được trang bị các môn học, mô đun cơ sở ngành và chuyên môn

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun đào tạo:

- Đối với giảng viên:

Trong quá trình hướng dẫn thường xuyên, giảng viên nên tăng cường vận dụng phương pháp giảng dạy trực quan thông qua việc thị phạm và uốn nắn các thao tác cơ bản để hình thành kỹ năng nghề cho sinh viên. Khi chuyển sang thực tập bài tiếp theo, giảng viên phải nêu được tính kế thừa, logic giữa hai bài tập

Giảng viên sử dụng các phương pháp: Thuyết trình; thị phạm…

- Đối với sinh viên:

+ Cần lưu ý kỹ về các kỹ năng thao tác bảo dưỡng, lắp đặt và sửa chữa tủ lạnh

+ Tham dự đầy đủ số giờ qui định

+ Hoàn thành các bài tập, kiểm tra theo yêu cầu của giảng viên

+ Được sử dụng học liệu, dụng cụ, thiết bị học tập

3. Những trọng tâm chương trình mô đun cần chú ý:

Tất cả các bài

4. Tài liệu cần tham khảo:

[1]- Nguyễn Đức Lợi- Máy và thiết bị lạnh- NXB Giáo dục

[2]- Nguyễn Đức Lợi -Tủ lạnh, máy kem, máy đá, máy điều hòa nhiệt độ – NXB Giáo dục

[3]- Nguyễn Đức Lợi - Kỹ thuật lạnh ứng dụng - NXB Giáo dục

[4]- Cataloge tủ lanh...

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN

Tên mô đun: Hệ thống máy lạnh công nghiệp

Mã số mô đun: MĐ 22

Thời gian mô đun: 120 giờ ; (Lý thuyết: 30 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 85 giờ ; Kiểm tra: 05 giờ)

I. Vị trí, tính chất của mô đun:

- Vị trí

+ Hệ thống lạnh công nghiệp là mô đun chuyên môn trong chương trình Cao đẳng kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí.

+ Mô đun được sắp xếp sau khi học xong các môn học cơ sở: Cơ sở kỹ thuật lạnh và điều hoà không khí, Đo lường điện - lạnh, Lạnh cơ bản và Máy lạnh dân dụng.

- Tính chất

+ Là môn học quan trọng, không thể thiếu trong nghề kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí vì trong quá trình học tập cũng như làm việc chúng ta thường xuyên phải tiếp xúc với các công việc như: lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa các hệ thống lạnh công nghiệp như các loại kho lạnh, máy đá, tủ cấp đông...

II. Mục tiêu mô đun:

- Kiến thức:

+ Trình bày được các kiến thức cơ bản về đọc bản vẽ, sử dụng dụng cụ, đồ nghề và các kỹ thuật lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa các hệ thống máy lạnh công nghiệp.

+ Thực hành lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa và đo kiểm tra, đánh giá các hệ thống máy lạnh công nghiệp.

- Kỹ năng:

+ Sử dụng thành thạo các dụng cụ đồ nghề đo kiểm tra và các thiết bị an toàn.

+ Nắm vững nguyên lý cấu tạo, hoạt động của các hệ thống máy lạnh công nghiệp.

+ Lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa các hệ thống máy lạnh công nghiệp đúng yêu cầu kỹ thuật.

+ Đo kiểm tra, đánh giá được các hệ thống máy lạnh công nghiệp.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Cẩn thận, kiên trì

+ Yêu nghề, ham học hỏi

+ Thu xếp nơi làm việc gọn gàng ngăn nắp

+ Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị

III. Nội dung mô đun:

- Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| Số TT | Tên các bài trong mô đun | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập | Kiểm tra |
| 1 | Bài 1. Lăp đặt hệ thống và thiết bị kho lạnh công nghiệp | 22 | 5 | 16 | 1 |
| 2 | Bài 2. Lắp đặt hệ thống lạnh máy đá cây | 21 | 5 | 16 | 0 |
| 3 | Bài 3. Vận hành hệ thống lạnh | 18 | 5 | 12 | 1 |
| 4 | Bài 4. Bảo trì- bảo dưỡng hệ thống lạnh | 22 | 5 | 16 | 1 |
| 5 | Bài 5.Sửa chữa hệ thống lạnh | 18 | 5 | 12 | 1 |
| 6 | Bài 6.Vận hành, xử lý sự cố trong hệ thống lạnh | 19 | 5 | 13 | 1 |
|  | Cộng | 120 | 30 | 85 | 5 |

2. Nội dung chi tiết:

Bài 1:  Lắp đặt hệ thống và thiết  bị  kho lạnh công nghiệp 	Thời gian: 22 giờ

1. Mục tiêu:

+ Nêu được các quy định, ký hiệu bản vẽ hệ thống

+ Trình bày được cấu tạo, mục đích sử dụng của các thiết bị an toàn

+ Đọc được các bản vẽ  hệ thống kho lạnh

+ Phân tích, bóc tách được các thiết bị trong bản vẽ

+ Điều chỉnh, sử dụng thiết bị an toàn đúng quy trình

+ Cẩn thận, chính xác, khoa học

| 2. Nội dung: |  |
| --- | --- |

2.1. Đọc bản vẽ thi công, chuẩn bị trang thiết bị phục vụ lắp đặt

2.2. Lắp đặt các thiết bị chính trong kho lạnh

2.3. Lắp đặt các thiết bị phụ trong kho lạnh

2.4. Hút chân không - nạp gas, chạy thử hệ thống

Bài 2: Lắp đặt hệ thống lạnh máy đá cây				Thời gian: 21  giờ

## 1. Mục tiêu:

- Nêu được các quy định, ký hiệu bản vẽ thi công;

- Trình bày được cấu tạo, mục đích sử dụng của các trang, thiết bị phục vụ lắp đặt;

- Nêu được mục đích và phương pháp lắp đặt các thiết bị chính, phụ trong máy đá cây;

- Kiểm tra được thông số của thiết bị trước khi lắp;

- Lắp đặt các thiết bị chính, phụ trong máy đá cây đúng quy trình và đảm bảo an toàn.

+ Cẩn thận, chính xác và an toàn trong suất quá trình học tập

| 2. Nội dung: |  |
| --- | --- |

2.1. Đọc bản vẽ thi công, chuẩn bị trang thiết bị phục vụ lắp đặt

2.2. Lắp đặt các thiết bị chính trong máy đá

2.3. Lắp đặt các thiết bị phụ trong máy đá cây

2.4. Hút chân không - nạp gas, chạy thử hệ thống

Bài 3: Vận hành hệ thống lạnh                                                   Thời gian: 18 giờ

1. Mục tiêu:

- Trình bày được mục đích và phương pháp kiểm tra, vận hành hệ thống lạnh

- Đọc bản vẽ ghi nhật ký hệ thống, bảng biểu

- Sử dụng thành thạo các dụng cụ đo

- Nêu được cấu tạo và vận hành của thiết bị

- Yêu nghề, ham thích công việc. Có tính kỷ luật cao

2. Nội dung:

2.1. Kiểm tra hệ thống lạnh

2.2. Khởi động hệ thống

2.3. Một số thao tác trong quá trình vận hành

2.4. Theo dõi các thông số kỹ thuật

Bài 4: Bảo trì –Bảo dưỡng hệ thống lạnh				Thời gian: 22  giờ

1. Mục tiêu:

- Nêu được mục đích và phương pháp kiểm tra hệ thống lạnh

- Trình bày được cấu tạo và vận hành của thiết bị

- Sử dụng thành thạo hoá chất, bơm cao áp, máy nén khí

- Thực hiện được tra dầu, mỡ cho các thiết bị

- Sửa chữa thay thế các thiết bị hỏng

- Thao tác an toàn.

| 2. Nội dung: |  |
| --- | --- |

2.1. Kiểm tra hệ thống lạnh

2.2. Bảo dưỡng các thiết bị chính

2.3. Bảo trì - Bảo dưỡng các thiết bị trong hệ thống

Bài 5: Sửa chữa hệ thống lạnh 						Thời gian: 18 giờ

1. Mục tiêu:

- Xác định được phương pháp kiểm tra, xác định hư hỏng trong hệ thống lạnh;

- Thực hiện được quan sát, phán đoán, phân tích

- Sử dụng thành thạo các dụng cụ đo kiểm

- Trình bày được cấu tạo và vận hành của thiết bị

- Thực hiện được tra dầu, mỡ và lắp ráp lại thiết bị vào hệ thống

| 2. Nội dung: |  |
| --- | --- |

2.1. Kiểm tra xác định nguyên nhân hư hỏng

2.2. Kiểm tra - sửa chữa các thiết bị chính trong hệ thống lạnh

2.3. Kiểm tra - sửa chữa các thiết bị phụ trong hệ thống lạnh

2.4. Sửa chữa hệ thống điện

2.5. Sửa chữa hệ thống nước

Bài 6: Vận hành, xử lý sự cố trong hệ thống lạnh 			Thời gian: 19  giờ

1. Mục tiêu:

+ Nêu được mục đích và phương pháp vận hành hệ thống lạnh ghép; vận hành hệ thống lạnh có sử dụng thiết bị DIXELL; vận hành hệ thống lạnh có sử dụng thiết bị PLC.

+ Nêu được mục đích và phương pháp xử lý một số sự cố thường gặp trong hệ thống lạnh.

+ Sử dụng được các dụng cụ đo kiểm.

+ Đọc bản vẽ hệ thống lạnh và hệ thống điện.

+ Vận hành hệ thống đúng yêu cầu kỹ thuật.

+ Cài đặt chế độ vận hành trên bộ DIXELL.

+ Cài đặt chế độ vận hành trên bộ DIXELL.

+ Xác định đúng nguyên nhân gây ra sự cố trong hệ thống lạnh.

+ Sửa chữa, khắc phục các sự cố.

| 2. Nội dung: |  |
| --- | --- |

2.1. Vận hành hệ thống lạnh có sử dụng thiết bị Dixell

2.2. Vận hành hệ thống lạnh có sử dụng thiết bị PLC

2.3.Vận hành xử lý các sự cố trong hệ thống lạnh

IV. Điều kiện thực hiện mô đun:

1. Phòng học chuyên môn hóa/ nhà xưởng:

Phòng thực hành điện lạnh.

2. Trang thiết bị máy móc:

| TT | Loại trang thiết bị | Số lượng |
| --- | --- | --- |
| 1 | Mô hình kho lạnh | 3 máy |
| 2 | Đồng hồ vạn năng | 15 cái |
| 3 | Ampekìm | 15 cái |
| 4 | Nhiệt kế | 15 cái |
| 5 | Bộ đồng hồ nạp gas | 15 cái |
| 6 | Bộ nong loe, uốn ống | 15 cái |
| 7 | Máy hàn hơi | 3 cái |
| 8 | Máy hàn điện | 2 cái |
| 9 | Máy nén khí | 2 cái |
| 10 | Dụng cụ cơ khí chuyên dụng | 3 bộ |
| 11 | Máy khoan | 2 cái |
| 12 | Cưa | 6 cái |
| 13 | Bơm chân không | 2 cái |
| 14 | Mô hình tủ cấp đông (1 cấp, 2 cấp) | 3 máy |

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

+ Bài soạn giảng

+ Tài liệu giảng dạy lạnh công nghiệp

+ Tài liệu phát tay cho sinh viên

+ Giấy, bút, phấn cho giảng viên

| TT | Loại vật liệu | Số lượng |
| --- | --- | --- |
| 1 | Gas R12, R134a | 10 bình |
| 2 | Vật liệu bảo ôn | 50 cây |
| 3 | Ống đồng | 30 cây |
| 4 | Ống thép | 50 m |
| 5 | Ống nhựa | 100 m |
| 6 | Thiết bị điện | 30 cái |
| 7 | Nitơ | 5 bình |
| 8 | Dây điện | 200 m |
| 9 | Băng dính cách điện | 10 cuộn |

| TT | Dụng cụ | Số lượng |
| --- | --- | --- |
| 1 | Bảng thực tập | 15 cái |
| 2 | Bộ kìm điện (kìm điện, kìm cắt dây, kìm tuốt dây, kìm bấm đầu cốt) | 15 bộ |
| 3 | Bộ tuốc nơ vít (2 cạnh, 4 cạnh) | 15 bộ |
| 4 | Cờ lê, mỏ lết | 15 bộ |
| 5 | Các bản vẽ cấu tạo của các khí cụ điện, thiết bị điện | mỗi t.bị một bản |
| 6 | Các bản vẽ sơ đồ nguyên lý | 30 bản |

4. Các điều kiện khác: Không

V. Phương pháp đánh giá:

1. Nội dung:

- Kiến thức:

+ Thiết bị hoạt động đúng

- Kỹ năng:

+ Sử dụng thành thạo các dụng cụ đồ nghề đo kiểm tra và các thiết bị an toàn

+ Nắm vững nguyên lý cấu tạo, hoạt động của các hệ thống máy lạnh công nghiệp

+ Lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa các hệ thống máy lạnh công nghiệp đúng yêu cầu kỹ thuật.

+ Đo kiểm tra, đánh giá được các hệ thống máy lạnh công nghiệp

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Đảm bảo an toàn lao động

+ Nơi thực tập phải gọn gàng, ngăn nắp

+ Cẩn thận, tỉ mỉ

2. Phương pháp:

- Có thể áp dụng hình thức kiểm tra viết hoặc kiểm tra trắc nghiệm.

3. Hình thức đánh giá:

- Lý thuyết: Sinh viên làm 1 bài thi kết thúc với thời gian 60 phút, trắc nghiệm hoặc tự luận.

- Thực hành: Sinh viên làm bài thi thực hành với thời gian 60 phút (1,0 giờ).

- Điểm tổng kết mô đun theo qui chế thi và kiểm tra.

VI. Hướng dẫn thực hiện mô đun:

1. Phạm vi áp dụng chương trình mô đun:

- Mô đun được áp dụng cho sinh viên cao đẳng, nghề “Kỹ thuật máy lạnh và Điều hòa không khí”, bố trí học sau khi hịc xong các môn học cơ sở ngành; mô đun lạnh cơ bản, trang bị điên, lạnh dân dụng

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun đào tạo:

- Đối với giảng viên:

Trong quá trình hướng dẫn thường xuyên, giảng viên nên tăng cường vận dụng phương pháp giảng dạy trực quan thông qua việc thị phạm và uốn nắn các thao tác cơ bản để hình thành kỹ năng nghề cho sinh viên. Khi chuyển sang thực tập bài tiếp theo, giảng viên phải nêu được tính kế thừa, logic giữa hai bài tập

Giảng viên sử dụng các phương pháp: Thuyết trình; thị phạm…

- Đối với sinh viên:

+ Cần lưu ý kỹ về các kỹ năng thao tác bảo dưỡng, lắp đặt và sửa chữa tủ lạnh

+ Tham dự đầy đủ số giờ qui định

+ Hoàn thành các bài tập, kiểm tra theo yêu cầu của giảng viên

+ Được sử dụng học liệu, dụng cụ, thiết bị học tập

3. Những trọng tâm chương trình mô đun cần chú ý:

Tất cả các bài

4. Tài liệu cần tham khảo:

[1]- Nguyễn Đức Lợi- Tự động hóa trong hệ thống lạnh

[2]- Nguyễn Đức Lợi – Phạm Văn Tùy -Tủ lạnh - máy kem máy đá - máy điều hoà nhiệt độ.

[3] –Trần Thế Sang – Nguyễn Đức Phấn- Thực hành kỹ thuật Cơ điện lạnh – NXB Đà Nẵng 2004

[4]- giáo trình thực hành sửa chữa máy và thiết bị lạnh – Đại học công nghiệp T.PHCM

CHƯƠNG TRÌNH MÔĐUN ĐÀO TẠO

Tên mô đun: Hệ thống điều hòa không khí cục bộ

Mã số mô đun: MĐ 23

Thời gian mô đun: 120 giờ (Lý thuyết: 30 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 85 giờ; Kiểm tra: 5 giờ)

I. Vị trí, tính chất của mô đun:

- Vị trí:

+ Là mô đun chuyên môn nghề bắt buộc

+ Mô đun được thực hiện sau khi sinh viên học xong các môn kỹ thuật cơ sở của chương trình

- Tính chất:

+ Cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về hệ thống điều hoà không khí cục bộ

+ Hình thành kỹ năng về sửa chữa lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống điều hoà cục bộ

II. Mục tiêu mô đun:

- Kiến thức:

+ Nguyên lý hoạt động, cấu tạo hệ thống điều hoà cục bộ

+ Sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống điều hoà cục bộ

+ Lắp đặt  hệ thống điều hoà cục bộ

- Kỹ năng:

+ Sử dụng thành thạo các dụng cụ, đồ nghề

+ Sửa chữa, bảo dưỡng thành thạo hệ thống điều hoà cục bộ

+ Lắp đặt được hệ thống điều hoà cục bộ đúng quy trình kỹ thuật

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Đảm bảo an toàn lao động

+ Cẩn thận, tỷ mỉ

+ Tổ chức nơi làm việc gọn gàng, ngăn nắp

+ Biết làm việc theo nhóm

III. Nội dung mô đun:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| Số TT | Tên các bài trong mô đun | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập | Kiểm tra |
| 1 | Bài 1. Cấu tạo hoạt động của máy điều hòa cửa sổ | 1 | 1 | 0 |  |
| 2 | Bài 2. Hệ thống điện máy điều hòa cửa sổ | 1 | 1 | 0 |  |
| 3 | Bài 3. Lắp đặt máy điều hòa cửa sổ | 1 | 1 | 0 |  |
| 4 | Bài 4. Sửa chữa máy điều hòa cửa sổ | 1 | 1 | 0 |  |
| 5 | Bài 5. Bảo dưỡng máy điều hòa cửa sổ | 1 | 1 | 0 |  |
| 6 | Bài 6. Cấu tạo, hoạt động máy điều hòa không khí loại ghép | 18 | 5 | 12 | 1 |
| 7 | Bài 7. Hệ thống điện máy điều hòa loại ghép | 18 | 5 | 12 | 1 |
| 8 | Bài 8. Lắp đặt máy điều hòa loại ghép | 34 | 5 | 28 | 1 |
| 9 | Bài 9. Sửa chữa máy điều hòa loại ghép | 18 | 5 | 12 | 1 |
| 10 | Bài 10. Bảo dưỡng máy điều hòa loại ghép | 27 | 5 | 21 | 1 |
|  | Cộng | 120 | 30 | 85 | 5 |

2. Nội dung chi tiết:

Bài 1: Nguyên lý làm việc, cấu tạo máy điều hoà một cục 		 Thời gian: 01 giờ

1. Mục tiêu:

+ Sơ đồ nguyên máy điều hoà một cục

+ Cấu tạo các thiết bị máy điều hoà một cục

+ Nguyên lý làm việc của các thiết bị

+ Trình bày được đặc điểm máy điều hoà một cục

+ Trình bày nguyên lý làm việc máy điều hoà một cục

+ Nắm được nguyên lý làm việc van đảo chiều

+ Trình bầy được cấu tạo các các thiết bị máy điều hoà một cục

+ Trình bày nguyên lý làm việc các các thiết bị

+ Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo quy trình

+ Tuân thủ theo các quy định về an toàn

| 2. Nội dung: |  |
| --- | --- |

2.1. Đặc điểm, nguyên lý làm việc máy điều hòa cửa sổ

2.1.1. Đặc điểm máy điều hoà cửa sổ

2.1.1.1. Các bước và cách thực hiện công việc

2.1.1.2. Bài tập thực hành của sinh viên, sinh viên

2.1.2. Nguyên lý làm việc máy điều hoà cửa sổ một chiều

2.1.2.1. Các bước và cách thực hiện công việc

2.1.2.2. Bài tập thực hành của sinh viên, sinh viên

2.1.3. Nguyên lý làm việc của máy điều hoà cửa sổ hai chiều

2.1.3.1. Các bước và cách thực hiện công việc

2.1.3.2. Bài tập thực hành của sinh viên, sinh viên

2.2. Cấu tạo của máy điều hòa cửa sổ

2.2.1. Cấu tạo, hoạt động của máy nén

2.2.2. Thử nghiệm máy nén

2.2.2.3. Các bước và cách thực hiện công việc

2.2.2.4. Bài tập thực hành của sinh viên, sinh viên

2.2.3. Cấu tạo, hoạt động dàn ngưng tụ

2.2.4. Xác định tình trạng làm việc của dàn ngưng tụ

2.2.5. Cấu tạo, hoạt động dàn bay hơi

2.2.6. Xác định tình trạng làm việc của dàn bay hơi

2.2.6.1. Các bước và cách thực hiện công việc:

2.2.6.2. Bài tập thực hành của sinh viên, sinh viên

2.2.7. Cấu tạo, hoạt động van tiết lưu

2.2.8. Xác định tình trạng làm việc của van tiết lưu

2.2.9. Cấu tạo, hoạt động các thiết bị phụ

2.2.9.1. Phin sấy lọc

2.2.9.2. Bình tách lỏng

2.2.10. Xác định tình trạng làm việc của thiết bị phụ

2.2.10.1. Phin sấy lọc

2.2.10.2. Bình tách lỏng

2.2.10.3.Các bước và cách thực hiện công việc

2.2.10.4. Bài tập thực hành của sinh viên, sinh viên

Bài 2: Hệ thống điện máy điều hoà cửa sổ 				Thời gian: 01 giờ

1. Mục tiêu:

+ Trình bày được nguyên lý làm việc của mạch điện

+ Trình bày quy trình lắp mạch điện theo sơ đồ nguyên lý

+ Lắp được mạch điện đúng quy trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, thời gian

+ Sử dụng dụng cụ, thiết bị đo kiểm đúng kỹ thuật

+ Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo quy trình

+ Chú ý an toàn

| 2. Nội dung: |  |
| --- | --- |

2.1. Sơ đồ nguyên lý mạch điện

2.1.1. Giới thiệu sơ đồ nguyên lý

2.1.1.1.  Sơ đồ nguyên lý của mạch điện động cơ quạt 3 tốc độ

2.1.1.2. Sơ đồ nguyên lý của mạch điện dùng rơle điện áp 3 chân

2.1.1.3.  Sơ đồ nguyên lý của mạch điện dùng timer

2.1.2. Thuyết minh sơ đồ nguyên lý

2.1.2.1. Sơ đồ nguyên lý của mạch điện động cơ quạt 3 tốc độ

2.1.2.2. Sơ đồ nguyên lý của mạch điện sử dụng Rơle điện áp 3 chân

2.1.2.3. Mạch điện sử dụng timer

2.2. Cấu tạo, hoạt động các thiết bị

2.2.1. Thermic (thermal overload protector)

2.2.2. Rơle điện áp: (motor start potential relay)

2.2.3. Tụ block, tụ quạt

2.2.4. Công tắc chính: (window air conditioner selector switch)

2.2.5. Relay thời gian (timer)

2.3. Lắp đặt mạch điện máy điều hòa cửa sổ một chiều

2.3.1. Lắp đặt mạch điện động cơ quạt 3 tốc độ:

2.3.1.1. Sơ đồ:

2.3.1.2. Kiểm tra thiết bị:

2.3.1.3. Lắp đặt mạch điện:

2.3.1.4. Kiểm tra trước khi  vận hành mạch điện:

2.3.1.5. Vận hành mạch điện

2.3.1.6. Các bước và cách thực hiện công việc

2.3.1.7. Bài tập thực hành của sinh viên, sinh viên

2.3.2. Lắp đặt mạch điện dùng rơle điện áp 3 chân

2.3.3.1. Sơ đồ

2.3.3.2. Kiểm tra thiết bị

2.3.3.3. Lắp đặt mạch điện

2.3.3.4. Kiểm tra trước khi  vận hành mạch điện:

2.3.3.5. Vận hành mạch điện

2.3.3.6. Các bước và cách thực hiện công việc

2.3.4. Lắp đặt mạch điện dùng timer

2.3.4.1. Sơ đồ

2.3.4.2. Kiểm tra thiết bị

2.3.4.3. Lắp đặt mạch điện

2.3.4.4. Kiểm tra trước khi  vận hành mạch điện

2.3.4.5. Vận hành mạch điện

2.3.4.6.Các bước và cách thực hiện công việc

2.3.4.7. Bài tập thực hành của sinh viên, sinh viên

Bài 3: Lắp đặt máy điều hòa cửa sổ 					Thời gian: 01 giờ

1. Mục tiêu:

+ Xác định được quy trình lắp đặt máy

+ Lắp đặt theo bản vẽ thi công

+ Lắp được máy đúng quy trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, thời gian

+ Sử dụng dụng cụ, thiết bị đúng kỹ thuật, an toàn

+ Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo quy trình

+ Chú ý an toàn

| 2. Nội dung: |  |
| --- | --- |

2.1.Đọc bản vẽ thi công

2.1.1. Đọc bản vẽ bố trí máy và hệ thống điện

2.1.2. Đọc bản vẽ lắp đặt của nhà sản xuất

2.2.Chuẩn bị trang thiết bị phục vụ lắp đặt

2.3.Lắp đặt máy

2.3.1. Lấy dấu, đục tường

2.3.1.1. Các bước và cách thực hiện công việc

2.3.1.2. Bài tập thực hành của sinh viên, sinh viên

2.3.2. Đưa máy vào vị trí

2.3.3. Cố định máy vào vị trí

2.3.3.1. Các bước và cách thực hiện công việc

2.3.3.2. Bài tập thực hành của sinh viên, sinh viên

2.3.4. Lắp đặt đường điện và đường nước ngưng

2.3.5. Nối ống thoát nướng ngưng từ khối trong nhà ra

2.4. Lắp đặt đường điện nguồn cho máy

2.5. Chạy thử máy

2.5.1. Kiểm tra lần cuối

2.5.2. Chạy thử hệ thống, kiểm tra thông số kỹ thuật

Bài 4: Sửa chữa máy điều hòa cửa sổ 					Thời gian: 01 giờ

1. Mục tiêu:

+ Xác định được quy trình lắp đặt máy

+ Sửa chữa các hư hỏng của máy lạnh

+ Xác định đúng nguyên nhân hư hỏng

+ Sửa chữa được các hư hỏng của máy

+ Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo quy trình

+ Chú ý an toàn

| 2. Nội dung: |  |
| --- | --- |

2.1. Xác định nguyên nhân hư hỏng

2.1.1. Quan sát xem xét toàn bộ hệ thống

2.1.2. Kiểm tra xem xét các thiết bị liên quan đến hệ thống

2.1.3. Khẳng định nguyên nhân hư hỏng

2.2. Sửa chữa hệ thống lạnh

2.2.1. Kiểm tra thay thế Block máy

2.2.2. Sửa chữa thay thế dàn trao đổi nhiệt

2.2.3. Sửa chữa, thay thế van tiết lưu

2.2.4. Sửa chữa, thay thế phin lọc

2.2.5. Sửa chữa, thay thế van đảo chiều

2.2.6. Sửa chữa, thay thế quạt

2.3. Sửa chữa hệ thống điện:

2.3.1. Xác định nguyên nhân gây hư hỏng hệ thống điện

2.3.2. Sửa chữa thay thế thiết bị hư hỏng

2.3.3. Lắp đặt đường điện nguồn cho máy

2.3.3.1 Các bước và cách thực hiện công việc

2.3.3.2. Bài tập thực hành của sinh viên, sinh viên

Bài 5: Bảo dưỡng máy điều hòa cửa sổ					Thời gian: 01 giờ

1. Mục tiêu:

+ Kiểm tra đánh giá tình trạng làm việc của các thiết bị

+ Bảo dưỡng các thiết bị trong máy lạnh

+ Kiểm tra đánh giá được tình trạng làm việc của các thiết bị

+ Bảo dưỡng các thiết bị trong máy lạnh đúng quy trình kỹ thuật và của nhà sản xuất

+ Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo quy trình

+ Chú ý an toàn

| 2. Nội dung: |  |
| --- | --- |

2.1. kiểm tra tổng thể hệ thống lạnh

2.1.1. Kiểm tra hệ thống lạnh

2.1.2. Kiểm tra hệ thống điện

2.2. Làm sạch thiết bị trao đổi nhiệt

2.2.1. Tháo vỏ máy

2.2.2. Vệ sinh thiết bị trao đổi nhiệt

2.2.3. Lắp vỏ máy

2.3. Làm sạch hệ thống nước ngưng

2.3.1. Quan sát kiểm tra

2.3.2. Vệ sinh toàn bộ hệ thống

2.4. Làm sạch hệ thống lưới lọc

2.4.1. Tháo lưới lọc

2.4.2. Vệ sinh lưới lọc

2.4.3. Xịt khô

2.5. Bảo dưỡng quạt

2.5.1. Chạy thử nhận định tình trạng

2.5.2. Tra dầu mỡ

2.6. Bảo dưỡng hệ thống điện

2.6.1. Tắt nguồn tổng cấp vào máy

2.6.2. Kiểm tra tiếp xúc, thông mạch

2.6.3. Vệ sinh lắp ráp hoàn trả hệ thống

2.7. Các bước và cách thực hiện công việc

2.8. Bài tập thực hành của sinh viên

Bài 6: Cấu tạo hoạt động máy điều hòa loại ghép         		Thời gian: 18 giờ

1. Mục tiêu:

+ Vẽ được Sơ đồ nguyên máy điều hoà ghép

+ Trình bày nguyên lý làm việc máy điều hoà ghép

- Thái độ:

+ Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo quy trình

+ Chú ý an toàn

| 2. Nội dung: |  |
| --- | --- |

2.1. Nguyên lý làm việc, phân loại máy điều hòa ghép

2.1.1. Nguyên lý làm việc máy điều hoà ghép một chiều

2.1.2. Nguyên lý làm việc máy điều hoà ghép hai chiều

2.1.3. Nguyên lý làm việc máy điều hoà ghép ba chức năng

2.1.4. Nguyên lý làm việc của máy hút ẩm

2.1.5. Phân loại máy điều hòa ghép

2.1.5.1. Máy điều hòa ghép một chiều

2.1.5.2. Máy điều hòa ghép hai chiều

2.1.5.3. Máy điều hòa ghép có hút ẩm

2.1.6. Ưu nhược điểm

2.1.6.1. Ưu điểm

2.1.6.2. Nhược điểm

2.2. Đặc điểm máy điều hòa treo tường

2.2.1. Đặc điểm

2.2.2. Ưu nhược điểm

2.3. Đặc điểm của máy điều hòa đặt sàn:

2.3.1. Đặc điểm

2.3.2. Ưu nhược điểm

2.4. Đặc điểm máy điều hòa áp trần

2.4.1. Đặc điểm

2.4.2. Ưu nhược điểm

2.5.  Đặc điểm máy điều hòa âm trần

2.5.1. Đặc điểm

2.5.2. Ưu nhược điểm

2.6. Đặc điểm máy điều hòa giấu trần

2. 6.1. Đặc điểm

2.6.2. Ưu nhược điểm

2.7. Đặc điểm máy điều hòa multy

2.7.1. Đặc điểm

2.7.2. Ưu nhược điểm

Bài 7: Hệ thống điện máy điều hòa loại ghép 				Thời gian: 18 giờ

1. Mục tiêu:

+ Trình bày được nguyên lý làm việc của mạch điện

+ Trình bày quy trình lắp mạch điện theo sơ đồ nguyên lý

+ Lắp được mạch điện đúng quy trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, thời gian

+ Sử dụng dụng cụ, thiết bị đo kiểm đúng kỹ thuật

+ Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo quy trình

+ Chú ý an toàn

| 2. Nội dung: |  |
| --- | --- |

2.1. Hệ thống điện máy điều hòa treo tường

2.1.1. Sơ đồ nguyên lý của mạch điện máy điều hoà treo tường một chiều

2.1.2. Lắp đặt mạch điện máy điều hoà treo tường một chiều

2.1.2.1. Các bước và cách thức thực hiện công việc

2.1.2.2. Bài tập thực hành của sinh viên, sinh viên

2.1.3. Vận hành mạch điện máy điều hoà treo tường một chiều

2.1.4. Sơ đồ nguyên lý của mạch điện máy điều hoà treo tường hai chiều

2.1.5. Lắp đặt mạch điện máy điều hoà treo tường hai chiều

2.1.5.1 Các bước và cách thức thực hiện công việc

2.1.6. Vận hành mạch điện máy điều hoà treo tường hai chiều

2.2. Hệ thống điện máy điều hòa đặt sàn

2.2.1. Sơ đồ nguyên lý của mạch điện máy điều hoà đặt sàn một chiều

2.2.2. Lắp đặt mạch điện máy điều hoà đặt sàn một chiều

2.2.2.1. Các bước và cách thức thực hiện công việc

2.2.2.2. Bài tập thực hành của sinh viên, sinh viên

2.2.3. Vận hành mạch điện máy điều hoà đặt sàn một chiều

2.2.4. Sơ đồ nguyên lý của mạch điện máy điều hòa đặt sàn hai chiều

2.2.5. Lắp đặt mạch điện máy điều hoà đặt sàn hai chiều

2.2.5.1.Các bước và cách thức thực hiện công việc

2.2.5.2. Bài tập thực hành của sinh viên, sinh viên

2.2.6. Vận hành mạch điện máy điều hoà đặt sàn hai chiều

2.3. Hệ thống điện máy điều hòa áp trần

2.3.1. Sơ đồ nguyên lý của mạch điện máy điều hoà áp trần một chiều

2.3.2. Lắp đặt mạch điện máy điều hoà áp trần một chiều

2.3.2.1. Các bước và cách thức thực hiện công việc

2.3.2.2. Bài tập thực hành của sinh viên, sinh viên

2.3.3. Vận hành mạch điện máy điều hoà áp trần một chiều

2.3.4. Sơ đồ nguyên lý của mạch điện máy điều hòa áp trần hai chiều

2.3.5. Lắp đặt mạch điện máy điều hoà áp trần hai chiều

2.3.5.1Các bước và cách thức thực hiện công việc

2.3.5.2. Bài tập thực hành của sinh viên, sinh viên

2.3.6. Vận hành mạch điện máy điều hoà áp trần hai chiều

2.4. Hệ thống điện máy điều hòa âm trần

2. 4.1. Sơ đồ nguyên lý của mạch điện máy điều hòa âm trần một chiều

2.4.2. Lắp đặt mạch điện máy điều hoà âm trần một chiều

2.4.2.1. Các bước và cách thức thực hiện công việc

2.4.2.2. Bài tập thực hành của sinh viên, sinh viên

2.4.3. Vận hành mạch điện máy điều hoà âm trần một chiều

2.4.4. Sơ đồ nguyên lý của mạch điện máy âm trần hai chiều

2.4.5. Lắp đặt mạch điện máy điều hoà âm trần hai chiều

2.4.5.1. Các bước và cách thức thực hiện công việc

2.4.5.2. Bài tập thực hành của sinh viên, sinh viên

2.4.6. Vận hành mạch điện máy điều hoà âm trần hai chiều

2.5. Hệ thống điện máy điều hòa giấu trần

2.5.1. Sơ đồ nguyên lý của mạch điện máy điều hoà giấu trần một chiều

2.5.2. Lắp đặt mạch điện máy điều hoà giấu trần một chiều

2.5.2.1. Các bước và cách thức thực hiện công việc

2.5.5.2. Bài tập thực hành của sinh viên, sinh viên

2.5.6. Vận hành mạch điện máy điều hoà giấu trần hai chiều

2.6. Hệ thống điện máy điều hòa multy

2.6.1. Sơ đồ nguyên lý của mạch điện máy điều hoà Multy một chiều

2.6.2. Lắp đặt mạch điện máy điều hoà Multy một chiều

2.6.2.1. Các bước và cách thức thực hiện công việc

2.6.2.2. Bài tập thực hành của sinh viên, sinh viên

2.6.3. Vận hành mạch điện máy điều hoà Multy một chiều

2.6.4. Sơ đồ nguyên lý của mạch điện máy điều hòa Multy hai chiều

2.6.5. Lắp đặt mạch điện máy điều hoà Multy hai chiều

2.6.5.1Các bước và cách thức thực hiện công việc

2.6.5.2. Bài tập thực hành của sinh viên, sinh viên

2.6.6. Vận hành mạch điện máy điều hoà Multy hai chiều

Bài 8: Lắp đặt máy điều hòa loại ghép         			Thời gian: 34 giờ

1. Mục tiêu:

+ Xác định được quy trình lắp đặt máy

+ Lắp đặt theo bản vẽ thi công

+ Lắp được máy đúng quy trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, thời gian

+ Sử dụng dụng cụ, thiết bị đúng kỹ thuật, an toàn

+ Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo quy trình

+ Chú ý an toàn

| 2. Nội dung: |  |
| --- | --- |

2.1. Dọc bản vẽ thi công

2.1.1. Đọc bản vẽ bố trí máy và hệ thống điện

2.1.2. Đọc bản vẽ lắp đặt của nhà sản xuất

2.2. Chuẩn bị trang thiết bị phục vụ lắp đặt

2.3. Lắp đặt dàn ngoài nhà

2.3.1. Lấy dấu, lắp đặt giá đỡ

2.3.2. Lắp đặt khối bên ngoài vào giá đỡ

2.3.3.Các bước và cách thực hiện công việc

2.3.4. Bài tập thực hành của sinh viên, sinh viên

2.4. Lắp đặt khối trong nhà

2.4.1. Lấy dấu khoan, đục lỗ

2.4.2. Lắp đặt khối trong nhà vào vị trí

2.4.2.1. Các bước và cách thực hiện công việc

2.4.2.2. Bài tập thực hành của sinh viên, sinh viên

2.5. Lắp đặt đường ống dẫn gas – điện và nước ngưng

2.5.1. Chuẩn bị đường ống

2.5.2. Nối ống dẫn vào hai dàn

2.5.3. Nối ống thoát ngưng từ khối trong nhà ra

2.5.4. Đấu điện cho máy

2.5.5. Lắp đặt đường điện nguồn cho máy

2.5.5.1 Các bước và cách thực hiện công việc

2.5.5.2. Bài tập thực hành của sinh viên, sinh viên

2.6. Thử kín hệ thống

2.6.1. Kiểm tra toàn hệ thống

2.6.2. Thổi sạch hệ thống

2.6.3. Thử kín hệ thống, khắc phục chỗ rò rỉ

2.6.4.Các bước và cách thực hiện công việc

2.6.5. Bài tập thực hành của sinh viên, sinh viên

2.7. Hút chân không

2.7.1. Nối bơm chân không vào hệ thống

2.7.2. Chạy bơm chân không

2.7.3. Kiểm tra độ chân không hệ thống

2.7.4. Các bước và cách thực hiện công việc

2.7.5. Bài tập thực hành của sinh viên, sinh viên

2.8. Chạy thử và nạp gas bổ sung

2.8.1. Thông gas toàn hệ thống

2.8.2. Chạy thử hệ thống, kiểm tra thông số kỹ thuật, nạp gas bổ sung

2.8.3. Các bước và cách thực hiện công việc

2.8.4. Bài tập thực hành của sinh viên, sinh viên

Bài 9: Sửa chữa máy điều hòa loại ghép         				Thời gian: 18 giờ

1. Mục tiêu:

+ Xác định được quy trình lắp đặt máy

+ Sửa chữa các hư hỏng của máy lạnh

+ Xác định đúng nguyên nhân hư hỏng

+ Sửa chữa được các hư hỏng của máy

+ Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo quy trình

+ Chú ý an toàn

| 2. Nội dung chương: |  |
| --- | --- |

2.1. Xác định nguyên nhân hư hỏng

2.1.1. Quan sát xem xét toàn bộ hệ thống

2.1.2. Kiểm tra xem xét các thiết bị liên quan đến hệ thống

2.1.3. Khẳng định nguyên nhân hư hỏng

2.1.4. Các bước thực hiện công việc

2.1.5. Bài tập thực hành của sinh viên, sinh viên

2.2. Sửa chữa hệ thống lạnh

2.2.1. Kiểm tra thay thế Block máy

2.2.2. Sửa chữa thay thế dàn trao đổi nhiệt

2.2.3. Sửa chữa thay thế van tiết lưu

2.2.4. Sửa chữa, thay thế phin lọc

2.2.5. Sửa chữa, thay thế van đảo chiều

2.2.6. Sửa chữa, thay thế quạt:

2.2.7. Các bước và cách thực hiện công việc

2.2.8. Bài tập thực hành của sinh viên, sinh viên

2.3. Sửa chữa hệ thống điện

2.3.1. Xác định hư hỏng hệ thống điện

2.3.2. Sửa chữa thay thế thiết bị hư hỏng

2.3.3. Lắp đặt đường điện nguồn cho máy

2.3.4. Các bước và cách thực hiện công việc

2.3.5. Bài tập thực hành của sinh viên, sinh viên

Bài 10: Bảo dưỡng máy điều hòa loại ghép 				Thời gian: 27  giờ

1. Mục tiêu:

+ Kiểm tra đánh giá tình trạng làm việc của các thiết bị

+ Bảo dưỡng các thiết bị trong máy lạnh

+ Kiểm tra đánh giá được tình trạng làm việc của các thiết bị

+ Bảo dưỡng các thiết bị trong máy lạnh đúng quy trình kỹ thuật và của nhà sản xuất

+ Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo quy trình

+ Chú ý an toàn

| 2. Nội dung: |  |
| --- | --- |

2.1. Sử dụng thiết bị an toàn

2.1.1. Sử dụng dây an toàn

2.1.2. Sử dụng các đồng hồ đo kiểm

2.1.3. Các bước thực hiện công việc

2.2. KIểm tra hệ thống lạnh

2.2.1. Kiểm tra hệ thống lạnh

2.2.2. Kiểm tra hệ thống điện

2.2.3. Các bước thực hiện công việc

2.2.4. Bài tập thực hành của sinh viên

2.3. Làm sạch thiết bị trao đổi nhiệt:

2.3.1. Tháo vỏ máy

2.3.2. Vệ sinh thiết bị trao đổi nhiệt:

2.3.3. Lắp vỏ máy

2.3.4. Làm sạch hệ thống nước ngưng

2.3.5 Các bước và cách thực hiện công việc

2.3.6. Bài tập thực hành của sinh viên

2.4.Quan sát kiểm tra

2.4.1. Vệ sinh toàn bộ hệ thống

2.4.2. Các bước và cách thực hiện công việc

2.4.3. Bài tập thực hành của sinh viên

2.5. Làm sạch hệ thống lưới lọc

2.5.1. Tháo lưới lọc

2.5.2. Vệ sinh lưới lọc

2.5.3. Xịt khô

2.5.4. Các bước và cách thực hiện công việc

2.5.5. Bài tập thực hành của sinh viên

2.6. Bảo dưỡng quạt

2.6.1. Chạy thử nhận định tình hình

2.6.2. Tra dầu mỡ

2.6.3. Các bước và cách thực hiện công việc

2.6.4. Bài tập thực hành của sinh viên

2.7. Kiểm tra lượng gas trong máy

2.7.1. Kiểm tra lượng gas

2.7.2.  Xử lý nạp gas

2.7.3. Các bước và cách thực hiện công việc

2.7.4. Bài tập thực hành của sinh viên

2.8. Bảo dưỡng hệ thống điện

2.8.1. Tắt nguồn tổng cấp vào máy

2.8.2. Kiểm tra tiếp xúc, thông mạch

2.8.3. Vệ sinh lắp ráp hoàn trả hệ thống

2.8.4. Các bước và cách thực hiện công việc

2.8.5. Bài tập thực hành của sinh viên

IV. Điều kiện thực hiện mô đun:

1. Phòng học chuyên môn: Phòng thực tập điện lạnh

2. Trang thiết bị máy móc:

| TT | Loại trang thiết bị | Số lượng |
| --- | --- | --- |
| 1 | Máy điều hoà cửa sổ | 5 chiếc |
| 2 | Máy điều hoà đặt sàn | 5 chiếc |
| 3 | Máy điều hoà áp trần | 5 chiếc |
| 4 | Máy điều hoà âm trần | 5 chiếc |
| 5 | Máy điều hoà dấu trần | 5 chiếc |
| 6 | Máy điều hoà Multy | 5 chiếc |
| 7 | Dây an toàn | 5 chiếc |
| 8 | Bơm cao áp | 5 chiếc |
| 9 | Máy khoan bê tông | 5 chiếc |
| 10 | Máy khoan sắt | 5 chiếc |
| 11 | Đèn hàn ôxi | 5 chiếc |
| 12 | Bộ đồ cơ khí | 5 bộ |
| 13 | Cưa sắt | 5 chiếc |
| 14 | Đục tường | 5 chiếc |

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

+ Bài soạn giảng

+ Tài liệu giảng dạy ĐHKK Cục bộ

+ Tài liệu phát tay cho sinh viên

+ Giấy, bút, phấn cho giảng viên

| TT | Loại vật liệu – dụng cụ | Số lượng |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ống đồng ễ 6,10 | 100m |
| 2 | Que hàn | 1kG |
| 3 | Bọc bảo ôn ễ 6,10 | 200m |
| 4 | Băng cuốn | 10kG |
| 5 | Băng dính cách điện | 20 cuộn |
| 6 | Vít nở 6 | 100 cái |
| 7 | Vít nở 10 | 100 cái |
| 8 | Ống gió | 20m |
| 9 | Băng dính bạc | 5 cuộn |
| 10 | Ống dẫn nước ngưng | 50m |
| 11 | Đai ốc 10 | 50 cái |
| 12 | Xà phòng | 10kG |
| 13 | Gas R22 | 5 bình |
| 14 | Gas đốt | 5 bình |

V. Phương pháp đánh giá:

1. Nội dung:

- Kiến thức:

+ Trình bày đúng nguyên lý làm việc

+ Lắp đặt đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật và thời gian

- Kỹ năng:

+ Trình bày tốt nguyên lý làm việc của sơ đồ

+ Lắp đặt thành thạo đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật

+ Thời gian lắp đặt, sửa chữa: đúng theo yêu cầu

+ Sử dụng dụng cụ thành thạo đúng phương pháp

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Đảm bảo an toàn lao động

+ Nơi thực tập phải gọn gàng, ngăn nắp

+ Cẩn thận, tỉ mỉ

2. Phương pháp:

- Có thể áp dụng hình thức kiểm tra viết hoặc kiểm tra trắc nghiệm.

3. Hình thức đánh giá:

- Lý thuyết: Sinh viên làm 1 bài thi kết thúc với thời gian 60 phút, trắc nghiệm hoặc tự luận.

- Thực hành: Sinh viên làm bài kiểm tra thực hành với thời gian 60 phút (1,0 giờ).

- Điểm tổng kết mô đun theo qui chế thi và kiểm tra.

VI. Hướng dẫn thực hiện mô đun:

1. Phạm vi áp dụng chương trình mô đun:

Mô đun được áp dụng sinh viên Cao đẳng cho nghề “Kỹ thuật máy lạnh và Điều hòa không khí”, được bố trí học sau khi học xong cấc môn học cơ sở ngành và chuyên môn như: trang bị điện, lạnh cơ bản, hệ thống máy lạnh dân dụng

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun đào tạo:

- Đối với giảng viên:

Trong quá trình hướng dẫn thường xuyên, giảng viên nên tăng cường vận dụng phương pháp giảng dạy trực quan thông qua việc thị phạm và uốn nắn các thao tác cơ bản để hình thành kỹ năng nghề cho sinh viên. Khi chuyển sang thực tập bài tiếp theo, giảng viên phải nêu được tính kế thừa, logic giữa hai bài tập

Giảng viên sử dụng các phương pháp: Thuyết trình; thị phạm…

- Đối với sinh viên:

+ Cần lưu ý kỹ về các kỹ năng thao tác bảo dưỡng, lắp đặt và sửa chữa tủ lạnh

+ Tham dự đầy đủ số giờ qui định

+ Hoàn thành các bài tập, kiểm tra theo yêu cầu của giảng viên

+ Được sử dụng học liệu, dụng cụ, thiết bị học tập

3. Những trọng tâm chương trình mô đun cần chú ý:

Tất cả các bài

4. Tài liệu cần tham khảo:

[1]- Lê chí Hiệp- Cơ sở kỹ thuật điều tiết không khí- NXB Khoa học và Kỹ thuật

CHƯƠNG TRÌNH MÔĐUN

Tên mô đun: Hệ thống điều hòa không khí trung tâm

Mã số mô đun: MĐ 24

Thời gian thực hiên mô đun:  120 giờ; (Lý thuyết: 30 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 85 giờ; Kiểm tra: 05 giờ)

I. Vị trí, tính chất của mô đun:

- Vị trí:

Trước khi bắt đầu học mô đun này sinh viên phải hoàn thành các môn học khối kiến thức cơ sở; mô đun chuyên môn  nghề bắt buộc.

- Tính chất:

Cung cấp cho sinh viên, sinh viên có kiến thức chuyên môn về hệ thống điện và điều khiển tự động hoá trong ĐHKK trung tâm

II. Mục tiêu mô đun:

- Kiến thức:

+ Trình bày được nguyên lý làm việc của hệ thống ĐHKK trung tâm

+ Trình bày nguyên lý làm việc của một số hệ thống điện trong ĐHKK trung tâm

+ Điều khiển hệ thống ĐHKK trung tâm qua một số mạch điều khiển điện

+ Tự động hoá hệ thống điều khiển điện trong hệ thống ĐHKK trung tâm

- Kỹ năng:

+ Lắp được các thiết bị điện trong hệ thống ĐHKK trung tâm

+ Điều chỉnh được năng suất của hệ thống qua các thiết bị điều khiển

+ Tự động hoá hệ thống điều khiển bằng các mạch điện

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Nắm được một số yêu cầu về ĐHKK trung tâm

+ Nhìn nhận một cách khái quát về môn học ĐHKK trung tâm trong công nghiệp.

III. Nội dung mô đun:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian

| TT | Tên các bài trong môđun | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập | Kiểm tra |
| 1 | Bài 1. Giới thiệu chung các loại hệ thống điều hòa không khí | 2 | 2 | 0 |  |
| 2 | Bài 2. Cân bằng nhiệt và ẩm trong phòng | 19 | 3 | 16 |  |
| 3 | Bài 3. Thành lập và tính toán sơ đồ điều hòa | 18 | 5 | 12 | 1 |
| 4 | Bài 4. Phân bố không khí trong không gian cần điều hòa | 10 | 2 | 8 | 0 |
| 5 | Bài 5.Lắp đặt hệ thống ĐHKK giải nhiệt bằng nước | 12 | 3 | 8 | 1 |
| 6 | Bài 6.Lắp đặt máy điều hòa nguyên cụm | 18 | 5 | 12 | 1 |
| 7 | Bài 7.Lắp máy điều hòa không khí VRV | 18 | 5 | 12 | 1 |
| 8 | Bài 8. Lắp mạch điều khiển cho máy điều hòa không khí trung tâm | 23 | 5 | 17 | 1 |
|  | Cộng | 120 | 30 | 85 | 5 |

2. Nội dung chi tiết:

Bài 1. Giới thiệu chung về hệ thống điều hòa không khí trung tâm     Thời gian: 2 giờ

1. Mục tiêu:

+ Phân tích được sơ đồ nguyên lý của hệ thống điều hoà trung tâm.

+ Trình bày được nguyên lý làm việc của từng thiết bị trên hệ thống

+ Trình bày được cấu tạo của từng thiết bị trên hệ thống

+ Nêu được nguyên lý làm việc của sơ đồ hệ thống ĐHKK trung tâm nước, gió…

+ Nêu được nguyên lý của các thiết bị trên hệ thống

+ Phân tích được sơ đồ cấu tạo của từng thiết bị trên hệ thống

+ Nghiêm chỉnh, cẩn thận khi phân  các bản vẽ chi tiết

| 2. Nội dung: |  |
| --- | --- |

2.1.Hệ thống điều hòa không khí trung tâm làm lạnh nước (water chiiler)

2.1.1. Giới thiệu chung sơ đồ nguyên lý hệ thống ĐHKK trung tâm nước

2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của từng thiết bị trên hệ thống điều hoà

2.1.2.1. Cụm chiller

2.1.2.2. Dàn lạnh FCU

2.1.2.3. Dàn lạnh AHU

2.1.3. Đặc điểm hệ thống điều hòa không khí trung tâm làm lạnh bằng nước

2.2. Hệ thống điều hòa kiểu trung tâm khác

2.2.1. Định nghĩa

2.2.2. Sơ đồ nguyên lý

2.2.3. Ưu và nhược điểm của hệ thống điều hòa trung tâm

2.2.4. Đặc tính kỹ thuật của thiết bị

2.3. Hệ thống điều hòa không khí VRV

2.3.1. Định nghĩa

2.3.2. Đặc điểm, cấu tạo

2.4. Máy điều hòa dạng tủ

2.4.1. Đặc điểm chung

2.4.2. Cấu tạo, hoạt động

Bài 2: Cân bằng nhiệt và ẩm trong phòng         			Thời gian: 19  giờ

1. Mục tiêu:

+ Trình bày được phương pháp tính toán cân bằng nhiệt và cân bằng ẩm trong phòng cần điều hòa

+ Thành lập được phương trình cân bằng nhiệt- cân bằng ẩm

+ Xác định chính xác lượng nhiệt thừa cần thiết

+ Nghiêm chỉnh, cẩn thận khi phân nhiệt thừa và ẩm thừa.

| 2. Nội dung: |  |
| --- | --- |

2.1. Phương trình cân bằng nhiệt và cân bằng ẩm.

2.1.1. Phương trình cân bằng nhiệt và cân bằng ẩm.

2.1.2. Phương trình xác định năng suất gió

2.2. Xác định nhiệt thừa QT

2.2.1. Nhiệt do máy móc tỏa ra

2.2.2. Nhiệt tỏa ra từ các nguồn sáng nhân tạo

2.2.3. Nhiệt do người tỏa ra

2.2.4. Nhiệt do bán thành phẩm mang vào phòng

2.2.5. Nhiệt tỏa ra từ bề mặt thiết bị

2.2.6. Nhiệt do bức xạ mặt trời

2.2.7. Nhiệt do lọt không khí vào phòng

2.2.8. Nhiệt truyền do kết cấu bao che

2.3. Xác định lượng ẩm tỏa ra trong phòng

2.3.1. Lượng ẩm do con người tỏa ra

2.3.2. Lượng ẩm bay hơi từ bán thành phẩm

2.3.3. Lượng ẩm do bay hơi đoạn nhiệt từ sàn

2.3.4. Lượng ẩm do hơi nóng mang vào

2.3.5. Bài tập tính toán cân bằng nhiệt

Bài 3: Thành lập và tính toán các sơ đồ ĐHKK 			Thời gian: 18 giờ

1. Mục tiêu:

+ Trình bày được các loại sơ đồ điều hòa không khí

+ Giải thích được các loại sơ đồ điều hòa không khí thường dùng

+ Thành lập và tin toán được sơ đồ điều hòa không khí

+ Nghiêm chỉnh, cẩn thận khi tin toán sơ đồ điều hòa không khí

| 2. Nội dung: |  |
| --- | --- |

2.1. Khái niệm chung

2.2. Sơ đồ thẳng

2.3. Sơ đồ tuần hoàn không khí một cấp mùa hè

2.4. Sơ đồ tuần hòa không khí hai cấp

2.5. Sơ đồ điêu chỉnh nhiệt độ thổi vào

2.6. Sơ đồ điều chỉnh độ ẩm

2.7. Sơ đồ phun ẩm bổ sung

Bài 4: Phân bố không khí trong không gian cần điều hòa       Thời gian: 10 giờ

1. Mục tiêu:

+ Trình bày được các khái niệm về sự phân phối không khí trong không gian cần điều hòa

+ Nêu được hoạt động của các dạng miệng thổi dùng trong kỹ thuật điều hòa không khí

+ Nghiêm chỉnh, cẩn thận

| 2. Nội dung: |  |
| --- | --- |

2.1.Khái Niệm:

2.2.Phân loại các miệng thổi

2.2.1.Miệng thổi khuyếch táng

2.2.2.Miệng thổi đục lỗ hoạc dạng lưới

2.2.3.Miệng thổi gắn trên ống dẫn không khí

2.3.Một số thuật ngữ

2.3.1.Luồng không khí

2.3.2.Khoảng cách phun

2.3.3.Vùng đứng yên

2.3.4.Luồng không khí không đẳng nhiệt được phát triển hoàn toàn

2.3.5.Luồng không khí khôngđẳng nhiệt và bị biến dạng

2.3.5.1.Hình ảnh của vách và trần

2.3.5.2.Hình ảnh của không gian bị hạn chế

2.3.5.3.Tác động qua lại của hai luồng không khí ngược chiều

2.3.5.4.Tác động qua lại của hai luồng không khí đặt song song

2.3.6.Miệng thổi khuyếch tán gắn trên trần

2.3.7.Lựa chọn miệng thổi

2.3.8.Chỉ số hiệu suất khuyếch tán không khí ADPI

Bài 5: Lắp đặt hệ thống ĐHKK giải nhiệt bằng nước 		Thời gian: 12 giờ

1. Mục tiêu:

+ Trình bày được các khái niệm lựa chọn lắp đặt hệ thống ĐHKK giải nhiệt bằng nước

+ Triễn khai thứ tự công viêc để thực hiện qui trình lắp đặt

+ Nghiêm chỉnh, cẩn thận, tỉ mỉ, có tin thần ham học hỏi

2. Nội dung: 2.1. Lắp máy làm lạnh nước (Water Chiller): 2.1.1. Đọc bản vẽ lắp đặt 2.1.2. Phân tích bản vẽ 2.2. Thống kê, chuẩn bị thiết bị, dụng cụ để thi công 2.3. Khảo sát vị trí lắp 2.3.1. Khảo sát các điều kiện ảnh hưởng đến quá trình lắp đặt 2.3.2. Nhận biết được điều kiện ảnh hưởng đến quá trình lắp đặt 2.3.3. Đưa ra được phương án lắp đặt 2.4. Kiểm tra, vận chuyển thiết bị, dụng cụ đến vị trí lắp đặt an toàn 2.5. Lập qui trình lắp đặt 2.5.1. Thiết lập trình tự các bước lắp đặt 2.5.2. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến qui trình 2.6. Tiến hành lắp đặt theo qui trình 3. Lắp đặt FCU (Fan coil unit)/AHU (Air Handling Unit) 3.1. Lắp FCU/AHU vào đúng vị trí theo bản vẽ 3.1.1. Lấy dấu, khoan lỗ 3.1.2. Chế tạo giá đỡ, lắp FCU/AHU đúng vị trí 3.2. Nối các loại van vào FCU/AHU và nối với ống nước lạnh: 3.2.1. Đọc bản vẽ kỹ thuật 3.2.2. Lắp đặt các loại van của FCU/AHU vào hệ thống nước đúng yêu cầu 3.3. Nối ống thoát nước ngưng tụ: 3.3.1. Đọc bản vẽ kỹ thuật hệ thống ống 3.3.2. Nối ống thoát nước ngưng tụ ra bên ngoài, đúng kỹ thuật và yêu cầu 3.4. Đấu điện cho thiết bị FCU/AHU: 3.4.1. Đọc bản vẽ điện 3.4.2. Đấu điện vào các tiếp điểm cho FCU/AHU 3.4.3. Đấu đúng kỹ thuật, tiếp xúc tốt 3.4.4. Lắp đúng bản vẽ, đúng yêu cầu 3.5. Chạy thử 3.5.1. Kiểm tra lần cuối 3.5.2. Nhấn nút khởi động 3.5.3. Kiểm tra hệ thống không bị rung, hoạt động tốt

Bài 6: Lắp đặt máy điều hòa nguyên cụm 				Thời gian: 18  giờ

1. Mục tiêu:

+ Trình bày được các tiêu chuẩn, qui trình lắp đặt máy điều hòa không khí trung tâm nguyên cụm

+ Phân tích khắc phục một số sự cố cơ bản trong quá trình lắp đặt.

+ Nghiêm chỉnh, cẩn thận, chịu khó học hỏi

| 2. Nội dung: |  |
| --- | --- |

1. Lắp đặt máy điều hòa lắp mái

1.1. Đọc bản vẽ lắp đặt

1.2. Thống kê, chuẩn bị thiết bị, dụng cụ để thi công

1.3. Khảo sát vị trí lắp đặt trên mái

1.4. Kiểm tra, vận chuyển thiết bị, dụng cụ đến vị trí lắp đặt an toàn

1.5. Lập qui trình lắp đặt

1.5.1. Lập qui trình lắp đặt hệ thống

1.5.2. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến qui trình

2. Lắp đặt cụm máy lạnh dạng tủ giải nhiệt bằng nước

2.1. Đọc bản vẽ lắp đặt

2.1.1. Tìm hiểu sơ đồ nguyên lý máy lạnh

2.1.2. Phân tích bản vẽ,  thiết lập được danh mục, thiết bị cần

2.1.3. Phân tích nguyên lý cấu tạo, nguyên lý làm việc của thiết bị, dụng cụ lắp đặt

2.1.4. Hiểu bản vẽ thi công, lắp đặt

2.2. Thống kê, chuẩn bị thiết bi, dụng cụ để thi công

2.2.1. Lập dự  trù vật liệu, dụng cụ, thiết bị để tiến hành lắp đặt

2.2.2. Liệt kê đầy đủ vật liệu, dụng cụ cần thiết

2.2.3. Tính toán, chọn lựa vật liệu tốt nhất

2.2.4. Thống kê danh mục vật liệu, dụng cụ

2.3. Khảo sát vị trí lắp đặt

2.3.1. Khảo sát các điều kiện ảnh hưởng đến quá trình lắp đặt

2.3.2. Tìm hiểu mặt bằng cần lắp đặt

2.3.3. Đưa ra phương án lắp đặt

2.3.4. Chỉ ra điều kiện ảnh hưởng đến quá trình lắp đặt

2.4. Kiểm tra, vận chuyển thiết bị,dụng cụ đến vị trí lắp đặt an toàn

2.4.1. Kiểm tra tình trạng thiết bị trước khi vận chuyển

2.4.2. Vận chuyển các thiết bị, vật liệu, dụng cụ đến nơi tập kết để lắp đặt

2.4.3. Tập kết đầy đủ và an toàn thiết bị,dụng cụ, vật liệu đến nơi tập kết

2.5. Lập qui trình lắp đặt

2.5.1. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến qui trình

2.5.2. Lập qui trình lắp đặt

2.6. Tiến hành lắp đặt theo qui trình

2.6.1. Các yêu cầu kỹ thuật trong khi thi công, an toàn lao động

2.3. Lắp đặt đường ống:

2.1.1. Quy trình và các tiêu chuẩn thực hiện công việc

2.1.2. Hướng dẫn cách thức thực hiện công việc

2.1.3. Những lỗi thường gặp và cách khắc phục

3. Lắp đặt cụm máy lạnh dạng tủ làm mát bằng không khí:

3.1. Khảo sát, lập quy trình lắp đặt

3.1.1. Quy trình và các tiêu chuẩn thực hiện công việc

3.1.2. Hướng dẫn cách thức thực hiện công việc

3.1.3. Những lỗi thường gặp và cách khắc phục

3.2. Lắp đặt thiết bị

3.2.1. Quy trình và các tiêu chuẩn thực hiện công việc

3.2.2. Hướng dẫn cách thức thực hiện công việc

3.2.3. Những lỗi thường gặp và cách khắc phục

3.3. Lắp đặt đường ống

3.3.1. Quy trình và các tiêu chuẩn thực hiện công việc

3.3.2. Hướng dẫn cách thức thực hiện công việc

3.3.3. Những lỗi thường gặp và cách khắc phục

Bài 7: Lắp đặt máy điều hòa không khí VRV 			Thời gian: 18 giờ

1. Mục tiêu:

+ Phân tích được sơ đồ nguyên lý của hệ thống điều hoà VRV

+ Trình bày được nguyên lý làm việc của từng thiết bị trên hệ thống

+ Trình bày được cấu tạo của từng thiết bị trên hệ thống

+ Nêu ra được các phương pháp điều chỉnh năng suất lạnh

+ Phân biệt được các hệ thống điều hòa không khí

+ Nghiêm chỉnh, cẩn thận, chịu khó học hỏi

2. Nội dung:

2.1.Giới thiệu hệ thống điều hòa không khí VRV

2.1.1. Quy trình và các tiêu chuẩn thực hiện công việc

2.1.2. Hướng dẫn cách thức thực hiện công việc

2.1.3. Những lỗi thường gặp và cách khắc phục

2.2. Lắp đặt thiết bị

2.2.1. Khảo sát, lập quy trình lắp đặt

2.2.1.1. Quy trình và các tiêu chuẩn thực hiện công việc

2.2.1.2. Hướng dẫn cách thức thực hiện công việc

2.2.1.3. Những lỗi thường gặp và cách khắc phục

2.2.2. Lắp đặt theo quy trình

2.2.1.1. Quy trình và các tiêu chuẩn thực hiện công việc

2.2.1.2. Hướng dẫn cách thức thực hiện công việc

2.2.1.3. Những lỗi thường gặp và cách khắc phục

Bài 8: Lắp đặt mạch điều khiển máy điều hòa không khí trung tâm

Thời gian: 23  giờ

1. Mục tiêu:

+ Vẽ, giải thích được nguyên lý làm việc của mạch điện điều khiển

+ Lắp ráp và kiểm tra vận hành một số mạch cho máy điều hòa trung tâm giải nhiệt nước và bằng gió..

+ Phân tích khắc phục một số sự cố cơ bản

+ Nghiêm chỉnh, cẩn thận, chịu khó học hỏi

| 2. Nội dung: |  |
| --- | --- |

2.1.Lắp mạch động lực

2.2.Mạch điều khiển quạt dàn ngưng và quạt dàn lạnh

2.3.Mạch điều khiển máy nén

2.4.Mạch tự động bảo vệ

2.5.Mạch bảo vệ liên động

2.6.Thực hành lắp ráp các loại mạch điều khiển khác nhau của hệ thống máy điều hòa trung tâm

IV. Điều kiện thực hiện mô đun:

1. Phòng học chuyên môn hóa/ nhà xưởng:

Phòng thực tập điện lạnh

2. Trang thiết bị máy móc:

| TT | Loại trang thiết bị | Số lượng |
| --- | --- | --- |
| 1 | Áp tô mát 1 pha - 250V | 15 cái |
| 2 | Áp tô mát 3 pha - 400V | 15 cái |
| 3 | Cầu chì 10A - 250V | 15 cái |
| 4 | Nút nhấn kép | 45 cái |
| 5 | Rơ le nhiệt 10A | 15 cái |
| 6 | Rơ le trung gian (8 chân) + đế | 30 bộ |
| 7 | Rơ le trung gian (11 hoặc14 chân) + đế | 30 bộ |
| 8 | Công tắc 3 pha - 220V | 45 cái |
| 9 | Công tắc xoay 5A - 220V | 30 cái |
| 10 | Flicker 60 giõy | 15 cái |
| 11 | Rơle thời gian 60 giây + đế | 15 bộ |
| 12 | Đèn tín hiệu 220V - 6W | 45 cái |
| 13 | Chuông báo 220V | 15 cái |
| 14 | Động cơ 1 pha 220V - 80W | 6 cái |
| 15 | Động cơ 3 pha 380V/220V - 100W | 2 cái |
| 16 | Cọc đấu dây (4 đầu - 10A) | 15 cái |
| 17 | Cọc đấu dây (8 đầu - 5A) | 15 cái |
| 18 | Máy hút chân không | 3 cái |
| 19 | Máy nén khí | 3 cái |
| 20 | Súng phun nước | 1 cái |
| 21 | Bộ dụng cụ cơ khí | 3 bộ |
| 22 | Đồng hồ đo cường độ dòng điện (Ampe kìm) | 5 cái |
| 23 | Đồng hồ đo điện áp (Vôn kế) | 5 cái |
| 24 | Đồng hố áp suất (áp kế) | 5 cái |
| 25 | Đồng hồ đo nhiệt độ (Nhiệt kế) | 5 cái |
| 26 | Dàn ngưng tụ | 3 cái |
| 27 | Dàn bay hơi | 3 cái |
| 28 | Phin lọc | 3 cái |
| 29 | Phin sấy | 3 cái |
| 30 | Quạt dàn nóng | 3 cái |
| 31 | Quạt dàn lạnh | 3 cái |
| 32 | Thermostar | 3 cái |
| 33 | Mô hình điều hòa không khí trung tâm | 3 cái |
| 34 | Mô hình Water Chiller | 3 cái |

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

+ Bài soạn giảng

+ Tài liệu giảng dạy ĐHKK trung tâm

+ Tài liệu phát tay cho sinh viên

+ Giấy, bút, phấn cho giảng viên

| TT | Loại vật liệu | Số lượng |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dây súp, dây nhiều sợi S = 1,5mm2 | 50m |
| 2 | Dây đơn S = 1mm2 | 20m |
| 3 | Đầu cốt U 3 | 100 cái |
| 4 | Đầu cốt U 4 | 300 cái |
| 5 | Băng dớnh cách điện | 2 cuộn |
| 6 | Môi chất lạnh R22 | 13,6 kG |
| 7 | Hóa chất tẩy rửa | 5 kG |
| 8 | Dầu lạnh | 10 lít |
| 9 | Mỡ bôi trơn | 1 kG |
| 10 | Dung dịch thử kín | 2 bình |
| 11 | Khí Axetylen | 1 bình |
| 12 | Khí Ôxy | 1 bình |
| 13 | Giấy vẽ | 1 tập |
| 14 | Bút vẽ | 15 cái |

| TT | Dụng cụ | Số lượng |
| --- | --- | --- |
| 1 | Bảng thực tập | 15 bảng |
| 2 | Bộ kìm điện (Kìm cắt dây , kìm tuốt dây , kìm bấm đầu cốt, kìm điện) | 15 cái |
| 3 | Bộ tuốc nơ vớt (2 cạnh, 4 cạnh) | 15 cái |
| 4 | Đồng hồ đo điện vạn năng | 5 cái |
| 5 | Đồng hồ Megaụm (1000V) | 3 cái |
| 6 | Sơ đồ nguyên lý các mạch điện tự động húa | 15 sơ đồ |
| 7 | Bản vẽ sơ đồ nguyên lý | 15 bảng |
| 8 | Bản vẽ sơ đồ cấu tạo | 15 bảng |
| 9 | Catalog của hệ thống | 15 quyển |
| 10 | Chương trình phần mềm kiểm tra | 1 chương trình |
| 11 | Các dụng cụ cơ khí khác | 3 bộ |
| 12 | Xưởng thực hành lạnh | 1 xưởng |
| 13 | Qui định sử dụng dụng cụ, thiết bị | 1 bảng |

4. Các điều kiện khác: Không

V. Phương pháp đánh giá:

1. Nội dung:

- Kiến thức:

+ Qua bài kiểm tra viết với câu tự luận và trắc nghiệm đạt yêu cầu.

+ Đánh giá kết quả của từng bài tập thực hành

- Kỹ năng:

+ Trình bày được nguyên lý làm việc của sơ đồ

+ Mạch điện đảm bảo yêu cầu mỹ thuật

+ Thời gian lắp mạch: đúng theo yêu cầu

+ Sử dụng dụng cụ đúng phương pháp

+ Được đánh giá bằng quan sát quá trình và sản phẩm theo tiêu chuẩn kỹ thuật.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Đảm bảo an toàn lao động

+ Nơi thực tập phải gọn gàng, ngăn nắp

+ Cẩn thận, có ý thức bảo quản máy, thiết bị, làm việc nhóm.

2. Phương pháp:

- Có thể áp dụng hình thức kiểm tra viết hoặc kiểm tra trắc nghiệm.

3. Hình thức đánh giá:

- Lý thuyết: Sinh viên làm 1 bài thi kết thúc với thời gian 60 phút, trắc nghiệm hoặc tự luận.

- Thực hành: Sinh viên làm bài thi thực hành với thời gian 60 phút (1,0 giờ).

- Điểm tổng kết mô đun theo qui chế thi và kiểm tra.

VI.Hướng dẫn thực hiện mô đun:

1. Phạm vi áp dụng chương trình mô đun:

- Mô đun được sử dụng để giảng dạy trình độ Cao đẳng kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí. Mô đun được bố trí học sau khi sinh viên học xong các môn học cơ sở ngành và chuyên môn như: trang bị điện, lạnh cơ bản, hệ thống máy lạnh dân dụng

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun đào tạo:

- Đối với giảng viên:

Trong quá trình hướng dẫn thường xuyên, giảng viên nên tăng cường vận dụng phương pháp giảng dạy trực quan thông qua việc thị phạm và uốn nắn các thao tác cơ bản để hình thành kỹ năng nghề cho sinh viên. Khi chuyển sang thực tập bài tiếp theo, giảng viên phải nêu được tính kế thừa, logic giữa hai bài tập

Giảng viên sử dụng các phương pháp: Thuyết trình; thị phạm… Giảng viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học đảm bảo chất lượng giảng dạy

- Đối với sinh viên:

+ Cần lưu ý kỹ về các kỹ năng thao tác, lắp đặt thiết bị máy điều hòa không khí

+ Tham dự đầy đủ số giờ qui định

+ Hoàn thành các bài tập, kiểm tra theo yêu cầu của giảng viên

+ Được sử dụng học liệu, dụng cụ, thiết bị học tập

3. Những trọng tâm chương trình mô đun cần chú ý:

Tất cả các bài

4. Tài liệu cần tham khảo:

[1]- Nguyễn Đức Lợi  -  Máy và thiết bị lạnh - Bộ môn Nhiệt lạnh ĐHBK Hà Nội

[2]- Nguyễn Đức Lợi - Tự động hóa hệ thống lạnh  - Bộ môn Nhiệt lạnh ĐHBK Hà Nội

[3]- Thực hành kỹ thuật cơ điện lạnh - NXB Đà Nẵng -2004

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN

# Tên mô đun: Thiết kế lắp đặt sơ bộ hệ thống máy lạnh

Mã số mô đun: MĐ 25

Thời gian mô đun: 60 giờ	(Lý thuyết: 30 giờ; Thực hành: 27 giờ; Kiểm tra: 03 giờ)

I. VỊ TRÍ TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN:

- Vị trí: Sau khi đã học xong các môn kỹ thuật cơ sở, môn học cơ sở kỹ thuật nhiệt lạnh và điều hoà không khí, các mô đun về điện, các mô đun bổ trợ, các mô đun chuyên nghành như: lạnh cơ bản, lạnh dân dụng, lạnh công nghiệp

- Tính chất: Ứng dụng các kiến thức đã học để tập sự giải quyết nhiệm vụ cụ thể được giao

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN:

- Kiến thức: Trình bày được phương pháp tính toán tải lạnh, thiết lập sơ đồ hệ thống lạnh cần có, lựa chọn máy và thiết bị trang bị cho hệ thống

- Kỹ năng: Tính sơ bộ được công suất, số lượng, chủng loại máy và thiết bị, thiết kế và thể hiện được sơ đồ lắp nối hệ thống.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Cẩn thận, kiên trì

+ Yêu nghề, ham học hỏi

+ Thu xếp nơi làm việc gọn gàng ngăn nắp

+ Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN:

1. Nội dung tổng quát và phân bố thời gian:

| Số TT | Nội dung mô đun | Thời gian |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập | Kiểm tra |
| 1 | Bài 1: Mở đầu | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Bài 2: Tính toán xác định phụ tải lạnh 2.1. Xác định kết cấu hộ dùng lạnh 2.2. Tính toán phụ tải lạnh 2.3. Tính cách nhiệt, cách ẩm, kiểm tra đọng sương, đọng ẩm của vách 2.4. Xác định phụ tải máy nén và phụ tải thiết bị, chọn máy nén và các thiết bị 2.5. Kiểm tra cuối bài (Báo cáo trình diễn để G/V đánh giá, góp ý) | 10 | 5 | 4 | 1 |
| 3 | Bài 3: Thiết kế sơ bộ hệ thống máy lạnh. 3.1. Thiết kế sơ đồ nguyên lý 3.2. Thiết kế bố trí thiết bị lạnh trên mặt bằng lắp đặt 3.3. Thiết kế mạch điện 3.4. Chọn thiết bị lạnh 3.5. Chọn thiết bị điện 3.6. Kiểm tra cuối bài (Báo cáo trình diễn bản vẽ để G/V đánh giá, góp ý) | 19 | 10 | 8 | 1 |
| 4 | Bài 4: Lắp đặt hệ thống máy lạnh. 3.1. Kế hoạch lắp đặt, lập biện pháp thi công 3.2. Kiểm tra trước khi lắp đặt 3.3. Lắp đặt máy nén 3.4. Lắp đặt thiết bị ngưng tụ 3.5. Lắp đặt thiết bị bay hơi 3.6. Lắp đặt đường ống 3.7. Lắp đặt các thiết bị điều khiển và tự động điều chỉnh 3.8. Thử bền, thử kín, hút chân không hệ thống 3.9. Nạp môi chất và chạy rà hệ thống 3.10. Kiểm tra kết thúc môn | 29 | 13 | 15 | 1 |
|  | Tổng cộng | 60 | 30 | 27 | 3 |

Ghi chú: Có 1 cột điểm kiểm tra thường xuyên trong quá trình học tập

2. Nội dung chi tiết:

Bài 1: Mở đầu								Thời gian: 2 giờ

Mục tiêu:

- Trình bày được ý nghĩa mô đun thiết kế lắp đặt sơ bộ hệ thống máy lạnh và hệ thống điều hòa không khí  trong chương trình.

- Lựa chọn tài liệu phục vụ cho mô đun.

- Nghiêm túc, an toàn, cẩn thận, tỉ mỉ trong học tập.

| Nội dung: |  |
| --- | --- |

1.1. Giới thiệu mô đun:

1.1.1. Khái niệm mô đun  thiết kế lắp đặt sơ bộ hệ thống máy lạnh.

1.1.2. Vai trò vị trí mô dun môn học trong chương trình điện lạnh.

1.2 . Bản vẽ tham khảo

1.3. Giới thiệu tài liệu tham khảo.

1.4. Khái niệm mô đun  thiết kế lắp đặt sơ bộ hệ thống máy điều hòa không khí

1.2. Bản vẽ tham khảo.

1.3. Giới thiệu tài liệu tham khảo.

Bài 2:  Tính toán xác định phụ tải lạnh					Thời gian: 10 giờ

Mục tiêu:

+ Kiến thức: Trình bày được kết cấu hộ dùng lạnh kho lạnh, bể đá khối

+ Kỹ năng:

- Xác định được đối tượng cần làm lạnh, kiểu làm lạnh, kích thước kết cấu của hệ thống kho hay bể đá

- Tính toán được cách nhiệt, cách ẩm, kiểm tra đọng sương, đọng ẩm của vách cách nhiệt

- Tính chọn được máy nén theo tổn thất nhiệt của buồng lạnh.

+ Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc trong quá trình tính toán.

- Các nhóm đảm bảo an toàn, sạch sẽ nơi làm việc

Nội dung:

2.1. Xác định kết cấu hộ dùng lạnh

2.1.1. Xác định diện tích xây dựng, kích thước, số lượng các loại phòng

2.1.2. Xác định nhiệt độ lạnh theo nhiệm vụ hoặc theo sản phẩm cần làm lạnh

2.2. Tính toán phụ tải lạnh

2.2.1. Tính dòng nhiệt truyền qua kết cấu bao che

2.2.2. Tính dòng nhiệt do sản phẩm và bao bì/khuôn/khay tỏa ra

2.2.3. Tính dòng nhiệt do vận hành : Động cơ, bơm, quạt, người, đèn,...

2.2.4. Tính dòng nhiệt do thông gió, rò lọt

2.2.5. Tính dòng nhiệt từ sản phẩm: Thịt, cá/ nước đá

2.3. Tính cách nhiệt, cách ẩm, kiểm tra đọng sương, đọng ẩm của vách

2.3.1. Tính chiều dày các lớp cách nhiệt

2.3.2. Kiểm tra đọng sương trên vách

2.3.2. Kiểm tra đọng ẩm trong vách

2.4. Xác định phụ tải máy nén và phụ tải thiết bị, chọn máy nén và các thiết bị

2.4.1. Tính phụ tải máy nén

2.4.2. Tính phụ tải dàn lạnh

2.4.3. Xây dựng và tính toán chu trình lạnh

2.4.4. Chọn máy nén và các thiết bị

2.5. Kiểm tra cuối bài (Báo cáo trình diễn để G/V đánh giá, góp ý)

2.5.1. Kết cấu hộ dùng lạnh

2.5.2. Kiểu làm lạnh

2.5.3. Tính toán nhiệt, cách nhiệt, cách ẩm, phụ tải lạnh

2.5.4. Chọn máy và thiết bị.

Bài 3:   Thiết kế sơ bộ hệ thống máy lạnh				Thời gian: 19 giờ

Mục tiêu:

+ Kiến thức:

- Hiểu được phương pháp thiết kế các sơ đồ nguyên lý, sơ đồ mặt bằng lắp dặt hệ thống máy đá

+ Kỹ năng:

- Chọn được đường ống, van và các thiết bị phụ khác của hệ thống máy lạnh

- Lập được kế hoạch lắp đặt hệ thống lạnh

+ Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc trong quá trình tính chọn.

- Các nhóm đảm bảo an toàn, sạch sẽ nơi làm việc

Nội dung:

3.1. Thiết kế sơ đồ nguyên lý

3.1.1. Tham khảo các ký hiệu.

3.1.2. Vẽ bố trí thiết bị lạnh

3.1.3. Vẽ kết nối đường ống

3.1.4. Vẽ bố trí thiết bị bảo vệ

3.2. Thiết kế bố trí thiết bị lạnh trên mặt bằng lắp đặt

3.2.1. Tham khảo số liệu mặt bằng.

3.2.2. Vẽ  sơ đồ bố trí các cum thiết bị  lạnh lắp đặt

3.3. Thiết kế mạch điện

3.3.1. Yêu cầu cần thiết kế

3.3.2. Vẽ mạch động lực

3.3.3. Vẽ mạch điểu khiển.

3.4. Chọn thiết bị lạnh

3.4.1. Công  suất, hãng sản suất..

3.4.2. Chọn vật liệu, đường kính ống.

3.4.3. Các loại van.

3.5. Chọn thiết bị điện

3.5.1. Công  suất, hãng sản suất..

3.5.2. Dòng diện, điện áp

3.5.3. Số lượng

3.6.  Kiểm tra cuối bài (Báo cáo trình diễn bản vẽ để G/V đánh giá, góp ý)

3.7.1. Xem xét nội dung trình bày bản vẽ

3.7.2. Đánh giá chất lượng thể hiện bản vẽ.

Bài 4:  Lắp đặt hệ thống máy lạnh.					Thời gian: 29 giờ

Mục tiêu:

+ Kiến thức:

- Hiểu được kết cấu hộ điều hoà không khí

- Biết được tiêu chuẩn vệ sinh an toàn, chọn cấp điều hòa và xác định thông số tính toán trong nhà, ngoài trời.

+ Kỹ năng:

- Tính nhiệt thừa, ẩm thừa, kiểm tra đọng sương cho hộ cần điều hòa không khí.

- Xây dựng được sơ đồ điều hoà không khí , biểu diễn quá trình xử lý không khí trên đồ thị I-d hoặc t-d, xác định công suất lạnh/nhiệt, năng suất gió của hệ thống.

+ Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc trong quá trình tính toán.

- Các nhóm đảm bảo an toàn, sạch sẽ nơi làm việc

Nội dung:

3.1. Kế hoạch lắp đặt, lập biện pháp thi công

3.1.1. Lập kế hoạch lắp đặt

3.1.2. Lập  bảng báo giá.

3.2. Kiểm tra trước khi lắp đặt

3.3. Lắp đặt máy nén

3.4. Lắp đặt thiết bị ngưng tụ

3.5. Lắp đặt thiết bị bay hơi

3.6. Lắp đặt đường ống

3.7. Lắp đặt các thiết bị điều khiển và  tự động điều chỉnh

3.8. Thử bền, thử kín, hút chân không hệ thống

3.9. Nạp môi chất và chạy rà hệ thống

3.10. Thi kết thúc môn

Xem xét nội dung trình bày bản vẽ, đánh giá chất lượng hệ thống thiết kế, tính chính xác khoa học hệ thống thiết kế, nội dung, hình thức trình bày bản vẽ.

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

1. Phòng học chuyên môn: Xưởng thực hành

2. Trang thiết bị máy móc

| TT | Tên thiết bị | Số lượng |
| --- | --- | --- |
| 1 | Máy chiếu | 1 bộ |
| 2 | Thiết bị/hệ thống hoặc giáo cụ trực quan | 1 bộ |
| 3 | Máy tính, máy in / bàn và dụng cụ vẽ kỹ thuật | 1 bộ |
| 4 | Mô hình máy lạnh | 3 bộ |
| 5 | Giáo trình, sổ tay thiết kế, các tiêu chuẩn nhà nước liên quan | 1 bộ |

3. Học liệu, dụng cụ thực tập

| TT | Tên dụng cụ | Số lượng |
| --- | --- | --- |
| 1 | Bộ thước vẽ | 1 bộ |
| 2 | Giáo trình, sổ tay thiết kế, các tiêu chuẩn nhà nước liên quan | 1 bộ |

4. Vật liệu thực tập cho 1 sinh viên

| TT | Loại vật liệu | Số lượng |
| --- | --- | --- |
| 1 | Giấy vẽ các khổ A4 - A0..... | 1 bộ |

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

1. Nội dung đánh giá.

- Về kiến thức:

+ Trình bày được cấu tạo, nguyên lý và chức năng của từng thiết bị bảo vệ trong hệ thống máy lạnh..

+ Nêu được các thông số kỹ thuật của từng thiết bị trong hệ thống máy lạnh

- Về kỹ năng:

+ Tính toán xác định được các thông số  kỹ thuật trong hệ thống máy lạnh.

+ Xây dựng và vẽ được các hệ thống sau khi tính toán thiết kế.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Tổ chức nơi làm việc ngăn nắp, khoa học.

+ Chuyên cần thực tập, đảm bảo thời gian tham gia môn học theo đúng quy chế.

2. Phương pháp đánh giá:

- Sinh viên trình bày báo cáo trước hội đồng chấm

- G/V hướng dẫn và Hội đồng cho điểm theo thang điểm 10.

- Căn cứ vào qui định thi và kiểm tra sẽ tổng kết điểm số của mụ đun cho học viên

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

1. Phạm vi áp dụng mô đun:

- Là mô đun bắt buộc với tất cả các sinh viên trình độ cao đẳng.

- Mô đun được tiến hành sau khi đã học xong các môn kỹ thuật cơ sở, môn học cơ sở kỹ thuật nhiệt lạnh và điều hoà không khí, các môđun về điện, các mô đun bổ trợ, các mô đun chuyên nghành như: lạnh cơ bản, hệ thống điều hoà không khí cục bộ, hệ thống điều hoà không khí trung tâm, điện tử chuyên nghành.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun:

- Đối với giảng viên:

- Mỗi bài học trong môn học sẽ giảng dạy phần lý thuyết tại phòng chuyên đề và tiếp theo rèn luyện kỹ năng tại phòng thực hành hoặc giảng dạy tích hợp tại phòng thực hành. Các điều kiện thiết bị, vật tư cung cấp đủ cho sinh viên thực hành và rèn luyện kỹ năng đáp ứng năng lực thực hiện để hành nghề.

- Về học lý thuyết, hướng dẫn cho sinh viên tự nghiên cứu và giải quyết vấn đề, có thể làm việc cộng tác với nhau, làm việc nhóm theo đề tài, hoặc tự nghiên cứu độc lập.

- Về học thực hành, hướng dẫn thực hành ngay tại phòng thực hành. Bố trí sinh viên có đủ điều kiện và thời gian thực hành để đạt đến trình độ thành thạo.

- Giảng viên tổ chức các họat động dạy học, kiểm tra quá trình học tập và đánh giá kết quả theo đúng mục tiêu học tập.

- Đối với người học:

- Chuẩn bị vật tư, dụng cụ cho bài học.

- Xem trước các Clip các bài hướng dẫn thực hành lắp đặt điện hợp chuẩn theo IEC. Thực hiện thi công, lắp đặt các thiết bị theo giảng viên hướng dẫn.

- Tự kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện công việc theo từng bài học.

3. Những trọng tâm mô đun cần chú ý: Tất cả các bài

4. Tài liệu cần tham khảo:

[1]. Máy và thiết bị lạnh: Nhà xuất bản giáo dục - Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tuỳ.

[2]. Tủ lạnh, máy kem, máy đá: Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật - Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tuỳ.

[3].  Giáo trình, sổ tay thiết kế, các tiêu chuẩn nhà nước liên quan...

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN

# Tên mô đun: Thiết kế lắp đặt sơ bộ hệ thống máy điều hòa không khí

Mã số mô đun: MĐ 26

Thời gian mô đun: 60 giờ (Lý thuyết: 30 giờ; Thực hành: 27 giờ; Kiểm tra: 03 giờ)

I. VỊ TRÍ TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN:

- Vị trí: Học sau khi đã học xong các môn kỹ thuật cơ sở, môn học cơ sở kỹ thuật nhiệt lạnh và điều hoà không khí, các mô đun về điện, các mô đun bổ trợ, các mô đun chuyên ngành như: lạnh cơ bản, lạnh dân dụng, lạnh công nghiệp

- Tính chất: Ứng dụng các kiến thức đã học để tập sự giải quyết nhiệm vụ cụ thể được giao

II. MỤC TIÊU MÔĐUN:

- Kiến thức: nêu được phương pháp tính toán tải lạnh, thiết lập sơ đồ hệ thống lạnh cần có, lựa chọn máy và thiết bị trang bị cho hệ thống

- Kỹ năng: Tính sơ bộ được công suất, số lượng, chủng loại máy và thiết bị, thiết kế và thể hiện được sơ đồ lắp nối hệ thống.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Cẩn thận, kiên trì

+ Yêu nghề, ham học hỏi

+ Thu xếp nơi làm việc gọn gàng ngăn nắp

+ Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị

III. NỘI DUNG MÔĐUN:

1. Nội dung tổng quát và phân bố thời gian:

| Số TT | Nội dung mô đun | Thời gian |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập | Kiểm tra |
| 1 | Bài 1. Tính toán xác định phụ tải hệ thống điều hoà không khí - Xác định kết cấu hộ ĐHKK - Tiêu chuẩn vệ sinh an toàn, chọn cấp điều hòa và xác định thông số tính toán trong nhà, ngoài trời. - Tính nhiệt thừa, ẩm thừa, kiểm tra đọng sương. - Xây dựng sơ đồ ĐHKK, biểu diễn quá trình xử lý không khí trên đồ thị I-d hoặc t-d. - Kiểm tra cuối bài (Báo cáo trình diễn để G/V đánh giá, góp ý) | 21 | 10 | 10 | 1 |
| 2 | Bài 2: Thiết kế lắp đặt sơ bộ hệ thống điều hoà không khí. 3.1. Chọn máy và thiết bị cho hệ thống ĐHKK: Máy nén, AHU, FCU, dàn nóng, dàn lạnh, bơm, quạt, tháp giải nhiệt,... 3.2. Bố trí thiết bị, tính toán xác định kích thước hệ thống nước, không khí 3.3. Tính toán đường ống, cách nhiệt, cách ẩm đường ống gió, nước lạnh, tính và thiết kế lắp đặt hệ thống tiêu âm. 3.4. Kiểm tra cuối bài Xem xét nội dung trình bày bản vẽ, đánh giá chất lượng hệ thống thiết kế, tính chính xác khoa học hệ thống thiết kế, nội dung, hình thức trình bày bản vẽ. | 39 | 20 | 17 | 2 |
| 6 | Tổng cộng | 60 | 30 | 27 | 3 |

Ghi chú: Có 1 cột điểm kiểm tra thường xuyên trong quá trình học tập

2. Nội dung chi tiết:

Bài 1:  Tính toán xác định phụ tải hệ thống điều hoà không khí	Thời gian: 21 giờ

Mục tiêu:

+ Kiến thức:

- Nêu được kết cấu hộ điều hoà không khí

- Thực hiện được tiêu chuẩn vệ sinh an toàn, chọn cấp điều hòa và xác định thông số tính toán trong nhà, ngoài trời.

+ Kỹ năng:

- Tính nhiệt thừa, ẩm thừa, kiểm tra đọng sương cho hộ cần điều hòa không khí.

- Xây dựng được sơ đồ điều hoà không khí , biểu diễn quá trình xử lý không khí trên đồ thị I-d hoặc t-d, xác định công suất lạnh/nhiệt, năng suất gió của hệ thống.

+ Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc trong quá trình tính toán.

- Các nhóm đảm bảo an toàn, sạch sẽ nơi làm việc

Nội dung:

2.1. Xác định kết cấu hộ điều hoà không khí

2.1.1. Xác định kích thước, kết cấu ngăn che,  mặt bằng không gian điều hoà không khí

2.1.2. Xác định công năng các không gian điều hoà không khí

2.2. Tiêu chuẩn vệ sinh an toàn, chọn cấp điều hòa và xác định thông số tính toán trong nhà, ngoài trời.

2.2.1. Tiêu chuẩn vệ sinh an toàn, chọn cấp điều hòa

2.2.2. Chọn thông số tính toán trong nhà, ngoài trời

2.3. Tính nhiệt thừa, ẩm thừa, kiểm tra đọng sương

2.3.1. Tính nhiệt thừa

2.3.2. Tính ẩm thừa

2.3.3. Kiểm tra đọng sương

2.4. Xây dựng sơ đồ điều hoà không khí , biểu diễn quá trình xử lý không khí trên đồ thị I-d hoặc   t-d

2.4.1. Xây dựng sơ đồ điều hoà không khí, biểu diễn quá trình xử lý không khí trên đồ thị I-d hoặc t-d

2.4.2. Xác định công suất lạnh/nhiệt, năng suất gió của hệ thống

2.5. Kiểm tra cuối bài (Báo cáo trình diễn để G/V đánh giá, góp ý)

2.5.1. Kết cấu hộ dùng lạnh

2.5.2. Kiểu làm lạnh

2.5.3. Tính toán nhiệt, cách nhiệt, cách ẩm, phụ tải lạnh

2.5.4. Chọn máy và thiết bị.

Bài 2: Thiết kế lắp đặt sơ bộ hệ thống điều hoà không khí		Thời gian: 39 giờ

Mục tiêu:

+ Kiến thức:

- Nêu được phương pháp tính chọn máy và thiết bị cho hệ thống điều hoà không khí

+ Kỹ năng:

- Bố trí thiết bị, tính toán xác định kích thước hệ thống nước, không khí.

- Tính toán đường ống, cách nhiệt, cách ẩm đường ống gió, nước lạnh, tính và thiết kế lắp đặt hệ thống tiêu âm.

+ Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc trong quá trình tính toán.

- Các nhóm đảm bảo an toàn, sạch sẽ nơi làm việc

Nội dung:

3.1. Chọn máy và thiết bị cho hệ thống điều hoà không khí: Máy nén, AHU, FCU, dàn nóng, dàn lạnh, bơm, quạt, tháp giải nhiệt,...

3.1.1. Chọn máy lạnh cho hệ thống điều hoà không khí

3.1.2. Chọn thiết bị xử lý không khí, dàn nóng, dàn lạnh

3.1.3. Vẽ sơ đồ hệ thống điều hoà không khí

3.2. Bố trí thiết bị, tính toán xác định kích thước hệ thống nước, không khí

3.2.1. Bố trí máy và các thiết bị của hệ thống điều hoà không khí

3.2.2. Tính toán xác định số lượng thiết bị xử lý nước

3.2.3. Tính toán thiết bị xử lý  không khí cho hệ thống điều hoà không khí

3.3. Tính toán đường ống, cách nhiệt, cách ẩm đường ống gió, nước lạnh, tính và thiết kế lắp đặt hệ thống tiêu âm.

3.3.1. Tính toán thiết kế đường ống gió.

3.3.2. Tính toán thiết kế đường ống nước.

3.3.3. Tính toán cách nhiệt.

3.3.4.Tính toán cách ẩm đường ống gió và đường ống nước lạnh.

3.3.5. Tính toán thiết kế lắp đặt hệ thống tiêu âm.

3.4. Kiểm tra cuối bài

Xem xét nội dung trình bày bản vẽ, đánh giá chất lượng hệ thống thiết kế, tính chính xác khoa học hệ thống thiết kế, nội dung, hình thức trình bày bản vẽ.

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

1. Phòng học chuyên môn: Xưởng thực hành

2. Trang thiết bị máy móc

| TT | Tên thiết bị | Số lượng |
| --- | --- | --- |
| 1 | Máy chiếu | 1 bộ |
| 2 | Thiết bị/hệ thống hoặc giáo cụ trực quan | 1 bộ |
| 3 | Máy tính, máy in / bàn và dụng cụ vẽ kỹ thuật | 1 bộ |
| 4 | Mô hình máy lạnh | 3 bộ |
| 5 | Giáo trình, sổ tay thiết kế, các tiêu chuẩn nhà nước liên quan | 1 bộ |

3. Học liệu, Dụng cụ thực tập

| TT | Tên dụng cụ | Số lượng |
| --- | --- | --- |
| 1 | Bộ thước vẽ | 1 bộ |
| 2 | Giáo trình, sổ tay thiết kế, các tiêu chuẩn nhà nước liên quan | 1 bộ |

4. Vật liệu thực tập cho 1 sinh viên

| TT | Loại vật liệu | Số lượng |
| --- | --- | --- |
| 1 | Giấy vẽ các khổ A4 - A0..... | 1 bộ |

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

1. Nội dung đánh giá.

- Về kiến thức:

+ Trình bày được cấu tạo, nguyên lý và chức năng của từng thiết bị bảo vệ trong hệ thống máy lạnh..

+ Trình bày được các thông số kỹ thuật của từng thiết bị trong hệ thống máy lạnh

- Về kỹ năng:

+ Tính toán xác định được các thông số  kỹ thuật trong hệ thống máy lạnh.

+ Xây dựng và vẽ được các hệ thống sau khi tính toán thiết kế.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Tổ chức nơi làm việc ngăn nắp, khoa học.

+ Chuyên cần thực tập, đảm bảo thời gian tham gia môn học theo đúng quy chế.

2. Phương pháp đánh giá:

- Sinh viên trình bày báo cáo trước hội đồng chấm

- G/V hướng dẫn và Hội đồng cho điểm theo thang điểm 10.

- Căn cứ vào qui định thi và kiểm tra sẽ tổng kết điểm số của mụ đun cho học viên

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

1. Phạm vi áp dụng mô đun:

- Là mô đun bắt buộc với tất cả các sinh viên trình độ cao đẳng.

- Mô đun được tiến hành sau khi đã học xong các môn kỹ thuật cơ sở, môn học cơ sở kỹ thuật nhiệt lạnh và điều hoà không khí, các mô đun về điện, các mô đun bổ trợ, các mô đun chuyên nghành như: lạnh cơ bản, hệ thống điều hoà không khí cục bộ, hệ thống điều hoà không khí trung tâm, điện tử chuyên nghành.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun:

- Đối với giảng viên, giảng viên:

- Mỗi bài học trong môn học sẽ giảng dạy phần lý thuyết tại phòng chuyên đề và tiếp theo rèn luyện kỹ năng tại phòng thực hành hoặc giảng dạy tích hợp tại phòng thực hành. Các điều kiện thiết bị, vật tư cung cấp đủ cho sinh viên thực hành và rèn luyện kỹ năng đáp ứng năng lực thực hiện để hành nghề.

- Về học lý thuyết, hướng dẫn cho sinh viên tự nghiên cứu và giải quyết vấn đề, có thể làm việc cộng tác với nhau, làm việc nhóm theo đề tài, hoặc tự nghiên cứu độc lập.

- Về học thực hành, hướng dẫn thực hành ngay tại phòng thực hành. Bố trí sinh viên có đủ điều kiện và thời gian thực hành để đạt đến trình độ thành thạo.

- Giảng viên tổ chức các họat động dạy học, kiểm tra quá trình học tập và đánh giá kết quả theo đúng mục tiêu học tập.

- Đối với người học:

- Chuẩn bị vật tư, dụng cụ cho bài học.

- Xem trước các Clip các bài hướng dẫn thực hành lắp đặt điện hợp chuẩn theo IEC. Thực hiện thi công, lắp đặt các thiết bị theo giảng viên hướng dẫn.

- Tự kiểm tra , đánh giá kết quả thực hiện công việc theo từng bài học.

3. Những trọng tâm mô đun cần chú ý: Tất cả các bài

4. Tài liệu cần tham khảo:

[1]. Máy và thiết bị lạnh: Nhà xuất bản giáo dục - Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tuỳ.

[2]. Tủ lạnh, máy kem, máy đá: Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật - Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tuỳ.

[3].  Giáo trình, sổ tay thiết kế, các tiêu chuẩn nhà nước liên quan...

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN

Tên mô đun: THỰC HÀNH TẠI  DOANH NGHIỆP/ĐỒ ÁN MÔN HỌC

Mã số mô đun:  MĐ 25

Thời gian thực hiện mô đun: 360 giờ; ( Llý thuyết : 0 giờ Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 360 giờ; kiểm tra : 0 giờ)

A. PHƯƠNG ÁN 1: THỰC HÀNH TẠI  DOANH NGHIỆP

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN:

- Vị trí: Được bố trí sau khi đã học mô đun cơ sở và các môn học chuyên môn nghề

- Là mô đun tạo điều kiện cho sinh viên va chạm với thực tế sản xuất. Năm bắt quy trình sản xuất, nội quy quy định của công ty và tham gia vào một số công đoạn của quá trình sản xuất

- Tính chất: Là mô đun bắt buộc trong chương trình đào tạo nghề.

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN:

- Nắm bắt được quy trình an toàn trong sản xuất;

- Tiếp xúc thực tế với quá trình sản xuất.

- Thực hiện đúng quy trình, quy phạm vận hành, bảo trì, bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp các loại hệ thống sản xuất tự động hóa.

- Thực hiện được công tác tổng hợp kỹ năng thực hành ở các mô đun trước đã thực hiện;

- Tự lập kế hoạch cho bản thân trong quá trình sản xuất nhằm tăng năng suất lao động

-Thái độ: Nghiêm túc, trách nhiệm, chủ động, tích cực, chăm chỉ, cẩn thận.

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN:

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:

| Số TT | Tên các bài trong mô đun | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành | Kiểm tra* |
| I | AN TOÀN LAO ĐỘNG VỆ SINH CÔNG NGHIỆP | 30 |  | 30 |  |
| 1 | Các qui định về an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp |  |  |  |  |
| 2 | Nội qui, qui định của doanh nghiệp |  |  |  |  |
| 3 | Qui định an toàn khi lắp ráp một số máy móc thiết bị trong sản xuất. |  |  |  |  |
| II | THỰC TẬP SẢN XUẤT | 315 |  | 315 |  |
| 1 | Tổng quan về qui trình sản suất |  |  |  |  |
| 2 | Qui trình lắp ráp sản phẩm của doanh nghiệp |  |  |  |  |
| 3 | Qui trình vận hành máy móc, thiết bị của doanh nghiệp |  |  |  |  |
| 4 | Qui trình sản xuất sản phẩm |  |  |  |  |
| 5 | Qui trình kiểm tra chất lượng sản phẩm |  |  |  |  |
| 6 | Thực hiện công việc tại vị trí làm việc của người lao động hay một kỹ thuật viên theo sự phân công của doanh nghiệp. |  |  |  |  |
| III | VIẾT BÁO CÁO TỔNG KẾT | 15 |  |  | 0 |
| 1 | Việc thực hiện nội, quy định khi học tập tại công ty, doanh nghiệp. |  |  |  |  |
| 2 | Các nội dung học tập tại công ty, doanh nghiệp. |  |  |  |  |
| 3 | Kiến nghị về việc tổ chức thực hiện việc thực tập sản xuất tại công ty, doanh nghiệp |  |  |  |  |
|  | Cộng | 360 | 0 | 360 | 0 |

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

- Sinh viên thực tập tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhà máy, khu công nghiệp liên quan tới ngành nghề đào tạo.

- Có các dụng cụ hỗ trợ, bảo hộ lao động kèm theo;

- Có đầy đủ hổ sơ theo dõi quá trình thực hiện công việc.

V. PHUƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

- Đánh giá kiến thức:

- Vận dụng được các kiến thức đã học trong nhà trường vào việc thực hiện các công việc tại doanh nghiệp;

- Vận dụng các kiến thức về an toàn vệ sinh công nghiệp

- Đánh giá kỹ năng:

- Vận dụng các kỹ năng đã được học tại nhà trường.

- Ứng dụng các kỹ năng vào quy trình sản xuất tại các đơn vị

- Thực hiện được các kỹ năng làm việc nhóm và làm việc tập thể trong quá trình tham gia vào sản xuất

- Đánh giá thái độ: Tính chuyên cần, nghiêm túc, tự giác, chủ động, tích cực cẩn thận trong quá trình học tập.

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

1. Phạm vi áp dụng chương trình:

Chương trình được sử dụng để đào tạo trình độ Cao đẳng.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy:

- Giảng viên chủ nhiệm kết hợp với công ty hướng dẫn nội quy, quy định

- Phân nhóm làm việc tại các công ty theo danh sách được phân công;

- Giảng viên theo dõi học sinh thường xuyên bằng các kênh thông tin như trưởng nhóm, bộ phận sản xuất của các đơn vị và liên hệ với nhà trường;

- Sinh viên thực hiện đúng các nội quy, quy định của công ty, thực hiện đúng các biện pháp an toàn và vệ sinh công nghiệp, tham gia sản xuất và quá trình theo hướng dẫn của phía công ty;

- Cách sắp xếp dụng cụ, tài liệu theo đúng quy định của đơn vị thực tập.

- Báo cáo về hoạt động sản xuất;

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

- Tìm hiểu công việc sản xuất của các nhà máy

- Thực hành các kỹ năng nghề

- Tham gia vào một số công đoạn sản xuất của đơn vị

- Báo cáo thực tập theo quy định của nhà trường và đơn vị sản xuất

4. Tài liệu cần tham khảo:

[1]. Máy và thiết bị lạnh: Nhà xuất bản giáo dục - Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tuỳ.

[2]. Tủ lạnh, máy kem, máy đá: Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật - Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tuỳ.

[3].  Giáo trình, sổ tay thiết kế, các tiêu chuẩn nhà nước liên quan...

B. PHƯƠNG ÁN 2: ĐỒ ÁN MÔN HỌC

I.Vị trí, tính chất của mô đun:

- Vị trí:

Trước khi bắt đầu học mô đun này sinh viên phải hoàn thành các môn học khối kiến thức cơ sở; mô đun chuyên môn chuyên môn bắt buộc như môn học cơ sở kỹ thuật nhiệt lạnh và điều hoà không khí, các mô đun về điện, các mô đun bổ trợ, các mô đun chuyên nghành như: lạnh cơ bản, hệ thống điều hoà không khí cục bộ, hệ thống điều hoà không khí trung tâm.

- Tính chất:

+ Cung cấp cho sinh viên có kiến thức chuyên môn về tính toán thiết kế lắp đặt hệ thống máy lạnh, trạm lạnh.

+ Ứng dụng các kiến thức đã học để tập sự giải quyết nhiệm vụ cụ thể được giao

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Nắm được một số yêu cầu trong nghiên cứu khoa học

+ Nhìn nhận một cách khái quát về qui trình làm đồ án

II. Mục tiêu mô đun:

- Kiến thức:

+ Khảo sát thực tế các hệ thống lạnh trong dân dụng và công nghiệp

- Kỹ năng:

+ Tính toán và lựa chọn được hệ thống lạnh thích hợp với yêu cầu sử dụng

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Nắm được một số yêu cầu về hệ thống lạnh

+ Nhìn nhận một cách khái quát về bài toán thiết hệ thống lạnh trong công nghiệp.

III. Nội dung mô đun:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| TT | Tên chương mục | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành ở nhà | # Kiểm tra |
| 1 | Bài 1. Phân công tên đề tài, đồ án | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 3 | Bài 2. Xây dựng đề cương và lập kế hoạch nghiên cứu | 55 | 0 | 55 | 0 |
| 4 | Bài 3. Thực hiện và thuyết minh đồ án | 300 | 0 | 300 | 0 |
|  | Cộng | 360 | 0 | 360 | 0 |

2. Nội dung chi tiết:

Bài 1. Phân công tên đề tài 						Thời gian: 5  giờ

1. Mục tiêu:

+ Sinh viên chọn được tên đề tài

+ Phân tích các dạng đồ án

+ Nghiêm chỉnh, cẩn thận, chịu khó học hỏi

| 2. Nội dung: |  |
| --- | --- |

# 2.1. Các dạng đồ án

# 2.2. Chọn đề tài

Bài 2. Xây dựng đề cương và lập kế hoạch nghiên cứu 		Thời gian: 55 giờ

1. Mục tiêu:

+ Sinh viên biết lập được các bước công việc trong nghiên cứu khoa học

+ Viết được phần tổng quan nghiên cứu

+ Trình bày được phạm vi và nội dung, kế hoạch nghiên cứu

| 2. Nội dung: |  |
| --- | --- |

# 2.1. Lý do chọn đề tài

# 2.2. Phạm vi nghiên cứu

# 2.3. Nội dung nghiên cứu

# 2.4. Kế hoạch nghiên cứu

Bài 3. Thực hiện và thuyết minh đồ án				Thời gian: 300 giờ

1. Mục tiêu:

+ Sinh viên biết lập được các bước công việc trong nghiên cứu khoa học

+ Viết được phần tổng quan nghiên cứu

+ Trình bày được phạm vi và nội dung, kế hoạch nghiên cứu

| 2. Nội dung: |  |
| --- | --- |

# 2.1. Thu thập và xử lý thông tin

# 2.2. Viết báo cáo thông tin phản hồi

# 2.3. Thuyết minh đồ án

# Qui định các bước làm đồ án “Kỹ thuật điều hòa không khí”

# 1. Các loại đồ án:

# - Làm mô hình

# - Khảo sát thực tế hệ thống lạnh

2. Trình tự thực hiện:

# Bước 1: Lựa chọn đề tài

# Bước 2: Xây dựng đề cương và lập kế hoạch nghiên cứu

# + Lý do chọn đề tài

# + Lịch sử nghiên cứu

# + Mục tiêu nghiên cứu

# + Đối tượng khảo sát

# + Phạm vi và nội dung nghiên cứu

# + Kế hoạch nghiên cứu

# Bước 3: Thu thập và xử lý thông tin

# Bước 4: Viết báo cáo thuyết minh

# Bước 5: Báo cáo thuyết minh đồ án (Hội đồng xét duyệt chấm đồ án)

# 3.Thang điểm đánh giá:

# - Thuyết minh: 4.0 điểm (có nhận xét của người hướng dẫn về kết cấu, nội dung của đồ án)

# - Báo cáo: Thể hiện trình chiếu Power point; cách diễn đạt: 3.0 điểm

# - Trả lời 3 câu hỏi của họi đồng: 3.0 điểm

# 4. Form thuyết minh:

# - Tờ bìa

# - Tờ lót

# - Lời mở đầu

# - Phiếu giao đề tài

# - Tờ nhận xét của GVHD

# - Mục lục

# - Nội dung

# + Mở đầu

# + Chương 1: Cơ sở của vấn đề nghiên cứu

# + Chương 2: Phân tích thực trạng của vấn đề nghiên cứu

# + Chương 3: Đề xuất giải pháp

# - Kết luận

# - Tờ bìa

# Canh lề: 	Trái: 30

# Phải: 20

# Trên: 20

# Dưới: 20

# Font chữ: Times New Roman

IV. Điều kiện thực hiện mô đun:

1. Phòng học chuyên môn hóa/ nhà xưởng:

Phòng học chuyên môn có trang bị máy chiếu

2. Trang thiết bị máy móc:

Máy chiếu projetor

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

+ Bài soạn giảng

+ Tài liệu giảng dạy hổ trợ

+ Tài liệu phát tay cho sinh viên

+ Giấy, bút, phấn cho giảng viên

4. Các điều kiện khác: Không

V. Phương pháp đánh giá:

1. Nội dung:

- Kiến thức:

+ Khảo sát thực tế các hệ thống lạnh trong dân dụng và công nghiệp

- Kỹ năng:

+ Tính toán và lựa chọn được hệ thống lạnh thích hợp với yêu cầu sử dụng

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Nắm được một số yêu cầu về hệ thống lạnh

2. Phương pháp:

# - Thuyết minh, Báo cáo, vấn đáp.

3. Hình thức đánh giá:

# - Thuyết minh: 4.0 điểm (có nhận xét của người hướng dẫn về kết cấu, nội dung của đồ án)

# - Báo cáo: Thể hiện trình chiếu Power point; cách diễn đạt: 3.0 điểm

# - Trả lời 3 câu hỏi của họi đồng: 3.0 điểm

VI. Hướng dẫn thực hiện mô đun:

1. Phạm vi áp dụng chương trình mô đun:

+ Cung cấp cho sinh viên có kiến thức chuyên môn về tính toán thiết kế lắp đặt hệ thống máy lạnh, trạm lạnh.

+ Ứng dụng các kiến thức đã học để tập sự giải quyết nhiệm vụ cụ thể được giao

+ Mô đun được thực hiện trước khi bắt đầu học mô đun này sinh viên phải hoàn thành các môn học khối kiến thức cơ sở; mô đun chuyên môn chuyên môn bắt buộc như môn học cơ sở kỹ thuật nhiệt lạnh và điều hoà không khí, các mô đun về điện, các mô đun bổ trợ, các mô đun chuyên nghành như: lạnh cơ bản, hệ thống điều hoà không khí cục bộ, hệ thống điều hoà không khí trung tâm.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun đào tạo:

- Đối với giảng viên:

Trong quá trình hướng dẫn giảng viên sử dụng các phương pháp: Thuyết trình; thị phạm… giảng viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung từng bước để hướng dẫn các em chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện đồ án đảm bảo chất lượng và đúng thời gian qui định

- Đối với sinh viên:

+ Tham dự đầy đủ số giờ lý thuyết được qui định tư giảng viên

+ Hoàn thành nội dung theo tiến độ yêu cầu của giảng viên

+ Được sử dụng học liệu, dụng cụ, thiết bị học tập cần thiết

3. Những trọng tâm chương trình mô đun cần chú ý:

Tất cả các bài

4. Tài liệu cần tham khảo:

[1]- Nguyễn Đức Lợi  -  Máy và thiết bị lạnh - Bộ môn Nhiệt lạnh ĐHBK Hà Nội

[2]- Nguyễn Đức Lợi - Tự động hóa hệ thống lạnh  - Bộ môn Nhiệt lạnh ĐHBK Hà Nội

[3]- Thực hành kỹ thuật cơ điện lạnh - NXB Đà Nẵng -2004

# [4]- website: HVAC.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN

Tên mô đun: Thực tập tốt nghiệp

Mã số mô đun: MĐ 28

Thời gian mô đun: 360 giờ; (Lý thuyết: 0 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập; 360 giờ; Kiểm tra: 0 giờ)

I. Vị trí, tính chất của mô đun:

- Vị trí:

+  Mô đun MĐ28 được thực hiện cho đối tượng học chương trình đào tạo Cao đẳng

+ Sinh viên sau khi đã hoàn thành chương trình các môn ly thuyết và thực hành cơ bản tại trường (trình độ cao đẳng) sẽ đi thực tập tại các cơ sở sản xuất, các doanh nghiệp lắp đặt hệ thống lạnh công nghiệp hoặc dân dụng.

- Tính chất:

+ Đi thực tế, trực tiếp tham gia thi công, sản xuất tại doanh nghiệp nâng cao tay nghề

II. Mục tiêu của mô đun:

- Kiến thức:

+ Nhận thức được thực tế sản xuất của xã hội

+ Nâng cao được nhận thức nghề nghiệp, vận dụng kiến thức lí thuyết và tay nghề cơ bản đã học vào thực tế, nâng cao trình độ tay nghề chuyên môn, có kinh nghiệm đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp khi ra trường

- Kỹ năng:

+ Có khả năng tổ chức hoạt động sản xuất theo nhóm

+ Kỹ năng giải quyết vấn đề

- Năng lực tự chủ và trach nhiệm:

+ Rèn tính cẩn thận, chính xác trong sử dụng các dụng cụ vẽ, thực hành vẽ đúng tiêu chuẩn nhà nước;

+ Rèn luyện tính khoa học và khả năng làm việc độc lập;

+ Nâng cao tính sáng tạo trong công việc

III. Nội dung mô đun:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| TT | Tên các bài trong môđun | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập | Kiểm tra |
| 1 | Bài 1. Khảo sát doanh nghiệp | 20 | 0 | 20 | 0 |
| 2 | Bài 2. Thực tập chuyên môn | 305 | 0 | 305 | 0 |
| 3 | Bài 3. Kiểm nghiệm - Đánh giá tổng hợp | 35 | 0 | 35 | 0 |
|  | Cộng | 360 | 00 | 360 | 0 |

2. Nội dung chi tiết:

Bài 1. Khảo sát doanh nghiệp 						Thời gian: 20 giờ

1. Mục tiêu:

+ Tìm hiểu tổ chức quản lý của cơ sở thực tập, hệ thống sản xuất

+ Qui mô, nhân sự

+ Sản phẩm, sản lượng.

+ Qui trình công nghệ, trình độ kỹ thuật chung, trang thiết bị cụ thể đơn vị thực tập

+ Giao tiếp, ứng sử, nắm bắt vấn đề.

+ Ghi chép tổng hợp

+ Khiêm tốn, cầu thị, chu đáo, cẩn thận, cần cù, chủ động

2. Nội dung:

2.1. Tìm hiểu cơ cấu tổ chức:

2.1.1. Tìm hiểu sơ đồ bộ máy quản lý, qui mô, nhân sự, phương pháp tổ chức sản xuất và kinh doanh của cơ sở. Định hướng phát triển.

2.1.2. Thông qua trao đổi với các cán bộ hướng dẫn, công nhân nơi thực tập, tìm hiểu tài liệu cơ sở, tham quan phòng truyền thống.

2.1.3. Ghi chép đầy đủ số liệu vào Nhật kí thực tập.

2.2. Khảo sát chuyên môn:

2.2.1. Khảo sát, tìm hiểu hệ thống sản xuất (lắp đặt) đơn vị (phân xưỏng) thực tập

2.2.2. Nắm bắt sơ bộ qui trình thực hiện hoặc khâu sản xuất trực tiếp tham gia

2.2.3. Tìm hiểu các thông số kỹ thuật, yêu cầu công nghệ đối chiếu với kiến thức đã học

2.2.4. Tìm hiểu các tài liệu liên quan chuyên môn. Lý lịch máy và các thông số kỹ thuật

2.2.5. Ghi chép đầy đủ. Phân tích, đối chiếu so sánh với các nội dung kiến thức đã học

Bài 2. Thực tập chuyên môn 					Thời gian: 305 giờ

1. Mục tiêu:

- Kiến thức:

+ Vận dụng kiến thức đã học và kỹ năng thực hành cơ bản vào công việc thực tập của cơ sở

+ Củng cố kiến thức thông qua thực hành

- Kỹ năng:

+ Rèn luyện nâng cao tay nghề, khả năng làm việc độc lập và theo nhóm

- Thái độ:

+ Khiêm tốn, cầu thị, chu đáo, cẩn thận

2. Nội dung:

2.1. Thực hành chuyên ngành:

- Nếu là đơn vị sản xuất ra sản phẩm: Tìm hiểu qui trình sản xuất. Trực tiếp tham gia các công việc được phân công, cố găng tham gia được nhiều công đoạn trong dây truyền.

- Nếu là đơn vị lắp đặt bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị, hệ thống lạnh: Tìm hiểu, đọc bản vẽ thi công hệ thống. Thống kê các thông số kỹ thuật, so sánh với kiến thức đã học. Trực tiếp thực hiện công việc theo sự phân công của người có trách nhiệm

- Tìm hiểu tài liệu kỹ thuật liên quan trực tiếp công việc của đơn vị. Kiến thức chuyên ngành lạnh

- Ghi chép đầy đủ. Phân tích, tổng hợp, thống kê, so sánh với kiến thức đã học

2.2. Phân tích kỹ thuật:

- Đánh giá ưu, nhược điểm của cách tổ chức sản xuất, chất lượng sản phẩm (hoặc chất lượng lắp đặt hệ thống, thiết bị…)

- Trao đổi nhóm thực tập, tham khảo ý kiến ‎ cán bộ kỹ thuật, công nhân lành nghề

- Tìm hiểu các tài liệu kỹ thuật, thông số thiết bị, hệ thống các thiết bị đo đạc, đo kiểm…

- Tiêu chuẩn thực hiện:

+ Trung thực với số liệu đã theo dõi ghi chép trong quá trình thực tập hoặc số liệu đo đạc

+ Đề xuất hợp lí có tác dụng cải tiến

Bài 3. Kiểm nghiệm - Đánh giá tổng hợp 				Thời gian: 35 giờ

1. Mục tiêu:

- Kiến thức:

+ Phân tích, nhận xét các ưu nhược điểm (của phương pháp tổ chức, sản phẩm doanh nghiệp) tổ chức quản lí, kỹ thuật lắp ráp (trong lắp đặt công trình…)

+ Vẽ lại kết cấu sơ bộ hệ thống, chỉ ra những chỗ hợp lí và chưa hợp lí…để tham khảo làm tư liệu kinh nghiệm sau này.

+ Tính toán kiểm nghiệm lại thông số kỹ thuật hệ thống lạnh và điều hòa không khí

- Kỹ năng:

+ Giao tiếp, ứng xử , nắm bắt vấn đề

+ Vẽ bản vẽ, tính toán thành thạo

+ Ghi chép tổng hợp

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Tuân thủ - Khiêm tốn - Cầu thị - Chu đáo - Cẩn trọng - Cần cù - Chủ động

2. Nội dung:

1. Tính toán kiểm nghiệm:

-  Tính toán kiểm tra thiết bị trao đổi nhiệt, công suất lắp đặt máy nén và hệ thống cung cấp chất tải lạnh

- Tìm hiểu tài liệu liên quan chuyên môn, lý lịch máy và các thông số kỹ thuật

- Sử dụng các thiết bị đo kiểm, kiểm định lại các thông số kỹ thuật

- Tiêu chuẩn thực hiện:

+ Tính đúng, đủ, chính xác (phù hợp giữa tính và thiết bị có thực)

2. Đánh giá tổng hợp:

- Căn cứ vào ghi chép, thống kê số liệu của "Nhật kí thực tập"

- Viết báo cáo thực tập: tổng hợp, đánh giá quá trình thực tập tại cơ sở, các số liệu sản phẩm của doanh nghiệp

- Quá trình phát triển sản xuất (Cải tiến công nghệ, số lượng sản phẩm)

- Thống kê các số liệu tính toán

- Tiêu chuẩn thực hiện:

+ Ghi chép đầy đủ

+ Phân tích, đối chiếu so sánh với các nội dung kiến thức đã học

IV. Điều kiện thực hiện mô đun:

- Sinh viên đã hoàn thành chương trình lý thuyết và thực tập cơ bản tại nhà trường

- Sinh viên phải được đi thực tập sản xuất tại các cơ sở đúng chuyên ngành điện lạnh

V. Phương pháp đánh giá:

1. Nội dung:

- Kiến thức:

+ Học xong mô đun này sinh viên nâng cao được nhận thức thực tế sản xuất của xã hội

+ Nâng cao được nhận thức nghề nghiệp, vận dụng kiến thức lí thuyết và tay nghề cơ bản đã học vào thực tế, nâng cao trình độ tay nghề chuyên môn, có kinh nghiệm đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp khi ra trường

- Kỹ năng:

+ Có khả năng tổ chức hoạt động sản xuất theo nhóm

+ Kỹ năng giải quyết vấn đề

- Năng lực tự chủ và trach nhiệm:

+ Rèn tính cẩn thận, chính xác trong sử dụng các dụng cụ vẽ, thực hành vẽ đúng tiêu chuẩn nhà nước;

+ Rèn luyện tính khoa học và khả năng làm việc độc lập;

+ Nâng cao tính sáng tạo trong công việc

2. Phương pháp: Viết báo cáo, làm tiểu luận, vấn đáp.

3. Hình thức đánh giá:

Kết thúc thời gian thực tập sản xuất mỗi sinh viên phải viết một 1 bản báo cáo quá trình thực tập tại doanh nghiệp theo mục tiêu đã đề ra (Theo biểu mẫu phụ lục sau):

- Tình hình cơ cấu tổ chức

- Tình hình sản xuất của đơn vị

- Chuyên môn kỳ thuật lắp đặt, vận hành hệ thống lạnh, điều hòa không khí trong dân dụng và công nghiệp

- Các bản vẽ, nội dung tính toán kiểm chứng so với lý thuyết đã học theo yêu cầu hướng dẫn của giảng viên

- Nhận xét, đánh giá bản thân

Căn cứ vào báo cáo và nhận xét của cán bộ hướng dẫn thực tập của doanh nghiệp, giảng viên phụ trách tổng hợp đánh giá mỗi sinh viên và nhận xét hiệu quả chung của đợt thực tập

VI. Hướng dẫn thực hiện mô đun:

1. Phạm vi áp dụng chương trình mô đun:

- Thực tập tốt nghiệp là thời quan trọng của quá trình đào tạo. Nhà trường có quá trình liên hệ khảo sát các đơn vị sản xuất, doanh nghiệp có sản xuất các sản phẩm phù hợp chuyên môn hoặc các công trình lắp đặt để đưa sinh viên thực tập đúng nội dung chuyên ngành.

- Thực tập chuyên ngành nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí có thể được thực hiện ở các đơn vị sản xuất:

- Sản xuất thiết bị lạnh (Tủ lạnh, điều hoà không khí )

- Bảo dưỡng các hệ thống lạnh công nghiệp hoặc dân dụng

- Lắp đặt các hệ thống lạnh công nghiệp thương nghiệp hoặc dân dụng

Các lớp đào tạo chuyên ngành Kỹ thuật lạnh và điều hòa không khí - Hệ cao đẳng

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun đào tạo:

- Đối với giảng viên:

Để đạt hiệu quả cao của quá trình thực tập tốt nghiệp, giảng viên nhà trường  thường xuyên liên hệ với các cán bộ, công nhân trực tiếp quản lý, hướng dẫn sinh viên tại đơn vị để hỗ trợ và thống nhất nội dung chuyên môn trong suốt quá trình sinh viên thực tập mà mục tiêu mô đun đã đề ra. Cập nhật thực tế, giải đáp kịp thời những thắc mắc của sinh viên, liên hệ lý thuyết với thực hành thực tế.

- Đối với sinh viên:

+ Cần lưu ý kỹ về các kỹ năng thao tác sử dụng các dụng cụ đo lường như: đo điện áp, dòng điện, công suất, độ ẩm, nhiệt độ, áp suất..

+ Tham dự đầy đủ số giờ qui định

+ Hoàn thành các bài tập, kiểm tra theo yêu cầu của giảng viên

+ Được sử dụng học liệu, dụng cụ, thiết bị học tập

3. Những trọng tâm chương trình mô đun cần chú ý:

Môđun thực tập tốt nghiệp có một đặc thù riêng biệt, mỗi phần đều có Khảo sát - Ghi chép - Phân tích - Thực hành - Đánh giá vào sổ Thực tập theo sự hướng dẫn của cán bộ kỹ thuật hoặc công nhân lành nghề của đơn vị sản xuất. Việc đánh giá kết quả được thực hiện khi kết thúc thực tập, sinh viên phải viết báo cáo như một bản Đồ án với đầy đủ nội dung của các phần đã thực tập (theo hướng dẫn của giảng viên)

4. Tài liệu cần tham khảo:

- Căn cứ cụ thể đơn vị thực tập sản xuất cần tìm hiểu các tài liệu phù hợp với công việc được thực hành theo yêu cầu tại đơn vị nhà máy….