| UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| --- | --- |
| TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ VIỆT NAM- SINGAPORE | Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |

CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

(Ban hành kèm theo quyết định số:    /QĐ–TCĐNVS, ngày    tháng   năm 2023

của Hiệu trưởng trường Cao đẳng nghề Việt Nam – Singapore)

Tên ngành, nghề đào tạo: Điện dân dụng

Mã ngành, nghề: 6520226

Trình độ đào tạo: Trung cấp

Hệ đào tạo: Chính quy

Giới thiệu chung về ngành, nghề

- Ngành điện dân dụng là một lĩnh vực kỹ thuật chuyên về lắp đặt, vận hành, bảo trì và sửa chữa các hệ thống điện trong các công trình dân dụng như nhà ở, trường học, bệnh viện, khách sạn, nhà máy nhỏ, cửa hàng và các cơ sở sản xuất quy mô hộ gia đình. Đây là ngành nghề thiết yếu, gắn liền với đời sống sinh hoạt hằng ngày và sự phát triển của xã hội hiện đại. Điện dân dụng không chỉ đơn thuần là việc đấu nối dây điện hay thay bóng đèn, mà còn bao gồm việc thiết kế hệ thống điện hợp lý, đảm bảo an toàn, tiết kiệm năng lượng và đáp ứng nhu cầu sử dụng ngày càng cao của người dân

- Ngành điện dân dụng đóng vai trò quan trọng trong việc: Đảm bảo an toàn điện cho người sử dụng trong sinh hoạt hằng ngày. Cung cấp nguồn năng lượng ổn định cho các thiết bị điện gia dụng như tủ lạnh, máy giặt, điều hòa, quạt điện, hệ thống chiếu sáng... Góp phần vào quá trình đô thị hóa và hiện đại hóa, nâng cao chất lượng sống. Hỗ trợ sản xuất kinh doanh tại các cơ sở nhỏ, hộ gia đình, cửa hàng, xưởng thủ công.

- Người làm nghề điện dân dụng thường đảm nhận các công việc như: Thiết kế hệ thống điện cho nhà ở, công trình dân dụng. Lắp đặt thiết bị điện: công tắc, ổ cắm, bóng đèn, quạt, máy lạnh, máy nước nóng... . Đấu nối mạch điện, kiểm tra dòng điện, điện áp, công suất tiêu thụ. Sửa chữa, bảo trì hệ thống điện khi xảy ra sự cố như chập điện, mất điện, thiết bị hỏng hóc. Lắp đặt hệ thống chiếu sáng thông minh, hệ thống điện năng lượng mặt trời, hệ thống báo cháy, chống sét.... Tư vấn sử dụng điện an toàn, tiết kiệm cho khách hàng.

- Người làm nghề điện dân dụng cần có khả năng đọc bản vẽ kỹ thuật, sử dụng dụng cụ đo lường điện, hiểu rõ nguyên lý hoạt động của các thiết bị điện và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn lao động. Trong bối cảnh xã hội ngày càng phát triển, nhu cầu sử dụng điện ngày càng tăng, kéo theo nhu cầu về nhân lực ngành điện dân dụng cũng tăng cao. Đây là ngành nghề có tính ổn định, lâu dài và ít bị ảnh hưởng bởi biến động kinh tế.

- Khối lượng kiến thức tối thiểu: 1.770 giờ (tương đương 75 tín chỉ).

Học xong chương trình này, sinh viên đạt được các chuẩn sau:

- Kiến thức:

- Trình bày được những nguyên tắc và những tiêu chuẩn để đảm bảo an toàn lao động, an toàn điện cho người và thiết bị;

- Trình bày được cấu tạo, nguyên lý hoạt động, tính chất, ứng dụng của các thiết bị điện, khí cụ điện và vật liệu điện;

- Trình bày được các phương pháp đo các thông số và các đại lượng cơ bản của mạch điện;

- Phát biểu được các khái niệm, định luật, định lý cơ bản trong mạch điện một chiều, xoay chiều, xoay chiều ba pha;

- Trình bày được các ký hiệu quy ước trên bản vẽ điện;

- Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc của máy điện;

- Trình bày được phương pháp tính toán các thông số, quấn dây hoàn thành máy biến áp công suất nhỏ theo đúng yêu cầu;

- Trình bày được tiêu chuẩn kỹ thuật các nhóm vật liệu điện thông dụng theo tiêu chuẩn Việt Nam và tiêu chuẩn IEC;

- Trình bày được các khái niệm về các tiêu chuẩn ISO 9001:2015;

- Phân tích được sơ đồ nguyên lý hệ thống điện của các máy công cụ như máy tiện, máy phay, máy khoan, máy bào và các máy sản xuất như băng tải, cầu trục, thang máy, lò điện...;

- Trình bày được nguyên lý của các loại cảm biến; các mạch điện cảm biến;

- Trình bày được nguyên lý của hệ thống cung cấp truyền tải điện;

- Trình bày được nguyên tắc và phương pháp điều khiển tốc độ của hệ truyền động điện;

- Phân tích được cấu tạo, nguyên lý của một số thiết bị điển hình như soft stater, inverter, các bộ biến đổi;

- Trình bày được cấu tạo, ký hiệu, tính chất, ứng dụng các linh kiện thụ động;

- Trình bày được cấu tạo, ký hiệu, tính chất, ứng dụng các linh kiện bán dẫn, các cách mắc linh kiện trong mạch điện, cách xác định thông số kỹ thuật của linh kiện;

- Trình bày được cấu tạo một số mạch điện tử đơn giản ứng dụng linh kiện điện tử và nguyên lý hoạt động của chúng;

- Mô tả được cách sử dụng các thiết bị đo, các thiết bị hàn;

- Trình bày được cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các linh kiện điện tử công suất;

- Trình bày được các quy trình trong bảo trì, thay thế các linh kiện điện tử công suất đạt tiêu chuẩn kỹ thuật;

- Trình bày được cấu trúc và nguyên lý hoạt động của hệ điều khiển lập trình;

- Trình bày được những kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội, pháp luật, quốc phòng an ninh, giáo dục thể chất theo quy định.

- Trình bày được nguyên lý, cấu tạo và các tính năng, tác dụng của các loại thiết bị điện, khái niệm cơ bản, quy ước sử dụng trong nghề Điện công nghiệp.

- Trình bày được nguyên lý hoạt động của các thiết bị trong hệ thống tòa nhà thông minh.

- Trình bày được khái niệm cơ bản, công dụng, cấu tạo, nguyên lý làm việc của các loại thiết bị điện sử dụng trong nghề Điện dân dụng;

- Hiểu được cách đọc các bản vẽ thiết kế của nghề điện dân dụng;

- Vận dụng được các nguyên tắc trong lắp đặt phụ tải cho một căn hộ;

- Vận dụng được những kiến thức cơ sở và chuyên môn để giải thích các tình huống trong lĩnh vực điện dân dụng;

- Nhận biết được cố thường gặp trong quá trình vận hành các thiết bị và hệ thống điện đan dụng và hướng giải quyết các sự cố đó.

- Vận dụng được các nguyên tắc lắp đặt, sửa chữa thiết bị điện vào hoạt động thực tế của nghề.

- Kỹ năng:

- Thực hiện được sơ cứu cấp cứu được người bị tai nạn điện, tai nạn lao động.

- Đọc được các ký hiệu quy ước trên bản vẽ điện;

- Tính toán được thông số, quấn dây hoàn thành máy biến áp công suất nhỏ theo đúng yêu cầu;

- Lắp đặt được các hệ thống để bảo vệ an toàn trong công nghiệp và dân dụng;

- Thực hiện được công tác an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp và các biện pháp sơ, cấp cứu người bị điện giật;

- Xác định và phân loại được các loại vật liệu điện, khí cụ điện và thiết bị điện cơ bản;

- Tính chọn được các loại vật liệu điện, khí cụ điện và thiết bị điện cơ bản;

- Tháo lắp được các loại vật liệu điện, khí cụ điện;

- Đo được các thông số và các đại lượng cơ bản của mạch điện;

- Tính toán được các thông số kỹ thuật trong mạch điện một chiều, xoay chiều, xoay chiều ba pha ở trạng thái xác lập và quá độ;

- Vẽ và phân tích được chính xác sơ đồ dây quấn stato của động cơ không đồng bộ một pha, ba pha;

- Tính toán, quấn lại được động cơ một pha, ba pha bị hỏng theo số liệu có sẵn;

- Tính toán được thông số, quấn dây hoàn thành máy biến áp công suất nhỏ theo đúng yêu cầu;

- Lắp đặt, vận hành, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa được máy điện theo yêu cầu;

- Tháo lắp và sửa chữa được các khí cụ điện đúng theo thông số của nhà sản xuất;

- Xác định được hư hỏng và sửa chữa được các thiết bị điện gia dụng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất;

- Lắp đặt được hệ thống chiếu sáng cho hộ gia đình theo bản vẽ thiết kế;

- Xây dựng và kiểm soát được hệ thống quy trình ISO trong công xưởng hoặc nhà máy;

- Lắp đặt, sửa chữa được các mạch mở máy, dừng máy cho động cơ 3 pha, 1 pha, động cơ một chiều;

- Lắp ráp được các mạch bảo vệ và tín hiệu;

- Lắp ráp, sửa chữa được các mạch điện máy cắt gọt kim loại như: mạch điện máy khoan, máy tiện, phay, bào, mài...và các máy sản xuất như cầu trục, thang máy, lò điện...;

- Lắp ráp, cài đặt được các mạch điện cảm biến;

- Sửa chữa, thay thế được các mạch điện cảm biến;

- Tính, chọn được dây dẫn, bố trí hệ thống điện phù hợp với điều kiện làm việc, mục đích sử dụng trong một tòa nhà, phân xưởng hoặc nhà máy;

- Tính, chọn được nối đất và chống sét cho đường dây tải điện và các công trình phù hợp với điều kiện làm việc theo TCVN và Tiêu chuẩn IEC về điện;

- Lắp đặt được đường dây cung cấp điện cho một tòa nhà, phân xưởng phù hợp với yêu cầu và đạt tiêu chuẩn;

- Xác định được các linh kiện trên sơ đồ mạch điện và thực tế. Vẽ, phân tích các sơ đồ mạch điện cơ bản ứng dụng linh kiện điện tử;

- Sử dụng thành thạo các thiết bị đo để đo, kiểm tra các linh kiện điện tử, các thành phần của mạch điện, các tham số của mạch điện;

- Hàn và tháo lắp đúng kỹ thuật các mạch điện tử;

- Kiểm tra được chất lượng các linh kiện điện tử công suất trong bảo trì, thay thế các linh kiện điện tử công suất cơ bản;

- Kết nối thành thạo PLC với PC và với các thiết bị ngoại vi;

- Viết được chương trình cho các loại PLC khác nhau đạt yêu cầu kỹ thuật;

- Sửa chữa, bảo trì được các thiết bị điện trên các dây chuyền sản xuất, đảm bảo đúng trình tự và yêu cầu kỹ thuật.

- Lắp đặt được hệ thống điện cho căn hộ đúng yêu cầu kỹ thuật;

- Lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa, vận hành được các thiết bị điện dân dụng

- đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và an toàn;

- Sử dụng thành thạo các dụng cụ đo, kiểm tra điện và phát hiện kịp thời

- các sự cố về điện;

- Phán đoán đúng và sửa chữa được các hư hỏng thường gặp trong các hệ thống điều khiển tự động thông thường.

- Sử dụng được công nghệ thông tin cơ bản theo quy định; khai thác, xử lý, ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc chuyên môn của ngành, nghề;

- Có kỹ năng sử dụng tiếng Anh trong tra cứu tài liệu hướng dẫn, bản vẽ kỹ  thuật và kỹ năng sử dụng tin học trong phạm vi công việc của mình.

- Thiết lập, lắp đặt được các thiết bị của hệ thống tòa nhà thông minh;

- Sử dụng được công nghệ thông tin cơ bản theo quy định; khai thác, xử lý, ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc chuyên môn của ngành, nghề.

- Sử dụng được ngoại ngữ cơ bản, đạt bậc 1/6 trong khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam; ứng dụng được ngoại ngữ vào công việc chuyên môn của ngành, nghề.

- Mức tự chủ và trách nhiệm:

- Có ý thức tự giác chấp hành kỷ luật lao động, lao động có kỹ thuật, lao động có chất lượng và năng suất cao, có tinh thần hợp tác với đồng nghiệp.

- Có ý thức trách nhiệm đối với công việc được giao, có ý thức bảo vệ của công.

- Luôn chấp hành các nội quy, quy chế của đơn vị.

- Có trách nhiệm, thái độ học tập chuyên cần và cầu tiến.

- Có trách nhiệm, thái độ ứng xử, giải quyết vấn đề nghiệp vụ hợp lý.

- Làm việc độc lập trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm

- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp.

- Có ý thức sử dụng tiết kiệm vật tư, nguyên vật liệu và bảo vệ môi trường

- - Thể chất, quốc phòng:

- Có sức khoẻ, lòng yêu nghề, có ý thức với cộng đồng và xã hội.

- Có nhận thức đúng về đường lối xây dựng phát triển đất nước, chấp hành Hiến pháp và Pháp luật.

5. Vị trí công tác sau khi tốt nghiệp:

Sau khi tốt nghiệp người học có năng lực đáp ứng các yêu cầu tại các vị trí việc làm của ngành, nghề bao gồm:

- Lắp đặt hệ thống điện công trình;

- Lắp đặt và vận hành hệ thống cung cấp điện;

- Lắp đặt tủ điện;

- Sửa chữa, bảo dưỡng, vận hành máy điện;

- Lắp đặt hệ thống điện năng lượng tái tạo;

- Sửa chữa, bảo trì mạch máy công cụ;

- Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống điện tòa nhà thông minh;

- Kinh doanh thiết bị điện dân dụng.

- Làm việc tại các khu dân cư, khách sạn, nhà máy nhỏ.

- Tự mở dịch vụ sửa chữa điện dân dụng tại địa phương

- Có khả năng tự tạo việc làm và làm việc độc lập.

6. Khả năng học tập nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp:

- Có khả năng học liên thông để đạt trình độ cao hơn thuộc chuyên ngành đã được đào tạo.

- Có khả năng học tập, nghiên cứu, triển khai các ứng dụng công nghệ, kỹ thuật mới của lĩnh vực điện dân dụng.

- Có khả năng tự học để thích ứng với môi trường làm việc và khả năng học tập suốt đời./.