| UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ VIỆT NAM - SINGAPORE | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc |
| --- | --- |

# CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

NGHỀ: ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

MÃ NGHỀ:  6520227

TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG (LIÊN THÔNG TỪ TRUNG CẤP)

Ban hành kèm theo Quyết định số:     /QĐ-TCĐNVS     ngày    tháng   năm

của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Singapore

Bình Dương – Năm 2025

| UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ VIỆT NAM - SINGAPORE | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc ________________ |
| --- | --- |

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Nghề: Điện Công Nghiệp

Mã nghề: 6520227

Trình độ đào tạo: Cao đẳng (liên thông)

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung cấp nghề Điện công nghiệp;

Thời gian khóa học: 1 năm

1. Giới thiệu chương trình/mô tả ngành, nghề đào tạo

Ngành Điện công nghiệp là một ngành chuyên về lắp đặt, vận hành, bảo trì, bảo dưỡng và sửa chữa các hệ thống điện công nghiệp trong nhà máy, xí nghiệp và các cơ sở sản xuất. Người làm trong ngành này đảm nhận việc lắp đặt hệ thống điện công nghiệp như: Hệ thống điện điều khiển tự động, thiết bị điện trong dây chuyền sản xuất, máy biến áp, máy phát điện, hệ thống chiếu sáng công nghiệp… đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật, đạt năng suất và an toàn.

Ngành Điện công nghiệp thường được bố trí làm việc ở các nhà máy sản xuất, các cơ sở công nghiệp, công ty dịch vụ kỹ thuật điện, các xưởng cơ khí hoặc tại các tập đoàn lớn chuyên về sản xuất và bảo trì thiết bị điện. Ngoài ra, sinh viên ngành này cũng có thể làm việc tại các khu công nghiệp hoặc các công ty chuyên cung cấp giải pháp về hệ thống điện và tự động hóa.

Sinh viên tốt nghiệp ngành Điện công nghiệp có khả năng thực hiện các nhiệm vụ như: lắp đặt hệ thống điện công nghiệp; vận hành hệ thống điện tự động; bảo trì và sửa chữa các thiết bị điện công nghiệp; đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp; tổ chức công việc; nâng cao chuyên môn và nghiệp vụ; đồng thời giao tiếp và làm việc với khách hàng để giải quyết các vấn đề kỹ thuật. Đây là ngành nghề mở ra nhiều cơ hội việc làm với mức thu nhập hấp dẫn, phù hợp với sự phát triển của nền công nghiệp hiện đại.

2. Mục tiêu đào tạo

2.1.Mục tiêu chung:

Đào tạo nhân lực kỹ thuật trực tiếp trong sản xuất, dịch vụ có trình độ cao đẳng nhằm trang bị cho người học nghề kiến thức chuyên môn và năng lực thực hành các công việc của nghề điện trong lĩnh vực công nghiệp, có khả năng làm việc độc lập và tổ chức làm việc theo nhóm; có khả năng sáng tạo, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào công việc; có đạo đức lương tâm nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp, có sức khoẻ tạo điều kiện cho người học nghề sau khi tốt nghiệp có khả năng tìm việc làm; tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

2.2. Mục tiêu cụ thể:

- Kiến thức:

- Trình bày được những tiêu chuẩn đảm bảo an toàn lao động, an toàn điện cho người và thiết bị;

- Trình bày được cấu tạo, nguyên lý hoạt động, tính chất, ứng dụng của các thiết bị điện, khí cụ điện và vật liệu điện;

- Trình bày được các phương pháp đo các thông số và các đại lượng cơ bản của mạch điện;

- Nêu các khái niệm, định luật, định lý cơ bản trong mạch điện một chiều, xoay chiều, xoay chiều ba pha;

- Trình bày được nguyên lý, cấu tạo và các tính năng, tác dụng của các loại thiết bị điện, khái niệm cơ bản, quy ước sử dụng trong nghề Điện công nghiệp.

- Nhận biết được cố thường gặp trong quá trình vận hành các thiết bị và hệ thống điện công nghiệp và hướng giải quyết các sự cố đó.

- Hiểu được cách đọc các bản vẽ thiết kế điện và phân tích được nguyên lý các bản vẽ thiết kế điện như bản vẽ cấp điện, bản vẽ nguyên lý mạch điều khiển.

- Phân tích được các ký hiệu quy ước trên bản vẽ điện;

- Mô tả được cấu tạo, nguyên lý làm việc của máy điện;

- Trình bày được các tiêu chuẩn kỹ thuật của các nhóm vật liệu điện thông dụng theo tiêu chuẩn Việt Nam và tiêu chuẩn IEC;

- Trình bày được các khái niệm về các tiêu chuẩn ISO 9001:2015;

- Trình bày được phương pháp tính toán các thông số, quấn dây hoàn thành máy biến áp công suất nhỏ theo đúng yêu cầu;

- Phân tích được sơ đồ nguyên lý hệ thống điện của các máy công cụ như máy tiện, máy phay, máy khoan, máy bào và các máy sản xuất như băng tải, cầu trục, thang máy, lò điện...;

- Phân tích được nguyên lý của các loại cảm biến; các mạch điện cảm biến;

- Trình bày được nguyên lý của hệ thống cung cấp truyền tải điện;

- Nhận dạng được các thiết bị điện cơ trong hệ truyền động điện;

- Trình bày được nguyên tắc và phương pháp điều khiển tốc độ của hệ truyền động điện;

- Phân tích được cấu tạo, nguyên lý của một số thiết bị điển hình như soft stater, inverter, các bộ biến đổi;

- Trình bày được cấu tạo, ký hiệu, tính chất, ứng dụng các linh kiện thụ động;

- Trình bày được cấu tạo, ký hiệu, tính chất, ứng dụng các linh kiện bán dẫn, các cách mắc linh kiện trong mạch điện, cách xác định thông số kỹ thuật của linh kiện;

- Trình bày được cấu tạo một số mạch điện tử đơn giản ứng dụng linh kiện điện tử và nguyên lý hoạt động của chúng;

- Mô tả được cách sử dụng các thiết bị đo, các thiết bị hàn;

- Trình bày được cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các linh kiện điện tử công suất;

- Trình bày được các qui trình trong bảo trì, thay thế các linh kiện điện tử công suất đạt tiêu chuẩn kỹ thuật;

- Trình bày được cấu trúc và nguyên lý hoạt động của hệ điều khiển lập trình PLC của các hãng khác nhau;

- Trình bày được cấu trúc và nguyên lý làm việc của các hệ thống điều khiển giám sát SCADA (Supervision Control And Data Acquisition) trong công nghiệp;

- So sánh được ưu nhược điểm của bộ điều khiển PLC với các hệ thống;

- Mô tả được cấu trúc các phần chính của hệ thống điều khiển: ngôn ngữ, liên kết, định thời của các loại PLC khác nhau;

- Phân tích được nguyên lý, cấu tạo của hệ thống điều khiển điện khí nén;

- Trình bày được khái niệm, vai trò và phân loại mạng truyền thông công nghiệp;

- Trình bày được nội dung cơ bản trong cơ sở kỹ thuật truyền thông: Chế độ truyền tải, cấu trúc mạng, kiến trúc giao thức, truy nhập bus, bảo toàn dữ liệu, mã hóa bit, kỹ thuật truyền dẫn;

- Trình bày được các thành phần cơ bản của hệ thống mạng;

- Trình bày được các đặc điểm cấu trúc cơ bản của một số hệ thống bus tiêu biểu: Profibus, Modbus, OSI, ASCII, Ethernet;

- Phân tích được các loại bản vẽ thiết kế, lắp đặt của các hệ thống điện;

- Vận dụng được các nguyên tắc trong thiết kế cấp điện và đặt phụ tải cho các hộ dùng điện cụ thể (một phân xưởng, một hộ dùng điện).

- Vận dụng được các nguyên tắc lắp ráp, sửa chữa thiết bị điện vào hoạt động thực tế của nghề.

- Trình bày được nguyên lý hoạt động của các thiết bị trong hệ thống tòa nhà thông minh.

- Trình bày được những kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội, pháp luật, quốc phòng an ninh, giáo dục thể chất theo quy định.

- Kỹ năng:

- Đọc được các ký hiệu quy ước trên bản vẽ điện;

- Tính toán được thông số, quấn dây hoàn thành máy biến áp công suất nhỏ theo đúng yêu cầu;

- Lắp đặt thành thạo các hệ thống để bảo vệ an toàn trong công nghiệp và dân dụng;

- Nhận dạng, lựa chọn và sử dụng đúng tiêu chuẩn kỹ thuật các nhóm vật liệu điện thông dụng theo tiêu chuẩn Việt Nam và tiêu chuẩn IEC;

- Tổ chức thực hiện được công tác an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp và sơ, cấp cứu được người bị điện giật đúng phương pháp;

- Xác định và phân loại được các loại vật liệu điện, khí cụ điện và thiết bị điện cơ bản;

- Tính chọn được các loại vật liệu điện, khí cụ điện và thiết bị điện cơ bản;

- Tháo lắp được các loại vật liệu điện, khí cụ điện;

- Đo được các thông số và các đại lượng cơ bản của mạch điện;

- Tính toán được các thông số kỹ thuật trong mạch điện một chiều, xoay chiều, xoay chiều ba pha ở trạng thái xác lập và quá độ;

- Vẽ và phân tích được sơ đồ dây quấn stato của động cơ không đồng bộ một pha, ba pha;

- Tính toán, quấn lại được động cơ một pha, ba pha bị hỏng theo số liệu có sẵn;

- Tính toán thông số, quấn được dây hoàn thành máy biến áp công suất nhỏ theo đúng yêu cầu;

- Lắp đặt, vận hành, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa được máy điện theo yêu cầu;

- Tháo lắp và sửa chữa được các khí cụ điện đúng theo thông số của nhà sản xuất;

- Xác định và sửa chữa được các hư hỏng của thiết bị điện gia dụng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất;

- Lắp đặt được hệ thống chiếu sáng cho hộ gia đình theo bản vẽ thiết kế;

- Xây dựng và kiểm soát được hệ thống quy trình ISO trong công xưởng hoặc nhà máy;

- Lắp đặt, sửa chữa được các mạch mở máy, dừng máy cho động cơ 3 pha, 1 pha, động cơ một chiều;

- Lắp ráp được các mạch bảo vệ và tín hiệu;

- Lắp ráp, sửa chữa được các mạch điện máy cắt gọt kim loại như: mạch điện máy khoan, máy tiện, phay, bào, mài...và các máy sản xuất như cầu trục, thang máy, lò điện...;

- Lắp ráp, cài đặt được các mạch điện cảm biến;

- Sửa chữa, thay thế được các mạch điện cảm biến;

- Tính, chọn được dây dẫn, bố trí hệ thống điện phù hợp với điều kiện làm việc, mục đích sử dụng trong một tòa nhà, phân xưởng hoặc nhà máy;

- Tính, chọn được nối đất và chống sét cho đường dây tải điện và các công trình phù hợp với điều kiện làm việc theo TCVN và Tiêu chuẩn IEC về điện;

- Lắp đặt được đường dây cung cấp điện cho một tòa nhà, phân xưởng phù hợp với yêu cầu và đạt tiêu chuẩn;

- Tính, chọn được động cơ điện phù hợp cho một hệ truyền động điện không điều chỉnh và có điều chỉnh;

- Xác định được các linh kiện trên sơ đồ mạch điện và thực tế. Vẽ, phân tích các sơ đồ mạch điện cơ bản ứng dụng linh kiện điện tử;

- Sử dụng thành thạo các thiết bị đo để đo, kiểm tra các linh kiện điện tử, các thành phần của mạch điện, các tham số của mạch điện;

- Hàn và tháo lắp thành thạo các mạch điện tử;

- Kiểm tra được chất lượng các linh kiện điện tử công suất trong bảo trì, thay thế các linh kiện điện tử công suất cơ bản;

- Kết nối thành thạo PLC với PC và với các thiết bị ngoại vi;

- Viết chương trình cho các loại PLC khác nhau đạt yêu cầu kỹ thuật;

- Lắp ráp, sửa chữa được các mạch điều khiển điện khí nén trong công nghiệp như dây truyền phân loại sản phẩm, hệ thống nâng hạ…;

- Vận hành được mạch theo nguyên tắc, theo qui trình đã định;

- Lập được kế hoạch bảo trì hợp lý, đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp;

- Thiết kế được các ứng dụng SCADA trong các hệ thống điều khiển công nghiệp;

- Lập trình điều khiển giám sát được các hệ thống điều khiển trong công nghiệp;

- Tháo, lắp được bộ cảm biến và bộ phận/phần tử trong hệ thống tự động hóa, thay thế và hiệu chỉnh các phần tử;

- Lắp đặt được hệ thống cấp điện của một xí nghiệp, một phân xưởng vừa và nhỏ đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Sửa chữa, bảo trì được các thiết bị điện trên các dây chuyền sản xuất, đảm bảo đúng trình tự và yêu cầu kỹ thuật.

- Phán đoán đúng và sửa chữa được các hư hỏng thường gặp trong các hệ thống điều khiển tự động thông thường.

- Thiết lập, lắp đặt được các thiết bị của hệ thống tòa nhà thông minh

- Có kỹ năng sử dụng tiếng Anh trong tra cứu tài liệu hướng dẫn, bản vẽ kỹ  thuật và kỹ năng sử dụng tin học trong phạm vi công việc của mình.

- Tự học tập, nghiên cứu khoa học về chuyên ngành.

- Có kỹ năng giao tiếp, tổ chức và làm việc nhóm.

- Sử dụng được công nghệ thông tin cơ bản theo quy định; khai thác, xử lý, ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc chuyên môn của ngành, nghề;

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Có ý thức tự giác chấp hành kỷ luật lao động, lao động có kỹ thuật, lao động có chất lượng và năng suất cao, có tinh thần hợp tác với đồng nghiệp.

+ Có ý thức trách nhiệm đối với công việc được giao, có ý thức bảo vệ của công.

+ Luôn chấp hành các nội quy, quy chế của đơn vị.

+ Có trách nhiệm, thái độ học tập chuyên cần và cầu tiến.

+ Có trách nhiệm, thái độ ứng xử, giải quyết vấn đề nghiệp vụ hợp lý.

+ Làm việc độc lập trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm

+ Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp.

+ Có ý thức sử dụng tiết kiệm vật tư, nguyên vật liệu và bảo vệ môi trường

- Thể chất, quốc phòng:

+ Có sức khoẻ, lòng yêu nghề, có ý thức với cộng đồng và xã hội.

+ Có nhận thức đúng về đường lối xây dựng phát triển đất nước, chấp hành Hiến pháp và Pháp luật.

+ Có khả năng tuyên truyền, giải thích về trách nhiệm của công dân đối với nền quốc phòng của đất nước.

3. Vị trí việc làm sau tốt nghiệp

Sau khi tốt nghiệp người học sẽ làm trong các công ty xí nghiệp tại các vị trí việc làm như sau:

- Lắp đặt hệ thống điện công trình;

- Vận hành, bảo trì hệ thống điện công trình;

- Lắp đặt và vận hành hệ thống cung cấp điện;

- Bảo trì hệ thống cung cấp điện;

- Lắp đặt tủ điện;

- Sửa chữa, bảo dưỡng, vận hành máy điện;

- Lắp đặt hệ thống tự động hóa;

- Vận hành, bảo trì hệ thống tự động hóa;

- Lắp đặt hệ thống điện năng lượng tái tạo;

- Vận hành, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống điện năng lượng tái tạo;

- Vận hành, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống điện tòa nhà thông minh;

- Lắp đặt mạch máy công cụ;

- Sửa chữa, bảo dưỡng mạch máy công cụ;

- Kiểm tra chất lượng sản phẩm (KCS);

- Kinh doanh thiết bị điện.

- Đảm nhận các vị trí công việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm. Hướng dẫn và giám sát người khác thực hiện nhiệm vụ xác định. Đánh giá, tự chịu trách nhiệm cá nhân và của nhóm thực hiện.

4. Khối lượng kiến thức và thời gian khoá học

- Khối lượng kiến thức toàn khóa học: 885/39,5 (giờ/tín chỉ)

- Số lượng môn học, mô đun: 14

- Khối lượng học tập các môn học chung: 180/9(giờ/tín chỉ)

- Khối lượng học tập các môn học, mô đun chuyên môn: 705/30,5 (giờ/tín chỉ)

- Khối lượng lý thuyết: 344(giờ); thực hành, thực tập: 541 (giờ)

5. Tổng hợp các năng lực của ngành, nghề

| TT | Mã năng lực | Tên năng lực |
| --- | --- | --- |
| I | Năng lực cơ bản (năng lực chung) |  |
| 1 | NLCB-01 | Đọc được các bản vẽ kỹ thuật, sơ đồ thiết kế, lắp đặt trong hệ thống điện công nghiệp. |
| 2 | NLCB-02 | Lựa chọn và sử dụng thành thạo các dụng cụ, thiết bị chính trong nghề Điện công nghiệp. |
| 3 | NLCB-03 | Giám sát và thực hiện công tác an toàn lao động trong lĩnh vực điện công nghiệp. |
| II | Năng lực cốt lõi (năng lực chuyên môn) |  |
| 4 | NLCL-01 | Lắp đặt hệ thống điện điều khiển trong công nghiệp. |
| 5 | NLCL-02 | Lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng công nghiệp. |
| 6 | NLCL-03 | Vận hành hệ thống điều khiển tự động trong các nhà máy công nghiệp. |
| 7 | NLCL-04 | Bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị điện công nghiệp. |
| 8 | NLCL-05 | Sửa chữa các sự cố liên quan đến hệ thống điện công nghiệp. |
| III | Năng lực nâng cao |  |
| 9 | NLNC-01 | Nâng cao hiệu quả sử dụng và bảo trì các hệ thống điện công nghiệp. |
| 10 | NLNC-02 | Sửa chữa và cải tiến mạch điện điều khiển trong hệ thống điện công nghiệp. |

6. Nội dung chương trình

| Mã MH, MĐ | Tên môn học, mô đun | Số tín chỉ (*) | Thời gian học tập (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Tổng số | Trong đó |  |  |
|  |  |  |  | Lý thuyết | Thực hành/ thực tập/ thí nghiệm/ thảo luận | Thi/ Kiểm tra |
| I | Các môn học chung | 9,0 | 180 | 77 | 92 | 11 |
| MH 01 | Giáo dục chính trị | 2,5 | 45 | 25 | 17 | 3 |
| MH 02 | Pháp luật | 1,0 | 15 | 9 | 5 | 1 |
| MH 03 | Giáo dục thể chất | 1,0 | 30 | 4 | 24 | 2 |
| MH 04 | Giáo dục quốc phòng - An ninh | 1,5 | 30 | 16 | 13 | 1 |
| MH 05 | Tin học | 1,5 | 30 | 12 | 17 | 1 |
| MH 06 | Tiếng Anh | 1,5 | 30 | 11 | 16 | 3 |
| II | Các môn học, mô đun chuyên môn nghề | 30,5 | 705 | 267 | 411 | 27 |
| II.1 | Các môn học, mô đun cơ sở | 8,5 | 150,0 | 5,0 | 36,0 | 9,0 |
| MH 07 | Tiếng Anh nâng cao | 7,0 | 120 | 90 | 24 | 6 |
| MH08 | Trí tuệ nhân tạo | 1,5 | 30 | 15 | 12 | 3 |
| II.2 | Các môn học, mô đun chuyên nghề | 22,0 | 555,0 | 162,0 | 375,0 | 18,0 |
| MĐ 09 | Máy điện 2 | 3,0 | 60 | 30 | 27 | 3 |
| MĐ 10 | Trang bị điện nâng cao | 4,0 | 90 | 30 | 56 | 4 |
| MĐ 11 | PLC nâng cao | 3,0 | 60 | 30 | 27 | 3 |
| MĐ 12 | Truyền động điện | 5,0 | 120 | 30 | 85 | 5 |
| MH 13 | Cung cấp điện 2 | 3,0 | 45 | 42 | 0 | 3 |
| MĐ 14 | Thực hành tại doanh nghiệp/Đồ án môn học | 4,0 | 180 |  | 180 |  |
| TỔNG CỘNG |  | 39,5 | 885 | 344 | 503 | 38 |
| Tỉ lệ |  |  | 100% | 38,9% | 56,84% | 4,29% |

(*): Số tín chỉ = (Số giờ LT/15) + (Số giờ TH/30) + (Số giờ TTSX/45)

(Nội dung chi tiết xem Phụ lục kèm theo)

7. Hướng dẫn sử dụng chương trình

7.1. Hướng dẫn xác định nội dung và thời gian đào tạo và các hoạt động ngoại khóa

    - Thời gian học tập: 45 tuần trong đó thời gian ôn, kiểm tra kết thúc môn học/mô đun, thời gian ôn thi và thi tốt nghiệp là 90h; Trong đó thi tốt nghiệp là 30h

    - Thời gian khai, bế giảng, nghỉ lễ, nghỉ hè, dự phòng và cho các hoạt động ngoại khóa: 10 tuần.

Trong đó, thời gian và nội dung cho các hoạt động giáo dục ngoại khóa (được bố trí ngoài thời gian đào tạo) nhằm đạt được mục tiêu giáo dục toàn diện:

- Học tập nội quy, quy chế, giới thiệu chương trình đào tạo và các lĩnh vực liên quan đến nghề nghiệp;

- Tổ chức tham quan, thực nghiệm tại các cơ sở sản xuất;

- Tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ và thể thao;

- Tham gia các hoạt động do đoàn thanh niên, hội sinh viên trường tổ chức.

  - Hướng dẫn việc giảng dạy các môn chung bắt buộc

- Thực hiện theo Thông tư số: 10/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 9 năm 2018 Quy định chương trình, tổ chức dạy học và đánh giá kết quả học tập môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng;

- Thực hiện theo Thông tư số: 11/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 9 năm 2018 Ban hành chương trình môn học Tin học thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng;

- Thực hiện theo Thông tư số: 12/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 9 năm 2018 Ban hành chương trình môn học Giáo dục thể chất thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng;

- Thực hiện theo Thông tư số:  13/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 9 năm 2018 Ban hành chương trình môn học Pháp luật thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng;

- Thực hiện theo Thông tư số: 24/2018/TT-BLĐTBXH Ban hành Chương trình môn học Giáo dục chính trị thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng;

- Thực hiện theo Thông tư số: 03/2019/TT-BLĐTBXH ngày 17 tháng 01 năm 2019 Ban hành Chương trình môn học Tiếng Anh thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng.

  - Hướng dẫn tổ chức thực hiện Chương trình đào tạo đối với những nội dung thực hiện bằng hình thức trực tuyến:

Nội dung đào tạo trực tuyến có thể được thực hiện đối với phần lý thuyết của các môn học/ mô đun như sau:

| - MĐ 09: | Máy điện 2 |
| --- | --- |
| - MĐ 10: | Trang bị điện nâng cao |
| - MĐ 11: | PLC nâng cao |
| - MĐ 12: | Truyền động điện |
| - MH 13: | Cung cấp điện 2 |

7.4. Hướng dẫn tổ chức thi kết thúc môn học, mô đun

Thực hiện theo qui định của Trường về thi kết thúc môn.

7.5. Hướng dẫn thi tốt nghiệp hoặc làm chuyên đề, khóa luận tốt nghiệp và xét công nhận tốt nghiệp

7.5.1. Đối với đào tạo theo niên chế

Người học phải học hết chương trình đào tạo và đạt yêu cầu tất cả các môn học, mô đun đào tạo trong chương trình sẽ được dự thi tốt nghiệp hoặc làm chuyên đề, khóa luận tốt nghiệp;

- Thi tốt nghiệp:

Các môn thi tốt nghiệp:

+ Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp

+ Thực hành nghề nghiệp

Thời gian làm bài thi, cách thức tiến hành, điều kiện công nhận tốt nghiệp theo quy định hiện hành.

| Số TT | Môn thi | Hình thức thi | Thời gian thi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Lý thuyết nghề nghiệp | Viết | Không quá 180 phút |
| 2 | - Thực hành nghề nghiệp | Thực hành bài tập kỹ năng tổng hợp | Không quá 24 giờ |

- Làm chuyên đề, khóa luận tốt nghiệp

Trường hợp người học có nguyện vọng làm chuyên đề, khóa luận tốt nghiệp sẽ đăng ký theo quy định của trường. Hội đồng sư phạm sẽ xem xét và quyết định. (có quy định riêng)

Hiệu trưởng nhà trường căn cứ vào kết quả thi tốt nghiệp hoặc bảo vệ chuyên đề, khóa luận tốt nghiệp của người học và các quy định liên quan để xét công nhận tốt nghiệp, cấp bằng cao đẳng và công nhận danh hiệu kỹ sư thực hành hoặc cử nhân thực hành theo quy định của trường.

7.5.2. Đối với đào tạo theo phương thức tích lũy mô đun hoặc tích lũy tín chỉ

Người học phải học hết chương trình đào tạo và phải tích lũy đủ số mô đun hoặc tín chỉ theo quy định trong chương trình đào tạo.

Hiệu trưởng nhà trường căn cứ vào kết quả tích lũy của người học để quyết định việc công nhận tốt nghiệp ngay cho người học hoặc phải làm chuyên đề, khóa luận làm điều kiện xét công nhận tốt nghiệp, cấp bằng cao đẳng và công nhận danh hiệu kỹ sư thực hành hoặc cử nhân thực hành theo quy định của trường.

HIỆU TRƯỞNG

PHỤ LỤC I

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

CÁC MÔN CHUNG

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

# Tên môn học: GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ

Mã số môn học: MH 01

Thời gian thực hiện môn học:  45 giờ (Lý thuyết: 25 giờ; Thực hành, tích hợp, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 17 giờ; Thi/Kiểm tra: 3 giờ)

I. Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí: Là một trong những môn thi tốt nghiệp nên được bố trí giảng dạy vào khoảng gần cuối của khóa học.

- Tính chất: Môn Chính trị là môn học bắt buộc, là một trong những nội dung quan trọng, nhằm mục tiêu giáo dục toàn diện đối với người học, cũng là người lao động trong tương lai.

II. Mục tiêu môn học:

- Về kiến thức: Nắm được kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng cộng sản Việt Nam. Có được hiểu biết cơ bản về những truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam, của giai cấp công nhân và Công đoàn Việt Nam.

- Về kỹ năng: Người học vận dụng những kiến thức, tri thức đã được học nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, có phẩm chất, đạo đức tốt, năng lực thực tiễn nhằm hoàn thành nhiệm vụ, công việc được giao, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Tin tưởng, chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

III. Nội dung môn hoc:

III. Nội dung môn học

1. Nội dung tổng quát và phân bố thời gian

| STT | Tên chương, mục | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành, tích hợp, thí nghiệm, thảo luận, bài tập | Thi/Kiểm tra |
| 1 | Chương 1: Khái quát về chủ nghĩa Mác – Lênin 1. Khái niệm chủ nghĩa Mác - Lênin 2. Một số nội dung cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 3. Vai trò nền tảng tư tưởng, lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin | 8 | 5 | 3 |  |
| 2 | Chương 2: Khái quát về tư tưởng Hồ Chí Minh 1. Khái niệm, nguồn gốc và quá trình hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh 2. Một số nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh 3. Vai trò của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam 4. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay | 8 | 5 | 3 |  |
| 3 | Kiểm tra | 1 |  |  | 1 |
| 4 | Chương 3: Đặc trưng và phương hướng xây dựng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam 1. Đặc trưng của xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam 2. Phương hướng xây dựng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam | 7 | 4 | 3 |  |
| 5 | Chương 4: Tăng cường quốc phòng an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế ở nước ta hiện nay 1. Bối cảnh Việt Nam và quốc tế 2. Quan điểm và những nhiệm vụ chủ yếu của đường lối quốc phòng, an ninh 3. Quan điểm và những nhiệm vụ chủ yếu của đường lối đối ngoại | 6 | 4 | 2 |  |
| 6 | Kiểm tra | 1 |  |  | 1 |
| 7 | Chương 5: Xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam 1. Bản chất và đặc trưng của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2. Phương hướng, nhiệm vụ xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam | 7 | 4 | 3 |  |
| 8 | Chương 6: Phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc 1. Tầm quan trọng của đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 2. Quan điểm và phương hướng của Đảng về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc | 6 | 3 | 3 |  |
| 9 | Thi kết thúc môn | 1 |  |  | 1 |
|  | Tổng cộng | 45 | 25 | 17 | 3 |

2. Nội dung chi tiết

| CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN | Thời gian: 8 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu

Sau khi học xong bài này, người học đạt được:

- Trình bày được khái niệm, nội dung cơ bản, vai trò của chủ nghĩa Mác - Lênin trong nhận thức và thực tiễn đời sống xã hội;

- Bước đầu vận dụng được thế giới quan và phương pháp luận của chủ nghĩa Mác - Lênin vào giải quyết các vấn đề của cá nhân và xã hội.

2. Nội dung

2.1. Khái niệm chủ nghĩa Mác - Lênin

2.2. Một số nội dung cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin

2.2.1. Triết học Mác - Lênin

2.2.2. Kinh tế chính trị Mác - Lênin

2.2.3. Chủ nghĩa xã hội khoa học

2.3. Vai trò nền tảng tư tưởng, lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin

| CHƯƠNG 2: KHÁI QUÁT VỀ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH | Thời gian: 8 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu

Sau khi học xong bài này, người học đạt được:

- Trình bày được một số điểm cơ bản về nguồn gốc, quá trình hình thành, nội dung cơ bản, giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh; sự cần thiết, nội dung học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;

- Có nhận thức đúng đắn, vận dụng tốt các kiến thức đã học vào việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức và phong cách của cá nhân.

2. Nội dung

2.1. Khái niệm, nguồn gốc và quá trình hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh

2.1.1. Khái niệm

2.1.2. Nguồn gốc

2.1.3. Quá trình hình thành

2.2. Một số nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh

2.2.1. Tư tưởng về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại

2.2.2. Tư tưởng về quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng nhà nước thật sự của dân, do dân, vì dân

2.2.3. Tư tưởng về đại đoàn kết toàn dân

2.2.4. Tư tưởng về phát triển kinh tế và văn hóa, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân

2.2.5. Tư tưởng về đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư

2.2.6. Tư tưởng về chăm lo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau

2.3. Vai trò của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam

2.4. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay

2.4.1. Sự cần thiết phải học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

2.4.2. Nội dung chủ yếu của học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

| CHƯƠNG 3: ĐẶC TRƯNG VÀ PHƯƠNG HƯỚNG XÂY DỰNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM | Thời gian: 8 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu

Sau khi học xong bài này, người học đạt được:

- Trình bày được đặc trưng và phương hướng xây dựng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam;

- Có nhận thức đúng đắn và niềm tin vào việc xây dựng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay.

2. Nội dung

2.1. Đặc trưng của xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

2.1.1. Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh

2.1.2. Do nhân dân làm chủ

2.1.3. Có nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và quan hệ sản xuất tiến bộ, phù hợp

2.1.4. Có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc

2.1.5. Con người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện

2.1.6. Các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp nhau cùng phát triển

2.1.7. Có Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân do Đảng Cộng sản lãnh đạo

2.1.8. Có quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước trên thế giới

2.2. Phương hướng xây dựng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

2.2.1. Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước gắn với phát triển kinh tế tri thức, bảo vệ tài nguyên, môi trường

2.2.2. Phát triển nên kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

2.2.3. Xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; xây dựng con người, nâng cao đời sống nhân dân, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội

2.2.4. Đảm bảo vững chắc quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội

2.2.5. Thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế

2.2.6. Xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, thực hiện đại đoàn kết dân lộc, tăng cường và mở rộng mặt trận dân tộc thống nhất

2.2.7. Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân

2.2.8. Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

| CHƯƠNG 4: TĂNG CƯỜNG QUỐC PHÒNG AN NINH, MỞ RỘNG QUAN HỆ ĐỐI NGOẠI VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ Ở NƯỚC TA HIỆN NAY | Thời gian: 8 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu

Sau khi học xong bài này, người học đạt được:

- Trình bày được những quan điểm cơ bản về đường lối quốc phòng, an ninh và đối ngoại của Đảng ta hiện nay;

- Tin tưởng và tích cực thực hiện tốt đường lối quốc phòng, an ninh và đối ngoại hiện nay.

2. Nội dung

2.1. Bối cảnh Việt Nam và quốc tế

2.2. Quan điểm và những nhiệm vụ chủ yếu của đường lối quốc phòng, an ninh

2.2.1. Quan điểm của Đảng về đường lối quốc phòng, an ninh

2.2.2. Những nhiệm vụ chủ yếu của đường lối quốc phòng, an ninh

2.3. Quan điểm và những nhiệm vụ chủ yếu của đường lối đối ngoại

2.3.1. Quan điểm của Đảng về đường lối đối ngoại

2.3.2. Những nhiệm vụ chủ yếu của đường lối đối ngoại

| CHƯƠNG 5: XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | Thời gian: 8 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu

Sau khi học xong bài này, người học đạt được:

- Trình bày được bản chất, đặc trưng, phương hướng và nhiệm vụ xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Khẳng định được tính ưu việt của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam so với các kiểu nhà nước khác và xác định được nhiệm vụ của bản thân trong việc xây dựng và bảo vệ Nhà nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

2. Nội dung

2.1. Bản chất và đặc trưng của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

2.1.1. Bản chất của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

2.1.2. Đặc trưng của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

2.2. Phương hướng, nhiệm vụ xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

2.2.1. Phương hướng xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

2.2.2. Nhiệm vụ và giải pháp xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

| CHƯƠNG 6: PHÁT HUY SỨC MẠNH CỦA KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC TRONG XÂY DỰNG, BẢO VỆ TỔ QUỐC | Thời gian: 8 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu

Sau khi học xong bài này, người học đạt được:

- Trình bày được tầm quan trọng và nội dung phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc;

- Khẳng định được tầm quan trọng và thực hiện tốt vai trò của cá nhân trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

2. Nội dung

2.1. Tầm quan trọng của đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

2.1.1. Cơ sở lý luận của đường lối, chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

2.1.2. Cơ sở thực tiễn của đường lối, chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

2.2. Quan điểm và phương hướng của Đảng về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

2.2.1. Quan điểm của Đảng về đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

2.2.2. Phương hướng và giải pháp phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học lý thuyết

2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, máy chiếu PROJECTOR, âm ly, loa.

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:  Phim, tranh ảnh minh họa, tài liệu phát tay cho người học, tài liệu tham khảo.

V. Phương pháp đánh giá

Việc đánh giá kết quả học tập của người học được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 04/2022/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp và theo quy định hiện hành nhà trường

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: Chương trình môn học Chính trị được sử dụng để giảng dạy trình độ  liên thông cao đẳng của trường.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học

- Đối với giáo viên: Giáo viên vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học; lấy người học làm trung tâm; tổ chức các hoạt động giảng dạy bài tập đa dạng với sự hỗ trợ giáo viên trang thiết bị phục vụ nhằm đạt mục tiêu bài học.

- Đối với người học: Thực hiện nội dung chương trình theo hướng dẫn của giáo viên.

- Khuyến khích việc tự học và tham khảo các tài liệu liên quan

- Bên cạnh việc học 45 giờ theo quy định trên lớp, giáo viên nên xây dựng nội dung và mục tiêu tự học thêm giờ cho người học thông qua hệ thống bài tập nhằm giúp người học đạt năng lực theo quy định sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp.

3. Tài liêu tham khảo:

[1] Giáo trình Chính trị (dùng cho hệ cao đẳng) – NXB Lao động – Xã hội HN– 2008.

[2] Giáo trình Lịch sử Đảng – NXB Giáo dục HN – 2006

[3] Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh – NXB Giáo dục – 2007

[4] Giáo trình Kinh tế chính trị - NXB LLCT – 2006

[5] Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học – NXBCT –2007

4. Ghi chú và giải thích (nếu có)

Việc miễn trừ, bảo lưu kết quả học tập môn học được thực hiện theo Thông tư số 04/2022/TT-BLĐTBXH.

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

# Tên môn học: PHÁP LUẬT

Mã môn học: MH 02

Thời gian thực hiện môn học: 15 giờ (Lý thuyết: 9 giờ; Thực hành, tích hợp, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 5 giờ; Thi/Kiểm tra: 1 giờ)

I. Vị trí, tính chất của môn học

1. Vị trí

Môn học Pháp luật là môn học bắt buộc thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ cao đẳng.

2. Tính chất

Chương trình môn học bao gồm một số nội dung về pháp luật; giúp người học có nhận thức đúng và thực hiện tốt các quy định của pháp luật.

II. Mục tiêu môn học

Sau khi học xong môn học này, người học đạt được:

1. Về kiến thức

- Trình bày được một số nội dung cơ bản về luật dân sự, hành chính, hình sự

2. Về kỹ năng

- Phân biệt được khái niệm, đối tượng, phương pháp điều chỉnh và vận dụng được các kiến thức được học về pháp luật dân sự, hành chính, hình sự.

3. Về năng lực tự chủ và trách nhiệm

Tôn trọng, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật; tự chủ được các hành vi của mình trong các mối quan hệ liên quan các nội dung đã được học, phù hợp với quy định của pháp luật và các quy tắc ứng xử chung của cộng đồng và của xã hội.

III. Nội dung môn học

- Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian

| TT | Tên chương, mục | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành, tích hợp, thí nghiệm, thảo luận, bài tập | Thi/Kiểm tra |
| 1 | Chương 1: Pháp luật dân sự 1. Khái niệm, đối tượng và phương pháp điều chỉnh của Luật dân sự 2. Các nguyên tắc cơ bản của Luật dân sự 3. Một số nội dung của Bộ luật dân sự | 5 | 3 | 2 |  |
| 2 | Chương 2: Pháp luật hành chính 1. Khái niệm, đối tượng và phương pháp điều chỉnh của Luật hành chính 2. Vi phạm và xử lý vi phạm hành chính | 4 | 3 | 1 |  |
| 3 | Chương 3: Pháp luật hình sự 1. Khái niệm, đối tượng và phương pháp điều chỉnh của Luật hình sự 2. Một số nội dung cơ bản của Bộ luật hình sự | 5 | 3 | 2 |  |
| 4 | Kiểm tra | 1 |  |  | 1 |
|  | Cộng | 15 | 9 | 5 | 1 |

2. Nội dung chi tiết:

CHƯƠNG 1: PHÁP LUẬT DÂN SỰ                     	Thời gian: 5 giờ

1. Mục tiêu

- Trình bày được một số nội dung cơ bản về Luật dân sự.

- Nhận biết được quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản và các vấn đề cơ bản về hợp đồng.

2. Nội dung

2.1. Khái niệm, đối tượng và phương pháp điều chỉnh của Luật dân sự

2.2. Các nguyên tắc cơ bản của Luật dân sự

2.3. Một số nội dung của Bộ luật dân sự

2.3.1. Quyền sở hữu và quyền khác đối với tài sản

2.3.2. Hợp đồng

CHƯƠNG 2: PHÁP LUẬT HÀNH CHÍNH         Thời gian: 4 giờ

1. Mục tiêu

- Trình bày được một số nội dung cơ bản về Luật hành chính;

- Nhận biết được các dấu hiệu vi phạm hành chính, nguyên tắc và các hình thức xử lý vi phạm hành chính.

2. Nội dung

2.1. Khái niệm, đối tượng và phương pháp điều chỉnh của Luật hành chính

2.2. Vi phạm và xử lý vi phạm hành chính

2.2.1. Vi phạm hành chính

2.2.2. Xử lý vi phạm hành chính

CHƯƠNG 3: PHÁP LUẬT HÌNH SỰ                     				 Thời gian: 5 giờ

1. Mục tiêu

- Trình bày được một số nội dung cơ bản của Luật hình sự.

- Nhận biết được các loại tội phạm và các hình phạt.

2. Nội dung

2.1. Khái niệm, đối tượng và phương pháp điều chỉnh của Luật hình sự

2.2. Một số nội dung cơ bản của Bộ luật hình sự

2.2.1.Tội phạm

2.2.2. Hình phạt

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học.

2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, máy chiếu Projector.

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Phim, tranh ảnh minh họa các tình huống pháp luật, tài liệu phát tay cho học sinh, tài liệu tham khảo.

V. Phương pháp đánh giá

Việc đánh giá kết quả học tập của người học được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 04/2022/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp và theo quy định hiện hành nhà trường

VI. Tài liệu tham khảo

1. Bộ Luật lao động, 2012.

2. Bộ Luật dân sự, 2015.

3. Bộ Luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

4. Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh - Trường Đại học Kinh tế - Luật: Giáo trình Luật Lao động, năm 2016.

5. Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình Luật Hình sự Việt Nam, Nhà Xuất bản Công an nhân dân, năm 2015.

6. Trường Đại học Luật Hà Nội: Giáo trình Luật dân sự Việt Nam, Nhà Xuất bản Công an nhân dân, năm 2017.

7. Trường Đại học Luật Hà Nội: Giáo trình Luật hành chính Việt Nam, Nhà Xuất bản Công an nhân dân, năm 2015.

VII. Ghi chú và giải thích (nếu có)

Việc miễn trừ, bảo lưu kết quả học tập môn học được thực hiện theo Thông tư số 04/2022/TT-BLĐTBXH.

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

# Tên môn học: GIÁO DỤC THỂ CHẤT

Mã môn học: MH 03

Thời gian thực hiện: 30 giờ (Lý thuyết: 04 giờ; Thực hành, tích hợp, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 24 giờ; Thi/Kiểm tra: 02 giờ)

I. Vị trí, tính chất

1. Vị trí

Môn học Giáo dục thể chất là môn học điều kiện, bắt buộc thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ cao đẳng.

2. Tính chất

Chương trình môn học bao gồm một số nội dung cơ bản về thể dục, thể thao; giúp người học tập luyện để nâng cao sức khỏe, phát triển thể lực, tầm vóc, góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện.

II. Mục tiêu môn học

Sau khi học xong môn học này, người học đạt được:

1. Về kiến thức

Trình bày được tác dụng, các kỹ thuật cơ bản và một số quy định của luật môn thể dục thể thao được học để rèn luyện sức khỏe, phát triển thể lực chung.

2. Về kỹ năng

Tự tập luyện, rèn luyện đúng các yêu cầu về kỹ thuật, quy định của môn thể dục thể thao được học.

3. Về năng lực tự chủ và trách nhiệm

Có ý thức tự giác và hình thành thói quen tập luyện thể dục thể thao hàng ngày để góp phần bảo đảm sức khỏe trong học tập, lao động và trong các hoạt động khác.

III. Nội dung môn học

- Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian

| TT | Tên chương/ mục | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành, tích hợp, thí nghiệm, thảo luận, bài tập | Thi/Kiểm tra |
| 1 | Chương 1: Bài Mở Đầu Giới thiệu chung về giáo dục thể chất | 1 | 1 |  |  |
| 2 | Chương 2: Thể dục cơ bản 1.Giới thiệu về thể dục cơ bản 2. Thể dục cơ bản với dụng cụ đơn giản 3. Tác dụng của thể dục cơ bản với dụng cụ đơn giản 4.Các động tác kỹ thuật. | 6 | 1 | 5 |  |
| 3 | Chương 3: Điền kinh 1. lý thuyết điền kinh 2. Một số quy định trong Luật Điền kinh về chạy cự ly ngắn 3. Chạy cự ly trung bình 4. Tác dụng của chạy cự ly trung bình | 7 | 1 | 6 |  |
| 4 | Kiểm tra giáo dục thể chất chung | 1 |  |  | 1 |
| 5 | Chương 4: Chuyên đề thể thao tự chọn môn Bóng Chuyền 1.Lý Thuyết môn Bóng chuyền 2.Kỹ thuật chuyền bóng cao tay cơ bản (chuyền bước 2) 3.Kỹ thuật chuyền bóng thấp tay cơ bản (chuyền bước 1) 4. Kỹ thuật phát bóng cao tay trước mặt 5. Kỹ thuật chắn bóng 6.Kỹ thuật đập bóng theo phương lấy đà 7.Một số quy định của Luật Bóng chuyền 8. Kiểm tra giáo dục thể chất chung | 15 | 1 | 13 | 1 |
|  | Cộng | 30 | 4 | 24 | 2 |

2. Nội dung chi tiết

CHƯƠNG 1: BÀI MỞ ĐẦU            			  Thời gian: 1 giờ

1. Mục tiêu

Sau khi học xong bài này, người học đạt được:

Trình bày được vị trí, tính chất, mục tiêu, nội dung chính, phương pháp dạy học và đánh giá môn học.

2. Nội dung

2.1. Vị trí, tính chất môn học

2.2. Mục tiêu của môn học

2.3. Nội dung chính

2.4. Tổ chức dạy học và đánh giá kết quả học tập

CHƯƠNG 2: THỂ DỤC CƠ BẢN                		Thời gian: 13 giờ

1. Mục tiêu

Sau khi học xong bài này, người học đạt được:

- Trình bày được tác dụng, kỹ thuật cơ bản của một số bài thể dục cơ bản;

- Thực hiện được đúng động tác kỹ thuật của các bài thể dục được học.

2. Nội dung

2.1. Thể dục cơ bản với dụng cụ đơn giản

2.2 Tác dụng của thể dục cơ bản với dụng cụ đơn giản

CHƯƠNG 3:  ĐIỀN KINH                          		Thời gian: 14 giờ

1. Mục tiêu

Sau khi học xong bài này, người học đạt được:

- Trình bày được tác dụng, kỹ thuật cơ bản và một số nội dung trong Luật Điền kinh như: Chạy cự ly ngắn, chạy cự ly trung bình, nhảy xa hoặc nhảy cao;

- Thực hiện đúng động tác kỹ thuật và bảo đảm các yêu cầu khác của môn điền kinh được học.

2. Nội dung

2.1Một số quy định trong Luật Điền kinh về chạy cự ly ngắn

2.2 Chạy cự ly trung bình

2.3. Tác dụng của chạy cự ly trung bình

2.4. Các động tác kỹ thuật

CHƯƠNG 4: CHUYÊN ĐỀ THỂ THAO TỰ CHỌN

MÔN BÓNG CHUYỀN                                		         Thời gian: 30 giờ

1. Mục tiêu

Sau khi học xong chuyên đề này, người học đạt được:

- Trình bày được tác dụng, kỹ thuật chính và một số quy định trong Luật Bóng chuyền;

- Thực hiện đúng động tác kỹ thuật cơ bản của môn Bóng chuyền.

2. Nội dung

2.1. Tác dụng của môn Bóng chuyền

2.2. Các động tác kỹ thuật

2.2.1. Tư thế cơ bản, các bước di chuyển

2.2.2. Kỹ thuật chuyền bóng cao tay cơ bản (chuyền bước 2)

2.2.3. Kỹ thuật chuyền bóng thấp tay cơ bản (chuyền bước 1)

2.2.4. Kỹ thuật phát bóng thấp tay trước mặt

2.2.5. Kỹ thuật phát bóng cao tay trước mặt

2.2.6. Kỹ thuật chắn bóng

2.2.7. Kỹ thuật đập bóng theo phương lấy đà

2.3. Một số quy định của Luật Bóng chuyền

IV. Điều kiện thực hiện môn học

1. Điều kiện chung: Nhà tập luyện/ thi đấu đa năng; video/clip, tranh ảnh, máy chiếu, loa, đài, còi, cờ lệnh, đồng hồ bấm giờ; bàn, ghế; quần áo tập luyện, dụng cụ y tế.

2. Trang thiết bị

2.1. Đối với giáo dục thể chất chung

- Thể dục cơ bản: Sân tập, còi, tranh động tác, thảm tập; dụng cụ tập như gậy, bóng, hoa; nhạc tập và các thiết bị khác.

-  Điền kinh:

+ Chạy cự ly ngắn và trung bình: Sân chạy, dụng cụ phát lệnh, bàn đạp xuất phát và các thiết bị khác;

2.2. Đối với chuyên đề thể dục thể thao tự chọn:

- Môn bơi lội: Hồ bơi, phao bơi, nón bơi, kính bơi và các thiết bị khác;

- Môn cầu lông: Sân cầu lông, bộ trụ; lưới, vợt, quả cầu lông, bảng lật tỷ số và các và các thiết bị khác;

- Môn bóng chuyền: Sân bóng chuyền; trụ, lưới, bóng chuyền; bảng lật tỷ số, sa bàn chiến thuật và các thiết bị khác;

- Môn bóng rổ: Sân bóng rổ, trụ bóng rổ; bảng lật tỷ số, sa bàn chiến thuật và các thiết bị khác;

- Môn bóng đá: Sân bóng đá, khung thành, bóng đá, thẻ phạt, bảng lật tỷ số, sa bàn chiến thuật và các thiết bị khác;

- Môn bóng bàn: Phòng tập; bàn, vợt, bóng, bảng lật tỷ số và các thiết bị khác.

3.  Các điều kiện khác

Khuyến khích các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đầu tư phòng học và các điều kiện khác để có thể tổ chức giảng dạy môn học hoặc một số nội dung của môn học theo hình thức trực tuyến.

V. Phương pháp đánh giá

Việc đánh giá kết quả học tập của người học được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 04/2022/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp và theo quy định hiện hành nhà trường

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học

1. Phạm vi áp dụng môn học

Môn học Giáo dục thể chất là một trong các môn học bắt buộc thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để giảng dạy.

Người học là đối tượng tuyển sinh hệ tốt nghiệp trung học cơ sở bắt buộc học toàn bộ chương trình môn học này.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học

- Đối với giáo viên: Giáo viên vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học; lấy người học làm trung tâm; tổ chức các hoạt động giảng dạy bài tập đa dạng với sự hỗ trợ giáo viên trang thiết bị, phục vụ mục tiêu bài học.

- Đối với người học: Thao tác theo hướng dẫn của giáo viên.

- Khuyến khích việc tự học và rèn luyện thể thao hàng ngày

- Bên cạnh việc học 30 giờ trên lớp, giáo viên nên xây dựng nội dung và mục tiêu tự học thêm giờ cho người học thông qua hệ thống bài tập nhằm giúp người học đạt năng lực theo quy định sau khi tốt nghiệp trình độ Cao đẳng.

3. Tài liệu tham khảo

1. Nghị định số 11/2015/NĐ-CP ngày 32/01/2015 của Chính phủ Quy định về Giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong nhà trường.

2. Quyết định số 1076/QĐ-TTg ngày 17/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ  Phê duyệt đề án tổng thể phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025;

3. Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh: Giáo trình Cầu lông, Nhà Xuất bản Thể dục thể thao, năm 2000.

4. Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh: Giáo trình Bơi thể thao, Nhà Xuất bản Thể dục thể thao, năm 2015.

5. Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh: Giáo trình Thể dục, Nhà Xuất bản Thể dục thể thao, năm 2009.

6. Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh: Giáo trình Bóng chuyền, Nhà xuất bản Thể dục thể thao, năm 2006.

7. Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh: Điền kinh (sách giáo khoa), năm 2006.

8. Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh: Giáo trình Bóng đá, Nhà Xuất bản Thể dục thể thao, năm 2007.

9. Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh: Giáo trình Bơi thể thao, Nhà Xuất bản Thể dục thể thao, năm 2015.

10. Trường Đại học Thể dục thể thao TP. Hồ Chí Minh: Giáo trình điền kinh, Nhà Xuất bản Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, năm 2016.

11. Trường Đại học Thể dục thể thao TP. Hồ Chí Minh: Giáo trình bóng rổ, Nhà Xuất bản Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, năm 2016.

12. Trường Đại học Thể dục thể thao TP. Hồ Chí Minh: Giáo trình bóng đá, Nhà Xuất bản Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, năm 2017.

13. Trường Đại học Thể dục thể thao TP. Hồ Chí Minh: Giáo trình bơi lội (tập 1, tập 2), Nhà Xuất bản Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, năm 2016.

14. Trường Đại học Thể dục thể thao TP. Hồ Chí Minh: Giáo trình bóng bàn, Nhà Xuất bản Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, năm 2014.

15. Trường Đại học Sư phạm thể dục thể thao TP. Hồ Chí Minh: Giáo trình Điền kinh, năm 2016.

16. Trường Đại học Sư phạm thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh: Giáo trình Bóng chuyền, Nhà Xuất bản Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2014.

17. Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng: Giáo trình thể dục (tập 1, tập 2) Nhà Xuất bản Thể dục thể thao, năm 2014.

18. Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng: Giáo trình điền kinh, Nhà Xuất bản Thể dục thể thao, năm 2014.

19. Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng: Giáo trình bóng bàn, Nhà Xuất bản Thể dục thể thao, năm 2015.

20. Luật các môn thể thao và các tài liệu tham khảo khác./.

4. Ghi chú và giải thích (nếu có)

Việc miễn trừ, bảo lưu kết quả học tập môn học được thực hiện theo Thông tư số 04/2022/TT-BLĐTBXH.

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

# Tên môn học: GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH

Mã môn học: 04

Thời gian thực hiện: 30 giờ (Lý thuyết: 16 giờ; Thực hành, tích hợp, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 13giờ; Thi/Kiểm tra: 01 giờ)

I. Vị trí, tính chất của môn học

1. Vị trí

Môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh là môn học điều kiện, bắt buộc thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạolie6n thông cao đẳng.

2. Tính chất

Chương trình môn học bao gồm những nội dung cơ bản về quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác quốc phòng và an ninh; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; có kiến thức cơ bản về phòng thủ dân sự, rèn luyện kỹ năng quân sự; sẵn sàng tham gia bảo vệ Tổ quốc.

II. Mục tiêu môn học

Sau khi học xong môn học, người học đạt được:

1. Về kiến thức

- Trình bày được một số nội dung cơ bản về dân tộc và tôn giáo; phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; đường lối quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng;

- Trình bày được những vấn đề cơ bản về xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam; đường lối chủ trương của Đảng và Nhà nước về kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường, củng cố quốc phòng và an ninh;

- Trình bày được một số nội dung cơ bản về đội ngũ đơn vị cấp tiểu đội, trung đội; tác dụng, tính năng, cấu tạo và cách thức sử dụng của một số loại vũ khí bộ binh thông thường; kỹ thuật cấp cứu chuyển thương.

2. Về kỹ năng

- Nhận thức đúng đường lối quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng; kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng và an ninh;

- Thực hiện đúng các động tác trong đội ngũ đơn vị; kỹ thuật sử dụng một số loại vũ khí bộ binh; cấp cứu chuyển thương.

3. Về năng lực tự chủ và trách nhiệm

- Luôn có tinh thần cảnh giác cao trước những âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch; chấp hành tốt mọi đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác quốc phòng và an ninh;

- Rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức, hình thành lối sống có kỷ luật, có ý thức tự giác và tác phong nhanh nhẹn trong các hoạt động;

- Sẵn sàng tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và các hoạt động xã hội góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc;

- Có ý thức, trách nhiệm trong việc xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; chiến tranh nhân dân, phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường, củng cố quốc phòng và an ninh.

III. Nội dung môn học

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian

| TT | Tên chương, mục | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng Số giờ | Lý thuyết | Thực hành, tích hợp, thí nghiệm, thảo luận, bài tập | Thi/Kiểm tra |
| 01 | Chương 7. Đường lối quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng - Quan điểm và tư tưởng chỉ đạo của Đảng về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng - Nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng - Những giải pháp cơ bản về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng - Thảo luận | 05 | 03 | 02 |  |
| 1 | Chương 8. Chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa - Những vấn đề chung về chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc - Quan điểm của Đảng trong chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc - Một số nội dung chủ yếu của chiến tranh nhân dân - Thảo luận | 5 | 3 | 2 |  |
| 2 | Chương 9. Xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam - Khái niệm, đặc điểm và những quan điểm, nguyên tắc cơ bản xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân - Phương hướng xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân trong giai đoạn mới - Những biện pháp chủ yếu xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân - Thảo luận | 5 | 3 | 2 |  |
| 3 | Chương 10. Kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường, củng cố quốc phòng và an ninh - Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường, củng cố quốc phòng và an ninh ở Việt Nam - Nội dung kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường, củng cố quốc phòng và an ninh với đối ngoại ở nước ta hiện nay - Một số giải pháp chủ yếu thực hiện kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường, củng cố quốc phòng và an ninh ở Việt Nam hiện nay - Thảo luận | 5 | 3 | 2 |  |
| 4 | Chương 11. Đội ngũ đơn vị - Đội hình tiểu đội - Đội hình trung đội - Đổi hướng đội hình | 5 | 3 | 2 |  |
| 5 | Chương 12. Giới thiệu và hướng dẫn kỹ thuật sử dụng một số loại vũ khí bộ binh - Giới thiệu một số loại vũ khí bộ binh - Hướng dẫn kỹ thuật sử dụng một số loại vũ khí bộ binh Thực hành | 5 | 3 | 2 |  |
| 6 | Chương 13. Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương - Cầm máu tạm thời - Cố định tạm thời xương gãy - Hô hấp nhân tạo Thực hành | 4 | 1 | 3 |  |
| 7 | Kiểm tra | 01 |  |  | 01 |
|  | Cộng | 30 | 16 | 13 | 01 |

- Nội dung chi tiết

CHƯƠNG 7: ĐƯỜNG LỐI QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG, CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT CỦA NHÀ NƯỚC VIỆT NAM VỀ BẢO VỆ AN NINH CHÍNH TRỊ, KINH TẾ, VĂN HÓA, TƯ TƯỞNG

Thời gian: 5 giờ

1. Mục tiêu

Sau khi học xong bài học, người học đạt được:

- Trình bày được những kiến thức cơ bản về đường lối quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng;

- Nhận thức đúng đường lối quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng.

2. Nội dung

2.1. Quan điểm và tư tưởng chỉ đạo của Đảng về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng

2.1.1. Bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng là nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam

2.1.2. Quan điểm cơ bản của Đảng về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng

2.2. Nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng

2.2.1. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng

2.2.2. Kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với việc tăng cường bảo vệ an ninh chính trị, văn hóa, tư tưởng trên cơ sở phát huy mọi tiềm năng của đất nước

2.2.3. Tăng cường đổi mới và nâng cao chất lượng công tác hội nhập quốc tế về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng

2.3. Những giải pháp cơ bản về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng

2.4. Thảo luận

CHƯƠNG 8:  CHIẾN TRANH NHÂN DÂN BẢO VỆ TỔ QUỐC VIỆT NAM

XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Thời gian: 5 giờ

1. Mục tiêu

Sau khi học xong bài học, người học đạt được:

- Trình bày được các nội dung cơ bản về chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa;

- Xác định được trách nhiệm của tổ chức và cá nhân trong chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

2. Nội dung

2.1. Những vấn đề chung về chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc

2.1.1. Mục đích, đối tượng của chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc

2.1.2. Tính chất đặc điểm của chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc

2.2. Quan điểm của Đảng trong chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc

2.2.1. Tiến hành chiến tranh nhân dân, toàn dân đánh giặc, lấy lực lượng vũ trang nhân dân làm nòng cốt. Kết hợp tác chiến của lực lượng vũ trang địa phương với tác chiến của các binh đoàn chủ lực

2.2.2. Tiến hành chiến tranh toàn diện, kết hợp chặt chẽ giữa đấu tranh quân sự, chính trị, ngoại giao, kinh tế, văn hoá và tư tưởng, lấy đấu tranh quân sự là chủ yếu, lấy thắng lợi trên chiến trường là yếu tố quyết định để giành thắng lợi trong chiến tranh

2.2.3. Chuẩn bị mọi mặt trên cả nước cũng như từng khu vực để đủ sức đánh được lâu dài, ra sức thu hẹp không gian, rút ngắn thời gian của chiến tranh giành thắng lợi càng sớm càng tốt

2.2.4. Kết hợp kháng chiến với xây dựng, vừa kháng chiến vừa xây dựng, ra sức sản xuất thực hành tiết kiệm giữ gìn và bồi dưỡng lực lượng ta càng đánh càng mạnh

2.2.5. Kết hợp đấu tranh quân sự với bảo đảm an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, trấn áp kịp thời mọi âm mưu và hành động phá hoại gây bạo loạn

2.2.6. Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, phát huy tinh thần tự lực tự cường, tranh thủ sự giúp đỡ quốc tế, sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân tiến bộ trên thế giới

2.3. Một số nội dung chủ yếu của chiến tranh nhân dân

2.3.1. Tổ chức thế trận chiến tranh nhân dân

2.3.2. Tổ chức lực lượng chiến tranh nhân dân

2.4. Thảo luận

CHƯƠNG 9:   XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN VIỆT NAM

Thời gian: 5 giờ

1. Mục tiêu

Sau khi học xong bài học, người học đạt được:

- Trình bày được những vấn đề cơ bản về xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam;

- Xác định được trách nhiệm của tổ chức và cá nhân trong việc tham gia xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam.

2. Nội dung

2.1. Khái niệm, đặc điểm và những quan điểm, nguyên tắc cơ bản xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân

2.1.1. Khái niệm

2.1.2. Đặc điểm liên quan đến xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân

2.1.3. Những quan điểm, nguyên tắc cơ bản xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân trong thời kỳ mới

2.2. Phương hướng xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân trong giai đoạn mới

  - 2.2.1. Xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng

  - 2.2.2. Chính quy

  - 2.2.3. Tinh nhuệ

  - 2.2.4. Từng bước hiện đại

2.3. Những biện pháp chủ yếu xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân

2.4. Thảo luận

CHƯƠNG 10:  KẾT HỢP PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VỚI TĂNG CƯỜNG, CỦNG CỐ QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

Thời gian: 5 giờ

1. Mục tiêu

Sau khi học xong bài học, người học đạt được:

- Trình bày được những vấn đề cơ bản về việc kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường, củng cố quốc phòng và an ninh;

- Nhận thức đúng trách nhiệm của tổ chức và cá nhân trong việc tham gia xây dựng phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường, củng cố quốc phòng và an ninh.

2. Nội dung

2.1. Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường, củng cố quốc phòng và an ninh ở Việt Nam

    - 2.1.1. Cơ sở lý luận của sự kết hợp

    - 2.1.2. Cơ sở thực tiễn của sự kết hợp

2.2. Nội dung kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường, củng cố quốc phòng và an ninh với đối ngoại ở nước ta hiện nay

    - 2.2.1. Kết hợp trong xác định chiến lược phát triển kinh tế - xã hội

    - 2.2.2. Kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường, củng cố quốc phòng và an ninh trong phát triển các vùng lãnh thổ

    - 2.2.3. Kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường, củng cố quốc phòng và an ninh trong các ngành, các lĩnh vực kinh tế chủ yếu

    - 2.2.4. Kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường, củng cố quốc phòng và an ninh trong thực hiện nhiệm vụ chiến lược bảo vệ Tổ quốc

  - 2.2.5. Kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường, củng cố quốc phòng và an ninh trong hoạt động đối ngoại

2.3. Một số giải pháp chủ yếu thực hiện kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường, củng cố quốc phòng và an ninh ở Việt Nam hiện nay

2.4. Thảo luận

CHƯƠNG 11:   ĐỘI NGŨ ĐƠN VỊ 			           Thời gian: 4 giờ

1. Mục tiêu

Sau khi học xong bài học, người học đạt được:

- Trình bày được một số nội dung cơ bản về đội ngũ đơn vị cấp tiểu đội, trung đội;

- Thực hiện đúng các động tác trong đội ngũ đơn vị cấp tiểu đội, trung đội.

2. Nội dung

2.1. Đội hình tiểu đội

2.1.1. Đội hình tiểu đội một hàng ngang

2.1.2. Đội hình tiểu đội hai hàng ngang

2.1.3. Đội hình tiểu đội một hàng dọc

2.1.4. Đội hình tiểu đội hai hàng dọc

2.2. Đội hình trung đội

2.2.1. Đội hình trung đội một hàng ngang

2.2.2. Đội hình trung đội hai hàng ngang

2.2.3. Đội hình trung đội ba hàng ngang

2.2.4. Đội hình trung đội một hàng dọc

2.2.5. Đội hình trung đội hai hàng dọc

2.2.6. Đội hình trung đội ba hàng dọc

2.3. Đổi hướng đội hình

2.3.1. Đổi hướng đội hình khi đứng tại chỗ

2.3.2. Đổi hướng đội hình trong khi đi

2.4. Thực hành

CHƯƠNG 12:  GIỚI THIỆU VÀ HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT SỬ DỤNG MỘT SỐ LOẠI VŨ KHÍ BỘ BINH

Thời gian: 19 giờ

1. Mục tiêu

Sau khi học xong bài học, người học đạt được:

- Trình bày được tác dụng, tính năng chiến đấu, cấu tạo, chuyển động của một số loại vũ khí bộ binh;

- Thực hiện đúng động tác tháo lắp súng bộ binh và kỹ thuật sử dụng một số loại vũ khí bộ binh;

- Có ý thức giữ gìn, bảo quản và sử dụng vũ khí bộ binh trong tập luyện và chiến đấu.

2. Nội dung

2.1. Giới thiệu một số loại vũ khí bộ binh

2.1.1. Súng trường CKC

2.1.2. Súng tiểu liên AK

2.1.3. Súng trung liên RPĐ cỡ 7,62 mm

2.1.4. Súng diệt tăng B41

2.1.5. Lựu đạn cần 97 Việt Nam, lựu đạn -1

2.2. Hướng dẫn kỹ thuật sử dụng một số loại vũ khí bộ binh

2.2.1. Kỹ thuật tháo và lắp một số loại vũ khí bộ binh

2.2.2. Kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK và súng trường CKC

2.2.3. Kỹ thuật sử dụng lựu đạn cần 97 Việt Nam và Lựu đạn -1

2.3. Thực hành

CHƯƠNG 13:   KỸ THUẬT CẤP CỨU VÀ CHUYỂN THƯƠNG

Thời gian: 6 giờ

1. Mục tiêu

Sau khi học xong bài học, người học đạt được:

- Trình bày được một số nội dung cơ bản về kỹ thuật cấp cứu, chuyển thương;

- Thực hiện đúng các bước cấp cứu, chuyển thương.

2. Nội dung

2.1. Cầm máu tạm thời

2.1.1. Mục đích

2.1.2. Nguyên tắc cầm máu tạm thời

2.1.3. Phân biệt các loại chảy máu

2.1.4. Các biện pháp cầm máu tạm thời

2.2. Cố định tạm thời xương gãy

2.2.1. Mục đích

2.2.2. Nguyên tắc cố định tạm thời xương gãy

2.2.3. Kỹ thuật cố định tạm thời xương gãy

2.3. Hô hấp nhân tạo

2.3.1. Nguyên nhân gây ngạt thở

2.3.2. Kỹ thuật cấp cứu ban đầu

2.3.3. Tiến triển của việc cấp cứu ngạt thở

2.4. Kỹ thuật chuyển thương

2.4.1. Mang vác bằng tay

2.4.2. Chuyển nạn nhân bằng cáng

2.5. Thực hành

IV. Điều kiện thực hiện môn học

1. Địa điểm học tập

Phòng học, thao trường, bãi tập và các địa điểm khác đáp ứng điều kiện thực hiện môn học.

2. Trang thiết bị

2.1. Tài liệu:

Giáo trình Giáo dục quốc phòng và an ninh bậc trung cấp và các tài liệu tham khảo khác do Hiệu trưởng nhà trường quyết định theo quy định của pháp luật.

2.2. Tranh, phim ảnh:

- Sơ đồ tổ chức Quân đội và Công an;

- Cấu tạo, sử dụng một số loại lựu đạn;

- Kỹ thuật băng bó cấp cứu, chuyển thương;

- Súng tiểu liên AK, súng trường CKC, súng trung liên RPĐ, súng diệt tăng B41;

- Các tư thế, động tác bắn súng AK, CKC;

- Cấu tạo và động tác sử dụng lựu đạn Ф1, lựu đạn cần 97;

-  Phim ảnh về giáo dục quốc phòng và an ninh.

2.3. Mô hình vũ khí:

- Mô hình súng AK-47, CKC, RPĐ, B41 cắt bổ;

- Mô hình súng tiểu liên AK-47, CKC luyện tập;

- Mô hình lựu đạn lựu đạn Ф1, lựu đạn cần 97 cắt bổ;

- Mô hình lựu đạn lựu đạn Ф1, lựu đạn cần 97 luyện tập.

2.4. Máy bắn tập:

- Máy bắn MBT-03;

- Thiết bị tạo tiếng nổ và lực giật cho máy bắn tập MBT-03 TNAK-12;

- Thiết bị theo dõi đường ngắm RDS-07;

- Lựu đạn tập nổ nhiều lần sử dụng CO2 lỏng (LĐT-15).

2.5. Thiết bị khác:

- Bao đạn, túi đựng lựu đạn;

- Bộ bia (khung + mặt bia số 4);

- Giá đặt bia đa năng;

- Kính kiểm tra đường ngắm;

- Đồng tiền di động;

- Mô hình đường đạn trong không khí;

- Hộp dụng cụ huấn luyện;

- Thiết bị tạo tiếng súng và tiếng nổ giả;

- Dụng cụ băng bó cứu thương;

- Cáng cứu thương;

- Giá súng và bàn thao tác;

- Tủ đựng súng và thiết bị.

2.6. Trang phục:

- Trang phục giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục quốc phòng và an ninh

+ Trang phục mùa hè;

+ Trang phục dã chiến;

+ Mũ Kêpi;

+ Mũ cứng;

+ Mũ mềm;

+ Thắt lưng;

+ Giầy da;

+ Tất sợi;

+ Sao mũ Kêpi giáo dục quốc phòng và an ninh;

+ Sao mũ cứng giáo dục quốc phòng và an ninh;

+ Sao mũ mềm giáo dục quốc phòng và an ninh;

+ Nền cấp hiệu giáo dục quốc phòng và an ninh;

+ Nền phù hiệu giáo dục quốc phòng và an ninh;

+ Biển tên;

+ Ca vát.

- Trang phục người học giáo dục quốc phòng và an ninh

+ Trang phục hè;

+ Mũ cứng;

+ Mũ mềm;

+ Giầy vải;

+ Tất sợi;

+ Sao mũ cứng giáo dục quốc phòng và an ninh;

+ Thắt lưng;

+ Sao mũ mềm giáo dục quốc phòng và an ninh.

V. Phương pháp đánh giá

Việc đánh giá kết quả học tập của người học được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 04/2022/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp và theo quy định hiện hành của nhà trường.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học

1. Phạm vi áp dụng môn học

Môn học Giáo dục quốc phòng và An ninh là một trong các môn học bắt buộc thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để giảng dạy.

Người học là đối tượng tuyển sinh hệ tốt nghiệp trung học cơ sở bắt buộc học toàn bộ chương trình môn học này.

2.  Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học

- Đối với giáo viên: Giáo viên vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học; lấy người học làm trung tâm; tổ chức các hoạt động giảng dạy bài tập đa dạng với sự hỗ trợ của máy móc, trang thiết bị, phục vụ mục tiêu bài học.

- Đối với người học: Thao tác theo hướng dẫn của giáo viên và làm bài tập về nhà.

- Khuyến khích các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trang bị phòng học và các điều kiện khác để có thể tổ chức giảng dạy nội dung lý thuyết theo hình thức trực tuyến.

- Bên cạnh việc học 30 giờ trên lớp, giáo viên nên xây dựng nội dung và mục tiêu tự học thêm giờ cho người học thông qua hệ thống bài tập bổ sung, phần mềm, tài liệu tham khảo khác nhằm giúp người học đạt năng lực theo quy định sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp. Khuyến khích các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trang bị phòng học và các điều kiện khác để có thể tổ chức giảng dạy nội dung lý thuyết theo hình thức trực tuyến.

3. Tài liệu tham khảo:

1. Chỉ thị 12-CT/TW ngày 03/05/2007 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Giáo dục quốc phòng và an ninh trong tình hình mới.

2. Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII”, Văn phòng Trung ương Đảng, Hà Nội, 2016.

3. Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 2013.

4. Luật Biên giới quốc gia, 2004.

5. Luật nghĩa vụ quân sự, 2015.

6. Luật an ninh quốc gia, 2004.

7. Bộ luật hình sự, 2015.

8. Luật phòng chống tham nhũng, 2005; sửa đổi bổ sung năm 2018.

9. Luật tín ngưỡng, tôn giáo, 2016.

10. Luật Quốc phòng, 2006; sửa đổi, bổ sung năm 2018.

11. Luật giáo dục quốc phòng và an ninh, 2013.

12. Luật biển Việt Nam, 2012.

13. Luật Dân quân tự vệ, 2009.

14. Luật phòng, chống ma túy, năm 2000; sửa đổi, bổ sung năm 2009.

15. Pháp lệnh số 10/2003/PL-UBTVQH11 ngày 17/03/2003 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về phòng, chống mại dâm.

16. Nghị định số 116/2006/NĐ-CP ngày 06/10/2006 của Chính phủ về động viên quốc phòng.

17. Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ về Công tác dân tộc.

18. Nghị định số 25/2014/NĐ-CP ngày 07/04/2014 quy định về phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật khác có sử dụng công nghệ cao.

19. Nghị định số 13/2014/NĐ-CP ngày 25/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết về biện pháp thi hành Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh.

20. Nghị định số 71/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018 quy định chi tiết một số điều của luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ về vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ.

21. Thông tư số 01/2018/TT-BGDĐT ngày 26/01/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn học giáo dục quốc phòng và an ninh trong các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (có cấp trung học phổ thông), trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học.

22. Thông tư số 02/2017/TT-BGDĐT ngày 13/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung học phổ thông.

23. Thông tư số 08/2015/TT-BLĐTBXH ngày 27/02/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Ban hành chương trình, giáo trình môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh dùng cho trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề.

24. Thông tư số 03/2017/TT-BGDĐT ngày 13/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học.

25. Bộ Giáo dục và Đào tạo: Giáo trình Giáo dục quốc phòng – an ninh tập 1, tập 2 dùng cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng, Nhà xuất bản Giáo dục 2007.

26. Học viện chính trị: Phòng, chống "diễn biến hòa bình" ở Việt Nam - những vấn đề lý luận và thực tiễn, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, 2009.

27. Giáo trình Giáo dục an ninh - trật tự, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam 2012.

28. Điều lệnh quản lý bộ đội, Nhà xuất bản Quân đội nhân dân, 2011.

29. Sách dạy bắn súng tiểu liên AK, Cục quân huấn, BTTM, năm 1997.

30. Sách dạy bắn súng  trung liên RPĐ, Cục quân huấn, BTTM, năm 2000.

4.  4. Ghi chú và giải thích (nếu có)

4.1. Học sinh, sinh viên được miễn học, kiểm tra, thi kết thúc môn học nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Có giấy chứng nhận sĩ quan dự bị hoặc bằng tốt nghiệp do các trường quân đội, công an cấp;

b) Có chứng chỉ Giáo dục quốc phòng và an ninh hoặc có giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh tương đương với trình độ đào tạo hoặc cao hơn;

c) Có giấy chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền cấp đã hoàn thành và có điểm đạt yêu cầu của môn học trong chương trình đào tạo trình độ tương ứng hoặc cao hơn so chương trình đào tạo trình độ đang học;

d) Có bằng tốt nghiệp từ trình độ trung cấp trở lên do cơ sở giáo dục nghề nghiệp hoặc cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam cấp thì được miễn học, miễn kiểm tra, thi kết thúc môn học trong chương trình đào tạo trình độ tương ứng hoặc thấp hơn;

đ) Học sinh, sinh viên là người nước ngoài.

4.2. Học sinh, sinh viên được miễn học, các nội dung thực hành kỹ năng quân sự trong môn học nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Không đủ sức khỏe về thể lực hoặc mắc những bệnh lý thuộc diện miễn làm nghĩa vụ quân sự theo quy định hiện hành;

b) Đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, công an nhân dân.

4.3. Học sinh, sinh viên được tạm hoãn học môn học nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Vì lý do sức khỏe không bảo đảm để học môn học theo kế hoạch học tập chung và phải có giấy xác nhận của cơ sở y tế khám chữa bệnh hợp pháp;

b) Là phụ nữ đang mang thai hoặc trong thời gian nghỉ chế độ thai sản theo quy định hiện hành;

c) Có lý do khác không thể tham gia hoàn thành môn học, kèm theo minh chứng cụ thể và phải được hiệu trưởng nhà trường hoặc được thủ trưởng trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh chấp thuận.

4.4. Học sinh, sinh viên có giấy xác nhận khuyết tật theo quy định của Luật Người khuyết tật, hoặc là thương bệnh binh, có thương tật hoặc bệnh mãn tính làm hạn chế chức năng vận động được hiệu trưởng nhà trường hoặc thủ trưởng trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh xem xét, quyết định cho miễn học môn học hoặc giảm một số nội dung trong môn học mà khả năng cá nhân không thể đáp ứng được.

4.5. Học sinh học chương trình đào tạo trình độ trung cấp là đối tượng tuyển sinh tốt nghiệp trung học phổ thông (hoặc học xong chương trình trung học phổ thông nhưng chưa được công nhận tốt nghiệp), hiệu trưởng nhà trường có thể xem xét, quyết định miễn giảm cho người học một số nội dung của môn học mà người học đã hoàn thành ở chương trình trung học phổ thông và phải bảo đảm đạt được mục tiêu và chuẩn đầu ra của môn học.

4.6. Sinh viên học chương trình đào tạo trình độ cao đẳng đã có bằng tốt nghiệp trung cấp, được hiệu trưởng nhà trường xem xét, quyết định cho miễn học những nội dung đã được học ở chương trình đào tạo trình độ trung cấp.

4.7. Hiệu trưởng quy định cụ thể việc miễn trừ học tập, tạm hoãn học tập môn học.

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

### Tên môn học: TIN HỌC

Mã số môn học:  MH05

Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ; (Lý thuyết: 12 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 17 giờ; Kiểm tra: 1 giờ)

I. Vị trí, tính chất của môn học:

- Ví trí: Môn học Tin học là môn học bắt buộc thuộc khối các môn học chung trong chương trình Cao đẳng.

- Tính chất: Môn Tin học là môn học bắt buộc, là một trong những nội dung quan trọng, nhằm trang bị cho Sinh viên có những kỹ năng về soạn thảo văn bản, sử dụng bảng tính một cách thành thạo, kỹ năng trình bày bài báo cáo, thuyết trình áp dụng trong công việc hàng ngày.

II. Mục tiêu môn học:

- Về kiến thức:

- Thao tác được các công cụ trong bộ phần mềm Microsoft Office

- Sử dụng phần mềm bảng tính Microsoft Excel để tạo lập, biểu diễn các kiểu dữ liệu: số, chuỗi ký tự, thời gian, biểu đồ và lập được các bảng tính...

- Trình bày được cách tạo slide, hiệu ứng trình diễn trong phần mềm trình chiếu Powerpoint…

- Về kỹ năng:

- Sử dụng thành thạo phần mềm soạn thảo văn bản Microsoft Word để tạo các tài liệu đạt tiêu chuẩn theo qui định;

- Sử dụng phần mềm trình diễn Microsoft PowerPoint thiết kế các bài báo cáo, chuyên đề một cách chuyên nghiệp;

- Thực hiện thành thạo các hàm trong việc giải quyết các bài tập cụ thể;

- Cập nhật và sử dụng phiên bản mới nhất của MS Office.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Bố trí làm việc khoa học đảm bảo an toàn cho người và phương tiện học tập.

III. Nội dung môn học:

1.  Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| SỐ TT | Tên chương, mục | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành, tích hợp, thí nghiệm, thảo luận, bài tập | Thi/Kiểm tra |
| 1 | Chương 1: Tổng quan MS Word 1. Giới thiệu về MS Word 2. Các thao tác căn bản trên một tài liệu 3. Soạn thảo văn bản | 2 0,5 0,5 1 | 1 0,25 0,25 0,5 | 1 0,25 0,25 0,5 |  |
| 2 | Chương 2: Trình bày văn bản 1. Định dạng văn bản 2. Chèn các đối tượng vào văn bản 3. Các hiệu ứng đặc biệt 4. Tạo mục lục tự động | 6 1,5 1,5 1,5 1,5 | 2 0,5 0,5 0,5 0,5 | 4 1 1 1 1 |  |
| 3 | Chương 3: Xử lý bảng biểu 1. Chèn bảng biểu vào văn bản 2. Các thao tác trên bảng biểu 3. Thay đổi cấu trúc bảng biểu | 3 1 1 1 | 1,5 0,5 0,5 0,5 | 1,5 0,5 0,5 0,5 |  |
| 4 | Chương 4: Bảo mật và In ấn 1. Bảo mật và in ấn 2. Trộn văn bản | 1 0,5 0,5 | 0,5 0,25 0,25 | 0,5 0,25 0,25 |  |
| 5 | Chương 5: Tổng quan về MS Excel 1. Giới thiệu 2. Làm việc với MS Excel | 2 0,5 1,5 | 1 0,5 0,5 | 1 1 |  |
| 6 | Chương 6: Hàm trong Excel 1. Các khái niệm 2. Hàm xử lý dữ liệu dạng số 3. Hàm logic 4. Hàm về tìm kiếm 5. Hàm xử lý dữ liệu dạng chuỗi 6. Hàm xử lý dữ liệu dạng ngày tháng 7. Hàm thống kê và thống kê có điều kiện | 10 | 3 | 6 | 1 |
| 7 | Chương 7: Đồ thị và In ấn 1.Đồ thị. 2.In ấn. | 2 1 1 | 1 0,5 0,5 | 1 0,5 0,5 |  |
| 8 | Chương 8: Tổng quan về Powerpoint 1. Giới thiệu 2. Làm quen với Presentation-Slide | 2 1 1 | 1 0,5 0,5 | 1 0,5 0,5 |  |
| 9 | Chương 9: Hiệu ứng và trình diễn 1.Tạo hiệu ứng cho đối tượng. 2.Trình diễn slide. | 2 1 1 | 1 0,5 0,5 | 1 0,5 0,5 |  |
|  | Cộng | 30 | 12 | 17 | 1 |

2. Nội dung chi tiết :

CHƯƠNG 1:  TỔNG QUAN MS WORD	     		  	Thời gian: 2 giờ

1.Mục tiêu của bài:

  - Mô tả được trình soạn thảo văn bản MS Word;

  - Trình bày được các thao tác căn bản trên một tài liệu ;

  - Mô tả được chức năng của các thanh công cụ;

  - Thực hiện các thao tác an toàn với máy tính.

2. Nội dung bài:

2.1. Giới thiệu về MS Word

2.2. Các thao tác căn bản trên một tài liệu

2.3. Soạn thảo văn bản

CHƯƠNG 2:  TRÌNH BÀY VĂN BẢN		 		Thời gian: 6 giờ

1.Mục tiêu của bài:

  - Sử dụng được các đối tượng và hiệu ứng để trình bày văn bản;

  - Trình bày cách thức định dạng văn bản;

  - Trình bày được các thao tác tạo mục lục tự động;

  - Định dạng được một văn bản đúng yêu cầu.

  - Thực hiện các thao tác an toàn với máy tính.

2. Nội dung bài:

2.1. Định dạng văn bản

2.2. Chèn các đối tượng vào văn bản

2.3. Các hiệu ứng đặc biệt 2.4. Tạo mục lục tự động

CHƯƠNG 3:  XỬ LÝ BẢNG BIỂU (TABLE)			Thời gian: 3 giờ

1.Mục tiêu của bài:

  - Mô tả được các thao tác tạo và xử lý bảng biểu;

  - Trình bày nội dung văn bản trên bảng biểu;

  - Thực hiện các thao tác an toàn với máy tính.

2. Nội dung bài:

2.1. Chèn bảng biểu vào văn bản

2.2. Các thao tác trên bảng biểu

2.3. Thay đổi cấu trúc bảng biểu

CHƯƠNG 4: BẢO MẬT VÀ IN ẤN    				Thời gian: 1 giờ

1.Mục tiêu của bài:

  - Trình bày được thao tác tạo mật khẩu cho văn bản;

  - Chọn lựa chế độ và hiệu chỉnh trước khi in ấn;

  - Trình bày được thao tác trộn văn bản;

  - Thực hiện thành thạo các thao tác bảo mật và in ấn.

  - Thực hiện các thao tác an toàn với máy tính.

2. Nội dung bài:

2.1. Bảo mật và in ấn

2.2. Trộn văn bản

CHƯƠNG 5: TỔNG QUAN VỀ BẢNG TÍNH	  	      	 Thời gian: 2 giờ

1.Mục tiêu của bài:

  - Trình bày được khái niệm về bảng tính;

  - Mô tả được cách thức tổ chức làm việc trên bảng tính.

  - Thực hiện các thao tác an toàn với máy tính.

2. Nội dung bài:

2. 1. Giới thiệu

2.2. Làm việc với MS Excel

CHƯƠNG 6:  HÀM TRONG MS EXCEL  			Thời gian: 10 giờ

1.Mục tiêu của bài:

  - Trình bày được cú pháp và chức năng của các hàm trong phần mềm MS Excel.

  - Thực hiện được lồng ghép các hàm với nhau trên phần mềm MS Excel.

  - Thực hiện các thao tác an toàn với máy tính.

2. Nội dung bài:

2.1. Các khái niệm

2.2. Hàm xử lý dữ liệu dạng số

2. 3. Hàm logic

2.4. Hàm về tìm kiếm

2.5. Hàm xử lý dữ liệu dạng chuỗi

2.6. Hàm xử lý dữ liệu dạng ngày tháng

2.7. Hàm thống kê và thống kê có điều kiện

CHƯƠNG 7: ĐỒ THỊ VÀ IN ẤN	   				Thời gian: 2 giờ

1.Mục tiêu của bài:

  - Trình bày được các bước tạo đồ thị và thực hiện in ấn;

  - Thực hiện được đồ thị dựa trên số liệu đã tính toán trong bảng tính;

  - Chọn lựa các chế độ và hiệu chỉnh trước khi in ấn.

  - Thực hiện các thao tác an toàn với máy tính.

2. Nội dung bài:

2.1.Đồ thị.

2.2.In ấn.

CHƯƠNG 8: TỔNG QUAN VỀ POWERPOINT	  	  Thời gian: 2 giờ

1.Mục tiêu của bài:

  - Hiểu được ứng dụng phần mềm Powerpoint;

  - Mô tả được các thao tác trên trình đơn.

  - Thực hiện các thao tác an toàn với máy tính.

2. Nội dung bài:

2.1. Giới thiệu

2.2. Làm quen với Presentation-Slide

CHƯƠNG 9:  HIỆU ỨNG VÀ TRÌNH DIỄN		       	Thời gian: 2 giờ

1.Mục tiêu của bài:

  - Thực hiện được các hiệu ứng cho từng đối tượng;

  - Mô tả các thao tác trên trình đơn.

  - Thực hiện các thao tác an toàn với máy tính.

2. Nội dung bài:

2.1.Tạo hiệu ứng cho đối tượng.

2.2.Trình diễn slide.

IV. Điều kiện thực hiện môn học

1 . Phòng học chuyên môn/nhà xưởng

- Phòng máy tính có cấu hình phù hợp (đảm bảo mỗi sinh viên 1 máy). Phòng được trang bị hệ thống đèn đủ ánh sáng và máy điều hòa.

- Bàn, ghế cho sinh viên (mỗi bàn đặt 1 bộ máy tính).

- Bàn ghế giảng viên, bảng, máy chiếu, bút bảng.

2. Trang thiết bị máy móc

- Máy tính cài hệ điều hành Windows, Microsoft Office (Microsoft Word, Microsoft  Excel, Microsoft  PowerPoint), phần mềm tiện ích và có kết nối Internet.

- Các thiết bị phần cứng máy tính gồm: Mainboard, CPU, Ram, Ổ cứng, Card màn hình, Card âm thanh, Card mạng, Vỏ máy tính, Nguồn máy tính, Màn hình, Bàn phím, Chuột, Loa; Các thiết bị mạng cơ bản: Bridge, Repeater, Hub, Switch, Router  và Gateway.

- Có một máy server quản lý toàn bộ máy con có kết nối mạng LAN và một máy cho giảng viên.

3.  Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

Giáo trình, bài giảng, hệ thống bài tập, tài liệu tham khảo.

4.  Các điều kiện khác

Khuyến khích các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trang bị phòng học và các điều kiện khác để có thể tổ chức giảng dạy môn học theo hình thức trực tuyến.

V. Phương pháp đánh giá

Việc đánh giá kết quả học tập của người học được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 04/2022/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp và theo quy định hiện hành của nhà trường.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học

1. Phạm vi áp dụng môn học

Môn học Tin học là một trong các môn học bắt buộc thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để giảng dạy.

Người học là đối tượng tuyển sinh hệ tốt nghiệp trung học cơ sở bắt buộc học toàn bộ chương trình môn học này.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học

- Đối với giáo viên: Giáo viên vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học; lấy người học làm trung tâm; tổ chức các hoạt động giảng dạy bài tập đa dạng với sự hỗ trợ của máy móc, trang thiết bị, phục vụ mục tiêu bài học.

- Đối với người học: Thao tác theo hướng dẫn của giáo viên và làm bài tập về nhà.

- Khuyến khích việc tự học và làm thêm các bài tập ngoài giáo trình.

- Bên cạnh việc học 30 giờ trên lớp, giáo viên nên xây dựng nội dung và mục tiêu tự học thêm giờ cho người học thông qua hệ thống bài tập bổ sung, phần mềm, tài liệu tham khảo khác nhằm giúp người học đạt năng lực theo quy định sau khi tốt nghiệp trình độ cao đẳng.

3. Tài liệu tham khảo

1. Quyết định số 392/QĐ-TTg ngày 27/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ  phê duyệt “Chương trình mục tiêu phát triển công nghiệp công nghệ thông tin đến 2020, tầm nhìn 2025”.

2. Quyết định số 1982/QĐ-TTg ngày 31/10/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án “Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, hoạt động dạy và học nghề đến năm 2020”.

3. Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

4. Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21/06/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin.

5. Thông tư số 44/2017/TT-BTTTT ngày 29/12/2017 của của Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định về việc công nhận chứng chỉ công nghệ thông tin của tổ chức nước ngoài sử dụng ở Việt Nam đáp ứng chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin

6. Nguyễn Đăng Tỵ, Hồ Thị Phương Nga, Giáo trình Tin học Đại cương, NXB Đại học Quốc  gia TP. Hồ Chí Minh, 2015.

7. Huyền Trang, Sử dụng Internet an toàn, NXB Phụ nữ, 2014.

8. Phạm Phương Hoa, Phạm Quang Hiển, Giáo trình thực hành Microsoft Word, NXB Thanh Niên, 2016.

9. Phạm Phương Hoa, Phạm Quang Hiển, Giáo trình thực hành Excel, NXB Thanh Niên, 2017.

10. Joan Lambert and Curtis Frye, Microsoft Office 2016 Step by Step 1st Edition, Microsoft, 2015.

11. Peter Weverka, Office 2016 All-In-One For Dummies 1st Edition, John Wiley & Sons, 2016./.

4. Ghi chú và giải thích (nếu có)

Việc miễn trừ, bảo lưu kết quả học tập môn học được thực hiện theo Thông tư số 04/2022/TT-BLĐTBXH.

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

# Tên môn học: TIẾNG ANH

Mã môn học: MH 06

Thời gian thực hiện: 30 giờ, (Lý thuyết: 11 giờ; Thực hành, tích hợp, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 16 giờ; Thi/Kiểm tra: 3 giờ).

I. Vị trí, tính chất của môn học

1. Vị trí: Môn học Tiếng Anh là một trong các môn học ngoại ngữ bắt buộc thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ liên thông cao đẳng.

2. Tính chất: Chương trình môn học Tiếng Anh bao gồm các kiến thức, kỹ năng sử dụng tiếng Anh cơ bản trong đời sống, học tập và hoạt động nghề nghiệp phù hợp với trình độ được đào tạo.

II. Mục tiêu môn học

Sau khi học xong chương trình ở trình độ liên thông cao đẳng, người học đạt được trình độ năng lực ngoại ngữ Bậc 2 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, cụ thể:

1. Về kiến thức

Nhận biết và giải thích được các cấu trúc ngữ pháp cơ bản về thành phần của câu, cách sử dụng thì hiện tại đơn, tiếp diễn và hoàn thành, thì quá khứ đơn, tiếp diễn, thì tương lai, phân loại danh từ, đại từ và tính từ; phân biệt và giải thích được các từ vựng về những chủ đề quen thuộc như giới thiệu bản thân và người khác, các hoạt động hàng ngày, sở thích, địa điểm, thực phẩm và đồ uống, các sự kiện đặc biệt, kỳ nghỉ, các kế hoạch trong tương lai, ngoại hình và tính cách, sự phát triển của công nghệ và thói quen mua sắm.

2. Về kỹ năng

a) Kỹ năng nghe: Nghe và hiểu được những cụm từ và cách diễn đạt liên quan tới nhu cầu thiết yếu hằng ngày khi được diễn đạt chậm và rõ ràng về các chủ đề liên quan đến các thành viên gia đình, các hoạt động giải trí trong thời gian rảnh rỗi, vị trí đồ đạc trong nhà, các loại thức ăn và đồ uống phổ biến, các hoạt động trong các dịp lễ hoặc sự kiện đặc biệt, du lịch, các hoạt động hàng ngày, sở thích, kế hoạch trong tương lai, ngoại hình, tính cách và mua sắm; hiểu được ý chính trong các giao dịch quen thuộc hằng ngày khi được diễn đạt chậm và rõ ràng.

b) Kỹ năng nói: Giao tiếp một cách đơn giản và trực tiếp về các chủ đề quen thuộc hằng ngày liên quan tới tự giới thiệu bản thân, gia đình, nghề nghiệp, sở thích; chỉ đường đến những địa điểm thông thường; đặt được câu hỏi về số lượng; giới thiệu được những ngày lễ, sự kiện đặc biệt, hoạt động du lịch, các kế hoạch cho các ngày lễ và sự kiện đặc biệt; mô tả tính cách và ngoại hình của bản thân và người khác; giới thiệu các sản phẩm công nghệ và công dụng; mô tả thói quen mua sắm; truyền đạt quan điểm, nhận định của mình trong các tình huống xã giao đơn giản, ngắn gọn.

c) Kỹ năng đọc: Đọc và phân tích được các đoạn văn bản ngắn và đơn giản về các vấn đề quen thuộc và cụ thể; đọc hiểu đại ý và thông tin chi tiết thông qua các bài đọc có liên quan đến giới thiệu bạn bè, các hoạt động trong thời gian rảnh rỗi, nơi chốn, các thức ăn và đồ uống phổ biến, các ngày lễ đặc biệt và kỳ nghỉ, các hoạt động hàng ngày và các sở thích, cách chào đón năm mới ở các quốc gia, sự phát triển của công nghệ và thói quen mua sắm.

d) Kỹ năng viết: Viết được các mệnh đề, câu đơn giản và kết nối với nhau bằng các liên từ cơ bản; viết đoạn văn ngắn về các chủ đề có liên quan đến bản thân, sở thích và các hoạt động trong thời gian rảnh rỗi, mô tả nhà ở, thức ăn và đồ uống, các lễ hội và dịp đặc biệt, các kỳ nghỉ và các sở thích, kế hoạch và dự định cho việc chào đón năm mới, thiết bị công nghệ và thói quen mua sắm.

3. Về năng lực tự chủ và trách nhiệm

- Nhận thức được tầm quan trọng của ngoại ngữ nói chung và Tiếng Anh nói riêng, có trách nhiệm trong việc sử dụng tiếng Anh trong đời sống, học tập và nghề nghiệp;

- Có thể làm việc độc lập hoặc theo nhóm trong việc áp dụng tiếng Anh vào học tập, lao động và các hoạt động khác.

III. Nội dung môn học

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian

| Số TT | Tên chương, mục | Tổng số | Thời gian (giờ) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Lý thuyết | Thực hành, tích hợp, thí nghiệm, thảo luận, bài tập | Thi/Kiểm tra |
| 1 | Chương 1: Các kế hoạch trong tương lai (Future plans) 1. Từ vựng (Vocabulary) 2. Ngữ pháp (Grammar) 3. Kỹ năng nghe (Listening) 4. Kỹ năng nói (Speaking) 5. Kỹ năng đọc (Reading) 6. Kỹ năng viết (Writing) | 4 | 2 | 2 |  |
| 2 | Chương 2: Ngoại hình và tính cách (Appearance and personality) 1. Từ vựng (Vocabulary) 2. Ngữ pháp (Grammar) 3. Kỹ năng nghe (Listening) 4. Kỹ năng nói (Speaking) 5. Kỹ năng đọc (Reading) 6. Kỹ năng viết (Writing) | 9 | 4 | 4 | 1 |
| 3 | Chương 3: Công nghệ (Technology) 1. Từ vựng (Vocabulary) 2. Ngữ pháp (Grammar) 3. Kỹ năng nghe (Listening) 4. Kỹ năng nói (Speaking) 5. Kỹ năng đọc (Reading) 6. Kỹ năng viết (Writing) | 4 | 2 | 2 |  |
| 4 | Chương 4: Mua sắm (Shopping) 1. Từ vựng (Vocabulary) 2. Ngữ pháp (Grammar) 3. Kỹ năng nghe (Listening) 4. Kỹ năng nói (Speaking) 5. Kỹ năng đọc (Reading) 6. Kỹ năng viết (Writing) | 9 | 2 | 6 | 1 |
| 5 | Ôn tập và kiểm tra (Consolidation & test) | 4 | 1 | 2 | 1 |
|  | Tổng cộng | 30 | 11 | 16 | 3 |

2. Nội dung chi tiết như sau:

CHƯƠNG 1: CÁC KẾ HOẠCH TRONG TƯƠNG LAI (FUTURE PLANS)

Thời gian: 4 giờ

1. Mục tiêu

- Sử dụng cấu trúc Will và going to; các từ định lượng a little, a few, many, much và a lot of và các từ vựng về các hoạt động trên lễ hội và sự kiện đặc biệt; các tính từ mô tả địa điểm;

- Nghe và trả lời câu hỏi về nơi sinh sống;

- Nói về các dự định và kế hoạch cho một lễ hội và sự kiện đặc biệt;

- Đọc hiểu bài đọc về các cách chào đón năm mới ở một số quốc gia và trả lời câu hỏi;

- Viết đoạn văn ngắn mô tả các dự định và kế hoạch chào đón năm mới.

2. Nội dung

2.1. Từ vựng (Vocabulary)

2.1.1. Lễ hội;

2.1.2. Tính từ mô tả địa điểm.

2.2. Ngữ pháp (Grammar)

2.2.1. Cấu trúc Will và going to;

2.2.2. Từ định lượng a little, a few, many, much và a lot of.

2.3. Kỹ năng nghe (Listening)

2.3.1. Nghe và trả lời câu hỏi về nơi sinh sống;

2.3.2. Bài tập nghe và lựa chọn đáp án đúng.

2.4. Kỹ năng nói (Speaking)

2.4.1. Nói về các dự định và kế hoạch cho một lễ hội và sự kiện đặc biệt;

2.4.2. Thực hành nghe và lặp lại;

2.4.3. Thực hành theo cặp đôi.

2.5. Kỹ năng đọc (Reading)

2.5.1. Bài đọc: New Year Celebrations;

2.5.2. Bài tập True/False/Not given.

2.6. Kỹ năng viết (Writing)

Viết đoạn văn ngắn mô tả các dự định và kế hoạch chào đón năm mới (tối thiểu 150 từ).

CHƯƠNG 2:  NGOẠI HÌNH VÀ TÍNH CÁCH	             Thời gian: 9 giờ

(APPEARANCE AND PERSONALITY)

1. Mục tiêu

- Sử dụng cấu trúc so sánh hơn (comparative), so sánh nhất (superlative); và các tính từ mô tả ngoại hình và tính cách;

- Nghe và trả lời câu hỏi về tuổi, ghi các tính từ mô tả hình dáng và tính cách một người;

- Mô tả ngoại hình và tính cách các thành viên trong lớp học;

- Đọc hiểu bài đọc về đề tài du lịch và trả lời câu hỏi;

- Viết đoạn văn ngắn mô tả một người bạn thân.

2. Nội dung

2.1. Từ vựng (Vocabulary)

2.1.1. Tính từ mô tả ngoại hình;

2.1.2. Tính từ mô tả tính cách.

2.2. Ngữ pháp (Grammar)

2.2.1. So sánh hơn (Comparative);

2.2.2. So sánh nhất (Superlative).

2.3. Kỹ năng nghe (Listening)

2.3.1. Nghe và trả lời câu hỏi về tuổi, ghi các tính từ mô tả hình dáng và tính cách một người;

2.3.2. Bài tập nghe và lựa chọn đáp án đúng;

2.3.3. Bài tập nghe và điền hoàn chỉnh.

2.4. Kỹ năng nói (Speaking)

2.4.1. Mô tả ngoại hình và tính cách các thành viên trong lớp học;

2.4.2. Thực hành nghe và lặp lại;

2.4.3. Thực hành theo cặp đôi.

2.5. Kỹ năng đọc (Reading)

2.5.1. Bài đọc: My travel page;

2.5.2. Bài tập True/False/Not given.

2.6. Kỹ năng viết (Writing)

Viết đoạn văn ngắn mô tả về một người bạn thân (tối thiểu 150 từ).

CHƯƠNG 3: CÔNG NGHỆ (TECHNOLOGY)		  Thời gian: 4 giờ

1. Mục tiêu

- Sử dụng thì hiện tại hoàn thành (Present perfect); cấu trúc How long...?, for và since và các từ vựng về các thiết bị công nghệ và ứng dụng;

- Nghe và trả lời câu hỏi về đặc tính các loại thiết bị phổ biến trong gia đình;

- Thực hành nói về các thiết bị công nghệ;

- Đọc hiểu và trả lời câu hỏi về sự phát triển của công nghệ kỹ thuật số;

- Viết đoạn văn ngắn mô tả thiết bị công nghệ mà bạn yêu thích.

2. Nội dung

2.1. Từ vựng (Vocabulary)

2.1.1. Các thiết bị công nghệ;

2.1.2. Công nghệ.

2.2. Ngữ pháp (Grammar)

2.2.1. Thì hiện tại hoàn thành;

2.2.2. Cấu trúc How long...?;

2.2.3. Giới từ For và since.

2.3. Kỹ năng nghe (Listening)

2.3.1. Nghe và trả lời câu hỏi về đặc tính các loại thiết bị phổ biến trong gia đình;

2.3.2. Bài tập True/False.

2.4. Kỹ năng nói (Speaking)

2.4.1. Thực hành nói về các thiết bị công nghệ;

2.4.2. Thực hành nghe và lặp lại;

2.4.3. Thực hành theo cặp đôi.

2.5. Kỹ năng đọc (Reading)

2.5.1. Bài đọc: The Rise of Digital Media;

2.5.2. Bài tập True/False/Not given.

2.6. Kỹ năng viết (Writing)

Viết đoạn văn ngắn mô tả thiết bị công nghệ mà bạn yêu thích (tối thiểu 200 từ).

CHƯƠNG 4:  MUA SẮM (SHOPPING)			Thời gian: 9 giờ

1. Mục tiêu

- Sử dụng thì hiện tại hoàn thành (Present perfect) và thì quá khứ đơn (Past simple) và từ vựng về các loại thực phẩm;

- Nghe và trả lời câu hỏi về mua sắm;

- Thực hành nói về kế hoạch mua sắm;

- Đọc hiểu và trả lời câu hỏi thói quen mua sắm;

- Viết đoạn văn ngắn kể về việc mua sắm tại chợ/siêu thị tuần trước và hiện tại.

2. Nội dung

2.1. Từ vựng (Vocabulary)

Các từ vựng liên quan đến mua sắm.

2.2. Ngữ pháp (Grammar)

2.2.1. Thì hiện tại hoàn thành;

2.2.2. Thì quá khứ đơn;

2.2.3. Kết hợp thì hiện tại hoàn thành và thì quá khứ đơn.

2.3. Kỹ năng nghe (Listening)

2.3.1. Nghe và trả lời câu hỏi về mua sắm;

2.3.2. Bài tập nghe và lựa chọn đáp án đúng.

2.4. Kỹ năng nói (Speaking)

2.4.1. Thực hành nói về kế hoạch mua sắm;

2.4.2. Thực hành nghe và lặp lại;

2.4.3. Thực hành theo cặp đôi.

2.5. Kỹ năng đọc (Reading)

2.5.1. Bài đọc: My Shopping Day;

2.5.2. Bài tập True/False/Not given.

2.6. Kỹ năng viết (Writing)

Viết đoạn văn ngắn kể về việc mua sắm tại chợ/siêu thị tuần trước và hiện tại (tối thiểu 200 từ).

CHƯƠNG 5:  ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA			Thời gian: 4 giờ

- Mục tiêu của bài:

- Review all the grammar points

- Do the final test

2.   Đề cương ôn tập:

Theo các chủ điểm ngữ pháp sau:

-    All Tenses and The sequence of tenses

-    Comparison (adv, adj)

-    Possessive, Personal and Reflexive Pronouns

3.     Final Test

IV. Điều kiện thực hiện môn học

1. Phòng học chuyên môn/nhà xưởng

- Phòng học được trang bị hệ thống đèn đủ ánh sáng;

- Bàn, ghế rời cho từng sinh viên;

- Bàn ghế giáo viên, bảng, máy chiếu, phấn (hoặc bút bảng).

2. Trang thiết bị máy móc

Máy chiếu, hệ thống âm thanh.

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu

Giáo viên sử dụng giáo trình dùng chung và tham khảo các tài liệu giảng dạy khác hỗ trợ bài giảng.

4. Các điều kiện khác

Khuyến khích các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trang bị phòng học nghe nhìn và các điều kiện khác để có thể tổ chức giảng dạy môn học hoặc một số nội dung của môn học theo hình thức trực tuyến.

V. Nội dung và phương pháp đánh giá

1. Nội dung

1.1. Kiến thức: Các kiến thức về từ vựng và cấu trúc ngữ pháp theo từng chủ đề liên quan trong chương trình.

1.2. Về kỹ năng:

- Kỹ năng nghe: Nghe và xác định thông tin về gia đình, bạn bè, các hoạt động hàng ngày và trong các sự kiện đặc biệt, vị trí và nơi chốn, và các sở thích, kế hoạch trong tương lai, ngoại hình, tính cách và mua sắm theo yêu cầu.

- Kỹ năng nói: Tự giới thiệu về bản thân, gia đình, công việc, sở thích và các hoạt động hàng ngày và trong các sự kiện đặc biệt; mô tả tính cách và ngoại hình của bản thân và người khác; giới thiệu các sản phẩm công nghệ và công dụng; mô tả thói quen mua sắm theo yêu cầu.

- Kỹ năng đọc: Đọc hiểu đại ý và thông tin chi tiết của các bài đọc ngắn theo yêu cầu.

- Kỹ năng viết: Viết câu và đoạn văn ngắn về các chủ đề khác nhau theo yêu cầu.

1.3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Làm việc độc lập hoặc theo nhóm.

2. Phương pháp đánh giá

Việc đánh giá kết quả học tập của người học được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 04/2022/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp và theo quy định hiện hành của nhà trường.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học

1. Phạm vi áp dụng môn học

Môn học Tiếng Anh là một trong các môn học bắt buộc thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ cao đẳng. Tùy theo đặc thù của các ngành, nghề đào tạo, các trường lựa chọn môn học Tiếng Anh hoặc môn học ngoại ngữ khác theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để giảng dạy.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học

- Đối với giáo viên: Giáo viên vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học; chú trọng phương pháp giao tiếp trong giảng dạy; áp dụng đa dạng các kỹ thuật dạy học; lấy người học làm trung tâm; tổ chức các hoạt động nghe, nói, đọc và viết sinh động nhằm tăng cường sự tham gia của người học; tổ chức các hoạt động đa dạng với sự hỗ trợ của các học liệu, giáo cụ trực quan sinh động phục vụ mục tiêu bài học.

- Đối với người học: Quan sát, hoạt động nhóm, thao tác theo hướng dẫn của giáo viên và làm bài tập về nhà.

- Chương trình môn học tiếng Anh trình độ liên thông cao đẳng gồm 30 giờ.

- Khuyến khích việc tổ chức dạy và học trực tuyến môn học, kết hợp với các phần mềm tự học trực tuyến nhằm nâng cao chất lượng dạy và học.

- Bên cạnh việc học 30 giờ trên lớp, giáo viên xây dựng nội dung và mục tiêu tự học thêm 15 giờ cho người học thông qua hệ thống bài tập bổ sung, phần mềm hoặc ứng dụng tiếng Anh hỗ trợ tự học, tài liệu tham khảo khác nhằm giúp người học đạt được năng lực ngoại ngữ theo quy định sau khi tốt nghiệp trình độ liên thông cao đẳng.

3. Tài liệu tham khảo

1. Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dung cho Việt Nam.

2. Quyết định số 1982/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Khung trình độ quốc gia Việt Nam.

3. Thông tư 03/2017/TT-BLĐTBXH ngày 01 tháng 3 năm 2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình; tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định giáo trình đào tạo trình độ trung cấp và cao đẳng.

4. Thông tư 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13 tháng 3 năm 2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp.

5. Tim Falla and Paul A. Davies, Solutions Elementary (02nd edition), Oxford University Press, 2012.

6. Miles Craven, Breakthrough Plus 1, MacMillan Education, 2013.

7. Herbert Puchta and Jeff Stranks, More! 1, Cambridge University Press, 2008.

8. Jack C. Richards, Tactics for Listening (02nd edition), Oxford University Press, 2015.

9. Tiếng anh cơ bản, trình độ cao đẳng, Bộ LĐ- TBXH -Tổng cục giáo dục nghề nghiệp.

4. Ghi chú và giải thích (nếu có)

Việc miễn trừ, bảo lưu kết quả học tập môn học được thực hiện theo Thông tư số 04/2022/TT-BLĐTBXH.

PHỤ LỤC II

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN

ĐÀO TẠO NGHỀ

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học:  TIẾNG ANH NÂNG CAO

Mã số môn học: MH 08

Thời gian thực hiện môn học: 120 giờ (Lý thuyết: 90 giờ, Thực hành, tích hợp, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 24 giờ, Thi/Kiểm tra: 6 giờ)

I. Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí: Môn học này được bố trí giảng dạy sau khi người học đã học xong môn Tiếng Anh trong chương trình các môn chung.

- Tính chất:  Môn học này nhằm giúp người học nâng cao kỹ năng: nghe, nói, đọc và viết bằng Tiếng Anh, nhận ra ý chính, nhận ra các từ nhấn mạnh trong câu, đoán nghĩa từ vựng trong ngữ cảnh. Đồng thời sinh viên được trang bị những kiến thức về ngôn ngữ tiếng anh cần thiết cho một buổi phỏng vấn, viết được đơn xin việc và sơ yếu lý lịch. Ngoài ra, còn giúp cho sinh viên làm quen với việc làm các bài thi theo chuẩn châu Âu B1. Ngoài ra các em trình bày được các kiến thức cơ bản chuyên ngành bằng tiếng anh.

II. Mục tiêu môn học:

+  Về kiến thức: Sau khi học xong học phần này, sinh viên có thể

- Luyện tập phát âm chính xác, rõ ràng, có ngữ điệu;

- Củng cố ngữ pháp: phân tích được những hiện tượng ngữ pháp cơ bản trong   phạm vi bài học và sử dụng trong thực tiễn một cách tốt nhất.

- Dạy và cũng cố một số từ vựng chính liên quan đến bài học (units); Cung cấp kiến thức cơ bản về văn hóa được đề cập trong bài học.

- Trình bày được kiến thức nền tảng liên quan đến ngành học bằng tiếng anh .

+ Về kỹ năng : Vận dụng Tiếng Anh trong việc diễn tả những hoạt động thường ngày, hoàn thiện kĩ năng làm bài thi theo chuẩn Châu Âu B1

  - Kỹ năng ngôn ngữ (thực hành):

    - Kỹ năng nghe thực hành kỹ năng nghe lấy ý chính, kỹ năng nghe lấy thông tin chi tiết, và nghe trả lời câu hỏi;

    - Kỹ năng đọc: thực hành đọc các đoạn thông tin ngắn (100-160 từ) để trả lời các câu hỏi kèm theo bằng kỹ thuật đọc lướt lấy ý chính skimming) và đọc nhanh tìm thông tin (scanning);

    - Kỹ năng viết: thực hành viết các mẫu câu được học trong phần ngữ pháp dựa trên các từ cho sẵn (sentence building) hoặc biến đổi câu (sentence transformation); hướng

dẫn đọc và phân tích yêu cầu của bài viết (writing topic); hướng dẫn cách dùng “linking words”, cách viết “topic and supporting sentences”, hình thức viết 1 lá thư hoặc bài luận, cách đưa dẫn chứng/ví dụ để thực hành viết 1 bài văn 120-140 từ) mạch lạc, đúng yêu cầu; thực hành viết mô tả công việc (jobs/study), tầm quan trọng của internet, trãi nghiệm tại một nhà hàng (experience at a restaurant);

    - Kỹ năng nói thực hành sử dụng các mẫu câu đơn, các liên từ (but, however, firstly, secondly,…) để trình bày ý kiến và lập luận về các chủ đề (technology, shopping places, food, job).

+ Tiếp cận được nhiều thuật ngữ chuyên môn và khái niệm về chuyên ngành điện - điện tử

+  Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: chuyên cần trong học tập, tích cực, năng động và chủ động trong học tập và làm việc nhóm cũng như thuyết trình.

III. Nội dung môn học:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| Số TT | Tên chương, mục | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập | Thi/Kiểm tra |
| A | TIẾNG ANH NÂNG CAO (90tiết) | 90 | 75 | 11 | 4 |
| 1 | Chương 1: Jobs Language knowledge: - Grammar: present simple and present continuous. - Vocabulary: talking about jobs, activities at work Listening & Speaking: common questions about jobs - Talking about work - Managing your time - Ask and answer - Talk about what you're doing at the moment -Talk about arrangements and appointments Reading & Writing: - there's no money in it - describe your jobs/ study. | 5 | 5 1 1 1 2 | 0 |  |
| 2 | Chương 2: Shop Language knowledge: - Grammar: past simple, comparatives - Vocabulary: describing things you bought, shopping Online Listening & Speaking: - Talking about shopping - Conversations in a shop comparing - Talk about shopping products and things you buy - Talk about problems you can have with shopping practice speaking. Reading & Writing: - Click to buy! - Write a paragraph comparing places or products Review 1 Writing 1 Language knowledge: - Review grammar, vocab in 1,2 - Do exercises. Listening & Speaking: practice speaking Reading & Writing: correct students' writing | 5 5 | 5 2 1 1 1 3 1 1 1 | 0 2 2 |  |
| 3 | Chương 3: Getting there Language knowledge: - Grammar: past simple, past continuous, quantifiers with Getting (un)countable nouns - Vocabulary: places in town, travelling by plane, transport Listening & speaking: - Asking for directions - Travel news - Talk about buildings and places town, - Ask for and give directions talk about different ways of travelling discussing where. Reading & writing: lessons in life: how not to miss flights - Write a letter telling a person how to get to a place. | 5 | 5 1 1 1 1 1 | 0 |  |
|  | Chương 4: Eat Language knowledge: - Grammar: present perfect, discussing too and not...enough eat - Vocabulary: restaurants, - Discuss describing food Listening & speaking: - Discussing where to eat - Discuss where and what to eat - Ask and answer questions in a restaurant - Talk about typical foods and eating habits. Reading & writing: - Breakfast around the world, describe restaurants and meals - Write about your experiences at a restaurant Review 2 Writing 2 Language knowledge: - Review grammar, vocab in 3,4 - Do exercises. Listening & Speaking: practice speaking Reading & Writing: correct students' writing - Do and correct the KET test 1 | 5 5 | 5 2 1 1 1 3 2 1 | 0 1 1 | 1 1 |
| 5 | Chương 5: Relax Language knowledge: - Grammar: plans and arrangements, superlatives - Vocabulary: places and equipment, sports and games, word families Listening & Speaking: plans for the weekend why is football popular? hobbies to help you relax talk about activities, places and equipment - Talk about watching and doing sports discuss relaxing and stressful experiences. Reading & Writing: there's more to sport than football - Write a passage to compare three or more¦ entertainment activities. | 5 | 5 2 1 1 1 | 0 |  |
| 6 | Chương 6. Family & Friends Language knowledge: - Grammar: question formation, similarities and contrasts · - Vocabulary: family and friends, character and habits, words with same verb and noun forms Listening & speaking: - Talking about people - The family business - Describe people you know - Describe character and abilities -Discuss uses of social media and online. Reading & Writing: - Online friends: - What kind of an online friend are you? - Describe person admire. Review 3 Writing 3 Language knowledge: - Review grammar, vocab in unit 5, 6 - Do exercises. Listening & Speaking: practice speaking Reading & Writing: correct students' writing - Do and correct the KET test 2 | 5 5 | 5 2 1 1 1 3 1 1 1 | 0 1 1 | 1 1 |
| 7 | Chương 7: Your place Language knowledge: - Grammar: "have to/ don't have to, can/can’t, will/ won't" - Vocabulary: describing places, where live, staying with people. Listening & Speaking: - Where are you from? - Staying in someone's home - Describe your town live, and area ask questions when staying with people - Ask for permission to do things Reading & Writing: my new home describe your house | 5 | 5 2 1 1 1 | 0 |  |
| 8 | Chương 8: Education Language knowledge: - Grammar: first conditionals, “had to and could" - Vocabulary: stages of education, education systems, cheating grammar. Listening & Speaking: - Comparing education systems - Talk about the education system - Discuss cheating in education and in other areas of life practice speaking. Reading & Writing: - Cheating their way to the top - Describe your academic experiences. Review 4 Writing 4 Language knowledge: - Review grammar, vocab in unit 7, 8 - Do exercises. Listening & Speaking: practice speaking Reading & Writing: correct students' writing - Do test 3 | 5 5 | 5 2 1 1 1 3 2 1 | 0 1 1 | 1 1 |
| 9 | Chương 9: Mind Body Language knowledge: - Grammar: giving advice, imperatives - Vocabulary: illnesses and health problems, phrases with mind and matter, parts of the body. Listening & Speaking: - How are you feeling? - Health advice write - Describe common your illnesses and their symptoms - Give medical advice - Ask and answer questions about illness. Reading & Writing: - Mind over matter - Write about activities you do keep healthy | 5 | 5 1 2 1 1 | 0 |  |
| 10 | Chương 10: Places to stay Language knowledge: - Grammar: second conditionals, “used to" - Vocabulary: places to stay, solving hotel problems Listening & Speaking: - Hotel information - Credit card details - A difficult hotel guest - Describe places you stayed in - Book somewhere to stay - Apologise for bad news explain and deal with problems in hotels Reading & Writing: - Memories of childhood holidays - Write letter to complain about a problem you had at hotel Review 5 Writing 5 Language knowledge: - Review grammar, vocab in unit 9, 10 - Do exercises. Listening & Speaking: practice speaking Reading & Writing: correct students' writing - Do test 4 | 5 5 | 5 2 2 1 3 2 1 | 0 1 1 | 1 1 |
| 11 | Chương 11: Science and Nature Language knowledge: - Grammar: past perfect, passives - Vocabulary: science and nature in the news, animals Listening & Speaking: - Discussing the news - Science phone –in - Talk about the weather - Discuss news stories - Talk about animals - Talk about scientists and research Reading & Writing: - Man’s best friends - An animal experiment - Describe your favorite weather (give reason) | 5 | 5 1 1 1 2 | 0 |  |
| 12 | Chương 12: On the phone Language knowledge: - Grammar: “still and just", reporting speech - Vocabulary: using phones, forming negatives, reporting crimes. Listening & Speaking: - Problems after a crime - Talk about different kinds of phones give and take phone messages - Ask for people and where people are practice speaking. Reading & Writing: write a complaint letter reporting the poor service at restaurant. Review 6 Writing 6 Language knowledge: - Review grammar, vocab in unit 11, 12 - Do exercises. Listening & Speaking: practice speaking Reading & Writing: correct students' writing + Review | 5 5 | 3 1 1 1 2 1 1 | 2 1 1 3 1 2 |  |
| B | TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH (30 tiết) | 30 | 15 | 13 | 2 |
| 13 | Chương 1: Electrical materials 1. Vocabulary 2. Grammar (Simple present tense) 3. Reading 4. Listening 5. Short talks | 5 | 3 1 2 | 2 1 1 |  |
| 14 | Chương 2: Electronic devices 1. Vocabulary 2. Grammar (The Present Participle) 3. Reading 4. Listening 5. Short talks | 5 | 3 1 2 | 2 1 1 |  |
| 15 | Chương 3: Electric circuits 1. Vocabulary 2. Grammar (Relative Clause) 3. Reading 4. Listening 5. Short talks Test | 5 | 3 1 2 | 1 1 | 1 1 |
| 16 | Chương 4: How energy is produced 1. Vocabulary 2. Grammar (The Passive Voice) 3. Reading 4. Listening 5. Short talks Test | 5 | 3 1 2 | 2 1 1 |  |
| 17 | Chương 5: Health and safety at work 1. Vocabulary 2. Grammar 3. Reading 4. Listening 5. Short talks | 5 | 3 1 2 | 2 1 1 |  |
| 18 | REVIEW + FINAL TEST | 5 | 0 | 4 | 1 |
|  | TỔNG CỘNG (A VÀ B) | 120 | 90 | 24 | 6 |

2. Nội dung đề cương bài giảng:

- TIẾNG ANH NÂNG CAO

CHƯƠNG 1: JOBS               		Thời gian:  5 giờ

- Mục tiêu:

- Biết vận dụng từ vựng về chủ đề Công việc, các hoạt động trong Công việc

- Củng cố và ôn tập lại cấu trúc ngữ pháp về hình thức của thì hiện tại đơn, thì hiện tại tiếp diễn, sự phối hợp giữa động từ và chủ từ

- Phát triển kỹ năng nghe và hiểu để làm các phần chọn trắc nghiệm về chủ đề Công việc, thực hành nói về việc quản lí, sắp xếp công việc và thời gian

- Thực hành đọc hiểu các bài đọc về chủ đề Công việc

- Viết được một đoạn văn mô tả về công việc của bản thân hoặc việc học

2. Nội dung bài:

Language knowledge

- Grammar: present simple and present continuous.

- Vocabulary: talking about jobs, activities at work

Listening & Speaking: common questions about jobs

- Talk about what you're doing at the moment

- Talk about arrangements and appointments

-  Talking about work

- Managing your time

- Ask and answer

Reading & Writing:

- there's no money in it

- Describe your jobs/ study.

CHƯƠNG 2: SHOP		             Thời gian:  10 giờ.

1. Mục tiêu:

- Biết vận dụng từ vựng về chủ đề “Mua sắm”

- Củng cố và ôn tập lại cấu trúc ngữ pháp về hình thức của thì quá khứ đơn, hình thức so sánh của tính từ dài và ngắn

- Phát triển kỹ năng nghe và hiểu để làm các phần chọn trắc nghiệm về chủ đề Mua sắm, thực hành nói về việc đi mua sắm, nói về các mặt hàng mua sắm và các vấn đề gặp phải khi đi mua sắm

- Thực hành đọc hiểu các bài đọc về chủ đề Mua sắm

- Viết được một đoạn văn mô tả về việc so sánh giữa các sản phẩm khi mua sắm

- Sinh viên ôn tập lại phần ngữ pháp, từ vựng và làm bài kiểm tra định kì

- Hướng dẫn và cho sinh viên làm bài kiểm tra theo dạng chuẩn châu Âu A2 và sửa bài cho sv

2. Nội dung bài:

2.1.Language knowledge

- Grammar: past simple, comparatives

- Vocabulary: describing things you bought, shopping Online

2.2.Listening & Speaking:

- Talking about shopping

- Conversations in a shop comparing

- Talk about shopping products and things you buy

- Talk about problems you can have with shopping practice speaking.

2.3.Reading & Writing:

- Click to buy!

- Write a paragraph comparing places or products

- Review 1

- Writing 1

- Language knowledge

- Review grammar, vocab in 1, 2

- Do exercises.

- Listening & Speaking: practice speaking

- Reading & Writing: correct students' writing

- Do test 1

CHƯƠNG 3: GETTING THERE                      Thời gian:  5 giờ.

1. Mục tiêu:

- Biết vận dụng từ vựng về chủ đề “Phương tiện giao thông”

- Củng cố và ôn tập lại cấu trúc ngữ pháp về hình thức của thì quá khứ đơn, thì quá khứ tiếp diễn, các lượng từ chỉ định với danh từ đếm được và không đếm được

- Phát triển kỹ năng nghe và hiểu để làm các phần chọn trắc nghiệm về chủ đề Phương tiện giao thông, thực hành nói về cách hỏi đường, mô tả về cách chỉ đường

- Thực hành đọc hiểu các bài đọc về chủ đề Phương tiện giao thông

- Viết được một lá thư để chỉ đường cho một ai đó

2. Nội dung bài:

2.1.Language knowledge

- - Grammar: past simple, past continuous, quantifiers with Getting (un)countable nouns

- - Vocabulary: places in town, travelling by plane, transport

2.2. Listening & speaking:

- Asking for directions

- Travel news

- Talk about buildings and places town,

- Ask for and give directions talk about different ways of travelling discussing where.

Reading & writing: lessons in life: how not to miss flights

- Write a letter telling a person how to get to a place.

CHƯƠNG 4: EAT		   Thời gian:  10 giờ

1. Mục tiêu:

- Biết vận dụng từ vựng về chủ đề “ Ăn uống, các nơi ăn uống”

- Củng cố và ôn tập lại cấu trúc ngữ pháp về hình thức của thì hiện tại hoàn thành, các cấu trúc “too…to” và “enough…to”

- Phát triển kỹ năng nghe và hiểu để làm các phần chọn trắc nghiệm về chủ đề Ăn uống, thực hành hỏi và trả lời khi vào nhà hàng, nói về thói quen ăn uống

- Thực hành đọc hiểu các bài đọc về chủ đề Ăn uống

- Viết được một đoạn văn về trải nghiệm của bản thân khi ăn ở một nhà hàng

- Sinh viên ôn tập lại phần ngữ pháp, từ vựng và làm bài kiểm tra định kì

- Hướng dẫn và cho sinh viên làm bài kiểm tra theo dạng chuẩn châu Âu A2 và sửa bài cho sv

2. Nội dung bài:

2.1. Language knowledge

- Grammar: present perfect, discussing too and not...enough eat

- Vocabulary: restaurants,

- Discuss describing food

2.2. Listening & speaking:

- Discussing where to eat

- Discuss where and what to eat

- Ask and answer questions in a restaurant

- Talk about typical foods and eating habits.

Reading & writing:

- Breakfast around the world describe restaurants and meals

-  Write about your experiences at a restaurant

Review 2

Writing 2

Language knowledge

- Review grammar, vocab in 3, 4

- Do exercises.

Listening & Speaking: practice speaking

Reading & Writing: correct students' writing

- Do test 2

CHƯƠNG 5: RELAX			Thời gian:  5 giờ.

1. Mục tiêu:

- Biết vận dụng từ vựng về chủ đề “Giải trí, các hoạt động giải trí và các nơi vui chơi giải trí”

- Củng cố và ôn tập lại cấu trúc ngữ pháp về hình thức của thì tương lai đơn, hình thức so sánh nhất của tính từ dài và tính từ ngắn

- Phát triển kỹ năng nghe và hiểu để làm các phần chọn trắc nghiệm về chủ đề Giải trí, các hoạt động để giải trí và thư giản, các môn thể thao để giải trí

- Thực hành đọc hiểu các bài đọc về chủ đề Giải trí

- Viết được một đoạn văn để so sánh giữa các hoạt động giải trí

2. Nội dung bài:

2.1. Language knowledge

- Grammar: plans and arrangements, superlatives

- Vocabulary: places and equipment, sports and games, word families

2.2.  Listening & Speaking: plans for the weekend why is football popular?

- Hobbies to help you relax talk about activities, places and equipment

- Talk about watching and doing sports discuss relaxing and stressful experiences.

Reading & Writing: there's more to sport than football

- Write a passage to compare three or more| entertainment activities.

CHƯƠNG 6: FAMILY & FRIENDS 		Thời gian:  10 giờ

1. Mục tiêu:

- Biết vận dụng từ vựng về chủ đề “Gia đình và bạn bè, thói quen và tính cách của bản thân”

- Củng cố và ôn tập lại cấu trúc ngữ pháp về cách thành lập câu hỏi, hình thức so sánh và đối chiếu

- Phát triển kỹ năng nghe và hiểu để làm các phần chọn trắc nghiệm về chủ đề Gia đình, bạn bè, mô tả về bản thân, thảo luận về các phương tiện truyền thông

- Thực hành đọc hiểu các bài đọc về chủ đề Gia đình

- Viết được một đoạn văn để mô tả về một người bạn ngưỡng mộ

- Sinh viên ôn tập lại phần ngữ pháp, từ vựng và làm bài kiểm tra định kì

- Hướng dẫn và cho sinh viên làm bài kiểm tra theo dạng chuẩn châu Âu A2 và sửa bài cho sv

2. Nội dung bài:

2.1. Language knowledge

- Grammar: question formation, similarities and contrasts ·

- Vocabulary: family and friends, character and habits, words with same verb and noun forms

2.2. Listening & speaking:

- Talking about people

- The family business

- Describe people you know

- Describe character and abilities

-Discuss uses of social media and online.

2.3. Reading & Writing:

- Online friends:

- What kind of an online friend are you?

- Describe person admire.

Review 3

Writing 3

Language knowledge

- Review grammar, vocab in unit 5, 6

- Do exercises.

Listening & Speaking:  practice speaking

Reading & Writing: correct students' writing

- - Do test 3

CHƯƠNG 7: YOUR PLACE 			Thời gian:  5 giờ

1. Mục tiêu:

- Biết vận dụng từ vựng về chủ đề “Nơi chốn”

- Củng cố và ôn tập lại cấu trúc ngữ pháp về các động từ tình thái như have to/don’t have to, can/can’t/ will/won’t

- Phát triển kỹ năng nghe và hiểu để làm các phần chọn trắc nghiệm về chủ đề Nơi chốn, hỏi và trả lời về nơi sống của ai đó

- Thực hành đọc hiểu các bài đọc về chủ đề Nơi chốn

- Viết được một đoạn văn để mô tả về một ngôi nhà của bạn

2. Nội dung bài:

2.1.Language knowledge

- Grammar: "have to/ don't have to, can/can’t, will/ won't"

- Vocabulary: describing places, where live, staying with people.

2.1. Listening & Speaking:

- Where are you from?

- Staying in someone's home

- Describe your town live, and area ask questions when staying with people

- Ask for permission to do things

2.3.Reading & Writing:

-  my new home

  - Describe your house.

CHƯƠNG 8: EDUCATION 			Thời gian:  10 giờ

1. Mục tiêu:

- Biết vận dụng từ vựng về chủ đề “Giáo dục, hệ thống giáo dục”

- Củng cố và ôn tập lại cấu trúc ngữ pháp về câu điều kiện, động từ tình thái “had to” và “could”

- Phát triển kỹ năng nghe và hiểu để làm các phần chọn trắc nghiệm về chủ đề Giáo dục, so sánh các hệ thống giáo dục

- Thực hành đọc hiểu các bài đọc về chủ đề Giáo dục

- Viết được một đoạn văn để mô tả về một năm trải nghiệm học tập của bản thân

- Sinh viên ôn tập lại phần ngữ pháp, từ vựng và làm bài kiểm tra định kì

- Hướng dẫn và cho sinh viên làm bài kiểm tra theo dạng chuẩn châu Âu A2 và sửa bài cho sv

2. Nội dung bài:

2.1. Language knowledge

- Grammar: first conditionals, “had to and could"

- Vocabulary: stages of education, education systems, cheating grammar.

2.2. Listening & Speaking:

- Comparing education systems

- Talk about the education system

- Discuss cheating in education and in other areas of life practice speaking.

2.3. Reading & Writing:

  - Cheating their way to the top

  - Describe your academic experiences.

Review 4

Writing 4

Language knowledge

- Review grammar, vocab in unit 7, 8

- Do exercises.

Listening & Speaking:  practice speaking

Reading & Writing: correct students' writing

Do test 4

CHƯƠNG 9: MIND BODY		 Thời gian:  5 giờ

1. Mục tiêu:

- Biết vận dụng từ vựng về chủ đề “Sức khoẻ, các vấn đề về sức khoẻ, các bộ phận cơ thể người”

- Củng cố và ôn tập lại cấu trúc ngữ pháp về các cho lời khuyên, câu đề nghị và cầu khiến

- Phát triển kỹ năng nghe và hiểu để làm các phần chọn trắc nghiệm về chủ đề Sức khoẻ, cách hỏi và trả lời vè các căn bệnh và triệu chứng của chúng

- Thực hành đọc hiểu các bài đọc về chủ đề Sức khoẻ

- Viết được một đoạn văn để nói về cách để có sức khoẻ tốt

2. Nội dung bài:

2.1. Language knowledge

- Grammar: giving advice, imperatives

- Vocabulary: illnesses and health problems, phrases with mind and matter, parts of the body.

2.2. Listening & Speaking:

- How are you feeling?

- Health advice write

- Describe common your illnesses and their symptoms

- Give medical advice

- Ask and answer questions about illness.

2.3. Reading & Writing:

- Mind over matter

- Write about activities you do keep healthy

- CHƯƠNG 10:  PLACES TO STAY			 Thời gian:  10 giờ

1. Mục tiêu:

- Biết vận dụng từ vựng về chủ đề “Kỳ nghỉ”

- Củng cố và ôn tập lại cấu trúc ngữ pháp về câu điều kiện, hình thức “used to”, “be used to/get used to”

- Phát triển kỹ năng nghe và hiểu để làm các phần chọn trắc nghiệm về chủ đề Kì nghỉ, các nơi chốn để nghỉ ngơi, mô tả về nơi chốn

- Thực hành đọc hiểu các bài đọc về chủ đề Kì nghỉ

- Viết được một lá thư để phàn nàn về một vấn đề xảy ra khi ở một khách sạn

- Sinh viên ôn tập lại phần ngữ pháp, từ vựng và làm bài kiểm tra định kì

- Hướng dẫn và cho sinh viên làm bài kiểm tra theo dạng chuẩn châu Âu A2 và sửa bài cho sv.

- 2. Nội dung bài:

2.1.Language knowledge

- Grammar: second conditionals, “used to"

- Vocabulary: places to stay, solving hotel problems

2.2. Listening & Speaking:

- Hotel information

- Credit card details

- A difficult hotel guest

- Describe places you stayed in

- Book somewhere to stay

- Apologise for bad news explain and deal with problems in hotels

2.3. Reading & Writing:

  - Memories of childhood holidays

  - Write letter to complain about a problem you had at hotel

Review 5

Writing 5

Language knowledge

- Review grammar, vocab in unit 9, 10

- Do exercises.

Listening & Speaking:  practice speaking

Reading & Writing: correct students' writing

  - Do test 5

CHƯƠNG 11:  SCIENCE AND NATURE 		Thời gian:  5 giờ

1. Mục tiêu:

  - Biết vận dụng từ vựng về chủ đề “Khoa học và thiên nhiên”

  - Củng cố và ôn tập lại cấu trúc ngữ pháp về thì quá khứ hoàn thành, câu bị động

  - Phát triển kỹ năng nghe và hiểu để làm các phần chọn trắc nghiệm về chủ đề Khoa học và thiên nhiên, nói về các tin tức liên quan, các nghiên cứu của các nhà khoa học

  - Thực hành đọc hiểu các bài đọc về chủ đề Khoa học và thiên nhiên

  - Viết được một đoạn văn để nói một cái thời tiết mà bạn yêu thích và cho lí do

2. Nội dung bài:

2.1.Language knowledge

  - Grammar: past perfect, passives

  - Vocabulary: science and nature in the news, animals

2.2.Listening & Speaking:

  - Discussing the news

  - Science phone –in

  - Talk about the weather

  - Discuss news stories

  - Talk about animals

  - Talk about scientists and research

2.3. Reading & Writing:

  - Man’s best friends

  - An animal experiment

  - Describe your favorite weather (give reason)

CHƯƠNG 12: ON THE PHONE 		Thời gian:  10 giờ

1. Mục tiêu:

- Biết vận dụng từ vựng về chủ đề “Giao tiếp qua điện thoại”

- Củng cố và ôn tập lại cấu trúc ngữ pháp về câu tường thuật, trực tiếp và gián tiếp

- Phát triển kỹ năng nghe và hiểu để làm các phần chọn trắc nghiệm về chủ đề Giao tiếp qua điện thoại, hỏi và thực hành nói khi giao tiếp qua điện thoại

- Thực hành đọc hiểu các bài đọc về chủ đề Giao tiếp qua điện thoại

- Viết được một lá thư để phàn nàn về một dịch vụ khi ở một khách sạn

- Sinh viên ôn tập lại phần ngữ pháp, từ vựng và làm bài kiểm tra định kì

- Hướng dẫn và cho sinh viên làm bài kiểm tra theo dạng chuẩn châu Âu A2 và sửa bài cho sv

2. Nội dung bài:

2.1.Language knowledge

- Grammar: still and just", reporting speech

- Vocabulary: using phones, forming negatives, reporting crimes.

2.2. Listening & Speaking:

- Problems after a crime

- Talk about different kinds of phones give and take phone messages

- Ask for people and where people are practice speaking.

2.3.Reading & Writing: write a complaint letter reporting the poor service at restaurant.

Review 6

Writing 6

Language knowledge

- Review grammar, vocab in unit 11, 12

- Do exercises.

Listening & Speaking: practice speaking

Reading & Writing: correct students' writing

B. TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH

CHƯƠNG 1: ELECTRICAL MATERIALS

Thời gian:  5  giờ

1. Mục tiêu:

- Đọc hiểu được các thuật ngữ về vật liệu điện, điện tử bằng tiếng Anh

- Hiểu được các từ trong cấu tạo và nguyên lý vật liệu dẫn điện, vật liệu bán dẫn, vật liệu cách điện, vật liệu từ và các vật liệu đặc biệt khác bằng tiếng Anh.

- Sử dụng được thì hiện tại đơn để giao tiếp trong lĩnh vực điện bằng tiếng Anh.

- Tự tin giao tiếp tiếng Anh chuyên ngành trong môi trường làm việc tại doanh nghiệp

- Phát triển 4 kĩ năng nghe, nói, đọc, viết cho sinh viên.

2. Nội dung chương:

2.1. Vocabulary

2.2. Grammar: Simple Present Tense

2.3. Reading

2.4. Listening

2.5. Short talks

CHƯƠNG 2: ELECTRONIC DEVICES

Thời gian:  5  giờ.

1. Mục tiêu:

- Đọc hiểu được các linh kiện điện tử bằng tiếng Anh như đi-ốt bán dẫn, điện dung, MOSFET, tran si to, điện trở, tụ điện, các giá trị linh kiện của chúng.

- Đọc hiểu các từ vựng và phát âm chính xác các thuật ngữ chuyên ngành về linh kiện điện tử.

- Hiểu và biết cách sử dụng hiện tại phân từ trong tiếng Anh.

- Tự tin giao tiếp trong môi trường doanh nghiệp.

- Phát triển 4 kĩ năng nghe, nói, đọc, viết cho sinh viên.

2. Nội dung chương:

2.1. Vocabulary

2.2. Grammar: The Present Participle

2.3. Reading

2.4. Listening

2.5. Short talks

CHƯƠNG 3: ELECTRIC CIRCUITS

Thời gian: 5 giờ

1. Mục tiêu:

- Đọc hiểu được các thuật ngữ về mạch điện bằng tiếng Anh

- Hiểu được nguyên lý hoạt động của mạch điện cơ bản bằng tiếng Anh.

- Sử dụng được mệnh đề quan hệ để giao tiếp trong lĩnh vực điện bằng tiếng Anh.

- Tự tin giao tiếp tiếng Anh chuyên ngành trong môi trường làm việc tại doanh nghiệp

- Phát triển 4 kĩ năng nghe, nói, đọc, viết cho sinh viên.

2. Nội dung chương:

2.1. Vocabulary

2.2. Grammar: Relative Clause

2.3. Reading

2.4. Listening

2.5. Short talks

2.6. Test

CHƯƠNG 4:  HOW ENERGY IS PRODUCED

Thời gian: 5 giờ

1. Mục tiêu:

- Đọc hiểu được các thuật ngữ về năng lượng và truyền tải điện bằng tiếng Anh

- Hiểu được cơ bản nguyên lý hoạt động của các loại nhà máy điện bằng tiếng Anh.

- Sử dụng được cấu trúc câu bị động để giao tiếp trong lĩnh vực điện bằng tiếng Anh.

- Tự tin giao tiếp tiếng Anh chuyên ngành trong môi trường làm việc tại doanh nghiệp

- Phát triển 4 kĩ năng nghe, nói, đọc, viết cho sinh viên.

2. Nội dung chương:

2.1. Vocabulary

2.2. Grammar: The Passive Voice

2.3. Reading

2.4. Listening

2.5. Short talks

UNIT 5: HEALTH AND SAFETY AT WORK

Thời gian: 5  giờ

1. Mục tiêu:

- Đọc hiểu được các thuật ngữ về an toàn lao động bằng tiếng Anh

- Hiểu được cơ bản ý nghĩa các loại biển báo trong nhà máy, công xưởng bằng tiếng Anh.

- Sử dụng được các liên từ để giao tiếp trong lĩnh vực điện bằng tiếng Anh.

- Tự tin giao tiếp tiếng Anh chuyên ngành trong môi trường làm việc tại doanh nghiệp

- Phát triển 4 kĩ năng nghe, nói, đọc, viết cho sinh viên.

2. Nội dung chương:

2.1. Vocabulary

2.2. Grammar: Conjunctions

2.3. Reading

2.4. Listening

2.5. Short talks

REVIEW + FINAL TEST

Thời gian: 5 giờ

1. Mục tiêu:

- Ôn tập nhằm giúp cho người học nắm được tất cả về cấu trúc ngữ pháp, từ vựng đã học,  đồng thời phát triển thành các kĩ năng.

2. Nội dung chương:

1. Review:  4 skills

2. Final test

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng chuyên môn hóa /nhà xưởng:  Phòng học lý thuyết

2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, máy chiếu PROJECTOR, âm ly, loa, băng từ, đĩa CD ROM, DVD, Máy cassette và băng chứa các mẫu đàm thoại…, hình vẽ…

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

- Tài liệu hướng dẫn môn học Tiếng Anh.

- Tài liệu phát cho người học, tài liệu tham khảo.

- Giáo trình Môn Tiếng Anh.

V. Nội dung và phương pháp đánh giá:

1. Nội dung:

- Kiến thức:

+ Trình bày chức năng ngữ pháp của câu.

+ Xây dựng các từ mới bằng cách sử dụng tiếp đầu ngữ, đuôi từ và ghép từ.

- Kỹ năng:

+ Phát triển được 4 kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Nghiêm túc, tích cực, tự giác trong học tập.

2. Phương pháp:

- Đánh giá kỹ năng thực hành của sinh viên trong bài thực hành Tiếng Anh đạt được các yêu cầu sau:

+ Phân biệt các thì trong ngữ pháp câu.

+ Phát triển được 4 kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng tại trường.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên:

+ Giải thích các từ vựng mới

+ Đọc qua nội dung bài học

+ Phát vấn các câu hỏi

+ Cho sinh viên nghe một nội dung cụ thể và nêu câu hỏi để sinh viên trả lời

- Đối với người học:  Làm việc nhóm, trao đổi với nhau, trình bày theo nhóm.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

- Trước khi giảng dạy, giáo viên phải căn cứ vào nội dung của từng bài học, chuẩn bị đầy đủ các phương tiện để thực hiện bài giảng thật tốt.

- Cần chú ý tất cả chương vì đây là những chủ đề nâng cao rất quan trọng cho việc học tập tra cứu tài liệu, nâng cao các kĩ năng về ngoại ngữ tiếng Anh.

4. Tài liệu tham khảo:

- Dellar, H., & Walkley, A. (2011). Outcomes pre-intermediate (student’s book) (2nd ed.). Heinle, Cengage Learning.

- Cambridge Key English Test. Cambridge University Presss.

- Giáo trình Tiếng Anh chuyên ngành Điện tử công nghiệp, Trường Cao Đẳng Nghề LILAMA     2, 2013

- Grammar in use.

- FLASH on English for mechanics, electronics and technical assistance, Sabrina Sopranzi, ISBN-10: 885

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: Trí tuệ nhân tạo AI

Mã môn học: MH14

Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ; (Lý thuyết: 15 giờ; Thực hành, tích hợp, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 12 giờ; Thi/Kiểm tra 3 giờ)

I. Vị trí, tính chất của môn học

- Vị trí: Môn học thuộc nhóm các môn học, môđun cơ sở trong chương trình đào tạo hệ Cao đẳng. Yêu cầu học sinh, sinh viên có kiến thức và kỹ năng Tin học cơ bản.

- Tính chất: Trang bị kiến thức cơ bản về AI, ứng dụng AI để xử lý văn bản, hình ảnh và video.

II. Mục tiêu môn học

- Về kiến thức:

+ Trình bày được lịch sử, các khái niệm cơ bản và những lĩnh vực ứng dụng của Trí tuệ nhân tạo AI.

+ Trình bày được các nguyên tắc hoạt động của một số công nghệ AI phổ biến như Học máy (Machine Learning), Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP), Thị giác máy tính (Computer Vision).

- Về kỹ năng:

+ Sử dụng được các công cụ và phần mềm ứng dụng AI trong: Xử lý văn bản (ChatGPT, Gemini, NotebookLM...), Vẽ sơ đồ tư duy, biểu đồ (Whimsical Diagram...), Xử lý hình ảnh (Leonardo, MidJouney, Copilot …), Xử lý video (Vidu.Studio, KlingAI.com, Lumalabs.ai...).

+ Khả năng tư duy sáng tạo và giải quyết vấn đề với sự hỗ trợ của AI.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Chủ động tìm tòi, học hỏi các kiến thức mới về AI.

+ Ý thức về việc sử dụng AI một cách có trách nhiệm và đạo đức.

III. Nội dung môn học

- Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian

| Số TT | Tên chương, mục | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập | Thi/ Kiểm tra |
| 1 | Chương 1: Tổng quan về Trí tuệ nhân tạo AI 1.1. Giới thiệu về Trí tuệ nhân tạo AI. 1.2. Lịch sử phát triển của AI. 1.3. Các lĩnh cực ứng dụng của AI trong đời sống. 1.4. Quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu. 1.5. Đạo đức trong phát triển và sử dụng AI. | 6 | 6 2 1 1 1 1 |  |  |
| 2 | Chương 2: AI trong soạn thảo văn bản. 2.1. Giới thiệu các công cụ AI hỗ trợ soạn thảo văn bản. 2.2. Ứng dụng AI để soạn thảo văn bản. 2.3. Thực hành: Soạn thảo văn bản sáng tạo với AI. | 11 | 4 2 2 | 6 6 | 1 |
| 3 | Chương 3: AI trong xử lý ảnh và tạo video. 3.1. Giới thiệu các công cụ AI hỗ trợ xử lý ảnh và tạo video. 3.2. Ứng dụng AI để tạo hiệu ứng đặc biệt, chỉnh sửa ảnh và tạo video. 3.3. Thực hành: Tạo video clip, sản phẩm đồ họa. | 13 | 5 1 4 | 6 6 | 2 |
|  | Cộng | 30 | 15 | 12 | 3 |

2. Nội dung chi tiết

Chương 1: Tổng quan về Trí tuệ nhân tạo AI			Thời gian: 06 giờ

1. Mục tiêu

Trình bày lịch sử, những khái niệm cơ bản Trí tuệ nhân tạo AI.

Trình bày các lĩnh vực ứng dụng và các nguyên tắc đạo đức cơ bản trong phát triển AI.

2. Nội dung

2.1. Giới thiệu về Trí tuệ nhân tạo AI.

2.1.1. Định nghĩa, khái niệm cơ bản về AI.

2.1.2. Phân loại AI và các nguyên tắc hoạt động của công nghệ AI như Học máy (Machine Learning), Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP), Thị giác máy tính (Computer Vision).

2.2. Lịch sử phát triển của AI.

2.2.1. Các giai đoạn phát triển của AI, thành tựu và thách thức.

2.2.2. Xu hướng phát triển của AI trong tương lai.

2.3. Các lĩnh cực ứng dụng của AI trong đời sống.

2.3.1. Tiềm năng và tác động của AI đến xã hội.

2.3.2. Ứng dụng của AI trong giáo dục, y tế, giao thông, giải trí…

2.4. Quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu.

2.4.1. Các rủi ro về quyền riêng tư khi sử dụng AI.

2.4.2. Các biện pháp bảo vệ dữ liệu cá nhân trong thời đại AI.

2.5. Đạo đức trong phát triển và sử dụng AI.

2.5.1. Các nguyên tắc đạo đức cơ bản trong phát triển AI (tính công bằng, minh bạch và trách nhiệm)

2.5.2. Các vấn đề đạo đức (thiên vị trong AI, deepfake…)

Chương 2: AI trong soạn thảo văn bản				Thời gian: 11 giờ

1. Mục tiêu

Trình bày các công cụ AI hỗ trợ soạn thảo văn bản.

Soạn thảo văn bản sáng tạo với AI.

2. Nội dung

2.1. Giới thiệu các công cụ AI hỗ trợ soạn thảo văn bản.

2.1.1. Các phần mềm ứng dụng AI phổ biến.

2.1.2. Các tính năng của AI trong các phần mềm soạn thảo văn bản (Microsoft Word, Powerpoint, Google Docs…)

2.2. Ứng dụng AI để soạn thảo văn bản.

2.2.1. Cách AI xây dựng nội dung, tóm tắt nội dung văn bản dài.

2.2.2. Cách AI giúp phát hiện và sửa lỗi văn bản.

2.3. Thực hành: Soạn thảo văn bản sáng tạo với AI.

Chương 3: AI trong xử lý ảnh và tạo video.			Thời gian: 13 giờ

1. Mục tiêu

Trình bày các công cụ AI hỗ trợ xử lý ảnh và tạo video.

Tạo video clip, sản phẩm đồ họa.

2. Nội dung

3.1. Giới thiệu các công cụ AI hỗ trợ xử lý ảnh và tạo video.

3.1.1. Các phần mềm ứng dụng AI phổ biến.

3.1.2. Các tính năng AI trong các phần mềm chỉnh sửa ảnh, video (Adobe Photoshop, Premiere Pro…)

3.2. Ứng dụng AI để tạo hiệu ứng đặc biệt, chỉnh sửa ảnh và tạo video.

3.2.1. Cách AI tạo ra các hiệu ứng hình ảnh, video độc đáo.

3.2.2. Cách AI hỗ trợ chỉnh sửa, phục hồi ảnh, video.

3.3. Thực hành: Tạo video clip, sản phẩm đồ họa.

# IV. Điều kiện thực hiện môn học

- Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng:

# - Phòng học máy tính có kết nối mạng Internet.

- Thiết bị, máy móc:

# - Máy tính có cấu hình phù hợp.

# - Máy chiếu/Màn hình LED.

- Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu

# - Tài liệu hướng dẫn học tập.

# - Sách, giáo trình, trang Web về Trí tuệ nhân tạo AI.

- Các điều kiện khác

# V. Nội dung và phương pháp, đánh giá

# 1. Nội dung

- Về kiến thức:

+ Trình bày được lịch sử, các khái niệm cơ bản và những lĩnh vực ứng dụng của Trí tuệ nhân tạo AI.

+ Trình bày được các nguyên tắc hoạt động của một số công nghệ AI phổ biến như Học máy (Machine Learning), Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP), Thị giác máy tính (Computer Vision).

- Về kỹ năng:

+ Sử dụng được các công cụ và phần mềm ứng dụng AI trong: Xử lý văn bản (ChatGPT, Gemini, NotebookLM...), Vẽ sơ đồ tư duy, biểu đồ (Whimsical Diagram...), Xử lý hình ảnh (Leonardo, MidJouney, Copilot …), Xử lý video (Vidu.Studio, KlingAI.com, Lumalabs.ai...).

+ Khả năng tư duy sáng tạo và giải quyết vấn đề với sự hỗ trợ của AI.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Chủ động tìm tòi, học hỏi các kiến thức mới về AI.

+ Ý thức về việc sử dụng AI một cách có trách nhiệm và đạo đức.

# 2. Phương pháp

- Đánh giá thường xuyên:

+ Mức độ tham gia các hoạt động trên lớp.

# + Tinh thần làm việc nhóm, ý thức tự học và tìm tòi.

- Đánh giá định kỳ:

+ Bài kiểm tra trắc nghiệm, hoặc tự luận.

+ Đánh giá sản phẩm thực hành.

- Đánh giá kết quả học tập:

+ Bài kiểm tra trắc nghiệm, hoặc tự luận.

+ Đánh giá sản phẩm thực hành (văn bản, video, đồ họa).

# VI. Hướng dẫn thực hiện môn học

# 1. Phạm vi áp dụng môn học:

Môn học thuộc nhóm các môn học cơ sở, áp dụng giảng dạy cho sinh viên hệ Cao đẳng tất cả các nghề đào tạo tại trường.

# 2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học

# - Đối với giáo viên, giảng viên:

# + Thuyết giảng kết hợp với trình chiếu.

# + Thảo luận nhóm, đặt câu hỏi.

# + Hướng dẫn thực hanh trên máy tính.

# + Tổ chức hoạt động trải nghiệm, khám phá.

# - Đối với người học:

# + Chủ động tìm hiểu tài liệu, nghe giảng và ghi chép.

# + Tham gia thảo luận, phát biểu ý kiến.

# + Thực hành trên máy tính theo hướng dẫn của giáo viên.

# + Làm việc nhóm để thực hiện bài tập được giao.

# 3. Những trọng tâm cần chú ý

Hướng dẫn sinh viên rèn luyện kỹ năng sử dụng các công cụ và phần mềm ứng dụng AI để xử lý văn bản, hình ảnh và video...

# 4. Tài liệu tham khảo

# [1]. Đinh Mạnh Tường, 2002, Trí tuệ nhân tạo. Nhà xuất bản Khoa học kỹ thuật, 2002

# [2]. Brett Lantz, Machine Learning with R, Packt Publishing, 2013.

# [3]. Raghav Bali, Dipanjan Sarkar, Tushar Sharma, (2017), Practical Machine Learning with Python, Apress Publication.

# [4]. Vũ Hữu Tiệp, Machine Learning cơ bản, Nhà xuất bản Khoa học kỹ thuật, 2018.

# [5]. Nguyễn Thanh Tuấn, Deep Learning cơ bản, 2020.

5. Ghi chú và giải thích (nếu có)

CHƯƠNG TRÌNH MÔN ĐUN

Tên mô đun: MÁY ĐIỆN 2

# Mã mô đun: MĐ 09

Thời gian thực hiện mô đun: 60 giờ; (Lý thuyết: 30 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 27 giờ; Kiểm tra: 3 giờ)

I. Vị trí tính chất của mô đun:

- Vị trí: Mô đun này học sau các môn học kỹ thuật cơ sở An toàn điện, Vẽ điện, Khí cụ điện, mô đun Điện cơ bản, Máy điện 1.

- Tính chất: Là mô đun chuyên môn nghề, thuộc mô đun đào tạo nghề bắt buộc.

II. Mục tiêu mô đun:

- Về kiến thức:

- Mô tả được cấu tạo, nguyên lý làm việc của máy điện;

- Phân tích cấu tạo, nguyên lý của các loại máy điện thông dụng như: động cơ, máy phát điện.

- Về kỹ năng:

- Kết nối mạch, vận hành máy điện.

- Tính toán các thông số kỹ thuật trong máy điện.

- Lắp đặt thành thạo các hệ thống máy điện để bảo vệ an toàn trong công nghiệp và dân dụng;

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và tư duy khoa học trong công việc

- Có ý thức trách nhiệm đối với công việc được giao, có ý thức bảo vệ của công.

- Luôn chấp hành các nội quy, quy chế của đơn vị.

III. Nội dung mô đun:

- Nội dung tổng quát và phân bố thời gian:

| Số TT | Tên chương, mục | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập | Kiểm tra |
| 1 | Bài 1 : Máy điện đồng bộ. - Định nghĩa và công dụng. - Cấu tạo của máy điện đồng bộ. - Nguyên lí làm việc của máy phát điện đồng bộ. - Phản ứng phần ứng trong máy phát điện đồng bộ. - Các đường đặc tính của máy phát điện đồng bộ. - Sự làm việc song song của máy phát điện đồng bộ. - Động cơ và máy bù đồng bộ. - Thí nghiệm máy điện đồng bộ | 22 | 12 1 1 2 2 2 1 2 1 | 9 9 | 1 |
| 2 | Bài 2 :Máy điện một chiều. - Đại cương về máy điện một chiều - Cấu tạo của máy điện một chiều - Nguyên lý làm việc cơ bản của máy điện một chiều. - Từ trường và sức điện động của máy điện một chiều. - Công suất điện từ và mô-men điện từ của máy điện một chiều. - Tia lửa điện trên cổ góp và biện pháp khắc phục. - Máy phát điện một chiều. - Động cơ điện một chiều. - Thí nghiệm máy điện một chiều | 38 | 18 2 2 2,5 1,5 2 2 2 2 2 | 18 18 | 2 1 |
|  | Cộng | 60 | 30 | 27 | 3 |

2. Nội dung chi tiết

Bài 1: Máy điện đồng bộ	               Thời gian: 22h (LT: 12h; TH: 9h; KT:01h)

1. Mục tiêu của bài:

    - Phân tích cấu tạo, nguyên lý, các phản ứng phần ứng xảy ra trong máy phát điện đồng bộ.

    - Bảo dưỡng và sửa chữa những hư hỏng thông thường của máy điện đồng bộ theo tiêu chuẩn kỹ thuật.

2. Nội dung của bài:

| ## 2.1. Định nghĩa và công dụng. |  |
| --- | --- |
| ## 2.2. Cấu tạo của máy điện đồng bộ. |  |
| ## 2.3. Nguyên lí làm việc của máy phát điện đồng bộ. |  |
| ## 2.4. Phản ứng phần ứng trong máy phát điện đồng bộ. |  |
| ## 2.5. Các đường đặc tính của máy phát điện đồng bộ. |  |
| ## 2.6. Sự làm việc song song của máy phát điện đồng bộ. |  |
| ## 2.7. Động cơ và máy bù đồng bộ. ## 2.8. Thí nghiệm máy điện đồng bộ |  |

Bài 2: Máy điện một chiều	     Thời gian:38h (LT: 18h; TH: 18h; KT: 2h)

1. Mục tiêu của bài:

    - Phân tích được cấu tạo, nguyên lý, quan hệ điện từ, các phản ứng phần ứng xảy ra trong máy điện một chiều.

    - Trình bày quá trình đổi chiều dòng điện trong dây quấn phần ứng, các nguyên nhân gây ra tia lửa và biện pháp cải thiện đổi chiều.

    - Trình bày các phương pháp mở máy, đảo chiều quay, điều chỉnh tốc độ động cơ điện một chiều.

    - Bảo dưỡng và sửa chữa được những hư hỏng thông thường của máy điện một chiều.

2.  Nội dung của bài:

2.1.	Đại cương về máy điện một chiều

2.2.	Cấu tạo của máy điện một chiều

2.3.	Nguyên lý làm việc cơ bản của máy điện một chiều.

2.4.	Từ trường và sức điện động của máy điện một chiều.

2.5.	Công suất điện từ và mô-men điện từ của máy điện một chiều.

2.6.	Tia lửa điện trên cổ góp và biện pháp khắc phục.

2.7.	Máy phát điện một chiều.

2.8.	Động cơ điện một chiều.

2.9. 	Thí nghiệm máy điện một chiều

IV. Điều kiện thực hiện mô đun:

1. Phòng học chuyên môn hóa/ nhà xưởng:

- Phòng học lý thuyết có trang bị phương tiện nghe, nhìn.

- Xưởng thực hành Máy điện.

2. Trang thiết bị máy móc:

    - PC, phần mềm chuyên dùng.

    - Projector, overhead.

    - Máy chiếu vật thể 3 chiều.

    - Các loại máy đo: VOM/DVOM, Watt kế AC, Cos  kế, tần số kế...

    - Các loại máy điện.

    - Mô hình thực hành chứng minh tính thuận nghịch của máy điện.

    - Mô hình thực hành  động cơ một pha, ba pha.

    - Mô hình bổ cắt động cơ điện một pha, ba pha.

    - Mô hình thực hành đấu dây động cơ ba pha 2 cấp tốc độ.

    - Mô hình mô phỏng sự cố trên máy điện xoay  chiều.

    - Máy phát điện xoay chiều một pha, ba pha.

    - Bộ thí nghiệm máy phát điện xoay chiều một pha, ba pha.

    - Mô hình mô phỏng các sự cố trong máy điện xoay chiều.

    - Mô hình cắt bổ máy phát điện một chiều.

    - Bộ thực hành máy phát điện một chiều.

    - Mô hình mô phỏng các sự cố trong máy điện một chiều.

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu :

*Vật liệu :

    - Cáp điện các loại, đầu cắm bắp chuối.

    - Chì ống các loại.

    - Băng keo cách điện.

    - Pin (1,5V, 9V).

    - Một số vật liệu cần thiết khác.

*Dụng cụ và trang thiết bị:

    - Bộ đồ nghề điện cầm tay gồm:

- Mỏ hàn điện.

- Kìm điện các loại: kìm B (kìm răng), kìm nhọn, kìm cắt, kìm tuốt dây, kìm bấm cốt.

    - Các loại máy đo (AC & DC): ampe kế, volt kế, Ohm kế, watt kế, điện kế 1pha, 3 pha,

    - Động cơ điện một pha và ba pha các loại.

    - Động cơ điện một chiều các loại.

    - Nguồn AC 1 pha, 3 pha và nguồn DC điều chỉnh điện áp.

4. Các điều kiện khác: Không

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá

1. Nội dung:

- Kiến thức:

+ Phân tích cấu tạo, nguyên lý máy điện đồng bộ, máy điện DC.

+ Phân tính, khảo sát các đặc điểm, đặc tính của các loại máy điện nói trên.

- Kỹ năng:

+ Nhận dạng và đo kiểm, đấu dây vận hành đúng sơ đồ.

+ Phát hiện và sửa chữa khắc phục một số hư hỏng thường gặp.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Nghiêm túc, tích cực, tự giác trong học tập.

2. Phương pháp: Áp dụng hình thức kiểm tra tích hợp giữa lý thuyết với thực hành.

VI. Hướng dẫn thực hiện mô đun:

1. Phạm vi áp dụng mô đun:

Chương trình thuộc mô đun chuyên ngành, được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Trung cấp nghề.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun:

    - Trước khi giảng dạy, giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

    - Nên áp dụng phương pháp đàm thoại để Học viên ghi nhớ kỹ hơn.

    - Nên bố trí thời gian giải bài tập, làm các bài thực hành nhận dạng các loại động cơ, đo kiểm, đấu dây vận hành động cơ, máy phát.

    - Nên sử dụng các mô hình cắt bổ, để minh họa nguyên lý của các loại máy điện.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

    - Cấu tạo, nguyên lý các loại máy điện.

    - Đấu dây, vận hành các loại động cơ, máy biến áp.

    - Sửa chữa một số hư hỏng thường gặp.

4. Tài liệu cần tham khảo:

    - Công nghệ chế tạo Máy điện và Máy biến áp, Nguyễn Đức Sĩ, NXB Giáo dục, Hà Nội 1995.

    - Máy điện 2, Vũ Gia Hanh - Trần Khánh Hà - Phan Tử Thụ - Nguyễn Văn Sáu, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội 2001.

    - Tính toán cung cấp và lựa chọn thiết bị, khí cụ điện, Nguyễn Xuân Phú - Nguyễn Công Hiền, NXB Giáo dục, Hà Nội 1998.

    - Kỹ thuật điện, Đặng Văn Đào - Lê Văn Doanh, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội 1999.

    - Đặng Văn Đào, Trần Khánh Hà-Giáo trình máy điện- Nhà xuất bản giáo dục.

    - Nguyễn Trọng Thắng- Giáo Trình Máy Điện – Nhà xuất bản thống kê.

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN

Tên mô đun: TRANG BỊ ĐIỆN NÂNG CAO

# Mã số mô đun: MĐ 10

Thời gian thực hiện mô đun: 90  giờ; (Lý thuyết: 30 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 56  giờ; Kiểm tra: 4 giờ)

I. Vị trí tính chất của mô đun:

- Vị trí: Mô đun Trang bị điện là mô đun chuyên môn nghề được bố trí học sau các môn học chung, các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở và mô đun Máy điện nâng cao.

- Tính chất: Là mô đun chuyên môn nghề thuộc mô đun đào tạo nghề bắt buộc.

II. Mục tiêu mô đun:

- Về kiến thức:

- Đọc, vẽ và phân tích được các sơ đồ mạch điều khiển dùng rơle công tắc tơ dùng trong khống chế động cơ 3 pha.

- Phân tích được nguyên lý của sơ đồ làm cơ sở cho việc phát hiện hư hỏng và chọn phương án cải tiến mới.

- Về kỹ năng:

- Lắp đặt, sửa chữa được các mạch mở máy, dừng máy cho động cơ 1 pha, 3 pha.

- Vận hành được mạch theo nguyên tắc, theo qui trình đã định. Từ đó sẽ vạch ra kế hoạch bảo trì hợp lý, đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp.

+ Có ý thức sử dụng tiết kiệm vật tư, nguyên vật liệu và bảo vệ môi trường

+ Rèn luyện đức tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, tư duy sáng tạo và khoa học.

III. Nội dung mô đun:

- Nội dung tổng quát và phân bố thời gian:

| Số TT | Tên chương , mục | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập | Kiểm tra |
| 1 | Bài 1: Tự động khống chế truyền động điện: 1.1.Khái niệm về tự động khống chế 1.2. Các yêu cầu của tự động khống chế. 1.3. Các nguyên tắc điều khiển. 1.3.1 Nguyên tắc khống chế theo thời gian. 1.3.2 Nguyên tắc khống chế theo hành trình. 1.3.3 Nguyên tắc khống chế theo tốc độ. 1.3.4 Nguyên tắc khống chế theo phụ tải (dòng điện). # 1.4. Bài tập tổng hợp | 10 | 6 1 1 1 1 1 1 | 4 1 1 2 |  |
| 2 | Bài 2: Điều khiển động cơ 2 cấp tốc độ 2.1. Mạch điều khiển động cơ 2 cấp tốc độ, moment không đổi 2.2. Mạch điều khiển động cơ 2 cấp tốc độ, công suất không đổi. 2.3. Mạch điều khiển động cơ 2 cấp tốc độ, công suất và moment thay đổi. | 26 | 12 4 4 4 | 13 6 4 3 | 1 |
| 3 | Bài 3: Lắp đặt tủ điện công nghiệp 3.1. Mạch đảo chiều gián tiếp động cơ không đồng bộ 3 pha Rotor lồng sóc (Sử dụng nút nhấn). 3.2.Mạch đảo chiều trực tiếp động cơ không đồng bộ 3 pha Rotor lồng sóc. 3.3.Mạch đảo chiều gián tiếp động cơ không đồng bộ 3 pha Rotor lồng sóc (Sử dụng Công tắc hành trình). 3.4.Mạch khởi động Sao- Tam giác động cơ KĐB 3 pha Rotor lồng sóc 3.5.Mạch khởi động trước dừng trước động cơ KĐB 3 pha Rotor lồng sóc 3.6.Mạch khởi động trước dừng sau động cơ KĐB 3 pha Rotor lồng sóc 3.7. Mạch bảo vệ mất pha PMR | 54 | 12 1 1 2 2 2 2 2 | 39 6 6 6 6 6 5 4 | 3 |
|  | Cộng: | 90 | 30 | 56 | 4 |

2. Nội dung chi tiết:

# Bài 1: Tự động khống chế truyền động  điện		Thời gian: 10 giờ

1. Mục tiêu của bài:

- Đọc, vẽ và phân tích các sơ đồ mạch điều khiển dùng rơle, công tắc tơ dùng trong khống chế động cơ 3 pha, theo yêu cầu.

- Vận dụng các nguyên tắc tự động khống chế phù hợp, linh hoạt, đảm bảo an toàn cho từng loại động cơ và qui trình của máy sản xuất.

- Lắp đặt, sửa chữa được một số mạch điều khiển đơn giản trên bảng thực hành đảm bảo an toàn tiết kiệm và vệ sinh công nghiệp.

- Phát huy tính tích cực, chủ động và tư duy sáng tạo.

2. Nội dung của bài:

| 1.1 Khái niệm về tự động khống chế (TĐKC). |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.2 Các yêu cầu của TĐKC. |  |  |
| 1.3 Các nguyên tắc điều khiển |  |  |
| 2.3.1 Nguyên tắc điều khiển theo thời gian 1.3.1.1 Mạch điện khởi động tuần tự 2 động cơ . 1.3.1.1 Mạch điện khởi động tuần tự 3 động cơ . |  |  |
| 1.3.2 Nguyên tắc điều khiển theo tốc độ. 1.3.2.1 Mạch điện hãm ngược dùng rơ le tốc độ |  |  |
| 1.3.3 Nguyên tắc điều khiển theo dòng điện 1.3.3.1 Mạch điện khống chế động cơ roto dây quấn theo nguyên tắc dòng điện |  |  |
| 1.3.4 Nguyên tắc điều khiển theo vị trí 1.3.4.1 Mạch điện giới hạn hành trình dùng công tắc hành trình. 1.3.4.2 Mạch điện tự động giới hạn hành trình và đổi chiều chuyển động. |  |  |
| 1.4 Bài tập tổng hợp |  |  |
| 1.4.1 Mạch điện khởi động trực tiếp, có bảo vệ quá dòng, áp, mất pha khi dừng có hãm động năng. |  |  |
| 1.4.2 Mạch điện 2 động cơ luân phiên và tự động lặp lại |  |  |
| 1.4.3 Mạch khởi động trước dừng trước 2 động cơ |  |  |
| Bài 2: Điều khiển động cơ 2 cấp tốc độ |  | # Thời gian: 26 giờ |
| 1. Mục tiêu của bài: - Đọc, vẽ và phân tích được các sơ đồ mạch điều khiển và mạch động lực động cơ 2 cấp tốc độ - Đấu nối, kiểm tra và vận hành được các mạch điều khiển động cơ 2 cấp tốc độ - Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị thực hành - Phát huy tính tích cực, chủ động và tư duy sáng tạo.. # 2. Nội dung của bài: |  |  |
| 2.1. Mạch điều khiển động cơ 2 cấp tốc độ, moment không đổi |  |  |
| 2.2. Mạch điều khiển động cơ 2 cấp tốc độ, công suất không đổi. |  |  |
| 2.3. Mạch điều khiển động cơ 2 cấp tốc độ, công suất và moment thay đổi. |  |  |
| Bài 3: Lắp đặt tủ điện công nghiệp | # Thời gian: # 54 giờ |  |
| 1. Mục tiêu của bài: - Đọc, vẽ và phân tích được các sơ đồ mạch điều khiển bảo vệ quá dòng, bảo vệ quá áp và bảo vệ mất pha. - Lắp đặt, đấu nối, kiểm tra và vận hành được các tủ điều khiển. - Đảm bảo thẩm mỹ, an toàn cho người và thiết bị thực hành - Phát huy tính tích cực, chủ động và tư duy sáng tạo. # 2. Nội dung của bài: 3.1. Mạch đảo chiều gián tiếp động cơ không đồng bộ 3 pha Rotor lồng sóc (Sử dụng nút nhấn). 3.2.Mạch đảo chiều trực tiếp động cơ không đồng bộ 3 pha Rotor lồng sóc. 3.3.Mạch đảo chiều gián tiếp động cơ không đồng bộ 3 pha Rotor lồng sóc (Sử dụng Công tắc hành trình). 3.4.Mạch khởi động Sao- Tam giác động cơ KĐB 3 pha Rotor lồng sóc 3.5.Mạch khởi động trước dừng trước động cơ KĐB 3 pha Rotor lồng sóc 3.6.Mạch khởi động trước dừng sau động cơ KĐB 3 pha Rotor lồng sóc # 3.7. Mạch bảo vệ mất pha PMR |  |  |

IV. Điều kiện thực hiện mô đun:

1. Phòng học chuyên môn hóa/ nhà xưởng:

+ Phòng học lý thuyết có trang bị phương tiện nghe, nhìn.

+ Xưởng thực hành Trang bị điện.

2. Trang thiết bị máy móc:

+ PC, phần mềm chuyên dùng.

+ Projector, overhead.

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

+ Các mô hình mô phỏng cần thiết.

+ Bản vẽ, hình ảnh liên quan.

4. Các điều kiện khác: Không

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá

1. Nội dung:

- Kiến thức:

+ Mô tả được cấu tạo các khí cụ điện điều khiển có trong sơ đồ

+ Vẽ được sơ đồ mạch điện

+ Phân tích đúng nguyên lý mạch điện.

+ Lựa chọn thiết bị để thay thế mới/thay thế tương đương phù hợp.

+ Nguyên tắc lắp ráp mạch điều khiển.

- Kỹ năng:

+ Lắp ráp mạch điều khiển dùng rơle, công tắc tơ (đơn giản) trên bảng thực hành.

+ Khả năng phân tích nguyên lý để phát hiện sai lỗi, đề ra phương án sửa chữa phù hợp.

+ Thao tác lắp ráp mạch thành thạo (lắp trên bảng thực hành, lắp trong tủ điện, lắp trên mô hình).

+ Mạch lắp phải đáp ứng được các yêu cầu về kỹ thuật, mỹ thuật và an toàn (mạch hoạt động đúng qui trình, bố trí thiết bị hợp lý đảm bảo không gian cho phép, đi dây gọn đẹp, không có các sự cố về điện, về độ bền cơ).

+ Lắp ráp, sửa chữa đúng qui trình, sử dụng đúng dụng cụ đồ nghề, đúng thời gian qui định. Đảm bảo an toàn tuyệt đối.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Nghiêm túc, tích cực, tự giác trong học tập.

2. Phương pháp:

Áp dụng hình thức kiểm tra tích hợp giữa lý thuyết với thực hành.

VI. Hướng dẫn thực hiện mô đun:

1. Phạm vi áp dụng mô đun:

Chương trình thuộc mô đun chuyên ngành, được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng nghề.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun:

- Trước khi giảng dạy, giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

- Khi giải bài tập, làm các bài thực hành... Giáo viên hướng dẫn, thao tác mẫu và sửa sai tại chỗ cho người học.

- Nên sử dụng các mô hình, học cụ  mô phỏng để minh họa trang bị điện cho máy cắt gọt, các máy sản xuất.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

- Các mạch khởi động, dừng máy động cơ rôto lồng sóc, rôto dây quấn

- Các phương pháp bảo vệ các loại sự cố.

- Mạch điện các máy cắt gọt kim loại, máy sản xuất.

4. Tài liệu cần tham khảo:

[1] Vũ Quang Hồi, Trang bị điện - điện tử máy gia công kim loại, NXB Giáo dục 1996.

[2] Vũ Quang Hồi, Trang bị điện - điện tử công nghiệp, NXB Giáo dục 2000

[3] Bùi Quốc Khánh, Hoàng Xuân Bình, Trang bị điện – điện tử tự động hóa cầu trục và cần trục, Nxb KHKT 2006

[4] Bùi Quốc Khánh. Nguyễn Thị Hiền. Nguyễn Văn Liễn, Truyền động điện, Nxb KHKT 2006

[5] Nguyễn Đức Lợi, Giáo trình chuyên ngành điện tập 1,2,3,4, NXB Thống kê 2001

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN

Tên mô đun: PLC NÂNG CAO

Mã số mô đun:  MĐ 11

Thời gian thực hiện mô đun: 60 giờ; (Lý thuyết: 30 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 27  giờ; Kiểm tra: 3 giờ)

I. Vị trí, tính chất của mô đun:

- Vị trí: Mô đun PLC cơ bản là mô đun chuyên môn nghề được bố trí học sau các môn học chung, các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở và mô đun Máy điện. Quấn dây máy điện, Trang bị điện, Điều khiển khí nén, điện khí nén.

- Tính chất: Là mô đun chuyên môn nghề thuộc mô đun đào tạo nghề bắt buộc.

II. Mục tiêu mô đun:

- Kiến thức:

- Trình bày và phân loại được các thành phần cơ bản của hệ thống mạng truyền thông công nghiệp.

- Trình bày được cấu trúc và nguyên lý làm việc của các hệ thống điều khiển SCADA (Supervision Control And Data Acquisition) trong công nghiệp

- Trình bày được các đặc điểm cấu trúc cơ bản của một số hệ thống bus tiêu biểu: Profibus, Modbus, OSI, ASCII, Ethernet;

- Kỹ năng:

- Phân tích được  một số chương trình đơn giản, phát hiện sai lỗi và sửa chữa khắc phục.

- Lắp ráp và cấu hình được một hệ thống mạng;

- Lắp đặt được một số hệ thống điều khiển SCADA đơn giản  trong công nghiệp;

- Lập trình, điều khiển được các thông số, thiết bị cơ bản trong hệ thống điều khiển trong công nghiệp;

- Tháo, lắp được bộ cảm biến và bộ phận/phần tử trong hệ thống tự động hóa, thay thế và hiệu chỉnh các phần tử;

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Nghiêm túc, tích cực, tự giác trong học tập.

- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp.

- Có ý thức sử dụng tiết kiệm vật tư, nguyên vật liệu và bảo vệ môi trường

III. Nội dung mô đun:

1.  Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:

| SỐ TT | Tên chương, mục | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập | Kiểm tra |
| 1 | Bài 1: Các phép toán số của PLC 1. Chức năng truyền dẫn 2. Chức năng so sánh. 3. Chức năng dịch chuyển 4. Chức năng toán học | 11 | 10 2 3 2 3 | 0 | 1 1 |
| 2 | Bài 2: Hệ thống điều khiển giám sát và thu thập dữ liệu (SCADA) 1. Tổng quan về cơ cấu hệ thống SCADA 2. Cấu trúc chung hệ thống SCADA 3. Giao diện người – máy HMI 4. Cấu trúc liên kết mạng trong hệ thống(Topology). 5. Chuẩn liên kết mạng Ethernet. 6. Giao thức ASCII. 7. Giao thức ModBus. 8. Giao thức OSI. 9. Giao thức TCP/IP. 10. Giao thức Field Bus – Profibus | 21 | 20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | 0 | 1 1 |
| 3 | Bài 3: Các bài tập thực hành 1. Lập trình mạch khởi động động cơ sao – tam giác. 2. Lập trình mạch điều khiển đèn giao thông 3. Lập trình mạch đóng mở cửa gara ô tô. 4. Lập trình mạch điều khiển 2 băng chuyền có đếm sản phẩm 5. Lập trình mạch điều khiển xe chuyển nguyên liệu – liên kết HMI. 6. Lập trình mạch điều khiển thiết bị nâng hàng – liên kết HMI 7. Lập trình mạch bồn trộn hoá chất – liên kết HMI | 28 | 0 | 27 4 4 4 4 4 4 3 | 1 1 |
|  | Cộng | 60 | 30 | 27 | 3 |

2. Nội dung chi tiết :

Bài 1:	 Các phép toán số của PLC				Thời gian: 11 giờ

1. Mục tiêu của bài:

- Trình bày được các phép toán số của PLC

- Vận dụng các phép toán số của PLC vào các bài toán ứng dụng cơ bản

- Rèn luyện tính tỉ mỉ, cẩn thận trong công việc, an toàn, tác phong công nghiệp.

2. Nội dung của bài:

2.1. Chức năng truyền dẫn.

2.1.1. Lệnh MOVE

2.1.2. Lệnh MOVE NOT

2.1.3. Lệnh MOVE BIT

2.1.4. Lệnh MOVE DIGIT

2.2. Chức năng so sánh.

2.2.1. Lệnh COMPARE

2.2.2. Lệnh DOUBLE COMPARE

2.2.3. Lệnh TABLE COMPARE

2.3. Chức năng dịch chuyển.

2.3.1. Lệnh SHIFT REGISTER

2.3.2. Lệnh ARITHMETIC SHIFT LEFT

2.3.3. Lệnh ARITHMETIC SHIFT RIGHT

2.4. Chức năng toán học

Bài 2:	 Hệ thống điều khiển giám sát và thu thập dữ liệu (SCADA)

Thời gian:21 giờ

1. Mục tiêu của bài:

- Phát biểu được khái niệm về hệ thống điều khiển giám sát và thu thập dữ liệu (SCADA).

- Trình bày được các phân cấp quản lý của hệ thống SCADA.

- Trình bày được yêu cầu chung của hệ thống SCADA.

- Trình bày được cấu trúc của hệ thống SCADA.

- Trình bày được các giao thức kết nối trong hệ thống SCADA.

- Trình bày được các cấu trúc liên kết mạng dành cho SCADA theo nội dung đã học.

- Thực hiện được một số hệ thống SCADA đơn giản trong công nghiệp theo nội dung đã học.

- Rèn luyện tính tỉ mỉ, cẩn thận trong công việc, an toàn, tác phong công nghiệp 2. Nội dung của bài:

2.1. Tổng quan về cơ cấu hệ thống SCADA

2.2. Cấu trúc chung hệ thống SCADA

2.2.1. Các thiết bị điện tử thông minh IEDs

2.2.2. Thiết bị đầu cuối RTU.

2.2.3. Bộ điều khiển lập trình PLC trong SCADA

2.2.4. Trạm chủ.

2.2.5. Cấu hình dự phòng của hệ thống SCADA.

2.2.6. Cấu trúc truyền thông

2.3. Giao diện người – máy HMI

2.4. Cấu trúc liên kết mạng trong hệ thống (Topology).

2.5. Chuẩn liên kết mạng Ethernet.

2.6. Giao thức ASCII.

2.7. Giao thức ModBus.

2.8. Giao thức OSI.

2.9. Giao thức TCP/IP.

2.10. Giao thức Field Bus – Profibus

Bài 3:	Các bài tập thực hành					Thời gian: 28 giờ

1. Mục tiêu của bài:

- Phân tích qui trình công nghệ của một số mạch máy sản xuất.

- Lập trình được một số mạch ứng dụng thường gặp trong thực tế.

- Lập trình, vận hành và kiểm tra mạch hoạt động theo yêu cầu kỹ thuật.

- Rèn luyện tính tỉ mỉ, cẩn thận trong công việc, an toàn, tác phong công nghiệp

2. Nội dung của bài:

2.1. Lập trình mạch khởi động động cơ sao – tam giác.

2.2. Lập trình mạch điều khiển đèn giao thông

2.3. Lập trình mạch đóng mở cửa gara ô tô.

2.4. Lập trình mạch điều khiển 2 băng chuyền có đếm sản phẩm – liên hết HMI(SCADA)

2.5. Lập trình mạch điều khiển xe chuyển nguyên liệu – liên kết HMI(SCADA).

2.6. Lập trình mạch điều khiển thiết bị nâng hàng – liên kết HMI(SCADA).

2.7. Lập trình mạch bồn trộn hoá chất – liên kết HMI(SCADA).

IV. Điều kiện thực hiện mô đun

1. Phòng học chuyên môn hóa/ nhà xưởng:

+ Phòng thực hành PLC.

+ Phòng lý thuyết.

2. Trang thiết bị máy móc:

+ PC, phần mềm CX-ONE.

+ Projector, overhead.

+ Kit PLC Omron

+ Màn Hình HMI

+ Cáp kết nối

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

+ Giáo trình PLC cơ bản

+ Bộ dụng cụ thực hành điện.

+ Bản vẽ, hình ảnh liên quan

4. Các điều kiện khác: không

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá

1. Nội dung:

- Kiến thức:

+ Giải thuật phù hợp đơn giản, ngắn gọn.

+ Nạp trình thành thạo, kiểm tra sửa chữa lỗi khi nạp trình

- Kỹ năng:

+ Sử dụng đúng các khối chức năng, các lệnh cơ bản (các phép toán nhị phân các phép toán số của PLC).

+ Sử dụng, khai thác thành thạo phầm mềm mô phỏng. Thực hiện kết nối tốt với PC.

+ Lắp ráp thành thạo mạch động lực đảm bảo kỹ thuật và an toàn

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Nghiêm túc, tích cực, tự giác trong học tập.

2. Phương pháp:

Áp dụng hình thức kiểm tra tích hợp giữa lý thuyết với thực hành.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng mô đun:

Chương trình thuộc mô đun chuyên ngành, được sử dụng để giảng dạy cho trình độ liên thông Cao đẳng nghề.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập mô đun:

- Đối với giáo viên, giảng viên:

+ Trước khi giảng dạy, giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

+ Nên áp dụng phương pháp đàm thoại để người học ghi nhớ kỹ hơn.

+ Khi giải bài tập, làm các bài thực hành... Giáo viên hướng dẫn, thao tác mẫu và sửa sai tại chổ cho người học.

+ Nên sử dụng mô hình, học cụ  mô phỏng để minh họa các bài tập ứng dụng.

- Đối với người học:

+ Nghiêm túc, tỉ mỉ, chính xác trong học tập và trong thực hiện công việc.

+ Thực hiện công việc theo qui trình 5S.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

- Cấu trúc PLC, cấu trúc chương trình...

- Kết nối dây giữa PLC và thiết bị ngoại vi.

- Các phép toán nhị phân các phép toán số của PLC, xử lý tín hiệu analog.

- Thao tác kết nối dây, sử dụng phần mềm viết chương trình, nạp trình vào PLC.

4. Tài liêu tham khảo:

[1] Nguyễn Trọng Thuần, Điều khiển logic và ứng dựng, NXB Khoa học kỹ thuật 2006.

[2] Trần Thế San (biên dịch), Hướng dẫn thiết kế mạch và lập trình PLC, NXB Đà Nằng 2005.

[3] Tăng Văn Mùi (biên dịch), Điều khiển logic lập trình PLC, NXB Thống kê 2006.

[4] Lê Ngọc Bích – Phạm Quang Huy, Lập trình PLC SCADA Mạng truyền thông công nghiệp, NXB Bách khoa Hà Nội

# CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN

Tên mô đun: TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN

# Mã mô đun: MĐ 12

Thời gian thực hiện mô đun: 120 giờ; (Lý thuyết: 30 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 85  giờ; Kiểm tra: 5 giờ)

I. Vị trí, tính chất của mô đun:

- Vị trí: Mô đun Truyền động điện là mô đun chuyên môn nghề được bố trí học sau các môn học chung, các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở và mô đun Máy điện. Quấn dây máy điện, Trang bị điện, Điều khiển khí nén, điện khí nén, PLC cơ bản, Kỹ thuật lắp đặt điện, Lập trình cỡ nhỏ, điều khiển tòa nhà thông minh.

- Tính chất: Là mô đun chuyên môn nghề thuộc mô đun đào tạo nghề bắt buộc.

II. Mục tiêu mô đun:

- Về kiến thức:

- Trình bày được nguyên tắc và phương pháp điều khiển tốc độ của hệ truyền động điện.

- Tính chọn được động cơ điện cho hệ truyền động không điều chỉnh.

- Trình bày được nguyên tắc và phương pháp điều khiển tốc độ của hệ truyền động điện;

- Phân tích được cấu tạo, nguyên lý của một số thiết bị điển hình như soft stater, inverter, các bộ biến đổi;

- Về kỹ năng:

- Đánh giá được đặc tính động của hệ điều khiển truyền động điện.

- Lựa chọn được các bộ biến đổi phù hợp với yêu cầu hệ truyền động

- Tính, chọn được động cơ điện phù hợp cho một hệ truyền động điện không điều chỉnh và có điều chỉnh;

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Rèn luyện tính tỉ mỉ, cẩn thận, tác phong công nghiệp cho người học.

+ Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp.

+ Có ý thức sử dụng tiết kiệm vật tư, nguyên vật liệu và bảo vệ môi trường

III.  Nội dung mô đun:

- Nội dung tổng quát và phân phối  thời gian :

| Số TT | Tên các bài trong mô đun | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập | Kiểm tra |
| 1 | Bài mở đầu: Cơ học truyền động điện 1. Định nghĩa hệ truyền động điện 2. Cấu trúc chung của hệ truyền động điện 3. Phân loại các hệ truyền động điện 4. Đặc tính cơ của máy sản xuất, động cơ. 5. Các trạng thái làm việc xác lập của hệ truyền động điện. | 20 | 5 0,5 0,5 1 1 1 | 14 2 4 4 4 | 1 |
| 2 | Bài 1: Các đặc tính và các trạng thái làm việc của động cơ điện | 30 | 5 | 24 | 1 |
|  | 1. Đặc tính của động cơ điện DC, các trạng thái khởi động và hãm. 2. Đặc tính của động cơ điện không đồng bộ, các trạng thái khởi động và hãm. 3. Đặc tính của động cơ điện đồng bộ, các trạng thái khởi động và hãm. 4. Bài tập |  | 1 2 2 | 4 4 4 12 |  |
| 3 | Bài 2: Điều khiển tốc độ truyền động điện 1.Khái niệm về điều chỉnh tốc độ hệ truyền động điện; tốc độ đặt; chỉ tiêu chất lượng của truyền động điều chỉnh. 2. Điều chỉnh tốc độ động cơ bằng cách điều chỉnh sơ đồ mạch. 3. Điều chỉnh tốc độ động cơ bằng cách điều chỉnh thông số của động cơ. | 20 | 5 1 2 2 | 14 7 7 | 1 |
| 4 | Bài 3: Chọn công suất động cơ cho hệ truyền động điện. 1. Phương pháp chọn động cơ truyền động cho tải theo nguyên lý phát nhiệt. 2. Chọn công suất động cơ cho truyền động không điều chỉnh tốc độ. 3. Tính chọn công suất động cơ cho truyền động có điều chỉnh tốc độ. 4. Kiểm nghiệm công suất động cơ. 5. Bài tập | 20 | 5 1 1 2 1 | 14 2 2 2 8 | 1 |
| 5 | Bài 4: Bộ khởi động mềm (Soft stater) Omron. 1. Khái niệm. 2. Nguyên lý hoạt động. 3. Sơ đồ kết nối 4. Thực hành | 10 | 5 1 3 1 | 5 5 |  |
| 6 | Bài 5: Bộ biến tần (Inverter) OMRON 1. Khái niệm. 2. Các phím chức năng. 3. Các cổng vào/ra và cách kết nối. 4. Thực hành | 20 | 5 1 1 3 | 14 2 2 8 | 1 |
|  | Cộng: | 120 | 30 | 85 | 5 |

2. Nội dung chi tiết:

Bài mở đầu: Cấu trúc chung của hệ truyền động điện      Thời gian: 20 giờ

1. Mục tiêu của bài:

- Trình bày được khái niệm, đặc điểm, ý nghĩa của hệ truyền động điện.

- Giải thích được cấu trúc chung và phân loại hệ truyền động điện.

- Rèn luyện đức tính chủ động, nghiêm túc trong học tập và công việc.

2. Nội dung bài:

2.1. Định nghĩa hệ truyền động điện

2.2. Cấu trúc chung của hệ truyền động điện

2.3. Phân loại các hệ truyền động điện

2.4. Đặc tính cơ của máy sản xuất, động cơ.

2.5. Các trạng thái làm việc xác lập của hệ truyền động điện.

# Bài 1: Các đặc tính và các trạng thái làm việc của động cơ điện

# Thời gian 30 giờ

1. Mục tiêu của bài:

- Xây dựng được đặc tính cơ của các động cơ điện một chiều (DC), động cơ điện không đồng bộ, động cơ điện đồng bộ.

- Phân tích được các trạng thái làm việc của các loại động cơ.

- So sánh đặc tính của các loại động cơ, phạm vi ứng dụng của các động cơ dùng trong truyền động điện.

2. Nội dung bài:

2.1. Đặc tính của động cơ điện DC, các trạng thái khởi động và hãm.

2.2.  Đặc tính của động cơ điện không đồng bộ, các trạng thái khởi động và hãm.

2.3.  Đặc tính của động cơ điện đồng bộ, các trạng thái khởi động và hãm.

2.4.  Bài tập

# Bài 2: Điều khiển tốc độ truyền động điện 		Thời gan: 20 giờ

1. Mục tiêu của bài:

- Trình bày được các phương pháp điều chỉnh tốc độ động cơ

- So sánh được ưu, nhược điểm của từng phương pháp

2. Nội dung bài:

2.1. Khái niệm về điều chỉnh tốc độ hệ truyền động điện; tốc độ đặt; chỉ tiêu chất lượng của truyền động điều chỉnh.

2.2. Điều chỉnh tốc độ động cơ bằng cách điều chỉnh sơ đồ mạch.

2.3. Điều chỉnh tốc độ động cơ bằng cách điều chỉnh thông số của động cơ.

Bài 3: Chọn công suất động cơ  cho hệ truyền động điện

Thời gian : 20 giờ

1. Mục tiêu của bài:

- Tính, chọn được động cơ điện phù hợp cho một hệ truyền động điện không điều chỉnh và có điều chỉnh;

- Kiểm nghiệm công suất động cơ sau khi đã chọn cho phù hợp với máy sản xuất.

2. Nội dung bài:

2.1. Phương pháp chọn động cơ truyền động cho tải theo nguyên lý phát nhiệt.

2.2. Chọn công suất động cơ cho truyền động không điều chỉnh tốc độ.

2.3. Tính chọn công suất động cơ cho truyền động có điều chỉnh tốc độ.

- Kiểm nghiệm công suất động cơ. - Bài tập

Bài 4: Bộ khởi động mềm Omron			Thời gian: 10 giờ

1. Mục tiêu của bài:

- Phân tích được cấu tạo, nguyên lý của bộ khởi động mềm (soft stater).

- Trình bày sơ đồ kết nối bộ khởi động mềm.

- Đấu nối bộ khởi động mềm khởi động động cơ.

2. Nội dung bài:

2.1. Khái niệm.

2.2. Nguyên lý hoạt động.

2.3. Sơ đồ kết nối.

# 2.4. Thực hành.

Bài 5: Bộ biến tần OMRON				Thời gian: 20 giờ

1. Mục tiêu của bài:

- Phân tích được cấu tạo, nguyên lý của biến tần (inverter)

- Trình bày sơ đồ kết nối, xác định ngõ vào/ra ở bộ biến tần.

- Đấu nối, cài đặt thông số biến tần điều khiển động cơ.

2. Nội dung bài:

2.1. Khái niệm.

2.2. Các phím chức năng.

2.3. Các cổng vào/ra và cách kết nối.

2.4. Thực hành

IV. Điều kiện thực hiện mô đun:

1. Phòng học chuyên môn hóa, nhà xưởng:

+ Phòng học lý thuyết có trang bị phương tiện nghe, nhìn.

+ Xưởng thực hành Truyền động điện.

2. Thiết bị, máy móc:

+ PC, phần mềm chuyên dùng.

+ Các mô hình mô phỏng hệ thống truyền động điện cần thiết.

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Bản vẽ, hình ảnh liên quan.

4. Các điều kiện khác: Không

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá

1. Nội dung đánh giá

- Kiến thức:

+ Các đặc tính của động cơ, các phương pháp điều khiển tốc độ truyền động điện.

+ Các phương pháp ổn định tốc độ truyền động điện.

+ Chọn được công suất động cơ phù hợp yêu cầu của tải.

+ Các đặc tính kỹ thuật của biến tần, khởi động mềm...

- Kỹ năng:

+ Vẽ được đặc tính cơ của động cơ điện bằng thí nghiệm.

+ Lắp đặt và vận hành các mạch khởi động, điều chỉnh tốc độ, mạch hãm động cơ điện.

+ Tính chọn công suất động cơ phù hợp với phụ tải.

+ Nhận dạng các thiết bị điều khiển truyền động

+ Khởi động mềm, dừng mềm, hãm động cơ

+ Đặt chế độ làm việc, đặt tham số cho biến tần

+ Xử lý các lỗi trong các bộ điều khiển truyền động

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Nghiêm túc, tích cực, tự giác trong học tập.

2. Phương pháp đánh giá: Áp dụng hình thức kiểm tra tích hợp giữa lý thuyết với thực hành.

VI. Hướng dẫn thực hiện mô đun:

1. Phạm vi áp dụng mô đun:

Chương trình thuộc mô đun chuyên ngành, được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng nghề.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập mô đun:

- Đối với giáo viên, giảng viên:

- Cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

- Sử dụng các phần mềm mô phỏng để minh họa các bài tập ứng dụng các hệ truyền động điện.

- Đối với người học:

- Tham gia học tại lớp/ xưởng thực hành đầy đủ thời lượng của mô đun.

- Tuân thủ các qui định của lớp học/ xưởng thực hành và yêu cầu của giáo viên.

- Có ý thức tự giác, tính kỷ luật cao, tinh thần trách nhiệm trong học tập, có tinh thần hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau.

- Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác trong học tập

- Tham gia kiểm tra định kỳ, kết thúc môn học theo qui định

3.  Những trọng tâm cần chú ý:

- Các đặc tính làm việc, khởi động, hãm của các loại động cơ.

- Các phương pháp điều chỉnh, ổn định tốc độ truyền động điện.

- Cấu tạo, nguyên lý, nhận dạng các thiết bị điều khiển: biến tần, khởi động mềm...

4. Tài liệu tham khảo:

[1]- Bùi Quốc Khánh, Nguyễn Văn Liễn, Cơ sở truyền động điện – Nxb Khoa học Kỹ thuật 2007

[2]- Bùi Quốc Khánh, Nguyễn Văn Liễn, Nguyễn Thị Hiền, Truyền động điện – Nxb Khoa học Kỹ thuật 2006

[3]- Nguyễn Tiến Ban, Thân Ngọc Hoàn, Điều khiển tự động các hệ thống truyền động điện – Nxb Khoa học Kỹ thuật 2007

[4]- Võ Quang Lạp,Trần Thọ, Cơ sở truyền động điện – Nxb Khoa học Kỹ thuật 2004

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN

Tên môn học: CUNG CẤP ĐIỆN 2

Mã môn học:  MĐ 13

Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ; (Lý thuyết: 42 giờ; Thực hành, tích hợp, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 0 giờ; Thi/Kiểm tra 3 giờ)

I. Vị trí, tính chất của môn học

- Vị trí: Môn học cung cấp điện là môn học chuyên môn nghề được bố trí học sau các môn học chung, các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở và mô đun Máy điện cơ bản. Quấn dây máy điện, Trang bị điện, Điều khiển khí nén, điện khí nén, PLC cơ bản, Kỹ thuật lắp đặt điện, Lập trình cỡ nhỏ, điều khiển tòa nhà thông minh, Truyền động điện.

- Tính chất: Là môn học chuyên môn nghề thuộc mô đun đào tạo nghề bắt buộc.

II. Mục tiêu môn học:

- Về kiến thức:

+ Chọn được phương án, lắp đặt đường dây cung cấp điện cho một phân xưởng phù hợp theo yêu cầu cung cấp điện theo Tiêu chuẩn Việt Nam.

- Về kỹ năng:

+ Tính chọn chiếu sáng, bố trí hệ thống chiếu sáng phù hợp với điều kiện làm việc, mục đích sử dụng theo qui định kỹ thuật.

+ Thiết kế được cung cấp điện cơ bản cho một phân xưởng, xí nghiệp.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, đảm bảo an toàn, tiết kiệm và vệ sinh công nghiệp.

III. Nội dung môn học:

1.  Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:

| Số TT | Tên chương, mục | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập | Thi/ Kiểm tra |
| 1 | Chương 1: Chọn phương án cung cấp điện 1. Mục đích – yêu cầu 2. Một số ký hiệu trên sơ đồ cung cấp điện 3. Các sơ đồ đi dây mạng điện 4. Cấu trúc đường dây tải điện | 10 | 10 0,5 1 4,5 4 |  |  |
| 2 | Chương 2: Chiếu sáng 1. Khái niệm chung về chiếu sáng 2. Một số đại lượng dùng trong tính toán chiếu sáng. 3. Nội dung thiết kế chiếu sáng. 4. Thiết kế chiếu sáng dân dụng. 5. Thiết kế chiếu sáng công nghiệp. Giới thiệu phần mềm thiết kế chiếu sáng Visual, …. | 21 | 20 0,5 0,5 1 8 10 |  | 2 |
| 3 | Chương 3: Nâng cao hệ số công suất 1. Hệ số công suất và ý nghĩa của việc nâng cao hệ số công suất. 2. Các biện pháp nâng cao hệ số công suất 3. Các thiết bị bù cos. 4. Phân phối tối ưu công suất bù trên lưới điện xí nghiệp. 5. Tính toán lựa chọn thiết bị bù | 14 | 13 1 1 1 5 5 |  | 1 |
|  | Cộng: | 45 | 42 | 0 | 3 |

2. Nội dung chi tiết :

Chương 1: Chọn phương án cung cấp điện                                   Thời gian: 10 giờ

1. Mục tiêu:

- Nhận dạng được các ký hiệu trong sơ đồ, đọc – hiểu được sơ đồ nguyên lý  cung cấp điện

- Phân tích các thành phần của đường dây truyển tải điện

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, tư duy khoa học và sáng tạo.

2. Nội dung:

2.1. Mục đích – yêu cầu

2.2. Một số ký hiệu trên sơ đồ cung cấp điện

2.3. Các sơ đồ đi dây mạng điện

2.2.1. Các dạng sơ đồ đi dây

2.2.2. Các sơ đồ mạng điện áp cao

2.2.3. Các sơ đồ mạng điện áp thấp

2.4. Cấu trúc đường dây tải điện

Chương 2: Chiếu sáng 				                         Thời gian: 21 giờ

1. Mục tiêu:

- Phân tích các yêu cầu của chiếu sáng nhân tạo.

- Tính chọn công suất chiếu sáng, dây dẫn, bố trí hệ thống chiếu sáng phù hợp với điều kiện làm việc, mục đích sử dụng, và yêu cầu kỹ thuật.

- Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác và nghiêm túc trong học tập và trong thực hiện công việc.

2. Nội dung:

2.1. Khái niệm chung về chiếu sáng

2.2. Một số đại lượng dùng trong tính toán chiếu sáng.

2.3. Nội dung thiết kế chiếu sáng.

2.4. Thiết kế chiếu sáng dân dụng.

2.5. Thiết kế chiếu sáng công nghiệp.

Chương 3 : Nâng cao hệ số công suất             		                 Thời gian : 14 giờ

1. Mục tiêu:

- Chọn được giải pháp nâng cao hệ số công suất phù hợp tình hình thực tế, theo tiêu chuẩn Việt Nam.

- Tính chọn được tụ bù thích hợp để nâng cao được hệ số công suất.

- Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác và nghiêm túc trong học tập và trong thực hiện công việc.

2. Nội dung:

2.1. Hệ số công suất  và ý nghĩa của việc nâng cao hệ số công suất.

2.2. Các biện pháp nâng cao hệ số công suất

2.3. Các thiết bị bù cos.

2.4. Phân phối tối ưu công suất bù trên lưới điện xí nghiệp.

IV. Điều kiện thực hiện môn học

1. Phòng học chuyên môn hóa/ nhà xưởng: Phòng lý thuyết.

2. Trang thiết bị máy móc: Bộ mô hình máy biến áp, mô hình đường dây

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Giáo trình, sách tham khảo

4. Các điều kiện khác: Máy tính PC, phần mềm chuyên dùng.

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá

1. Nội dung:

- Kiến thức:

+ Trình bày được các phương pháp xác định phụ tải tính toán và phạm vi ứng dụng.

+ Chọn được phương án, lắp đặt đường dây cung cấp điện cho một phân xưởng phù hợp theo yêu cầu cung cấp điện theo Tiêu chuẩn Việt Nam.

- Kỹ năng:

+ Tính chọn chiếu sáng, bố trí hệ thống chiếu sáng phù hợp với điều kiện làm việc, mục đích sử dụng theo qui định kỹ thuật.

+ Thiết kế được cung cấp điện cơ bản cho một phân xưởng, xí nghiệp.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, đảm bảo an toàn, tiết kiệm và vệ sinh công nghiệp.

2. Phương pháp: Kiểm tra viết. Hình thức tự luận hoặc trắc nghiệm.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học:

Chương trình thuộc môn học chuyên ngành, được sử dụng để giảng dạy cho trình độ liên thông Cao đẳng nghề.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên:

- Trước khi giảng dạy, giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

- Nên áp dụng phương pháp đàm thoại để người học ghi nhớ kỹ hơn.

- Khi giải bài tập, làm các bài tập về nhà... Giáo viên hướng dẫn và sửa sai tại chỗ cho người học.

- Nên sử dụng các mô hình mô phỏng để minh họa nguyên lý của các nhà máy điện, các dạng sơ đồ đấu dây mạng điện.

- Đối với người học:

- Đọc tài liệu, giáo trình, sách tham khảo.

- Làm bài tập ở nhà.

- Tham gia đầy đủ các buổi học.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

- Các cấp điện áp phân phối và truyền tải.

- Tính chọn các thiết bị điện trong hệ thống điện.

4. Tài liêu tham khảo:

[1]  Trần Quang Khánh, Hệ thống cung cấp điện – tập 1,2 Nxb KHKT 2006.

[2]  Nguyễn Công Hiền, Hệ thống cung cấp điện của xí nghiệp công nghiệp đô thị và nhà cao tầng, NXB KHKT 2005.

[3]  Trần Quang Khánh, Bài tập cung cấp điện, NXB KHKT 2006.

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN

Tên mô đun: THỰC HÀNH TẠI DOANH NGHIỆP/ ĐỒ ÁN MÔN HỌC

# Mã số của mô đun: MĐ 14

Thời gian thực hiện mô đun: 180 giờ; (Thời gian: Lý thuyết: 0 giờ; Thực hành: 180 giờ)

A. PHƯƠNG ÁN 1: THỰC HÀNH TẠI DOANH NGHIỆP.

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN:

- Vị trí: Được bố trí sau khi đã học mô đun cơ sở và các môn học chuyên môn nghề

- Là mô đun tạo điều kiện cho sinh viên va chạm với thực tế sản xuất. Năm bắt quy trình sản xuất, nội quy quy định của công ty và tham gia vào một số công đoạn của quá trình sản xuất

- Tính chất: Là mô đun bắt buộc trong chương trình đào tạo nghề.

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN:

- Nắm bắt được quy trình an toàn trong sản xuất;

- Tiếp xúc thực tế với quá trình sản xuất .

- Thực hiện đúng quy trình, quy phạm vận hành, bảo trì, bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp các loại hệ thống sản xuất tự động hóa.

- Thực hiện được công tác tổng hợp kỹ năng thực hành ở các mô đun trước đã thực hiện;

- Tự lập kế hoạch cho bản thân trong quá trình sản xuất nhằm tăng năng suất lao động

-Thái độ: Nghiêm túc, trách nhiệm, chủ động, tích cực, chăm chỉ, cẩn thận.

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN:

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:

| Số TT | Tên các bài trong mô đun | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành | Kiểm tra* |
| I | AN TOÀN LAO ĐỘNG VỆ SINH CÔNG NGHIỆP | 10 |  | 10 |  |
| 1 | Các qui định về an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp | 2 |  | 2 |  |
| 2 | Nội qui, qui định của doanh nghiệp | 5 |  | 5 |  |
| 3 | Qui định an toàn khi lắp ráp một số máy móc thiết bị trong sản xuất. | 3 |  | 3 |  |
| II | THỰC TẬP SẢN XUẤT | 160 |  | 160 |  |
| 1 | Tổng quan về qui trình sản suất | 20 |  | 20 |  |
| 2 | Qui trình lắp ráp sản phẩm của doanh nghiệp | 25 |  | 25 |  |
| 3 | Qui trình vận hành máy móc, thiết bị của doanh nghiệp | 25 |  | 25 |  |
| 4 | Qui trình sản xuất sản phẩm | 25 |  | 25 |  |
| 5 | Qui trình kiểm tra chất lượng sản phẩm | 25 |  | 25 |  |
| 6 | Thực hiện công việc tại vị trí làm việc của người lao động hay một kỹ thuật viên theo sự phân công của doanh nghiệp. | 40 |  | 40 |  |
| III | VIẾT BÁO CÁO TỔNG KẾT | 10 |  |  | 10 |
| 1 | Việc thực hiện nội, quy định khi học tập tại công ty, doanh nghiệp. | 2 |  |  | 2 |
| 2 | Các nội dung học tập tại công ty, doanh nghiệp. | 5 |  |  | 5 |
| 3 | Kiến nghị về việc tổ chức thực hiện việc thực tập sản xuất tại công ty, doanh nghiệp | 3 |  |  | 3 |
|  | Tổng cộng | 180 | 0 | 170 | 10 |

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

- Sinh viên thực tập tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhà máy, khu công nghiệp liên quan tới ngành nghề đào tạo.

- Có các dụng cụ hỗ trợ lao động kèm theo;

- Có đầy đủ hổ sơ theo dõi quá trình thực hiện công việc.

V. PHUƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

- Đánh giá kiến thức:

- Vận dụng được các kiến thức đã học trong nhà trường vào việc thực hiện các công việc tại doanh nghiệp;

- Vận dụng các kiến thức về an toàn vệ sinh công nghiệp

- Đánh giá kỹ năng:

- Vận dụng các kỹ năng đã được học tại nhà trường.

- Ứng dụng các kỹ năng vào quy trình sản xuất tại các đơn vị

- Thực hiện được các kỹ năng làm việc nhóm và làm việc tập thể trong quá trình tham gia vào sản xuất

- Đánh giá thái độ: Tính chuyên cần, nghiêm túc, tự giác, chủ động, tích cực cẩn thận trong quá trình học tập.

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

1. Phạm vi áp dụng chương trình:

Chương trình được sử dụng để đào tạo trình độ Cao đẳng.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy:

- Giáo viên chủ nhiệm kết hợp với công ty hướng dẫn nội quy, quy định

- Phân nhóm làm việc tại các công ty theo danh sách được phân công;

- Giáo viên theo dõi học sinh thường xuyên bằng các kênh thông tin như trưởng nhóm, bộ phận sản xuất của các đơn vị và liên hệ với nhà trường;

- Sinh viên thực hiện đúng các nội quy, quy định của công ty, thực hiện đúng các biện pháp an toàn và vệ sinh công nghiệp, tham gia sản xuất và quá trình theo hướng dẫn của phía công ty;

- Cách sắp xếp dụng cụ, tài liệu theo đúng quy định của đơn vị thực tập.

- Báo cáo về hoạt động sản xuất;

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

- Tìm hiểu công việc sản xuất của các nhà máy

- Thực hành các kỹ năng nghề

- Tham gia vào một số công đoạn sản xuất của đơn vị

- Báo cáo thực tập theo quy định của nhà trường và đơn vị sản xuất

4. Tài liệu cần tham khảo:

Tài liệu của các trạm trên hệ thống cơ điện tử

FESTO-DIDACTIC: Fieldbus AS-Interface-workbook No. 534272.

FESTO-DIDACTIC: Fieldbus Profibus DP –workbook No.534273.

Nguyễn Doãn Phước, (2005), Giáo trình phân tích hoạt động kinh tế doanh nghiệp sản xuất, NXB KHKT.

- Máy búa và máy ép thuỷ lực, Phan Văn Nghệ, Đỗ Văn Phúc- NXB Giáo dục - 2001;

-Truyền dẫn thuỷ lực trong máy cắt kim loại, Nguyễn Phương- ĐHBK HÀ NỘI - 1974;

- Sử dụng, sửa chữa hệ thống thuỷ lực trong máy cắt kim loại tập I, II, NXB Khoa học kỹ thuật - 1988.

B. PHƯƠNG ÁN 2: ĐỒ ÁN MÔN HỌC

I. Vị trí, tính chất của mô đun:

- Vị trí: Trước khi học môn học này cần hoàn thành các môn học cơ sở, mô đun chuyên môn nghề.

- Tính chất: Là môn học chuyên môn nghề, thuộc các môn học đào tạo nghề bắt buộc.

II. Mục tiêu mô đun:

- Về kiến thức:

+ Phân tích, lập kế hoạch công việc.

+ Vận dụng kiến thức đã học giải quyết công việc thực tế.

- Về kỹ năng:

+ Bảo trì hệ thống điện động lực, chiếu sáng và chống sét cho phân xưởng.

+ Bảo trì hệ thống cung cấp khí nén, thủy lực cho phân xưởng.

+ Bảo trì hệ thống truyền động điện dùng bộ khởi động mềm, biến tần, PLC.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, đảm bảo an toàn, tiết kiệm và vệ sinh công nghiệp.

III. Nội dung mô đun:

1.  Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:

| SỐ TT | Tên các bài trong mô đun | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập | Kiểm tra |
| 1 | Bài 1: Bảo trì hệ thống điện động lực, chiếu sáng và chống sét cho phân xưởng. | 60 |  | 60 |  |
| 2 | Bài 2: Bảo trì hệ thống cung cấp khí nén, thủy lực cho phân xưởng. | 60 |  | 60 |  |
| 3 | Bài 3: Bảo trì hệ thống truyền động điện dùng bộ khởi động mềm, biến tần, PLC. | 60 |  | 60 |  |
|  | Cộng | 180 |  | 180 |  |

2. Nội dung chi tiết :

Bài 1:	 Bảo trì hệ thống điện động lực, chiếu sáng và chống sét cho phân xưởng.

Thời gian: 60 giờ

1. Mục tiêu của bài:

- Phân tích, lập kế hoạch công việc.

- Vận dụng kiến thức đã học giải quyết công việc thực tế.

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, tư duy khoa học và sáng tạo.

2. Nội dung của bài:

2.1. Bảo trì hệ thống điện động lực.

2.2. Bảo trì hệ thống chiếu sáng.

2.3. Bảo trì hệ thống chống sét.

Bài 2:	 Bảo trì hệ thống cung cấp khí nén, thủy lực cho phân xưởng.

Thời gian: 60 giờ

1. Mục tiêu của bài:

- Phân tích, lập kế hoạch công việc.

- Vận dụng kiến thức đã học giải quyết công việc thực tế.

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, tư duy khoa học và sáng tạo.

2. Nội dung của bài:

2.1. Bảo trì hệ thống cung cấp khí nén.

2.2. Bảo trì hệ thống cung cấp thủy lực.

Bài 3: Bảo trì hệ thống truyền động điện dùng bộ khởi động mềm, biến tần, PLC.

Thời gian: 60 giờ

1. Mục tiêu của bài:

- Phân tích, lập kế hoạch công việc.

- Vận dụng kiến thức đã học giải quyết công việc thực tế.

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, tư duy khoa học và sáng tạo.

2. Nội dung của bài:

2.1. Bảo trì hệ thống truyền động điện dùng bộ khởi động mềm.

2.2. Bảo trì hệ thống truyền động điện dùng biến tần.

2.3. Bảo trì hệ thống truyền động điện dùng PLC.