| UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ VIỆT NAM - SINGAPORE | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc |
| --- | --- |

# CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

NGHỀ: KỸ THUẬT MÁY LẠNH VÀ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ

MÃ NGHỀ:  6520205

TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG (LIÊN THÔNG TỪ TRUNG CẤP)

Ban hành kèm theo Quyết định số:     /QĐ-TCĐNVS     ngày    tháng   năm 2025

của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Singapore

Bình Dương – Năm 2025

| UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ VIỆT NAM - SINGAPORE | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc |
| --- | --- |

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Nghề: Kỹ Thuật Máy Lạnh Và Điều Hoà Không Khí

Mã nghề: 6520205

Trình độ đào tạo: Cao đẳng (liên thông)

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung cấp nghề Kỹ Thuật Máy Lạnh Và Điều Hoà Không Khí;

Thời gian khóa học: 1 năm

1. Giới thiệu chương trình/mô tả ngành, nghề đào tạo

Ngành Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí là ngành chuyên lắp đặt, vận hành, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống máy lạnh và điều hòa không khí như: Hệ thống máy lạnh trong các kho lạnh, hệ thống máy lạnh thương nghiệp, máy kem, máy đá, tủ lạnh; hệ thống điều hòa không khí trung tâm, điều hòa không khí cục bộ… đúng yêu cầu kỹ thuật, đạt năng suất, an toàn.

Ngành Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí thường được bố trí làm việc ở các cơ sở, các công ty dịch vụ chuyên ngành, siêu thị, các nhà máy bia, chế biến sữa, bảo quản thủy hải sản; các nhà máy chế tạo thiết bị máy lạnh, điều hòa không khí, các công ty, tập đoàn thi công lắp đặt, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa máy lạnh và điều hòa không khí.

Sinh viên tốt nghiệp có thể thực hiện công tác an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp; lắp đặt hệ thống máy lạnh công nghiệp; lắp đặt hệ thống máy lạnh thương nghiệp; lắp đặt hệ thống điều hoà không khí trung tâm; lắp đặt hệ thống điều hoà không khí cục bộ; vận hành hệ thống máy lạnh; vận hành hệ thống điều hoà không khí trung tâm; Bảo trì – Bảo dưỡng hệ thống lạnh; sửa chữa hệ thống lạnh; nâng cao nghiệp vụ chuyên môn; tổ chức lao động; giao tiếp với khách hàng.

2. Mục tiêu đào tạo

2.1.Mục tiêu chung:

Đào tạo kỹ sư thực hành nghề kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí có phẩm chất chính trị, đạo đức, có kiến thức chuyên môn toàn diện, có kỹ năng làm việc cơ bản, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo nhằm đạt được thành công về nghề nghiệp trong lĩnh vực chuyên môn, có trách nhiệm nghề nghiệp, đáp ứng nhu cầu xã hội; có ý thức phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế.

2.2. Mục tiêu cụ thể:

- Kiến thức:

- Trình bày được các quy định, tiêu chuẩn về bản vẽ kỹ thuật trong nghề;

- Trình bày được những nội dung cơ bản về tiêu chuẩn an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp, phòng chống cháy nổ trong thực hiện các công việc của ngành, nghề;

- Trình bày được phương pháp, quy trình thực hiện xanh hóa trong thực hiện các công việc của nghề;

- Trình bày được phương pháp và quy trình lắp đặt, vận hành các hệ thống máy lạnh công nghiệp, thương nghiệp, dân dụng đảm bảo an toàn, đúng yêu cầu kỹ thuật;

- Mô tả được các loại trang thiết bị, dụng cụ và phân tích được chức năng của từng thiết bị, dụng cụ trong nghề kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí;

- Trình bày được phương pháp và quy trình lắp đặt, vận hành các hệ thống điều hòa không khí cục bộ, điều hòa không khí trung tâm đảm bảo an toàn, đúng yêu cầu kỹ thuật;

- Trình bày được phương pháp và quy trình lắp đặt, vận hành các hệ thống điều hòa không khí Chiller, VRV/VRF;

- Trình bày được phương pháp và quy trình lắp đặt, vận hành các hệ thống điều hòa không khí ô tô;

- Trình bày được phương pháp và quy trình bảo trì, bảo dưỡng các hệ thống lạnh đảm bảo an toàn, đúng yêu cầu kỹ thuật;

- Phân tích được các hư hỏng về cơ, điện, lạnh trong các hệ thống máy lạnh và điều hòa không khí;

- Phân tích được các hư hỏng thông thường về điều khiển điện tử trong các hệ thống lạnh;

- Xác định được phương pháp cập nhật các tài liệu kỹ thuật liên quan đến nghề;

- Trình bày được nguyên lý làm việc, cách sử dụng các dụng cụ, thiết bị chính được sử dụng trong nghề;

- Trình bày được phương pháp tính toán phụ tải lạnh, chọn, thiết kế lắp đặt sơ bộ được hệ thống điện - lạnh của máy lạnh, điều hòa không khí có năng suất lạnh nhỏ;

- Trình bày được các quy định trong nghiệm thu bàn giao công việc;

- Trình bày được những kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội, pháp luật, quốc phòng an ninh, giáo dục thể chất theo quy định.

- Trình bày được các quy trình vận hành, bảo dưỡng, lắp đặt hệ thống máy lạnh nhỏ, hệ thống máy lạnh công nghiệp; các loại máy điều hoà cục bộ và hệ thống điều hòa trung tâm.

- Trình bày được những dấu hiệu hư hỏng, quy trình kiểm tra, sửa chữa, thay thế các chi tiết, cụm chi tiết và toàn bộ máy hay hệ thống.

- Lập được kế hoạch tổ chức tổ, nhóm trong các hoạt động vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa cũng như các hoạt động tìm hiểu thị trường, tìm hiểu công nghệ mới của nghề.

- Có khả năng sử dụng các thiết bị an toàn trong nghề; sơ cứu người bị điện giật, bị bỏng lạnh, bị ngã từ trên cao xuống.

- Kỹ năng:

- Đọc, phân tích được các bản vẽ kỹ thuật, sơ đồ thiết kế, lắp đặt, sửa chữa trong hệ thống lạnh, hệ thống điều hòa trung tâm, điều hòa ô tô...;

- Lựa chọn, sử dụng đúng kỹ thuật các dụng cụ, thiết bị chính trong nghề;

- Giám sát và tổ chức thực hiện được công tác an toàn trong lĩnh vực của ngành, nghề;

- Lắp đặt, vận hành đúng kỹ thuật các hệ thống máy lạnh công nghiệp, thương nghiệp, dân dụng đảm bảo an toàn, đúng yêu cầu kỹ thuật, đạt hiệu quả tiết kiệm nguyên, nhiên vật liệu;

- Lắp đặt, vận hành đúng kỹ thuật các hệ thống điều hòa không khí cục bộ, điều hòa không khí trung tâm đảm bảo an toàn, đúng yêu cầu kỹ thuật, đạt hiệu quả, tiết kiệm nguyên, nhiên vật liệu;

- Phân tích, bảo trì, bảo dưỡng đúng kỹ thuật các hệ thống lạnh, hệ thống điều hòa ô tô, lắp đặt vận hành hệ thống VRV/VRF đảm bảo an toàn, đúng yêu cầu kỹ thuật, đạt hiệu quả, tiết kiệm nguyên, nhiên vật liệu;

- Kiểm tra được các thông số kỹ thuật hệ thống thiết bị, thiết bị, nguyên vật liệu chuyên ngành đầu vào;

- Phân tích sửa chữa đúng kỹ thuật các hư hỏng về cơ, điện, lạnh trong các các hệ thống lạnh;

- Phân tích sửa chữa được các hư hỏng thông thường về điều khiển điện tử trong hệ thống lạnh;

- Tính toán được phụ tải lạnh, chọn, thiết kế, lắp đặt sơ bộ được hệ thống điện lạnh của máy lạnh, điều hòa không khí có năng suất lạnh nhỏ;

- Đánh giá được tác động môi trường của môi chất lạnh và các yếu tố ảnh hưởng đến môi trường khi thực hiện các công việc của nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí;

- Phân loại được rác thải trong công nghiệp;

- Nhận biết được dấu hiệu, xác định được các nguyên nhân hư hỏng; vạch ra được quy trình sửa chữa; sửa chữa tốt các hư hỏng thông thường cả phần điện và phần lạnh. Thay thế được các chi tiết, cụm chi tiết bị hư hỏng. Sửa chữa được các mạch điều khiển, khống chế và những hư hỏng phức tạp khác trong các máy lạnh nhỏ và điều hoà không khí cục bộ dân dụng.

- Tổ chức và điều hành được hoạt động của tổ, nhóm lắp đặt, nhóm vận hành hay sửa chữa; hướng dẫn được cho thợ dưới bậc và thợ phụ trong các công việc.

- Giao tiếp tốt, phân tích được tình hình thị trường các sản phẩm Điện - Lạnh; định hướng được hoạt động của bản thân và tổ, nhóm.

- Sử dụng các thiết bị an toàn đúng kỹ thuật, sơ cứu được nạn nhân khi có sự cố mất an toàn về điện, lạnh v.v...

- Sử dụng được công nghệ thông tin cơ bản theo quy định; khai thác, xử lý, ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc chuyên môn của ngành, nghề;

- Sử dụng được ngoại ngữ cơ bản, đạt bậc 2/6 trong Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam; ứng dụng được ngoại ngữ vào công việc chuyên môn của ngành, nghề.

- Tự học tập có phương pháp: Tra cứu, đọc, nghiên cứu và rút ra kiến thức cần có.

2.3. Mức độ tự chủ và trách nhiệm

- Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi;

- Hướng dẫn giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định, chịu trách nhiệm với kết quả công việc của bản thân và nhóm;

- Đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm;

- Chịu trách nhiệm đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của bản thân và các thành viên trong nhóm trước lãnh đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị;

- Có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp;

- Có phẩm chất đạo đức tốt, biết giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc, có tính kỷ luật, tính trung thực, sẵn sàng đảm nhiệm các công việc được giao.

- Có đủ sức khỏe để làm việc theo tiêu chuẩn nghề nghiệp.

- Hiểu biết những kiến thức, kỹ năng cơ bản cần thiết trong chương trình giáo dục quốc phòng - an ninh.

- Hiểu biết về phương pháp rèn luyện thể chất, ý thức xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

- Có ý thức học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp.

3.Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

Sau khi tốt nghiệp người học có năng lực đáp ứng các yêu cầu tại các vị trí việc làm của ngành, nghề bao gồm:

- Lắp đặt hệ thống máy lạnh thương nghiệp;

- Lắp đặt hệ thống điều hòa không khí cục bộ;

- Vận hành hệ thống máy lạnh;

- Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống lạnh;

- Sửa chữa hệ thống lạnh;

- Bảo hành hệ thống lạnh;

- Sửa chữa mạch điện điều khiển cho hệ thống lạnh;

- Lắp đặt hệ thống lạnh công nghiệp;

- Lắp đặt hệ thống điều hòa không khí Chiller;

- Lắp đặt vận hành hệ thống VRV/VRF;

- Vận hành hệ thống điều hòa không khí trung tâm;

- Quản lý thi công hoặc trực tiếp cùng công nhân thi công các hệ thống thông gió, điều hòa không khí dân dụng - công nghiệp, hệ thống lạnh, ngoài ra hướng dẫn thợ bậc thấp  hơn.

- Nhân viên kinh doanh thiết bị điện, thông gió, điều hòa không khí trong dân dụng và công nghiệp.

4. Khối lượng kiến thức và thời gian khoá học

- Số lượng môn học, mô đun: 13

- Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 	36 Tín chỉ

- Khối lượng các môn học chung: 			 180 giờ

- Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn: 	630 giờ

- Khối lượng lý thuyết: 287 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm, kiểm tra: 523giờ

- Thời gian khóa học 12 tháng.

5. Tổng hợp các năng lực của ngành, nghề

| TT | Mã năng lực | Tên năng lực |
| --- | --- | --- |
| I | Năng lực cơ bản (năng lực chung) |  |
| 1 | NLCB-01 | - Đọc được các bản vẽ kỹ thuật, sơ đồ thiết kế, lắp đặt trong hệ thống lạnh |
| 2 | NLCB-02 | - Lựa chọn, sử dụng được các dụng cụ, thiết bị chính trong nghề |
| 3 | NLCB-03 | - Giám sát và thực hiện được công tác an toàn trong lĩnh vực của nghề |
| II | Năng lực cốt lõi (năng lực chuyên môn) |  |
| 4 | NLCL-01 | - Lắp đặt hệ thống máy lạnh thương nghiệp |
| 5 | NLCL-02 | - Lắp đặt hệ thống điều hòa không khí cục bộ |
| 6 | NLCL-03 | - Vận hành hệ thống máy lạnh |
| 7 | NLCL-04 | - Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống lạnh |
| 8 | NLCL-05 | - Sửa chữa hệ thống lạnh |
| III | Năng lực nâng cao |  |
| 9 | NLNC-01 | - Bảo hành hệ thống lạnh |
| 10 | NLNC-02 | - Sửa chữa mạch điện điều khiển cho hệ thống lạnh |

6. Nội dung chương trình

| Mã MH/MĐ | Tên môn học, mô đun | Số tín chỉ (*) | Thời gian học tập (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Trong đó |  |  |  |
|  |  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành/ thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận | Kiểm tra/Thi |
| I | Các môn học chung | 8 | 180 | 79 | 90 | 11 |
| MH 01 | Chính trị | 2,0 | 45 | 27 | 15 | 3 |
| MH 02 | Pháp luật | 1,0 | 15 | 9 | 5 | 1 |
| MH 03 | Giáo dục thể chất | 1,0 | 30 | 4 | 24 | 2 |
| MH 04 | Giáo dục quốc phòng - An ninh | 2,0 | 30 | 16 | 13 | 1 |
| MH 05 | Tin học | 1,0 | 30 | 12 | 17 | 1 |
| MH 06 | Tiếng anh | 1,0 | 30 | 11 | 16 | 3 |
| II | Các môn học, mô đun chuyên môn nghề | 28 | 630 | 208 | 400 | 22 |
| II.1 | Các môn học, mô đun cơ sở | 10,0 | 150,0 | 88,0 | 54,0 | 8,0 |
| MH 07 | Anh văn nâng cao | 8,0 | 120 | 60 | 54 | 6 |
| MH 08 | Tổ chức sản xuất | 2 | 30 | 28 | 0 | 2 |
| II.2 | Các môn học, mô đun chuyên nghề | 18,0 | 480,0 | 120,0 | 346,0 | 14,0 |
| MĐ 09 | PLC nâng cao | 3,0 | 60 | 30 | 27 | 3 |
| MĐ 10 | Hệ thống điều hòa không khí trung tâm | 5,0 | 120 | 30 | 85 | 5 |
| MĐ 11 | Thiết kế lắp đặt sơ bộ hệ thống máy lạnh | 3,0 | 60 | 30 | 27 | 3 |
| MĐ 12 | Thiết kế lắp đặt sơ bộ hệ thống điều hoà không khí | 3,0 | 60 | 30 | 27 | 3 |
| MĐ 13 | Thực hành tại doanh nghiệp/Đồ án môn học | 4,0 | 180 |  | 180 |  |
| TỔNG CỘNG |  | 36 | 810 | 287 | 490 | 33 |
| Tỉ lệ |  |  | 100% | 35,4% | 60,49% | 4,07% |

(*): Số tín chỉ = (Số giờ LT/15) + (Số giờ TH/30) + (Số giờ TTSX/45)

(Nội dung chi tiết xem Phụ lục kèm theo)

7. Hướng dẫn sử dụng chương trình

7.1. Hướng dẫn xác định nội dung và thời gian đào tạo và các hoạt động ngoại khóa:

7.1.1. Thời gian học tập: 131 tuần trong đó thời gian ôn, kiểm tra kết thúc môn học/mô đun, thời gian ôn thi và thi tốt nghiệp là 300h; Trong đó thi tốt nghiệp là 120h

7.1.2. Thời gian khai, bế giảng, nghỉ lễ, nghỉ hè, dự phòng và cho các hoạt động ngoại khóa: 25 tuần.

Trong đó, thời gian và nội dung cho các hoạt động giáo dục ngoại khóa (được bố trí ngoài thời gian đào tạo) nhằm đạt được mục tiêu giáo dục toàn diện:

- Học tập nội quy, quy chế, giới thiệu chương trình đào tạo và các lĩnh vực liên quan đến nghề nghiệp;

- Tổ chức tham quan, thực nghiệm tại các cơ sở sản xuất;

- Tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ và thể thao;

- Tham gia các hoạt động do đoàn thanh niên, hội sinh viên trường tổ chức;

7.2. Hướng dẫn tổ chức kiểm tra kết thúc môn học, mô đun:

Thời gian kiểm tra hết môn học, mô đun cần được xác định và có hướng dẫn cụ thể theo từng môn học, mô đun trong chương trình đào tạo.

7.3. Hướng dẫn thi tốt nghiệp hoặc làm chuyên đề, khóa luận tốt nghiệp và xét công nhận tốt nghiệp

7.3.1. Đối với đào tạo theo niên chế

- Người học phải học hết chương trình đào tạo và đạt yêu cầu tất cả các môn học, mô đun đào tạo trong chương trình sẽ được dự thi tốt nghiệp hoặc làm chuyên đề, khóa luận tốt nghiệp;

7.3.1.1. Thi tốt nghiệp

Các môn thi tốt nghiệp:

+ Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp

+ Thực hành nghề nghiệp

Thời gian làm bài thi, cách thức tiến hành, điều kiện công nhận tốt nghiệp theo quy định hiện hành.

| Số TT | Môn thi | Hình thức thi | Thời gian thi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Lý thuyết nghề nghiệp | Viết | Không quá 180 phút |
| 2 | - Thực hành nghề nghiệp | Thực hành bài tập kỹ năng tổng hợp | Không quá 24 giờ |

7.3.1.2. Làm chuyên đề, khóa luận tốt nghiệp

Trường hợp người học có nguyện vọng làm chuyên đề, khóa luận tốt nghiệp sẽ đăng ký theo quy định của trường. Hội đồng sư phạm sẽ xem xét và quyết định. (có quy định riêng)

- Hội đồng sư phạm căn cứ vào kết quả bảo vệ chuyên đề, khóa luận tốt nghiệp của người học và các quy định liên quan để xét công nhận tốt nghiệp, cấp bằng cao đẳng và công nhận danh hiệu kỹ sư thực hành hoặc cử nhân thực hành theo quy định của trường.

7.3.2. Đối với đào tạo theo phương thức tích lũy mô đun hoặc tích lũy tín chỉ

- Người học phải học hết chương trình đào tạo và phải tích lũy đủ số mô đun hoặc tín chỉ theo quy định trong chương trình đào tạo.

- Hiệu trưởng nhà trường căn cứ vào kết quả tích lũy của người học để quyết định việc công nhận tốt nghiệp ngay cho người học hoặc phải làm chuyên đề, khóa luận làm điều kiện xét tốt nghiệp.

- Hiệu trưởng nhà trường căn cứ vào kết quả xét công nhận tốt nghiệp để cấp bằng cao đẳng và công nhận danh hiệu kỹ sư thực hành hoặc cử nhân thực hành theo quy định của trường.

HIỆU TRƯỞNG

PHỤ LỤC I

CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT

CÁC MÔN HỌC CHUNG

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

(Kèm theo TT số: 24/2018/TT-BLĐTBXH Ban hành Chương trình môn học Giáo dục chính trị thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng)

Tên môn học: Giáo Dục Chính Trị

Mã số môn học: MH 01

Thời gian thực hiện môn học:  45 giờ (Lý thuyết:  27 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 15 giờ; Kiểm tra: 3 giờ)

I. Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí: Là một trong những môn thi tốt nghiệp nên được bố trí giảng dạy vào khoảng gần cuối của khóa học.

- Tính chất: Môn Chính trị là môn học bắt buộc, là một trong những nội dung quan trọng, nhằm mục tiêu giáo dục toàn diện đối với người học, cũng là người lao động trong tương lai.

II. Mục tiêu môn học:

- Về kiến thức: Nắm được kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng cộng sản Việt Nam. Có được hiểu biết cơ bản về những truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam, của giai cấp công nhân và Công đoàn Việt Nam.

- Về kỹ năng: Người học vận dụng những kiến thức, tri thức đã được học nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, có phẩm chất, đạo đức tốt, năng lực thực tiễn nhằm hoàn thành nhiệm vụ, công việc được giao, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Tin tưởng, chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

III. Nội dung môn học:

III. Nội dung môn học

1. Nội dung tổng quát và phân bố thời gian

| STT | Tên bài | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thảo luận | Kiểm tra |
| 1 | Bài 1: Khái quát về chủ nghĩa Mác – Lênin | 8 | 6 | 2 |  |
| 2 | Bài 2: Khái quát về tư tưởng Hồ Chí Minh | 8 | 5 | 3 |  |
| 3 | Kiểm tra | 1 |  |  | 1 |
| 4 | Bài 3: Đặc trưng và phương hướng xây dựng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam | 7 | 4 | 3 |  |
| 5 | Bài 4: Tăng cường quốc phòng an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế ở nước ta hiện nay | 6 | 4 | 2 |  |
| 6 | Kiểm tra | 1 |  |  | 1 |
| 7 | Bài 5: Xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam | 7 | 4 | 3 |  |
| 8 | Bài 6: Phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc | 6 | 4 | 2 |  |
| 9 | Thi kết thúc môn | 1 |  |  | 1 |
|  | Tổng cộng | 45 | 27 | 15 | 3 |

2. Nội dung chi tiết

Bài 1:

KHÁI QUÁT VỀ CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN

1. Mục tiêu

Sau khi học xong bài này, người học đạt được:

- Trình bày được khái niệm, nội dung cơ bản, vai trò của chủ nghĩa Mác - Lênin trong nhận thức và thực tiễn đời sống xã hội;

- Bước đầu vận dụng được thế giới quan và phương pháp luận của chủ nghĩa Mác - Lênin vào giải quyết các vấn đề của cá nhân và xã hội.

2. Nội dung

2.1. Khái niệm chủ nghĩa Mác - Lênin

2.2. Một số nội dung cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin

2.2.1. Triết học Mác - Lênin

2.2.2. Kinh tế chính trị Mác - Lênin

2.2.3. Chủ nghĩa xã hội khoa học

2.3. Vai trò nền tảng tư tưởng, lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin

Bài 2:

KHÁI QUÁT VỀ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

1. Mục tiêu

Sau khi học xong bài này, người học đạt được:

- Trình bày được một số điểm cơ bản về nguồn gốc, quá trình hình thành, nội dung cơ bản, giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh; sự cần thiết, nội dung học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;

- Có nhận thức đúng đắn, vận dụng tốt các kiến thức đã học vào việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức và phong cách của cá nhân.

2. Nội dung

2.1. Khái niệm, nguồn gốc và quá trình hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh

2.1.1. Khái niệm

2.1.2. Nguồn gốc

2.1.3. Quá trình hình thành

2.2. Một số nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh

2.2.1. Tư tưởng về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại

2.2.2. Tư tưởng về quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng nhà nước thật sự của dân, do dân, vì dân

2.2.3. Tư tưởng về đại đoàn kết toàn dân

2.2.4. Tư tưởng về phát triển kinh tế và văn hóa, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân

2.2.5. Tư tưởng về đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư

2.2.6. Tư tưởng về chăm lo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau

2.3. Vai trò của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam

2.4. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay

2.4.1. Sự cần thiết phải học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

2.4.2. Nội dung chủ yếu của học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Bài 3:

ĐẶC TRƯNG VÀ PHƯƠNG HƯỚNG XÂY DỰNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM

1. Mục tiêu

Sau khi học xong bài này, người học đạt được:

- Trình bày được đặc trưng và phương hướng xây dựng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam;

- Có nhận thức đúng đắn và niềm tin vào việc xây dựng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay.

2. Nội dung

2.1. Đặc trưng của xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

2.1.1. Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh

2.1.2. Do nhân dân làm chủ

2.1.3. Có nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và quan hệ sản xuất tiến bộ, phù hợp

2.1.4. Có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc

2.1.5. Con người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện

2.1.6. Các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp nhau cùng phát triển

2.1.7. Có Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân do Đảng Cộng sản lãnh đạo

2.1.8. Có quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước trên thế giới

2.2. Phương hướng xây dựng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

2.2.1. Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước gắn với phát triển kinh tế tri thức, bảo vệ tài nguyên, môi trường

2.2.2. Phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

2.2.3. Xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; xây dựng con người, nâng cao đời sống nhân dân, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội

2.2.4. Đảm bảo vững chắc quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội

2.2.5. Thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế

2.2.6. Xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, thực hiện đại đoàn kết dân lộc, tăng cường và mở rộng mặt trận dân tộc thống nhất

2.2.7. Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân

2.2.8. Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

Bài 4:

TĂNG CƯỜNG QUỐC PHÒNG AN NINH, MỞ RỘNG QUAN HỆ ĐỐI NGOẠI VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

1. Mục tiêu

Sau khi học xong bài này, người học đạt được:

- Trình bày được những quan điểm cơ bản về đường lối quốc phòng, an ninh và đối ngoại của Đảng ta hiện nay;

- Tin tưởng và tích cực thực hiện tốt đường lối quốc phòng, an ninh và đối ngoại hiện nay.

2. Nội dung

2.1. Bối cảnh Việt Nam và quốc tế

2.2. Quan điểm và những nhiệm vụ chủ yếu của đường lối quốc phòng, an ninh

2.2.1. Quan điểm của Đảng về đường lối quốc phòng, an ninh

2.2.2. Những nhiệm vụ chủ yếu của đường lối quốc phòng, an ninh

2.3. Quan điểm và những nhiệm vụ chủ yếu của đường lối đối ngoại

2.3.1. Quan điểm của Đảng về đường lối đối ngoại

2.3.2. Những nhiệm vụ chủ yếu của đường lối đối ngoại

Bài 5:

XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

1. Mục tiêu

Sau khi học xong bài này, người học đạt được:

- Trình bày được bản chất, đặc trưng, phương hướng và nhiệm vụ xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Khẳng định được tính ưu việt của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam so với các kiểu nhà nước khác và xác định được nhiệm vụ của bản thân trong việc xây dựng và bảo vệ Nhà nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

2. Nội dung

2.1. Bản chất và đặc trưng của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

2.1.1. Bản chất của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

2.1.2. Đặc trưng của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

2.2. Phương hướng, nhiệm vụ xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

2.2.1. Phương hướng xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

2.2.2. Nhiệm vụ và giải pháp xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Bài 6:

PHÁT HUY SỨC MẠNH CỦA KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC TRONG XÂY DỰNG, BẢO VỆ TỔ QUỐC

1. Mục tiêu

Sau khi học xong bài này, người học đạt được:

- Trình bày được tầm quan trọng và nội dung phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc;

- Khẳng định được tầm quan trọng và thực hiện tốt vai trò của cá nhân trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

2. Nội dung

2.1. Tầm quan trọng của đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

2.1.1. Cơ sở lý luận của đường lối, chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

2.1.2. Cơ sở thực tiễn của đường lối, chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

2.2. Quan điểm và phương hướng của Đảng về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

2.2.1. Quan điểm của Đảng về đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

2.2.2. Phương hướng và giải pháp phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học lý thuyết

2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, máy chiếu PROJECTOR, âm ly, loa.

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:  Phim, tranh ảnh minh họa, tài liệu phát tay cho người học, tài liệu tham khảo.

V. Nội dung và phươngpháp đánh giá:

1. Nội dung:

- Về kiến thức: Đánh giá thông qua bài kiểm tự luận, sinh viên cần đạt các yêu cầu sau:

+ Trình bày đầy đủ kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng cộng sản Việt Nam.

+ Trình bày được bản chất và phương thức tồn tại của vật chất, nguồn gốc, bản chất của ý thức.

+ Trình bày được tầm quan trọng và quan điểm của Đảng về đoàn kết dân tộc

+ Trình bày được những truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam, của giai cấp công nhân và Công đoàn Việt Nam.

+ Trình bày được tầm quan trọng và quan điểm của Đảng về đoàn kết dân tộc và những nội dung cơ bản của đường lối phát triển kinh tế của Đảng.

- Về kỹ năng: Đánh giá kỹ năng thuyết trình, diễn thuyết của người học thông qua việc thảo luận

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Đánh giá trong quá trình học tập cần đạt các yêu cầu sau:

+ Chuẩn bị đầy đủ tài liệu học tập

+ Tham gia đầy đủ thời lượng môn học

+ Chuyên cần, say mê môn học

2. Phương pháp: Các kiến thức và kỹ năng trên sẽ được đánh giá qua các bài kiểm tra định kỳ, kiểm tra kết thúc môn dạng tự luận. Điểm trung bình của các bài kiểm tra định kỳ và bài kiểm tra kết thúc phải đạt 5,0 theo khung điểm 10.

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔN HỌC:

1. Phạm vi áp dụng môn học: Chương trình môn học Chính trị được sử dụng để giảng dạy trình độ cao đẳng của trường.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên: Cần áp dụng các phương pháp dạy học tích cực nhằm gây được hứng thú cho sinh viên, làm cho sinh viên chủ động, tích cực tiếp thu kiến thức nhằm đạt được mục tiêu của môn học.

- Đối với người học: Cần chủ động, tích cực thảo luận nhằm mục đích củng cố, ghi nhớ, khắc sâu kiến thức đã học.

3. Những trọng tâm chương trình môn học cần chú ý:

- Chủ nghĩa duy vật khoa học

- Sản xuất và phương thức sản xuất

- Sự hình thành của chủ nghĩa tư bản

-  Quá độ tiến lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

- Giai cấp công nhân Việt Nam.

-  Công đoàn Việt Nam.

4. Tài liêu tham khảo:

[1] Giáo trình Chính trị (dùng cho hệ cao đẳng) – NXB Lao động – Xã hội HN– 2008.

[2] Giáo trình Lịch sử Đảng – NXB Giáo dục HN – 2006

[3] Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh – NXB Giáo dục – 2007

[4] Giáo trình Kinh tế chính trị - NXB LLCT – 2006

[5] Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học – NXBCT –2007

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

(Kèm theo TT số: 13 /2018/TT-BLĐTBXH ngày  26 tháng 9 năm 2018 Ban hành chương trình môn học Pháp luật thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng)

Tên môn học: Pháp Luật

Mã môn học: MH 02

Thời gian thực hiện môn học: 15 giờ (Lý thuyết: 9 giờ; Thảo luận, bài tập: 5 giờ; kiểm tra: 1 giờ)

I. Vị trí, tính chất của môn học

1. Vị trí

Môn học Pháp luật là môn học bắt buộc thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ cao đẳng.

2. Tính chất

Chương trình môn học bao gồm một số nội dung về pháp luật; giúp người học có nhận thức đúng và thực hiện tốt các quy định của pháp luật.

II. Mục tiêu môn học

Sau khi học xong môn học này, người học đạt được:

1. Về kiến thức

- Trình bày được một số nội dung cơ bản về luật dân sự, hành chính, hình sự

2. Về kỹ năng

- Phân biệt được khái niệm, đối tượng, phương pháp điều chỉnh và vận dụng được các kiến thức được học về pháp luật dân sự, hành chính, hình sự.

3. Về năng lực tự chủ và trách nhiệm

Tôn trọng, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật; tự chủ được các hành vi của mình trong các mối quan hệ liên quan các nội dung đã được học, phù hợp với quy định của pháp luật và các quy tắc ứng xử chung của cộng đồng và của xã hội.

III. Nội dung môn học

Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian

| TT | Tên chương/ bài | Thời gian (giờ) |  |  |  | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thảo luận/ bài tập | Kiểm tra |  |
| 1 | Bài 1: Pháp luật dân sự | 5 | 3 | 2 |  |  |
| 2 | Bài 2: Pháp luật hành chính | 4 | 3 | 1 |  |  |
| 3 | Bài 3: Pháp luật hình sự | 5 | 3 | 2 |  |  |
| 4 | Kiểm tra | 1 |  |  | 1 |  |
|  | Cộng | 15 | 9 | 5 | 1 |  |

2. Nội dung chi tiết:

Bài 1: PHÁP LUẬT DÂN SỰ

1. Mục tiêu

- Trình bày được một số nội dung cơ bản về Luật dân sự.

- Nhận biết được quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản và các vấn đề cơ bản về hợp đồng.

2. Nội dung

2.1. Khái niệm, đối tượng và phương pháp điều chỉnh của Luật dân sự

2.2. Các nguyên tắc cơ bản của Luật dân sự

2.3. Một số nội dung của Bộ luật dân sự

2.3.1. Quyền sở hữu và quyền khác đối với tài sản

2.3.2. Hợp đồng

Bài 2: PHÁP LUẬT HÀNH CHÍNH

1. Mục tiêu

- Trình bày được một số nội dung cơ bản về Luật hành chính;

- Nhận biết được các dấu hiệu vi phạm hành chính, nguyên tắc và các hình thức xử lý vi phạm hành chính.

2. Nội dung

2.1. Khái niệm, đối tượng và phương pháp điều chỉnh của Luật hành chính

2.2. Vi phạm và xử lý vi phạm hành chính

2.2.1. Vi phạm hành chính

2.2.2. Xử lý vi phạm hành chính

Bài 3: PHÁP LUẬT HÌNH SỰ

1. Mục tiêu

- Trình bày được một số nội dung cơ bản của Luật hình sự.

- Nhận biết được các loại tội phạm và các hình phạt.

2. Nội dung

2.1. Khái niệm, đối tượng và phương pháp điều chỉnh của Luật hình sự

2.2. Một số nội dung cơ bản của Bộ luật hình sự

2.2.1.Tội phạm

2.2.2. Hình phạt

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học.

2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, máy chiếu Projector.

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Phim, tranh ảnh minh họa các tình huống pháp luật, tài liệu phát tay cho học sinh, tài liệu tham khảo.

V. Phương pháp đánh giá

Việc đánh giá kết quả học tập của người học được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/3/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp.

VI. Miễn trừ, bảo lưu kết quả học tập

Việc miễn trừ, bảo lưu kết quả học tập môn học được thực hiện theo Thông tư số 09/2017/TT-BLĐTBXH .

Người học đã có bằng tốt nghiệp trung cấp, Hiệu trưởng nhà trường xem xét, quyết định cho người học được miễn học những nội dung đã được học ở chương trình đào tạo trình độ trung cấp.

Tài liệu tham khảo

1. Bộ Luật lao động, 2012.

2. Bộ Luật dân sự, 2015.

3. Bộ Luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

4. Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh - Trường Đại học Kinh tế - Luật: Giáo trình Luật Lao động, năm 2016.

5. Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình Luật Hình sự Việt Nam, Nhà Xuất bản Công an nhân dân, năm 2015.

6. Trường Đại học Luật Hà Nội: Giáo trình Luật dân sự Việt Nam, Nhà Xuất bản Công an nhân dân, năm 2017.

7. Trường Đại học Luật Hà Nội: Giáo trình Luật hành chính Việt Nam, Nhà Xuất bản Công an nhân dân, năm 2015.

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

(Kèm theo TT số: 12/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 9 năm 2018 Ban hành chương trình môn học Giáo dục thể chất thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng)

Tên môn học: Giáo Dục Thể Chất

Mã môn học: MH 03

Thời gian thực hiện: 30 giờ (lý thuyết: 04 giờ; thực hành: 24 giờ; kiểm tra: 02 giờ)

I. Vị trí, tính chất

1. Vị trí

Môn học Giáo dục thể chất là môn học điều kiện, bắt buộc thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ cao đẳng.

2. Tính chất

Chương trình môn học bao gồm một số nội dung cơ bản về thể dục, thể thao; giúp người học tập luyện để nâng cao sức khỏe, phát triển thể lực, tầm vóc, góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện.

II. Mục tiêu môn học

Sau khi học xong môn học này, người học đạt được:

1. Về kiến thức

Trình bày được tác dụng, các kỹ thuật cơ bản và một số quy định của luật môn thể dục thể thao được học để rèn luyện sức khỏe, phát triển thể lực chung.

2. Về kỹ năng

Tự tập luyện, rèn luyện đúng các yêu cầu về kỹ thuật, quy định của môn thể dục thể thao được học.

3. Về năng lực tự chủ và trách nhiệm

Có ý thức tự giác và hình thành thói quen tập luyện thể dục thể thao hàng ngày để góp phần bảo đảm sức khỏe trong học tập, lao động và trong các hoạt động khác.

III. Nội dung môn học

Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian

| TT | Chương/ bài | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành | Kiểm tra |
| I | BÀI MỞ ĐẦU | 1 | 1 |  |  |
| II | Chương I: GIÁO DỤC THỂ CHẤT CHUNG | 15 | 2 | 12 | 1 |
| 1 | Bài 1: Thể dục cơ bản | 6 | 1 | 5 |  |
| 2 | Bài 2: Điền kinh | 8 | 1 | 7 |  |
| 3 | Kiểm tra giáo dục thể chất chung | 1 |  |  | 1 |
| 4 | Chương II: CHUYÊN ĐỀ THỂ DỤC THỂ THAO TỰ CHỌN (chọn 1 trong các chuyên đề sau) | 14 | 1 | 12 | 1 |
|  | Chuyên đề 3: Môn bóng chuyền | 14 | 1 | 12 | 1 |
|  | Cộng: | 30 | 4 | 24 | 2 |

2. Nội dung chi tiết

BÀI MỞ ĐẦU

Thời gian: 1 giờ

1. Mục tiêu

Sau khi học xong bài này, người học đạt được:

Trình bày được vị trí, tính chất, mục tiêu, nội dung chính, phương pháp dạy học và đánh giá môn học.

2. Nội dung

2.1. Vị trí, tính chất môn học

2.2. Mục tiêu của môn học

2.3. Nội dung chính

2.4. Tổ chức dạy học và đánh giá kết quả học tập

Chương I: GIÁO DỤC THỂ CHẤT CHUNG

Bài 1: THỂ DỤC CƠ BẢN

Thời gian: 6 giờ

1. Mục tiêu

Sau khi học xong bài này, người học đạt được:

- Trình bày được tác dụng, kỹ thuật cơ bản của một số bài thể dục cơ bản;

- Thực hiện được đúng động tác kỹ thuật của các bài thể dục được học.

2. Nội dung

2.1. Thể dục cơ bản với dụng cụ đơn giản

2.1.1. Tác dụng của thể dục cơ bản với dụng cụ đơn giản

2.1.2. Các động tác kỹ thuật

Bài 2: ĐIỀN KINH

Thời gian: 8 giờ

1. Mục tiêu

Sau khi học xong bài này, người học đạt được:

- Trình bày được tác dụng, kỹ thuật cơ bản và một số nội dung trong Luật Điền kinh như: Chạy cự ly ngắn, chạy cự ly trung bình, nhảy xa hoặc nhảy cao;

- Thực hiện đúng động tác kỹ thuật và bảo đảm các yêu cầu khác của môn điền kinh được học.

2. Nội dung

2.1. Chạy cự ly trung bình

2.1.1. Tác dụng của chạy cự ly trung bình

2.1.2. Các động tác kỹ thuật

2.2.1. Nhảy cao

2.2.1.1. Tác dụng của nhảy cao

2.2.1.2. Các động tác kỹ thuật

2.2.1.3. Một số quy định trong Luật Điền kinh về nhảy cao

Chương II: CHUYÊN ĐỀ THỂ DỤC THỂ THAO TỰ CHỌN

Chuyên đề : MÔN BÓNG CHUYỀN

Thời gian: 14 giờ

1. Mục tiêu

Sau khi học xong chuyên đề này, người học đạt được:

- Trình bày được tác dụng, kỹ thuật chính và một số quy định trong Luật Bóng chuyền;

- Thực hiện đúng động tác kỹ thuật cơ bản của môn Bóng chuyền.

2. Nội dung

2.1. Tác dụng của môn Bóng chuyền

2.2. Các động tác kỹ thuật

2.2.1. Tư thế cơ bản, các bước di chuyển

2.2.2. Kỹ thuật chắn bóng

2.2.3. Kỹ thuật đập bóng theo phương lấy đà

2.3. Một số quy định của Luật Bóng chuyền

IV. Điều kiện thực hiện môn học

1. Điều kiện chung: Nhà tập luyện/ thi đấu đa năng; video/clip, tranh ảnh, máy chiếu, loa, đài, còi, cờ lệnh, đồng hồ bấm giờ; bàn, ghế; quần áo tập luyện, dụng cụ y tế.

2. Trang thiết bị

2.1. Đối với giáo dục thể chất chung

- Thể dục cơ bản: Sân tập, còi, tranh động tác, thảm tập; dụng cụ tập như gậy, bóng, hoa; nhạc tập và các thiết bị khác.

-  Điền kinh:

+ Chạy cự ly ngắn và trung bình: Sân chạy, dụng cụ phát lệnh, bàn đạp xuất phát và các thiết bị khác;

+ Nhảy cao: Nệm nhảy cao, trụ, xà nhảy cao và các thiết bị khác;

+ Nhảy xa: Hố nhảy xa, thước đo và các thiết bị khác.

2.2. Đối với chuyên đề thể dục thể thao tự chọn:

- Môn bơi lội: Hồ bơi, phao bơi, nón bơi, kính bơi và các thiết bị khác;

- Môn cầu lông: Sân cầu lông, bộ trụ; lưới, vợt, quả cầu lông, bảng lật tỷ số và các và các thiết bị khác;

- Môn bóng chuyền: Sân bóng chuyền; trụ, lưới, bóng chuyền; bảng lật tỷ số, sa bàn chiến thuật và các thiết bị khác;

- Môn bóng rổ: Sân bóng rổ, trụ bóng rổ; bảng lật tỷ số, sa bàn chiến thuật và các thiết bị khác;

- Môn bóng đá: Sân bóng đá, khung thành, bóng đá, thẻ phạt, bảng lật tỷ số, sa bàn chiến thuật và các thiết bị khác;

- Môn bóng bàn: Phòng tập; bàn, vợt, bóng, bảng lật tỷ số và các thiết bị khác.

3.  Các điều kiện khác

Khuyến khích các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đầu tư phòng học và các điều kiện khác để có thể tổ chức giảng dạy môn học hoặc một số nội dung của môn học theo hình thức trực tuyến.

V. Phương pháp đánh giá

Việc đánh giá kết quả học tập của người học được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/3/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp.

VI. Miễn trừ, bảo lưu kết quả học tập

Việc miễn trừ, bảo lưu kết quả học tập môn học được thực hiện theo Thông tư số 09/2017/TT-BLĐTBXH.

Người học đã có bằng tốt nghiệp trung cấp, Hiệu trưởng nhà trường xem xét, quyết định cho người học được miễn học những nội dung đã được học ở chương trình đào tạo trình độ trung cấp.

Tài liệu tham khảo

1. Nghị định số 11/2015/NĐ-CP ngày 32/01/2015 của Chính phủ Quy định về Giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong nhà trường.

2. Quyết định số 1076/QĐ-TTg ngày 17/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ  Phê duyệt đề án tổng thể phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025;

3. Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh: Giáo trình Cầu lông, Nhà Xuất bản Thể dục thể thao, năm 2000.

4. Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh: Giáo trình Bơi thể thao, Nhà Xuất bản Thể dục thể thao, năm 2015.

5. Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh: Giáo trình Thể dục, Nhà Xuất bản Thể dục thể thao, năm 2009.

6. Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh: Giáo trình Bóng chuyền, Nhà xuất bản Thể dục thể thao, năm 2006.

7. Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh: Điền kinh (sách giáo khoa), năm 2006.

8. Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh: Giáo trình Bóng đá, Nhà Xuất bản Thể dục thể thao, năm 2007.

9. Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh: Giáo trình Bơi thể thao, Nhà Xuất bản Thể dục thể thao, năm 2015.

10. Trường Đại học Thể dục thể thao TP. Hồ Chí Minh: Giáo trình điền kinh, Nhà Xuất bản Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, năm 2016.

11. Trường Đại học Thể dục thể thao TP. Hồ Chí Minh: Giáo trình bóng rổ, Nhà Xuất bản Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, năm 2016.

12. Trường Đại học Thể dục thể thao TP. Hồ Chí Minh: Giáo trình bóng đá, Nhà Xuất bản Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, năm 2017.

13. Trường Đại học Thể dục thể thao TP. Hồ Chí Minh: Giáo trình bơi lội (tập 1, tập 2), Nhà Xuất bản Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, năm 2016.

14. Trường Đại học Thể dục thể thao TP. Hồ Chí Minh: Giáo trình bóng bàn, Nhà Xuất bản Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, năm 2014.

15. Trường Đại học Sư phạm thể dục thể thao TP. Hồ Chí Minh: Giáo trình Điền kinh, năm 2016.

16. Trường Đại học Sư phạm thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh: Giáo trình Bóng chuyền, Nhà Xuất bản Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2014.

17. Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng: Giáo trình thể dục (tập 1, tập 2) Nhà Xuất bản Thể dục thể thao, năm 2014.

18. Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng: Giáo trình điền kinh, Nhà Xuất bản Thể dục thể thao, năm 2014.

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

(Theo TT Số: 10/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 9 năm 2018 Quy định chương trình, tổ chức dạy học và đánh giá kết quả học tập môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng)

Tên môn học: Giáo Dục Quốc Phòng - An Ninh

Mã môn học: MH 04

Thời gian thực hiện: 30 giờ (lý thuyết: 14 giờ; thực hành, thảo luận, bài tập: 15 giờ; kiểm tra: 01 giờ)

Trung tâm GDQP&AN Trường Quân Sự Quân Đoàn 4 xây dựng kế hoạch đào tạo môn học GDQP&AN năm học 2023 cụ thể như sau:

| STT | Ký hiệu | Tên bài | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Tổng Số giờ | Lý thuyết | TH, TL | Kiểm tra |
| 01 | 1-I | Bài 7: Đường lối quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng | 05 | 03 | 02 |  |
| 02 | 2-I | Bài 8: Chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa | 05 | 03 | 02 |  |
| 03 | 3-I | Bài 9: Xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam | 05 | 03 | 02 |  |
| 04 | 4-I | Bài 10: Kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường, củng cố QP&AN | 05 | 03 | 02 |  |
| 05 | 1-II | Bài 12: Giới thiệu và hướng dẫn Kỹ thuật sử dụng một số loại vũ khí bộ binh | 05 | 03 | 02 |  |
| 06 | 2-II | Bài 13: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương | 04 | 01 | 03 |  |

| 07 | KT-I | Kiểm tra | 01 |  |  | 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | + | Cộng | 30 | 16 | 13 | 01 |

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

(Kèm theo TT số:  11/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 9 năm 2018 Ban hành chương trình môn học Tin học thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng)

Tên môn học: Tin Học

Mã số môn học:  MH05

Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ; (Lý thuyết: 12 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 17 giờ; Kiểm tra: 1 giờ)

I. Vị trí, tính chất của môn học:

- Ví trí: Môn học Tin học là môn học bắt buộc thuộc khối các môn học chung trong chương trình Cao đẳng.

- Tính chất: Môn Tin học là môn học bắt buộc, là một trong những nội dung quan trọng, nhằm trang bị cho Sinh viên có những kỹ năng về soạn thảo văn bản, sử dụng bảng tính một cách thành thạo, kỹ năng trình bày bài báo cáo, thuyết trình áp dụng trong công việc hàng ngày.

II. Mục tiêu môn học:

- Về kiến thức:

Thao tác được các công cụ trong bộ phần mềm Microsoft Office

Sử dụng phần mềm bảng tính Microsoft Excel để tạo lập, biểu diễn các kiểu dữ liệu: số, chuỗi ký tự, thời gian, biểu đồ và lập được các bảng tính...

Trình bày được cách tạo slide, hiệu ứng trình diễn trong phần mềm trình chiếu Powerpoint…

- Về kỹ năng:

Sử dụng thành thạo phần mềm soạn thảo văn bản Microsoft Word để tạo các tài liệu đạt tiêu chuẩn theo qui định;

Sử dụng phần mềm trình diễn Microsoft PowerPoint thiết kế các bài báo cáo, chuyên đề một cách chuyên nghiệp;

Thực hiện thành thạo các hàm trong việc giải quyết các bài tập cụ thể;

Cập nhật và sử dụng phiên bản mới nhất của MS Office.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Bố trí làm việc khoa học đảm bảo an toàn cho người và phương tiện học tập.

III. Nội dung môn học:

1.  Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| SỐ TT | Tên các bài trong môn học | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập | Kiểm tra |
| 1 | Bài 1: Tổng quan MS Word 1. Giới thiệu về MS Word 2. Các thao tác căn bản trên một tài liệu 3. Soạn thảo văn bản | 2 0,5 0,5 1 | 1 0,25 0,25 0,5 | 1 0,25 0,25 0,5 |  |
| 2 | Bài 2: Trình bày văn bản 1. Định dạng văn bản 2. Chèn các đối tượng vào văn bản 3. Các hiệu ứng đặc biệt 4. Tạo mục lục tự động | 6 1,5 1,5 1,5 1,5 | 2 0,5 0,5 0,5 0,5 | 4 1 1 1 1 |  |
| 3 | Bài 3: Xử lý bảng biểu 1. Chèn bảng biểu vào văn bản 2. Các thao tác trên bảng biểu 3. Thay đổi cấu trúc bảng biểu | 3 1 1 1 | 1,5 0,5 0,5 0,5 | 1,5 0,5 0,5 0,5 |  |
| 4 | Bài 4: Bảo mật và In ấn 1. Bảo mật và in ấn 2. Trộn văn bản | 1 0,5 0,5 | 0,5 0,25 0,25 | 0,5 0,25 0,25 |  |
| 5 | Bài 5: Tổng quan về MS Excel 1. Giới thiệu 2. Làm việc với MS Excel | 2 0,5 1,5 | 1 0,5 0,5 | 1 1 |  |
| 6 | Bài 6: Hàm trong Excel 1. Các khái niệm 2. Hàm xử lý dữ liệu dạng số 3. Hàm logic 4. Hàm về tìm kiếm 5. Hàm xử lý dữ liệu dạng chuỗi 6. Hàm xử lý dữ liệu dạng ngày tháng 7. Hàm thống kê và thống kê có điều kiện | 10 | 3 | 6 | 1 |
| 7 | Bài 7: Đồ thị và In ấn 1.Đồ thị. 2.In ấn. | 2 1,5 1,5 | 1 0,5 0,5 | 1 0,5 0,5 |  |
| 8 | Bài 8: Tổng quan về Powerpoint 1. Giới thiệu 2. Làm quen với Presentation-Slide | 2 1 1 | 1 0,5 0,5 | 1 0,5 0,5 |  |
| 9 | Bài 9: Hiệu ứng và trình diễn 1.Tạo hiệu ứng cho đối tượng. 2.Trình diễn slide. | 2 1 1 | 1 0,5 0,5 | 1 0,5 0,5 |  |
|  | Cộng | 30 | 12 | 17 | 1 |

2. Nội dung chi tiết :

Bài 1:	 Tổng quan MS Word	     			Thời gian: 2 giờ

1.Mục tiêu của bài:

Mô tả được trình soạn thảo văn bản MS Word;

Trình bày được các thao tác căn bản trên một tài liệu ;

Mô tả được chức năng của các thanh công cụ;

Thực hiện các thao tác an toàn với máy tính.

2. Nội dung bài:

2.1. Giới thiệu về MS Word

2.2. Các thao tác căn bản trên một tài liệu

2.3. Soạn thảo văn bản

Bài 2:	 Trình bày văn bản				Thời gian: 6 giờ

1.Mục tiêu của bài:

Sử dụng được các đối tượng và hiệu ứng để trình bày văn bản;

Trình bày cách thức định dạng văn bản;

Trình bày được các thao tác tạo mục lục tự động;

Định dạng được một văn bản đúng yêu cầu.

Thực hiện các thao tác an toàn với máy tính.

2. Nội dung bài:

2.1. Định dạng văn bản

2.2. Chèn các đối tượng vào văn bản

2.3. Các hiệu ứng đặc biệt 2.4. Tạo mục lục tự động

Bài 3:	 Xử lý bảng biểu (Table)			Thời gian: 3 giờ

1.Mục tiêu của bài:

Mô tả được các thao tác tạo và xử lý bảng biểu;

Trình bày nội dung văn bản trên bảng biểu;

Thực hiện các thao tác an toàn với máy tính.

2. Nội dung bài:

2.1. Chèn bảng biểu vào văn bản

2.2. Các thao tác trên bảng biểu

2.3. Thay đổi cấu trúc bảng biểu

Bài 4:	 Bảo mật và In ấn          				Thời gian: 1 giờ

1.Mục tiêu của bài:

Trình bày được thao tác tạo mật khẩu cho văn bản;

Chọn lựa chế độ và hiệu chỉnh trước khi in ấn;

Trình bày được thao tác trộn văn bản;

Thực hiện thành thạo các thao tác bảo mật và in ấn.

Thực hiện các thao tác an toàn với máy tính.

2. Nội dung bài:

2.1. Bảo mật và in ấn

2.2. Trộn văn bản

Bài 5:	 Tổng quan về bảng tính	                   Thời gian: 2 giờ

1.Mục tiêu của bài:

Trình bày được khái niệm về bảng tính;

Mô tả được cách thức tổ chức làm việc trên bảng tính.

Thực hiện các thao tác an toàn với máy tính.

2. Nội dung bài:

2. 1. Giới thiệu

2.2. Làm việc với MS Excel

Bài 6:	 Hàm trong MS Excel			      Thời gian: 10 giờ

1.Mục tiêu của bài:

Trình bày được cú pháp và chức năng của các hàm trong phần mềm MS Excel.

Thực hiện được lồng ghép các hàm với nhau trên phần mềm MS Excel.

Thực hiện các thao tác an toàn với máy tính.

2. Nội dung bài:

2.1. Các khái niệm

2.2. Hàm xử lý dữ liệu dạng số

2. 3. Hàm logic

2.4. Hàm về tìm kiếm

2.5. Hàm xử lý dữ liệu dạng chuỗi

2.6. Hàm xử lý dữ liệu dạng ngày tháng

2.7. Hàm thống kê và thống kê có điều kiện

Bài 7:	 Đồ thị và In ấn	       Thời gian: 2 giờ

1.Mục tiêu của bài:

Trình bày được các bước tạo đồ thị và thực hiện in ấn;

Thực hiện được đồ thị dựa trên số liệu đã tính toán trong bảng tính;

Chọn lựa các chế độ và hiệu chỉnh trước khi in ấn.

Thực hiện các thao tác an toàn với máy tính.

2. Nội dung bài:

2.1.Đồ thị.

2.2.In ấn.

Bài 8:	 Tổng quan về Powerpoint	       Thời gian: 2 giờ

1.Mục tiêu của bài:

Hiểu được ứng dụng phần mềm Powerpoint;

Mô tả được các thao tác trên trình đơn.

Thực hiện các thao tác an toàn với máy tính.

2. Nội dung bài:

2.1. Giới thiệu

2.2. Làm quen với Presentation-Slide

Bài 9:	 Hiệu ứng và trình diễn	       Thời gian: 2 giờ

1.Mục tiêu của bài:

Thực hiện được các hiệu ứng cho từng đối tượng;

Mô tả các thao tác trên trình đơn.

Thực hiện các thao tác an toàn với máy tính.

2. Nội dung bài:

2.1.Tạo hiệu ứng cho đối tượng.

2.2.Trình diễn slide.

IV. Điều kiện thực hiện môn học

1. Phòng học chuyên môn hóa/ nhà xưởng: Phòng máy vi tính cài đặt phần mềm Office Vession mới

2. Trang thiết bị máy móc:

Máy tính, máy chiếu

Máy in, máy in màu.

Micro không dây

Bảng ghim

Bảng di động

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

Các slide bài giảng.

Tài liệu hướng dẫn để thực hiện môn đun Tin học.

Giáo trình Môn đun Tin học.

4. Các điều kiện khác:

- Phòng học lý thuyết và phòng thực hành đủ điều kiện để thực hiện môn học.

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá

1. Nội dung:

- Kiến thức:

Sử dụng thành thạo phần mềm soạn thảo văn bản Microsoft Word để tạo các tài liệu đạt tiêu chuẩn theo quy định.

Thao tác được các công cụ trong bộ phần mềm Microsoft Office.

Sử dụng phần mềm bảng tính Microsoft Excel để tạo lập, biểu diễn các kiểu dữ liệu: số, chuỗi ký tự, thời gian , biểu đồ và lập được các bảng tính...

Sử dụng phần mềm trình diễn Microsoft thiết kế các bài báo cáo, chuyên đề một cách chuyên nghiệp.

- Kỹ năng:

Soạn thảo văn bản kết hợp các kỹ năng sử dụng bàn phím, điều khiển chuột và các kỹ năng trình bày văn bản theo đúng tiêu chuẩn.

Thiết kế bảng biểu, sắp xếp, tính toán số liệu, tạo biểu đồ.

Lồng ghép và áp dụng các hàm vào thực hiện các bài tập cụ thể.

Tạo các bản trình diễn chuyên nghiệp kết hợp các thuộc tính: văn bản, âm thanh, hoạt hình và định thời gian  trình diễn tự động.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Có thái độ nghiêm túc trong thực hành.

Cẩn thận, thao tác nhanh chuẩn xác, tự giác trong học tập.

2. Phương pháp:

-	Được đánh giá qua bài viết, kiểm tra vấn đáp hoặc trắc nghiệm, tự luận.

-	Đánh giá kỹ năng thực hành : đánh giá kỹ năng thực hành của sinh viên.

-	Hình thức kiểm tra hết môn: thực hành.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1.Phạm vi áp dụng môn học:

Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng của trường.

Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên:

Giải thích các lệnh.

Trình bày đầy đủ các lệnh trong nội dung bài học.

Sử dụng phương pháp phát vấn.

Cho sinh viên thực hiện các lệnh trên máy tính và đặt các câu hỏi để  sinh viên trả lời.

Phân nhóm cho các sinh viên thực hiện tính toán trên máy tính.

- Đối với người học:

Sinh viên trao đổi với nhau, thực hiện các bài thực hành và trình bày theo nhóm.

Thực hiện các bài tập thực hành được giao.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

- Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.

4. Tài liệu tham khảo:

[1]. Thực hành và ứng dụng Office 2019.

[2]. Giáo trình Tin học.

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

(Kèm theo TT số: 03/2019/TT-BLĐTBXH ngày 17 tháng 01 năm 2019 Ban hành Chương trình môn học Tiếng Anh thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng)

Tên môn học: Tiếng Anh

Mã môn học: MH 06

Thời gian thực hiện: 30 giờ, (Lý thuyết: 11 giờ; Thực hành, thảo luận, bài tập: 16 giờ; Kiểm tra và ôn tập: 3 giờ).

I. Vị trí, tính chất của môn học

1. Vị trí: Môn học Tiếng Anh là một trong các môn học ngoại ngữ bắt buộc thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ liên thông cao đẳng.

2. Tính chất: Chương trình môn học Tiếng Anh bao gồm các kiến thức, kỹ năng sử dụng tiếng Anh cơ bản trong đời sống, học tập và hoạt động nghề nghiệp phù hợp với trình độ được đào tạo.

II. Mục tiêu môn học

Sau khi học xong chương trình ở trình độ liên thông cao đẳng, người học đạt được trình độ năng lực ngoại ngữ Bậc 2 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, cụ thể:

1. Về kiến thức

Nhận biết và giải thích được các cấu trúc ngữ pháp cơ bản về thành phần của câu, cách sử dụng thì hiện tại đơn, tiếp diễn và hoàn thành, thì quá khứ đơn, tiếp diễn, thì tương lai, phân loại danh từ, đại từ và tính từ; phân biệt và giải thích được các từ vựng về những chủ đề quen thuộc như giới thiệu bản thân và người khác, các hoạt động hàng ngày, sở thích, địa điểm, thực phẩm và đồ uống, các sự kiện đặc biệt, kỳ nghỉ, các kế hoạch trong tương lai, ngoại hình và tính cách, sự phát triển của công nghệ và thói quen mua sắm.

2. Về kỹ năng

a) Kỹ năng nghe: Nghe và hiểu được những cụm từ và cách diễn đạt liên quan tới nhu cầu thiết yếu hằng ngày khi được diễn đạt chậm và rõ ràng về các chủ đề liên quan đến các thành viên gia đình, các hoạt động giải trí trong thời gian rảnh rỗi, vị trí đồ đạc trong nhà, các loại thức ăn và đồ uống phổ biến, các hoạt động trong các dịp lễ hoặc sự kiện đặc biệt, du lịch, các hoạt động hàng ngày, sở thích, kế hoạch trong tương lai, ngoại hình, tính cách và mua sắm; hiểu được ý chính trong các giao dịch quen thuộc hằng ngày khi được diễn đạt chậm và rõ ràng.

b) Kỹ năng nói: Giao tiếp một cách đơn giản và trực tiếp về các chủ đề quen thuộc hằng ngày liên quan tới tự giới thiệu bản thân, gia đình, nghề nghiệp, sở thích; chỉ đường đến những địa điểm thông thường; đặt được câu hỏi về số lượng; giới thiệu được những ngày lễ, sự kiện đặc biệt, hoạt động du lịch, các kế hoạch cho các ngày lễ và sự kiện đặc biệt; mô tả tính cách và ngoại hình của bản thân và người khác; giới thiệu các sản phẩm công nghệ và công dụng; mô tả thói quen mua sắm; truyền đạt quan điểm, nhận định của mình trong các tình huống xã giao đơn giản, ngắn gọn.

c) Kỹ năng đọc: Đọc và phân tích được các đoạn văn bản ngắn và đơn giản về các vấn đề quen thuộc và cụ thể; đọc hiểu đại ý và thông tin chi tiết thông qua các bài đọc có liên quan đến giới thiệu bạn bè, các hoạt động trong thời gian rảnh rỗi, nơi chốn, các thức ăn và đồ uống phổ biến, các ngày lễ đặc biệt và kỳ nghỉ, các hoạt động hàng ngày và các sở thích, cách chào đón năm mới ở các quốc gia, sự phát triển của công nghệ và thói quen mua sắm.

d) Kỹ năng viết: Viết được các mệnh đề, câu đơn giản và kết nối với nhau bằng các liên từ cơ bản; viết đoạn văn ngắn về các chủ đề có liên quan đến bản thân, sở thích và các hoạt động trong thời gian rảnh rỗi, mô tả nhà ở, thức ăn và đồ uống, các lễ hội và dịp đặc biệt, các kỳ nghỉ và các sở thích, kế hoạch và dự định cho việc chào đón năm mới, thiết bị công nghệ và thói quen mua sắm.

3. Về năng lực tự chủ và trách nhiệm

- Nhận thức được tầm quan trọng của ngoại ngữ nói chung và Tiếng Anh nói riêng, có trách nhiệm trong việc sử dụng tiếng Anh trong đời sống, học tập và nghề nghiệp;

- Có thể làm việc độc lập hoặc theo nhóm trong việc áp dụng tiếng Anh vào học tập, lao động và các hoạt động khác.

III. Nội dung môn học

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian

| Số TT | Tên đơn vị bài học | Tổng số | Thời gian (giờ) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Lý thuyết | Thực hành, thảo luận, bài tập | Kiểm tra & Ôn tập |
| 1 | Bài 1: Các kế hoạch trong tương lai (Future plans) | 4 | 2 | 2 |  |
| 2 | Bài 2: Ngoại hình và tính cách (Appearance and personality) | 9 | 4 | 4 | 1 |
| 3 | Bài 3: Công nghệ (Technology) | 4 | 2 | 2 |  |
| 4 | Bài 4: Mua sắm (Shopping) | 9 | 2 | 6 | 1 |
| 5 | Ôn tập và kiểm tra (Consolidation & test) | 4 | 1 | 2 | 1 |
|  | Tổng cộng | 30 | 11 | 16 | 3 |

2. Nội dung chi tiết như sau:

Bài 1. CÁC KẾ HOẠCH TRONG TƯƠNG LAI (FUTURE PLANS)

Thời gian: 4 giờ

1. Mục tiêu

- Sử dụng cấu trúc Will và going to; các từ định lượng a little, a few, many, much và a lot of và các từ vựng về các hoạt động trên lễ hội và sự kiện đặc biệt; các tính từ mô tả địa điểm;

- Nghe và trả lời câu hỏi về nơi sinh sống;

- Nói về các dự định và kế hoạch cho một lễ hội và sự kiện đặc biệt;

- Đọc hiểu bài đọc về các cách chào đón năm mới ở một số quốc gia và trả lời câu hỏi;

- Viết đoạn văn ngắn mô tả các dự định và kế hoạch chào đón năm mới.

2. Nội dung

2.1. Từ vựng (Vocabulary)

2.1.1. Lễ hội;

2.1.2. Tính từ mô tả địa điểm.

2.2. Ngữ pháp (Grammar)

2.2.1. Cấu trúc Will và going to;

2.2.2. Từ định lượng a little, a few, many, much và a lot of.

2.3. Kỹ năng nghe (Listening)

2.3.1. Nghe và trả lời câu hỏi về nơi sinh sống;

2.3.2. Bài tập nghe và lựa chọn đáp án đúng.

2.4. Kỹ năng nói (Speaking)

2.4.1. Nói về các dự định và kế hoạch cho một lễ hội và sự kiện đặc biệt;

2.4.2. Thực hành nghe và lặp lại;

2.4.3. Thực hành theo cặp đôi.

2.5. Kỹ năng đọc (Reading)

2.5.1. Bài đọc: New Year Celebrations;

2.5.2. Bài tập True/False/Not given.

2.6. Kỹ năng viết (Writing)

Viết đoạn văn ngắn mô tả các dự định và kế hoạch chào đón năm mới (tối thiểu 150 từ).

Bài 2. NGOẠI HÌNH VÀ TÍNH CÁCH

(APPEARANCE AND PERSONALITY)

Thời gian: 9 giờ

1. Mục tiêu

- Sử dụng cấu trúc so sánh hơn (comparative), so sánh nhất (superlative); và các tính từ mô tả ngoại hình và tính cách;

- Nghe và trả lời câu hỏi về tuổi, ghi các tính từ mô tả hình dáng và tính cách một người;

- Mô tả ngoại hình và tính cách các thành viên trong lớp học;

- Đọc hiểu bài đọc về đề tài du lịch và trả lời câu hỏi;

- Viết đoạn văn ngắn mô tả một người bạn thân.

2. Nội dung

2.1. Từ vựng (Vocabulary)

2.1.1. Tính từ mô tả ngoại hình;

2.1.2. Tính từ mô tả tính cách.

2.2. Ngữ pháp (Grammar)

2.2.1. So sánh hơn (Comparative);

2.2.2. So sánh nhất (Superlative).

2.3. Kỹ năng nghe (Listening)

2.3.1. Nghe và trả lời câu hỏi về tuổi, ghi các tính từ mô tả hình dáng và tính cách một người;

2.3.2. Bài tập nghe và lựa chọn đáp án đúng;

2.3.3. Bài tập nghe và điền hoàn chỉnh.

2.4. Kỹ năng nói (Speaking)

2.4.1. Mô tả ngoại hình và tính cách các thành viên trong lớp học;

2.4.2. Thực hành nghe và lặp lại;

2.4.3. Thực hành theo cặp đôi.

2.5. Kỹ năng đọc (Reading)

2.5.1. Bài đọc: My travel page;

2.5.2. Bài tập True/False/Not given.

2.6. Kỹ năng viết (Writing)

Viết đoạn văn ngắn mô tả về một người bạn thân (tối thiểu 150 từ).

Bài 3. CÔNG NGHỆ (TECHNOLOGY)

Thời gian: 4 giờ

1. Mục tiêu

- Sử dụng thì hiện tại hoàn thành (Present perfect); cấu trúc How long...?, for và since và các từ vựng về các thiết bị công nghệ và ứng dụng;

- Nghe và trả lời câu hỏi về đặc tính các loại thiết bị phổ biến trong gia đình;

- Thực hành nói về các thiết bị công nghệ;

- Đọc hiểu và trả lời câu hỏi về sự phát triển của công nghệ kỹ thuật số;

- Viết đoạn văn ngắn mô tả thiết bị công nghệ mà bạn yêu thích.

2. Nội dung

2.1. Từ vựng (Vocabulary)

2.1.1. Các thiết bị công nghệ;

2.1.2. Công nghệ.

2.2. Ngữ pháp (Grammar)

2.2.1. Thì hiện tại hoàn thành;

2.2.2. Cấu trúc How long...?;

2.2.3. Giới từ For và since.

2.3. Kỹ năng nghe (Listening)

2.3.1. Nghe và trả lời câu hỏi về đặc tính các loại thiết bị phổ biến trong gia đình;

2.3.2. Bài tập True/False.

2.4. Kỹ năng nói (Speaking)

2.4.1. Thực hành nói về các thiết bị công nghệ;

2.4.2. Thực hành nghe và lặp lại;

2.4.3. Thực hành theo cặp đôi.

2.5. Kỹ năng đọc (Reading)

2.5.1. Bài đọc: The Rise of Digital Media;

2.5.2. Bài tập True/False/Not given.

2.6. Kỹ năng viết (Writing)

Viết đoạn văn ngắn mô tả thiết bị công nghệ mà bạn yêu thích (tối thiểu 200 từ).

Bài 4. MUA SẮM (SHOPPING)

Thời gian: 9 giờ

1. Mục tiêu

- Sử dụng thì hiện tại hoàn thành (Present perfect) và thì quá khứ đơn (Past simple) và từ vựng về các loại thực phẩm;

- Nghe và trả lời câu hỏi về mua sắm;

- Thực hành nói về kế hoạch mua sắm;

- Đọc hiểu và trả lời câu hỏi thói quen mua sắm;

- Viết đoạn văn ngắn kể về việc mua sắm tại chợ/siêu thị tuần trước và hiện tại.

2. Nội dung

2.1. Từ vựng (Vocabulary)

Các từ vựng liên quan đến mua sắm.

2.2. Ngữ pháp (Grammar)

2.2.1. Thì hiện tại hoàn thành;

2.2.2. Thì quá khứ đơn;

2.2.3. Kết hợp thì hiện tại hoàn thành và thì quá khứ đơn.

2.3. Kỹ năng nghe (Listening)

2.3.1. Nghe và trả lời câu hỏi về mua sắm;

2.3.2. Bài tập nghe và lựa chọn đáp án đúng.

2.4. Kỹ năng nói (Speaking)

2.4.1. Thực hành nói về kế hoạch mua sắm;

2.4.2. Thực hành nghe và lặp lại;

2.4.3. Thực hành theo cặp đôi.

2.5. Kỹ năng đọc (Reading)

2.5.1. Bài đọc: My Shopping Day;

2.5.2. Bài tập True/False/Not given.

2.6. Kỹ năng viết (Writing)

Viết đoạn văn ngắn kể về việc mua sắm tại chợ/siêu thị tuần trước và hiện tại (tối thiểu 200 từ).

ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA

Thời gian: 4 giờ

Mục tiêu của bài:

Review all the grammar points

Do the final test

2.   Đề cương ôn tập:

Theo các chủ điểm ngữ pháp sau:

-    All Tenses and The sequence of tenses

-    Comparison (adv, adj)

-    Possessive, Personal and Reflexive Pronouns

3.     Final Test

IV. Điều kiện thực hiện môn học

1. Phòng học chuyên môn/nhà xưởng

- Phòng học được trang bị hệ thống đèn đủ ánh sáng;

- Bàn, ghế rời cho từng sinh viên;

- Bàn ghế giáo viên, bảng, máy chiếu, phấn (hoặc bút bảng).

2. Trang thiết bị máy móc

Máy chiếu, hệ thống âm thanh.

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu

Giáo viên sử dụng giáo trình dùng chung và tham khảo các tài liệu giảng dạy khác hỗ trợ bài giảng.

4. Các điều kiện khác

Khuyến khích các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trang bị phòng học nghe nhìn và các điều kiện khác để có thể tổ chức giảng dạy môn học hoặc một số nội dung của môn học theo hình thức trực tuyến.

V. Nội dung và phương pháp đánh giá

1. Nội dung

1.1. Kiến thức: Các kiến thức về từ vựng và cấu trúc ngữ pháp theo từng chủ đề liên quan trong chương trình.

1.2. Về kỹ năng:

- Kỹ năng nghe: Nghe và xác định thông tin về gia đình, bạn bè, các hoạt động hàng ngày và trong các sự kiện đặc biệt, vị trí và nơi chốn, và các sở thích, kế hoạch trong tương lai, ngoại hình, tính cách và mua sắm theo yêu cầu.

- Kỹ năng nói: Tự giới thiệu về bản thân, gia đình, công việc, sở thích và các hoạt động hàng ngày và trong các sự kiện đặc biệt; mô tả tính cách và ngoại hình của bản thân và người khác; giới thiệu các sản phẩm công nghệ và công dụng; mô tả thói quen mua sắm theo yêu cầu.

- Kỹ năng đọc: Đọc hiểu đại ý và thông tin chi tiết của các bài đọc ngắn theo yêu cầu.

- Kỹ năng viết: Viết câu và đoạn văn ngắn về các chủ đề khác nhau theo yêu cầu.

1.3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Làm việc độc lập hoặc theo nhóm.

2. Phương pháp đánh giá

Việc đánh giá kết quả học tập của người học được thực hiện theo quy định tại Thông tư 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ.

Phương pháp đánh giá sẽ dựa theo đặc thù ngành, nghề đào tạo và điều kiện của từng cơ sở giáo dục nghề nghiệp, có thể kết hợp kiểm tra nghe, nói và tự luận.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học

1. Phạm vi áp dụng môn học

Môn học Tiếng Anh là một trong các môn học bắt buộc thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ cao đẳng. Tùy theo đặc thù của các ngành, nghề đào tạo, các trường lựa chọn môn học Tiếng Anh hoặc môn học ngoại ngữ khác theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để giảng dạy.

2. Miễn trừ, bảo lưu kết quả học tập môn học

a) Miễn học, miễn thi kết thúc môn học Tiếng Anh

Người học được miễn học, miễn thi kết thúc môn học Tiếng Anh trong các trường hợp sau:

- Có chứng chỉ Tiếng Anh Bậc 2 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

- Có chứng chỉ Tiếng Anh tương đương cấp độ A2 trở lên theo Khung tham chiếu chung Châu Âu do các tổ chức nước ngoài cấp.

b) Bảo lưu, công nhận kết quả học tập

Thực hiện theo quy định tại Thông tư 09/2017/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

c) Người học có nhu cầu được miễn trừ, bảo lưu kết quả môn học phải có đơn đề nghị hiệu trưởng xem xét, quyết định khi nhập học và trước mỗi kỳ thi.

3. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học

- Đối với giáo viên: Giáo viên vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học; chú trọng phương pháp giao tiếp trong giảng dạy; áp dụng đa dạng các kỹ thuật dạy học; lấy người học làm trung tâm; tổ chức các hoạt động nghe, nói, đọc và viết sinh động nhằm tăng cường sự tham gia của người học; tổ chức các hoạt động đa dạng với sự hỗ trợ của các học liệu, giáo cụ trực quan sinh động phục vụ mục tiêu bài học.

- Đối với người học: Quan sát, hoạt động nhóm, thao tác theo hướng dẫn của giáo viên và làm bài tập về nhà.

- Chương trình môn học tiếng Anh trình độ liên thông cao đẳng gồm 30 giờ.

- Khuyến khích việc tổ chức dạy và học trực tuyến môn học, kết hợp với các phần mềm tự học trực tuyến nhằm nâng cao chất lượng dạy và học.

- Bên cạnh việc học 30 giờ trên lớp, giáo viên xây dựng nội dung và mục tiêu tự học thêm 15 giờ cho người học thông qua hệ thống bài tập bổ sung, phần mềm hoặc ứng dụng tiếng Anh hỗ trợ tự học, tài liệu tham khảo khác nhằm giúp người học đạt được năng lực ngoại ngữ theo quy định sau khi tốt nghiệp trình độ liên thông cao đẳng.

4. Tài liệu tham khảo

1. Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dung cho Việt Nam.

2. Quyết định số 1982/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Khung trình độ quốc gia Việt Nam.

3. Thông tư 03/2017/TT-BLĐTBXH ngày 01 tháng 3 năm 2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình; tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định giáo trình đào tạo trình độ trung cấp và cao đẳng.

4. Thông tư 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13 tháng 3 năm 2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp.

5. Tim Falla and Paul A. Davies, Solutions Elementary (02nd edition), Oxford University Press, 2012.

6. Miles Craven, Breakthrough Plus 1, MacMillan Education, 2013.

7. Herbert Puchta and Jeff Stranks, More! 1, Cambridge University Press, 2008.

8. Jack C. Richards, Tactics for Listening (02nd edition), Oxford University Press, 2015.

9. Tiếng anh cơ bản, trình độ cao đẳng, Bộ LĐ- TBXH -Tổng cục giáo dục nghề nghiệp

PHỤ LỤC II

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN

ĐÀO TẠO NGHỀ

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học:  Anh Văn Nâng Cao

Mã số môn học: MH 07

Thời gian thực hiện môn học: 120 giờ (Lý thuyết: 60 giờ, Thực hành, thảo luận, bài tập: 54 giờ, Kiểm tra: 6 giờ)

I. Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí: Môn học này được bố trí giảng dạy sau khi người học đã học xong môn Anh văn trong chương trình các môn chung.

- Tính chất:  Môn học này nhằm giúp người học nâng cao kỹ năng: nghe, nói, đọc và viết bằng tiếng Anh, nhận ra ý chính, nhận ra các từ nhấn mạnh trong câu, đoán nghĩa từ vựng trong ngữ cảnh. Đồng thời sinh viên được trang bị những kiến thức về ngôn ngữ tiếng anh cần thiết cho một buổi phỏng vấn, viết được đơn xin việc và sơ yếu lý lịch. Ngoài ra, còn giúp cho sinh viên làm quen với việc làm các bài thi theo chuẩn châu Âu B1. Ngoài ra, nó còn giúp cho người học phát triển được kiến thức và kỹ năng cần thiết về sử dụng Tiếng Anh chuyên ngành để đọc, hiểu các tài liệu kỹ thuật trong lĩnh vực cơ điện tử, điện công nghiệp cũng như giao tiếp Tiếng Anh chuyên ngành trong môi trường làm việc tại doanh nghiệp.

II. Mục tiêu môn học:

+  Về kiến thức: Sau khi học xong học phần này, sinh viên có thể:

- Luyện tập phát âm chính xác, rõ ràng, có ngữ điệu;

- Củng cố ngữ pháp: phân tích được những hiện tượng ngữ pháp cơ bản trong   phạm vi bài học và sử dụng trong thực tiễn một cách tốt nhất.

- Dạy và cũng cố một số từ vựng chính liên quan đến bài học (units); Cung cấp kiến thức cơ bản về văn hóa được đề cập trong bài học.

- Trình bày được kiến thức nền tảng về chuyên ngành điện, điện tử

+ Về kỹ năng : Vận dụng tiếng Anh trong việc diễn tả những hoạt động thường ngày, hoàn thiện kĩ năng làm bài thi theo chuẩn Châu Âu B1

  - Kỹ năng ngôn ngữ (thực hành):

    - Kỹ năng nghe thực hành kỹ năng nghe lấy ý chính, kỹ năng nghe lấy thông tin chi tiết, và nghe trả lời câu hỏi;

    - Kỹ năng đọc: thực hành đọc các đoạn thông tin ngắn (100-160 từ) để trả lời các câu hỏi kèm theo bằng kỹ thuật đọc lướt lấy ý chính skimming) và đọc nhanh tìm thông tin (scanning);

    - Kỹ năng viết: thực hành viết các mẫu câu được học trong phần ngữ pháp dựa trên các từ cho sẵn (sentence building) hoặc biến đổi câu (sentence transformation); hướng dẫn đọc và phân tích yêu cầu của bài viết (writing topic); hướng dẫn cách dùng “linking words”, cách viết “topic and supporting sentences”, hình thức viết 1 lá thư hoặc bài luận, cách đưa dẫn chứng/ví dụ để thực hành viết 1 bài văn 120-140 từ) mạch lạc, đúng yêu cầu; thực hành viết mô tả công việc (jobs/study), tầm quan trọng của internet, trãi nghiệm tại một nhà hàng (experience at a restaurant);

    - Kỹ năng nói thực hành sử dụng các mẫu câu đơn, các liên từ (but, however, firstly, secondly,…) để trình bày ý kiến và lập luận về các chủ đề (technology, shopping places, food, job).

- Tiếp cận được nhiều thuật ngữ chuyên môn và khái niệm về chuyên ngành điện - điện tử

+  Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: chuyên cần trong học tập, tích cực, năng động và chủ động trong học tập và làm việc nhóm cũng như thuyết trình.

III. Nội dung môn học:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| Số TT | Tên chương/mục | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập | Kiểm tra |
| A | ANH VĂN NÂNG CAO (90tiết) | 90 | 45 | 41 | 4 |
| 1 | Unit 1: Jobs Language knowledge: - Grammar: present simple and present continuous. - Vocabulary: talking about jobs, activities at work Listening & Speaking: common questions about jobs - Talking about work - Managing your time - Ask and answer - Talk about what you're doing at the moment -Talk about arrangements and appointments Reading & Writing: - there's no money in it - describe your jobs/ study. | 5 | 3 1 1 1 | 2 1 1 |  |
| 2 | Unit 2: Shop Language knowledge: - Grammar: past simple, comparatives - Vocabulary: describing things you bought, shopping Online Listening & Speaking: - Talking about shopping - Conversations in a shop comparing - Talk about shopping products and things you buy - Talk about problems you can have with shopping practice speaking. Reading & Writing: - Click to buy! - Write a paragraph comparing places or products Review 1 Writing 1 Language knowledge: - Review grammar, vocab in 1,2 - Do exercises. Listening & Speaking: practice speaking Reading & Writing: correct students' writing - Do test 1 | 5 5 | 3 1 1 1 2 1 1 | 2 1 1 2 1 1 | 1 |
| 3 | Unit 3: Getting there Language knowledge: - Grammar: past simple, past continuous, quantifiers with Getting (un)countable nouns - Vocabulary: places in town, travelling by plane, transport Listening & speaking: - Asking for directions - Travel news - Talk about buildings and places town, - Ask for and give directions talk about different ways of travelling discussing where. Reading & writing: lessons in life: how not to miss flights - Write a letter telling a person how to get to a place. | 5 | 2 1 1 | 3 1 1 1 |  |
|  | Unit 4: Eat Language knowledge: - Grammar: present perfect, discussing too and not...enough eat - Vocabulary: restaurants, - Discuss describing food Listening & speaking: - Discussing where to eat - Discuss where and what to eat - Ask and answer questions in a restaurant - Talk about typical foods and eating habits. Reading & writing: - Breakfast around the world, describe restaurants and meals - Write about your experiences at a restaurant Review 2 Writing 2 Language knowledge: - Review grammar, vocab in 3,4 - Do exercises. Listening & Speaking: practice speaking Reading & Writing: correct students' writing - Do and correct the KET test 2 | 5 5 | 3 1 1 1 2 1 1 | 2 1 1 2 1 1 | 1 |
| 5 | Unit 5: Relax Language knowledge: - Grammar: plans and arrangements, superlatives - Vocabulary: places and equipment, sports and games, word families Listening & Speaking: plans for the weekend why is football popular? hobbies to help you relax talk about activities, places and equipment - Talk about watching and doing sports discuss relaxing and stressful experiences. Reading & Writing: there's more to sport than football - Write a passage to compare three or more¦ entertainment activities. | 5 | 2 1 1 | 3 1 1 1 |  |
| 6 | Unit 6. Family & Friends Language knowledge: - Grammar: question formation, similarities and contrasts · - Vocabulary: family and friends, character and habits, words with same verb and noun forms Listening & speaking: - Talking about people - The family business - Describe people you know - Describe character and abilities -Discuss uses of social media and online. Reading & Writing: - Online friends: - What kind of an online friend are you? - Describe person admire. Review 3 Writing 3 Language knowledge: - Review grammar, vocab in unit 5, 6 - Do exercises. Listening & Speaking: practice speaking Reading & Writing: correct students' writing - Do and correct the KET test 3 | 5 5 | 2 1 1 2 1 1 | 3 1 1 1 2 1 1 | 1 |
| 7 | Unit 7: Your place Language knowledge: - Grammar: "have to/ don't have to, can/can’t, will/ won't" - Vocabulary: describing places, where live, staying with people. Listening & Speaking: - Where are you from? - Staying in someone's home - Describe your town live, and area ask questions when staying with people - Ask for permission to do things Reading & Writing: my new home describe your house | 5 | 3 1 1 1 | 2 1 1 |  |
| 8 | Unit 8: Education Language knowledge: - Grammar: first conditionals, “had to and could" - Vocabulary: stages of education, education systems, cheating grammar. Listening & Speaking: - Comparing education systems - Talk about the education system - Discuss cheating in education and in other areas of life practice speaking. Reading & Writing: - Cheating their way to the top - Describe your academic experiences. Review 4 Writing 4 Language knowledge: - Review grammar, vocab in unit 7, 8 - Do exercises. Listening & Speaking: practice speaking Reading & Writing: correct students' writing - Do test 4 | 5 5 | 2 1 1 2 1 1 | 3 1 1 1 3 1 1 1 |  |
| 9 | Unit 9: Mind Body Language knowledge: - Grammar: giving advice, imperatives - Vocabulary: illnesses and health problems, phrases with mind and matter, parts of the body. Listening & Speaking: - How are you feeling? - Health advice write - Describe common your illnesses and their symptoms - Give medical advice - Ask and answer questions about illness. Reading & Writing: - Mind over matter - Write about activities you do keep healthy | 5 | 3 1 1 1 | 2 1 1 |  |
| 10 | Unit 10: Places to stay Language knowledge: - Grammar: second conditionals, “used to" - Vocabulary: places to stay, solving hotel problems Listening & Speaking: - Hotel information - Credit card details - A difficult hotel guest - Describe places you stayed in - Book somewhere to stay - Apologise for bad news explain and deal with problems in hotels Reading & Writing: - Memories of childhood holidays - Write letter to complain about a problem you had at hotel Review 5 Writing 5 Language knowledge: - Review grammar, vocab in unit 9, 10 - Do exercises. Listening & Speaking: practice speaking Reading & Writing: correct students' writing - Do test 5 | 5 5 | 3 1 1 1 2 1 1 | 2 1 1 2 1 1 | 1 |
| 11 | Unit 11: Science and Nature Language knowledge: - Grammar: past perfect, passives - Vocabulary: science and nature in the news, animals Listening & Speaking: - Discussing the news - Science phone –in - Talk about the weather - Discuss news stories - Talk about animals - Talk about scientists and research Reading & Writing: - Man’s best friends - An animal experiment - Describe your favorite weather (give reason) | 5 | 3 1 1 1 | 2 1 1 |  |
| 12 | Unit 12: On the phone Language knowledge: - Grammar: “still and just", reporting speech - Vocabulary: using phones, forming negatives, reporting crimes. Listening & Speaking: - Problems after a crime - Talk about different kinds of phones give and take phone messages - Ask for people and where people are practice speaking. Reading & Writing: write a complaint letter reporting the poor service at restaurant. Review 6 Writing 6 Language knowledge: - Review grammar, vocab in unit 11, 12 - Do exercises. Listening & Speaking: practice speaking Reading & Writing: correct students' writing | 5 5 | 3 1 1 1 3 1 1 1 | 2 1 1 2 1 1 |  |
| B | ANH VĂN CHUYÊN NGÀNH (30 tiết) | 30 | 15 | 13 | 2 |
| 13 | Electrical materials 1. Vocabulary 2. Grammar (Simple present tense) 3. Reading 4. Listening 5. Short talks | 5 | 2 0,5 0,5 0,5 0,5 | 3 0,5 0,5 1 1 |  |
| 14 | Electronic devices 1. Vocabulary 2. Grammar (The Present Participle) 3. Reading 4. Listening 5. Short talks Test | 6 | 2 0,5 0,5 0,5 0,5 | 3 0,5 0,5 1 1 | 1 1 |
| 15 | Electric circuits 1. Vocabulary 2. Grammar (Relative Clause) 3. Reading 4. Listening 5. Short talks | 5 | 2 0,5 0,5 0,5 0,5 | 3 0,5 0,5 1 1 |  |
| 16 | How energy is produced 1. Vocabulary 2. Grammar (The Passive Voice) 3. Reading 4. Listening 5. Short talks Test | 6 | 2 0,5 0,5 0,5 0,5 | 3 0,5 0,5 1 1 | 1 1 |
| 17 | Health and safety at work 1. Vocabulary 2. Grammar 3. Reading 4. Listening 5. Short talks | 5 | 2 0,5 0,5 0,5 0,5 | 3 0,5 0,5 1 1 |  |
| 18 | REVIEW + FINAL TEST | 3 |  | 1,5 1,5 | 1,5 1,5 |
|  | TỔNG CỘNG (A VÀ B) | 120 | 60 | 54 | 6 |

2. Nội dung đề cương bài giảng:

Unit 1: Jobs

Thời gian:  5 giờ

- Mục tiêu:

- Giúp sinh viên biết được các từ vựng về chủ đề Công việc, các hoạt động trong Công việc

- Giúp sinh viên ôn tập lại cấu trúc ngữ pháp về hình thức của thì hiện tại đơn, thì hiện tại tiếp diễn, sự phối hợp giữa động từ và chủ từ

- Sinh viên có thể nghe và hiểu để làm các phần chọn trắc nghiệm về chủ đề Công việc, thực hành nói về việc quản lí, sắp xếp công việc và thời gian

- Thực hành đọc hiểu các bài đọc về chủ đề Công việc

- Viết được một đoạn văn mô tả về công việc của bản thân hoặc việc học

2. Nội dung bài:

Unit 1: Jobs

Language knowledge

- Grammar: present simple and present continuous.

- Vocabulary: talking about jobs, activities at work

Listening & Speaking: common questions about jobs

- Talk about what you're doing at the moment

- Talk about arrangements and appointments

-  Talking about work

- Managing your time

- Ask and answer

Reading & Writing: - there's no money in it

- Describe your jobs/ study.

Unit 2: Shop

Thời gian:  10 giờ.

1. Mục tiêu:

- Giúp sinh viên biết được các từ vựng về chủ đề Mua sắm

- Giúp sinh viên ôn tập lại cấu trúc ngữ pháp về hình thức của thì quá khứ đơn, hình thức so sánh của tính từ dài và ngắn

- Sinh viên có thể nghe và hiểu để làm các phần chọn trắc nghiệm về chủ đề Mua sắm, thực hành nói về việc đi mua sắm, nói về các mặt hàng mua sắm và các vấn đề gặp phải khi đi mua sắm

- Thực hành đọc hiểu các bài đọc về chủ đề Mua sắm

- Viết được một đoạn văn mô tả về việc so sánh giữa các sản phẩm khi mua sắm

- Sinh viên ôn tập lại phần ngữ pháp, từ vựng và làm bài kiểm tra định kì

- Hướng dẫn và cho sinh viên làm bài kiểm tra theo dạng chuẩn châu Âu A2 và sửa bài cho sv

2. Nội dung bài:

Unit 2: Shop

Language knowledge

- Grammar: past simple, comparatives

- Vocabulary: describing things you bought, shopping Online

Listening & Speaking:

- Talking about shopping

- Conversations in a shop comparing

- Talk about shopping products and things you buy

- Talk about problems you can have with shopping practice speaking.

Reading & Writing:

- Click to buy!

- Write a paragraph comparing places or products

Review 1

Writing 1

Language knowledge

- Review grammar, vocab in 1, 2

- Do exercises.

Listening & Speaking: practice speaking

Reading & Writing: correct students' writing

- Do test 1

Unit 3: Getting there

- Thời gian:  5 giờ.

1. Mục tiêu:

- Giúp sinh viên biết được các từ vựng về chủ đề Phương tiện giao thông

- Giúp sinh viên ôn tập lại cấu trúc ngữ pháp về hình thức của thì quá khứ đơn, thì quá khứ tiếp diễn, các lượng từ chỉ định với danh từ đếm được và không đếm được

- Sinh viên có thể nghe và hiểu để làm các phần chọn trắc nghiệm về chủ đề Phương tiện giao thông, thực hành nói về cách hỏi đường, mô tả về cách chỉ đường

- Thực hành đọc hiểu các bài đọc về chủ đề Phương tiện giao thông

- Viết được một lá thư để chỉ đường cho một ai đó

2. Nội dung bài:

- Unit 3: Getting there

Language knowledge

- - Grammar: past simple, past continuous, quantifiers with Getting (un)countable nouns

- - Vocabulary: places in town, travelling by plane, transport

Listening & speaking:

- Asking for directions

- Travel news

- Talk about buildings and places town,

- Ask for and give directions talk about different ways of travelling discussing where.

- Reading & writing: lessons in life: how not to miss flights

- - Write a letter telling a person how to get to a place.

Unit 4: Eat

Thời gian:  10 giờ.

1. Mục tiêu:

- Giúp sinh viên biết được các từ vựng về chủ đề Ăn uống, các nơi ăn uống

- Giúp sinh viên ôn tập lại cấu trúc ngữ pháp về hình thức của thì hiện tại hoàn thành, các cấu trúc “too…to” và “enough…to”

- Sinh viên có thể nghe và hiểu để làm các phần chọn trắc nghiệm về chủ đề Ăn uống, thực hành hỏi và trả lời khi vào nhà hàng, nói về thói quen ăn uống

- Thực hành đọc hiểu các bài đọc về chủ đề Ăn uống

- Viết được một đoạn văn về trải nghiệm của bản thân khi ăn ở một nhà hàng

- Sinh viên ôn tập lại phần ngữ pháp, từ vựng và làm bài kiểm tra định kì

- Hướng dẫn và cho sinh viên làm bài kiểm tra theo dạng chuẩn châu Âu A2 và sửa bài cho sv

2. Nội dung bài:

- Unit 4: Eat

Language knowledge

- - Grammar: present perfect, discussing too and not...enough eat

- - Vocabulary: restaurants,

- - Discuss describing food

Listening & speaking:

- - Discussing where to eat

- - Discuss where and what to eat

- - Ask and answer questions in a restaurant

- - Talk about typical foods and eating habits.

- Reading & writing:

- - Breakfast around the world describe restaurants and meals

-  Write about your experiences at a restaurant

Review 2

Writing 2

Language knowledge

- Review grammar, vocab in 3, 4

- Do exercises.

Listening & Speaking: practice speaking

Reading & Writing: correct students' writing

- Do test 2

Unit 5: Relax

Thời gian:  5 giờ.

1. Mục tiêu:

- Giúp sinh viên biết được các từ vựng về chủ đề Giải trí, các hoạt động giải trí và các nơi vui chơi giải trí

- Giúp sinh viên ôn tập lại cấu trúc ngữ pháp về hình thức của thì tương lai đơn, hình thức so sánh nhất của tính từ dài và tính từ ngắn

- Sinh viên có thể nghe và hiểu để làm các phần chọn trắc nghiệm về chủ đề Giải trí, các hoạt động để giải trí và thư giản, các môn thể thao để giải trí

- Thực hành đọc hiểu các bài đọc về chủ đề Giải trí

- Viết được một đoạn văn để so sánh giữa các hoạt động giải trí

2. Nội dung bài:

Unit 5: Relax

Language knowledge

- Grammar: plans and arrangements, superlatives

- Vocabulary: places and equipment, sports and games, word families

Listening & Speaking: plans for the weekend why is football popular?

- Hobbies to help you relax talk about activities, places and equipment

- Talk about watching and doing sports discuss relaxing and stressful experiences.

Reading & Writing: there's more to sport than football

- Write a passage to compare three or more| entertainment activities.

- Unit 6. Family & Friends

- Thời gian:  10 giờ.

1. Mục tiêu:

- Giúp sinh viên biết được các từ vựng về chủ đề Gia đình và bạn bè, thói quen và tính cách của bản thân

- Giúp sinh viên ôn tập lại cấu trúc ngữ pháp về cách thành lập câu hỏi, hình thức so sánh và đối chiếu

- Sinh viên có thể nghe và hiểu để làm các phần chọn trắc nghiệm về chủ đề Gia đình, bạn bè, mô tả về bản thân, thảo luận về các phương tiện truyền thông

- Thực hành đọc hiểu các bài đọc về chủ đề Gia đình

- Viết được một đoạn văn để mô tả về một người bạn ngưỡng mộ

- Sinh viên ôn tập lại phần ngữ pháp, từ vựng và làm bài kiểm tra định kì

- Hướng dẫn và cho sinh viên làm bài kiểm tra theo dạng chuẩn châu Âu A2 và sửa bài cho sv

2. Nội dung bài:

Unit 6. Family & Friends

Language knowledge

- Grammar: question formation, similarities and contrasts ·

- Vocabulary: family and friends, character and habits, words with same verb and noun forms

Listening & speaking:

- Talking about people

- The family business

- Describe people you know

- Describe character and abilities

-Discuss uses of social media and online.

Reading & Writing:

- Online friends:

- What kind of an online friend are you?

- Describe person admire.

Review 3

Writing 3

Language knowledge

- Review grammar, vocab in unit 5, 6

- Do exercises.

Listening & Speaking:  practice speaking

Reading & Writing: correct students' writing

- - Do test 3

Unit 7: Your place

Thời gian:  5 giờ.

1. Mục tiêu:

- Giúp sinh viên biết được các từ vựng về chủ đề Nơi chốn

- Giúp sinh viên ôn tập lại cấu trúc ngữ pháp về các động từ tình thái như have to/don’t have to, can/can’t/ will/won’t

- Sinh viên có thể nghe và hiểu để làm các phần chọn trắc nghiệm về chủ đề Nơi chốn, hỏi và trả lời về nơi sống của ai đó

- Thực hành đọc hiểu các bài đọc về chủ đề Nơi chốn

- Viết được một đoạn văn để mô tả về một ngôi nhà của bạn

2. Nội dung bài:

Unit 7: Your place

Language knowledge

- Grammar: "have to/ don't have to, can/can’t, will/ won't"

- Vocabulary: describing places, where live, staying with people.

Listening & Speaking:

- Where are you from?

- Staying in someone's home

- Describe your town live, and area ask questions when staying with people

- Ask for permission to do things

Reading & Writing: my new home

  - Describe your house.

Unit 8: Education

Thời gian:  10 giờ.

1. Mục tiêu:

- Giúp sinh viên biết được các từ vựng về chủ đề Giáo dục, hệ thống giáo dục

- Giúp sinh viên ôn tập lại cấu trúc ngữ pháp về câu điều kiện, động từ tình thái “had to” và “could”

- Sinh viên có thể nghe và hiểu để làm các phần chọn trắc nghiệm về chủ đề Giáo dục, so sánh các hệ thống giáo dục

- Thực hành đọc hiểu các bài đọc về chủ đề Giáo dục

- Viết được một đoạn văn để mô tả về một năm trải nghiệm học tập của bản thân

- Sinh viên ôn tập lại phần ngữ pháp, từ vựng và làm bài kiểm tra định kì

- Hướng dẫn và cho sinh viên làm bài kiểm tra theo dạng chuẩn châu Âu A2 và sửa bài cho sv

2. Nội dung bài:

Unit 8: Education

Language knowledge

- Grammar: first conditionals, “had to and could"

- Vocabulary: stages of education, education systems, cheating grammar.

Listening & Speaking:

- Comparing education systems

- Talk about the education system

- Discuss cheating in education and in other areas of life practice speaking.

Reading & Writing:

  - Cheating their way to the top

  - Describe your academic experiences.

Review 4

Writing 4

Language knowledge

- Review grammar, vocab in unit 7, 8

- Do exercises.

Listening & Speaking:  practice speaking

Reading & Writing: correct students' writing

- - Do test 4

- Unit 9: Mind Body

- Thời gian:  5 giờ.

1. Mục tiêu:

- Giúp sinh viên biết được các từ vựng về chủ đề Sức khỏe, các vấn đề về sức khỏe, các bộ phận cơ thể người

- Giúp sinh viên ôn tập lại cấu trúc ngữ pháp về các cho lời khuyên, câu đề nghị và cầu khiến

- Sinh viên có thể nghe và hiểu để làm các phần chọn trắc nghiệm về chủ đề Sức khỏe, cách hỏi và trả lời về các căn bệnh và triệu chứng của chúng

- Thực hành đọc hiểu các bài đọc về chủ đề Sức khỏe

- Viết được một đoạn văn để nói về cách để có sức khoẻ tốt

2. Nội dung bài:

Unit 9: Mind Body

Language knowledge

- Grammar: giving advice, imperatives

- Vocabulary: illnesses and health problems, phrases with mind and matter, parts of the body.

Listening & Speaking:

- How are you feeling?

- Health advice write

- Describe common your illnesses and their symptoms

- Give medical advice

- Ask and answer questions about illness.

Reading & Writing:

- Mind over matter

- Write about activities you do keep healthy

- Unit 10: Places to stay

- Thời gian:  10 giờ.

1. Mục tiêu:

- Giúp sinh viên biết được các từ vựng về chủ đề Kỳ nghỉ

- Giúp sinh viên ôn tập lại cấu trúc ngữ pháp về câu điều kiện, hình thức “used to”, “be used to/get used to”

- Sinh viên có thể nghe và hiểu để làm các phần chọn trắc nghiệm về chủ đề Kỳ nghỉ, các nơi chốn để nghỉ ngơi, mô tả về nơi chốn

- Thực hành đọc hiểu các bài đọc về chủ đề Kỳ nghỉ

- Viết được một lá thư để phàn nàn về một vấn đề xảy ra khi ở một khách sạn

- Sinh viên ôn tập lại phần ngữ pháp, từ vựng và làm bài kiểm tra định kì

- Hướng dẫn và cho sinh viên làm bài kiểm tra theo dạng chuẩn châu Âu A2 và sửa bài cho sv

- 2. Nội dung bài:

Unit 10: Places to stay

Language knowledge

- Grammar: second conditionals, “used to"

- Vocabulary: places to stay, solving hotel problems

Listening & Speaking:

- Hotel information

- Credit card details

- A difficult hotel guest

- Describe places you stayed in

- Book somewhere to stay

- Apologise for bad news explain and deal with problems in hotels

Reading & Writing:

  - Memories of childhood holidays

  - Write letter to complain about a problem you had at hotel

Review 5

Writing 5

Language knowledge

- Review grammar, vocab in unit 9, 10

- Do exercises.

Listening & Speaking:  practice speaking

Reading & Writing: correct students' writing

  - Do test 5

Unit 11: Science and Nature

Thời gian:  5 giờ.

1. Mục tiêu:

  - Giúp sinh viên biết được các từ vựng về chủ đề Khoa học và thiên nhiên

  - Giúp sinh viên ôn tập lại cấu trúc ngữ pháp về thì quá khứ hoàn thành, câu bị động

  - Sinh viên có thể nghe và hiểu để làm các phần chọn trắc nghiệm về chủ đề Khoa học và thiên nhiên, nói về các tin tức liên quan, các nghiên cứu của các nhà khoa học

  - Thực hành đọc hiểu các bài đọc về chủ đề Khoa học và thiên nhiên

  - Viết được một đoạn văn để nói một cái thời tiết mà bạn yêu thích và cho lí do

2. Nội dung bài:

Unit 11: Science and Nature

Language knowledge

  - Grammar: past perfect, passives

  - Vocabulary: science and nature in the news, animals

Listening & Speaking:

  - Discussing the news

  - Science phone –in

  - Talk about the weather

  - Discuss news stories

  - Talk about animals

  - Talk about scientists and research

Reading & Writing:

  - Man’s best friends

  - An animal experiment

  - Describe your favorite weather (give reason)

Unit 12: On the phone

Thời gian:  10 giờ.

1. Mục tiêu:

- Giúp sinh viên biết được các từ vựng về chủ Giao tiếp qua điện thoại

- Giúp sinh viên ôn tập lại cấu trúc ngữ pháp về câu tường thuật, trực tiếp và gián tiếp

- Sinh viên có thể nghe và hiểu để làm các phần chọn trắc nghiệm về chủ đề Giao tiếp qua điện thoại, hỏi và thực hành nói khi giao tiếp qua điện thoại

- Thực hành đọc hiểu các bài đọc về chủ đề Giao tiếp qua điện thoại

- Viết được một lá thư để phàn nàn về một dịch vụ khi ở một khách sạn

- Sinh viên ôn tập lại phần ngữ pháp, từ vựng và làm bài kiểm tra định kì

- Hướng dẫn và cho sinh viên làm bài kiểm tra theo dạng chuẩn châu Âu A2 và sửa bài cho sv

2. Nội dung bài:

Language knowledge

- Grammar: still and just", reporting speech

- Vocabulary: using phones, forming negatives, reporting crimes.

Listening & Speaking:

- Problems after a crime

- Talk about different kinds of phones give and take phone messages

- Ask for people and where people are practice speaking.

Reading & Writing: write a complaint letter reporting the poor service at restaurant.

Review 6

Writing 6

Language knowledge

- Review grammar, vocab in unit 11, 12

- Do exercises.

Listening & Speaking: practice speaking

Reading & Writing: correct students' writing

B. ANH VĂN CHUYÊN NGÀNH

UNIT 1: Electrical materials

Thời gian:  5,0  giờ

1. Mục tiêu:

- Đọc hiểu được các thuật ngữ về vật liệu điện, điện tử bằng tiếng Anh

- Hiểu được các từ trong cấu tạo và nguyên lý vật liệu dẫn điện, vật liệu bán dẫn, vật liệu cách điện, vật liệu từ và các vật liệu đặc biệt khác bằng tiếng Anh.

- Sử dụng được thì hiện tại đơn để giao tiếp trong lĩnh vực điện bằng tiếng Anh.

- Tự tin giao tiếp tiếng Anh chuyên ngành trong môi trường làm việc tại doanh nghiệp

- Phát triển 4 kĩ năng nghe, nói, đọc, viết cho sinh viên.

2. Nội dung chương:

2.1. Vocabulary

2.2. Grammar: Simple Present Tense

2.3. Reading

2.4. Listening

2.5. Short talks

UNIT 2: Electronic devices

Thời gian:  6,0  giờ.

1. Mục tiêu:

- Đọc hiểu được các linh kiện điện tử bằng tiếng Anh như đi-ốt bán dẫn, điện dung, MOSFET, tran si to, điện trở, tụ điện, các giá trị linh kiện của chúng.

- Đọc hiểu các từ vựng và phát âm chính xác các thuật ngữ chuyên ngành về linh kiện điện tử.

- Hiểu và biết cách sử dụng hiện tại phân từ trong tiếng Anh.

- Tự tin giao tiếp trong môi trường doanh nghiệp.

- Phát triển 4 kĩ năng nghe, nói, đọc, viết cho sinh viên.

2. Nội dung chương:

2.1. Vocabulary

2.2. Grammar: The Present Participle

2.3. Reading

2.4. Listening

2.5. Short talks

2.6. Test

UNIT 3: Electric circuits

Thời gian: 5,0 giờ

1. Mục tiêu:

- Đọc hiểu được các thuật ngữ về mạch điện bằng tiếng Anh

- Hiểu được nguyên lý hoạt động của mạch điện cơ bản bằng tiếng Anh.

- Sử dụng được mệnh đề quan hệ để giao tiếp trong lĩnh vực điện bằng tiếng Anh.

- Tự tin giao tiếp tiếng Anh chuyên ngành trong môi trường làm việc tại doanh nghiệp

- Phát triển 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết cho sinh viên.

2. Nội dung chương:

2.1. Vocabulary

2.2. Grammar: Relative Clause

2.3. Reading

2.4. Listening

2.5. Short talks

UNIT 4:  How energy is produced

Thời gian: 6,0 giờ

1. Mục tiêu:

- Đọc hiểu được các thuật ngữ về năng lượng và truyền tải điện bằng tiếng Anh

- Hiểu được cơ bản nguyên lý hoạt động của các loại nhà máy điện bằng tiếng Anh.

- Sử dụng được cấu trúc câu bị động để giao tiếp trong lĩnh vực điện bằng tiếng Anh.

- Tự tin giao tiếp tiếng Anh chuyên ngành trong môi trường làm việc tại doanh nghiệp

- Phát triển 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết cho sinh viên.

2. Nội dung chương:

2.1. Vocabulary

2.2. Grammar: The Passive Voice

2.3. Reading

2.4. Listening

2.5. Short talks

2.6. Test

UNIT 5: Health and safety at work

Thời gian: 5,0  giờ

1. Mục tiêu:

- Đọc hiểu được các thuật ngữ về an toàn lao động bằng tiếng Anh

- Hiểu được cơ bản ý nghĩa các loại biển báo trong nhà máy, công xưởng bằng tiếng Anh.

- Sử dụng được các liên từ để giao tiếp trong lĩnh vực điện bằng tiếng Anh.

- Tự tin giao tiếp tiếng Anh chuyên ngành trong môi trường làm việc tại doanh nghiệp

- Phát triển 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết cho sinh viên.

2. Nội dung chương:

2.1. Vocabulary

2.2. Grammar: Conjunctions

2.3. Reading

2.4. Listening

2.5. Short talks

Review + Final test

Thời gian: 3,0 giờ

1. Mục tiêu:

- Ôn tập nhằm giúp cho người học nắm được tất cả về cấu trúc ngữ pháp, từ vựng đã học,  đồng thời phát triển thành các kĩ năng.

2. Nội dung chương:

1. Review:  4 skills

2. Final test

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng chuyên môn hóa /nhà xưởng:  Phòng học lý thuyết

2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, máy chiếu PROJECTOR, âm ly, loa, băng từ, đĩa CD ROM, DVD, Máy cassette và băng chứa các mẫu đàm thoại…, hình vẽ…

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

- Tài liệu hướng dẫn môn học Anh văn.

- Tài liệu phát cho người học, tài liệu tham khảo.

- Giáo trình Môn Anh văn.

V. Nội dung và phương pháp đánh giá:

1. Nội dung:

- Kiến thức:

+ Trình bày chức năng ngữ pháp của câu.

+ Xây dựng các từ mới bằng cách sử dụng tiếp đầu ngữ, đuôi từ và ghép từ.

- Kỹ năng:

+ Phát triển được 4 kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Nghiêm túc, tích cực, tự giác trong học tập.

2. Phương pháp:

- Đánh giá kỹ năng thực hành của sinh viên trong bài thực hành Anh văn đạt được các yêu cầu sau:

+ Phân biệt các thì trong ngữ pháp câu.

+ Phát triển được 4 kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng tại trường.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên:

+ Giải thích các từ vựng mới

+ Đọc qua nội dung bài học

+ Phát vấn các câu hỏi

+ Cho sinh viên nghe một nội dung cụ thể và nêu câu hỏi để sinh viên trả lời

- Đối với người học:  Làm việc nhóm, trao đổi với nhau, trình bày theo nhóm.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

- Trước khi giảng dạy, giáo viên phải căn cứ vào nội dung của từng bài học, chuẩn bị đầy đủ các phương tiện để thực hiện bài giảng thật tốt.

- Cần chú ý tất cả chương vì đây là những chủ đề nâng cao rất quan trọng cho việc học tập tra cứu tài liệu, nâng cao các kĩ năng về ngoại ngữ tiếng Anh.

4. Tài liệu tham khảo:

- Dellar, H., & Walkley, A. (2011). Outcomes pre-intermediate (student’s book) (2nd ed.). Heinle, Cengage Learning.

- Cambridge Key English Test. Cambridge University Presss.

- Giáo trình Anh Văn chuyên ngành Điện tử công nghiệp, Trường Cao Đẳng Nghề LILAMA 2, 2013

- Grammar in use.

- FLASH on English for MECHANICS, ELECTRONICS and TECHNICAL ASSISTANCE, Sabrina Sopranzi,  ISBN-10: 88536144

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: Tổ Chức Sản Xuất

Mã số của môn học: MH 08

Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ; (Lý thuyết: 28 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 0 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)

I. Vị trí, tính chất môn học:

- Vị trí: Trước khi học môn học này cần hoàn thành các môn học cơ sở, mô đun chuyên môn nghề nên bố trí học trước khi học viên đi Thực tập tốt nghiệp

- Tính chất: Là môn học chuyên môn nghề, thuộc các môn học đào tạo nghề bắt buộc.

II. Mục tiêu môn học:

- Về kiến thức:

- Sắp xếp được việc làm theo kế hoạch sản xuất của cơ sở một cách hợp lý và khoa học.

- Bố trí được việc làm phù hợp với khả năng và trình độ của người lao động.

- Về kỹ năng:

- Tổ chức được kế hoạch sản xuất theo đúng quy định và tiến độ của cơ sở.

- Điều động được thiết bị vật tư phục vụ cho sản xuất một cách đầy đủ và chính xác.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Hình thành và rèn luyện tính cẩn thận, chính xác và khả năng giao tiếp.

III. Nội dung môn học:

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:

| Số TT | Tên chương, mục | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập | Kiểm tra |
| 1 | Bài mở đầu :Tổng quan về Tổ chức sản xuất 1. Khái quát chung về tổ chức sản xuất 2. Công tác tổ chức sản xuất trong doanh nghiệp | 2 | 2 1 1 |  |  |
|  | Chương 1 : Đặc điểm cơ bản Nhiệm vụ - Quyền hạn của doanh nghiệp công nghiệp nhà nước | 3 | 3 |  |  |
|  | 1.Khái niệm. |  | 0,5 |  |  |
|  | 2.Nhiệm vụ của doanh nghiệp nhà nước. |  | 1,5 |  |  |
|  | 3.Quyền hạn của doanh nghiệp nhà nước. |  | 1 |  |  |
| 2 | Chương 2 : Các yếu tố của quá trình sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp công nghiệp. | 3 | 3 |  |  |
|  | 1.Các giai đoạn của quá trình tái sản xuất và tái sản xuất mở rộng. |  | 1 |  |  |
|  | 2.Vốn của doanh nghiệp. |  | 1 |  |  |
|  | 3.Tập thể lao động trong doanh nghiệp. |  | 1 |  |  |
| 3 | Chương 3 :Hệ thống tổ chức quản lý trong doanh nghiệp công nghiệp. | 3 | 3 |  |  |
|  | 1.Chế độ quản lý doanh nghiệp công nghiệp nhà nước. |  | 1 |  |  |
|  | 2. Cơ cấu tổ chức quản lý trong doanh nghiệp công nghiệp. 3. Cơ cấu tổ chức sản xuất trong doanh nghiệp công nghiệp. |  | 1 1 |  |  |
| 4 | Chương 4 :Công tác kế hoạch hóa trong doanh nghiệp công nghiệp. | 3 | 3 |  |  |
|  | 1. Các loại kế hoạch hóa trong doanh nghiệp công nghiệp. |  | 1,5 |  |  |
|  | 2. Nội dung của kế hoạch sản xuất - kỹ thuật -tài chính hàng năm của doanh nghiệp. |  | 1,5 |  |  |
| 5 | Chương 5 : Công tác tổ chức và quản lý lao động trong doanh nghiệp công nghiệp. | 8 | 7 |  | 1 |
|  | 1. Năng suất lao động. |  | 1,5 |  |  |
|  | 2. Định mức lao động. |  | 1,25 |  |  |
|  | 3. Biện pháp sử dụng đầy đủ thời gian lao động trong ca sản xuất. |  | 3 |  |  |
|  | 4.Tăng cường kỷ luật lao động. |  | 1,25 |  |  |
| 6 | Chương 6 : Công tác quản lý kỹ thuật trong doanh nghiệp công nghiệp | 4 | 4 |  |  |
|  | 1.Một số khái niệm ban đầu. |  | 1 |  |  |
|  | 2. Quản chất lượng sản phẩm. |  | 3 |  |  |
| 7 | Chương 7 :Giá thành sản phẩm và biện pháp hạ giá thành sản phẩm doanh nghiệp | 4 | 3 |  | 1 |
|  | 1. Khái niệm, phân loại. |  | 1 |  |  |
|  | 2. Những biện pháp chủ yếu phấn đấu hạ giá thành sản phẩm. |  | 2 |  |  |
|  | Cộng: | 30 | 28 | 0 | 2 |

2. Nội dung chi tiết:

Bài mở đầu: Tổng quan về tổ chức sản xuất                       Thời gian: 2 giờ

1. Mục tiêu:

- Phân tích được ý nghĩa, nhiệm vụ công tác tổ chức sản xuất.

- Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác, logic khoa học, tác phong công nghiệp

2. Nội dung chương:

2.1. Khái quát chung về tổ chức sản xuất

2.2. Công tác tổ chức sản xuất trong doanh nghiệp

Chương 1: Đặc điểm cơ bản - Nhiệm vụ - Quyền hạn của  doanh nghiệp công nghiệp nhà nước

Thời gian: 3 giờ

1. Mục tiêu:

- Phân tích được đặc điểm, nhiệm vụ, quyền hạn của doanh nghiệp.

- Phân loại được doanh nghiệp.

- Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác, logic khoa học, tác phong công nghiệp

2. Nội dung chương:

| 2.1. Khái niệm. |  |
| --- | --- |
| 2.1.1. Định nghĩa về doanh nghiệp nhà nước. |  |
| 2.1.1.1. Doanh nghiệp nói chung. |  |
| 2.1.1.2. Doanh nghiệp nhà nước. |  |
| 2.1.2. Đặc điểm của doanh nghiệp nhà nước. |  |
| 2.1.3. Phân loại doanh nghiệp. |  |
| 2.1.3.1. Phân loại theo cấp nhà nước. |  |
| 2.1.3.2. Phân loại theo thành phần kinh tế. |  |
| 2.2. Nhiệm vụ của doanh nghiệp nhà nước. |  |
| 2.2.1. Nhiệm vụ đối với nhà nước. |  |
| 2.2.2. Nhiệm vụ đối với các đơn vị kinh tế. |  |
| 2.2.3. Nhiệm vụ đối với người tiêu dùng. |  |
| 2.2.4. Nhiệm vụ đối với nội bộ doanh nghiệp. |  |
| 2..3. Quyền hạn của doanh nghiệp nhà nước. |  |
| 2.3.1. Quyền chủ động trong mọi hoạt động sản xuất- kinh doanh. |  |
| 2.3.2. Quyền tự chủ trong lĩnh vực tài chính. |  |
| 2.3.3. Quyền tự chủ trong lĩnh vực sử dụng lao động. |  |
| 2.3.4. Quyền tự chủ trong lĩnh vực quản lý. |  |

Chương 2: Các yếu tố của quá trình sản xuất- kinh doanh của doanh nghiệp công nghiệp                                                              Thời gian: 3 giờ

1. Mục tiêu:

- Giải thích được các yếu tố của quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp công nghiệp.

- Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác, logic khoa học, tác phong công nghiệp

2. Nội dung chương:

| 2.1. Các giai đoạn của quá trình tái sản xuất và tái sản xuất mở rộng. |  |
| --- | --- |
| 2.2. Vốn của doanh nghiệp. |  |
| 2.2.1. Vốn cố định. |  |
| 2.2.2. Vốn lưu động. |  |
| 2.3. Tập thể lao động trong doanh nghiệp. |
| 2.3.1. Lực lượng lao động sản xuất công nghiệp. |  |
| 2.3.2. Lực lượng lao động ngoài sản xuất công nghiệp. |  |

Chương 3: Hệ thống tổ chức quản lý trong doanh nghiệp công nghiệp

Thời gian: 3 giờ

1. Mục tiêu:

- Phân tích rõ hệ thống tổ chức quản lý trong doanh nghiệp công nghiệp.

- Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác, logic khoa học, tác phong công nghiệp

2. Nội dung chương:

2.1. Chế độ quản lý doanh nghiệp công nghiệp nhà nước.

2.1.1. Sự lãnh đạo của tổ chức cơ sở Đảng ở doanh nghiệp công nghiệp.

2.1.2. Thi hành chế độ thủ trưởng.

2.1.3. Thực hiện quyền làm chủ tập thể của công nhân viên chức trong doanh nghiệp.

2.2.Cơ cấu tổ chức quản lý trong doanh nghiệp công nghiệp.

2.3. Cơ cấu tổ chức sản xuất trong doanh nghiệp công nghiệp.

Chương 4: Công tác kế hoạch hóa trong doanh nghiệp công nghiệp

Thời gian: 3 giờ

1. Mục tiêu:

- Sắp xếp được việc làm theo kế hoạch sản xuất của cơ sở một cách hợp lý và khoa học.

- Tổ chức tiến độ sản xuất theo đúng qui định và kế hoạch của cơ sở.

- Điều động thiết bị vật tư phục vụ cho sản xuất một cách đầy đủ và chính xác.

- Theo dõi điều chỉnh sản xuất kịp thời khi thay đổi công nghệ sản xuất.

- Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác, logic khoa học, tác phong công nghiệp

2. Nội dung chương:

2.1. Các loại kế hoạch hóa trong doanh nghiệp công nghiệp.

2.1.1. Kế hoạch sản xuất - kỹ thuật - tài chính.

2.1.2. Kế hoạch tiến độ sản xuất (kế hoạch tác nghiệp).

2.2. Nội dung của kế hoạch sản xuất - kỹ thuật -tài chính hàng năm của doanh nghiệp.

2.2.1. Kế hoạch sản xuất và tiêu thụ sản phẩm (kế hoạch sản lượng).

2.2.2. Kế hoạch khoa học - kỹ thuật

2.2.3. Kế hoạch xây dựng cơ bản và sửa chữa lớn.

2.2.4. Kế hoạch cung ứng vật tư.

2.2.5. Kế hoạch lao động tiền lương.

2.2.6. Kế hoạch tài chính - tín dụng.

Chương 5: Công tác tổ chức và quản lý lao động trong doanh nghiệp công nghiệp

Thời gian: 8 giờ

1. Mục tiêu:

- Sắp xếp việc làm theo kế hoạch sản xuất của cơ sở một cách hợp lý và khoa học.

- Biết bố trí việc làm phù hợp với khả năng và trình độ của người lao động.

- Tổ chức tiến độ sản xuất theo đúng quy định và kế hoạch của cơ sở.

- Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác, logic khoa học, tác phong công nghiệp

2. Nội dung chương:

| 2.1. Năng suất lao động. |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2.1.1. Khái niệm. |  |  |
| 2.1.2. Công thức tính. |  |  |
| 2.1.3. Những yếu tố ảnh hưởng đến năng suất lao động. |  |  |
| 2.1.4. Ý nghĩa của năng suất lao động và lợi ích của việc tăng năng suất lao động. |  |  |
| 2.1.5. Biện pháp chủ yếu để tăng năng suất lao động doanh nghiệp. |  |  |
| 2.2.Định mức lao động. |  |  |
| 2.2.1. Khái niệm. |  |  |
| 2.2.2. Công thức tính định mức lao động. |  |  |
| 2.2.3. Ý nghĩa của định mức lao động. |  |  |
| 2.2.4. Phương pháp xây dựng định mức lao động. |  |  |
| 2.3. Biện pháp sử dụng đầy đủ thời gian lao động trong ca sản xuất. |  |  |
| 2.4.Tăng cường kỷ luật lao động. |  |  |
| 2.4.1. Kỷ luật về thời gian. |  |  |
| 2.4.2. Kỷ luật công nghệ. |  |  |
| 2.4.3. Kỷ luật sản xuất. |  |  |

Chương 6: Công tác quản lý kỹ thuật trong doanh nghiệp  công nghiệp

Thời gian: 4 giờ

1. Mục tiêu:

- Giải thích, phân tích được các biện pháp quản chất lượng sản phẩm trong doanh nghiệp công nghiệp.

- Vận dụng phù hợp từng biện pháp vào các tình huống cụ thể.

- Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác, logic khoa học, tác phong công nghiệp

2. Nội dung chương:

| 2.1. Một số khái niệm ban đầu. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1. Kỹ thuật. |  |  |  |
| 2.1.2. Công nghiệp. |  |  |  |
| 2.1.3. Tiến bộ khoa học - kỹ thuật |  |  |  |
| 2.1.4. Quản lý kỹ thuật. |  |  |  |
| 2.1.5. Quy trình kỹ thuật. |  |  |  |
| 2.2. Quản chất lượng sản phẩm. |  |  |  |
| 2.2.1. Khái niệm. |  |  |  |
| 2.2.2. Lợi ích của việc nâng cao chất lượng sản phẩm. |  |  |  |
| 2.2.3. Biện pháp. |  |  |  |
| 2.2.4. Công tác kiểm tra chất lượng sản phẩm (KCS). |  |  |  |
| 2.2.5. Phương pháp KCS. |  |  |  |

Chương 7: Giá thành sản phẩm và biện pháp hạ giá thành sản phẩm doanh nghiệp

Thời gian: 4 giờ

1. Mục tiêu:

- Áp dụng được các biện pháp hạ giá thành sản phẩm doanh nghiệp.

- Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác, logic khoa học, tác phong công nghiệp

2. Nội dung chương:

2.1. Khái niệm và phân loại.

2.1.1. Khái niệm giá thành sản phẩm.

2.1.2. Cấu tạo giá thành sản phẩm.

2.2. Những biện pháp chủ yếu phấn đấu hạ giá thành sản phẩm.

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/ nhà xưởng: Phòng học lý thuyết có trang bị phương tiện nghe, nhìn.

2. Trang thiết bị máy móc:

+ Projector, máy chiếu qua đầu

+ Máy vi tính.

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Phim đèn chiếu và tranh treo tường về phương pháp sắp xếp việc làm, bố trí nhân lực, tổ chức sản xuất...

4. Các điều kiện khác: Cho người học đi thực tập tại các cơ sở sản xuất để người học có điều kiện tiếp xúc với thực tế sản xuất.

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá

1. Nội dung:

- Kiến thức: Phương pháp sắp xếp, bố trí nhân lực.

- Kỹ năng: Tổ chức tiến độ sản xuất, theo dõi, giám sát tiến độ...

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Nghiêm túc, tích cực, tự giác trong học tập.

2. Phương pháp: Có thể kết hợp bài kiểm tra trắc nghiệm khách quan và bài kiểm tra tự luận.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học :

1. Phạm vi áp dụng môn học:

Chương trình thuộc môn học chuyên ngành, được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng nghề.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:

- Trước khi giảng dạy, giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng chương để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

- Nên áp dụng phương pháp đàm thoại để người học ghi nhớ kỹ hơn.

- Nên bố trí thời gian giải bài tập, thực tế tại các cơ quan, xí nghiệp hoặc đưa ra các tình huống giả định để người học có điều kiện củng cố bài học.

- Cần lưu ý kỹ về các phương pháp phân công lao động, kiểm tra sản phẩm.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

- Đặc điểm, nhiệm vụ, vai trò của doanh nghiệp.

- Công tác tổ chức quá trình sản xuất và quản lý trong doanh nghiệp

4. Tài liệu cần tham khảo:

[1]- Tổ chức và quản lý sản xuất, Viện nghiên cứu và đào tạo về quản lý 2004.

[2]- Nguyễn Thượng Chính, Tổ chức sản xuất, NXB Giáo dục 2005.

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN

Tên mô đun: PLC Nâng Cao

Mã số mô đun:  MĐ 09

Thời gian thực hiện mô đun: 60 giờ; (Lý thuyết: 30 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 27  giờ; Kiểm tra: 3 giờ)

I. Vị trí, tính chất của mô đun:

- Vị trí: Mô đun PLC cơ bản là mô đun chuyên môn nghề được bố trí học sau các môn học chung, các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở và mô đun Máy điện. Quấn dây máy điện, Trang bị điện, Điều khiển khí nén, điện khí nén.

- Tính chất: Là mô đun chuyên môn nghề thuộc mô đun đào tạo nghề bắt buộc.

II. Mục tiêu mô đun:

- Về kiến thức:

- Trình bày và phân loại được các thành phần cơ bản của hệ thống mạng truyền thông công nghiệp.

- Trình bày được cấu trúc và nguyên lý làm việc của các hệ thống điều khiển SCADA (Supervision Control And Data Acquisition) trong công nghiệp

- Trình bày được các đặc điểm cấu trúc cơ bản của một số hệ thống bus tiêu biểu: Profibus, Modbus, OSI, ASCII, Ethernet;

- Về kỹ năng:

- Phân tích được  một số chương trình đơn giản, phát hiện sai lỗi và sửa chữa khắc phục.

- Lắp ráp và cấu hình được một hệ thống mạng;

- Lắp đặt được một số hệ thống điều khiển SCADA đơn giản  trong công nghiệp;

- Lập trình, điều khiển được các thông số, thiết bị cơ bản trong hệ thống điều khiển trong công nghiệp;

- Tháo, lắp được bộ cảm biến và bộ phận/phần tử trong hệ thống tự động hóa, thay thế và hiệu chỉnh các phần tử;

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Nghiêm túc, tích cực, tự giác trong học tập.

- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp.

- Có ý thức sử dụng tiết kiệm vật tư, nguyên vật liệu và bảo vệ môi trường

III. Nội dung mô đun:

1.  Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:

| SỐ TT | Tên chương, mục | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập | Kiểm tra |
| 1 | Bài 1: Các phép toán số của PLC 1. Chức năng truyền dẫn 2. Chức năng so sánh. 3. Chức năng dịch chuyển 4. Chức năng toán học | 11 | 10 2 3 2 3 | 0 | 1 1 |
| 2 | Bài 2: Hệ thống điều khiển giám sát và thu thập dữ liệu (SCADA) 1. Tổng quan về cơ cấu hệ thống SCADA 2. Cấu trúc chung hệ thống SCADA 3. Giao diện người – máy HMI 4. Cấu trúc liên kết mạng trong hệ thống(Topology). 5. Chuẩn liên kết mạng Ethernet. 6. Giao thức ASCII. 7. Giao thức ModBus. 8. Giao thức OSI. 9. Giao thức TCP/IP. 10. Giao thức Field Bus – Profibus | 21 | 20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | 0 | 1 1 |
| 3 | Bài 3: Các bài tập thực hành 1. Lập trình mạch khởi động động cơ sao – tam giác. 2. Lập trình mạch điều khiển đèn giao thông 3. Lập trình mạch đóng mở cửa gara ô tô. 4. Lập trình mạch điều khiển 2 băng chuyền có đếm sản phẩm 5. Lập trình mạch điều khiển xe chuyển nguyên liệu – liên kết HMI. 6. Lập trình mạch điều khiển thiết bị nâng hàng – liên kết HMI 7. Lập trình mạch bồn trộn hoá chất – liên kết HMI | 28 | 0 | 27 4 4 4 4 4 4 3 | 1 1 |
|  | Cộng | 60 | 30 | 27 | 3 |

2. Nội dung chi tiết :

Bài 1:	Các phép toán số của PLC				Thời gian: 11 giờ

1. Mục tiêu của bài:

- Trình bày được các phép toán số của PLC

- Vận dụng các phép toán số của PLC vào các bài toán ứng dụng cơ bản

- Rèn luyện tính tỉ mỉ, cẩn thận trong công việc, an toàn, tác phong công nghiệp.

2. Nội dung của bài:

2.1. Chức năng truyền dẫn.

2.1.1. Lệnh MOVE

2.1.2. Lệnh MOVE NOT

2.1.3. Lệnh MOVE BIT

2.1.4. Lệnh MOVE DIGIT

2.2. Chức năng so sánh.

2.2.1. Lệnh COMPARE

2.2.2. Lệnh DOUBLE COMPARE

2.2.3. Lệnh TABLE COMPARE

2.3. Chức năng dịch chuyển.

2.3.1. Lệnh SHIFT REGISTER

2.3.2. Lệnh ARITHMETIC SHIFT LEFT

2.3.3. Lệnh ARITHMETIC SHIFT RIGHT

2.4. Chức năng toán học

Bài 2:	Hệ thống điều khiển giám sát và thu thập dữ liệu (SCADA)

Thời gian:21 giờ

1. Mục tiêu của bài:

- Phát biểu được khái niệm về hệ thống điều khiển giám sát và thu thập dữ liệu (SCADA).

- Trình bày được các phân cấp quản lý của hệ thống SCADA.

- Trình bày được yêu cầu chung của hệ thống SCADA.

- Trình bày được cấu trúc của hệ thống SCADA.

- Trình bày được các giao thức kết nối trong hệ thống SCADA.

- Trình bày được các cấu trúc liên kết mạng dành cho SCADA theo nội dung đã học.

- Thực hiện được một số hệ thống SCADA đơn giản trong công nghiệp theo nội dung đã học.

- Rèn luyện tính tỉ mỉ, cẩn thận trong công việc, an toàn, tác phong công nghiệp 2. Nội dung của bài:

2.1. Tổng quan về cơ cấu hệ thống SCADA

2.2. Cấu trúc chung hệ thống SCADA

2.4.1. Các thiết bị điện tử thông minh IEDs

2.4.2. Thiết bị đầu cuối RTU.

2.4.3. Bộ điều khiển lập trình PLC trong SCADA

2.4.4. Trạm chủ.

2.4.5. Cấu hình dự phòng của hệ thống SCADA.

2.4.6. Cấu trúc truyền thông

2.3. Giao diện người – máy HMI

2.4. Cấu trúc liên kết mạng trong hệ thống (Topology).

2.5. Chuẩn liên kết mạng Ethernet.

2.6. Giao thức ASCII.

2.7. Giao thức ModBus.

2.8. Giao thức OSI.

2.9. Giao thức TCP/IP.

2.10. Giao thức Field Bus – Profibus

Bài 3:	Các bài tập thực hành					Thời gian: 28 giờ

1. Mục tiêu của bài:

- Phân tích quy trình công nghệ của một số mạch máy sản xuất.

- Lập trình được một số mạch ứng dụng thường gặp trong thực tế.

- Lập trình, vận hành và kiểm tra mạch hoạt động theo yêu cầu kỹ thuật.

- Rèn luyện tính tỉ mỉ, cẩn thận trong công việc, an toàn, tác phong công nghiệp

2. Nội dung của bài:

2.1. Lập trình mạch khởi động động cơ sao – tam giác.

2.2. Lập trình mạch điều khiển đèn giao thông

2.3. Lập trình mạch đóng mở cửa gara ô tô.

2.4. Lập trình mạch điều khiển 2 băng chuyền có đếm sản phẩm – liên hết HMI(SCADA)

2.5. Lập trình mạch điều khiển xe chuyển nguyên liệu – liên kết HMI(SCADA).

2.6. Lập trình mạch điều khiển thiết bị nâng hàng – liên kết HMI(SCADA).

2.7. Lập trình mạch bồn trộn hóa chất – liên kết HMI(SCADA).

IV. Điều kiện thực hiện mô đun

1. Phòng học chuyên môn hóa/ nhà xưởng:

+ Phòng thực hành PLC.

+ Phòng lý thuyết.

2. Trang thiết bị máy móc:

+ PC, phần mềm CX-ONE.

+ Projector, overhead.

+ Kit PLC Omron

+ Màn Hình HMI

+ Cáp kết nối

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

+ Giáo trình PLC cơ bản

+ Bộ dụng cụ thực hành điện.

+ Bản vẽ, hình ảnh liên quan

4. Các điều kiện khác: không

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá

1. Nội dung:

- Kiến thức:

+ Giải thuật phù hợp đơn giản, ngắn gọn.

+ Lập trình , kiểm tra sửa chữa lỗi khi lập trình

- Kỹ năng:

+ Sử dụng đúng các khối chức năng, các lệnh cơ bản (các phép toán nhị phân các phép toán số của PLC).

+ Sử dụng, khai thác  phần mềm mô phỏng. Thực hiện kết nối tốt với PC.

+ Lắp ráp đúng kỹ thuật mạch động lực đảm bảo kỹ thuật và an toàn

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Nghiêm túc, tích cực, tự giác trong học tập.

2. Phương pháp:

Áp dụng hình thức kiểm tra tích hợp giữa lý thuyết với thực hành.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng mô đun:

Chương trình thuộc mô đun chuyên ngành, được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Trung cấp nghề.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập mô đun:

- Đối với giáo viên, giảng viên:

+ Trước khi giảng dạy, giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

+ Nên áp dụng phương pháp đàm thoại để người học ghi nhớ kỹ hơn.

+ Khi giải bài tập, làm các bài thực hành... Giáo viên hướng dẫn, thao tác mẫu và sửa sai tại chỗ cho người học.

+ Nên sử dụng mô hình, học cụ  mô phỏng để minh họa các bài tập ứng dụng.

- Đối với người học:

+ Nghiêm túc, tỉ mỉ, chính xác trong học tập và trong thực hiện công việc.

+ Thực hiện công việc theo qui trình 5S.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

- Cấu trúc PLC, cấu trúc chương trình...

- Kết nối dây giữa PLC và thiết bị ngoại vi.

- Các phép toán nhị phân các phép toán số của PLC, xử lý tín hiệu analog.

- Thao tác kết nối dây, sử dụng phần mềm viết chương trình, nạp trình vào PLC.

4. Tài liêu tham khảo:

[1] Nguyễn Trọng Thuần, Điều khiển logic và ứng dụng, NXB Khoa học kỹ thuật 2006.

[2] Trần Thế San (biên dịch), Hướng dẫn thiết kế mạch và lập trình PLC, NXB Đà Nẵng 2005.

[3] Tăng Văn Mùi (biên dịch), Điều khiển logic lập trình PLC, NXB Thống kê 2006.

[4] Lê Ngọc Bích – Phạm Quang Huy, Lập trình PLC SCADA Mạng truyền thông công nghiệp, NXB Bách khoa Hà Nội

CHƯƠNG TRÌNH MÔĐUN

Tên mô đun: Hệ Thống Điều Hòa Không Khí Trung Tâm

Mã số mô đun: MĐ 10

Thời gian thực hiện mô đun:  120 giờ; (Lý thuyết: 30 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 85 giờ; Kiểm tra: 05 giờ)

I. Vị trí, tính chất của mô đun:

- Vị trí :

Trước khi bắt đầu học môđun này sinh viên phải hoàn thành các môn học khối kiến thức cơ sở; mô đun chuyên môn  nghề bắt buộc.

- Tính chất:

Cung cấp cho sinh viên, sinh viên có kiến thức chuyên môn về hệ thống điện và điều khiển tự động hoá trong ĐHKK trung tâm

II. Mục tiêu mô đun:

- Kiến thức:

+ Trình bày được nguyên lý làm việc của hệ thống ĐHKK trung tâm

+ Trình bày nguyên lý làm việc của một số hệ thống điện trong ĐHKK trung tâm

+Trình bày nguyên lý hệ thống ĐHKK trung tâm qua một số mạch điều khiển điện

- Kỹ năng:

+ Lắp được các thiết bị điện trong hệ thống ĐHKK trung tâm

+ Điều chỉnh được năng suất của hệ thống qua các thiết bị điều khiển

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Nắm được một số yêu cầu về ĐHKK trung tâm

+ Nhìn nhận một cách khái quát về môn học ĐHKK trung tâm trong công nghiệp.

III. Nội dung mô đun:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian

| TT | Tên các bài trong môđun | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập | Kiểm tra |
| 1 | Bài 1. Giới thiệu chung các loại hệ thống điều hòa không khí | 2 | 2 | 0 |  |
| 2 | Bài 2. Cân bằng nhiệt và ẩm trong phòng | 19 | 3 | 16 |  |
| 3 | Bài 3. Thành lập và tính toán sơ đồ điều hòa | 18 | 5 | 12 | 1 |
| 4 | Bài 4. Phân bố không khí trong không gian cần điều hòa | 10 | 2 | 8 | 0 |
| 5 | Bài 5.Lắp đặt hệ thống ĐHKK giải nhiệt bằng nước | 12 | 3 | 8 | 1 |
| 6 | Bài 6.Lắp đặt máy điều hòa nguyên cụm | 18 | 5 | 12 | 1 |
| 7 | Bài 7.Lắp máy điều hòa không khí VRV | 18 | 5 | 12 | 1 |
| 8 | Bài 8. Lắp mạch điều khiển cho máy điều hòa không khí trung tâm | 23 | 5 | 17 | 1 |
|  | Cộng | 120 | 30 | 85 | 5 |

2. Nội dung chi tiết:

Bài 1. Giới thiệu chung về hệ thống điều hòa không khí trung tâm

Thời gian: 2 giờ

1.Mục tiêu:

+ Phân tích được sơ đồ nguyên lý của hệ thống điều hòa trung tâm.

+ Trình bày được nguyên lý làm việc của từng thiết bị trên hệ thống

+ Trình bày được cấu tạo của từng thiết bị trên hệ thống

+ Hiểu được nguyên lý làm việc của sơ đồ hệ thống ĐHKK trung tâm nước, gió…

+ Biết được nguyên lý của các thiết bị trên hệ thống

+ Hiểu được sơ đồ cấu tạo của từng thiết bị trên hệ thống

+ Nghiêm chỉnh, cẩn thận khi phân  các bản vẽ chi tiết

| 2. Nội dung chương: |  |
| --- | --- |

2.1.Hệ thống điều hòa không khí trung tâm làm lạnh nước (water chiller)

2.1.1 Giới thiệu chung sơ đồ nguyên lý hệ thống ĐHKK trung tâm nước

2.1.2.Chức năng, nhiệm vụ của từng thiết bị trên hệ thống điều hoà

2.1.2.1.Cụm chiller

2.1.2.2.Dàn lạnh FCU

2.1.2.3.Dàn lạnh AHU

2.1.3.Đặc điểm hệ thống điều hòa không khí trung tâm làm lạnh bằng nước

2.2.Hệ thống điều hòa kiểu trung tâm khác

2.2.1.Định nghĩa

2.2.2.Sơ đồ nguyên lý

2.2.3.Ưu và nhược điểm của hệ thống điều hòa trung tâm

2.2.4.Đặc tính kỹ thuật của thiết bị

2.3.Hệ thống điều hòa không khí VRV

2.3.1.Định nghĩa

2.3.2.Đặc điểm, cấu tạo

2.4.Máy điều hòa dạng tủ

2.4.1.Đặc điểm chung

2.4.2.Cấu tạo, hoạt động

Bài 2: Cân bằng nhiệt và ẩm trong phòng         	Thời gian: 19  giờ

1.Mục tiêu:

+ Trình bày được phương pháp tính toán cân bằng nhiệt và cân bằng ẩm trong phòng cần điều hòa

+ Thành lập được phương trình cân bằng nhiệt- cân bằng ẩm

+ Xác định chính xác lượng nhiệt thừa cần thiết

+ Nghiêm chỉnh, cẩn thận khi phân nhiệt thừa và ẩm thừa.

| 2. Nội dung chương: |  |
| --- | --- |

2.1. Phương trình cân bằng nhiệt và cân bằng ẩm.

2.1.1 Phương trình cân bằng nhiệt và cân bằng ẩm.

2.1.2.Phương trình xác định năng suất gió

2.2.Xác định nhiệt thừa QT

2.2.1.Nhiệt do máy móc tỏa ra

2.2.2.Nhiệt tỏa ra từ các nguồn sáng nhân tạo

2.2.3.Nhiệt do người tỏa ra

2.2.4.Nhiệt do bán thành phẩm mang vào phòng

2.2.5.Nhiệt tỏa ra từ bề mặt thiết bị

2.2.6.Nhiệt do bức xạ mặt trời

2.2.7.Nhiệt do lọt không khí vào phòng

2.2.8.Nhiệt truyền do kết cấu bao che

2.3.Xác định lượng ẩm tỏa ra trong phòng

2.3.1.Lượng ẩm do con người tỏa ra

2.3.2.Lượng ẩm bay hơi từ bán thành phẩm

2.3.3.Lượng ẩm do bay hơi đoạn nhiệt từ sàn

2.3.4.Lượng ẩm do hơi nóng mang vào

2.3.5.Bài tập tính toán cân bằng nhiệt

Bài 3: Thành lập và tính toán các sơ đồ ĐHKK 			Thời gian: 18 giờ

1.Mục tiêu:

+ Trình bày được các loại sơ đồ điều hòa không khí

+ giải thích được các loại sơ đồ điều hòa không khí thường dùng

+ Thành lập và tin toán được sơ đồ điều hòa không khí

+ Nghiêm chỉnh, cẩn thận khi tin toán sơ đồ điều hòa không khí

| 2. Nội dung chương: |  |
| --- | --- |

2.1.Khái niệm chung

2.2.Sơ đồ thẳng

2.3.Sơ đồ tuần hoàn không khí một cấp mùa hè

2.4.Sơ đồ tuần hòa không khí hai cấp

2.5.Sơ đồ điều chỉnh nhiệt độ thổi vào

2.6.Sơ đồ điều chỉnh độ ẩm

2.7.Sơ đồ phun ẩm bổ sung

Bài 4: Phân bố không khí trong không gian cần điều hòa       Thời gian: 10 giờ

1.Mục tiêu:

+ Trình bày được các khái niệm về sự phân phối không khí trong không gian cần điều hòa

+ Hiểu được hoạt động của các dạng miệng thổi dùng trong kỹ thuật điều hòa không khí

+ Nghiêm chỉnh, cẩn thận

| 2. Nội dung chương: |  |
| --- | --- |

2.1.Khái Niệm:

2.2.Phân loại các miệng thổi

2.2.1.Miệng thổi khuyếch tán

2.2.2.Miệng thổi đục lỗ hoạc dạng lưới

2.2.3.Miệng thổi gắn trên ống dẫn không khí

2.3.Một số thuật ngữ

2.3.1.Luồng không khí

2.3.2.Khoảng cách phun

2.3.3.Vùng đứng yên

2.3.4.Luồng không khí không đẳng nhiệt được phát triển hoàn toàn

2.3.5.Luồng không khí khôngđẳng nhiệt và bị biến dạng

2.3.5.1.Hình ảnh của vách và trần

2.3.5.2.Hình ảnh của không gian bị hạn chế

2.3.5.3.Tác động qua lại của hai luồng không khí ngược chiều

2.3.5.4.Tác động qua lại của hai luồng không khí đặt song song

2.3.6.Miệng thổi khuyếch tán gắn trên trần

2.3.7.Lựa chọn miệng thổi

2.3.8.Chỉ số hiệu suất khuyếch tán không khí ADPI

Bài 5: Lắp đặt hệ thống ĐHKK giải nhiệt bằng nước

Thời gian: 12 giờ

1.Mục tiêu:

+ Trình bày được các khái niệm lựa chọn lắp đặt hệ thống ĐHKK giải nhiệt bằng nước

+ Triển khai thứ tự công việc để thực hiện qui trình lắp đặt

+ Nghiêm chỉnh, cẩn thận, tỉ mỉ, có tin thần ham học hỏi

2. Nội dung chương: 2.1. Lắp máy làm lạnh nước (Water Chiller): 2.1.1. Đọc bản vẽ lắp đặt 2.1.2. Phân tích bản vẽ 2.2. Thống kê, chuẩn bị thiết bị, dụng cụ để thi công 2.3. Khảo sát vị trí lắp 2.3.1. Khảo sát các điều kiện ảnh hưởng đến quá trình lắp đặt 2.3.2. Nhận biết được điều kiện ảnh hưởng đến quá trình lắp đặt 2.3.3. Đưa ra được phương án lắp đặt 2.4. Kiểm tra, vận chuyển thiết bị, dụng cụ đến vị trí lắp đặt an toàn 2.5. Lập qui trình lắp đặt 2.5.1. Thiết lập trình tự các bước lắp đặt 2.5.2. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quy trình 2.6. Tiến hành lắp đặt theo quy trình 3. Lắp đặt FCU (Fan coil unit)/AHU (Air Handling Unit) 3.1. Lắp FCU/AHU vào đúng vị trí theo bản vẽ 3.1.1. Lấy dấu, khoan lỗ 3.1.2. Chế tạo giá đỡ, lắp FCU/AHU đúng vị trí 3.2. Nối các loại van vào FCU/AHU và nối với ống nước lạnh: 3.2.1. Đọc bản vẽ kỹ thuật 3.2.2. Lắp đặt các loại van của FCU/AHU vào hệ thống nước đúng yêu cầu 3.3. Nối ống thoát nước ngưng tụ: 3.3.1. Đọc bản vẽ kỹ thuật hệ thống ống 3.3.2. Nối ống thoát nước ngưng tụ ra bên ngoài, đúng kỹ thuật và yêu cầu 3.4. Đấu điện cho thiết bị FCU/AHU: 3.4.1. Đọc bản vẽ điện 3.4.2. Đấu điện vào các tiếp điểm cho FCU/AHU 3.4.3. Đấu đúng kỹ thuật, tiếp xúc tốt 3.4.4. Lắp đúng bản vẽ, đúng yêu cầu 3.5. Chạy thử 3.5.1. Kiểm tra lần cuối 3.5.2. Nhấn nút khởi động 3.5.3. Kiểm tra hệ thống không bị rung, hoạt động tốt

Bài 6: Lắp đặt máy điều hòa nguyên cụm 			Thời gian: 18  giờ

1.Mục tiêu:

+ Trình bày được các tiêu chuẩn, quy trình lắp đặt máy điều hòa không khí trung tâm nguyên cụm

+ Phân tích khắc phục một số sự cố cơ bản trong quá trình lắp đặt.

+ Nghiêm chỉnh, cẩn thận, chịu khó học hỏi

| 2. Nội dung chương: |  |
| --- | --- |

1. Lắp đặt máy điều hòa lắp mái

1.1. Đọc bản vẽ lắp đặt

1.2. Thống kê, chuẩn bị thiết bị, dụng cụ để thi công

1.3. Khảo sát vị trí lắp đặt trên mái

1.4. Kiểm tra, vận chuyển thiết bị, dụng cụ đến vị trí lắp đặt an toàn

1.5. Lập quy trình lắp đặt

1.5.1. Lập quy trình lắp đặt hệ thống

1.5.2. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quy trình

2. Lắp đặt cụm máy lạnh dạng tủ giải nhiệt bằng nước

2.1. Đọc bản vẽ lắp đặt

2.1.1. Tìm hiểu sơ đồ nguyên lý máy lạnh

2.1.2. Phân tích bản vẽ,  thiết lập được danh mục, thiết bị cần

2.1.3. Phân tích nguyên lý cấu tạo, nguyên lý làm việc của thiết bị, dụng cụ lắp đặt

2.1.4. Hiểu bản vẽ thi công, lắp đặt

2.2. Thống kê, chuẩn bị thiết bi, dụng cụ để thi công

2.2.1. Lập dự  trù vật liệu, dụng cụ, thiết bị để tiến hành lắp đặt

2.2.2. Liệt kê đầy đủ vật liệu, dụng cụ cần thiết

2.2.3. Tính toán, chọn lựa vật liệu tốt nhất

2.2.4. Thống kê danh mục vật liệu, dụng cụ

2.3. Khảo sát vị trí lắp đặt

2.3.1. Khảo sát các điều kiện ảnh hưởng đến quá trình lắp đặt

2.3.2. Tìm hiểu mặt bằng cần lắp đặt

2.3.3. Đưa ra phương án lắp đặt

2.3.4. Chỉ ra điều kiện ảnh hưởng đến quá trình lắp đặt

2.4. Kiểm tra, vận chuyển thiết bị,dụng cụ đến vị trí lắp đặt an toàn

2.4.1. Kiểm tra tình trạng thiết bị trước khi vận chuyển

2.4.2. Vận chuyển các thiết bị, vật liệu, dụng cụ đến nơi tập kết để lắp đặt

2.4.3. Tập kết đầy đủ và an toàn thiết bị,dụng cụ, vật liệu đến nơi tập kết

2.5. Lập qui trình lắp đặt

2.5.1. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến qui trình

2.5.2. Lập qui trình lắp đặt

2.6. Tiến hành lắp đặt theo qui trình

2.6.1. Các yêu cầu kỹ thuật trong khi thi công, an toàn lao động

2.3. Lắp đặt đường ống:

2.1.1. Quy trình và các tiêu chuẩn thực hiện công việc

2.1.2. Hướng dẫn cách thức thực hiện công việc

2.1.3. Những lỗi thường gặp và cách khắc phục

3. Lắp đặt cụm máy lạnh dạng tủ làm mát bằng không khí:

3.1. Khảo sát, lập quy trình lắp đặt

3.1.1. Quy trình và các tiêu chuẩn thực hiện công việc

3.1.2. Hướng dẫn cách thức thực hiện công việc

3.1.3. Những lỗi thường gặp và cách khắc phục

3.2. Lắp đặt thiết bị

3.2.1. Quy trình và các tiêu chuẩn thực hiện công việc

3.2.2. Hướng dẫn cách thức thực hiện công việc

3.2.3. Những lỗi thường gặp và cách khắc phục

3.3. Lắp đặt đường ống

3.3.1. Quy trình và các tiêu chuẩn thực hiện công việc

3.3.2. Hướng dẫn cách thức thực hiện công việc

3.3.3. Những lỗi thường gặp và cách khắc phục

Bài 7: Lắp đặt máy điều hòa không khí VRV 		Thời gian: 18 giờ

1.Mục tiêu:

+ Phân tích được sơ đồ nguyên lý của hệ thống điều hoà VRV

+ Trình bày được nguyên lý làm việc của từng thiết bị trên hệ thống

+ Trình bày được cấu tạo của từng thiết bị trên hệ thống

+ Nêu ra được các phương pháp điều chỉnh năng suất lạnh

+ Phân biệt được các hệ thống điều hòa không khí

+ Nghiêm chỉnh, cẩn thận, chịu khó học hỏi

2. Nội dung chương:

2.1.Giới thiệu hệ thống điều hòa không khí VRV

2.1.1. Quy trình và các tiêu chuẩn thực hiện công việc

2.1.2. Hướng dẫn cách thức thực hiện công việc

2.1.3. Những lỗi thường gặp và cách khắc phục

2.2. Lắp đặt thiết bị

2.2.1. Khảo sát, lập quy trình lắp đặt

2.2.1.1. Quy trình và các tiêu chuẩn thực hiện công việc

2.2.1.2. Hướng dẫn cách thức thực hiện công việc

2.2.1.3. Những lỗi thường gặp và cách khắc phục

2.2.2. Lắp đặt theo quy trình

2.2.1.1. Quy trình và các tiêu chuẩn thực hiện công việc

2.2.1.2. Hướng dẫn cách thức thực hiện công việc

2.2.1.3. Những lỗi thường gặp và cách khắc phục

Bài 8: Lắp đặt mạch điều khiển máy điều hòa không khí trung tâm

Thời gian:  23  giờ

1.Mục tiêu:

+ vẽ, giải thích được nguyên lý làm việc của mạch điện điều khiển

+ Lắp ráp và kiểm tra vận hành một số mạch cho máy điều hòa trung tâm giải nhiệt nước và bằng gió..

+ phân tích khắc phục một số sự cố cơ bản

+ Nghiêm chỉnh, cẩn thận, chịu khó học hỏi

| 2. Nội dung chương: |  |
| --- | --- |

2.1.Lắp mạch động lực

2.2.Mạch điều khiển quạt dàn ngưng và quạt dàn lạnh

2.3.Mạch điều khiển máy nén

2.4.Mạch tự động bảo vệ

2.5.Mạch bảo vệ liên động

2.6.Thực hành lắp ráp các loại mạch điều khiển khác nhau của hệ thống máy điều hòa trung tâm

IV.Điều kiện thực hiện mô đun:

1. Phòng học chuyên môn hóa/ nhà xưởng:

Phòng thực tập điện lạnh

2. Trang thiết bị máy móc:

| TT | Loại trang thiết bị | Số lượng |
| --- | --- | --- |
| 1 | Áp tô mát 1 pha - 250V | 15 cái |
| 2 | Áp tô mát 3 pha - 400V | 15 cái |
| 3 | Cầu chì 10A - 250V | 15 cái |
| 4 | Nút nhấn kép | 45 cái |
| 5 | Rơ le nhiệt 10A | 15 cái |
| 6 | Rơ le trung gian (8 chân) + đế | 30 bộ |
| 7 | Rơ le trung gian (11 hoặc 14 chân) + đế | 30 bộ |
| 8 | Công tắc 3 pha - 220V | 45 cái |
| 9 | Công tắc xoay 5A - 220V | 30 cái |
| 10 | Flicker 60 giõy | 15 cái |
| 11 | Rơle thời gian 60 giây + đế | 15 bộ |
| 12 | Đèn tín hiệu 220V - 6W | 45 cái |
| 13 | Chuông báo 220V | 15 cái |
| 14 | Động cơ 1 pha 220V - 80W | 6 cái |
| 15 | Động cơ 3 pha 380V/220V - 100W | 2 cái |
| 16 | Cọc đấu dây (4 đầu - 10A) | 15 cái |
| 17 | Cọc đấu dây (8 đầu - 5A) | 15 cái |
| 18 | Máy hút chân không | 3 cái |
| 19 | Máy nén khí | 3 cái |
| 20 | Súng phun nước | 1 cái |
| 21 | Bộ dụng cụ cơ khí | 3 bộ |
| 22 | Đồng hồ đo cường độ dòng điện (Ampe kìm) | 5 cái |
| 23 | Đồng hồ đo điện áp (Vôn kế) | 5 cái |
| 24 | Đồng hố áp suất (áp kế) | 5 cái |
| 25 | Đồng hồ đo nhiệt độ (Nhiệt kế) | 5 cái |
| 26 | Dàn ngưng tụ | 3 cái |
| 27 | Dàn bay hơi | 3 cái |
| 28 | Phin lọc | 3 cái |
| 29 | Phin sấy | 3 cái |
| 30 | Quạt dàn nóng | 3 cái |
| 31 | Quạt dàn lạnh | 3 cái |
| 32 | Thermostar | 3 cái |
| 33 | Mô hình điều hòa không khí trung tâm | 3 cái |
| 34 | Mô hình Water Chiller | 3 cái |

3.Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

+ Bài soạn giảng

+ Tài liệu giảng dạy ĐHKK trung tâm

+ Tài liệu phát tay cho sinh viên

+ Giấy, bút, phấn cho giảng viên

| TT | Loại vật liệu | Số lượng |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dây súp, dây nhiều sợi S = 1,5mm2 | 50m |
| 2 | Dây đơn S = 1mm2 | 20m |
| 3 | Đầu cốt U 3 | 100 cái |
| 4 | Đầu cốt U 4 | 300 cái |
| 5 | Băng dớnh cách điện | 2 cuộn |
| 6 | Môi chất lạnh R22 | 13,6 kG |
| 7 | Hóa chất tẩy rửa | 5 kG |
| 8 | Dầu lạnh | 10 lít |
| 9 | Mỡ bôi trơn | 1 kG |
| 10 | Dung dịch thử kín | 2 bình |
| 11 | Khí Acetylen | 1 bình |
| 12 | Khí Oxy | 1 bình |
| 13 | Giấy vẽ | 1 tập |
| 14 | Bút vẽ | 15 cái |

| TT | Dụng cụ | Số lượng |
| --- | --- | --- |
| 1 | Bảng thực tập | 15 bảng |
| 2 | Bộ kìm điện (Kìm cắt dây , kìm tuốt dây , kìm bấm đầu cốt, kìm điện) | 15 cái |
| 3 | Bộ tuốc nơ vớt (2 cạnh, 4 cạnh) | 15 cái |
| 4 | Đồng hồ đo điện vạn năng | 5 cái |
| 5 | Đồng hồ Mega ohm (1000V) | 3 cái |
| 6 | Sơ đồ nguyên lý các mạch điện tự động hóa | 15 sơ đồ |
| 7 | Bản vẽ sơ đồ nguyên lý | 15 bảng |
| 8 | Bản vẽ sơ đồ cấu tạo | 15 bảng |
| 9 | Catalog của hệ thống | 15 quyển |
| 10 | Chương trình phần mềm kiểm tra | 1 chương trình |
| 11 | Các dụng cụ cơ khí khác | 3 bộ |
| 12 | Xưởng thực hành lạnh | 1 xưởng |
| 13 | Qui định sử dụng dụng cụ, thiết bị | 1 bảng |

4. Các điều kiện khác: Không

V. Nội dung và phương pháp đánh giá:

1. Nội dung:

- Kiến thức:

+ Qua bài kiểm tra viết với câu tự luận và trắc nghiệm đạt yêu cầu.

+ Đánh giá kết quả của từng bài tập thực hành

- Kỹ năng:

+ Trình bày được nguyên lý làm việc của sơ đồ

+ Mạch điện đảm bảo yêu cầu mỹ thuật

+ Thời gian lắp mạch: đúng theo yêu cầu

+ Sử dụng dụng cụ đúng phương pháp

+ Được đánh giá bằng quan sát quá trình và sản phẩm theo tiêu chuẩn kỹ thuật.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Đảm bảo an toàn lao động

+ Nơi thực tập phải gọn gàng, ngăn nắp

+ Cẩn thận, có ý thức bảo quản máy, thiết bị, làm việc nhóm.

2. Phương pháp:

- Có thể áp dụng hình thức kiểm tra viết hoặc kiểm tra trắc nghiệm.

3. Hình thức đánh giá:

- Lý thuyết: Học sinh, sinh viên làm 1 bài kiểm tra kết thúc với thời gian 60 phút, trắc nghiệm hoặc tự luận.

- Thực hành: Học sinh, sinh viên làm bài kiểm tra thực hành với thời gian 60 phút (1,0 giờ).

- Điểm tổng kết mô đun theo qui chế thi và kiểm tra.

VI.Hướng dẫn thực hiện mô đun:

1. Phạm vi áp dụng chương trình mô đun:

- Mô đun được sử dụng để giảng dạy  trình độ cao đẳng kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí. Mô đun được bố trí học sau khi sinh viên học xong cấc môn học cơ sở ngành và chuyên môn như: trang bị điện, lạnh cơ bản, hệ thống máy lạnh dân dụng

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun đào tạo:

- Đối với giảng viên:

Trong quá trình hướng dẫn thường xuyên, giảng viên nên tăng cường vận dụng phương pháp giảng dạy trực quan thông qua việc thị phạm và uốn nắn các thao tác cơ bản để hình thành kỹ năng nghề cho sinh viên. Khi chuyển sang thực tập bài tiếp theo, giảng viên phải nêu được tính kế thừa, logic giữa hai bài tập

Giảng viên sử dụng các phương pháp: Thuyết trình; thị phạm… Giảng viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học đảm bảo chất lượng giảng dạy

- Đối với sinh viên:

+ Cần lưu ý kỹ về các kỹ năng thao tác, lắp đặt thiết bị máy điều hòa không khí

+ Tham dự đầy đủ số giờ quy định

+ Hoàn thành các bài tập, kiểm tra theo yêu cầu của giảng viên

+ Được sử dụng học liệu, dụng cụ, thiết bị học tập

3. Những trọng tâm chương trình mô đun cần chú ý:

Tất cả các bài

4. Tài liệu cần tham khảo:

[1]- Nguyễn Đức Lợi  -  Máy và thiết bị lạnh - Bộ môn Nhiệt lạnh ĐHBK Hà Nội

[2]- Nguyễn Đức Lợi - Tự động hóa hệ thống lạnh  - Bộ môn Nhiệt lạnh ĐHBK Hà Nội

[3]- Thực hành kỹ thuật cơ điện lạnh - NXB Đà Nẵng -2004

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN

Tên mô đun: Thiết Kế Lắp Đặt Sơ Bộ Hệ Thống Máy Lạnh

Mã số mô đun: MĐ 11

Thời gian mô đun: 60 giờ (Lý thuyết: 30 giờ ; Thực hành: 27 giờ; Kiểm tra: 03 giờ)

I. VỊ TRÍ TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN:

- Vị trí: Học sau khi đã học xong các môn kỹ thuật cơ sở, môn học cơ sở kỹ thuật nhiệt lạnh và điều hoà không khí, các mô đun về điện, các mô đun bổ trợ, các mô đun chuyên ngành như: lạnh cơ bản, lạnh dân dụng, lạnh công nghiệp

- Tính chất: Ứng dụng các kiến thức đã học để tập sự giải quyết nhiệm vụ cụ thể được giao

II. MỤC TIÊU MÔĐUN:

- Kiến thức:

+ Trình bày các bước tính toán phụ tải lạnh

+ Trình bày các bước thiết kế thiết bị trang bị cho hệ thống

- Kỹ năng:

+ Tính sơ bộ được công suất, số lượng, chủng loại máy và thiết bị.

+ Thiết kế và thực hiện được sơ đồ lắp nối hệ thống.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Cẩn thận, kiên trì

+ Yêu nghề, ham học hỏi

+ Thu xếp nơi làm việc gọn gàng ngăn nắp

+ Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị

III. NỘI DUNG MÔĐUN:

1. Nội dung tổng quát và phân bố thời gian:

| Số TT | Nội dung mô đun | Thời gian |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập | Kiểm tra |
| 1 | Bài 1: Mở đầu | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Bài 2: Tính toán xác định phụ tải lạnh 2.1. Xác định kết cấu hộ dùng lạnh 2.2. Tính toán phụ tải lạnh 2.3. Tính cách nhiệt, cách ẩm, kiểm tra đọng sương, đọng ẩm của vách 2.4. Xác định phụ tải máy nén và phụ tải thiết bị, chọn máy nén và các thiết bị 2.5. Kiểm tra cuối bài (Báo cáo trình diễn để GV đánh giá, góp ý) | 10 | 5 1 1 1 1 1 | 4 2 2 | 1 |
| 3 | Bài 3: Thiết kế sơ bộ hệ thống máy lạnh. 3.1. Thiết kế sơ đồ nguyên lý 3.2. Thiết kế bố trí thiết bị lạnh trên mặt bằng lắp đặt 3.3. Thiết kế mạch điện 3.4. Chọn thiết bị lạnh 3.5. Chọn thiết bị điện 3.6. Kiểm tra cuối bài (Báo cáo trình diễn bản vẽ để GV đánh giá, góp ý) | 19 | 10 2 2 2 2 2 | 8 4 4 | 1 |
| 4 | Bài 4: Lắp đặt hệ thống máy lạnh. 3.1. Kế hoạch lắp đặt, lập biện pháp thi công 3.2. Kiểm tra trước khi lắp đặt 3.3. Lắp đặt máy nén 3.4. Lắp đặt thiết bị ngưng tụ 3.5. Lắp đặt thiết bị bay hơi 3.6. Lắp đặt đường ống 3.7. Lắp đặt các thiết bị điều khiển và tự động điều chỉnh 3.8. Thử bền, thử kín, hút chân không hệ thống 3.9. Nạp môi chất và chạy rà hệ thống 3.10. Kiểm tra kết thúc môn | 29 | 13 1 1 2 2 2 2 2 1 | 15 3 4 4 4 | 1 |
|  | Tổng cộng | 60 | 30 | 27 | 3 |

Ghi chú: Có 1 cột điểm kiểm tra thường xuyên trong quá trình học tập

2. Nội dung chi tiết:

Bài 1   Mở đầu

Thời gian: 2 giờ

Mục tiêu:

- Trình bày được ý nghĩa mô đun thiết kế lắp đặt sơ bộ hệ thống máy lạnh và hệ thống điều hòa không khí  trong chương trình.

- Lựa chọn tài liệu phục vụ cho mô đun.

- Nghiêm túc, an toàn, cẩn thận, tỉ mỉ trong học tập.

| Nội dung của bài: |  |
| --- | --- |

1.1. Giới thiệu mô đun:

1.1.1. Khái niệm mô đun  thiết kế lắp đặt sơ bộ hệ thống máy lạnh.

1.1.2. Vai trò vị trí mô đun môn học trong chương trình điện lạnh.

1.2 . Bản vẽ tham khảo

1.3. Giới thiệu tài liệu tham khảo.

1.4. Khái niệm mô đun  thiết kế lắp đặt sơ bộ hệ thống máy điều hòa không khí

1.2. Bản vẽ tham khảo.

1.3. Giới thiệu tài liệu tham khảo.

Bài 2.   Tính toán xác định phụ tải lạnh

Thời gian: 10 giờ

Mục tiêu:

+ Kiến thức:Trình bày được kết cấu hộ dùng lạnh kho lạnh, bể đá khối

+ Kỹ năng:

- Xác định được đối tượng cần làm lạnh, kiểu làm lạnh, kích thước kết cấu của hệ thống kho hay bể đá

- Tính toán được cách nhiệt, cách ẩm, kiểm tra đọng sương, đọng ẩm của vách cách nhiệt

- Tính chọn được máy nén theo tổn thất nhiệt của buồng lạnh.

+ Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc trong quá trình tính toán.

- Các nhóm đảm bảo an toàn, sạch sẽ nơi làm việc

Nội dung :

2.1. Xác định kết cấu hộ dùng lạnh

2.1.1. Xác định diện tích xây dựng, kích thước, số lượng các loại phòng

2.1.2. Xác định nhiệt độ lạnh theo nhiệm vụ hoặc theo sản phẩm cần làm lạnh

2.2. Tính toán phụ tải lạnh

2.2.1. Tính dòng nhiệt truyền qua kết cấu bao che

2.2.2. Tính dòng nhiệt do sản phẩm và bao bì/khuôn/khay tỏa ra

2.2.3. Tính dòng nhiệt do vận hành : Động cơ, bơm, quạt, người, đèn,...

2.2.4. Tính dòng nhiệt do thông gió, rò lọt

2.2.5. Tính dòng nhiệt từ sản phẩm: Thịt, cá/ nước đá

2.3. Tính cách nhiệt, cách ẩm, kiểm tra đọng sương, đọng ẩm của vách

2.3.1. Tính chiều dày các lớp cách nhiệt

2.3.2. Kiểm tra đọng sương trên vách

2.3.2. Kiểm tra đọng ẩm trong vách

2.4. Xác định phụ tải máy nén và phụ tải thiết bị, chọn máy nén và các thiết bị

2.4.1. Tính phụ tải máy nén

2.4.2. Tính phụ tải dàn lạnh

2.4.3. Xây dựng và tính toán chu trình lạnh

2.4.4. Chọn máy nén và các thiết bị

2.5. Kiểm tra cuối bài (Báo cáo trình diễn để GV đánh giá, góp ý)

2.5.1. Kết cấu hộ dùng lạnh

2.5.2. Kiểu làm lạnh

2.5.3. Tính toán nhiệt, cách nhiệt, cách ẩm, phụ tải lạnh

2.5.4. Chọn máy và thiết bị.

Bài 3   Thiết kế sơ bộ hệ thống máy lạnh

Thời gian: 19 giờ

Mục tiêu:

+ Kiến thức:

- Hiểu được phương pháp thiết kế các sơ đồ nguyên lý, sơ đồ mặt bằng lắp đặt hệ thống máy đá

+ Kỹ năng:

- Chọn được đường ống, van và các thiết bị phụ khác của hệ thống máy lạnh

- Lập được kế hoạch lắp đặt hệ thống lạnh

+ Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc trong quá trình tính chọn.

- Các nhóm đảm bảo an toàn, sạch sẽ nơi làm việc

Nội dung:

3.1. Thiết kế sơ đồ nguyên lý

3.1.1. Tham khảo các ký hiệu.

3.1.2. Vẽ bố trí thiết bị lạnh

3.1.3. Vẽ kết nối đường ống

3.1.4. Vẽ bố trí thiết bị bảo vệ

3.2. Thiết kế bố trí thiết bị lạnh trên mặt bằng lắp đặt

3.2.1. Tham khảo số liệu mặt bằng.

3.2.2. Vẽ  sơ đồ bố trí các cum thiết bị  lạnh lắp đặt

3.3. Thiết kế mạch điện

3.3.1. Yêu cầu cần thiết kế

3.3.2. Vẽ mạch động lực

3.3.3. Vẽ mạch điểu khiển.

3.4. Chọn thiết bị lạnh

3.4.1. Công  suất, hãng sản suất..

3.4.2. Chọn vật liệu, đường kính ống.

3.4.3. Các loại van.

3.5. Chọn thiết bị điện

3.5.1. Công  suất, hãng sản suất..

3.5.2. Dòng diện, điện áp

3.5.3. Số lượng

3.6.  Kiểm tra cuối bài (Báo cáo trình diễn bản vẽ để GV đánh giá, góp ý)

3.7.1. Xem xét nội dung trình bày bản vẽ

3.7.2. Đánh giá chất lượng thể hiện bản vẽ.

Bài 4.   Lắp đặt hệ thống máy lạnh.

Thời gian: 29 giờ

Mục tiêu :

+ Kiến thức:

- Hiểu được kết cấu hộ điều hòa không khí

- Biết được tiêu chuẩn vệ sinh an toàn, chọn cấp điều hòa và xác định thông số tính toán trong nhà, ngoài trời.

+ Kỹ năng:

- Tính nhiệt thừa, ẩm thừa, kiểm tra đọng sương cho hộ cần điều hòa không khí.

- Xây dựng được sơ đồ điều hoà không khí , biểu diễn quá trình xử lý không khí trên đồ thị I-d hoặc t-d, xác định công suất lạnh/nhiệt, năng suất gió của hệ thống.

+ Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc trong quá trình tính toán.

- Các nhóm đảm bảo an toàn, sạch sẽ nơi làm việc

Nội dung :

3.1. Kế hoạch lắp đặt, lập biện pháp thi công

3.1.1. Lập kế hoạch lắp đặt

3.1.2. Lập  bảng báo giá.

3.2. Kiểm tra trước khi lắp đặt

3.3. Lắp đặt máy nén

3.4. Lắp đặt thiết bị ngưng tụ

3.5. Lắp đặt thiết bị bay hơi

3.6. Lắp đặt đường ống

3.7. Lắp đặt các thiết bị điều khiển và  tự động điều chỉnh

3.8. Thử bền, thử kín, hút chân không hệ thống

3.9. Nạp môi chất và chạy rà hệ thống

3.10. Kiểm tra kết thúc môn

Xem xét nội dung trình bày bản vẽ, đánh giá chất lượng hệ thống thiết kế, tính chính xác khoa học hệ thống thiết kế, nội dung, hình thức trình bày bản vẽ.

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

1. Phòng học chuyên môn: Xưởng thực hành

2. Trang thiết bị máy móc

| TT | Tên thiết bị | Số lượng |
| --- | --- | --- |
| 1 | Máy chiếu | 1 bộ |
| 2 | Thiết bị/hệ thống hoặc giáo cụ trực quan | 1 bộ |
| 3 | Máy tính, máy in / bàn và dụng cụ vẽ kỹ thuật | 1 bộ |
| 4 | Mô hình máy lạnh | 3 bộ |
| 5 | Giáo trình, sổ tay thiết kế, các tiêu chuẩn nhà nước liên quan | 1 bộ |

3. Học liệu, Dụng cụ thực tập

| TT | Tên dụng cụ | Số lượng |
| --- | --- | --- |
| 1 | Bộ thước vẽ | 1 bộ |
| 2 | Giáo trình, sổ tay thiết kế, các tiêu chuẩn nhà nước liên quan | 1 bộ |

4. Vật liệu thực tập cho 1 học sinh

| TT | Loại vật liệu | Số lượng |
| --- | --- | --- |
| 1 | Giấy vẽ các khổ A4 - A0..... | 1 bộ |

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

1. Nội dung đánh giá.

- Về kiến thức:

+ Trình bày được cấu tạo, nguyên lý và chức năng của từng thiết bị bảo vệ trong hệ thống máy lạnh..

+ Hiểu được các thông số kỹ thuật của từng thiết bị trong hệ thống máy lạnh

- Về kỹ năng:

+ Tính toán xác định được các thông số  kỹ thuật trong hệ thống máy lạnh.

+ Xây dựng và vẽ được các hệ thống sau khi tính toán thiết kế.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Tổ chức nơi làm việc ngăn nắp, khoa học.

+ Chuyên cần thực tập, đảm bảo thời gian tham gia môn học theo đúng quy chế.

2. Phương pháp đánh giá:

- Sinh viên trình bày báo cáo trước hội đồng chấm

- GV hướng dẫn và Hội đồng cho điểm theo thang điểm 10.

- Căn cứ vào quy định thi và kiểm tra sẽ tổng kết điểm số của mụ đun cho học viên

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

1. Phạm vi áp dụng mô đun:

- Là môđun bắt buộc với tất cả các học viên cao đẳng nghề.

- Môđun được tiến hành sau khi đã học xong các môn kỹ thuật cơ sở, môn học cơ sở kỹ thuật nhiệt lạnh và điều hoà không khí, các môđun về điện, các môđun bổ trợ, các môđun chuyên ngành như: lạnh cơ bản, hệ thống điều hoà không khí cục bộ, hệ thống điều hòa không khí trung tâm, điện tử chuyên ngành.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun:

- Đối với giáo viên, giảng viên:

- Mỗi bài học trong môn học sẽ giảng dạy phần lý thuyết tại phòng chuyên đề và tiếp theo rèn luyện kỹ năng tại phòng thực hành hoặc giảng dạy tích hợp tại phòng thực hành. Các điều kiện thiết bị, vật tư cung cấp đủ cho sinh viên thực hành và rèn luyện kỹ năng đáp ứng năng lực thực hiện để hành nghề.

- Về học lý thuyết, hướng dẫn cho sinh viên tự nghiên cứu và giải quyết vấn đề, có thể làm việc cộng tác với nhau, làm việc nhóm theo đề tài, hoặc tự nghiên cứu độc lập.

- Về học thực hành, hướng dẫn thực hành ngay tại phòng thực hành. Bố trí sinh viên có đủ điều kiện và thời gian thực hành để đạt đến trình độ thành thạo.

- Giáo viên tổ chức các hoạt động dạy học, kiểm tra quá trình học tập và đánh giá kết quả theo đúng mục tiêu học tập.

- Đối với người học:

- Chuẩn bị vật tư, dụng cụ cho bài học.

- Xem trước các Clip các bài hướng dẫn thực hành lắp đặt điện hợp chuẩn theo IEC. Thực hiện thi công, lắp đặt các thiết bị theo giảng viên hướng dẫn.

- Tự kiểm tra , đánh giá kết quả thực hiện công việc theo từng bài học.

3. Những trọng tâm mô đun cần chú ý: Tất cả các bài

4. Tài liệu cần tham khảo:

[1]. Máy và thiết bị lạnh: Nhà xuất bản giáo dục - Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tuỳ.

[2]. Tủ lạnh, máy kem, máy đá: Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật - Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tuỳ.

[3].  Giáo trình, sổ tay thiết kế, các tiêu chuẩn nhà nước liên quan...

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN

Tên mô đun: Thiết Kế Lắp Đặt Sơ Bộ Hệ Thống Máy Điều Hòa Không Khí

Mã số mô đun: MĐ 12

Thời gian mô đun: 60 giờ (Lý thuyết: 30 giờ ; Thực hành: 27 giờ; Kiểm tra: 03 giờ)

I. VỊ TRÍ TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN:

- Vị trí: Học sau khi đã học xong các môn kỹ thuật cơ sở, môn học cơ sở kỹ thuật nhiệt lạnh và điều hoà không khí, các mô đun về điện, các mô đun bổ trợ, các mô đun chuyên ngành như: lạnh cơ bản, lạnh dân dụng, lạnh công nghiệp

- Tính chất: Ứng dụng các kiến thức đã học để tập sự giải quyết nhiệm vụ cụ thể được giao

II. MỤC TIÊU MÔĐUN:

- Kiến thức:

+ Trình bày các bước tính toán phụ tải lạnh

+ Trình bày các bước thiết kế thiết bị trang bị cho hệ thống

- Kỹ năng:

+ Tính sơ bộ được công suất, số lượng, chủng loại máy và thiết bị.

+ Thiết kế và thực hiện được sơ đồ lắp nối hệ thống.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Cẩn thận, kiên trì

+ Yêu nghề, ham học hỏi

+ Thu xếp nơi làm việc gọn gàng ngăn nắp

+ Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị

III. NỘI DUNG MÔĐUN:

1. Nội dung tổng quát và phân bố thời gian:

| Số TT | Nội dung mô đun | Thời gian |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập | Kiểm tra |
| 1 | Bài 1. Tính toán xác định phụ tải hệ thống điều hòa không khí 1.1 Xác định kết cấu hộ ĐHKK 1.2 Tiêu chuẩn vệ sinh an toàn, chọn cấp điều hòa và xác định thông số tính toán trong nhà, ngoài trời. 1.3 Tính nhiệt thừa, ẩm thừa, kiểm tra đọng sương. 1.4 Xây dựng sơ đồ ĐHKK, biểu diễn quá trình xử lý không khí trên đồ thị I-d hoặc t-d. 1.5 Kiểm tra cuối bài (Báo cáo trình diễn để GV đánh giá, góp ý) | 21 | 10 1 1 1 1 1 | 10 2 4 4 | 1 1 |
| 2 | Bài 2: Thiết kế lắp đặt sơ bộ hệ thống điều hòa không khí. 2.1. Chọn máy và thiết bị cho hệ thống ĐHKK: Máy nén, AHU, FCU, dàn nóng, dàn lạnh, bơm, quạt, tháp giải nhiệt,... 2.2. Bố trí thiết bị, tính toán xác định kích thước hệ thống nước, không khí 2.3. Tính toán đường ống, cách nhiệt, cách ẩm đường ống gió, nước lạnh, tính và thiết kế lắp đặt hệ thống tiêu âm. 2.4. Kiểm tra cuối bài Xem xét nội dung trình bày bản vẽ, đánh giá chất lượng hệ thống thiết kế, tính chính xác khoa học hệ thống thiết kế, nội dung, hình thức trình bày bản vẽ. | 39 | 20 10 5 5 | 17 1 8 8 | 2 1 1 |
| 6 | Tổng cộng | 60 | 30 | 27 | 3 |

Ghi chú: Có 1 cột điểm kiểm tra thường xuyên trong quá trình học tập

2. Nội dung chi tiết:

Bài 1.   Tính toán xác định phụ tải hệ thống điều hoà không khí

Thời gian: 21  giờ

Mục tiêu :

+ Kiến thức:

- Hiểu được kết cấu hộ điều hòa không khí

- Biết được tiêu chuẩn vệ sinh an toàn, chọn cấp điều hòa và xác định thông số tính toán trong nhà, ngoài trời.

+ Kỹ năng:

- Tính nhiệt thừa, ẩm thừa, kiểm tra đọng sương cho hộ cần điều hòa không khí.

- Xây dựng được sơ đồ điều hoà không khí , biểu diễn quá trình xử lý không khí trên đồ thị I-d hoặc t-d, xác định công suất lạnh/nhiệt, năng suất gió của hệ thống.

+ Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc trong quá trình tính toán.

- Các nhóm đảm bảo an toàn, sạch sẽ nơi làm việc

Nội dung :

2.1. Xác định kết cấu hộ điều hòa không khí

2.1.1. Xác định kích thước, kết cấu ngăn che,  mặt bằng không gian điều hoà không khí

2.1.2. Xác định công năng các không gian điều hoà không khí

2.2. Tiêu chuẩn vệ sinh an toàn, chọn cấp điều hòa và xác định thông số tính toán trong nhà, ngoài trời.

2.2.1. Tiêu chuẩn vệ sinh an toàn, chọn cấp điều hòa

2.2.2. Chọn thông số tính toán trong nhà, ngoài trời

2.3. Tính nhiệt thừa, ẩm thừa, kiểm tra đọng sương

2.3.1. Tính nhiệt thừa

2.3.2. Tính ẩm thừa

2.3.3. Kiểm tra đọng sương

2.4. Xây dựng sơ đồ điều hoà không khí , biểu diễn quá trình xử lý không khí trên đồ thị I-d hoặc   t-d

2.4.1. Xây dựng sơ đồ điều hoà không khí, biểu diễn quá trình xử lý không khí trên đồ thị I-d hoặc t-d

2.4.2. Xác định công suất lạnh/nhiệt, năng suất gió của hệ thống

2.5. Kiểm tra cuối bài (Báo cáo trình diễn để GV đánh giá, góp ý)

2.5.1. Kết cấu hộ dùng lạnh

2.5.2. Kiểu làm lạnh

2.5.3. Tính toán nhiệt, cách nhiệt, cách ẩm, phụ tải lạnh

2.5.4. Chọn máy và thiết bị.

Bài2.   Thiết kế lắp đặt sơ bộ hệ thống điều hòa không khí

Thời gian: 39  giờ

Mục tiêu của bài:

+ Kiến thức:

- Hiểu được phương pháp tính chọn máy và thiết bị cho hệ thống điều hòa không khí

+ Kỹ năng:

- Bố trí thiết bị, tính toán xác định kích thước hệ thống nước, không khí.

- Tính toán đường ống, cách nhiệt, cách ẩm đường ống gió, nước lạnh, tính và thiết kế lắp đặt hệ thống tiêu âm.

+ Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc trong quá trình tính toán.

- Các nhóm đảm bảo an toàn, sạch sẽ nơi làm việc

Nội dung của bài:

3.1. Chọn máy và thiết bị cho hệ thống điều hòa không khí: Máy nén, AHU, FCU, dàn nóng, dàn lạnh, bơm, quạt, tháp giải nhiệt,...

3.1.1. Chọn máy lạnh cho hệ thống điều hoà không khí

3.1.2. Chọn thiết bị xử lý không khí, dàn nóng, dàn lạnh

3.1.3. Vẽ sơ đồ hệ thống điều hòa không khí

3.2. Bố trí thiết bị, tính toán xác định kích thước hệ thống nước, không khí

3.2.1. Bố trí máy và các thiết bị của hệ thống điều hòa không khí

3.2.2. Tính toán xác định số lượng thiết bị xử lý nước

3.2.3. Tính toán thiết bị xử lý  không khí cho hệ thống điều hoà không khí

3.3. Tính toán đường ống, cách nhiệt, cách ẩm đường ống gió, nước lạnh, tính và thiết kế lắp đặt hệ thống tiêu âm.

3.3.1. Tính toán thiết kế đường ống gió.

3.3.2. Tính toán thiết kế đường ống nước.

3.3.3. Tính toán cách nhiệt.

3.3.4.Tính toán cách ẩm đường ống gió và đường ống nước lạnh.

3.3.5. Tính toán thiết kế lắp đặt hệ thống tiêu âm.

3.4. Kiểm tra cuối bài

Xem xét nội dung trình bày bản vẽ, đánh giá chất lượng hệ thống thiết kế, tính chính xác khoa học hệ thống thiết kế, nội dung, hình thức trình bày bản vẽ.

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

1. Phòng học chuyên môn: Xưởng thực hành

2. Trang thiết bị máy móc

| TT | Tên thiết bị | Số lượng |
| --- | --- | --- |
| 1 | Máy chiếu | 1 bộ |
| 2 | Thiết bị/hệ thống hoặc giáo cụ trực quan | 1 bộ |
| 3 | Máy tính, máy in / bàn và dụng cụ vẽ kỹ thuật | 1 bộ |
| 4 | Mô hình máy lạnh | 3 bộ |
| 5 | Giáo trình, sổ tay thiết kế, các tiêu chuẩn nhà nước liên quan | 1 bộ |

3. Học liệu, Dụng cụ thực tập

| TT | Tên dụng cụ | Số lượng |
| --- | --- | --- |
| 1 | Bộ thước vẽ | 1 bộ |
| 2 | Giáo trình, sổ tay thiết kế, các tiêu chuẩn nhà nước liên quan | 1 bộ |

4. Vật liệu thực tập cho 1 học sinh

| TT | Loại vật liệu | Số lượng |
| --- | --- | --- |
| 1 | Giấy vẽ các khổ A4 - A0..... | 1 bộ |

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

1. Nội dung đánh giá.

- Về kiến thức:

+ Trình bày được cấu tạo, nguyên lý và chức năng của từng thiết bị bảo vệ trong hệ thống máy lạnh..

+ Hiểu được các thông số kỹ thuật của từng thiết bị trong hệ thống máy lạnh

- Về kỹ năng:

+ Tính toán xác định được các thông số  kỹ thuật trong hệ thống máy lạnh.

+ Xây dựng và vẽ được các hệ thống sau khi tính toán thiết kế.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Tổ chức nơi làm việc ngăn nắp, khoa học.

+ Chuyên cần thực tập, đảm bảo thời gian tham gia môn học theo đúng quy chế.

2. Phương pháp đánh giá:

- Sinh viên trình bày báo cáo trước hội đồng chấm

- G/V hướng dẫn và Hội đồng cho điểm theo thang điểm 10.

- Căn cứ vào quy định thi và kiểm tra sẽ tổng kết điểm số của mụ đun cho học viên

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

1. Phạm vi áp dụng mô đun:

- Là môđun bắt buộc với tất cả các học viên cao đẳng nghề.

- Môđun được tiến hành sau khi đã học xong các môn kỹ thuật cơ sở, môn học cơ sở kỹ thuật nhiệt lạnh và điều hoà không khí, các môđun về điện, các môđun bổ trợ, các mô đun chuyên ngành như: lạnh cơ bản, hệ thống điều hoà không khí cục bộ, hệ thống điều hòa không khí trung tâm, điện tử chuyên ngành.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun:

- Đối với giáo viên, giảng viên:

- Mỗi bài học trong môn học sẽ giảng dạy phần lý thuyết tại phòng chuyên đề và tiếp theo rèn luyện kỹ năng tại phòng thực hành hoặc giảng dạy tích hợp tại phòng thực hành. Các điều kiện thiết bị, vật tư cung cấp đủ cho sinh viên thực hành và rèn luyện kỹ năng đáp ứng năng lực thực hiện để hành nghề.

- Về học lý thuyết, hướng dẫn cho sinh viên tự nghiên cứu và giải quyết vấn đề, có thể làm việc cộng tác với nhau, làm việc nhóm theo đề tài, hoặc tự nghiên cứu độc lập.

- Về học thực hành, hướng dẫn thực hành ngay tại phòng thực hành. Bố trí sinh viên có đủ điều kiện và thời gian thực hành để đạt đến trình độ thành thạo.

- Giáo viên tổ chức các hoạt động dạy học, kiểm tra quá trình học tập và đánh giá kết quả theo đúng mục tiêu học tập.

- Đối với người học:

- Chuẩn bị vật tư, dụng cụ cho bài học.

- Xem trước các Clip các bài hướng dẫn thực hành lắp đặt điện hợp chuẩn theo IEC. Thực hiện thi công, lắp đặt các thiết bị theo giảng viên hướng dẫn.

- Tự kiểm tra , đánh giá kết quả thực hiện công việc theo từng bài học.

3. Những trọng tâm mô đun cần chú ý: Tất cả các bài

4. Tài liệu cần tham khảo:

[1]. Máy và thiết bị lạnh: Nhà xuất bản giáo dục - Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tuỳ.

[2]. Tủ lạnh, máy kem, máy đá: Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật - Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tuỳ.

[3].  Giáo trình, sổ tay thiết kế, các tiêu chuẩn nhà nước liên quan...

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN

Tên mô đun: Thực Hành Tại Doanh Nghiệp/Đồ Án Môn Học

Mã số mô đun:  MĐ 13

Thời gian thực hiện mô đun: 180 giờ; ( Lý thuyết : 0 giờ Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 180 giờ; kiểm tra : 0 giờ )

A. PHƯƠNG ÁN 1: THỰC HÀNH TẠI  DOANH NGHIỆP

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN:

- Vị trí: Được bố trí sau khi đã học mô đun cơ sở và các môn học chuyên môn nghề

- Là mô đun tạo điều kiện cho sinh viên va chạm với thực tế sản xuất. Nắm bắt quy trình sản xuất, nội quy quy định của công ty và tham gia vào một số công đoạn của quá trình sản xuất

- Tính chất: Là mô đun bắt buộc trong chương trình đào tạo nghề.

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN:

- Nắm bắt được quy trình an toàn trong sản xuất;

- Tiếp xúc thực tế với quá trình sản xuất.

- Thực hiện đúng quy trình, quy phạm vận hành, bảo trì, bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp các loại hệ thống sản xuất tự động hóa.

- Thực hiện được công tác tổng hợp kỹ năng thực hành ở các mô đun trước đã thực hiện;

- Tự lập kế hoạch cho bản thân trong quá trình sản xuất nhằm tăng năng suất lao động

-Thái độ: Nghiêm túc, trách nhiệm, chủ động, tích cực, chăm chỉ, cẩn thận.

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN:

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:

| Số TT | Tên các bài trong mô đun | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành | Kiểm tra* |
| I | AN TOÀN LAO ĐỘNG VỆ SINH CÔNG NGHIỆP | 10 |  | 10 |  |
| 1 | Các quy định về an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp |  |  | 2 |  |
| 2 | Nội quy, quy định của doanh nghiệp |  |  | 4 |  |
| 3 | Quy định an toàn khi lắp ráp một số máy móc thiết bị trong sản xuất. |  |  | 4 |  |
| II | THỰC TẬP SẢN XUẤT | 160 |  | 160 |  |
| 1 | Tổng quan về qui trình sản suất |  |  | 20 |  |
| 2 | Quy trình lắp ráp sản phẩm của doanh nghiệp |  |  | 20 |  |
| 3 | Quy trình vận hành máy móc, thiết bị của doanh nghiệp |  |  | 20 |  |
| 4 | Quy trình sản xuất sản phẩm |  |  | 20 |  |
| 5 | Quy trình kiểm tra chất lượng sản phẩm |  |  | 20 |  |
| 6 | Thực hiện công việc tại vị trí làm việc của người lao động hay một kỹ thuật viên theo sự phân công của doanh nghiệp. |  |  | 60 |  |
| III | VIẾT BÁO CÁO TỔNG KẾT | 10 |  | 10 |  |
| 1 | Việc thực hiện nội, quy định khi học tập tại công ty, doanh nghiệp. |  |  | 4 |  |
| 2 | Các nội dung học tập tại công ty, doanh nghiệp. |  |  | 4 |  |
| 3 | Kiến nghị về việc tổ chức thực hiện việc thực tập sản xuất tại công ty, doanh nghiệp |  |  | 2 |  |
|  | Cộng | 180 | 0 | 180 | 0 |

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

- Sinh viên thực tập tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhà máy, khu công nghiệp liên quan tới ngành nghề đào tạo.

- Có các dụng cụ hỗ trợ, bảo hộ lao động kèm theo;

- Có đầy đủ hồ sơ theo dõi quá trình thực hiện công việc.

V. PHUƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

- Đánh giá kiến thức:

Vận dụng được các kiến thức đã học trong nhà trường vào việc thực hiện các công việc tại doanh nghiệp;

Vận dụng các kiến thức về an toàn vệ sinh công nghiệp

- Đánh giá kỹ năng:

Vận dụng các kỹ năng đã được học tại nhà trường.

Ứng dụng các kỹ năng vào quy trình sản xuất tại các đơn vị

Thực hiện được các kỹ năng làm việc nhóm và làm việc tập thể trong quá trình tham gia vào sản xuất

- Đánh giá thái độ: Tính chuyên cần, nghiêm túc, tự giác, chủ động, tích cực cẩn thận trong quá trình học tập.

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

1. Phạm vi áp dụng chương trình:

Chương trình được sử dụng để đào tạo trình độ Cao đẳng.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy:

- Giáo viên chủ nhiệm kết hợp với công ty hướng dẫn nội quy, quy định

- Phân nhóm làm việc tại các công ty theo danh sách được phân công;

- Giáo viên theo dõi học sinh thường xuyên bằng các kênh thông tin như trưởng nhóm, bộ phận sản xuất của các đơn vị và liên hệ với nhà trường;

- Sinh viên thực hiện đúng các nội quy, quy định của công ty, thực hiện đúng các biện pháp an toàn và vệ sinh công nghiệp, tham gia sản xuất và quá trình theo hướng dẫn của phía công ty;

- Cách sắp xếp dụng cụ, tài liệu theo đúng quy định của đơn vị thực tập.

- Báo cáo về hoạt động sản xuất;

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

- Tìm hiểu công việc sản xuất của các nhà máy

- Thực hành các kỹ năng nghề

- Tham gia vào một số công đoạn sản xuất của đơn vị

- Báo cáo thực tập theo quy định của nhà trường và đơn vị sản xuất

4. Tài liệu cần tham khảo:

[1]. Máy và thiết bị lạnh: Nhà xuất bản giáo dục - Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tuỳ.

[2]. Tủ lạnh, máy kem, máy đá: Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật - Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tuỳ.

[3].  Giáo trình, sổ tay thiết kế, các tiêu chuẩn nhà nước liên quan...

B. PHƯƠNG ÁN 2: ĐỒ ÁN MÔN HỌC

I.Vị trí, tính chất của mô đun:

- Vị trí :

Trước khi bắt đầu học môđun này sinh viên phải hoàn thành các môn học khối kiến thức cơ sở; mô đun chuyên môn chuyên môn bắt buộc như môn học cơ sở kỹ thuật nhiệt lạnh và điều hoà không khí, các mô đun về điện, các mô đun bổ trợ, các mô đun chuyên ngành như: lạnh cơ bản, hệ thống điều hoà không khí cục bộ, hệ thống điều hòa không khí trung tâm.

- Tính chất:

+ Cung cấp cho sinh viên, sinh viên có kiến thức chuyên môn về tính toán thiết kế lắp đặt hệ thống máy lạnh, trạm lạnh.

+ Ứng dụng các kiến thức đã học để tập sự giải quyết nhiệm vụ cụ thể được giao

-Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Nắm được một số yêu cầu trong nghiên cứu khoa học

+ Nhìn nhận một cách khái quát về quy trình làm đồ án

II.Mục tiêu mô đun:

- Kiến thức:

+ Khảo sát thực tế các hệ thống lạnh trong dân dụng và công nghiệp

- Kỹ năng:

+ Tính toán và lựa chọn được hệ thống lạnh thích hợp với yêu cầu sử dụng

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Nắm được một số yêu cầu về hệ thống lạnh

+ Nhìn nhận một cách khái quát về bài toán thiết hệ thống lạnh trong công nghiệp.

III. Nội dung mô đun:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| TT | Tên chương mục | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành ở nhà | Kiểm tra |
| 1 | Bài 1. Phân công tên đề tài, đồ án | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 3 | Bài 2. Xây dựng đề cương và lập kế hoạch nghiên cứu | 25 | 0 | 25 | 0 |
| 4 | Bài 3. Thực hiện và thuyết minh đồ án | 150 | 0 | 150 | 0 |
|  | Cộng | 180 | 0 | 180 | 0 |

2. Nội dung chi tiết:

Bài 1. Phân công tên đề tài 				Thời gian: 5  giờ

1.Mục tiêu:

+ Sinh viên chọn được tên đề tài

+ Phân tích các dạng đồ án

+ Nghiêm chỉnh, cẩn thận, chịu khó học hỏi

| 2. Nội dung chương: |  |
| --- | --- |

2.1.Các dạng đồ án

2.2.Chọn đề tài

Bài 2. Xây dựng đề cương và lập kế hoạch nghiên cứu Thời gian: 25 giờ

1.Mục tiêu:

+ Sinh viên biết lập được các bước công việc trong nghiên cứu khoa học

+ Viết được phần tổng quan nghiên cứu

+ Trình bày được phạm vi và nội dung, kế hoạch nghiên cứu

| 2. Nội dung chương: |  |
| --- | --- |

2.1.Lý do chọn đề tài

2.2.Phạm vi nghiên cứu

2.3.Nội dung nghiên cứu

2.4.Kế hoạch nghiên cứu

Bài 3. Thực hiện và thuyết minh đồ án		Thời gian: 150 giờ

1.Mục tiêu:

+ Sinh viên biết lập được các bước công việc trong nghiên cứu khoa học

+ Viết được phần tổng quan nghiên cứu

+ Trình bày được phạm vi và nội dung, kế hoạch nghiên cứu

| 2. Nội dung chương: |  |
| --- | --- |

2.1.Thu thập và xử lý thông tin

2.2.Viết báo cáo thông tin phản hồi

2.3.Thuyết minh đồ án

Qui định các bước làm đồ án “Kỹ thuật điều hòa không khí”

1.Các loại đồ án:

- Làm mô hình

- Khảo sát thực tế hệ thống lạnh

2.Trình tự thực hiện:

Bước 1: Lựa chọn đề tài

Bước 2: Xây dựng đề cương và lập kế hoạch nghiên cứu

+ Lý do chọn đề tài

+ Lịch sử nghiên cứu

+ Mục tiêu nghiên cứu

+ Đối tượng khảo sát

+ Phạm vi và nội dung nghiên cứu

+ Kế hoạch nghiên cứu

Bước 3: Thu thập và xử lý thông tin

Bước 4: Viết báo cáo thuyết minh

Bước 5: Báo cáo thuyết minh đồ án (Hội đồng xét duyệt chấm đồ án)

3.Thang điểm đánh giá:

- Thuyết minh: 4.0 điểm (có nhận xét của người hướng dẫn về kết cấu, nội dung của đồ án)

- Báo cáo: Thể hiện trình chiếu Power point; cách diễn đạt: 3.0 điểm

- Trả lời 3 câu hỏi của hội đồng: 3.0 điểm

4. Form thuyết minh:

- Tờ bìa

- Tờ lót

- Lời mở đầu

- Phiếu giao đề tài

- Tờ nhận xét của GVHD

- Mục lục

- Nội dung

+ Mở đầu

+ Chương 1: Cơ sở của vấn đề nghiên cứu

+ Chương 2: Phân tích thực trạng của vấn đề nghiên cứu

+ Chương 3: Đề xuất giải pháp

- Kết luận

- Tờ bìa

Canh lề: 	Trái: 30

Phải: 20

Trên: 20

Dưới: 20

Font chữ: Times New Roman

IV.Điều kiện thực hiện mô đun:

1. Phòng học chuyên môn hóa/ nhà xưởng:

Phòng học chuyên môn có trang bị máy chiếu

2. Trang thiết bị máy móc:

Máy chiếu projetor

3.Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

+ Bài soạn giảng

+ Tài liệu giảng dạy hỗ trợ

+ Tài liệu phát tay cho sinh viên

+ Giấy, bút, phấn cho giảng viên

4. Các điều kiện khác: Không

V. Nội dung và phương pháp đánh giá:

1. Nội dung:

- Kiến thức:

+ Khảo sát thực tế các hệ thống lạnh trong dân dụng và công nghiệp

- Kỹ năng:

+ Tính toán và lựa chọn được hệ thống lạnh thích hợp với yêu cầu sử dụng

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Nắm được một số yêu cầu về hệ thống lạnh

2. Phương pháp:

- Thuyết minh, Báo cáo, vấn đáp.

3. Hình thức đánh giá:

- Thuyết minh: 4.0 điểm (có nhận xét của người hướng dẫn về kết cấu, nội dung của đồ án)

- Báo cáo: Thể hiện trình chiếu Power point; cách diễn đạt: 3.0 điểm

- Trả lời 3 câu hỏi của hội đồng: 3.0 điểm

VI.Hướng dẫn thực hiện mô đun:

1. Phạm vi áp dụng chương trình mô đun:

+ Cung cấp cho sinh viên có kiến thức chuyên môn về tính toán thiết kế lắp đặt hệ thống máy lạnh, trạm lạnh.

+ Ứng dụng các kiến thức đã học để tập sự giải quyết nhiệm vụ cụ thể được giao

+ Mô đun được thực hiện trước khi bắt đầu học môđun này sinh viên phải hoàn thành các môn học khối kiến thức cơ sở; mô đun chuyên môn chuyên môn bắt buộc như môn học cơ sở kỹ thuật nhiệt lạnh và điều hoà không khí, các mô đun về điện, các mô đun bổ trợ, các mô đun chuyên ngành như: lạnh cơ bản, hệ thống điều hoà không khí cục bộ, hệ thống điều hòa không khí trung tâm.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun đào tạo:

- Đối với giảng viên:

Trong quá trình hướng dẫn giảng viên sử dụng các phương pháp: Thuyết trình; thị phạm… giảng viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung từng bước để hướng dẫn các em chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện đồ án đảm bảo chất lượng và đúng thời gian quy định

- Đối với sinh viên:

+ Tham dự đầy đủ số giờ lý thuyết được quy định tư giảng viên

+ Hoàn thành nội dung theo tiến độ yêu cầu của giảng viên

+ Được sử dụng học liệu, dụng cụ, thiết bị học tập cần thiết

3. Những trọng tâm chương trình mô đun cần chú ý:

Tất cả các bài

4. Tài liệu cần tham khảo:

[1]- Nguyễn Đức Lợi  -  Máy và thiết bị lạnh - Bộ môn Nhiệt lạnh ĐHBK Hà Nội

[2]- Nguyễn Đức Lợi - Tự động hóa hệ thống lạnh  - Bộ môn Nhiệt lạnh ĐHBK Hà Nội

[3]- Thực hành kỹ thuật cơ điện lạnh - NXB Đà Nẵng -2004

[4]- website: HVAC.com.vn